## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
Акционерное общество "МСК Энергосеть"(Калужская обл.)(ранее АО "Энергосервис")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОП Калужской области | ТП | 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-551 | 10 (10.5) | 10,00 2019.05.21 | 16,00 2019.05.21 | П | 6 | 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-551 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО СКФ "Евростройкомплект" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
2 | ОП Калужской области | ТП | 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-551 | 10 (10.5) | 10,00 2019.05.22 | 16,00 2019.05.22 | П | 6 | 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-551 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО СКФ "Евростройкомплект" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
3 | ОП Калужской области | ТП | Т-1 ТП-551 | 10 (10.5) | 11,00 2019.05.28 | 16,00 2019.05.28 | П | 5 | Т-1 ТП-551 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО СКФ "Евростройкомплект" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
4 | ОП Калужской области | ТП | Т-2 ТП-551 | 10 (10.5) | 11,00 2019.05.30 | 16,00 2019.05.30 | П | 5 | Т-2 ТП-551 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО СКФ "Евростройкомплект" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
5 | ОП Калужской области | ТП | 2 СШ РТП-38; Т-2 РТП-38 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.02 | 15,00 2019.07.02 | П | 5 | 2 СШ РТП-38; Т-2 РТП-38 |  | ООО "Билар"; ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Управдом" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 284 |  |  |  |  | 1
6 | ОП Калужской области | ТП | 1 СШ РТП-38; Т-1 РТП-38 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.04 | 16,00 2019.07.04 | П | 6 | 1 СШ РТП-38; Т-1 РТП-38 |  | ООО "Билар"; ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Управдом" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 236 |  |  |  |  | 1
7 | ОП Калужской области | ТП | 1 СШ ТП-384; Т-1 ТП-384 | 10 (10.5) | 11,00 2019.07.09 | 16,00 2019.07.09 | П | 5 | 1 СШ ТП-384; Т-1 ТП-384 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Управдом" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 171 |  |  |  |  | 1
8 | ОП Калужской области | ТП | 2 СШ ТП-384; Т-2 ТП-384 | 10 (10.5) | 11,00 2019.07.11 | 16,00 2019.07.11 | П | 5 | 2 СШ ТП-384; Т-2 ТП-384 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Управдом" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
9 | ОП Калужской области | ТП | 1 СШ ТП-383; Т-1 ТП-383 | 10 (10.5) | 11,00 2019.07.16 | 16,00 2019.07.16 | П | 5 | 1 СШ ТП-383; Т-1 ТП-383 |  | ЗАО "Быт-Сервис"; ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Фотооптика" | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
10 | ОП Калужской области | ТП | 2 СШ ТП-383; Т-2 ТП-383 | 10 (10.5) | 11,00 2019.07.18 | 16,00 2019.07.18 | П | 5 | 2 СШ ТП-383; Т-2 ТП-383 |  | ЗАО "Быт-Сервис"; ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Фотооптика" | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 219 |  |  |  |  | 1
11 | ОП Калужской области | ТП | 1 СШ ТП-382; Т-1 ТП-382 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.23 | 16,00 2019.07.23 | П | 6 | 1 СШ ТП-382; Т-1 ТП-382 |  | АО "ПИК-Запад"; ЗАО "Быт-Сервис"; ООО "ПИК-Комфорт" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 345.8 |  |  |  |  | 1
12 | ОП Калужской области | ТП | 1 СШ ТП-385; Т-1 ТП-385 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.25 | 12,00 2019.07.25 | П | 2 | 1 СШ ТП-385; Т-1 ТП-385 |  | ООО "Центр-38" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95.9 |  |  |  |  | 1
13 | ОП Калужской области | ТП | 2 СШ ТП-385; Т-2 ТП-385 | 10 (10.5) | 12,00 2019.07.25 | 14,00 2019.07.25 | П | 2 | 2 СШ ТП-385; Т-2 ТП-385 |  | ООО "Центр-38" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 94.7 |  |  |  |  | 1
14 | ОП Калужской области | ТП | 2 СШ ТП-382; Т-2 ТП-382 | 10 (10.5) | 10,00 2019.07.30 | 16,00 2019.07.30 | П | 6 | 2 СШ ТП-382; Т-2 ТП-382 |  | АО "ПИК-Запад"; ЗАО "Быт-Сервис"; ООО "ПИК-Комфорт"; ОАО"Обнинскгоргаз" | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 377.56 |  |  |  |  | 1
15 | ОП Калужской области | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ РТП-38 до 1СШ ТП-385 | 10 (10.5) | 09,01 2019.12.28 | 16,24 2019.12.28 | В | 7.38 | Т-1 ТП-385 |  | ООО "Центр-38" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 139.6 |  | Оперативный журнал от 28.12.2019 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
16 | ОП Калужской области | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ ТП-552 до 2СШ ТП-553 | 10 (10.5) | 10,38 2019.12.29 | 16,32 2019.12.29 | В | 5.9 | Т-2 ТП-553 |  | АО "ПИК-Запад" | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 308.205 |  | Оперативный журнал от 29.12.2019 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь