## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
АО "МСК Энергосеть" (Краснодарский край)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОП г. Новороссийск | ТП | ТП-163 | 10 (10.5) | 11,00 2019.04.17 | 14,00 2019.04.17 | П | 3 | ТП-163 | ООО "ПИК-Комфорт" |  | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 301 |  |  |  |  | 1
2 | ОП г. Новороссийск | ТП | ТП-164 | 10 (10.5) | 11,00 2019.04.17 | 14,00 2019.04.17 | П | 3 | ТП-164 | ООО "ПИК-Комфорт"; ПИК-Кубань" |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 |  |  |  |  | 1
3 | ОП г .Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от 1СШ РП-160 до 1СШ ТП-163 | 10 (10.5) | 10,40 2019.05.25 | 11,30 2019.05.25 | В | 0.83 | 1СШ ТП-161; 1СШ ТП-167; 1СШ ТП-162 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "АКСторой"; ООО "Термотрон" | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 360 |  | Оперативный журнал от 25.05.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
4 | ОП г .Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от 1СШ РП-160 до 1СШ ТП-163 | 10 (10.5) | 10,40 2019.05.25 | 12,55 2019.05.25 | В | 2.25 | 1СШ ТП-163; 1СШ ТП-164; 1СШ ТП-165; 1СШ ТП-166 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Кубань" | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 400 |  | Оперативный журнал от 25.05.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
5 | ОП г .Новороссийск | ТП | ТП-141; ТП-142 | 10 (10.5) | 09,00 2019.05.29 | 12,00 2019.05.29 | П | 3 | ТП-141; ТП-142 | ООО "ЖЭК"; ООО "УК ЖЭК" |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 318 |  |  |  |  | 1
6 | ОП г .Новороссийск | ТП | 1СШ ТП-464 | 10 (10.5) | 21,10 2019.06.11 | 23,05 2019.06.11 | В | 1.92 | 1СШ ТП-464 |  | ЗАО "ЖУК"; ОАО "АТЭК" | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 157.3 | АО "НЭСК-электросети" | Оперативный журнал от 11.06.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
7 | ОП г .Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от яч.4 1СШ РП-150 до ТП-159 | 10 (10.5) | 22,31 2019.06.25 | 16,19 2019.06.26 | В | 17.8 | яч.4 1СШ РУ-10 кВ РП-150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187.734 |  | Оперативный журнал от 25.06.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
8 | ОП г .Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от яч.4 1СШ РП-150 до ТП-159 | 10 (10.5) | 21,45 2019.07.10 | 08,52 2019.07.13 | В | 59.12 | яч.4 1СШ РУ-10 кВ РП-150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 |  | Оперативный журнал от 10-13.07.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
9 | ОП г .Новороссийск | ТП | ТП-151 | 10 (10.5) | 09,00 2019.07.12 | 12,00 2019.07.12 | П | 3 | ТП-151 | ООО "ПИК-Комфорт" |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 361.2 |  |  |  |  | 1
10 | ОП г .Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от яч.4 1СШ РП-150 до ТП-159 | 10 (10.5) | 08,10 2019.07.24 | 16,07 2019.07.26 | В | 55.95 | яч.4 1СШ РУ-10 кВ РП-150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 |  | Оперативный журнал от 24.07.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
11 | ОП г .Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от 2СШ ТП-155 до ТП-6 | 10 (10.5) | 11,55 2019.07.24 | 20,52 2019.07.24 | В | 8.95 | яч.5 2СШ РУ-10 кВ ТП-155 |  | ООО "Кубаньжилстрой" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Оперативный журнал от 24.07.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
12 | ОП г .Новороссийск | ТП | ТП-141; ТП-142 | 10 (10.5) | 00,34 2019.09.24 | 02,40 2019.09.24 | В | 2.1 | ТП-141; ТП-142 | ООО "ЖЭК"; ООО "УК ЖЭК" |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 395 |  | Оперативный журнал от 24.09.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
13 | ОП г .Новороссийск | РП | 1СШ РП-150 | 10 (10.5) | 06,30 2019.10.16 | 07,04 2019.10.16 | В | 0.57 | 1СШ РП-150; 1СШ ТП-153; 1СШ ТП-154; 1СШ ТП-155; 1СШ ТП-151; 1СШ ТП-152; 1СШ ТП-158; 1СШ ТП-157; 1СШ ТП-171; 1СШ ТП-6; 1СШ ТП-159 |  | ООО "ПИК-Комфорт; ООО "Термотрон"; ООО "КЖУ"; ООО "КЖС"; АО "ПИК-Кубань" | 45 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 876.4 |  | Оперативный журнал от 16.10.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
14 | ОП г .Новороссийск | ТП | ТП-141; ТП-142 | 10 (10.5) | 06,30 2019.10.16 | 07,25 2019.10.16 | В | 0.92 | ТП-141; ТП-142 | ООО "ЖЭК"; ООО "УК ЖЭК" |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 395 |  | Оперативный журнал от 16.10.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
15 | ОП г. Новороссийск | ТП | 1СШ РП-150; ТП-141; ТП-142; 2СШ РП-160 | 10 (10.5) | 18,57 2019.11.03 | 19,08 2019.11.03 | В | 0.18 | ТП-141; ТП-142; 1СШ РП-150; 1СШ ТП-153; 1СШ ТП-154; 1СШ ТП-155; 1СШ ТП-151; 1СШ ТП-152; 1СШ ТП-158; 1СШ ТП-157; 1СШ ТП-171; 1СШ ТП-6; 1СШ ТП-159; 2 СШ ТП-163; 2 СШ ТП-164; 2 СШ ТП-166; 2 СШ ТП-165; 2 СШ ТП-167; 2 СШ ТП-161; 2 СШ ТП-162 | ООО "ЖЭК"; ООО "УК ЖЭК" | ООО "ПИК-Комфорт; ООО "Термотрон"; ООО "КЖУ"; ООО "КЖС"; АО "ПИК-Кубань" | 91 | 0 | 86 | 5 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 1560 |  | Оперативный журнал от 03.11.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
16 | ОП г. Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от яч.4 1СШ РП-150 до ТП-159 | 10 (10.5) | 12,17 2019.11.07 | 20,44 2019.11.07 | В | 8.45 | яч.4 1СШ РУ-10 кВ РП-150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189.134 |  | Оперативный журнал от 07.11.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
17 | ОП г. Новороссийск | РП | 1СШ РП-150 | 10 (10.5) | 20,50 2019.11.30 | 22,10 2019.11.30 | В | 1.33 | 1СШ РП-150; 1СШ ТП-153; 1СШ ТП-154; 1СШ ТП-155; 1СШ ТП-151; 1СШ ТП-152; 1СШ ТП-158; 1СШ ТП-157; 1СШ ТП-171; 1СШ ТП-6 |  | ООО "ПИК-Комфорт; ООО "Термотрон"; ООО "КЖУ"; ООО "КЖС"; АО "ПИК-Кубань" | 44 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 751.66 |  | Оперативный журнал от 30.11.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
18 | ОП г. Новороссийск | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от яч.4 1СШ РП-150 до ТП-159 | 10 (10.5) | 20,50 2019.11.30 | 00,20 2019.12.01 | В | 3.5 | яч.4 1СШ РУ-10 кВ РП-150 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119.8 |  | Оперативный журнал от 30.11.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
19 | ОП г. Новороссийск | ТП | Т-1 ТП-464 | 10 (10.5) | 17,10 2019.12.25 | 18,10 2019.12.25 | В | 1 | Т-1 ТП-464 |  | ЗАО "ЖУК"; ОАО "АТЭК" | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 290.45 |  | Оперативный журнал от 26.12.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь