## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
АО "МСК Энерго" (ранее АО "Энергосервис" (до 2016 года ЗАО "Энергосервис")) (г. Москва)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-1 КТП-14 | 10 (10.5) | 12,30 2019.01.15 | 13,24 2019.01.15 | П | 0.9 | Т-1 КТП-14 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  | Оперативный журнал от 15.01.2019 г |  |  | 1
2 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-1 КТП-15 | 10 (10.5) | 12,42 2019.01.15 | 13,33 2019.01.15 | П | 0.85 | Т-1 КТП-15 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | Оперативный журнал от 15.01.2019 г |  |  | 1
3 | пер. 2-й Сыромятнический, д.1 | ТП | Т-1, Т-3 ТП-27800 | 10 (10.5) | 12,25 2019.01.16 | 13,50 2019.01.16 | П | 1.42 | Т-1, Т-3 ТП-27800 |  | ООО "Интерпродресурс" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 240 |  | Оперативный журнал от 16.01.2019 г |  |  | 1
4 | пер. 2-й Сыромятнический, д.1 | ТП | Т-2, Т-4 ТП-27800 | 10 (10.5) | 10,20 2019.01.17 | 12,05 2019.01.17 | П | 1.75 | Т-2, Т-4 ТП-27800 |  | ООО "Интерпродресурс" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 215 |  | Оперативный журнал от 17.01.2019 г |  |  | 1
5 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-2 КТП-4 | 10 (10.5) | 12,05 2019.01.18 | 12,35 2019.01.18 | П | 0.5 | Т-2 КТП-4 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал от 18.01.2019 г |  |  | 1
6 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-1 КТП-5 | 10 (10.5) | 12,30 2019.01.18 | 12,50 2019.01.18 | П | 0.33 | Т-1 КТП-5 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  | Оперативный журнал от 18.01.2019 г |  |  | 1
7 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-1 КТП-4 | 10 (10.5) | 14,55 2019.01.18 | 15,20 2019.01.18 | П | 0.42 | Т-1 КТП-4 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |  | Оперативный журнал от 18.01.2019 г |  |  | 1
8 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-2 КТП-5 | 10 (10.5) | 15,10 2019.01.18 | 15,25 2019.01.18 | П | 0.25 | Т-2 КТП-5 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  | Оперативный журнал от 18.01.2019 г |  |  | 1
9 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-2 КТП-3 | 10 (10.5) | 11,45 2019.01.19 | 12,30 2019.01.19 | П | 0.75 | Т-2 КТП-3 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  | Оперативный журнал от 19.01.2019 г |  |  | 1
10 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-1 КТП-3 | 10 (10.5) | 14,05 2019.01.19 | 14,40 2019.01.19 | П | 0.58 | Т-1 КТП-3 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 |  | Оперативный журнал от 19.01.2019 г |  |  | 1
11 | 1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП | ТП-3 Т-6 | 10 (10.5) | 11,15 2019.02.14 | 11,45 2019.02.14 | П | 0.5 | ТП-3 Т-6 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
12 | 1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП | ТП-4 Т-9 | 10 (10.5) | 12,25 2019.02.14 | 12,50 2019.02.14 | П | 0.42 | ТП-4 Т-9 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
13 | г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д. 6 | ТП | Т-4 ТП-2 | 10 (10.5) | 10,45 2019.03.14 | 11,05 2019.03.14 | П | 0.33 | Т-4 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81.3 |  | Оперативный журнал от 14.03.2019 г |  |  | 1
14 | 1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП | ТП-2, Т-3, Т-4 | 10 (10.5) | 00,20 2019.03.15 | 04,20 2019.03.15 | В | 4 | ТП-2 | АО "Вимм-Билль-Данн" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 |  | Оперативный журнал от 15.03.2019 г | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
15 | ЗелАО, г. Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.4 | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ РП-11074 до КТПн-3 Т-1, КТПн-4 Т-1 | 10 (10.5) | 19,05 2019.03.21 | 20,40 2019.03.21 | В | 1.58 | КЛ-10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ РП-11074 до КТПн-3 Т-1, КТПн-4 Т-1 |  | АО "НПК "НИИДАР" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  | Оперативный журнал от 21.03.2019 г | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
16 | ЗелАО, г. Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ РП-11075 до КТПн-8 Т-2, КТПн-7 Т-2 | 10 (10.5) | 20,50 2019.03.21 | 22,10 2019.03.21 | В | 1.33 | КЛ-10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ РП-11075 до КТПн-8 Т-2, КТПн-7 Т-2 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  | Оперативный журнал от 21.03.2019 г | 3.4.7.1 | 4.12 | 1
17 | г. Москва, ЗелАО, Зеленоград, 1-й Западный пр., д.12 | ТП | Т-2 КТП-7; Т-2 КТП-8 | 10 (10.5) | 10,05 2019.03.28 | 11,30 2019.03.28 | П | 1.42 | Т-2 КТП-7; Т-2 КТП-8 |  | ПАО "Микрон" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110 |  | Оперативный журнал от 28.03.2019 г |  |  | 1
18 | Боровское ш., вл. 2 | ТП | Т-2 ТП-24 | 10 (10.5) | 10,50 2019.03.29 | 15,40 2019.03.29 | В | 4.83 | ТП-24 | АО "ПИК-Индустрия" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал от 29.03.2019 г | 3.4.10 | 4.9 | 0
19 | г. Москва, Боровское ш., вл.2 | ТП | Т-2 ТП-24 | 10 (10.5) | 09,15 2019.04.02 | 11,05 2019.04.02 | П | 1.83 | Т-2 ТП-24 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.9 |  |  |  |  | 1
20 | Боровское ш., вл. 2 | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от сек.1 РТП-17103 до сек.1 ТП-17004 | 10 (10.5) | 11,15 2019.04.05 | 12,15 2019.04.05 | В | 1 | Т-1 ТП-17004 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115 |  | Оперативный журнал от 05.04.2019 г | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
21 | г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП | Т-7 ТП-3 | 10 (10.5) | 11,00 2019.04.11 | 13,25 2019.04.11 | П | 2.42 | Т-7 ТП-3 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.4 |  |  |  |  | 1
22 | г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП | Т-10 ТП-1-1 | 10 (10.5) | 14,50 2019.04.11 | 15,49 2019.04.11 | П | 0.98 | Т-10 ТП-1-1 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  |  |  |  | 1
23 | г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП | Т-4 ТП-2 | 10 (10.5) | 16,12 2019.04.11 | 16,30 2019.04.11 | П | 0.3 | Т-4 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90.02 |  |  |  |  | 1
24 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.2 | ТП | Т-1 ТП-3 | 10 (10.5) | 10,25 2019.04.13 | 10,45 2019.04.13 | П | 0.33 | Т-1 ТП-3 |  | ООО "Вагнерфорд" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.9 |  |  |  |  | 1
25 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.2 | ТП | Т-2 ТП-3 | 10 (10.5) | 13,00 2019.04.13 | 13,35 2019.04.13 | П | 0.58 | Т-2 ТП-3 |  | ООО "Вагнерфорд" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115.4 |  |  |  |  | 1
26 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-2 ТП-1 | 10 (10.5) | 10,45 2019.04.17 | 11,30 2019.04.17 | П | 0.75 | Т-2 ТП-1 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 113.18 |  |  |  |  | 1
27 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-7 | 10 (10.5) | 11,15 2019.04.17 | 12,15 2019.04.17 | П | 1 | Т-1 ТП-7 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |  |  |  |  | 1
28 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-2 ТП-2 | 10 (10.5) | 12,16 2019.04.17 | 12,47 2019.04.17 | П | 0.52 | Т-2 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.8 |  |  |  |  | 1
29 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-2 ТП-6 | 10 (10.5) | 13,15 2019.04.17 | 13,25 2019.04.17 | П | 0.17 | Т-2 ТП-6 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111.2 |  |  |  |  | 1
30 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-2 | 10 (10.5) | 14,55 2019.04.17 | 15,02 2019.04.17 | П | 0.12 | Т-1 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104.7 |  |  |  |  | 1
31 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-3 | 10 (10.5) | 15,15 2019.04.17 | 15,40 2019.04.17 | П | 0.42 | Т-1 ТП-3 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.9 |  |  |  |  | 1
32 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-1 | 10 (10.5) | 16,05 2019.04.17 | 16,40 2019.04.17 | П | 0.58 | Т-1 ТП-1 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97.9 |  |  |  |  | 1
33 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-1 ТП-1 | 10 (10.5) | 11,00 2019.04.18 | 11,43 2019.04.18 | П | 0.72 | Т-1 ТП-1 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 155.5 |  |  |  |  | 1
34 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-1 ТП-2 | 10 (10.5) | 11,48 2019.04.18 | 12,50 2019.04.18 | П | 1.03 | Т-1 ТП-2 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160 |  |  |  |  | 1
35 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-2 ТП-1 | 10 (10.5) | 10,25 2019.04.19 | 11,00 2019.04.19 | П | 0.58 | Т-2 ТП-1 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 |  |  |  |  | 1
36 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-2 ТП-2 | 10 (10.5) | 11,55 2019.04.19 | 12,30 2019.04.19 | П | 0.58 | Т-2 ТП-2 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 |  |  |  |  | 1
37 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.1 | ТП | Т-1 ТП-4 | 10 (10.5) | 10,15 2019.04.20 | 11,53 2019.04.20 | П | 1.63 | Т-1 ТП-4 |  | Филиал компании с ограниченной ответственностью "МАРИСАННА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
38 | г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.1 | ТП | Т-2 ТП-4 | 10 (10.5) | 13,20 2019.04.20 | 13,45 2019.04.20 | П | 0.42 | Т-2 ТП-4 |  | Филиал компании с ограниченной ответственностью "МАРИСАННА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 |  |  |  |  | 1
39 | Боровское ш., вл. 2 | ТП | ТП-17004 | 10 (10.5) | 15,45 2019.04.20 | 16,45 2019.04.20 | В | 1 | ТП-17004 | АО "ПИК-Индустрия" |  | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 215 |  | Оперативный журнал от 22.04.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
40 | Боровское ш., вл. 2 | ТП | ТП-17003 | 10 (10.5) | 15,45 2019.04.20 | 17,50 2019.04.20 | В | 2.08 | ТП-17003 | АО "ПИК-Индустрия" |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 207 |  | Оперативный журнал от 22.04.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
41 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | Т-1 ТП-24 | 10 (10.5) | 13,00 2019.05.15 | 13,55 2019.05.15 | В | 0.92 | ТП-24 | АО "ПИК-Индустрия" |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |  | Оперативный журнал от 15.05.2019 г | 3.4.9.3 | 4.11 | 0
42 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.13 до Т-2 КТП-3; КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.13 до Т-2 КТП-4; | 10 (10.5) | 10,41 2019.05.20 | 11,30 2019.05.20 | П | 0.82 | Т-2 КТП-3; Т-2 КТП-4 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 |  |  |  |  | 1
43 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.13 до Т-1 КТП-3; КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.13 до Т-1 КТП-4; | 10 (10.5) | 11,55 2019.05.20 | 12,23 2019.05.20 | П | 0.47 | Т-1 КТП-3; Т-1 КТП-4 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
44 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.18 до Т-2 КТП-7; КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.18 до Т-2 КТП-8; | 10 (10.5) | 13,07 2019.05.20 | 13,26 2019.05.20 | П | 0.32 | Т-2 КТП-7; Т-2 КТП-8 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
45 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.18 до Т-1 КТП-7; КЛ-10 кВ от РП-11075 яч.18 до Т-1 КТП-8; | 10 (10.5) | 14,20 2019.05.20 | 14,45 2019.05.20 | П | 0.42 | Т-1 КТП-7; Т-1 КТП-8 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
46 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | ТП | Т-1 КТП-12 | 10 (10.5) | 10,55 2019.05.21 | 11,55 2019.05.21 | П | 1 | Т-1 КТП-12 |  | ООО "Стелмет" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
47 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8 | ТП | Т-1 КТП-13 | 10 (10.5) | 10,55 2019.05.22 | 12,15 2019.05.22 | П | 1.33 | Т-1 КТП-13 |  | ООО "Форс" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 |  |  |  |  | 1
48 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8 | ТП | Т-2 КТП-13 | 10 (10.5) | 13,25 2019.05.22 | 14,30 2019.05.22 | П | 1.08 | Т-2 КТП-13 |  | ООО "Форс" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.3 |  |  |  |  | 1
49 | г. Москва, ЗелАО, г. Зеленоград | ТП | Т-2 КНТП-5 | 10 (10.5) | 19,20 2019.05.23 | 22,29 2019.05.23 | В | 3.15 | Т-2 КНТП-5 |  | ОАО "НИИТМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110.5 |  | Оперативный журнал от 23.05.2019 г | 3.4.7.3 | 4.21 | 1
50 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.10 | ТП | Т-1 КТП-13 | 10 (10.5) | 11,50 2019.05.25 | 15,00 2019.05.25 | П | 3.17 | Т-1 КТП-13 |  | АО "НИИ "Элпа" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
51 | г. Москва, ЗелАО, г. Зеленоград | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от РП-11074 до КНТП-5 Т-1; от РП-11074 до КНТП-5 Т-2 | 10 (10.5) | 15,35 2019.05.25 | 00,05 2019.05.26 | В | 8.5 | КНТП-5 | ОАО "НИИТМ" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 198 |  | Оперативный журнал от 25.05.2019 г | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
52 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.10 | ТП | Т-2 КТП-13 | 10 (10.5) | 15,50 2019.05.25 | 16,45 2019.05.25 | П | 0.92 | Т-2 КТП-13 |  | АО "НИИ "Элпа" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133 |  |  |  |  | 1
53 | г. Москва, пр-д Стройкомбината, д.1 | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от 2СШ КТП-5 до 2СШ КТП-3 | 10 (10.5) | 11,38 2019.05.26 | 14,50 2019.05.26 | В | 3.2 | Т-2 КТП-5; Т-2 КТП-3 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 168.7 |  | Оперативный журнал от 26.05.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
54 | г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1 | ТП | Т-2 КТП-3 | 10 (10.5) | 09,41 2019.06.05 | 15,12 2019.06.05 | П | 5.52 | ТП-2 КТП-3 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
55 | г. Москва, ул. Красноказарменная, вл. 14 | ТП | 1СШ РТП-140; 1СШ ТП-141; 1СШ ТП-142 | 10 (10.5) | 15,45 2019.06.05 | 16,05 2019.06.05 | В | 0.33 | 1СШ РТП-140; 1СШ ТП-141; 1СШ ТП-142 |  | ООО "ТехноСтрой" | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 301 |  | Оперативный журнал от 05.06.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
56 | г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1 | ТП | Т-2 КТП-5 | 10 (10.5) | 10,00 2019.06.06 | 13,00 2019.06.06 | П | 3 | Т-2 КТП-5 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.7 |  |  |  |  | 1
57 | г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1 | ТП | Т-1 КТП-5 | 10 (10.5) | 13,10 2019.06.06 | 16,20 2019.06.06 | П | 3.17 | Т-1 КТП-5 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
58 | г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1 | ТП | Т-1 ТП-Копмрессорная | 10 (10.5) | 12,30 2019.06.07 | 23,40 2019.06.07 | В | 11.17 | Т-1 ТП-Копмрессорная |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95.6 |  | Оперативный журнал от 07.06.2019 г | 3.4.12.5 | 4.10 | 0
59 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от ПС-560 "Солнцево" до 1СШ РТП-17103 | 10 (10.5) | 15,35 2019.06.07 | 16,55 2019.06.07 | В | 1.33 | 1 СШ РТП-17103; 1СШ ТП-17001; 1СШ ТП-17002; 1СШ ТП-17003; 1СШ ТП-17004 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 349 |  | Оперативный журнал от 07.06.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
60 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | 2 СШ РТП-17103; 2СШ ТП-17001; 2СШ ТП-17002; 2СШ ТП-17003; 2СШ ТП-17004 | 10 (10.5) | 18,50 2019.06.07 | 19,30 2019.06.07 | В | 0.67 | 2 СШ РТП-17103; 2СШ ТП-17001; 2СШ ТП-17002; 2СШ ТП-17003; 2СШ ТП-17004 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 353 |  | Оперативный журнал от 07.06.2019 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
61 | г. Москва, п. Сосенское, вблизи | КЛ | КЛ-10 кВ направлением от 1СШ РТП-2 до оп.№1 КТПн-7, КТПн-11 | 10 (10.5) | 14,20 2019.06.08 | 15,00 2019.06.08 | В | 0.67 | Т-1 ТП-1236 |  | ООО "ТИРОН" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 |  | Оперативный журнал от 08.06.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
62 | г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1 | ТП | Т-1 ТП-Компрессорная | 10 (10.5) | 09,55 2019.06.11 | 12,55 2019.06.11 | П | 3 | Т-1 ТП-Компрессорная |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104 |  |  |  |  | 1
63 | г. Москва, ул. Складочная, 6 | ТП | Т-2 РТП-11009 | 10 (10.5) | 11,30 2019.06.13 | 15,11 2019.06.13 | П | 3.68 | Т-2 РТП-11009 |  | ООО "Борец" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |  |  |  |  | 1
64 | Зеленоград, Южная промзона, Проезд 4806, д.4, стр.2 | ТП | Т-2 КТП-13 | 10 (10.5) | 10,40 2019.06.15 | 14,00 2019.06.15 | П | 3.33 | Т-2 КТП-13 |  | ЗАО "НИИ МВ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  |  |  |  | 1
65 | г. Москва, Рублевское ш., вл. 101-105 | ТП | ТП-1; ТП-2; ТП-3 | 10 (10.5) | 13,38 2019.06.19 | 15,38 2019.06.19 | В | 2 | ТП-1; ТП-2; ТП-3 | ЗАО "МОНЕТЧИК" |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 120 |  | Оперативный журнал от 19.06.2019 г | 3.4.9.2 |  | 0
66 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | ТП | Т-1 ТП-1234 | 10 (10.5) | 11,15 2019.06.20 | 12,15 2019.06.20 | П | 1 | Т-1 ТП-1234 |  | ООО "ТИРОН" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |  |  |  |  | 1
67 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | ТП | Т-2 ТП-1234 | 10 (10.5) | 12,20 2019.06.20 | 13,20 2019.06.20 | П | 1 | Т-2 ТП-1234 |  | ООО "ТИРОН" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |  |  |  |  | 1
68 | г. Москва, ул. Складочная, 6 | ТП | Т-1 РТП-11009 | 10 (10.5) | 12,45 2019.06.20 | 13,55 2019.06.20 | П | 1.17 | Т-1 РТП-11009 |  | ООО "Борец" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |  |  |  |  | 1
69 | г. Москва, ул. Складочная, 6 | ТП | Т-3 РТП-11009 | 10 (10.5) | 10,20 2019.06.25 | 12,40 2019.06.25 | П | 2.33 | Т-3 РТП-11009 |  | ООО "Борец" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 |  |  |  |  | 1
70 | г. Москва, ул. Складочная, 6 | ТП | Т-4 РТП-11009 | 10 (10.5) | 15,40 2019.06.26 | 16,35 2019.06.26 | П | 0.92 | Т-4 РТП-11009 |  | ООО "Борец" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
71 | г. Москва, ул. Римского-Корсакова, 11 | ТП | ТП-152 | 10 (10.5) | 14,41 2019.07.22 | 16,35 2019.07.22 | В | 1.9 | ТП-152 | ПАО "Группа Компаний ПИК" |  | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1229.61 |  | Оперативный журнал от 22.07.2019 г | 3.4.8.1 |  | 0
72 | г. Москва, ул. Черняховского, вл. 19, г. Москва, проезд Большой Коптевский, вл. 16 | ТП | Т-2 РТП-27141 | 10 (10.5) | 12,40 2019.07.25 | 14,52 2019.07.25 | В | 2.2 | Т-2 РТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 265.7 |  | Оперативный журнал от 25.07.2019 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
73 | г. Москва, ул. Красноказарменная, вл. 14 | ТП | 2СШ РТП-140, 2 СШТП-141, 2СШ ТП-142 | 10 (10.5) | 15,40 2019.07.26 | 16,13 2019.07.26 | В | 0.55 | 2СШ РТП-140, 2 СШТП-141, 2СШ ТП-142 |  | ООО "ТехноСтрой" | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 843.08 |  | Оперативный журнал от 26.07.2019 г | 3.4.9.2 |  | 0
74 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | РП | РП-11075 | 10 (10.5) | 18,58 2019.08.27 | 19,15 2019.08.27 | В | 0.28 | РП-11075 |  | ПАО "Микрон" | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 856.9 |  | Оперативный журнал от 27.08.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
75 | ул. Складочная, д.6 | ТП | Т-2 РТП-11009 | 10 (10.5) | 11,30 2019.09.05 | 12,20 2019.09.05 | П | 0.83 | Т-2 РТП-11009 |  | ООО "БОРЕЦ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 119.2 |  |  |  |  | 1
76 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.4 | ТП | Т-1 КТП-14 | 10 (10.5) | 10,56 2019.09.18 | 14,52 2019.09.18 | П | 3.93 | Т-1 КТП-14 |  | АО "НПК "НИИДАР" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |  |  |  |  | 1
77 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-1 КТП-15 | 10 (10.5) | 10,20 2019.09.19 | 13,15 2019.09.19 | П | 2.92 | Т-1 КТП-15 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 |  |  |  |  | 1
78 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-2 КТП-1 | 10 (10.5) | 12,05 2019.09.20 | 14,23 2019.09.20 | П | 2.3 | Т-2 КТП-1 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105.87 |  |  |  |  | 1
79 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | ТП | Т-2 КТП-5; Т-1 ТП-5 | 10 (10.5) | 09,55 2019.09.23 | 12,30 2019.09.23 | П | 2.58 | Т-2 КТП-5; Т-1 ТП-5 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 223.2 |  |  |  |  | 1
80 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | ТП | Т-1 КТП-5; Т-2 ТП-5 | 10 (10.5) | 10,40 2019.09.24 | 13,22 2019.09.24 | П | 2.7 | Т-1 КТП-5; Т-2 ТП-5 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 188.2 |  |  |  |  | 1
81 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | ТП | Т-1 КТП-7; Т-1 КТП-8 | 10 (10.5) | 10,35 2019.09.26 | 12,45 2019.09.26 | П | 2.17 | Т-1 КТП-7; Т-1 КТП-8 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190.4 |  |  |  |  | 1
82 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | ТП | Т-1 ТП-1234 | 10 (10.5) | 22,40 2019.09.26 | 00,35 2019.09.27 | В | 1.92 | Т-1 ТП-1234 |  | ООО "ТИРОН" | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 178.5 |  | Оперативный журнал от 26-27.09.2019 г | 3.4.7.3 | 4.21 | 1
83 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | ТП | Т-2 КТП-7; Т-2 КТП-8 | 10 (10.5) | 10,58 2019.09.27 | 12,48 2019.09.27 | П | 1.83 | Т-2 КТП-7; Т-2 КТП-8 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205.9 |  |  |  |  | 1
84 | д. Пыхтино, Боровское ш.,61 | ТП | Т-1 ТП-928 | 10 (10.5) | 10,35 2019.10.03 | 11,40 2019.10.03 | П | 1.08 | Т-1 ТП-928 |  | ООО "ГрадИнвест" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 220 |  |  |  |  | 1
85 | д. Пыхтино, Боровское ш.,61 | ТП | Т-2 ТП-928 | 10 (10.5) | 13,15 2019.10.03 | 14,12 2019.10.03 | П | 0.95 | Т-2 ТП-928 |  | ООО "ГрадИнвест" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215.7 |  |  |  |  | 1
86 | Лазоревый пр., д.1 | ТП | 1СШ ТП-20018; 1СШ ТП-20020 | 20 (21) | 17,45 2019.10.05 | 20,05 2019.10.05 | В | 2.33 | Т-1 ТП-20018; Т-1 ТП-20020 |  | ООО "ПС БС" | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 370.54 |  | Оперативный журнал от 05.10.2019 г | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
87 | пр-д Стройкомбинита, д. 1 | ТП | Т-2 КТП-2 | 10 (10.5) | 16,33 2019.10.08 | 18,00 2019.10.08 | В | 1.45 | Т-2 КТП-2 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 164.3 |  | Оперативный журнал от 08.10.2019 г | 3.4.10 |  | 0
88 | 1-й Варшавский пр-д, д.6 | РП | РП-15010 | 10 (10.5) | 11,35 2019.10.10 | 13,20 2019.10.10 | П | 1.75 | РП-15010 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4379.58 |  |  |  |  | 1
89 | Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-2 ТП-2 | 10 (10.5) | 10,25 2019.10.16 | 11,25 2019.10.16 | П | 1 | Т-2 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 288.9 |  |  |  |  | 1
90 | Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-1 | 10 (10.5) | 11,40 2019.10.16 | 12,15 2019.10.16 | П | 0.58333 | Т-2 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.8 |  |  |  |  | 1
91 | Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-7 | 10 (10.5) | 12,30 2019.10.16 | 13,01 2019.10.16 | П | 0.51667 | Т-1 ТП-7 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 |  |  |  |  | 1
92 | Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-2 | 10 (10.5) | 13,36 2019.10.16 | 14,25 2019.10.16 | П | 0.81667 | Т-1 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185 |  |  |  |  | 1
93 | Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-2 ТП-1 | 10 (10.5) | 14,30 2019.10.16 | 14,50 2019.10.16 | П | 0.33333 | Т-2 ТП-1 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 181 |  |  |  |  | 1
94 | Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-3 | 10 (10.5) | 15,00 2019.10.16 | 15,18 2019.10.16 | П | 0.3 | Т-1 ТП-3 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199.7 |  |  |  |  | 1
95 | Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-1 ТП-1 | 10 (10.5) | 11,00 2019.10.24 | 11,52 2019.10.24 | П | 0.86667 | Т-1 ТП-1 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201.8 |  |  |  |  | 1
96 | Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-1 ТП-2 | 10 (10.5) | 12,05 2019.10.24 | 12,53 2019.10.24 | П | 0.8 | Т-1 ТП-2 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177.4 |  |  |  |  | 1
97 | Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-2 ТП-1 | 10 (10.5) | 10,45 2019.10.25 | 11,25 2019.10.25 | П | 0.66667 | Т-2 ТП-1 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170.1 |  |  |  |  | 1
98 | Ленинградское ш., 16А, стр.3 | ТП | Т-2 ТП-2 | 10 (10.5) | 11,50 2019.10.25 | 12,25 2019.10.25 | П | 0.58333 | Т-2 ТП-2 |  | Филиал частной компании с ограниченной ответственностью "ФЛАУЭРМИЛЛЗ ХОЛДИНГ Б.В." | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
99 | Ленинградское ш., 16А, стр.1 | ТП | Т-1 ТП-4 | 10 (10.5) | 09,40 2019.10.26 | 11,55 2019.10.26 | П | 2.25 | Т-1 ТП-4 |  | Филиал компании с ограниченной ответственностью "МАРИСАННА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199.2 |  |  |  |  | 1
100 | Ленинградское ш., 16А, стр.1 | ТП | Т-2 ТП-4 | 10 (10.5) | 12,30 2019.10.26 | 14,00 2019.10.26 | П | 1.5 | Т-2 ТП-4 |  | Филиал компании с ограниченной ответственностью "МАРИСАННА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188 |  |  |  |  | 1
101 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-2 | 10 (10.5) | 11,05 2019.11.08 | 12,05 2019.11.08 | П | 1 | Т-1 ТП-2 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104.7 |  |  |  |  | 1
102 | Ленинградское ш., 16А, стр.2 | ТП | Т-1 ТП-3 | 10 (10.5) | 10,05 2019.11.09 | 10,41 2019.11.09 | П | 0.6 | Т-1 ТП-3 |  | ООО "Вагнерфорд" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99.4 |  |  |  |  | 1
103 | Ленинградское ш., 16А, стр.2 | ТП | Т-2 ТП-3 | 10 (10.5) | 12,25 2019.11.09 | 13,12 2019.11.09 | П | 0.78 | Т-2 ТП-3 |  | ООО "Вагнерфорд" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 104.6 |  |  |  |  | 1
104 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | КЛ | КЛ-10 кВ направялением от яч.19 РП-12163 до Т-1 КТП-12 | 10 (10.5) | 10,18 2019.11.11 | 18,57 2019.11.11 | В | 8.65 | Т-2 КТП-12, Т-2 КТП-11 |  | ПАО "Микрон" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98.7 |  | Оперативный журнал от 11.11.2019 г | 3.4.13.4 | 4.11 | 1
105 | ул. Чистова, д. 16 | ТП | Т-1, Т-3 РТП-20001 | 20 (21) | 12,43 2019.11.12 | 09,40 2019.11.13 | П | 20.95 | Т-1, Т-3 РТП-20001 |  | ООО "Волжская-1" | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 340 |  |  |  |  | 1
106 | ул. Чистова, д. 16 | ТП | Т-2, Т-4 РТП-20001 | 20 (21) | 11,50 2019.11.14 | 08,30 2019.11.15 | П | 20.67 | Т-2, Т-4 РТП-20001 |  | ООО "Волжская-1" | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 339 |  |  |  |  | 1
107 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-2 КТП-9 | 10 (10.5) | 10,30 2019.11.19 | 10,50 2019.11.19 | П | 0.33 | Т-2 КТП-9 |  | АО "НИИ Элпа" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150.1 |  |  |  |  | 1
108 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | Т-2 КТП-3 | 10 (10.5) | 11,00 2019.11.19 | 12,02 2019.11.19 | П | 1.03 | Т-2 КТП-3 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
109 | пер. 2-й Сыромятнический, д.1 | ТП | Т-1, Т-3 ТП-27800 | 10 (10.5) | 12,00 2019.11.21 | 14,00 2019.11.21 | П | 2 | Т-1, Т-3 ТП-27800 |  | ООО "Интерпродресурс" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 1
110 | пер. 2-й Сыромятнический, д.1 | ТП | Т-2, Т-4 ТП-27800 | 10 (10.5) | 12,00 2019.11.21 | 14,00 2019.11.21 | П | 2 | Т-2, Т-4 ТП-27800 |  | ООО "Интерпродресурс" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 |  |  |  |  | 1
111 | Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.10 | ТП | Т-1 КТПн-5 | 10 (10.5) | 10,40 2019.11.25 | 14,42 2019.11.25 | П | 4.03 | Т-1 КТПн-5 |  | ОАО "НИИТМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 |  |  |  |  | 1
112 | Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.10 | ТП | Т-2 КТПн-5 | 10 (10.5) | 10,46 2019.11.26 | 11,50 2019.11.26 | П | 1.07 | Т-2 КТПн-5 |  | ОАО "НИИТМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 |  |  |  |  | 1
113 | г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | ТП | Т-1 ТП-7 | 10 (10.5) | 11,05 2019.12.02 | 11,47 2019.12.02 | П | 0.7 | Т-1 ТП-7 |  | АО "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113.18 |  |  |  |  | 1
114 | Люблинская 72 | КЛ | КЛ-6 кВ от ф.1 (1+2) ПС-90 "Ленинская" до 1СШ, 2СШ ТП-2 | 6 (6.3) | 23,14 2019.12.27 | 00,28 2019.12.28 | В | 1.23 | ТП-1 | ООО "ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ" |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 812 |  | Оперативный журнал от 27.12.2019 г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
115 | ул. Красноказарменная, вл. 14а | ТП | Т-2 РТП-140, Т-2 ТП-141, Т-2 ТП-142 | 10 (10.5) | 14,50 2019.12.30 | 15,25 2019.12.30 | В | 0.583 | Т-2 РТП-140, Т-2 ТП-141, Т-2 ТП-142 |  | ООО "ТехноСтрой" | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 761.21 |  | Оперативный журнал от 30.12.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь