## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
АО "Энергосервис" (Нижегородская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОП г. Н.Новгород | ТП | ТП-3342 | 6 (6.3) | 10,00 2019.04.19 | 14,00 2019.04.19 | П | 4 | ТП-3342 | ООО "ЖЭК №1"; ТСЖ "Комфорт" |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 116 |  |  |  |  | 1
2 | ОП г. Н.Новгород | КЛ | КЛ-10кВ направлением от ПС "Дизель" фид.11 до КТП-01 сек.1 | 10 (10.5) | 09,30 2019.04.23 | 10,30 2019.04.23 | В | 1 | КТП-01 |  | 00О "ЖУК" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 |  | Оперативный журнал от 23.04.2019 г | 3.4.13.2 | 4.11 | 1
3 | ОП г. Н.Новгород | КЛ | КЛ-10кВ направлением от ПС "Дизель" фид.11 до КТП-01 сек.1 | 10 (10.5) | 01,55 2019.05.26 | 03,35 2019.05.26 | В | 1.67 | КТП-01 |  | 00О "ЖУК" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 88.3 |  | Оперативный журнал от 26.04.2019 г | 3.4.13 | 4.11 | 1
4 | ОП г. Н.Новгород | ТП | ТП-3311 | 6 (6.3) | 10,00 2019.06.11 | 14,00 2019.06.11 | П | 4 | ТП-3311 | ТСЖ "Волжские огни" |  | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 578.2 |  |  |  |  | 1
5 | ОП г. Н.Новгород | КЛ | КЛ-10кВ направлением от ПС "Дизель" фид.11 до КТП-01 сек.1 | 10 (10.5) | 02,44 2019.06.12 | 03,20 2019.06.12 | В | 0.6 | КТП-01 |  | 00О "ЖУК" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 89.1 |  | Оперативный журнал от 12.06.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
6 | ОП г. Н.Новгород | ТП | ТП-3310 | 6 (6.3) | 10,00 2019.06.14 | 12,00 2019.06.14 | П | 2 | ТП-3310 | ООО "ТермоТрон" |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.2 |  |  |  |  | 1
7 | ОП г. Н.Новгород | ТП | КТП-01 | 10 (10.5) | 10,00 2019.08.28 | 14,00 2019.08.28 | П | 4 | КТП-01 | ЗАО "ЖУК" |  | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
8 | ОП г. Н.Новгород | ТП | ТП-3312 | 6 (6.3) | 10,00 2019.09.05 | 15,00 2019.09.05 | П | 5 | ТП-3312 |  | ТСЖ "Комфорт" | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 651 |  |  |  |  | 1
9 | ОП г. Н.Новгород | ТП | КТП-555 | 10 (10.5) | 01,00 2019.10.29 | 04,00 2019.10.29 | П | 3 | КТП-555 | АО "Тандер" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 321.5 |  |  |  |  | 1
10 | ОП г. Н.Новгород | ТП | КТП-1077 | 10 (10.5) | 10,00 2019.11.05 | 13,00 2019.11.05 | П | 3 | КТП-1077 | АО "Тандер" |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
11 | ОП г. Н.Новгород | ТП | КТП-051 | 10 (10.5) | 11,00 2019.11.06 | 14,00 2019.11.06 | П | 3 | КТП-051 | АО "Тандер" |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
12 | ОП г. Н.Новгород | КЛ | КЛ-10 кВ фид.119 ЗРУ-10 кВ ПС "Дизель" - КТП-01 сек.2 | 10 (10.5) | 04,20 2019.12.05 | 05,00 2019.12.05 | В | 0.67 | ТП-01 |  | ЗАО "ЖУК" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 105.7 |  | Оперативный журнал от 05.12.2019 г | 3.4.13.2 | 4.11 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь