## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2019 | года
АО "МСК энерго" (Тульская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОСП Тульской области | ПС | Т-1 ПС "Гремицы" | 110 | 13,15 2019.03.15 | 15,20 2019.03.15 | П | 2.08 | ТП-179; ЦРП; РП-10 кВ; ТП-2; РТП-76; ТП-3; ТП-1; ТП-4 | - | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий"; ООО "ОКА СЕРВИС" | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 110 | АО "Алексинская электросетевая компания" | Оперативный журнал от 15.03.2019 г |  |  | 1
2 | ОСП Тульской области | ВЛ | яч.10 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" ф. Карьер Парсуки | 10 (10.5) | 15,55 2019.07.01 | 16,57 2019.07.01 | В | 1.03 | ВЛ-10 кВ ф. Карьер Парсуки |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 |  | Оперативный журнал от 01.07.2019 г | 3.4.8.4 |  | 0
3 | ОСП Тульской области | ПС | яч.8 2СШ ПС "Гремицы" (ф. Завод ЦРП) | 10 (10.5) | 05,13 2019.07.03 | 08,10 2019.07.03 | В | 2.95 | яч.8 2СШ ПС "Гремицы" (ф. Завод ЦРП) |  | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 |  | Оперативный журнал от 03.07.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
4 | ОСП Тульской области | ПС | яч.4 2СШ ПС "Гремицы" (ф. ТП-179) | 10 (10.5) | 07,14 2019.07.03 | 09,25 2019.07.03 | В | 2.18 | яч.4 2СШ ПС "Гремицы" (ф. ТП-179) | АО "Алексинская электросетевая компания" |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 | АО "Алексинская электросетевая компания" | Оперативный журнал от 03.07.2019 г | 3.4.9.1 |  | 0
5 | ОСП Тульской области | ПС | 1СШ, 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" | 10 (10.5) | 13,25 2019.09.27 | 14,07 2019.09.27 | В | 0.7 | 1СШ, 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы | АО "Алексинская электросетевая компания" | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий"; ООО "ОКА СЕРВИС" | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2450.7 | АО "Алексинская электросетевая компания" | Оперативный журнал от 27.09.2019 г | 3.4.10 |  | 0
6 | ОСП Тульской области | ПС | 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" | 10 (10.5) | 06,45 2019.10.28 | 09,48 2019.10.28 | В | 3.05 | СМВ ЗРУ-10 кВ; 2 СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы |  | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий" | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 |  | Оперативный журнал от 28.10.2019 г | 3.4.10 |  | 0
7 | ОСП Тульской области | ПС | яч.5 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" (напр. ЦРП ф.8) | 10 (10.5) | 16,15 2019.10.29 | 16,50 2019.10.29 | В | 0.583 | яч.5 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" (напр. ЦРП ф.8) |  | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398 |  | Оперативный журнал от 29.10.2019 г | 3.4.9.3 |  | 0
8 | ОСП Тульской области | ПС | яч.3 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" (напр. ф.ТП-179) | 10 (10.5) | 16,30 2019.10.29 | 17,45 2019.10.29 | П | 1.25 | яч.3 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" (напр. ф.ТП-179) | АО "Алексинская электросетевая компания" |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300.01 | АО "Алексинская электросетевая компания" |  |  |  | 1
9 | ОСП Тульской области | ПС | 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" | 10 (10.5) | 21,30 2019.11.30 | 22,30 2019.11.30 | В | 1 | 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы |  | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий" | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 |  | Оперативный журнал от 30.11.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
10 | ОСП Тульской области | ПС | яч.5 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" (напр. ЦРП ф.8) | 10 (10.5) | 01,05 2019.12.13 | 01,45 2019.12.13 | В | 0.67 | яч.5 1СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" (напр. ЦРП ф.8) |  | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 398 |  | Оперативный журнал от 13.12.2019 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
11 | ОСП Тульской области | ПС | 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы" | 10 (10.5) | 23,42 2019.12.19 | 00,55 2019.12.20 | В | 1.22 | 2СШ ЗРУ-10 кВ ПС "Гремицы |  | ООО "480 Комбинат железобетонных изделий" | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 321 |  | Оперативный журнал от 19.12.2019 г | 3.4.10 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь