## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам г. Лобня М.о.
N ПС, ТП | Установленная мощность, кВА |  | Адрес объекта | Объем свободной для ТП мощности, кВт
П/СТ 429 фидер 107
266 c-А | 1000 |  | Краснополянский пр-д | 0 | абонентская по договору
118 | 500 |  | мкр. Красная поляна | 0
265 с-А | 1000 |  | мкр Катюшки
РТП 9 с-А | 630 |  |  | 0 | абонентская по договору
173 с-А | 1000 |  | ул. Текстильная, КНС | 0
174 с-А | 1250 |  | ул. Текстильная, КНС | 0 | 1000 + 250
175 с-А | 400 |  |  | 0
ЦРП ЛЭЗ с-А | 630 |  |  | 0
ПС 337 с-Б |  |  | ул. Текстильная | 0
ПС 337 с-А |  |  |  | 0
сумма по фидеру |  |  | 6410
П/СТ 429 фидер 108
266 c-Б | 1000 |  | Краснополянский пр-д | 0 | абонентская по договору
265 с-Б | 1000 |  | мкр Катюшки | 0
РТП 9 с-Б | 630 |  | ЗАО Телпрайс | 0 | абонентская по договору
175 с-А | 400 |  |  | 0
174 с-Б | 1250 |  | ул. Текстильная, КНС | 0 | 1000 + 250
173 с-Б | 1000 |  | ул. Текстильная, КНС | 0
сумма по фидеру |  |  | 5280
П/СТ 429 фидер 111
РТП 10 с-Б | 1000 |  | ул Текстильная | 0
Б-Т 10/6 |  |  | ул Текстильная | 0
55 с-Б | 1000 |  | ул. Бойко | 0
12 с-Б | 400 |  | ул. Бойко | 0 | абонентская по договору
13 с-Б | 1000 |  | ул. Бойко | 0
14 с-Б | 630 |  | ул. Л. Бойко | 0
11 с-Б | 400 |  | ул. Речная | 0
18 с-Б | 630 |  | ул Текстильная | 0
150 с-Б | 630 |  | Ул. Молодежная | 0
487 с-Б | 400 |  | ул. Краснополянская | 0
156 с-Б | 400 |  | ул Текстильная | 0
489 с-Б | 160 |  | Д/с Текстильная | 0
171 с-Б | 400 |  | ул. Аэропортовская | 0 | абонентская по договору
152 с-Б | 250 |  | ул. Аэропортовская | 0
486 с-Б | 400 |  | ул. Краснополянская | 0
488 с-Б | 250 |  | ул. Краснополянская | 0
сумма по фидеру |  |  | 7950
П/СТ 429 фидер 112
РТП 10 с-А | 1000 |  | ул Текстильная | 0
11 с-А | 400 |  | ул. Речная | 0
18 с-А | 630 |  | ул Текстильная | 0
150 с-А | 630 |  | Ул. Молодежная | 0
487 с-А | 400 |  | ул. Краснополянская | 0
13 с-А | 1000 |  | ул. Бойко | 0
14 с-А | 630 |  | ул. Л. Бойко | 0
24 | 250 |  | ул. Л. Бойко | 0
12 с-А | 400 |  | ул. Бойко | 0 | абонентская по договору
ЦРП ЛЭЗ с-Б | 630 |  |  | 0
60 с-А | 400 |  | ул. Л. Бойко | 0
61 с-А | 250 |  | Краснополянский тупик | 0
55 с-А | 630 |  | ул. Бойко | 0
156 с-А | 400 |  | ул Текстильная | 0
489 с-А | 160 |  | Д/с Текстильная | 0
171 с-А | 400 |  | ул. Аэропортовская | 0 | абонентская по договору
152 с-А | 250 |  | ул. Аэропортовская | 0
486 с-А | 400 |  | ул. Краснополянская | 0
488 с-А | 250 |  | ул. Краснополянская | 0
сумма по фидеру |  |  | 9110
П/СТ 429 фидер 115
РТП 8 с-А | 630 |  | ул. Крупская | 0
16 с-А | 630 |  | ул. Бойко | 0
180 с-А | 1000 |  | ул. Бойко | 0 | абонентская по договору
19 | 160 |  | ул. Бойко | 0 | абонентская по договору
17 с-А | 630 |  | ул. Бойко | 0 | абонентская по договору
182 с-А | 630 |  | ул. Пушкина | 0
183 с-А | 1000 |  | Ул. Спортивная, КНС | 0
484 с-А | 1000 |  | мкр. Красная Поляна, Спортивная | 0
45 с-А | 1000 |  | мкр. Центральный | 0
179 с-А | 1630 |  | мкр. Москвич | 0 | 1000 + 630
29 с-А | 630 |  | мкр. Центральный | 0
26 с-А | 630 |  |  | 0
28 с-А | 630 |  | ул. Крупская | 0
22 с-А | 400 |  | ул. Ленина | 0
338 с-А | 400 |  | ул. Ленина | 0
сумма по фидеру |  |  | 11000
П/СТ 429 фидер 116 |  |  |  |  | с.2 10 кВ
РТП 8 с-Б | 630 |  | ул. Крупская | 0
29 с-Б | 630 |  | мкр. Центральный | 0
26 с-Б | 630 |  |  | 0
28 с-Б | 630 |  | ул. Крупская | 0
22 с-Б | 400 |  | ул. Ленина | 0
338 с-Б | 400 |  | ул. Ленина | 0
Б-Т 10/6 к РП 28
45 с-Б | 1000 |  | мкр. Центральный | 0
179 с-Б | 1630 |  | мкр. Москвич | 0 | 1000 + 630
182 с-Б | 630 |  | ул. Пушкина | 0
183 с-Б | 1000 |  | Ул. Спортивная, КНС | 0
484 с-Б | 1000 |  | мкр. Красная Поляна, Спортивная | 0
187 | 250 |  | ул. Иванищенко | 0
16 с-Б | 630 |  | ул. Бойко | 0
180 с-Б | 1000 |  | ул. Бойко | 0 | абонентская по договору
17 с-Б | 630 |  | ул. Бойко | 0 | абонентская по договору
60 с-Б | 400 |  | ул. Л. Бойко | 0
61 с-Б | 250 |  | Краснополянский тупик | 0
сумма по фидеру |  |  | 11740
П/СТ 325 фидер 201
РТП 7 с-А | 630 |  | мкр. № 3 ул. Шадунца | 0
101 с-А | 400 |  | ул. Маяковского "ТРГ-2" | 0
104 с-А | 1000 |  | мкр. Южный | 0
105 с-А | 630 |  | мкр. Южный | 0
106 с-А | 1000 |  | мкр. Южный | 0
181 с-А | 400 |  | ул. Окружная | 0
0
сумма по фидеру |  |  | 4060 | 0
0
П/СТ 325 фидер 101 |  |  |  | 0
РТП 7 с-Б | 630 |  | мкр. № 3 ул. Шадунца | 0
101 с-Б | 400 |  | ул. Маяковского "ТРГ-2" | 0
104 с-Б | 1000 |  | мкр. Южный | 0
105 с-Б | 630 |  | мкр. Южный | 0
106 с-Б | 1000 |  | мкр. Южный | 0
181 с-Б | 400 |  | ул. Окружная | 0
сумма по фидеру |  |  | 4060
П/СТ 325 фидер 506
РТП 80 с-А | 1250 |  | ул. Жирохова | 0
81 с-А | 1250 |  | ул. Жирохова | 0
76 с-А | 1250 |  | ул.Горки Киовские, Гагарина | 0 | абонентская по договору
84 с-А | 1000 |  | ул. Гагарина | 0 | абонентская по договору
РТП 70 с-А | 1000 |  | ул. Гагарина | 0
71 с-А | 250 |  | ул. Горки Киовские, промзона | 0
72 с-А | 630 |  | ул. Горки Киовские, промзона | 0
73 с-А | 630 |  | ул. Горки Киовские | 0
74 с-А | 1000 |  | ул. Горки Киовские | 0
79 с-А | 250 |  | Краснополянский тупик | 0
75 с-А | 1250 |  | ул.Горки Киовские, Гагарина | 0
сумма по фидеру |  |  | 9760
П/СТ 325 фидер 606
РТП 80 с-Б | 1250 |  | ул. Жирохова | 0
81 с-Б | 1250 |  | ул. Жирохова | 0
76 с-Б | 1250 |  | ул.Горки Киовские, Гагарина | 0 | абонентская по договору
84 с-А | 1000 |  | ул. Гагарина | 0 | абонентская по договору
РТП 70 с-Б | 1000 |  | ул. Гагарина | 0
71 с-Б | 250 |  | ул. Горки Киовские, промзона | 0
72 с-Б | 630 |  | ул. Горки Киовские, промзона | 0
73 с-Б | 630 |  | ул. Горки Киовские | 0
74 с-Б | 1000 |  | ул. Горки Киовские | 0
75 с-Б | 1250 |  | мкр. Букино | 0
79 с-Б | 250 |  | Краснополянский тупик | 0
сумма по фидеру |  |  | 9760
П/СТ 325 фидер 504
РТП 77 с-А |  |  | ЗАО Тетра Пак | 0
63 с-А | 2500 |  | Краснополянский тупик | 0
64 с-А | 1000 |  |  | 0
78 с-А | 12000 |  | ЗАО Тетра Пак | 0 | 2000 + 2000 + 2000 + 2000 + 2000 + 2000
сумма по фидеру |  |  | 15500
П/СТ 325 фидер 604
РТП 77 с-Б |  |  | ЗАО Тетра Пак
63 с-Б | 2500 |  | Краснополянский тупик | 0
64 с-Б | 1000 |  |  | 0
сумма по фидеру |  |  | 3500
П/СТ 337 РУ-10 кВ с-А
сумма по фидеру |  |  | 0
П/СТ 40 фидер 14
РТП 6 с-А | 630 | * |  | 0
250 с-А | 630 | * | ул. Калинина | 0
449 с-А | 400 | * | ул. Фестивальная | 0
47 с-А | 400 |  | ул. Победы | 0
277 с-А | 630 | * | ул. Ленина | 0
48 | 430 | * | ул. Лермонтова | 0 | 250 + 180
*
сумма по фидеру |  |  | 3120
П/СТ 40 фидер 36
РТП 6 с-Б | 630
186 с-Б | 630 |  | ул. Кольцевая | 0
188 с-Б | 250 |  | ул. Кольцевая | 0
440 с-Б | 630 |  | ул. Иванищенко | 0
441 с-Б | 320 |  | ул. Силикатная | 0
250 с-Б | 630 |  | ул. Калинина | 0
сумма по фидеру |  |  | 3090
П/СТ 40 фидер 31 ЦРП-1 мрсс л.910, 923
189 | 360 |  | ул. 40 лет Октября | 0 | 180 + 180
119 | 16 |  | ул. Степная | 0 | абонентская по договору
188 с-А | 250 |  | ул. Кольцевая | 0
449 с-Б | 400 |  | ул. Фестивальная | 0
440 с-Б | 630 |  | ул. Иванищенко | 0
441 с-Б | 400 |  | ул. Силикатная | 0
185 с-Б | 320 |  | ул. 40 лет Октября | 0
186 с-А | 630 |  | ул. Кольцевая | 0
47 с-Б | 400 |  | ул. Победы | 0
277 с-Б | 630 |  | ул. Ленина | 0
121 с-Б | 630 |  | ул. Мирная | 0
273 с-Б | 320 |  | ул. Мирная | 0
117 | 160 |  | ул. Катюшки | 0
23 | 250 |  | ул. Катюшки | 0
сумма по фидеру |  |  | 5396
П/СТ 40 фидер 35 ЦРП-1
сумма по фидеру |  |  | 0
П/СТ 40 фидер 10
31 | 800 | * |  | 0
сумма по фидеру |  |  | 800
П/СТ 40 фидер 32
РП 28 |  |  |  |  | Связь Б-Т 6/10 кВ
ул. Текстильная
сумма по фидеру |  |  | 0
П/СТ 325 фидер 12
32 | 180 | * | ул. Чкалова | 0
38 | 800 |  | ул. Чкалова | 0 | 400+400
261 | 100 |  | Шереметьевское шоссе | 0
62 | 800 |  | ул. Чкалова | 0 | 400+400
сумма по фидеру |  |  | 1880
П/СТ 325 фидер 11
30 | 1260 |  | ул. Заречная | 0
100 | 800 |  | ул. Борисова | 0
41 | 500 |  | ул. Авиационная | 0 | 250+250
35 | 250 |  | ул. Дачная | 0
сумма по фидеру |  |  | 2810
П/СТ 325 фидер 24
ЦРП 2 с-А | 630
243 с-А | 320 |  | ул. Ленина | 0
141 | 800 |  | ул. Мирная | 0 | 400+400
330 с-А | 400 |  | ул. Дружбы | 0
116 | 100 |  | ул. Катюшки | 0
358 с-А | 630 |  | ул. Некрасова | 0
362 с-А | 400 |  | ул. Чехова | 0
112 | 800 |  | ул. Чехова | 0 | 400+400
102 с-А | 250 |  | ул. Маяковского | 0
сумма по фидеру |  |  | 4330
П/СТ 325 фидер 25
ЦРП 2 с-Б | 630 |  |  | 0
243 с-Б | 320 |  | ул. Ленина | 0
330 с-Б | 400 |  | ул. Дружбы | 0
362 с-Б | 400 |  | ул. Чехова | 0
102 с-Б | 250 |  | ул. Маяковского | 0
121 с-Б | 630 |  | ул. Мирная | 0
363 с-Б | 400 |  | ул. Чехова | 0
365 с-Б | 630 |  | ул. Маяковского | 0
184 с-Б | 320 |  | ул. Чехова | 0
185 с-А | 320 |  | ул. 40 лет Октября | 0
сумма по фидеру |  |  | 4300
П/СТ 325 фидер 13
ЦРП 4 с-А | 50 |  |  | 0
147 | 320 |  | Краснополянский туп. | 0
ЦРП 97 (ЦРП 3) | 25 |  |  | 0
144 | 250 |  | Краснополянский туп. | 0
146 | 250 |  | Краснополянский туп. | 0 | 160 разрешен.
149 | 250 |  | Краснополянский туп. | 0
148 | 260 |  | Краснополянский туп. | 0 | 100+160
27 | 400 |  | Красная поляна | 0
140 с-А | 630 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
364 | 1260 |  | Красная поляна | 0
56 | 400 |  | ул. Индустриальная | 0 | абонентская
163 | 63 |  | Красная поляна | 0
177 | 400 |  | ул. Гагарина | 0
225 с-А | 250 |  | ул. Гагарина | 0
226 с-А | 400 |  | ул. Гагарина | 0
430 с-А | 400 |  | ул. Гагарина | 0
434 с-А | 320 |  | ул. Гагарина | 0
264 с-А | 180 |  | ул. Деповская | 0
262 с-А | 400 |  | ул. Деповская | 0
сумма по фидеру |  |  | 6508
П/СТ 325 фидер 8
ЦРП 4 с-Г
396 с-А | 400 |  | ул. Чайковского | 0
392 с-А | 400 |  | ул. Чайковского | 0
390 с-А | 400 |  | ул. Чайковского | 0
53 | 100 |  | ул. Горки Киевские | 0
сумма по фидеру |  |  | 1300
П/СТ 325 фидер 6
ЦРП 4 с-Б | 25 |  |  | 0
264 с-Б | 320 |  | ул. Деповская | 0
262 с-Б | 320 |  | ул. Деповская | 0
366 с-Б | 250 |  | ул. Батарейная | 0
396 с-Б | 400 |  | ул. Чайковского | 0
392 с-Б | 400 |  | ул. Чайковского | 0
390 с-Б | 400 |  | ул. Чайковского | 0
430 с-Б | 250 |  | ул. Гагарина | 0
434 с-Б | 250 |  | ул. Гагарина | 0
50 | 160 |  | ул. Нестериха | 0
44 | 630 |  | Букинское шоссе | 0
сумма по фидеру |  |  | 3405
П/СТ 325 фидер 4
447 с-А | 250 |  | Букинское шоссе | 0
334 с-А | 320 |  | Букинское шоссе | 0
448 с-А | 400 |  | Букинское шоссе | 0
393 с-А | 1030 |  | ОАО Терминал Премьер | 0 | 400+630
442 с-А | 400 |  | ул. Заречная | 0
ЦРП 15 с-Г |  |  | ул. Промышленная | 0
49 с-Б | 250 |  | ул. Промышленная | 0
сумма по фидеру |  |  | 2650
П/СТ 325 фидер 19
ТП ЦРП 15 с-Б | 630 |  | ул. Промышленная | 0
ЦРП 15 с-Б | 700 |  | ул. Промышленная | 0
447 с-Б | 250 |  | Букинское шоссе | 0
448 с-Б | 400 |  | Букинское шоссе | 0
226 с-Б | 400 |  | ул. Гагарина | 0
433 | 100 |  | ул. Гагарина | 0
442 с-Б | 400 |  | ул. Заречная | 0
443 с-Б | 400 |  | ул. Заречная | 0
123 с-Б | 250 |  | ул. Промышленная | 0
164 с-А | 630 |  | Букинское шоссе | 0 | была 125
124 | 640 |  | Букинское шоссе | 0 | 320+320
367 с-Б | 400 |  | Букинское шоссе | 0
368 с-Б | 400 |  | Букинское шоссе | 0
339 с-Б | 630 |  | ул. Дачная | 0
275 с-Б | 160 |  | ул. Ленина | 0
274 с-Б | 630 |  | ул. Мирная | 0
сумма по фидеру |  |  | 7020
П/СТ 325 фидер 9
ТП ЦРП 15 с-А | 630 |  | ул. Промышленная | 0
ЦРП 15 с-А | 900 |  | ул. Промышленная | 0 | двигатели 200+200+500
123 с-А | 250 |  | ул. Промышленная | 0
164 с-А | 630 |  | Букинское шоссе | 0 | была 125
225 с-А | 250 |  | ул. Гагарина | 0
393 с-Б | 1030 |  | ОАО Терминал Премьер | 0 | 400+630
443 с-А | 400 |  | ул. Заречная | 0
339 с-А | 630 |  | ул. Дачная | 0
275 с-А | 160 |  | ул. Ленина | 0
274 с-А | 630 |  | ул. Мирная | 0
273 с-А | 320 |  | ул. Мирная | 0
334 с-Б | 320 |  | Букинское шоссе | 0
сумма по фидеру |  |  | 6150
П/СТ 325 фидер 27
РТП 5 с-А | 400 |  | ул, чехова, ул. Маяковского | 0
276 с-А | 630 |  | ул. Гагарина | 0
361 с-А | 400 |  | ул. Промышленная | 0 | абонентская по договору
369 с-А | 400 |  | Букинское шоссе | 0
360 с-А | 630 |  | ул. Чехова | 0
363 с-А | 400 |  | ул. Чехова | 0
365 с-А | 630 |  | ул. Маяковского | 0
359 | 800 |  | ул. Промышленная | 0 | 400+400
367 с-А | 400 |  | Букинское шоссе | 0
368 с-А | 630 |  | Букинское шоссе | 0
366 с-А | 250 |  | ул. Батарейная | 0
сумма по фидеру |  |  | 5570
П/СТ 325 фидер 26
РТП 5 с-Б | 400 |  | ул, чехова, ул. Маяковского | 0
361 с-Б | 400 |  | ул. Промышленная | 0 | абонентская по договору
369 с-Б | 400 |  | Букинское шоссе | 0
276 с-Б | 630 |  | ул. Гагарина | 0
360 с-Б | 630 |  | ул. Чехова | 0
358 с-Б | 630 |  | ул. Некрасова | 0
111 | 100 |  | ул. Сумароковская | 0
113 | 250 |  | ул.Брянско-Пролетарская | 0
114 | 200 |  | ул. Озерная | 0
115 | 100 |  | ул. Советская | 0
296 | 250 |  | 1-й Офицерский переулок | 0
184 с-А | 180 |  | ул. Чехова | 0
90 с-А | 630 |  | ул. Подмосковнач | 0 | была 248
СТП 92 | 16 |  | ул. Советская | 0
93 | 100 |  | ул. Советская | 0
94 | 400 |  | ул. Вокзальная | 0
49 с-А |  |  | ул. Промышленная | 0
39 | 250 |  | ул. Промышленная | 0
46 | 400 |  | ул. Промышленная | 0
сумма по фидеру |  |  | 5966
П/СТ 325 ф.16 ЦРП-21 мррс л.861
42 | 160 |  | ул. Киово | 0
89 (52) | 400 |  | ул. Киово | 0
43 | 100 |  | 2-ой Дмитровский пр-д | 0
54 | 250 |  | ул. Горького | 0
51 | 160 |  | ул. Горького | 0
90 с-Б | 630 |  | ул. Подмосковная | 0 | была 248
сумма по фидеру |  |  | 1700
П/СТ 325 фидер 5
ЦРП-21 мррс л.853
391 | 100 |  | ул. Киово | 0
83 | 400 |  | ул. Железнодорожная | 0 | абонентская по договору
82 | 100 |  | ул. Вокзальная | 0
249 | 400 |  | ул. Павлика Морозова | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 325 фидер 18
ЦРП 20 с-Г |  |  | Научный городок | 0
446 с-Г | 1000 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
445 с-Г | 1000 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
411 | 100 |  | мкр. Луговая,ул.Московская | 0
414 | 160 |  | мкр. Луговая,ул. Большая | 0
415 | 100 |  | мкр. Луговая,ул. Фрунзе | 0
417 | 25 |  | мкр. Луговая, СНТ Ветеран | 0
244 | 160 |  | мкр. Луговая, ул. Кооперативная | 0
245 | 25 |  | мкр. Луговая, | 0
95 | 400 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
107 | 180 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
91 с-Г | 400 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
400 с-Г | 630 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
57 с-Г | 630 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
58 с-Г | 630 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
59 с-Г | 250 |  |  | 0
134 | 63 |  | мкр. Луговая, ул. Полевая | 0
142 | 100 |  | мкр. Луговая, ул. Южная | 0
409 | 250 |  | мкр. Луговая, ул. Офицерская | 0
143 | 25 |  | мкр. Луговая, ул. Зеленая | 0
408 | 500 |  | мкр. Луговая, ул. Офицерская | 0 | 250+250
416 | 400 |  | ул. Московская | 0
410 | 100 |  | мкр. Луговая, ул. Гоголя | 0
412 | 250 |  | мкр. Луговая,ул.Пролетарская | 0
413 | 160 |  | мкр. Луговая,ул. Северная | 0
сумма по фидеру |  |  | 7538
П/СТ 325 фидер 23
ЦРП 20 с-А | 400 |  | Научный городок | 0
91 с-А | 400 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
58 с-А | 630 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
59 с-А | 250 |  |  | 0
400 с-А | 630 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
57 с-А | 630 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
127 | 160 |  | ул. Комсомольская | 0
128 | 100 |  | пос. Луговая, СНТ "Нива" | 0
129 | 100 |  | пос. Луговая, СНТ "Нива" | 0 | абонентская СНТ Нива по договору
сумма по фидеру |  |  | 3300
П/СТ 325 фидер 3
ЦРП 20 с-Б | 400 |  | Научный городок | 0
383 мррс мэ
445 с-Б | 1000 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
446 с-Б | 1000 |  | пос. Луговая Научный городок | 0
сумма по фидеру |  |  | 2400
П/СТ 40 фидер
ПС 337 35/6 с-А |  |  | ул. Текстильная
227 | 160 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
231 | 160 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
230 | 63 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
229 | 100 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
232 | 63 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
233 | 63 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
234 | 40 |  |  | 0
235 | 63 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
236 | 250 |  |  | 0
336 с-А | 250 |  | ул. Текстильная | 0
228 | 250 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
140 с-Б | 630 |  | ул. лейтенанта Бойко | 0
485 с-А | 320 |  | ул. Спортивная | 0
158 с-А | 400 |  | ул. Спортивная | 0
162 | 250 |  | ул. Липовая | 0
165 | 250 |  | мкр. Пучки | 0
168 | 100 |  | мкр. Пучки | 0
169 | 63 |  | мкр. Пучки | 0
178 | 160 |  | ул. Ольховая | 0
170 | 160 |  | мкр. Пучки | 0
сумма по фидеру |  |  | 3795
П/СТ 176 фидер
ПС 337 35/6 с-Г |  |  | ул. Текстильная | 0
151 с-А | 630 |  | ул. Аэропортовская | 0
153 с-А | 400 |  | Красная Поляна | 0
154 | 250 |  | ул. Зеленая | 0
263 | 650 |  | Красная Поляна | 0 | 400+250
155 | 250 |  | ул. Лесная | 0
157 | 400 |  | ул. Булычева | 0
2580
П/СТ 176 фидер
ПС 337 35/6 с-Б |  |  | ул. Текстильная | 0
300 | 160 |  | ул. Парковая | 0
160 | 100 |  | ул. Октябрьская | 0
336 с-Б | 250 |  | ул. Текстильная | 0
158 с-Б | 400 |  | ул. Спортивная | 0
159 | 250 |  | ул. Горка | 0
145 | 63 |  | мкр. Пучки | 0
167 | 250 |  | мкр. Пучки | 0
161 | 400 |  | ул. Спортивная | 0
172 | 720 |  | ул. Текстильная | 0
485 с-Б | 400 |  | ул. Спортивная | 0
331 | 320 |  | ул. Краснополянская | 0
151 с-Б | 630 |  | ул. Аэропортовская | 0
153 с-Б | 400 |  | Красная Поляна | 0
ПС 337 35/6 с-Г
166 | 25 |  | Красная Поляна | 0
сумма по фидеру |  |  | 4368 | 0
РЖД Лобня ф.1
ТП Лобня с-1 | 1000 |  |  | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
РЖД ЭЧЭ-29 ф.3
ТП Лобня с-1 | 1000
сумма по фидеру |  |  | 1000 | 0
Итого |  |  | 191106
П/СТ 325 фидер 508 |  |  |  | 0 |  | ПС-325 "Луговая"
РТП 720 с-1 | 1000 | * | Лобня мкр. Катюшки | 0
РТП 721 с-1 | 1000 | * | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 726 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7211 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 728 с-1 | 1250 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 724 с-1 | 630 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0 | собств. Купля
сумма по фидеру |  |  | 5880
П/СТ 325 фидер 610 | [5 empty] | ПС-325 "Луговая"
РТП 720 с-2 | 1000 | * | Лобня мкр. Катюшки | 0
РТП 721 с-2 | 1000 | * | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 726 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7211 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 728 с-2 | 1250 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 724 с-2 | 630 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0 | собств. Купля
сумма по фидеру |  |  | 5880
П/СТ 325 фидер 510 (А+Б) | [5 empty] | ПС-325 "Луговая"
РТП 719 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
РТП 722 с-1 | 630 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7210 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7212 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7213 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7214 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 729 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 727 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 725 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 723 с-1 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0 | собств. Купля
РТП "Чайковский"с-1 | 1000 |  | Лобня ул. Чайковского | 0
сумма по фидеру |  |  | 10630
П/СТ 325 фидер 612 (А+Б) | [5 empty] | ПС-325 "Луговая"
РТП 719 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
РТП 722 с-2 | 630 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7210 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7212 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7213 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 7214 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 729 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 727 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 725 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0
ТП 723 с-2 | 1000 |  | Лобня мкр. Катюшки | 0 | собств. Купля
РТП "Чайковский"с-2 | 1000 |  | Лобня ул. Чайковского | 0
сумма по фидеру |  |  | 10630
Итого г. Лобня мкр. Катюшки: |  |  | 33020