## список
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам г. Люберцы М.о., г. Химки М.о., г. Долгопрудный М.о., г. Дмитров М.о.
N ПС, ТП | Установленная мощность, кВА |  | Адрес объекта | Объем свободной для ТП мощности, кВт
П/СТ 500 фидер 109 |  |  |  |  | ПС-500 "Некрасовка"
ЦРП с-1 |  |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | купля-продажа
ТП-1 с-1 | 1600 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | купля-продажа
ТП-2 с-1 | 1600 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | аренда
ТП-4 с-1 | 400 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | аренда
ТП-5 | 630 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | аренда
ТП-7 | 1000 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | аренда
сумма по фидеру |  |  | 5230
П/СТ 500 фидер 132 |  |  |  |  | ПС-500 "Некрасовка"
ЦРП с-2 |  |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | купля-продажа
ТП-1 с-2 | 1000 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | купля-продажа
ТП-2 с-1 | 1000 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | аренда
ТП-3 с-2 | 400 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | аренда
ТП-4 с-2 | 400 |  | Люберцы, Завод Камов | 0 | РУ-10 кВ | аренда
БТ | 2500 |  | Люберцы, Завод Камов, ТП-227, ТП-383 (по 6 кВ) | 0 | РУ-6 кВ | аренда
сумма по фидеру |  |  | 5300
П/СТ 122 фидер 204 |  |  |  |  | ПС-122 "Ухтомская"
РТП-2 с-1 | 1250 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
РТП-1 с-1 |  |  | ООО ФСГ КМЕТИ мкр. 15 (МКС) |  | абонентская
ТП-28967(ТП-7) |  |  | Люберцы, мкр. 15(ПАО МОЭСК) |  | абонентская
ТП-11 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-12 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-12А с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-13 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-17 с-1 | 1250 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-16 с-1 | 1250 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-14 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-15 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-18 с-1 | 630 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-38 с-1 |  |  | Люберцы,ООО Энергострой |  | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 10380
П/СТ 643 фидер 104 |  |  |  |  | ПС-643 "Руднево"
РТП-2 с-2 | 1250 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
РТП-1 с-1 |  |  | ООО ФСГ КМЕТИ мкр. 15 (МКС) |  | абонентская
ТП-28967(ТП-7) |  |  | Люберцы, мкр. 15(ПАО МОЭСК) |  | абонентская
ТП-11 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-12 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-12А с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-13 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-17 с-1 | 1250 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-16 с-1 | 1250 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-14 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-15 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-18 с-1 | 630 |  | Люберцы, мкр. 7 | 0
ТП-38 с-2 |  |  | Люберцы,ООО Энергострой |  | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 10380
П/СТ 643 фидер 404 |  |  |  |  | ПС-643 "Руднево"
РТП-4 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-33 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-32 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-20 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-30 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-31 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-34 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-35 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-36 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-40 с-1 |  |  | Люберцы,ООО Энергострой |  | абонентская
ТП-39 с-1 |  |  | Люберцы,ООО Энергострой |  | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 9000
П/СТ 643 фидер 318 |  |  |  |  | ПС-643 "Руднево"
РТП-4 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-33 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-32 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-20 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-30 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-31 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-34 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-35 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-36 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 7а | 0
ТП-40 с-2 |  |  | Люберцы,ООО Энергострой |  | абонентская
ТП-39 с-2 |  |  | Люберцы,ООО Энергострой |  | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 9000
П/СТ 643 фидер 105 |  |  |  |  | ПС-643 "Руднево"
РТП-3 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-28 А с-1 | 630 |  | АО "ПИК Регион" | 0 | абонентская
ТП-19 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-19 А с-1 | 1000 |  | АО "ПИК Регион" | 0 | абонентская
ТП-28 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-29 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-22 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-27 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-23 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-26 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
сумма по фидеру |  |  | 9630
П/СТ 643 фидер 210 |  |  |  |  | ПС-643 "Руднево"
РТП-3 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-28 А с-2 | 630 |  | АО "ПИК Регион" | 0 | абонентская
ТП-19 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-19 А с-2 | 1000 |  | АО "ПИК Регион" | 0 | абонентская
ТП-28 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-29 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-22 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-27 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-23 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
ТП-26 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
сумма по фидеру |  |  | 9630
ТП-28966 (ТП-6)
ТП-21 с-1 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
ТП-28966 (ТП-6)
ТП-21 с-2 | 1000 |  | Люберцы, мкр. 8а | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 519 фидер 203 |  |  |  |  | ПС-500 "Каскадная"
РТП-1 с-1 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0 | 7351,47 кВт 15900 кВА
ТП-1 с-1 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-2 с-1 | 1000 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-3 с-1 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-4 с-1 | 1600 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-7 с-1 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-16 с-1 | 1600 |  | Люберцы Красная Горка | 0
сумма по фидеру |  |  | 9200
П/СТ 519 фидер 603
РТП-1 с-2 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-1 с-2 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-2 с-2 | 1000 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-3 с-2 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-4 с-2 | 1600 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-7 с-2 | 1250 |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-16 с-2 | 1600 |  | Люберцы Красная Горка | 0
сумма по фидеру |  |  | 9200
П/СТ 519 фидер 204
КРУН-1 |  |  | Люберцы Красная Горка | 0
сумма по фидеру |  |  | 0
П/СТ 519 фидер 205
КРУН-2 |  |  | Люберцы Красная Горка | 0
ТП-6 с-1 | 1000 |  | Люберцы Красная Горка | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 519 фидер 604
КРУН-3 |  |  | Люберцы Красная Горка
ТП-6 с-2 | 1000 |  | Люберцы Красная Горка | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 519 фидер 605
КРУН-4 |  |  | Люберцы Красная Горка
сумма по фидеру |  |  | 0 | 0
П/СТ 169 фидер 12 |  |  |  |  | ПС-169 "Константиново"
РУ-10 кВ
РП "Махалина" с-1 |  | * | Дмитров,ул.Транформаторная
ТП-2169 с-1 | 1000 | * | Дмитров,ул.Транформаторная | 0
ТП-123 с-1 |  | * |  |  | абонентская МОЭСК
ТП-400 |  |  |  |  | абонентская стройка
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 169 фидер 42 |  |  |  |  | ПС-169 "Константиново"
РУ-10 кВ
РП "Махалина" с-2 |  | * | Дмитров,ул.Транформаторная
ТП-2169 с-2 | 1000 | * | Дмитров,ул.Транформаторная | 0
ТП-123 с-2 |  | * |  |  | абонентская МОЭСК
ТП-630 |  |  |  |  | абонентская стройка
*
сумма по фидеру |  |  | 1000 | 0
П/СТ 169 фидер 41 |  |  |  |  | ПС-169 "Константиново"
РУ-10 кВ
РТП ДЗФС с-2 | 1000 | * | Дмитров, мкр. ДЗФС, 43 | 0
ТП-2 ДЗФС с-2 | 630 | * | Дмитров, мкр. ДЗФС, 43 | 0
РП"Внуковская"с-2 | 0 |  | Дмитров, ул. Сиреневая | 0
ТП-1"Внуковская с-2 | 630 |  | Дмитров, ул. Сиреневая | 0
ТП-2"Внуковская с-2 | 630 |  | Дмитров, ул. Сиреневая | 0
ТП ЖК с-2 | 400 |  | ЖК "Дмитровское подворье" | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 3290
П/СТ 169 фидер 31 |  |  |  |  | ПС-169 "Константиново"
РУ-10 кВ
РТП ДЗФС с-1 | 1000 | * | Дмитров, мкр. ДЗФС, 43 | 0
ТП-2 ДЗФС с-1 | 630 | * | Дмитров, мкр. ДЗФС, 43 | 0
РП"Внуковская"с-1 | 0 |  | Дмитров, ул. Сиреневая | 0
ТП-1"Внуковская с-1 | 630 |  | Дмитров, ул. Сиреневая | 0
ТП-2"Внуковская с-1 | 630 |  | Дмитров, ул. Сиреневая | 0
ТП ЖК с-1 | 400 |  | ЖК "Дмитровское подворье" | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 3290
ТП 177 фидер 7 |  |  |  |  | МОЭСК
ТП-2213 с-1 | 1000 |  | Дмитров, ул. Космонавтов,52 | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
ТП 177 фидер 12 |  |  |  |  | МОЭСК
ТП-2213 с-2 | 1000 |  | Дмитров, ул. Космонавтов,52 | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 160 фидер 5 |  |  |  |  | ПС-160 "Пермилово"
МОЭСК
РТП № 27 с-1 |  | * |  |  | абонентская МОЭСК
РТП № 27 с-2 |  | * |  |  | абонентская МОЭСК
ТП-3100(Московская) | 2000 |  | Дмитров, ул. Московская | 0
сумма по фидеру |  |  | 2000
ТЭЦ-21 фидер 8316 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-2 с-1 | 1000 | * | Долгопрудный | 0
БКТП-10 с-1 |  | * | Долгопрудный |  | абонентская АО Мособлэнерго
БКТП-13 с-1 |  | * | Долгопрудный |  | абонентская АО Мособлэнерго
сумма по фидеру |  |  | 1000 | 0
ТЭЦ-21 фидер 1183 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-2 с-2 | 1000 | * | Долгопрудный
БКТП-10 с-2 |  | * | Долгопрудный |  | абонентская АО Мособлэнерго
БКТП-13 с-2 |  | * | Долгопрудный |  | абонентская АО Мособлэнерго
РТП-1183 |  |  | Долгопрудный
сумма по фидеру |  |  | 1000 | 0
ТЭЦ-21 фидер 2191-а |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-2 с-3 | 0 | * | Долгопрудный | 0
сумма по фидеру |  |  | 0
ТЭЦ-21 фидер 2191-б |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-2 с-4 | 0 | * | Долгопрудный | 0
сумма по фидеру |  |  | 0
ТЭЦ-21 ГРУ-3 фидер 21121 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-1 с-1 | 1250 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-11 с-1 | 1000 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-12 с-1 | 1000 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-13 с-1 | 1250 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-14 с-1 | 1000 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
сумма по фидеру |  |  | 5500
ТЭЦ-21 ГРУ-3 фидер 2197 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-1 с-2 | 1250 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-11 с-2 | 1000 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-12 с-2 | 1000 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-13 с-2 | 1250 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-14 с-2 | 1000 | * | Химки, мкр. Левобережный | 0
*
сумма по фидеру |  |  | 5500
ТЭЦ-21 ГРУ-3 фидер 21117 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-2 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-21 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-22 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-23 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-24 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
сумма по фидеру |  |  | 6250
ТЭЦ-21 ГРУ-3 фидер 2199 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-2 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-21 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-22 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-23 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-24 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
сумма по фидеру |  |  | 6250
ТЭЦ-21 ГРУ-3 фидер 2193 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-3 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-31 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-32 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-33 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-34 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-35 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-36 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
сумма по фидеру |  |  | 7750
ТЭЦ-21 ГРУ-3 фидер 21119 |  |  |  |  | ТЭЦ-21 Мосэнерго
РТП-3 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-31 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-32 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-33 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-34 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-35 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
ТП-36 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Левобережный | 0
сумма по фидеру |  |  | 7750
П\СТ-837 |  |  |  |  | ПС-837 "Куркино"
МОЭСК
ЦРП-105 с-1 |  |  |  |  | абонентская МОЭСК
ТП-555 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-554 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-556 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-559 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-551 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-553 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-557 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-552 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
сумма по фидеру |  |  | 9000
П/СТ-444 |  |  |  |  | ПС-444 "Бутаково"
МОЭСК
ЦРП-105 с-2
ТП-555 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-554 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-556 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-559 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-551 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-553 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-557 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
ТП-552 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0
КТП ЗАО "Мангала" | 630 |  | Химки, мкр. Юбилейный | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 9630
П/СТ 671 фидер 123 а+б |  |  |  |  | ПС-671 "Старбеево"
Мосэнерго
РТП-24 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-507 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-508 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-509 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-510 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-511 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-512 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-1 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-2 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-3 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-6 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-513 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
КТП-1, 2, 3 | 1200 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 15450
П/СТ 671 фидер 450 а+б |  |  |  |  | ПС-671 "Старбеево"
Мосэнерго
РТП-24 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-505 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-507 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-508 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-509 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-510 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-511 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-512 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-1 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-2 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-3 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-6 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-513 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
сумма по фидеру |  |  | 15500
П/СТ 671 фидер 452 а+б |  |  |  |  | ПС-671 "Старбеево"
Мосэнерго
РП-97 с-2 | 0 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-49 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-517 с-2 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская МЧС
РП-30 с-2 |  |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская Химкинская эл.сеть
ТП-4 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская АО ПИК "Регион"
ТП-5 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская АО ПИК "Регион"
ТП-48 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-47 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-46 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-89 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-88 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
РП-90 с-2 |  |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская Химкинская эл.сеть
сумма по фидеру |  |  | 9150
П/СТ 688 фидер 313 а+б |  |  |  |  | ПС-688 "Планерная"
Мосэнерго
РП-97 с-1 | 0 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-49 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-517 с-1 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская МЧС
РП-30 с-1 |  |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская Химкинская эл.сеть
ТП-4 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская АО ПИК "Регион"
ТП-5 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская АО ПИК "Регион"
ТП-48 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-47 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-46 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-89 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-88 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
РП-90 с-1 |  |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская Химкинская эл.сеть
сумма по фидеру |  |  | 9150
П/СТ 688 фидер 432 а+б |  |  |  |  | ПС-688 "Планерная"
Мосэнерго
РП=23 с-1 | 0 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-502 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-505 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-506 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-504 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-503 с-1 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-501 с-1 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
КТП поликлиника к.43 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская
КТП школа к.41 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 8050
П/СТ 688 фидер 3312 а+б |  |  |  |  | ПС-688 "Планерная"
Мосэнерго
РП=23 с-2 | 0 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-502 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-505 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-506 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-504 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-503 с-2 | 1000 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
ТП-501 с-2 | 1250 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0
КТП-1301 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская
КТП-1302 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская
КТП-1303 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская
КТП-1304 | 400 |  | Химки, мкр "Новокуркино" | 0 | абонентская
сумма по фидеру |  |  | 8850
ПЭ Лобня-Марк |  |  |  |  | ОАО РЖД
ТП-Лобня с-1 | 1000 | * | Лобня | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
ЭЧЭ-29 "Лобня" |  |  |  |  | ОАО РЖД
ТП-Лобня с-2 | 1000 |  | Лобня | 0
ТЭЦ-27 с.12 фидер 52 |  |  |  |  | ОАО "Мосэнерго"
РТП 1 с-1 | 1600 |  | Мытищи Лидер-М | 0 | купля-продажа
РТП 2 с-1 | 1000 |  | Мытищи | 0
ТП-1 с-1 | 1250 |  | Мытищи Лидер-М | 0
ТП-2 с-1 | 1250 |  | Мытищи Лидер-М | 0
ТП-3 с-1 | 1600 |  | Мытищи Лидер-М | 0
ТП-4 с-1 | 1600 |  | Мытищи Лидер-М | 0
сумма по фидеру |  |  | 8300
ТЭЦ-27 с.13 фидер 143 |  |  |  |  | ОАО "Мосэнерго"
РТП 1 с-2 | 1600 |  | Мытищи Лидер-М | 0 | купля-продажа
РТП-2 с-2 | 1000 |  | Мытищи | 0
ТП-1 с-2 | 1250 |  | Мытищи Лидер-М | 0
ТП-2 с-2 | 1250 |  | Мытищи Лидер-М | 0
ТП-3 с-2 | 1600 |  | Мытищи Лидер-М | 0
ТП-4 с-2 | 1600 |  | Мытищи Лидер-М | 0
сумма по фидеру |  |  | 8300
П/СТ 782 фидер 39 |  |  |  |  | ПС-782 "Мамоново"
МОЭСК ЗЭС
РП-51096 с-1 |  |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
ТП-510040 с-1 |  |  | Одинцово, с. Ромашково | 0 | абонентская Одинцовская ЭС
ТП-510038 с-1 |  |  | Одинцово, с. Ромашково | 0 | абонентская Одинцовская ЭС
ТП-510591 с-1 | 400 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0 | абонентская Одинцовская ЭС
ТП-510592 с-2 | 400 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
ТП-510593 с-1 | 400 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
ТП-510594 с-1 | 630 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
сумма по фидеру |  |  | 1830
П/СТ 782 фидер 44
РП-51096 с-2 |  |  | Одинцово, с. Ромашково | 0 | абонентская Одинцовская ЭС
ТП-510040 с-2 |  |  | Одинцово, с. Ромашково | 0 | абонентская Одинцовская ЭС
ТП-510038 с-2 |  |  | Одинцово, с. Ромашково | 0 | абонентская Одинцовская ЭС
ТП-510591 с-2 | 400 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
ТП-510592 с-2 | 400 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
ТП-510593 с-2 | 400 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
ТП-510594 с-2 | 630 |  | Одинцово, с. Ромашково | 0
сумма по фидеру |  |  | 1830
П/СТ 783 фидер 4 |  |  |  |  | ПС-783 Отрадное
РП-51006 с-1 |  |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
РП-51007 с-1 |  |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
РТП-1 с-1 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
ТП-2 с-1 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
ТП-3 с-1 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
ТП-5 с-1 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
ТП-6 с-1 | 1600 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
ТП-8 с-1 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
ТП-1 с-1 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
сумма по фидеру |  |  | 7600
П/СТ 783 фидер 14 |  |  |  |  | ПС-783 Отрадное
РП-51006 с-2 |  |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
РП-51007 с-2 |  |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
РТП-1 с-2 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
ТП-2 с-2 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
ТП-3 с-2 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
ТП-5 с-2 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0
ТП-6 с-2 | 1600 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
ТП-8 с-2 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
ТП-1 с-2 | 1000 |  | Одинцово-1 (воен.гор. № 315) | 0 | купля-продажа
КТП-46
КТП-47
КТП-48
КТП-49
сумма по фидеру |  |  | 7600
Итого |  |  | 265770

## фидера
П/СТ 7 фидер 4 | 2145
П/СТ 7 фидер 406 | 5000
П/СТ 7 фидер 109 | 2000
П/СТ 7 фидер 302 | 2000
П/СТ 198 фидер 51 | 7923
П/СТ 198 фидер 52 | 6730
П/СТ 198 фидер 53 | 5840
ЦРП-17 с-1 | 630
ЦРП-17 линия 577 | 1100
ЦРП-17 линия 579 | 480
ЦРП-17 линия 575 | 250
ЦРП-17 линия 576 | 4270
ЦРП-17 линия 574 | 250
ЦРП-17 линия 760 | 400
П/СТ 255 фидер 1 | 4350
П/СТ 255 фидер 2 | 2690
П/СТ 255 фидер 5 | 795
П/СТ 255 фидер 6 | 2550
П/СТ 255 фидер 11 | 3473
П/СТ 255 фидер 13 | 3175
П/СТ 255 фидер 14 | 5430
П/СТ 255 фидер 15 | 3910
П/СТ 255 фидер 109 | 1690
П/СТ 255 фидер 111 | 5290
П/СТ 255 фидер 209 | 2550
П/СТ 255 фидер 114 | 9950
П/СТ 255 фидер 115 | 8535
П/СТ 255 фидер 215 | 8405
П/СТ 255 фидер 212 | 2000
П/СТ 255 фидер 211 | 4030
П/СТ 255 фидер 213 | 5400
П/СТ 255 фидер 214 | 5170
П/СТ 255 фидер 110 | 4355
П/СТ 257 фидер 1 | 630
П/СТ 257 фидер 2 | 630
П/СТ 257 фидер 201 | 2580
П/СТ 257 фидер 210 | 400
П/СТ 257 фидер 307 | 4050
П/СТ 257 фидер 310 | 400
П/СТ 257 фидер 405 | 2440
П/СТ 336 фидер 102 | 4690
П/СТ 336 фидер 104 | 4010
П/СТ 336 фидер 206 | 4040
П/СТ 336 фидер 209 | 5325
П/СТ 336 фидер 208 | 2330
П/СТ 336 фидер 303 | 5350
П/СТ 336 фидер 304 | 3840
П/СТ 336 фидер 403 | 2840
П/СТ 257 фидер 204 | 4660
П/СТ 257 фидер 409 | 2970
П/СТ 257 фидер 305 | 6100
П/СТ 336 фидер 106 | 2100
П/СТ 336 фидер 110 | 2380
Итого | 184531