## Королёвская ОДГ
ПС | Режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 2019-09-18 |  |  | 2019-12-18
| № фид | Класс напряжения, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт
г. Королёв
ПС 255 "Костино" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 1 | 6 |  | 128 | 752.64 |  | 131 | 770.28 |  | 107.7617 | 633.6386 |  | 108.8393 | 639.975 |  | 137.55 | 808.794
| 2 | 6 |  | 137 | 805.56 |  | 153 | 899.64 |  | 115.117 | 676.888 |  | 116.2682 | 683.6568 |  | 163.71 | 962.6148
| 5 | 6 |  | 16 | 94.08 |  | 28 | 164.64 |  | 16.6043 | 97.6335 |  | 16.7704 | 98.6098 |  | 30.8 | 181.104
| 6 | 6 |  | 142 | 834.96 |  | 139 | 817.32 |  | 96.3427 | 566.4949 |  | 97.3061 | 572.1598 |  | 144.56 | 850.0128
| 7 | 6 |  | 0 | 0 |  | 1 | 5.88 |  | 1.2627 | 7.4245 |  | 1.2753 | 7.4987 |  | 54.17 | 318.5196
| 11 | 6 |  | 157 | 923.16 |  | 172 | 1011.36 |  | 112.45 | 661.206 |  | 113.5745 | 667.8181 |  | 139.32 | 819.2016
| 12 | 6 |  | 0 | 0 |  | 77 | 452.76 |  | 111.9633 | 658.3444 |  | 113.083 | 664.9278 |  | 84.7 | 498.036
| 13 | 6 |  | 131 | 770.28 |  | 110 | 646.8 |  | 138.5497 | 814.672 |  | 139.9352 | 822.8188 |  | 114.4 | 672.672
| 14 | 6 |  | 226 | 1328.88 |  | 243 | 1428.84 |  | 144.7453 | 851.1026 |  | 146.1928 | 859.6136 |  | 162.81 | 957.3228
| 15 | 6 |  | 130 | 764.4 |  | 134 | 787.92 |  | 110.422 | 649.2814 |  | 111.5262 | 655.7742 |  | 140.7 | 827.316
| 16 | 6 |  | 0 | 0 |  | 81 | 476.28 |  | 98.3167 | 578.102 |  | 99.2998 | 583.883 |  | 86.67 | 509.6196
| 109 | 10 |  | 99 | 970.2 |  | 104 | 1019.2 |  | 70.3133 | 689.0707 |  | 71.0165 | 695.9614 |  | 114.4 | 1121.12
| 110 | 10 |  | 59 | 578.2 |  | 87 | 852.6 |  | 21.3287 | 209.0209 |  | 21.542 | 211.1111 |  | 90.48 | 886.704
| 111 | 10 |  | 114 | 1117.2 |  | 120 | 1176 |  | 87.8307 | 860.7405 |  | 88.709 | 869.3479 |  | 55.17 | 540.666
| 113 | 10 |  | 0 | 0 |  | 3 | 29.4 |  | 24.2377 | 237.5291 |  | 24.48 | 239.9044 |  | 2.43 | 23.814
| 114 | 10 |  | 287 | 2812.6 |  | 332 | 3253.6 |  | 197.8907 | 1939.3285 |  | 199.8696 | 1958.7218 |  | 365.2 | 3578.96
| 115 | 10 |  | 226 | 2214.8 |  | 261 | 2557.8 |  | 154.3777 | 1512.9011 |  | 155.9214 | 1528.0301 |  | 171.44 | 1680.112
| 117 | 10 |  | 100 | 980 |  | 100 | 980 |  | 74.9577 | 734.5851 |  | 75.7072 | 741.931 |  | 67 | 656.6
| 118 | 10 |  | 59 | 578.2 |  | 52 | 509.6 |  | 37.5707 | 368.1925 |  | 37.9464 | 371.8745 |  | 54.6 | 535.08
| 119 | 10 |  | 29 | 284.2 |  | 29 | 284.2 |  | 22.8427 | 223.8581 |  | 23.0711 | 226.0967 |  | 31.03 | 304.094
| 120 | 10 |  | 40 | 392 |  | 39 | 382.2 |  | 42.0993 | 412.5735 |  | 42.5203 | 416.6992 |  | 42.9 | 420.42
| 209 | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 75 | 735 |  | 51.145 | 501.221 |  | 51.6565 | 506.2332 |  | 78 | 764.4
| 210 | 10 |  | 0 | 0 |  | 40 | 392 |  | 9.0127 | 88.3241 |  | 9.1028 | 89.2074 |  | 56.17 | 550.466
| 211 | 10 |  | 128 | 1254.4 |  | 123 | 1205.4 |  | 85.827 | 841.1046 |  | 86.6853 | 849.5156 |  | 99.63 | 976.374
| 212 | 10 |  | 68 | 666.4 |  | 42 | 411.6 |  | 25.9897 | 254.6987 |  | 26.2496 | 257.2457 |  | 46.2 | 452.76
| 213 | 10 |  | 141 | 1381.8 |  | 138 | 1352.4 |  | 102.3717 | 1003.2423 |  | 103.3954 | 1013.2748 |  | 143.52 | 1406.496
| 214 | 10 |  | 110 | 1078 |  | 8 | 78.4 |  | 82.0307 | 803.9005 |  | 82.851 | 811.9395 |  | 5.36 | 52.528
| 215 | 10 |  | 172 | 1685.6 |  | 217 | 2126.6 |  | 144.881 | 1419.8338 |  | 146.3298 | 1434.0321 |  | 127.85 | 1252.93
| 216 | 10 |  | 55 | 539 |  | 57 | 558.6 |  | 46.9217 | 459.8323 |  | 47.3909 | 464.4307 |  | 60.99 | 597.702
| 217 | 10 |  | 27 | 264.6 |  | 29 | 284.2 |  | 24.072 | 235.9056 |  | 24.3127 | 238.2647 |  | 31.9 | 312.62
| 218 | 10 |  | 114 | 1117.2 |  | 121 | 1185.8 |  | 82.7667 | 811.1133 |  | 83.5943 | 819.2245 |  | 125.84 | 1233.232
| 219 | 10 |  | 29 | 284.2 |  | 51 | 499.8 |  | 44.112 | 432.2976 |  | 44.5531 | 436.6206 |  | 57.17 | 560.266
ПС 257 "Хвойная" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 201 | 6 |  | 176 | 1034.88 |  | 209 | 1228.92 |  | 52.412 | 308.1826 |  | 52.9361 | 311.2644 |  | 169.29 | 995.4252
| 204 | 6 |  | 172 | 1011.36 |  | 172 | 1011.36 |  | 127.322 | 748.6534 |  | 128.5952 | 756.1399 |  | 189.2 | 1112.496
| 210 | 6 |  | 116 | 682.08 |  | 132 | 776.16 |  | 125.3903 | 737.2952 |  | 126.6442 | 744.6681 |  | 137.28 | 807.2064
| 305 | 6 |  | 87 | 511.56 |  | 106 | 623.28 |  | 77.8627 | 457.8325 |  | 78.6413 | 462.4108 |  | 71.02 | 417.5976
| 307 | 6 |  | 61 | 358.68 |  | 65 | 382.2 |  | 45.9283 | 270.0586 |  | 46.3876 | 272.7592 |  | 68.25 | 401.31
| 310 | 6 |  | 68 | 399.84 |  | 73 | 429.24 |  | 51.1273 | 300.6287 |  | 51.6386 | 303.635 |  | 78.11 | 459.2868
| 405 | 6 |  | 112 | 658.56 |  | 108 | 635.04 |  | 83.7663 | 492.546 |  | 84.604 | 497.4715 |  | 118.8 | 698.544
| 409 | 6 |  | 233 | 1370.04 |  | 202 | 1187.76 |  | 186.0193 | 1093.7937 |  | 187.8795 | 1104.7316 |  | 210.08 | 1235.2704
| 15 | 10 |  | 101 | 989.8 |  | 104 | 1019.2 |  | 100.974 | 989.5452 |  | 101.9837 | 999.4407 |  | 58.17 | 570.066
| 25 | 10 |  | 122 | 1195.6 |  | 100 | 980 |  | 117.516 | 1151.6568 |  | 118.6912 | 1163.1734 |  | 81 | 793.8
ПС 336 "Клязьма" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 102 | 6 |  | 190 | 1117.2 |  | 97 | 570.36 |  | 136.744 | 804.0547 |  | 138.1114 | 812.0953 |  | 106.7 | 627.396
| 104 | 6 |  | 191 | 1123.08 |  | 120 | 705.6 |  | 130.401 | 766.7579 |  | 131.705 | 774.4255 |  | 124.8 | 733.824
| 106 | 6 |  | 69 | 405.72 |  | 93 | 546.84 |  | 53.855 | 316.6674 |  | 54.3935 | 319.8341 |  | 62.31 | 366.3828
| 109 | 6 |  | 149 | 876.12 |  | 128 | 752.64 |  | 122.3623 | 719.4905 |  | 123.586 | 726.6854 |  | 134.4 | 790.272
| 110 | 6 |  | 84 | 493.92 |  | 75 | 441 |  | 59.6277 | 350.6107 |  | 60.2239 | 354.1168 |  | 80.25 | 471.87
| 201 | 6 |  | 202 | 1187.76 |  | 68 | 399.84 |  | 61.3417 | 360.689 |  | 61.9551 | 364.2959 |  | 74.8 | 439.824
| 202 | 6 |  | 61 | 358.68 |  | 48 | 282.24 |  | 49.8703 | 293.2376 |  | 50.369 | 296.1699 |  | 49.92 | 293.5296
| 204 | 6 |  | 167 | 981.96 |  | 126 | 740.88 |  | 122.6823 | 721.3721 |  | 123.9092 | 728.5858 |  | 59.17 | 347.9196
| 206 | 6 |  | 122 | 717.36 |  | 82 | 482.16 |  | 92.9797 | 546.7204 |  | 93.9095 | 552.1876 |  | 66.42 | 390.5496
| 207 | 6 |  | 108 | 635.04 |  | 61 | 358.68 |  | 78.0647 | 459.0202 |  | 78.8453 | 463.6104 |  | 67.1 | 394.548
| 208 | 6 |  | 104 | 611.52 |  | 60 | 352.8 |  | 64.4657 | 379.0581 |  | 65.1103 | 382.8487 |  | 62.4 | 366.912
| 209 | 6 |  | 14 | 82.32 |  | 93 | 546.84 |  | 93.796 | 551.5205 |  | 94.734 | 557.0357 |  | 62.31 | 366.3828
| 302 | 6 |  | 35 | 205.8 |  | 27 | 158.76 |  | 39.7393 | 233.6673 |  | 40.1367 | 236.004 |  | 28.35 | 166.698
| 303 | 6 |  | 185 | 1087.8 |  | 137 | 805.56 |  | 219.2093 | 1288.9509 |  | 221.4014 | 1301.8404 |  | 146.59 | 861.9492
| 304 | 6 |  | 93 | 546.84 |  | 64 | 376.32 |  | 142.031 | 835.1423 |  | 143.4513 | 843.4937 |  | 70.4 | 413.952
| 305 | 6 |  | 205 | 1205.4 |  | 134 | 787.92 |  | 171.049 | 1005.7681 |  | 172.7595 | 1015.8258 |  | 139.36 | 819.4368
| 308 | 6 |  | 74 | 435.12 |  | 71 | 417.48 |  | 73.9193 | 434.6457 |  | 74.6585 | 438.9921 |  | 60.17 | 353.7996
| 402 | 6 |  | 16 | 94.08 |  | 11 | 64.68 |  | 11.6537 | 68.5236 |  | 11.7702 | 69.2088 |  | 8.91 | 52.3908
| 403 | 6 |  | 100 | 588 |  | 48 | 282.24 |  | 83.7947 | 492.7126 |  | 84.6326 | 497.6398 |  | 52.8 | 310.464
| 406 | 6 |  | 94 | 552.72 |  | 126 | 740.88 |  | 31.179 | 183.3325 |  | 31.4908 | 185.1658 |  | 131.04 | 770.5152
| 407 | 6 |  | 142 | 834.96 |  | 134 | 787.92 |  | 107.3053 | 630.9554 |  | 108.3784 | 637.2649 |  | 89.78 | 527.9064
ПС 239 "Пушкино" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 320 | 6 |  | 196 | 1152.48 |  | 223 | 1311.24 |  | 146.912 | 863.8426 |  | 148.3811 | 872.481 |  | 234.15 | 1376.802
| 460 | 6 |  | 178 | 1046.64 |  | 194 | 1140.72 |  | 109.744 | 645.2947 |  | 110.8414 | 651.7477 |  | 207.58 | 1220.5704
| 606 | 6 |  | 51 | 299.88 |  | 57 | 335.16 |  | 38.124 | 224.1691 |  | 38.5052 | 226.4108 |  | 62.7 | 368.676
ПС 198 "Новые Подлипки" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 51 | 6 |  | 175 | 1029 |  | 172 | 1011.36 |  | 133.9113 | 787.3986 |  | 135.2504 | 795.2726 |  | 178.88 | 1051.8144
| 52 | 6 |  | 184 | 1081.92 |  | 185 | 1087.8 |  | 147.8547 | 869.3854 |  | 149.3332 | 878.0793 |  | 61.17 | 359.6796
| 53 | 6 |  | 208 | 1223.04 |  | 203 | 1193.64 |  | 170.3683 | 1001.7658 |  | 172.072 | 1011.7835 |  | 164.43 | 966.8484
Итого: |  |  | 280000 |  | 53335.52 | 226664.48 |  | 52290.84 | 227709.16 |  | 42619.0083 | 237380.9917 |  | 43045.1984 | 236954.8016 |  | 48014.4728 | 231985.5272
г. Балашиха
ПС 157 "Горенки" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 48 А+Б | 10 |  | 101 | 989.8 |  | 159 | 1558.2 |  |  | 0 |  | 160.59 | 1573.782 |  | 185.4576 | 1817.4845
| 62 А+Б | 10 |  | 139 | 1362.2 |  | 126 | 1234.8 |  |  | 0 |  | 127.26 | 1247.148 |  | 99.8046 | 978.0851
| 101 | 10 |  | 36 | 352.8 |  | 34 | 333.2 |  |  | 0 |  | 34.34 | 336.532 |  | 39.6576 | 388.6445
| 502 | 10 |  | 17 | 166.6 |  | 55 | 539 |  |  | 0 |  | 55.55 | 544.39 |  | 43.5655 | 426.9419
| 503 | 10 |  | 85 | 833 |  | 81 | 793.8 |  |  | 0 |  | 81.81 | 801.738 |  | 94.4784 | 925.8883
| 506 | 10 |  | 33 | 323.4 |  | 34 | 333.2 |  |  | 0 |  | 34.34 | 336.532 |  | 26.9314 | 263.9277
| 602 | 10 |  | 62 | 607.6 |  | 52 | 509.6 |  |  | 0 |  | 52.52 | 514.696 |  | 60.6528 | 594.3974
| 603 | 10 |  | 46 | 450.8 |  | 44 | 431.2 |  |  | 0 |  | 44.44 | 435.512 |  | 34.8524 | 341.5535
| 606 | 10 |  | 46 | 450.8 |  | 49 | 480.2 |  |  | 0 |  | 49.49 | 485.002 |  | 57.1536 | 560.1053
| 702 | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 30 | 294 |  |  | 0 |  | 30.3 | 296.94 |  | 23.763 | 232.8774
| 703 | 10 |  | 44 | 431.2 |  | 29 | 284.2 |  |  | 0 |  | 29.29 | 287.042 |  | 33.8256 | 331.4909
| 801 | 10 |  | 65 | 637 |  | 66 | 646.8 |  |  | 0 |  | 66.66 | 653.268 |  | 52.2786 | 512.3303
| 802 | 10 |  | 29 | 284.2 |  | 45 | 441 |  |  | 0 |  | 45.45 | 445.41 |  | 52.488 | 514.3824
| 803 | 10 |  | 5 | 49 |  | 5 | 49 |  |  | 0 |  | 5.05 | 49.49 |  | 45.1497 | 442.4671
| 901 | 10 |  | 5 | 49 |  | 5 | 49 |  |  | 0 |  | 5.05 | 49.49 |  | 57.1536 | 560.1053
| 903 | 10 |  | 31 | 303.8 |  | 45 | 441 |  |  | 0 |  | 45.45 | 445.41 |  | 35.6445 | 349.3161
ПС 681 "Алмазово" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 3 | 10 |  | 27 | 264.6 |  | 7 | 68.6 |  |  | 0 |  | 7.07 | 69.286 |  | 43.1568 | 422.9366
| 5 | 10 |  | 13 | 127.4 |  | 42 | 411.6 |  |  | 0 |  | 42.42 | 415.716 |  | 33.2682 | 326.0284
| 53 | 10 |  | 18 | 176.4 |  | 15 | 147 |  |  | 0 |  | 15.15 | 148.47 |  | 17.496 | 171.4608
ПС 419 "Минеральная" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 29 | 10 |  | 25 | 245 |  | Не обслуживаем |  |  |  | 0 |  | 25.25 | 247.45 |  | 15.842 | 155.2516
| 38 | 10 |  | 31 | 303.8 | [5 empty] | 0 |  | 31.31 | 306.838 |  | 40.824 | 400.0752
ПС 696 "Прогресс" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 19 | 10 |  | 37 | 362.6 |  | Не обслуживаем |  |  |  | 0 |  | 37.37 | 366.226 |  | 30.8919 | 302.7406
| 28 | 10 |  | 99 | 970.2 | [5 empty] | 0 |  | 99.99 | 979.902 |  | 123.6384 | 1211.6563
ПС 306 "Дроздово" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 206 | 6 |  | 0 | 0 |  | 46 | 270.48 |  |  | 0 |  | 46.46 | 273.1848 |  | 36.4366 | 214.2472
| 301 | 6 |  | 49 | 288.12 |  | 43 | 252.84 |  |  | 0 |  | 43.43 | 255.3684 |  | 50.1552 | 294.9126
| 303 | 6 |  | 65 | 382.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 65.65 | 386.022 |  | 53.8628 | 316.7133
| 404 | 6 |  | 46 | 270.48 |  | 50 | 294 |  |  | 0 |  | 50.5 | 296.94 |  | 58.32 | 342.9216
Итого: |  |  | 69238 |  | 11358.2 | 57879.8 |  | 9862.72 | 59375.28 |  | 0 | 69238 |  | 12247.7852 | 56990.2148 |  | 11329.2181 | 57908.7819
г. Люберцы
ПС 519 "Каскадная" (Второе название Руднего-2) (ПАО "ФСК ЕЭС") | 203 | 10 |  | 38 | 372.4 |  | 25 | 245 |  | 16.697 | 163.6307 |  | 16.864 | 165.267 |  | 22.75 | 222.95
| 204 | 10 |  | 0 | 0 |  | 32 | 313.6 |  | 9.6539 | 94.6083 |  | 9.7504 | 95.5544 |  | 27.52 | 269.696
| 205 | 10 |  | 0 | 0 |  | 2 | 19.6 |  | 5.9262 | 58.0767 |  | 5.9855 | 58.6575 |  | 32.86 | 322.028
| 603 | 10 |  | 19 | 186.2 |  | 58 | 568.4 |  | 56.5745 | 554.4305 |  | 57.1403 | 559.9749 |  | 42.34 | 414.932
| 604 | 10 |  | 23 | 225.4 |  | 6 | 58.8 |  | 10.3412 | 101.3435 |  | 10.4446 | 102.3569 |  | 21.18 | 207.564
| 605 | 10 |  | 0 | 0 |  | 2 | 19.6 |  | 2.7591 | 27.0393 |  | 2.7867 | 27.3097 |  | 15.28 | 149.744
ПС 448 "Овражки" (ОАО "РЖД") | 13 | 10 |  | 35 | 343 |  | 2 | 19.6 |  |  | 0 |  | 2.02 | 19.796 |  | 13.42 | 131.516
| 14 | 10 |  | 1 | 9.8 |  | 38 | 372.4 |  |  | 0 |  | 38.38 | 376.124 |  | 31.16 | 305.368
ПС 500 "Некрасовка" (ПАО "МОЭСК" МВС) | 109 | 10 |  | Нет данных |  |  | 41 | 401.8 |  |  | 0 |  | 41.41 | 405.818 |  | 35.26 | 345.548
| 132 | 10 |  | Нет данных |  |  | 12 | 117.6 |  |  | 0 |  | 12.12 | 118.776 |  | 13.44 | 131.712
Итого: |  |  | 59876 |  | 1136.8 | 58739.2 |  | 2136.4 | 57739.6 |  | 999.1291 | 58876.8709 |  | 1929.6344 | 57946.3656 |  | 2501.058 | 57374.942
Северо-Запад
ПС 517 "Западная" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 107 | 20 |  | 0 | 0 |  | 50 | 980 |  | 31.7369 | 622.0441 |  | 32.213 | 631.3748 |  | 54.5 | 1068.2
| 108 | 20 |  | 0 | 0 |  | 43 | 842.8 |  | 32.1858 | 630.8421 |  | 32.6686 | 640.3047 |  | 46.01 | 901.796
| 205 | 20 |  | 46 | 901.6 |  | 27 | 529.2 |  | 21.8 | 427.281 |  | 22.1271 | 433.6902 |  | 29.7 | 582.12
| 305 | 20 |  | 27 | 529.2 |  | 14 | 274.4 |  | 29.6065 | 580.2878 |  | 30.0506 | 588.9921 |  | 15.26 | 299.096
| 405 | 20 |  | 0 | 0 |  | 32 | 627.2 |  | 14.2278 | 278.8642 |  | 14.4412 | 283.0472 |  | 34.24 | 671.104
| 406 | 20 |  | 58 | 1136.8 |  | 32 | 627.2 |  | 6.1855 | 121.2354 |  | 6.2783 | 123.054 |  | 35.2 | 689.92
Итого: |  |  | 50000 |  | 2567.6 | 47432.4 |  | 3880.8 | 46119.2 |  | 2660.5547 | 47339.4453 |  | 2700.463 | 47299.537 |  | 4212.236 | 45787.764
Юг
ПС 850 "Нововнуково" (ОАО "ОЭК") | 115 | 10 |  | 70 | 686 |  | Не обслуживаем |  |  |  | 0 |  | 70.84 | 694.232 |  | 75.0904 | 735.8859
| 215 | 10 |  | 113 | 1107.4 | [5 empty] | 0 |  | 114.356 | 1120.6888 |  | 110.9253 | 1087.0681
| 309 | 10 |  | 126 | 1234.8 | [5 empty] | 0 |  | 127.512 | 1249.6176 |  | 109.6603 | 1074.6711
| 416 | 10 |  | 77 | 754.6 | [5 empty] | 0 |  | 77.924 | 763.6552 |  | 84.9372 | 832.3842
ПС 684 "Видное" (ПАО "МОЭСК" ЮЭС) | 144 | 10 |  | 44 | 431.2 |  | 72 | 705.6 |  |  | 0 |  | 73.008 | 715.4784 |  | 76.32 | 747.936
| 146 | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 47 | 460.6 |  |  | 0 |  | 47.658 | 467.0484 |  | 45.59 | 446.782
ПС 851 "Грач" (ОАО "ОЭК") | 306 | 20 |  | 29 | 568.4 |  | 49 | 960.4 |  | 36.06 | 706.776 |  | 37.1418 | 727.9793 |  | 42.14 | 825.944
| 309 | 20 |  | 12 | 235.2 |  | 73 | 1430.8 |  | 38.9 | 762.44 |  | 40.067 | 785.3132 |  | 79.57 | 1559.572
| 310 | 20 |  | 71 | 1391.6 |  | 97 | 1901.2 |  | 53.83 | 1055.068 |  | 55.4449 | 1086.72 |  | 102.82 | 2015.272
| 407 | 20 |  | 31 | 607.6 |  | 30 | 588 |  | 23.47 | 460.012 |  | 24.1741 | 473.8124 |  | 29.1 | 570.36
| 408 | 20 |  | 7 | 137.2 |  | 25 | 490 |  | 30.03 | 588.588 |  | 30.9309 | 606.2456 |  | 21.5 | 421.4
| 409 | 20 |  | 54 | 1058.4 |  | 85 | 1666 |  | 86.6 | 1697.36 |  | 89.198 | 1748.2808 |  | 92.65 | 1815.94
ПС 859 "Бутово" (ПАО "МОЭСК" МВС) | 210 | 10 |  | 48 | 470.4 |  | 107 | 1048.6 |  |  | 0 |  | 108.498 | 1063.2804 |  | 113.42 | 1111.516
| 304 | 10 |  | 63 | 617.4 |  | 124 | 1215.2 |  |  | 0 |  | 125.736 | 1232.2128 |  | 120.28 | 1178.744
| 510 | 10 |  | 243 | 2381.4 |  | 211 | 2067.8 |  |  | 0 |  | 213.954 | 2096.7492 |  | 181.46 | 1778.308
| 710 | 10 |  | 0 | 0 |  | 106 | 1038.8 |  |  | 0 |  | 107.484 | 1053.3432 |  | 115.54 | 1132.292
| 804 | 10 |  | 117 | 1146.6 |  | 157 | 1538.6 |  |  | 0 |  | 159.198 | 1560.1404 |  | 166.42 | 1630.916
| 805 | 10 |  | 0 | 0 |  | 103 | 1009.4 |  |  | 0 |  | 104.442 | 1023.5316 |  | 99.91 | 979.118
Итого: |  |  | 167686.8 |  | 13504.4 | 154182.4 |  | 16121 | 151565.8 |  | 5270.244 | 162416.556 |  | 18468.3293 | 149218.4707 |  | 16214.1 | 151472.7
Всего |  |  |  |  | 81902.52 | 544898.28 |  | 84291.76 | 542509.04 |  | 51548.936 | 575251.864 |  | 78391.4103 | 548409.3897 |  | 82271.0849 | 544529.7151

## Лобненская ОДГ
ПС | Режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 2019-09-18 |  |  | 2018-12-18
| № фид | Класс напряжения, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт
г. Лобня
ПС 40 "Лобня" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 10 | 6 |  | 58 | 341.04 |  | 75 | 441 |  | 59 | 346.92 |  | 59.0177 | 347.0241 |  | 81.75 | 480.69
| 14 | 6 |  | 92 | 540.96 |  | 152 | 893.76 |  | 60 | 352.8 |  | 60.018 | 352.9058 |  | 130.72 | 768.6336
| 32 | 6 |  | 71 | 417.48 |  | 113 | 664.44 |  | 63 | 370.44 |  | 63.0189 | 370.5511 |  | 121.249 | 712.9441
| 36 | 6 |  | 95 | 558.6 |  | 130 | 764.4 |  | 70 | 411.6 |  | 70.021 | 411.7235 |  | 126.1 | 741.468
Трансэнерго- Филиала ОАО "РЖД" | МКР-3 | 10 |  | 60 | 588 |  | 61 | 597.8 |  | 44 | 431.2 |  | 44.0132 | 431.3294 |  | 66.49 | 651.602
| 1-ПЭ | 10 |  | 63 | 617.4 |  | 64 | 627.2 |  | 0 | 0 |  | 64.192 | 629.0816 |  | 55.04 | 539.392
ПС 325 "Луговая" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 3 | 6 |  | 108 | 635.04 |  | 238 | 1399.44 |  | 61 | 358.68 |  | 61.0183 | 358.7876 |  | 255.374 | 1501.5991
| 4 | 6 |  | 43 | 252.84 |  | 60 | 352.8 |  | 1 | 5.88 |  | 1.0003 | 5.8818 |  | 58.2 | 342.216
| 6 | 6 |  | 90 | 529.2 |  | 177 | 1040.76 |  | 151 | 887.88 |  | 151.0453 | 888.1464 |  | 192.93 | 1134.4284
| 8 | 6 |  | 72 | 423.36 |  | 85 | 499.8 |  | 26 | 152.88 |  | 26.0078 | 152.9259 |  | 73.1 | 429.828
| 9 | 6 |  | 92 | 540.96 |  | 80 | 470.4 |  | 115 | 676.2 |  | 115.0345 | 676.4029 |  | 85.84 | 504.7392
| 11 | 6 |  | 66 | 388.08 |  | 56 | 329.28 |  | 67 | 393.96 |  | 67.0201 | 394.0782 |  | 54.32 | 319.4016
| 12 | 6 |  | 68 | 399.84 |  | 84 | 493.92 |  | 95 | 558.6 |  | 95.0285 | 558.7676 |  | 91.56 | 538.3728
| 13 | 6 |  | 53 | 311.64 |  | 103 | 605.64 |  | 55 | 323.4 |  | 55.0165 | 323.497 |  | 88.58 | 520.8504
| 18 | 6 |  | 127 | 746.76 |  | 205 | 1205.4 |  | 152 | 893.76 |  | 152.0456 | 894.0281 |  | 219.965 | 1293.3942
| 19 | 6 |  | 133 | 782.04 |  | 179 | 1052.52 |  | 29 | 170.52 |  | 29.0087 | 170.5712 |  | 173.63 | 1020.9444
| 23 | 6 |  | 132 | 776.16 |  | 79 | 464.52 |  | 33 | 194.04 |  | 33.0099 | 194.0982 |  | 86.11 | 506.3268
| 24 | 6 |  | 109 | 640.92 |  | 185 | 1087.8 |  | 74 | 435.12 |  | 74.0222 | 435.2505 |  | 159.1 | 935.508
| 25 | 6 |  | 136 | 799.68 |  | 237 | 1393.56 |  | 193 | 1134.84 |  | 193.0579 | 1135.1805 |  | 254.301 | 1495.2899
| 26 | 6 |  | 173 | 1017.24 |  | 194 | 1140.72 |  | 91 | 535.08 |  | 91.0273 | 535.2405 |  | 188.18 | 1106.4984
| 27 | 6 |  | 49 | 288.12 |  | 1 | 5.88 |  | 59 | 346.92 |  | 59.0177 | 347.0241 |  | 1.09 | 6.4092
| 101 | 10 |  | 20 | 196 |  | 24 | 235.2 |  | 20 | 196 |  | 20.006 | 196.0588 |  | 20.64 | 202.272
| 201 | 10 |  | 67 | 656.6 |  | 47 | 460.6 |  | 40 | 392 |  | 40.012 | 392.1176 |  | 50.431 | 494.2238
| 504 А+Б | 10 |  | 93 | 911.4 |  | 184 | 1803.2 |  | 253 | 2479.4 |  | 253.0759 | 2480.1438 |  | 178.48 | 1749.104
| 506 А+Б | 10 |  | 60 | 588 |  | 124 | 1215.2 |  | 88 | 862.4 |  | 88.0264 | 862.6587 |  | 135.16 | 1324.568
| 508 | 10 |  | 39 | 382.2 |  | 43 | 421.4 |  | 33 | 323.4 |  | 33.0099 | 323.497 |  | 36.98 | 362.404
| 510 А+Б | 10 |  | 93 | 911.4 |  | 89 | 872.2 |  | 65 | 637 |  | 65.0195 | 637.1911 |  | 95.497 | 935.8706
| 604 А+Б | 10 |  | 124 | 1215.2 |  | 11 | 107.8 |  | 61 | 597.8 |  | 61.0183 | 597.9793 |  | 10.67 | 104.566
| 606 А+Б | 10 |  | 70 | 686 |  | 60 | 588 |  | 55 | 539 |  | 55.0165 | 539.1617 |  | 65.4 | 640.92
| 610 | 10 |  | 37 | 362.6 |  | 40 | 392 |  | 22 | 215.6 |  | 22.0066 | 215.6647 |  | 34.4 | 337.12
| 612 А+Б | 10 |  | 99 | 970.2 |  | 111 | 1087.8 |  | 81 | 793.8 |  | 81.0243 | 794.0381 |  | 119.103 | 1167.2094
ПС 429 "Шереметьево" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 107 | 10 |  | 42 | 411.6 |  | 94 | 921.2 |  | 93 | 911.4 |  | 93.0279 | 911.6734 |  | 91.18 | 893.564
| 108 | 10 |  | 96 | 940.8 |  | 74 | 725.2 |  | 74 | 725.2 |  | 74.0222 | 725.4176 |  | 80.66 | 790.468
| 111 | 10 |  | 137 | 1342.6 |  | 6 | 58.8 |  | 221 | 2165.8 |  | 221.0663 | 2166.4497 |  | 5.16 | 50.568
| 112 | 10 |  | 167 | 1636.6 |  | 255 | 2499 |  | 178 | 1744.4 |  | 178.0534 | 1744.9233 |  | 273.615 | 2681.427
| 115 | 10 |  | 38 | 372.4 |  | 99 | 970.2 |  | 31 | 303.8 |  | 31.0093 | 303.8911 |  | 96.03 | 941.094
| 116 | 10 |  | 84 | 823.2 |  | 79 | 774.2 |  | 105 | 1029 |  | 105.0315 | 1029.3087 |  | 86.11 | 843.878
Итого: |  |  | 79000 |  | 24002.16 | 54997.84 |  | 28663.04 | 50336.96 |  | 22896.72 | 56103.28 |  | 23532.6706 | 55467.3294 |  | 29069.7929 | 49930.2071
г. Дмитров
ПС 169 "Константиново" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 12 | 10 |  | 60 | 588 |  | 60 | 588 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 58.2 | 570.36
| 31 | 10 |  | 50 | 490 |  | 79 | 774.2 |  | 32 | 313.6 |  | 78.21 | 766.458 |  | 86.11 | 843.878
| 41 | 10 |  | 35 | 343 |  | 22 | 215.6 |  | 39 | 382.2 |  | 21.78 | 213.444 |  | 18.92 | 185.416
Итого: |  |  | 4000 |  | 1421 | 2579 |  | 1577.8 | 2422.2 |  | 695.8 | 3304.2 |  | 979.902 | 3020.098 |  | 1599.654 | 2400.346
г. Химки, мкр. Новокуркино
ПС 671 "Старбеева" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 123 А+Б | 10 |  | 75 | 735 |  | 62 | 607.6 |  | 21 | 205.8 |  | 20.58 | 201.684 |  | 67.58 | 662.284
| 450 А+Б | 10 |  | 70 | 686 |  | 90 | 882 |  | 84 | 823.2 |  | 82.32 | 806.736 |  | 77.4 | 758.52
| 452 А+Б | 10 |  | 68 | 666.4 |  | 129 | 1264.2 |  | 92 | 901.6 |  | 90.16 | 883.568 |  | 138.417 | 1356.4866
ПС 688 "Планерная" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 313 А+Б | 10 |  | 80 | 784 |  | 82 | 803.6 |  | 88 | 862.4 |  | 86.1 | 843.78 |  | 79.54 | 779.492
| 432 А+Б | 10 |  | 76 | 744.8 |  | 75 | 735 |  | 37 | 362.6 |  | 78.75 | 771.75 |  | 81.75 | 801.15
| 3312 А+Б | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 155 | 1519 |  | 41 | 401.8 |  | 162.75 | 1594.95 |  | 133.3 | 1306.34
Итого: |  |  | 29612 |  | 4292.4 | 25319.6 |  | 5811.4 | 23800.6 |  | 3557.4 | 26054.6 |  | 5102.468 | 24509.532 |  | 5664.2726 | 23947.7274
г. Химки, мкр. Левобережный
ТЭЦ-21 (ПАО «Мосэнерго») | 21117 | 10 |  | 66 | 646.8 |  | 28 | 274.4 |  | 42 | 411.6 |  | 41.58 | 407.484 |  | 30.52 | 299.096
| 2199 | 10 |  | 75 | 735 |  | 70 | 686 |  | 91 | 891.8 |  | 71.4 | 699.72 |  | 60.2 | 589.96
| 21121 | 10 |  | 80 | 784 |  | 120 | 1176 |  | 46 | 450.8 |  | 45.54 | 446.292 |  | 128.76 | 1261.848
| 2197 | 10 |  | 73 | 715.4 |  | 72 | 705.6 |  | 0 | 0 |  | 73.44 | 719.712 |  | 69.84 | 684.432
| 21119 | 10 |  | 62 | 607.6 |  | 41 | 401.8 |  | 36 | 352.8 |  | 35.64 | 349.272 |  | 44.69 | 437.962
| 2193 | 10 |  | 70 | 686 |  | 50 | 490 |  | 42 | 411.6 |  | 51 | 499.8 |  | 43 | 421.4
Итого: |  |  | 22000 |  | 4174.8 | 17825.2 |  | 3733.8 | 18266.2 |  | 2518.6 | 19481.4 |  | 3122.28 | 18877.72 |  | 3694.698 | 18305.302
г. Долгопрудный
ТЭЦ-21 (ПАО «Мосэнерго») | 1183 | 10 |  | 65 | 637 |  | 25 | 245 |  | 30 | 294 |  | 26.675 | 261.415 |  | 27.25 | 267.05
| 2191 а | 10 |  | 70 | 686 |  | 71 | 695.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 61.06 | 598.388
| 2191 в | 10 |  | 79 | 774.2 |  | 78 | 764.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 83.694 | 820.2012
| 8316 | 10 |  | 68 | 666.4 |  | 30 | 294 |  | 33 | 323.4 |  | 35.112 | 344.0976 |  | 29.1 | 285.18
Итого: |  |  | 9280 |  | 2763.6 | 6516.4 |  | 1999.2 | 7280.8 |  | 617.4 | 8662.6 |  | 605.5126 | 8674.4874 |  | 1970.8192 | 7309.1808
Всего |  |  |  |  | 36653.96 | 107238.04 |  | 41785.24 | 102106.76 |  | 30285.92 | 113606.08 |  | 33342.8332 | 110549.1668 |  | 41999.2367 | 101892.7633

## Московская ОДГ
ПС | Режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19 |  |  | 2019-06-19 |  |  | 2019-09-18 |  |  | 2019-12-18
| № фид | Класс напряжения, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт
МОСКВА
ЖК Мещерский лес
ПС 560 "Солнцево" (ПАО "МОЭСК" ) | 17103 а | 10 |  | нет данных | 0 |  | 49.69 | 486.962 |  | 50 | 490 |  | 50.015 | 490.147 |  | 54.1621 | 530.7886
| 17103 б | 10 |  | нет данных | 0 |  | 62.8 | 615.44 |  | 47 | 460.6 |  | 47.0141 | 460.7382 |  | 60.916 | 596.9768
Итого: |  |  | 25752.8 |  | 0 | 0 |  | 1102.402 | 24650.398 |  | 950.6 | 24802.2 |  | 950.8852 | 24801.9148 |  | 1127.7654 | 24625.0346
ЖК Заповедный уголок
ПС 505 "Бескудниково" (ФСК) | 716 | 10 |  | 25.09 | 245.882 |  | 27.24 | 266.952 |  | 17.07 | 167.286 |  | 17.0529 | 167.1187 |  | 29.6916 | 290.9777
| 817 | 10 |  | 40 | 392 |  | 40.72 | 399.056 |  | 16.8 | 164.64 |  | 17.136 | 167.9328 |  | 39.4984 | 387.0843
Итого: |  |  | 4250 |  | 637.882 | 3612.118 |  | 666.008 | 3583.992 |  | 331.926 | 3918.074 |  | 335.0515 | 3914.9485 |  | 678.062 | 3571.938
ЖК Римского-Корсакова
ПС 505 "Бескудниково" (ФСК) | 207 | 10 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 12.14 | 118.972 |  | 18.63 | 182.574 |  | 18.6356 | 182.6288 |  | 13.2326 | 129.6795
| 826 | 10 |  |  |  |  | 20.09 | 196.882 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19.4873 | 190.9755
Итого: |  |  | 4900 |  | 0 | 0 |  | 315.854 | 4584.146 |  | 182.574 | 4717.426 |  | 182.6288 | 4717.3712 |  | 320.655 | 4579.345
ЖК Английский квартал
ТЭЦ-20 (ПАО "Мосэнерго") | 13000 а | 10 |  | 13.47 | 132.006 |  | 23.45 | 229.81 |  | 35.92 | 352.016 |  | 35.8841 | 351.664 |  | 25.5605 | 250.4929
| 13000 б | 10 |  | 18.12 | 177.576 |  | 20.29 | 198.842 |  | 42.45 | 416.01 |  | 42.4076 | 415.594 |  | 19.6813 | 192.8767
Итого: |  |  | 5837 |  | 309.582 | 5527.418 |  | 428.652 | 5408.348 |  | 768.026 | 5068.974 |  | 767.258 | 5069.742 |  | 443.3696 | 5393.6304
ЖК Солнцево Парк
ПС 850 "Нововнуковская" (ОЭК) | 115 | 10 |  | 69.9 | 685.02 |  | 73.6 | 721.28 |  | 84.6 | 829.08 |  | 86.292 | 845.6616 |  | 80.224 | 786.1952
| 215 | 10 |  | 112.6 | 1103.48 |  | 109.7 | 1075.06 |  | 38.9 | 381.22 |  | 39.678 | 388.8444 |  | 106.409 | 1042.8082
| 309 | 10 |  | 126.2 | 1236.76 |  | 126.9 | 1243.62 |  | 87.5 | 857.5 |  | 89.25 | 874.65 |  | 138.321 | 1355.5458
| 416 | 10 |  | 77.1 | 755.58 |  | 80.2 | 785.96 |  | 117.7 | 1153.46 |  | 120.054 | 1176.5292 |  | 77.794 | 762.3812
Итого: |  |  | 15000 |  | 3780.84 | 11219.16 |  | 3825.92 | 11174.08 |  | 3221.26 | 11778.74 |  | 3285.6852 | 11714.3148 |  | 3946.9304 | 11053.0696
ЖК Марьино
ПС 426 "Марьино" (ПАО "МОЭСК" Н.Москва) | 30 | 10 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  |  | 33.74 |  | 2.34 | 22.932 |  | 2.3407 | 22.9389 |  |  | 0
| 33 | 10 | [5 empty] | 42.11 |  | 7.96 | 78.008 |  | 7.952 | 77.93 |  |  | 0
Итого: |  |  | 4185.02 |  | 0 | 0 |  | 75.85 | 4109.17 |  | 100.94 | 4084.08 |  | 100.8689 | 4084.1511 |  | 0 | 4185.02
ЖК Лайф Ботанический сад
ПС 855 "Марфино" (ОЭК) | 20015 а | 20 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 6.52 | 127.792 |  | 30.08 | 589.568 |  | 29.1776 | 571.881 |  | 27.1068 | 531.2933
| 20015 б | 20 |  |  |  |  | 10.23 | 200.508 |  | 32.08 | 628.768 |  | 31.1176 | 609.905 |  | 39.9231 | 782.4928
Итого: |  |  | 17000 |  | 0 | 0 |  | 328.3 | 16671.7 |  | 1218.336 | 15781.664 |  | 1181.7859 | 15818.2141 |  | 1313.786 | 15686.214
ЖК "Лайф Кутузовский"
ПС 180 "Ново-Кунцево" (ПАО "МОЭСК" ) | 5056 а | 6 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 13.52 | 79.4976 |  | 49 | 288.12 |  | 49.0147 | 288.2064 |  | 25.6368 | 150.7444
| 5056 б | 6 |  |  |  |  | 21.16 | 124.4208 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 23.5252 | 138.3282
Итого: |  |  | 3600 |  | 0 | 0 |  | 203.9184 | 3396.0816 |  | 288.12 | 3311.88 |  | 288.2064 | 3311.7936 |  | 289.0726 | 3310.9274
ЖК Волжская Лайф
ПС 867 "Цимлянская"(ОЭК) | Текстильщик А | 20 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 20 | 392 |  | 11.1 | 217.56 |  | 11.4885 | 225.1746 |  | 21.8 | 427.28
| Текстильщик Б | 20 |  |  |  |  | 17 | 333.2 |  | 12.5 | 245 |  | 12.9375 | 253.575 |  | 16.49 | 323.204
Итого: |  |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 725.2 | 5274.8 |  | 462.56 | 5537.44 |  | 478.7496 | 5521.2504 |  | 750.484 | 5249.516
Люблинская, 72
ПС 314 "Донецкая" (ПАО МОЭСК) | 2 | 6 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | откл. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | откл. | 0
| 3 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0 |  | 1 | 5.88 |  | 0.999 | 5.8741 |  | 76.49 | 449.7612
| 5 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 11.76
| 9 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | откл. | 0
| 15 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 34.28 | 201.5664
ПС 90"Ленинская" (ПАО "МОЭСК" ) | 4 | 6 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | откл. | 0 |  | 98 | 576.24 |  | 95.06 | 558.9528 |  | 102.26 | 601.2888
| 1 | 6 |  |  |  |  | 90.5 | 532.14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 5.88
Итого: |  |  | 18142.4 |  | 0 | 0 |  | 532.14 | 17610.26 |  | 582.12 | 17560.28 |  | 564.8269 | 17577.5731 |  | 1270.2564 | 16872.1436
Всего: |  |  |  |  | 4728.304 | 20358.696 |  | 8204.2444 | 96462.9756 |  | 8106.462 | 96560.758 |  | 8135.9464 | 96531.2736 |  | 10140.3814 | 94526.8386
ОСП
Новороссийск
ПС "РИП" (КубаньЭнерго) | 31 | 10 | [7 empty] | 63 | 617.4 |  | 67 | 656.6 |  | 81 | 793.8
| 24 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 5543.1 |  | 0 | 5543.1 |  | 0 | 5543.1 |  | 617.4 | 4925.7 |  | 656.6 | 4886.5 |  | 793.8 | 4749.3
| 23 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 34 | 10 | [7 empty] | 45 | 441 |  | 49 | 480.2 |  | 65 | 637
Итого: |  |  | 5500 |  | 0 | 5500 |  | 0 | 5500 |  | 441 | 5059 |  | 480.2 | 5019.8 |  | 637 | 4863
Всего: | [10 empty] | 1058.4 | 9984.7 |  | 1136.8 | 9906.3 |  | 1430.8 | 9612.3
Обнинск, Калужская область
ЦРП-2 "Северная" | 302 | 10 | [7 empty] | 13 | 127.4 |  | 15 | 147 |  | 21 | 205.8
| 404 | 10 | [7 empty] | 21 | 205.8 |  | 19 | 186.2 |  | 24 | 235.2
|  |  | 4500 |  | 0 | 4500 |  | 0 | 4500 |  | 333.2 | 4166.8 |  | 333.2 | 4166.8 |  | 441 | 4059
| 303 | 10 | [7 empty] | 36 | 352.8 |  | 32 | 313.6 |  | 37 | 362.6
| 403 | 10 | [7 empty] | 29 | 284.2 |  | 30 | 294 |  | 34 | 333.2
Итого: |  |  | 3160 |  | 0 | 3160 |  | 0 | 3160 |  | 637 | 2523 |  | 607.6 | 2552.4 |  | 695.8 | 2464.2
Всего: | [10 empty] | 970.2 | 6689.8 |  | 940.8 | 6719.2 |  | 1136.8 | 6523.2