## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
Отчет 3 Тарифа |  |  |  | Created: 20230331 08:20 | ControlAge.exe: 8.1.36.5977 | Script: 8.1.14.23704 | EcomData.dll: 8.1.85.8443 | UTC+3
TYPE2 | DAY | 1 | 0 |  |  | MAIN |  |  |  | EXCEL | CHANGEPOINT | -1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | -180 |  | SHOWBADSTATES | 1
MAINSHEET | 2 |  | 2 | [9 empty] | EXPANDLEVELS | 0 | ALL |  |  | 1 | [5 empty] | NOINSERT | 0 | 0 | 0
BLOCK | 8 | 1 | 1 | 15940 |  |  |  | INCLUDEMAIN |  |  |  |  | EXPANDOBJECTS | 1 |  | _CN_ |  | 1 | CONN_IS_CNT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BLOCKCELL | 8 | 1 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  |  | READCHILDRENPATH | [5 empty] | 0 |  |  | HIER_MAIN
BLOCKCELL | 8 | 2 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 3 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 6 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 83 |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 7 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 84 |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 5 | 1 |  | CustomerBankAccount |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 8 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 85 |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 9 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESSUMM | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
DATE | 3 | 3 | dd.MM.yy |  | BEGIN | [8 empty] | NOSHIFT
BLOCKCELL | 8 | 10 | 1 | [6 empty] | SQL | [8 empty] | declare @ID_PP int select @ID_PP = ID_PP from dbo.vwPointParams where ID_Param = 4 and ID_Point = :ID_Point select DT as DT_ConvertToLocal from dbo.PointNIs with (nolock) where ID_PP = @ID_PP | 0
BLOCKCELL | 8 | 4 | 1 |  | .CAInternalFullTransfCoeffOfPoint. |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0

## Лист1
| Отчет по показаниям | 31.03.23
Наименование объекта | Тип счетчика | Заводской номер счетчика | Коэффициент | Лицевой счет | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Сумма
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . РП-16310 . РУ-20 кВ . СШ-2 . Яч.10 ООО УК "Максимум" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0813210839 | СЭТ-4ТМ.03М | 0813210839 | 12000 |  | 21.0823 | 0 | 0 | 21.0823
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . Автостоянка №19 . ВРУ-0,4 кВ . ООО "ППСевер" (автостоянка) . Счетчик МИЛУР-307 №203070000192032 | МИЛУР-307 | 203070000192032 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 23310.39
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225011 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225011 | 50 |  | 681.6304 | 0 | 0 | 681.6304
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215162 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215162 | 40 |  | 385.5208 | 0 | 0 | 385.5208
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215174 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215174 | 20 |  | 1635.9604 | 0 | 0 | 1635.9604
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . ТП-5207 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 ШНО-6 (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215142 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215142 | 1 |  | 12936.23 | 0 | 0 | 12936.23
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225031 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225031 | 15 |  | 735.4332 | 368.1772 | 0 | 1103.6104
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46305880 | M-230ART2 | 46305880 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1202.954
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №46225949 | M-230ART2 | 46225949 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1471.831
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . ТП-5208 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 ШНО-8 (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215197 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215197 | 1 |  | 7486.58 | 0 | 0 | 7486.58
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . АСУДД (светофор) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от РТП-17000) . Счетчик M-230ART2 №47186745 | M-230ART2 | 47186745 | 1 |  | 200.096 | 99.028 | 0 | 299.124
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . АСУДД (светофор) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от РТП-17000) . Счетчик M-230ART2 №46885155 | M-230ART2 | 46885155 | 1 |  | 192.788 | 95.914 | 0 | 288.702
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Лефортово . ЖК "Лефортово Парк" . ул.Красноказарменная . д.14А к.6 (Базовая станция сотовой связи) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" (от ТП-45023) . Счетчик M-230ART2 №46786349 | M-230ART2 | 46786349 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.861
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ТП-17012 . ГРЩ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "ЖКХ Водоканал +" . Счетчик M-230ART №46305934 | M-230ART | 46305934 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 28.633
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Красногорск . д. Путилково . ул. 70-летия Победы . д.1А МБОУ "Образовательный центр Вершина" (ДОО №51) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215225 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215225 | 80 |  | 290.87 | 0 | 0 | 290.87
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Красногорск . д. Путилково . ул. 70-летия Победы . д.1А МБОУ "Образовательный центр Вершина" (ДОО №51) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод АВР (от ТП-13319) . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215195 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215195 | 20 |  | 413.288 | 0 | 0 | 413.288
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000244114 | МИЛУР-307 | 203070000244114 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1436.898
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000287868 | МИЛУР-307 | 203070000287868 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 2327.549
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Сосенское . ЖК "Бунинские луга" . ЛОС (от ТП-16371) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №47257809 | M-230ART2 | 47257809 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 1943.847
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Сосенское . ЖК "Бунинские луга" . ЛОС (от ТП-16371) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик М-230ART2 №47257460 | M-230ART | 47257460 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 550.547
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . ул. Лесная . Паркинг . ВРУ-0,4 кВ . ООО "П-Паркинг-Бутово" . Счетчик МИЛУР-307 №213070000288208 | МИЛУР-307 | 213070000288208 | 50 |  | 5102.684 | 0 | 0 | 5102.684
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 ФБУ "УЭИ" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №45217737 | M-230ART | 45217737 | 1 |  | 0.018 | 1.336 | 0 | 1.354
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 ФБУ "УЭИ" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №45640093 | M-230ART | 45640093 | 1 |  | 0 | 1.338 | 0 | 1.338
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-1 . M-230ART № 45297310 | M-230ART | 45297310 | 40 |  | 186.595 | 93.907 | 0 | 280.502
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-2 . M-230ART № 45297382 | M-230ART | 45297382 | 60 |  | 45.014 | 15.42 | 0 | 60.433
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-1 . M-230ART № 45297431 | M-230ART | 45297431 | 40 |  | 102.069 | 45.479 | 0 | 147.548
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-2 . M-230ART № 45297313 | M-230ART | 45297313 | 40 |  | 709.813 | 317.22 | 0 | 1027.033
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Южное Медведково . ул. Полярная . ЖК "Полярная 25" . д.25 камера-павильон . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40720647 | Меркурий-234 ARTM | 40720647 | 1 |  | 662.226 | 322.385 | 0 | 984.611
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-1 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012795 | M-230ART2 | 36012795 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 833.986
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-2 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012825 | M-230ART2 | 36012825 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.288
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 к.3 ДОШ (от ТП-14) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №41865201 | M-230ART | 41865201 | 80 |  | 2679.12 | 1065.15 | 0 | 3744.27
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298352 | Меркурий-234 ARTM | 48298352 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 901.78
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298372 | Меркурий-234 ARTM | 48298372 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 115.379
АО "МСК Энерго" . Восточный РЭС . г. Котельники . мкр. Парковый . ЖК "Белая дача Парк" . БРП НО . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "Новый горизонт" (ШНО-5) (от ТП-52005) . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215159 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215159 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14.002
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ул. Новое шоссе (Дрожжино-1) . д.3 к.1 . ВРУ-3 . Ввод-1 . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225030 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225030 | 30 |  | 253.1704 | 0 | 0 | 253.1704
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ул. Новое шоссе (Дрожжино-1) . д.3 к.1 . ВРУ-3 . Ввод-2 . Счетчик CE301/УМ №008840071001812 | CE301 | 008840071001812 | 30 |  | 2694.354 | 2.376 | 0 | 8625.328
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Котельная (от РТП-13600) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "ГрадИнвест" . M-230ART № 40743826 | M-230ART | 40743826 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 3899.864
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Котельная (от РТП-13600) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "ГрадИнвест" . M-230ART № 40743871 | M-230ART | 40743871 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 2157.758
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №44807435 | M-230ART2 | 44807435 | 100 |  | 2453.703 | 835.735 | 0 | 3289.438
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41976322 | M-230ART2 | 41976322 | 60 |  | 3573.336 | 1319.95 | 0 | 4893.286
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41959042 | M-230ART2 | 41959042 | 50 |  | 1383.076 | 714.538 | 0 | 2097.614
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №39806306 | M-230ART2 | 39806306 | 50 |  | 1562.897 | 140.651 | 0 | 1703.548
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41840567 | M-230ART2 | 41840567 | 60 |  | 2874.681 | 767.128 | 0 | 3641.809
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41826307 | M-230ART2 | 41826307 | 80 |  | 3169.063 | 1046.621 | 0 | 4215.684
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37827032 | Меркурий-234 ARTM | 37827032 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 5199.717
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40671521 | Меркурий-234 ARTM | 40671521 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 4281.042
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . ВРУ-ИТП ввод 1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №36648699 | Меркурий-234 ARTM | 36648699 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 19157.088
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44774838 | Меркурий-234 ARTM | 44774838 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 2716.957
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44968268 | Меркурий-234 ARTM | 44968268 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 1885.665
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39090976 | Меркурий-234 ARTM | 39090976 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 15548.646
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37401215 | Меркурий-234 ARTM | 37401215 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 5269.178
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39091096 | Меркурий-234 ARTM | 39091096 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 4708.737
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39060089 | Меркурий-234 ARTM | 39060089 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 6002.065
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39143067 | Меркурий-234 ARTM | 39143067 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 4371.483
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39134104 | Меркурий-234 ARTM | 39134104 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 2644.913
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.3 ООО "АНТЭК" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806211043 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806211043 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 288.5415
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.4 ООО "Лазурит" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806210941 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806210941 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 364.2361
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39059351 | Меркурий-234 ARTM | 39059351 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 7968.464
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . M-230ART № 38396872 | M-230ART | 38396872 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 3973.355
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . стр. поз.19 АО "СЗ "ПрометейСити" ДОО от ТП-49011 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №34794237 | Меркурий-234 ARTM | 34794237 | 60 |  | 614.051 | 297.95 | 0 | 912
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . стр. поз.19 АО "СЗ "ПрометейСити" ДОО от ТП-49011 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №34794325 | Меркурий-234 ARTM | 34794325 | 60 |  | 64.29 | 30.334 | 0 | 94.623
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №44982458 | M-230ART | 44982458 | 80 |  | 3310.731 | 1623.353 | 0 | 4934.084
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №45022352 | M-230ART | 45022352 | 80 |  | 1327.316 | 634.761 | 0 | 1962.077
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №46305784 | M-230ART | 46305784 | 4 |  | 2076.255 | 1050.016 | 0 | 3126.27
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-2 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART2 №46305885 | M-230ART2 | 46305885 | 4 |  | 505.438 | 254.796 | 0 | 760.234
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46721755 | M-230ART2 | 46721755 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 997.139
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №46268958 | M-230ART | 46268958 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 635.979
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №46721742 | M-230ART | 46721742 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 20.58
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №46268954 | M-230ART | 46268954 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 172.083
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Квартал №100 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" вышка сотой связи (от ТП-13601) . Счетчик M-230ART №45056954 | M-230ART | 45056954 | 1 |  | 5265.645 | 2375.954 | 0 | 7641.599
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ул. Боровское шоссе . д.2 с.1 АЗС . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АЗС №589 ЛУКОЙЛ . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215232 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215232 | 30 |  | 2066.8824 | 0 | 0 | 2066.8824
Механизация строительства . г.Москва п.Внуковское кв-л 88 ООО "Генеральный подрядчик-МСК" мех. строительства . ТП-927 . ИВРУ-1 . ввод . Счетчик M-230ART №47171372 | M-230ART | 47171372 | 120 |  | 174.5865 | 82.4565 | 0 | 257.043
Механизация строительства . г.Москва п.Внуковское кв-л 88 ООО "Генеральный подрядчик-МСК" мех. строительства . ТП-927 . ИВРУ-2 . ввод . Счетчик M-230ART2 №40754381 | M-230ART2 | 40754381 | 80 |  | 1748.456 | 903.8995 | 0 | 2652.3555