## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Январь-Декабрь |  | 2020 | года
АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | г. Москва, САО, р-н Аэропорт, ул. Черняховского вл.19 и пер. Б. Коптевский, вл.16 | ТП | Т-1 ТП-27141 | 10 (10.5) | 03,00 2020.01.04 | 03,50 2020.01.04 | В | 0.833 | Т-1 ТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 292.65 |  | Оперативный журнал от 04.01.2020 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | КЛ-10 кВ от ф. 17103α ПС-560 "Солнцево" до 1СШ РТП-17103 | 10 (10.5) | 04,30 2020.01.05 | 05,35 2020.01.05 | В | 1.083 | 1СШ РТП-17103; 1СШ ТП-17001; 1СШ ТП-17002 |  | АО "ПИК-Индустрия"; ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПаркингПроф-Север"; ГУП "МОССВЕТ" | 27 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1726.54 |  | Оперативный журнал от 05.01.2020 г | 3.4.9.1 |  | 0
3 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | КЛ-10 кВ от ф. 17103α ПС-560 "Солнцево" до 1СШ РТП-17103 | 10 (10.5) | 04,30 2020.01.05 | 05,55 2020.01.05 | В | 1.42 | 1СШ ТП-17003; 1СШ ТП-17004 |  | АО "ПИК-Индустрия"; ООО "ПаркингПроф-Север" | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1357.8 |  | Оперативный журнал от 05.01.2020 г | 3.4.9.1 |  | 0
12 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 Кв от ф. 23 РП-14 "Анта" до сек.1 ТП-1402 | 10 (10.5) | 15,11 2020.01.23 | 23,35 2020.01.23 | В | 8.4 | КЛ-10 кВ от ф. 23 РП-14 "Анта" до сек.1 ТП-1402 |  | ООО "Меркурий"; Общество с ограниченной ответственностью по строительству подземных сооружений и тоннелей "Крот и К" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2420.8 |  | Оперативный журнал от 23.01.2020 г | 3.4.8.1 |  | 0
13 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 Кв от ф. 24 РП-14 "Анта" до сек.2 ТП-1402 | 10 (10.5) | 15,53 2020.01.23 | 11,58 2020.01.24 | В | 20.083 | КЛ-10 кВ от ф. 24 РП-14 "Анта" до сек.2 ТП-1402 | ООО "Меркурий"; Общество с ограниченной ответственностью по строительству подземных сооружений и тоннелей "Крот и К" |  | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4991.5 |  | Оперативный журнал от 23.01.2020 г | 3.4.8.1 |  | 0
17 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-0,4 кВ тп-1232 до ВРУ-ИТП Ввод-1 | 0.38 | 13,15 2020.01.29 | 16,50 2020.01.29 | В | 3.58 | КЛ-0,4 кВ тп-1232 до ВРУ-ИТП Ввод-1 |  | ООО "ТИРОН" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 |  | Оперативный журнал от 29.01.2020 г | 3.4.14 | 4.10 | 1
19 | г. Москва, САО, р-н Аэропорт, ул. Черняховского вл.19 и пер. Б. Коптевский, вл.16 | ТП | Т-1 ТП-27141 | 0.38 | 10,46 2020.02.01 | 11,30 2020.02.01 | В | 0.73 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-27141 до ВРУ-БКТ 2.4 Ввод-1 |  | АО "Завод железобетонных изделий №23" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 770.65 |  | Оперативный журнал от 01.02.2020 г | 3.4.14 | 4.10 | 1
28 | Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | сек.1 ТП-1 | 6 (6.3) | 19,09 2020.02.28 | 20,06 2020.02.28 | В | 0.95 | сек.1 ТП-1 |  | ПАО "Микрон" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 485 |  | Оперативный журнал от 28.02.2020 г | 3.4.9.1 |  | 0
30 | г. Москва, ул. Люблинская, д. 72 | ТП | ТП-2 | 6 (6.3) | 16,23 2020.03.15 | 18,26 2020.03.15 | В | 2.05 | ТП-2 | ООО "ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ" |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 290 |  | Оперативный журнал от 15.03.2020 г | 3.4.8.1 |  | 0
35 | г. Москва, ул. Складочная, д.6 | РП | Т-4 РТП-11009 | 10 (10.5) | 10,55 2020.03.23 | 11,43 2020.03.23 | В | 0.8 | Т-4 РТП-11009 |  | ООО "Борец" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 299.88 |  | Оперативный журнал от 23.03.2020 г | 3.4.7.4 | 4.21 | 1
39 | г. Москва,ул. Черняховского, 19 | ТП | Т-1 ТП-27141 | 10 (10.5) | 02,26 2020.04.19 | 03,23 2020.04.19 | В | 0.95 | Т-1 ТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 302.405 |  | Оперативный журнал от 19.04.2020 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
57 | г. Москва, ул. Черняховского вл.19 и пер. Б. Коптевский, вл.16 | ТП | Т-1 ТП-27141 | 10 (10.5) | 19,45 2020.05.29 | 20,20 2020.05.29 | В | 0.58 | Т-1 ТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 302.61 |  | Оперативный журнал от 29.05.2020 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
59 | г. Москва, ул. Красноказарменная, 14а | РП | 2СШ РТП-45020 | 10 (10.5) | 17,15 2020.06.26 | 17,40 2020.06.26 | В | 0.42 | Т-2 РТП-45020 |  | ООО "ТехноСтрой" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 405.62 |  | Оперативный журнал от 26.06.2020 г | 3.4.9.1 |  | 0
60 | г. Москва, ул. Черняховского вл.19 и пер. Б. Коптевский, вл.16 | ТП | Т-1 ТП-27141 | 10 (10.5) | 00,42 2020.07.03 | 01,31 2020.07.03 | В | 0.82 | Т-1 ТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280.8 |  | Оперативный журнал от 03.07.2020 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
61 | г. Москва, ул. Черняховского вл.19 и пер. Б. Коптевский, вл.16 | ТП | Т-1 ТП-27141 | 10 (10.5) | 05,47 2020.07.03 | 07,18 2020.07.03 | В | 1.52 | Т-1 ТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 299.3 |  | Оперативный журнал от 03.07.2020 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
69 | г. Москва, Пресненский Вал, 27 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.12 2СШ до Т-5 ТП-5 | 10 (10.5) | 14,10 2020.07.14 | 16,45 2020.07.14 | В | 2.58 | Т-5 ТП-5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 286.88 |  | Оперативный журнал от 14.07.2020 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
72 | г. Москва, ул. Черняховского вл.19 и пер. Б. Коптевский, вл.16 | ТП | Т-1 ТП-27141 | 10 (10.5) | 01,23 2020.07.25 | 02,26 2020.07.25 | В | 1.05 | Т-1 ТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 280.8 |  | Оперативный журнал от 25.07.2020 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
73 | Лазоревый проезд, д.5 | КЛ | КЛ-0,4 кВ от 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-20017 до ВРУ-ИТП ОДН Ввод-1; КЛ-0,4 кВ от 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-20017 до ВРУ-ИТП ОДН Ввод-2 | 0.38 | 22,45 2020.07.31 | 02,30 2020.08.01 | В | 3.75 | ВРУ-ИТП ОДН | ООО "ПС БС" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44.7 |  | Оперативный журнал от 31.07.2020 г | 3.4.8.5 | 4.12 | 1
74 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | РТП-48010; РТП-48011; ТП-28012; ТП-48013; ТП-48014; ТП-48015; ТП-48016 | 10 (10.5) | 10,51 2020.08.29 | 12,01 2020.08.29 | В | 1.17 | РТП-48010; РТП-48011; ТП-28012; ТП-48013; ТП-48014; ТП-48015; ТП-48016 | АО "ПИК-Индустрия"; ГУП "Моссвет" |  | 105 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4317 |  | Оперативный журнал от 29.08.2020 г | 3.4.9.1 |  | 0
75 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | РТП-48010; РТП-48011; ТП-28012; ТП-48013; ТП-48014; ТП-48015; ТП-48016 | 10 (10.5) | 06,45 2020.09.04 | 08,26 2020.09.04 | В | 1.683 | РТП-48010; РТП-48011; ТП-28012; ТП-48013; ТП-48014; ТП-48015; ТП-48016 | АО "ПИК-Индустрия"; ГУП "Моссвет" |  | 105 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4175.6 |  | Оперативный журнал от 04.09.2020 г | 3.4.14 | 4.13 | 1
85 | г. Москва, Пресненский Вал, 27 | ТП | ТП-5 | 10 (10.5) | 01,19 2020.10.13 | 04,12 2020.10.13 | В | 2.88 | ТП-5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102.4 |  | Оперативный журнал от 13.10.2020 г | 3.4.14 | 4.13 | 1
86 | г. Москва, СЗАО, Митино, вблизи с. Рождествено | РП | яч.11 1СШ РУ-20 кВ напр. 1СШ ТП-13405 | 20 (21) | 08,31 2020.10.15 | 11,08 2020.10.15 | В | 2.62 | Т-1 ТП-13405 |  | Департамент строительства г. Москвы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.34 |  | Оперативный журнал от 15.10.2020 г | 3.4.14 | 4.13 | 1
87 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | РП | яч.23 1СШ РП-14 "Анта"; яч.24 2СШ РП-14 "Анта" | 10 (10.5) | 15,49 2020.10.18 | 17,26 2020.10.18 | В | 1.62 | КРН-IV-10; ТП-1380; КТПн-432; МПВ 63 кВА; КТПн-3; ТП-ГРПБ; ООО "УК ТВК Московский | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН»; ООО по строительству подземных сооружений и тоннелей "КротиК" |  | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 370.8 |  | Оперативный журнал от 18.10.2020 г | 3.4.9.1 |  | 0
88 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | РП | яч.23 1СШ РП-14 "Анта"; яч.24 2СШ РП-14 "Анта" | 10 (10.5) | 15,49 2020.10.18 | 16,53 2020.10.18 | В | 1.07 | РТП-47033 (Котельная) | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН» |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 198.04 |  | Оперативный журнал от 18.10.2020 г | 3.4.9.1 |  | 0
98 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | ТП | яч.10 1СШ РП-11075 | 10 (10.5) | 10,09 2020.12.07 | 12,32 2020.12.07 | В | 2.38 | Т-2 КНТП-8; Т-2 КНТП-7 |  | ООО "Стелмет" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125.4 |  | Оперативный журнал от 07.12.2020 г | 3.4.9.3 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь