## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
Отчет 3 Тарифа |  |  |  | Created: 20230228 07:48 | ControlAge.exe: 8.1.36.5977 | Script: 8.1.14.23704 | EcomData.dll: 8.1.85.8443 | UTC+3
TYPE2 | DAY | 1 | 0 |  |  | MAIN |  |  |  | EXCEL | CHANGEPOINT | -1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | -180 |  | SHOWBADSTATES | 1
MAINSHEET | 2 |  | 2 | [9 empty] | EXPANDLEVELS | 0 | ALL |  |  | 1 | [5 empty] | NOINSERT | 0 | 0 | 0
BLOCK | 8 | 1 | 1 | 15940 |  |  |  | INCLUDEMAIN |  |  |  |  | EXPANDOBJECTS | 1 |  | _CN_ |  | 1 | CONN_IS_CNT | [5 empty] | 0 | 0 | 0
BLOCKCELL | 8 | 1 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  |  | READCHILDRENPATH | [5 empty] | 0 |  |  | HIER_MAIN
BLOCKCELL | 8 | 2 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 3 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 5 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 83 |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 6 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 84 |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 4 | 1 |  | CustomerBankAccount |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 7 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 85 |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 8 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESSUMM | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
DATE | 3 | 3 | dd.MM.yy |  | BEGIN | [8 empty] | NOSHIFT
BLOCKCELL | 8 | 9 | 1 | [6 empty] | SQL | [8 empty] | declare @ID_PP int select @ID_PP = ID_PP from dbo.vwPointParams where ID_Param = 4 and ID_Point = :ID_Point select DT as DT_ConvertToLocal from dbo.PointNIs with (nolock) where ID_PP = @ID_PP | 0

## Лист1
| Отчет по показаниям | 28.02.23
Наименование объекта | Тип счетчика | Заводской номер счетчика | Лицевой счет | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Сумма
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . РП-16310 . РУ-20 кВ . СШ-2 . Яч.10 ООО УК "Максимум" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0813210839 | СЭТ-4ТМ.03М | 0813210839 |  | 0 | 0 | 0 | 17.711
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . Автостоянка №19 . ВРУ-0,4 кВ . ООО "ППСевер" (автостоянка) . Счетчик МИЛУР-307 №203070000192032 | МИЛУР-307 | 203070000192032 |  | 0 | 0 | 0 | 22114.79
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225011 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225011 |  | 608.7456 | 0 | 0 | 608.7456
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215162 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215162 |  | 282.666 | 0 | 0 | 282.666
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215174 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215174 |  | 1297.8 | 0 | 0 | 1297.8
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225031 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225031 |  | 510.962 | 254.6956 | 0 | 765.6576
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-4 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298400 | Меркурий-234 ARTM | 48298400 |  | 0 | 0 | 0 | 265.733
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46305880 | M-230ART2 | 46305880 |  | 0 | 0 | 0 | 1063.871
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №46225949 | M-230ART2 | 46225949 |  | 0 | 0 | 0 | 1315.677
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-4 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298357 | Меркурий-234 ARTM | 48298357 |  | 0 | 0 | 0 | 31.515
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Лефортово . ЖК "Лефортово Парк" . ул.Красноказарменная . д.14А к.6 (Базовая станция сотовой связи) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" (от ТП-45023) . Счетчик M-230ART2 №46786349 | M-230ART2 | 46786349 |  | 0 | 0 | 0 | 0.861
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . ДОО корп.5.1 (от ТП-17003) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от ТП-17003) . Счетчик M-230ART №47415822 | M-230ART | 47415822 |  | 0 | 0 | 0 | 125.4685
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . ДОО корп.5.1 (от ТП-17003) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от ТП-17003) . Счетчик M-230ART №47284766 | M-230ART | 47284766 |  | 0 | 0 | 0 | 470.4625
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Красногорск . д. Путилково . ул. 70-летия Победы . д.1А МБОУ "Образовательный центр Вершина" (ДОО №51) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215225 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215225 |  | 231.6924 | 0 | 0 | 231.6924
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Красногорск . д. Путилково . ул. 70-летия Победы . д.1А МБОУ "Образовательный центр Вершина" (ДОО №51) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод АВР (от ТП-13319) . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215195 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215195 |  | 333.4676 | 0 | 0 | 333.4676
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000244114 | МИЛУР-307 | 203070000244114 |  | 0 | 0 | 0 | 1303.854
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000287868 | МИЛУР-307 | 203070000287868 |  | 0 | 0 | 0 | 2050.376
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . ул. Лесная . Паркинг . ВРУ-0,4 кВ . ООО "П-Паркинг-Бутово" . Счетчик МИЛУР-307 №213070000288208 | МИЛУР-307 | 213070000288208 |  | 4942.787 | 0 | 0 | 4942.787
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 ФБУ "УЭИ" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №45217737 | M-230ART | 45217737 |  | 0.018 | 1.336 | 0 | 1.354
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 ФБУ "УЭИ" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №45640093 | M-230ART | 45640093 |  | 0 | 1.338 | 0 | 1.338
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-1 . M-230ART № 45297310 | M-230ART | 45297310 |  | 151.038 | 75.371 | 0 | 226.409
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-2 . M-230ART № 45297382 | M-230ART | 45297382 |  | 38.946 | 12.935 | 0 | 51.881
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-1 . M-230ART № 45297431 | M-230ART | 45297431 |  | 96.329 | 42.757 | 0 | 139.086
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-2 . M-230ART № 45297313 | M-230ART | 45297313 |  | 658.782 | 294.601 | 0 | 953.383
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Южное Медведково . ул. Полярная . ЖК "Полярная 25" . д.25 камера-павильон . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40720647 | Меркурий-234 ARTM | 40720647 |  | 543.546 | 264.836 | 0 | 808.382
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-1 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012795 | M-230ART2 | 36012795 |  | 0 | 0 | 0 | 784.4705
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-2 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012825 | M-230ART2 | 36012825 |  | 0 | 0 | 0 | 1.257
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 к.3 ДОШ (от ТП-14) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №41865201 | M-230ART | 41865201 |  | 2542.459 | 1042.032 | 0 | 3584.49
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298352 | Меркурий-234 ARTM | 48298352 |  | 0 | 0 | 0 | 599.743
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298372 | Меркурий-234 ARTM | 48298372 |  | 0 | 0 | 0 | 89.749
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ул. Новое шоссе (Дрожжино-1) . д.3 к.1 . ВРУ-3 . Ввод-1 . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225030 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225030 |  | 210.1728 | 0 | 0 | 210.1728
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ул. Новое шоссе (Дрожжино-1) . д.3 к.1 . ВРУ-3 . Ввод-2 . Счетчик CE301/УМ №008840071001812 | CE301 | 008840071001812 |  | 2591.959 | 2.376 | 0 | 8522.933
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Котельная (от РТП-13600) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "ГрадИнвест" . M-230ART № 40743826 | M-230ART | 40743826 |  | 0 | 0 | 0 | 3844.716
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Котельная (от РТП-13600) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "ГрадИнвест" . M-230ART № 40743871 | M-230ART | 40743871 |  | 0 | 0 | 0 | 1952.122
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №44807435 | M-230ART2 | 44807435 |  | 2265.502 | 772.354 | 0 | 3037.855
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41976322 | M-230ART2 | 41976322 |  | 3457.882 | 1293.776 | 0 | 4751.658
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41959042 | M-230ART2 | 41959042 |  | 1313.57 | 679.389 | 0 | 1992.958
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №39806306 | M-230ART2 | 39806306 |  | 1458.525 | 116.914 | 0 | 1575.438
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41840567 | M-230ART2 | 41840567 |  | 2756.874 | 755.202 | 0 | 3512.076
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41826307 | M-230ART2 | 41826307 |  | 3041.95 | 1012.055 | 0 | 4054.005
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37827032 | Меркурий-234 ARTM | 37827032 |  | 0 | 0 | 0 | 5007.493
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40671521 | Меркурий-234 ARTM | 40671521 |  | 0 | 0 | 0 | 4126.755
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . ВРУ-ИТП ввод 1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №36648699 | Меркурий-234 ARTM | 36648699 |  | 0 | 0 | 0 | 18349.47
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44774838 | Меркурий-234 ARTM | 44774838 |  | 0 | 0 | 0 | 2545.499
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44968268 | Меркурий-234 ARTM | 44968268 |  | 0 | 0 | 0 | 1721.883
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39090976 | Меркурий-234 ARTM | 39090976 |  | 0 | 0 | 0 | 15059.918
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37401215 | Меркурий-234 ARTM | 37401215 |  | 0 | 0 | 0 | 5165.823
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39091096 | Меркурий-234 ARTM | 39091096 |  | 0 | 0 | 0 | 4530.358
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39060089 | Меркурий-234 ARTM | 39060089 |  | 0 | 0 | 0 | 5663.298
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39143067 | Меркурий-234 ARTM | 39143067 |  | 0 | 0 | 0 | 4205.406
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39134104 | Меркурий-234 ARTM | 39134104 |  | 0 | 0 | 0 | 2532.773
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.3 ООО "АНТЭК" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806211043 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806211043 |  | 0 | 0 | 0 | 262.1573
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-2 . Яч.3 ООО "АНТЭК" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0805210095 | СЭТ-4ТМ.03М | 0805210095 |  | 0 | 0 | 0 | 405.2571
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.4 ООО "Лазурит" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806210941 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806210941 |  | 0 | 0 | 0 | 314.3504
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39059351 | Меркурий-234 ARTM | 39059351 |  | 0 | 0 | 0 | 7683.326
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . M-230ART № 38396872 | M-230ART | 38396872 |  | 0 | 0 | 0 | 3814.238
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . стр. поз.19 АО "СЗ "ПрометейСити" ДОО от ТП-49011 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №34794237 | Меркурий-234 ARTM | 34794237 |  | 301.951 | 144.389 | 0 | 446.34
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . стр. поз.19 АО "СЗ "ПрометейСити" ДОО от ТП-49011 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №34794325 | Меркурий-234 ARTM | 34794325 |  | 34.711 | 15.924 | 0 | 50.635
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №44982458 | M-230ART | 44982458 |  | 3012.908 | 1474.707 | 0 | 4487.614
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №45022352 | M-230ART | 45022352 |  | 1110.332 | 526.445 | 0 | 1636.777
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №46305784 | M-230ART | 46305784 |  | 1630.022 | 824.158 | 0 | 2454.18
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-2 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART2 №46305885 | M-230ART2 | 46305885 |  | 400.251 | 201.4 | 0 | 601.651
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46721755 | M-230ART2 | 46721755 |  | 0 | 0 | 0 | 724.566
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Квартал №100 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" вышка сотой связи (от ТП-13601) . Счетчик M-230ART №45056954 | M-230ART | 45056954 |  | 3927.311 | 1768.809 | 0 | 5696.12