## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
Отчет 3 Тарифа |  |  |  | Created: 20230531 08:55 | ControlAge.exe: 8.1.36.6006 | Script: 8.1.14.24073 | EcomData.dll: 8.1.92.8530 | UTC+3
TYPE2 | DAY | 1 | 0 |  |  | MAIN |  |  |  | EXCEL | CHANGEPOINT | -1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | -180 |  | 1
MAINSHEET | 2 |  | 2 | [9 empty] | EXPANDLEVELS | 0 | ALL |  |  | 1 |  |  |  |  | NOINSERT | 0 | 0 | 0
BLOCK | 8 | 1 | 1 | 15940 |  |  |  | INCLUDEMAIN |  |  |  |  | EXPANDOBJECTS | 1 |  | _CN_ |  | 1 | CONN_IS_CNT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
BLOCKCELL | 8 | 1 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  |  | READCHILDRENPATH | [5 empty] | 0 |  | HIER_MAIN
BLOCKCELL | 8 | 2 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 3 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 6 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 83 |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 7 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 84 |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 5 | 1 |  | CustomerBankAccount |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 8 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 85 |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 9 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESSUMM | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
DATE | 3 | 3 | dd.MM.yy |  | BEGIN | [8 empty] | NOSHIFT
BLOCKCELL | 8 | 10 | 1 | [6 empty] | SQL | [8 empty] | declare @ID_PP int select @ID_PP = ID_PP from dbo.vwPointParams where ID_Param = 4 and ID_Point = :ID_Point select DT as DT_ConvertToLocal from dbo.PointNIs with (nolock) where ID_PP = @ID_PP | 0
BLOCKCELL | 8 | 4 | 1 |  | .CAInternalFullTransfCoeffOfPoint. |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0

## Лист1
| Отчет по показаниям | 31.05.23
Наименование объекта | Тип счетчика | Заводской номер счетчика | Коэффициент | Лицевой счет | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Сумма
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . РП-16310 . РУ-20 кВ . СШ-2 . Яч.10 ООО УК "Максимум" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0813210839 | СЭТ-4ТМ.03М | 0813210839 | 12000 |  | 28.8981 | 0 | 0 | 28.8981
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №45724394 | M-230ART2 | 45724394 | 60 |  | 1557.254 | 415.214 | 0 | 1972.468
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №45829549 | M-230ART2 | 45829549 | 50 |  | 908.262 | 268.249 | 0 | 1176.51
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №45829614 | M-230ART2 | 45829614 | 40 |  | 132.949 | 13.991 | 0 | 146.939
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №45829685 | M-230ART2 | 45829685 | 40 |  | 1164.242 | 165.715 | 0 | 1329.957
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . Автостоянка №19 . ВРУ-0,4 кВ . ООО "ППСевер" (автостоянка) . Счетчик МИЛУР-307 №203070000192032 | МИЛУР-307 | 203070000192032 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 24790.36
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225011 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225011 | 50 |  | 716.5232 | 0 | 0 | 716.5232
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215162 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215162 | 40 |  | 543.8908 | 0 | 0 | 543.8908
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215174 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215174 | 20 |  | 2252.2468 | 0 | 0 | 2252.2468
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . ТП-5207 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 ШНО-6 (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215142 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215142 | 1 |  | 15676.152 | 0 | 0 | 15676.152
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225031 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225031 | 15 |  | 826.5052 | 415.8872 | 0 | 1242.3924
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Марьина Роща . ЖК "Шереметьевский" . ул. Складочная . д.4 ООО "Борец" (от ТП-43015) - ДОО . ВРУ-18 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №45227070 | M-230ART | 45227070 | 20 |  | 223.853 | 36.9425 | 52.4095 | 313.205
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Марьина Роща . ЖК "Шереметьевский" . ул. Складочная . д.4 ООО "Борец" (от ТП-43015) - ДОО . ВРУ-18 . Ввод-2 . M-230ART № 45109625 | M-230ART | 45109625 | 20 |  | 106.0025 | 6.832 | 5.9635 | 118.798
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46305880 | M-230ART2 | 46305880 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1399.14
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №46225949 | M-230ART2 | 46225949 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1691.139
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . ТП-5208 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 ШНО-8 (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215197 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215197 | 1 |  | 8602.826 | 0 | 0 | 8602.826
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . АСУДД (светофор) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от РТП-17000) . Счетчик M-230ART2 №47186745 | M-230ART2 | 47186745 | 1 |  | 444.918 | 222.786 | 0 | 667.704
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . к.29 ДОУ (от ТП-45004) . ВРУ-0.4 . Ввод-1 . M-230ART № 44774906 | M-230ART | 44774906 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 2139.141
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . к.29 ДОУ (от ТП-45004) . ВРУ-0.4 . Ввод-2 . M-230ART № 44774914 | M-230ART | 44774914 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 565.634
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . АСУДД (светофор) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от РТП-17000) . Счетчик M-230ART2 №46885155 | M-230ART2 | 46885155 | 1 |  | 428.776 | 215.612 | 0 | 644.388
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Лефортово . ЖК "Лефортово Парк" . ул.Красноказарменная . д.14А к.6 (Базовая станция сотовой связи) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" (от ТП-45023) . Счетчик M-230ART2 №46786349 | M-230ART2 | 46786349 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1215.947
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . вблизи д.Николо-Хованское . Тепловой пункт №2 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ ТИРОН" (от ТП-47023) . Счетчик M-230ART №39065377 | M-230ART | 39065377 | 1 |  | 372.342 | 134.12 | 0 | 506.462
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . ДОО корп.5.1 (от ТП-17003) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" . Счетчик M-230ART №47415822 | M-230ART | 47415822 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 289.1385
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ТП-17012 . ГРЩ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "ЖКХ Водоканал +" . Счетчик M-230ART №46473224 | M-230ART | 46473224 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 53.1
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . ДОО корп.5.1 (от ТП-17003) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" . Счетчик M-230ART №47284766 | M-230ART | 47284766 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 958.998
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ТП-17012 . ГРЩ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "ЖКХ Водоканал +" . Счетчик M-230ART №46305934 | M-230ART | 46305934 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 130.052
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000244114 | МИЛУР-307 | 203070000244114 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1539.781
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000287868 | МИЛУР-307 | 203070000287868 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 2784.266
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Сосенское . ЖК "Бунинские луга" . ЛОС (от ТП-16371) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №47257809 | M-230ART2 | 47257809 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 2096.101
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Сосенское . ЖК "Бунинские луга" . ЛОС (от ТП-16371) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик М-230ART2 №47257460 | M-230ART | 47257460 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 655.421
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . ул. Лесная . Паркинг . ВРУ-0,4 кВ . ООО "П-Паркинг-Бутово" . Счетчик МИЛУР-307 №213070000288208 | МИЛУР-307 | 213070000288208 | 50 |  | 5249 | 0 | 0 | 5249
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-1 . Ввод-1 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45640014 | M-230ART | 45640014 | 1 |  | 0 | 1.418 | 0 | 1.418
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-1 . Ввод-2 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45693993 | M-230ART | 45693993 | 1 |  | 0 | 1.423 | 0 | 1.423
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-2 . Ввод-1 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45217737 | M-230ART | 45217737 | 1 |  | 0.018 | 1.336 | 0 | 1.354
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-2 . Ввод-2 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45640093 | M-230ART | 45640093 | 1 |  | 0 | 1.338 | 0 | 1.338
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-1 . M-230ART № 45297310 | M-230ART | 45297310 | 40 |  | 243.987 | 123.285 | 0 | 367.271
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-2 . M-230ART № 45297382 | M-230ART | 45297382 | 60 |  | 49.599 | 17.365 | 0 | 66.964
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-1 . M-230ART № 45297431 | M-230ART | 45297431 | 40 |  | 128.034 | 57.179 | 0 | 185.213
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-2 . M-230ART № 45297313 | M-230ART | 45297313 | 40 |  | 785.095 | 350.458 | 0 | 1135.553
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Южное Медведково . ул. Полярная . ЖК "Полярная 25" . д.25 камера-павильон . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40720647 | Меркурий-234 ARTM | 40720647 | 1 |  | 897.459 | 440.136 | 0 | 1337.595
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-1 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012795 | M-230ART2 | 36012795 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 909.921
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-2 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012825 | M-230ART2 | 36012825 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.348
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 к.3 ДОШ (от ТП-14) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №41865201 | M-230ART | 41865201 | 80 |  | 2878.706 | 1106.099 | 0 | 3984.805
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298352 | Меркурий-234 ARTM | 48298352 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 1094.643
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298372 | Меркурий-234 ARTM | 48298372 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 228.325
АО "МСК Энерго" . Восточный РЭС . г. Котельники . мкр. Парковый . ЖК "Белая дача Парк" . БРП НО . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "Новый горизонт" (ШНО-5) (от ТП-52005) . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215159 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215159 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2227.748
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ул. Новое шоссе (Дрожжино-1) . д.3 к.1 . ВРУ-3 . Ввод-1 . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225030 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225030 | 30 |  | 330.8496 | 0 | 0 | 330.8496
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Котельная (от РТП-13600) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "ГрадИнвест" . M-230ART № 40743871 | M-230ART | 40743871 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 2515.38
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №44807435 | M-230ART2 | 44807435 | 100 |  | 2703.205 | 926.989 | 0 | 3630.194
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41976322 | M-230ART2 | 41976322 | 60 |  | 3749.42 | 1360.266 | 0 | 5109.685
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41959042 | M-230ART2 | 41959042 | 50 |  | 1503.805 | 775.425 | 0 | 2279.23
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №39806306 | M-230ART2 | 39806306 | 50 |  | 1696.88 | 175.556 | 0 | 1872.435
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41840567 | M-230ART2 | 41840567 | 60 |  | 3021.694 | 788.165 | 0 | 3809.859
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41826307 | M-230ART2 | 41826307 | 80 |  | 3399.786 | 1114.13 | 0 | 4513.916
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37827032 | Меркурий-234 ARTM | 37827032 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 5448.672
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40671521 | Меркурий-234 ARTM | 40671521 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 4558.611
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . ВРУ-ИТП ввод 1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №36648699 | Меркурий-234 ARTM | 36648699 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 19844.146
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44774838 | Меркурий-234 ARTM | 44774838 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 2946.052
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44968268 | Меркурий-234 ARTM | 44968268 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 2211.025
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39090976 | Меркурий-234 ARTM | 39090976 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 16357.805
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37401215 | Меркурий-234 ARTM | 37401215 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 5395.862
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39091096 | Меркурий-234 ARTM | 39091096 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 4988.245
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39060089 | Меркурий-234 ARTM | 39060089 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 6448.902
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39143067 | Меркурий-234 ARTM | 39143067 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 4603.793
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39134104 | Меркурий-234 ARTM | 39134104 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 2839.686
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.3 ООО "АНТЭК" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806211043 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806211043 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 325.1466
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-2 . Яч.3 ООО "АНТЭК" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0805210095 | СЭТ-4ТМ.03М | 0805210095 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 521.6184
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.4 ООО "Лазурит" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806210941 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806210941 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 424.5659
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39059351 | Меркурий-234 ARTM | 39059351 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 8315.264
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . M-230ART № 38396872 | M-230ART | 38396872 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 4269.438
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №44982458 | M-230ART | 44982458 | 80 |  | 3760.097 | 1851.469 | 0 | 5611.565
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №45022352 | M-230ART | 45022352 | 80 |  | 1658.396 | 800.198 | 0 | 2458.594
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №46305784 | M-230ART | 46305784 | 4 |  | 2590.037 | 1317.097 | 0 | 3907.134
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-2 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART2 №46305885 | M-230ART2 | 46305885 | 4 |  | 640.08 | 322.753 | 0 | 962.832
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46721755 | M-230ART2 | 46721755 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 1659.834
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №46268958 | M-230ART | 46268958 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 985.783
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №46721742 | M-230ART | 46721742 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 63.783
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №46268954 | M-230ART | 46268954 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 216.221
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Квартал №100 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" вышка сотой связи (от ТП-13601) . Счетчик M-230ART №45056954 | M-230ART | 45056954 | 1 |  | 7658.39 | 3456.178 | 0 | 11114.568
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ул. Боровское шоссе . д.2 с.1 АЗС . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АЗС №589 ЛУКОЙЛ . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215232 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215232 | 30 |  | 2831.6748 | 0 | 0 | 2831.6748
Механизация строительства . г.Москва п.Внуковское кв-л 88 ООО "Генеральный подрядчик-МСК" мех. строительства . ТП-927 . ИВРУ-1 . ввод . Счетчик M-230ART №47171372 | M-230ART | 47171372 | 120 |  | 357.379 | 173.1995 | 0 | 530.5785
Механизация строительства . г.Москва п.Внуковское кв-л 88 ООО "Генеральный подрядчик-МСК" мех. строительства . ТП-927 . ИВРУ-2 . ввод . Счетчик M-230ART2 №40754381 | M-230ART2 | 40754381 | 80 |  | 1979.4985 | 1048.928 | 0 | 3028.4265
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . ул. Георгиевский проспект . ЖК "Жемчужина Зеленограда" . д.39 Б (Автобусная станция от ТП-49004) . ВРУ-1 . Ввод-1 ФГУП "Мосгортранс" . M-230ART №36645067 | M-230ART | 36645067 | 10 |  | 2158.684 | 1243.402 | 0 | 3402.086
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . ул. Георгиевский проспект . ЖК "Жемчужина Зеленограда" . д.39 Б (Автобусная станция от ТП-49004) . ВРУ-1 . Ввод-2 ФГУП "Мосгортранс" . M-230ART №36645255 | M-230ART | 36645255 | 10 |  | 1614.034 | 660.826 | 0 | 2274.86
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н. Аэропорт . ул. Черняховского . ЖК "Черняховского 19" . д.19 вышка связи ООО "Дела" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод . Счетчик M-234ARTМ-01 №41915962 | M-230ART | 41915962 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6452.331
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Марьина Роща . ЖК "Шереметьевский" . ул. Складочная . д.6 корп.6 вышка связи ООО "Дела" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод . Счетчик M-230ART №47235554 | M-230ART | 47235554 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11082.792
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . д.76А наземный паркинг . ВРУ-0,4 кВ . Ввод 1 . Счетчик M-230ART №47338208 | M-230ART | 47338208 | 1 |  | 31802.807 | 23169.22 | 0 | 54972.027
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . д.76А наземный паркинг . ВРУ-0,4 кВ . Ввод 2 . Счетчик M-230ART №47338362 | M-230ART | 47338362 | 1 |  | 13080.381 | 11098.433 | 0 | 24178.814
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42 КНС . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №34746833 | M-230ART | 34746833 | 80 |  | 2761.764 | 1150.597 | 0 | 3912.36
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42 КНС . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №34746814 | M-230ART | 34746814 | 80 |  | 3855.872 | 1617.87 | 0 | 5473.741