## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Январь-Декабрь |  | 2020 | года
АО «МСК Энерго»
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Химки, мкр. Новокуркино ф.452 от ПС-671 | 10 (10.5) | 20,40 2020.01.12 | 22,00 2020.01.12 | В | 1.333 | РП-97, ТП-501 с.1, ТП-503, ТП-504, ТП-48, ТП-47, ТП-46,ТП-89, ТП-88 | 0 | МКД-10шт, ИТП- 2шт | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14000 |  | 20,40,2020.01.12 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
2 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Букино ТП-334 напр. Букинское ш. д.15 | 0.38 | 22,10 2020.01.12 | 00,15 2020.01.13 | В | 2.083 | ТП-334 напр. Букинское ш. д.15 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 22,10,2020.01.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Букино ТП-334 напр. Букинское ш. д.21,23 | 0.38 | 22,10 2020.01.12 | 03,50 2020.01.13 | В | 5.666 | ТП-334 напр. Букинское ш. д.21,23 | 0 | МКД-2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 |  | 22,10,2020.01.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
4 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр.Депо ТП-370 с.1 напр. ул Щадунца д.7,9 | 0.38 | 00,30 2020.01.16 | 02,20 2020.01.16 | В | 1,833 | ТП-370 с.1 напр. ул Щадунца д.7,9 | 0 | МКД-2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 |  | 0,30,2020.01.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
5 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 104, ПС-643 - РТП-2, мкр. Красная горка, г. Люберцы. | 10 (10.5) | 17,04 2020.01.18 | 19,01 2020.01.18 | В | 1.95 | РТП-2 с.2, ТП-11 с.2, ТП-12 с.2, ТП-12А с.2, ТП-13 с.2, ТП-17 с.2, ТП-16 с.2, ТП-15 с.2, ТП-18 с.2. | Многоэтажный жил. дом - 2, дет. сад - 1, ИТП-4, ЦТП. | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 420 |  | 17,04, 2020.01.18 | 3.4.8 | 4.13 | 1
6 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 769, ТП-252 - ТП-250, мкр. Текстильщик, г. Королёв. | 6 (6.3) | 13,58 2020.01.21 | 14,46 2020.01.21 | В | 0.8 | ТП-250 с.1, ТП-252 с.1. | ПТУ-1. | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |  | 13,58, 2020.01.21 | 3.4.8 | 4.13 | 0
7 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Красная поляна МВ РТП-10 с.А ф.112 от ПС-429 | 10 (10.5) | 14,55 2020.01.21 | 17,46 2020.01.21 | В | 2.85 | РТП-10 с.А, ТП-156 с.А, ТП-489 с.А, ТП-171 с.А, ТП-152 с.А, ТП-488 с.А, ТП-487 с.А, ТП-150 с.А, ТП-18 с.А, ТП-11 с.А, ТП-13 с.А, ТП-14 с.А, ТП-24, ТП-60, ТП-55 с.А, ТП-17, ТП-19, ТП-19, ТП-12, ТП-180 | 0 | МКД-9 шт, ИТП- 4 шт, ЦТП- 4 шт, КНС - 2шт, РТС, НС-3шт, ВНС- 2шт, ООО "МеталлПрофиль", ООО Компания "Формалайн", ООО "Алтико", ООО "Лесной мир", ООО "Армасель", ОАО " Монолит", компания Лагуна | 151 | 0 | 32 | 119 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 9456 |  | 14,55,2020.01.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
8 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 20 кВ, РТП-Б с.2 - ТП-16301 с.2, мкр. Буркого Парк-2Б, Ленинский р-н. | 20 (21) | 08,46 2020.01.24 | 11,12 2020.01.24 | В | 2.433 | ТП-16306 с.2, ТП-16308 с.2, ТП-16307 с.2, ТП-32 с.2, ТП-16301 с.2, ТП-65. | ВНС-8, ИТП-7, многоэтажный жил. дом - 10. | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 300 |  | 08,46, 2020.01.24 | 3.4.8 | 4.13 | 0
9 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 721, МРП-708 - КТП-226, мкр. Болшево, г. Королёв. | 10 (10.5) | 09,40 2020.01.30 | 11,11 2020.01.30 | В | 1.517 | СТП-2003, СТП-2066, СТП-2064, КТП-417, КТП-200, КТП-404, СТП-2049, СТП-2087, СТП-2061, СТП-2062, СТП-2063, СТП-2099, СТП-2098, СТП-2097, КТП-116, СТП-2015. | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 40 |  | 09,40, 2020.01.30 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
10 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 627, ТП-330 - ТП-332, мкр. Первомайский, г.Королёв. | 6 (6.3) | 09,05 2020.02.01 | 12,20 2020.02.01 | В | 3.25 | ТП-332 с.1, ТП-299, ТП-298, ТП-334, КТП-296, КТП-138, ТП-452, КТП-435. | Дет. Сад-1, ВНС-1, гимназия-1, котельная-1. | 0 | 545 | 0 | 19 | 526 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 70 |  | 09,05, 2020.02.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
11 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 237, ТП-303 - ТП-305, мкр. Первомайский, г.Королёв. | 6 (6.3) | 09,05 2020.02.01 | 12,30 2020.02.01 | В | 3.417 | ТП-305, ТП-310, ТП-1160, СТП-2083, СТП-2084, СТП-2080, СТП-2067, СТП-2081. | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 30 |  | 09,05, 2020.02.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
12 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня , мкр. Луговая КТП-128 КЛ-0,4 кВ напр.ул. 48 | 0.38 | 19,47 2020.02.02 | 22,07 2020.02.02 | В | 2.333 | КТП-128 КЛ-0,4 кВ напр. ул. 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |  | 19,47,2020.02.02 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
13 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Красная поляна МВ РТП-266 с.А ф.107 от ПС-429 | 10 (10.5) | 01,15 2020.02.04 | 02,14 2020.02.04 | В | 0.983 | РТП-266 с.А, ТП-265 с.А, РТП-9А, ТП-173 с.А, ТП-174 с.А, ТП-175 с.А, КТП-118 | 0 | МКД- 5 шт, НС | 108 | 0 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4624 |  | 01,15,2020.02.04 | 3.4.14 | 4.13 | 1
14 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Букино КЛ-6 кВ ТП-32 сек.А напр. ТП-100 сек.Б | 6 (6.3) | 20,40 2020.02.05 | 21,40 2020.02.05 | В | 1 | ТП-30, ТП-100, ТП-261, ТП-41Б, КТП-23, КТП-25, КТП-116, КТП-117, ТП-364 сек.Б, ТП-140 сек.Б | 0 | МКД- 6 шт, ВНС-2шт, ЦТП - 3 шт, НС- 2шт, КНС,ИТП | 249 | 0 | 15 | 234 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 3472 |  | 20,40,2020.02.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
15 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 503, ТП-157 - БКРП, мкр. Авиатор, г.Балашиха. | 10 (10.5) | 13,06 2020.02.07 | 13,41 2020.02.07 | В | 0.583 | ТП-1с.1, ТП-2 с.1, ТП-3 с.1, ТП-4 с.1, ТП-5 с.1, ТП-6 с.1, ТП-13 с.1, ТП-14 с.1, ТП-15 с.1, РТП-1 с.1. | 0 | Дет. Сад -2, котельная-1, школа-1, поликлиника-1, Многоэтажный жил. дом-14. ИТП-15, ВНС-15. | 103 | 0 | 92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 350 |  | 13,06, 2020.02.07 | 3.4.8 | 4.13 | 0
16 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 618, МРП-704 - СТП-2081, п. Образцово, Щелковский р-н. | 6 (6.3) | 14,10 2020.02.07 | 14,33 2020.02.07 | В | 0.383 | СТП-2083, СТП-2084, СТП-2080, СТП-2067, СТП-2081. | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 |  | 14,10, 2020.02.07 | 3.4.10 | 4.13 | 0
17 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Букино МВ-6 кВ ТП-30 сек.А напр. ТП-261 | 6 (6.3) | 18,20 2020.02.09 | 23,15 2020.02.09 | В | 4.916 | ТП-100 с. А, ТП-41 с.Б, ТП-140 с.Б, ТП-364 с.Б, КТП-23, КТП-25,КТП-116, КТП-117 | 0 | МКД- 2 шт, ВНС, ЦТП - 2 шт, НС- 2шт, ИТП, КНС | 147 | 0 | 9 | 138 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 1936 |  | 18,20,2020.02.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
18 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня , мкр. Восточный КТП-111 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 21,39 2020.02.10 | 22,57 2020.02.10 | В | 1.3 | КТП-111 РУ-0,4 кВ | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 80 |  | 21,39,2020.02.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
19 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин.20 кВ, РТП-Б с.2 - ТП 16301 с.2, мкр. Бутово-Парк 2Б, д. Бутово. | 20 (21) | 10,44 2020.02.12 | 11,12 2020.02.12 | В | 0.467 | ТП-16301 с.2, ТП-32 с.2, ТП-16307 с.2, ТП-16308 с.2, ТП-16306 с.2. | 0 | ВНС-8, ИТП-7, многоэтажные жил. дома-10. | 62 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 153 |  | 10,44, 2020.02.12 | 3.4.8 | 4.13 | 0
20 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр. Красная поляна ТП-158 с.Б ВЛ-0,4 кВ напр. ул. Спортивная | 0.38 | 13,05 2020.02.14 | 18,30 2020.02.14 | В | 5.417 | ТП-158 с.Б ВЛ-0,4 кВ напр. ул. Спортивная | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 40 |  | 13,05,2020.02.14 | 3.4.8.2 | 4.15 | 0
21 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин.727, МРП-710 - ТП-145, мкр.Валентиновка, г.Королёв. | 10 (10.5) | 14,00 2020.02.14 | 14,20 2020.02.14 | В | 0.333 | ТП-243, СТП-2060, СТП-2024, СТП-2056, СТП-2001, СТП-2028, СТП-2006, СТП-2034. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 |  | 14,00, 2020.02.14 | 3.4.10 | 4.13 | 0
22 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид.15, ПС-782 - РТП-51077, с.Ромашково, г.п. Одинцово, Одинцовский р-н. | 10 (10.5) | 14,58 2020.02.20 | 16,16 2020.02.20 | В | 1.3 | ТП-510591 с.1, ТП-510592 с.1, ТП-510593 с.1, ТП-510594 с.1. | 0 | КНС-1, дет. сад-1, котельная-1, ВЗУ-1, многоэтажный жил. дом-19. | 45 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  | 14,58, 2020.02.20 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
23 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 334, РП-1519 - КТП-322, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 6 (6.3) | 06,48 2020.02.22 | 14,10 2020.02.22 | В | 7.367 | КТП-460, СТП-2026, СТП-2094, СТП-2036, КТП-162, СТП-2054, КТП-153, СТП-2007, СТП-2089, СТП-2013, СТП-2082, КТП-317, СТП-2052, СТП-2090, СТП-2025, СТП-2005, СТП-2022, СТП-2092, КТП-165, СТП-2043, КТП-323. | 0 | 0 | 678 | 0 | 1 | 677 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 98 |  | 06,48, 2020.02.22 | 3.4.10 | 4.13 | 0
24 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин.344, РП-1527 -ТП-211, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 6 (6.3) | 08,42 2020.02.22 | 15,41 2020.02.22 | В | 6.983 | КТП-271, СТП-2048, СТП-2008, СТП-2086. | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 22.83 |  | 08,42, 2020.02.22 | 3.4.10 | 4.13 | 0
25 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Южный ТП-188 с.Б напр. ул. Кольцевая д.11, ул. Космонавтов д.5,7, ул. 40 лет Октября д.6 | 0.38 | 07,45 2020.02.23 | 08,35 2020.02.23 | В | 0.833 | ТП-188 с.Б напр. ул. Кольцевая д.11, ул. Космонавтов д.5,7, ул. 40 лет Октября д.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 |  | 07,45,2020.02.23 | 3.4.12 | 4.13 | 0
26 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид.12, ПС-782 - РТП-51077, с.Ромашково, г.п. Одинцово, Одинцовский р-н. | 10 (10.5) | 09,56 2020.02.24 | 11,12 2020.02.24 | В | 1.267 | ТП-510591 с.2, ТП-510592 с.2, ТП-510593 с.2, ТП-510594 с.2. | 0 | КНС-1, дет. сад-1, котельная-1, ВЗУ-1, многоэтажные жил. дом-19. | 45 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 100 |  | 09,56, 2020.02.24 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
27 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Катюшки ВВ-10 кВ ТП-7210 сек. 1 напр. ТП-729 сек.1 | 10 (10.5) | 22,15 2020.02.26 | 01,38 2020.02.27 | В | 3.383 | ТП-729 сек. 1, ТП-727 сек. 1, ТП-728 сек.1 | 0 | МКД- 9 шт, ИТП- 3 шт, ВНС- 3шт | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2400 |  | 22,15,2020.02.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
28 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 204, ПС-336 - РТП-1524 с.2, мкр. Текстильщик, г. Королёв. | 6 (6.3) | 23,50 2020.02.26 | 00,30 2020.02.27 | В | 0.667 | РТП-1524 с.2, ТП-433 с.2, ТП-432 с.2, ТП-467 с.2, ТП-423 с.2, ТП-245, ТП-246, КТП-319, ТП-463 с.2, КТП-340, КТП-339. | Многоэтажный жил. дом-3, КНС-1, дет. сад-1, ВНС-1. | Многоэтажный жил. дом - 5, дет. сад - 2, школа - 1, ВЗУ - 1, ЦТП - 1, пожарное депо - 1. | 381 | 0 | 70 | 311 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 200 |  | 23,50, 2020.02.26 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
29 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 14 ПС-783 - РП-51006, мкр. Одинцово-1, Одинцовский р-н. | 10 (10.5) | 17,36 2020.02.27 | 18,00 2020.02.27 | В | 0.4 | РТП-1 с.2, ТП-6 с.2, ТП-1 с.2, ТП-8 с.2, ТП-2 с.2, ТП-3 с.2, ТП-5 с.2. | 0 | ЛОС-1, котельная-2, ВЗУ-1. | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 90 |  | 17,36, 2020.02.27 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
30 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Южный РТП-6 РУ-0,4 кВ с.Б напр. ул. Калинина д.7, 3, 11А(аптечный киоск), Фестивальная, 1 | 0.38 | 13,15 2020.03.01 | 15,10 2020.03.01 | В | 1.917 | РТП-6 РУ-0,4 кВ с.Б напр. ул. Калинина д.7, 3, 11А (аптечный киоск), Фестивальная, 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | 13,15,2020.03.01 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
31 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 210, ПС-643 - РТП-3 с.2, мкр. Красная Горка, г. Люберцы. | 10 (10.5) | 07,28 2020.03.03 | 08,51 2020.03.03 | В | 1.383 | РТП-3 с.2, ТП-28а с.2, ТП-19 с.2, ТП-19а с.2, ТП-28 с.2, ТП-29 с.2, ТП-22 с.2, ТП-23 с.2, ТП-27 с.2, ТП-26 с.2. | 0 | ЦТП - 2, насосная - 1, дет. cад - 1, многоэтажный жил. дом - 8. | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 350 |  | 07,28, 2020.03.03 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
32 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная поляна МВ-10 кВ ф.115 от ПС-429 | 10 (10.5) | 11,45 2020.03.03 | 12,43 2020.03.03 | В | 0.966 | РТП-8 с.А, ТП-22 с.А, ТП-338 с.А, ТП-29 с.А, ТП-26 с.А, ТП-28 с.А, ТП-45 с.А, ТП-182 с.А, ТП-187 с.А, ТП-16 с.А |  | МКД- 25 шт, КНС-3 шт, ЦТП-3 шт, ВНС-4 шт, ИТП | 223 | 0 | 36 | 187 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 4664 |  | 11.45,2020.03.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
33 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна МВ-10 кВ ф.111 от ПС-429 | 10 (10.5) | 13,03 2020.03.03 | 14,26 2020.03.03 | В | 1.383 | РТП-10 с.Б, ТП-156 с.Б, ТП-13 с.Б, ТП-14 с.Б, ТП-489 с.Б, ТП-171 с.Б, ТП-152 с.Б, ТП-486 с.Б, ТП-488 с.Б, ТП-487 с.Б, ТП-150, ТП-18, ТП-11 |  | МКД-10 шт, КНС, ИТП-3 шт, ЦТП- 2 шт, ВНС- 3 шт, НС- 4 шт | 204 | 0 | 23 | 181 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 4760 |  | 13.03,2020.03.03 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
34 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 59, РП-1532 - ТП-59, г. Королёв. | 6 (6.3) | 15,08 2020.03.03 | 15,27 2020.03.03 | В | 0.316 | ТП-59, ТП-137 с.1. | Школа - 1. | многоэтажный жил. дом - 3. | 36 | 0 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 50 |  | 15,08, 2020.03.03 | 3.4.10 | 4.13 | 0
35 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ-20 кВ, СП-51026 с.1 - РТП-13500 с.1, п. Ильинское Усово, Красногорский р-н. | 20 (21) | 04,36 2020.03.05 | 05,50 2020.03.05 | В | 1.233 | РТП-13500 с.1, ТП-13501 с.1, ТП-13502 с.1, ТП-13505 с.1, ТП-13503 с.1, ТП-13504 с.1. | 0 | Котельная - 1, ВЗУ - 1, многоэтажный жил. дом - 9. | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 |  | 04,36, 2020.03.05 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
36 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 603, РТП-1550 с.1 - ТП-601 с.1, г. Мытищи. | 10 (10.5) | 15,50 2020.03.05 | 17,05 2020.03.05 | В | 1.25 | ТП-601 с.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  | 15,50, 2020.03.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
37 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр. Букино СМВ-10 кВ ТП-30 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.06 | 12,07 2020.03.06 | В | 2.117 | ТП-100 с.Б, ТП-31, ТП-41 с.А, ТП-38 с.Б, ТП-62 с.Б, ТП-35 | 0 | МКД- 3 шт, КНС, ЦТП-2 шт, ВНС-2 шт, ИТП, НС-3 шт | 141 | 0 | 12 | 129 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 2000 |  | 10.00,2020.03.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
38 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная поляна ВВ-10кВ ф.107 от ПС 429 | 10 (10.5) | 11,21 2020.03.07 | 12,00 2020.03.07 | В | 0.65 | РТП-266 с.А, ТП-118, ТП-265 с.А, РТП-9 с.А, ТП-173 с.А, ТП-174 с.А, ТП-175 с.А | 0 | МКД-5 шт, НС, Производственная база | 108 | 0 | 7 | 101 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4624 |  | 11.21,2020.03.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
39 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная поляна КЛ-10 кВ ТП-152 с.А напр. ТП-171 с.А | 10 (10.5) | 06,45 2020.03.08 | 09,24 2020.03.08 | В | 2.65 | ТП-487 с.А, ТП-488 с.А, ТП-486 с.А, ТП-489 с.А, ТП-152 с.А, ТП-156 с.А | 0 | МКД- 3 шт, НС-3 шт, ЦТП-2 шт | 110 | 0 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1488 |  | 06.45,2020.03.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
40 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Луговая ВВ-6 кВ ТП-59 с.2 напр. ТП-408 с.Б | 6 (6.3) | 10,01 2020.03.08 | 11,50 2020.03.08 | В | 1.816 | КТП-134, КТП-142, КТП-143, КТП-409, ТП-408,КТП-416, КТП-410, КТП-412,КТП-413 | 0 | ВНС, ИТП | 223 | 0 | 2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 1478 |  | 10.01,2020.03.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
41 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 2125, РТП-322 с.1 - ТП-3211 с.1, мкр. 1 Мая, г. Балашиха. | 10 (10.5) | 18,12 2020.03.10 | 19,54 2020.03.10 | В | 1.7 | ТП-3211 с.1, ТП-324 с.1. | 0 | Многоэтажный жил. дом - 4. | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |  | 18,12, 2020.03.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
42 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Букино КЛ-0,4 кВ ТП-30 сек. 2 напр. ул. Заречная д.18, к.1 | 0.38 | 11,22 2020.03.12 | 14,08 2020.03.12 | В | 2.766 | КЛ-0,4 кВ ТП-30 сек. 2 напр. ул. Заречная д.18, к.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 11,22,2020.03.12 | 3.4.8 | 4.13 | 0
43 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 505, ПС-859 - РТП-1022, д. Боброво. | 10 (10.5) | 13,05 2020.03.13 | 14,37 2020.03.13 | В | 1.533 | РТП-1022 с.1, ТП-10214 с.1, ТП-1028 с.1, РП-6 с.1, РТП-17 с.1, ТП-16207 с.1, ТП-16201 с.1, ТП-16202 с.1, ТП-16221 с.1, ТП-16220 с.1, ТП-16206 с.1, ТП-16208 с.1, ТП-16204 с.1, ТП-16214 с.1, ТП-16210 с.1. | 0 | КНС - 2, ВНС - 3, ЛОС - 1, ИТП - 9, многоэтажные дома - 9. | 79 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 470 |  | 13,05, 2020.03.13 | 3.4.8 | 4.13 | 0
44 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 238, ТП-169 - ТП-170, г. Королёв. | 6 (6.3) | 16,18 2020.03.13 | 16,50 2020.03.13 | В | 0.533 | КТП-213, СТП-2100, КТП-465, СТП-2039. | 0 | 0 | 265 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 35 |  | 16,18, 2020.03.13 | 3.4.8 | 4.13 | 0
45 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Левобережный ВВ-10 кВ ТП-34 сек. 1 напр. Т-1 | 10 (10.5) | 18,20 2020.03.16 | 19,45 2020.03.16 | В | 1.416 | ТП-34 сек.1 | 0 | Здание ФОК | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 800 |  | 18,20,2020.03.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
46 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Депо ВВ-10 кВ РТП-80 с.А ф.506 | 10 (10.5) | 13,21 2020.03.18 | 14,32 2020.03.18 | В | 1.183 | ТП-79 с.А, ТП-74 с.А, ТП-73 с.А, ТП-72 с.А, ТП-71 с.А, ТП-70 с.А, ТП-84 с.А, ТП-75 с.А, ТП-179 с.А, ТП-76 с.А, ТП-81 с.А, ТП-80 с.А | 0 | ООО "Национ. Лифтовая Компания", ООО "Ферон", ООО "Рольф-Лоджистик", Виртген-итренационал сервис, ООО "Вебасто Рус", ЗТИ Металпак, ООО "Брик эстейт", МКД-4 шт | 92 | 0 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 9112 |  | 13,21,2020.03.18 | 3.4.9 | 4.13 | 0
47 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ-10 кВ, РТП-51077 с.2 - ТП-510591 с.2, с. Ромашково, Одинцовский р-н. | 10 (10.5) | 14,04 2020.03.19 | 16,57 2020.03.19 | В | 2.883 | ТП-510591, ТП-510592, ТП-510593, ТП-510594. | Дет. сад - 1, котельная - 1, ВЗУ - 1. | 0 | 92 | 0 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 250 |  | 14,04, 2020.03.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
48 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-17 с.2, д. Боброво, Ленинский р-н. | 10 (10.5) | 21,38 2020.03.19 | 22,31 2020.03.19 | В | 0.883 | РТП-17 с.2, ТП-16207 с.2, ТП-16203 с.2, ТП-16201 с.2, ТП-16202 с.2, ТП-16221 с.2, ТП-16220 с.2, ТП-16204 с.2, ТП-16214 с.2, ТП-16210 с.2, ТП-16213 с.2, ТП-16206 с.2, ТП-16208 с.2, ТП-16212 с.2, ТП-16211 с.2, ТП-16215 с.2, ТП-16205 с.2. | 0 | Дет. Сад - 3 школа - 1, КНС - 1, многоэтажный жил. дом - 16 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 300 |  | 21,38, 2020.03.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
49 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 208, ПС-336 - ТП-204, Пушкинский р-н. | 6 (6.3) | 01,12 2020.04.02 | 03,11 2020.04.02 | В | 1.983 | ТП-204, СТП-2091, ТП-229, ТП-206, ТП-194, ТП-205, ТП-478, ТП-449. | Котельная - 1, ЦТП - 1. | 0 | 239 | 0 | 30 | 209 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 250 |  | 01,12, 2020.04.02 | 3.4.14 | 4.13 | 1
50 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна ВВ-10 кВ ф.504, ф.604 от ПС 325, | 10 (10.5) | 11,25 2020.04.03 | 16,53 2020.04.03 | В | 5.466 | РП-77,ТП-63, ТП-64, ТП-79, ТП-74,ТП-73, ТП-72, ТП-71, ТП-70, ТП-84, ТП,76, ТП-81, РТП-80, РП-78 | 0 | Тетра Пак, ООО"МеталПрофиль";ООО"Логистик"; ООО"Национальная Лифтовая компания"; ООО "Ферон"; ООО "Рольф-Лоджистик"; ООО "Вебасто рус"; ООО "Брик Эстейт"; "Виртген-интернационал сервис"; МКД- 2шт | 19 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16016 |  | 11.25,2020.04.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
51 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна ВВ-10 кВ ТП-70 с.Б напр. ТП-71 с.Б | 10 (10.5) | 03,33 2020.04.05 | 06,43 2020.04.05 | В | 3.166 | РП-77,ТП-79, ТП-74, ТП-71 сек.Б, ТП-72 сек. Б | 0 | Тетра Пак; ООО"Национальная Лифтовая компания"; ООО "Ферон"; ООО "Вебасто рус"; "Виртген-интернационал сервис" | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2704 |  | 03.33,2020.04.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
52 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна ВВ-10 кВ ПС-337 напр. РП-77 с.А | 10 (10.5) | 09,43 2020.04.05 | 10,52 2020.04.05 | В | 1.15 | ТП-79 сек.А, ТП-74 сек. А, ТП-73 сек. А | 0 | ООО"Национальная Лифтовая компания"; ООО "Ферон"; ООО "Рольф-Лоджистик" | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1504 |  | 09.43,2020.04.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
53 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный МВ-6 кВ ЦРП-2 с.А напр. ТП-243 с.А | 6 (6.3) | 19,10 2020.04.09 | 20,50 2020.04.09 | В | 1.666 | ТП-243 с.А, ТП-330 с.А, ТП-141 с.А, ТП-121 | 0 | МКД-5 шт,ВНС,ИТП- 7 шт | 73 | 0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1784 |  | 19.10,2020.04.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
54 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Луговая ВЛ-04 кВ ТП-244 напр. ул.Дмитровская, д.3 | 0.38 | 09,14 2020.04.22 | 12,38 2020.04.22 | В | 3.4 | ВЛ-04 кВ ТП-244 напр. ул.Дмитровская д.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 09,14,2020.04.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
55 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Луговая ВЛ-04 кВ ТП-408 напр. ул.Офицерская, д.66 | 0.38 | 14,26 2020.04.22 | 16,12 2020.04.22 | В | 1.766 | ВЛ-04 кВ ТП-408 напр. ул.Офицерская д.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 14,26,2020.04.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
56 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Катюшки, мкр. Красная Поляна, мкр.Депо ВВ-10 кВ ф.504,506, 508, 510 ПС 325 сек.5 | 10 (10.5) | 17,44 2020.04.25 | 19,37 2020.04.25 | В | 1.883 | РП-77 сек. А, ТП-79 сек.А, ТП-74 сек.А, ТП-73 сек.А, ТП-72 сек.А, ТП-71 сек.А, ТП-70 сек. А, ТП-84 сек.А, ТП-76 сек.А, ТП-81 сек.А, ТП-80 сек.А, РТП-720, ТП-721 сек.А, ТП-726 сек.А, ТП-7211 сек.А, ТП-728 сек.А, ТП-724 сек.А, ТП-725 сек.А, ТП-727 сек.А, ТП-729 сек.А, ТП-7210 сек.А, ТП-723 сек.А, РТП-722 сек.А, РТП-719 сек.А, ТП-735 сек.А, ТП-7212 сек.А, ТП-7213 сек. А, ТП-7214 сек.А | 0 | Тетра Пак, "ЗТИ Металпак"; ООО"Национальная Лифтовая компания"; ООО "Ферон"; ООО "Рольф-Лоджистик"; ООО "Вебасто рус"; ООО "Брик Эстейт"; "Виртген-интернационал сервис" МКД-32 шт,ВНС-17 шт,ИТП- 16 шт, КНС-2 шт | 87 | 0 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 17624 |  | 17.44,2020.04.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
57 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Химки, мкр.Левобережный ВВ-10 кВ РТП-3 сек.1 напр. ТП-36 сек.1 | 10 (10.5) | 12,00 2020.04.27 | 14,00 2020.04.27 | В | 2 | ТП-36 сек.1 | 0 | МКД, ИТП | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1000 |  | 12.00,2020.04.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
58 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна КЛ-10 кВ ф.604 ПС 325 до РП-77 | 10 (10.5) | 10,10 2020.05.05 | 11,10 2020.05.05 | В | 1 | РП-77 | 0 | Тетра-Пак | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 10.10,2020.05.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
59 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна МВ-10 кВ ф.107 от ПС 429 | 10 (10.5) | 08,36 2020.05.06 | 09,13 2020.05.06 | В | 0.616 | РТП-266 сек.А, ТП-118, ТП-265 сек.А, РТП-9 сек.А, ТП-173 сек.А, ТП-174 сек.А, ТП-175 сек.А | 0 | МКД- 5 шт, НС, ЗАО "Тэлпрайс" | 108 | 0 | 7 | 101 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 4624 |  | 08.36,2020.05.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
60 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 676, РП-1535 - ТП-330 г. Королёв. | 6 (6.3) | 12,10 2020.05.06 | 12,50 2020.05.06 | В | 0.667 | ТП-330 с.2, ТП-332 с.2, ТП-455, ТП-464. | 0 | ВЗУ - 1. | 19 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 50 |  | 12,10, 2020.05.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
61 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 804, ПС-859 - РТП-1022, Ленинский р-н. | 10 (10.5) | 08,28 2020.05.07 | 09,15 2020.05.07 | В | 0.783 | РТП-1022 с.2, ТП-1029 с.2, ТП-10210 с.2, ТП-10211 с.2, ТП-10214 с.2, ТП-1028 с.2, ТП-1027 с.2, РТ-6 с.2, РТП-17 с.2, ТП-16207 с.2, ТП-16206 с.2, ТП-16208 с.2, ТП-16212 с.2, ТП-16203 с.2, ТП-16201 с.2, ТП-16202 с.2, ТП-16221 с.2, ТП-16220 с.2, ТП-16204 с.2, ТП-16214 с.2, ТП-16210 с.2, ТП-16213 с.2, ТП-16205 с.2, ТП-16215 с.2, ТП-16211 с.2. | 0 | ИТП - 17, ВНС - 5, КНС - 2, школа - 1, дет. сад - 3. | 174 | 0 | 165 | 9 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 280 |  | 08,28, 2020.05.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
62 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна МВ-10 кВ РТП-10 сек.Б напр. ТП-11 сек.Б | 10 (10.5) | 05,15 2020.05.08 | 07,10 2020.05.08 | В | 1.916 | ТП-11 сек.Б, ТП-18 сек.Б, ТП-150 сек.Б, ТП-487 сек.Б | 0 | МКД- 5 шт, ВНС - 2шт, ЦТП | 81 | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2128 |  | 05.15,2020.05.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
63 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 346, РТП-1527 - ТП-252, г. Королёв. | 6 (6.3) | 09,54 2020.05.08 | 10,43 2020.05.08 | В | 0.817 | ТП-252 с.2, ТП-250 с.2. | 0 | Котельная - 1, техникум - 1. | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 80 |  | 09,54, 2020.05.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
64 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 16, ПС-255 - РП-1512, г. Королёв. | 6 (6.3) | 15,15 2020.05.10 | 16,51 2020.05.10 | В | 1.6 | РП-1512 с.2, ТП-617 с.2. | 0 | ТЦ - 1. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | 15,15, 2020.05.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
65 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная поляна ВЛ-6 кВ л.727 от ПС-337 | 6 (6.3) | 17,50 2020.05.12 | 20,30 2020.05.12 | В | 2.666 | КТП-162, КТП-163, КТП-168, КТП-169, КТП-170 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 628 |  | 17.50,2020.05.12 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
66 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 565, МРП-701 - СТП-2011, г. Королёв. | 10 (10.5) | 15,15 2020.05.13 | 16,25 2020.05.13 | В | 1.166 | КТП-416, СТП-2010, СТП-2047, СТП-2011. | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |  | 15,15, 2020.05.13 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
67 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр. Красная Поляна КЛ-0,4 кВ ТП-157 напр. ул. Булычева д.4 | 0.38 | 18,05 2020.05.20 | 19,50 2020.05.20 | В | 1.75 | КЛ-0,4 кВ ТП-157 напр. ул. Булычева д.4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | 18,05,2020.05.20 | 3.4.8 | 4.13 | 0
68 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Южный ВВ-10 кВ ф.101 от ПС 325; ВВ-10 кВ РТП-7 с.Б напр. ТП-101 с.Б | 10 (10.5) | 17,45 2020.05.21 | 19,50 2020.05.21 | В | 2.083 | РТП-7 с.Б, ТП-101 с.Б, ТП-104 с.Б, ТП-105 с.Б | 0 | МКД- 7 шт, ВНС, КНС, ЦТП | 22 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2128 |  | 17,45,2020.05.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
69 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Букино МВ-6 кВ ф.19 от ПС 325; МВ-10 кВ ЦРП-15 с.Б напр. ТП-367 с.Б | 6 (6.3) | 05,45 2020.05.23 | 09,50 2020.05.23 | В | 4.083 | ЦРП-15 с.Б, ТП-339 с.Б, ТП-275 с.Б, ТП-274 с.Б, ТП-442 с.Б, ТП-443 с.Б, ТП-367 с.Б, ТП-368 с.Б, ТП-447 с.Б, ТП-448 с.Б, ТП-393 с.Б, ТП-225 с.Б , ТП-226 с.Б | 0 | МКД- 8 шт, КНС - 2 шт, ИТП - 3 шт, ЦТП -2 шт, НС - 2 шт, ОАО "Терминал- премьер", Дворец спорта, ЛЦГБ | 155 | 0 | 20 | 135 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 4864 |  | 05,45,2020.05.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
70 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный МВ-6 кВ ф.5 от ПС 325 | 6 (6.3) | 13,40 2020.05.23 | 15,30 2020.05.23 | В | 1.833 | ТП-90, ТП-82, ТП-94, КТП-111, КТП-113, МТП-114, КТП-115, СТП-92, КТП-93, КТП-296, КТП-43, КТП-42, КТП-52, МТП-51, КТП-54, МТП-391, КТП-83 | 0 | ВНС | 1021 | 0 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 3108 |  | 13,40,2020.05.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
71 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 20 кВ, СП-51026 с.2 - РТП-13500 с.2, ЖК Ильинские Луга, ГО Красногорск. | 10 (10.5) | 19,11 2020.05.23 | 21,30 2020.05.23 | В | 2.317 | РТП-13500 с.2, ТП-13501 с.2, ТП-13502 с.2, ТП-13505 с.2, ТП-13503 с.2, ТП-13504 с.2, БКТП, КТПН-1, КТПН-2, КТПН-7.2, КТПН-7.1, КТПН-6, КТПН-8, КТПН-4, КТПН-3.1, КТПН-10, КТПН-5. | 0 | Котельная - 1. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |  | 19,11, 2020.05.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
72 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный, МВ-10 кВ РТП-8 с.Б напр. ТП-29 с.Б | 10 (10.5) | 01,25 2020.06.01 | 02,16 2020.06.01 | В | 0.85 | ТП-29 с.Б, ТП-26 с.Б, ТП-28 с.Б, ТП-338 с.Б, ТП-22 с.Б | 0 | МКД-14 шт, ВНС- 3 шт, ЦТП, КНС, ИТП | 162 | 0 | 20 | 142 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 2152 |  | 01,25,2020.06.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
73 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 20 кВ, СП-51026 с.1 - РТП-13500 с.1, ЖК Ильинские Луга, ГО Красногорск. | 10 (10.5) | 05,10 2020.06.02 | 06,20 2020.06.02 | В | 1.167 | РТП-13500 с.1, ТП-13501 с.1, ТП-13502 с.1, ТП-13505 с.1, ТП-13503 с.1, ТП-13504 с.1. | 0 | Котельная - 1. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 |  | 05,10, 2020.06.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
74 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный МВ-6 кВ ЦРП-2 с.А напр. ТП-362 с.А МВ-6 кВ ЦРП-2 с.Б напр. ТП-362 с.Б | 6 (6.3) | 02,18 2020.06.06 | 07,25 2020.06.06 | В | 5.116 | ТП-362, ТП-249, ТП-112 с.А,ТП-102 с.Б, ТП-363 с.Б, ТП-365 с.Б | 0 | МКД-7 шт, ЦТП- 2 шт, ИТП | 233 | 0 | 10 | 223 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2264 |  | 02,18,2020.06.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
75 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Букино МВ-6 кВ РТП-5 с.Б напр. ТП-360 с.Б | 6 (6.3) | 02,18 2020.06.06 | 03,29 2020.06.06 | В | 1.183 | ТП-358 с.Б, ТП-360 с.Б | 0 | МКД- 3 шт, НС | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1008 |  | 02,18,2020.06.06 | 3.4.14 | 4.13 | 1
76 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 204, ПС-336 - РТП-1524, г. Королёв. | 6 (6.3) | 16,31 2020.06.06 | 16,37 2020.06.06 | В | 0.1 | ТП-433 с.2, ТП-432 с.2, ТП-245, КТП-319, ТП-246, ТП-463 с.2, КТП-340, КТП-339, ТП-467 с.2, ТП-423 с.2, ТП-424 с.2, РТП-1524 с.2. | КНС - 1, поликлиника - 1, ВНС - 1. | ВНС - 1, фабрика - 1, ВЗУ - 1, ЦТП - 1, пожарное депо - 1, МКД - 3. | 384 | 0 | 72 | 312 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 115 |  | 16,31, 2020.06.06 | 3.4.8 | 4.13 | 0
77 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 484, ТП-168 - СТП-2030, г. Королёв. | 6 (6.3) | 20,58 2020.06.06 | 21,55 2020.06.06 | В | 0.95 | СТП-2085, СТП-2031, СТП-2055, СТП-2030. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |  | 20,58, 2020.06.06 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
78 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 639, РТП-1524 - ТП-114, г. Королёв. | 6 (6.3) | 21,43 2020.06.11 | 22,52 2020.06.11 | В | 1.15 | ТП-114 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 |  | 21,43, 2020.06.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
79 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр. Луговая ВЛ-0,4 кВ КТП-127 напр. ул. Первомайская, Комсомольская | 0.38 | 23,15 2020.06.11 | 00,34 2020.06.12 | В | 1.316 | ВЛ-0,4 кВ КТП-127 напр. ул. Первомайская, ул.Комсомольская | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 |  | 23,15,2020.06.11 | 3.4.12.2 | 4.12 | 0
80 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная Поляна МВ-10 кВ ф. 112 от ПС 429 | 10 (10.5) | 10,57 2020.06.13 | 11,43 2020.06.13 | В | 0.766 | РТП-10 с.А, ТП-13 с.А, ТП-14 с.А, ТП-156 с.А, ТП-489 с.А, ТП-171 с.А, ТП-152 с.А, ТП-486 с.А, ТП-488 с.А, ТП-487 с.А, ТП-150 с.А, ТП-18 с.А, ТП-11 с.А, ТП-60, ТП-61, ТП-24, ТП-55 с.А, ТП-17, ТП-12 с.А, КТП-19, ТП-180, ТП -16 с.Б | 0 | МКД-10 шт, ЦТП- 3 шт, ИТП- 3 шт, ВНС- 2шт, НС- 3 шт, КНС, РТС, ООО "Компания Формалайн", ООО "Алтико",Армасель, Компания Лагуна, ООО "МеталПрофиль" | 232 | 0 | 28 | 204 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 9040 |  | 10,57,2020.06.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
81 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 627, ТП-330 - ТП-332, мкр. Первомайский, г.Королёв. | 6 (6.3) | 11,34 2020.06.13 | 14,37 2020.06.13 | В | 3.05 | ТП-332 с.1, ТП-299, ТП-298, ТП-334, КТП-296, КТП-138, ТП-452, КТП-435. | Дет. Сад-1, ВНС-1, гимназия-1, котельная-1. | 0 | 609 | 0 | 16 | 593 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 70 |  | 11,34, 2020.06.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
82 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 213, ТП-429 - ТП-418, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 6 (6.3) | 01,34 2020.06.14 | 03,10 2020.06.14 | В | 1.6 | КТП-418, КТП-163, ТП-428. | 0 | 0 | 120 | 0 | 9 | 111 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 25 |  | 01,34, 2020.06.14 | 3.4.10 | 4.13 | 0
83 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 612, РТП-1550 с.2 - ТП-603 с.2, мкр. Дружба, г. Мытищи. | 10 (10.5) | 19,50 2020.06.14 | 20,55 2020.06.14 | В | 1.083 | ТП-603 с.2 | 0 | Торговый центр-1. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 |  | 19,50, 2020.06.14 | 3.4.10 | 4.13 | 0
84 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 217, РТП-1522 - ТП-392, г. Королёв. | 10 (10.5) | 22,48 2020.06.15 | 02,22 2020.06.16 | В | 3.567 | ТП-392, ТП-398. | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 |  | 22,48, 2020.06.15 | 3.4.14 | 4.13 | 1
85 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 721, МРП-708 - КТП-226, ТП-417, мкр. Валентиновка, г. Королёв. | 10 (10.5) | 22,51 2020.06.15 | 02,01 2020.06.16 | В | 3.167 | СТП-2066, ЛР-3, СТП-2087, СТП-2061, СТП-2099, СТП-2098, СТП-2097, КТП-116, СТП-2064, КТП-417, КТП-200, КТП-404, СТП-2049, СТП-2015, СТП-2093, КТП-226, ТП-151, СТП-2051, КТП-183, СТП-2079, СТП-2009, КТП-441, МРП-702, СТП-2050, КТП-415, КТП-154, КТП-391, СТП-2040, СТП-2046, МРП-701, СТП-2078, КТП-143, СТП-2102, КТП-144, КТП-190, КТП-184, КТП-416, СТП-2010, СТП-2011. | 0 | 0 | 1155 | 0 | 19 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 0 | 45 |  | 22,51, 2020.06.15 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
86 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 721, МРП-708 - КТП-226, ТП-417, мкр. Валентиновка, г. Королёв. | 10 (10.5) | 22,51 2020.06.15 | 18,13 2020.06.16 | В | 19.367 | СТП-2062, СТП-2063. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |  | 22,51, 2020.06.15 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
87 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | РТП-1544 с.2, г. Королёв. | 10 (10.5) | 09,12 2020.06.17 | 09,51 2020.06.17 | В | 0.65 | РТП-1544 с.2 | 0 | Многоэтажный жил. дом - 7, ВНС, ЦТП. | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 75.6 |  | 09,12, 2020.06.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
88 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Центральный КЛ-10 кВ ф. 116 от ПС 429 | 10 (10.5) | 05,18 2020.06.20 | 06,12 2020.06.20 | В | 0.9 | РТП-8 с.Б, ТП-187 с.Б, ТП-182 с.Б, ТП-45 с.Б, ТП-29 с.Б, ТП-28 с.Б, ТП-26 с.Б | 0 | МКД-22 шт, КНС- 2шт, ВНС- 3шт, ЦТП- 3 шт, НС, ИТП | 188 | 0 | 32 | 156 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 3520 |  | 05,18,2020.06.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
89 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Москвич МВ-6 кВ ф.3 от ПС 325 | 6 (6.3) | 04,46 2020.06.21 | 05,38 2020.06.21 | В | 0.866 | ЦРП-20 с.Б, ТП-445, ТП-446 , л.574 (МРЭС) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3224 |  | 04,46,2020.06.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
90 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Москвич МВ-6 кВ ЦРП-15 с.А напр. ТП-339 с.А | 6 (6.3) | 06,08 2020.06.21 | 07,21 2020.06.21 | В | 1.216 | ТП-339 с.А, ТП-275 с.А, ТП-274 с.А, ТП-273 с.А | 0 | МКД-6 шт, НС, ИТП- 5 шт,КНС- 2 шт , Дворец Спорта | 109 | 0 | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1456 |  | 06,08,2020.06.21 | 3.4.14 | 4.13 | 1
91 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Южный МВ-6 кВ ТП-449 с.Б напр. ТП-250 с.Б | 6 (6.3) | 17,10 2020.06.26 | 18,48 2020.06.26 | В | 1.633 | ТП-449 с.Б, ТП-441 с.Б, ТП-440 с.Б, ТП-47 с.Б, ТП-185 с.Б, ТП-277 с.Б | 0 | МКД-3 шт, НС- 2шт, ИТП,ВНС , Дворец Спорта | 59 | 0 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 2048 |  | 17,10,2020.06.26 | 3.4.8 | 4.13 | 0
92 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Депо КЛ- 6 кВ ф.8 от ПС 325 | 6 (6.3) | 10,02 2020.06.27 | 12,04 2020.06.27 | В | 2.033 | ТП-396 с.А, ТП-392 с.А, ТП-390 с.А, КТП-53, КТП-146, ЦРП-20 с.Б, ТП-446 с.Г, л. 574(МРЭС) | 0 | МКД-4 шт, НС, ИТП- 2 шт,КНС, ЦТП | 103 | 0 | 9 | 94 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 2288 |  | 10,02,2020.06.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
93 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный МВ-6 кВ ф.32 от ПС 40 | 6 (6.3) | 17,05 2020.07.01 | 17,50 2020.07.01 | В | 0.75 | ТП-102 с.А, ТП-112, ТП-358, ТП-49 с.Б, ТП-184 с.А, ТП-94, КТП-111, КТП-113, МТП-114, КТП-115, СТП-92, КТП-93, КТП-296 | 0 | МКД-6 шт; ЦТП-3 шт | 766 | 0 | 9 | 757 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 3380 |  | 17,05,2020.07.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
94 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Депо ВВ-6 кВ ЦРП-4 с.А напр. ТП-264 с.А; г.Лобня, мкр. Центральный МВ- 6 кВ РТП-5 с.А напр. ТП-361 с.А | 6 (6.3) | 19,35 2020.07.01 | 21,50 2020.07.01 | В | 2.25 | ТП-262 с.А, ТП-264 с.А, ТП-361 с.А, ТП-369 с.А, ТП-367 с.А, ТП-368, ТП-366 с.А | 0 | ЦТП- 3 шт, ИТП , НС- 2 шт, КНС | 851 | 0 | 16 | 835 | 0 | 0 | 0 | 851 | 0 | 2440 |  | 19,35,2020.07.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
95 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 334, РП-1519 - КТП-322, г. Королёв. | 6 (6.3) | 17,28 2020.07.03 | 20,55 2020.07.03 | В | 3.45 | КТП-460, СТП-2026, СТП-2094, СТП-2036, КТП-162, СТП-2054, КТП-153, СТП-2007, СТП-2089, СТП-2013, СТП-2082, КТП-317, СТП-2052, СТП-2090, СТП-2025, СТП-2005, СТП-2022, СТП-2092, КТП-165, СТП-2043, КТП-323. | 0 | 0 | 708 | 0 | 673 | 35 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | 20 |  | 17,28, 2020.07.03 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
96 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный МВ-6 кВ л.861 ЦРП-21 | 6 (6.3) | 00,51 2020.07.08 | 12,00 2020.07.08 | В | 11.15 | ТП-90 с.Б, КТП-42,КТП-43, МТП-51, КТП-54, КТП-89, КТП-630 | 0 | ВНС | 329 | 0 | 1 | 328 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 1616 |  | 00,51,2020.07.08 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
97 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 702, ПС-157 - РТП-321 с.2, мкр. Янтарный, г. Балашиха. | 10 (10.5) | 02,07 2020.07.08 | 03,49 2020.07.08 | В | 1.7 | РТП-321 с.2, ТП-325 с.2, ТП-323 с.2, ТП-326 с.2, ТП-327 с.2. | Многоэтажный жил. дом - 10, ИТП- 8, КНС- 1, ЛОС-1, школа-1. | 0 | 93 | 0 | 49 | 44 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 495 |  | 02,07, 2020.07.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
98 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 802, ПС-157 - РТП-322 с.2, мкр. Янтарный, г. Балашиха. | 10 (10.5) | 02,07 2020.07.08 | 04,10 2020.07.08 | В | 2.05 | РТП-322 с.2, ТП-3211 с.2, ТП-3210 с.2, ТП-329 с.2, ТП-328 с.2. | ВНС - 2, дет. сад- 1, ИТП - 12. многоэтажный жил. дом- 6. | 0 | 142 | 0 | 78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1395 |  | 02,07, 2020.07.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
99 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная Поляна ВВ-10 кВ ТП-173 с.Б напр. ТП-174 с.Б | 10 (10.5) | 18,30 2020.07.08 | 23,00 2020.07.08 | В | 4.5 | ТП-175 с.Б, ТП-174 с.Б, РТП-10 с.А, ТП-156 с.А, ТП-489 с.А, ТП-171 с.А, ТП-152 с.А, ТП-486 с.А, ТП-488 с.А, ТП-487 с.А, ТП-11 с.А, ТП-18 с.А, ТП-150 с.А, КТП-24, ТП-60, ТП-55, ТП-17, ТП-19, ТП-12 с.А, ТП-180, ТП-150 с.Б | 0 | МКД- 16 шт, КНС, НС- 4 шт, ВНС- 2 шт, ЦТП- 3 шт, РТС, ИТП | 219 | 0 | 28 | 191 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 9336 |  | 18,30,2020.07.08 | 3.4.14 | 4.13 | 1
100 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 721, МРП-708 - КТП-226, мкр. Валентиновка, г. Королёв. | 10 (10.5) | 04,14 2020.07.09 | 09,54 2020.07.09 | В | 5.667 | СТП-2066, ЛР-3, СТП-2087, СТП-2061, СТП-2099, СТП-2098, СТП-2097, КТП-116, СТП-2064, КТП-417, КТП-200, КТП-404, СТП-2049, СТП-2015, СТП-2093, КТП-226, ТП-151, СТП-2051, КТП-183, СТП-2079, СТП-2009, КТП-441, МРП-702, СТП-2050, КТП-415, КТП-154, КТП-391, СТП-2040, СТП-2046, МРП-701, СТП-2078, КТП-143, СТП-2102, КТП-144, КТП-190, КТП-184, КТП-416, СТП-2010, СТП-2011. | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 45 |  | 04,14, 2020.07.09 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
101 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный МВ-10 кВ ф.115 от ПС 325 | 10 (10.5) | 13,27 2020.07.09 | 16,06 2020.07.09 | В | 2.65 | ТП-16, ТП-180, ТП-182, ТП-187, ТП-17 с.Б, ТП-45, ТП-55 с.Б, ТП-60 с.Б, РТП-8, ТП-22, ТП-338, ТП-28, ТП-26, ТП-29 | 0 | МКД- 16 шт, КНС, НС- 4 шт, ВНС- 2 шт, ЦТП- 3 шт, РТС, ИТП | 219 | 0 | 28 | 191 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 9336 |  | 13,27,2020.07.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
102 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 131, РТП-1548 с.1 - ТП-446 с.1, г.Королёв. | 10 (10.5) | 14,41 2020.07.09 | 15,11 2020.07.09 | В | 0.5 | ТП-446 с.1, ТП-447 с.1, ТП-448 с.1. | Многоэтажный жил. дом - 18, ВНС-1, ЦТП-1, дет. сад - 1. | 0 | 45 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 480 |  | 14,41, 2020.07.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
103 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 113, ПС-255 с.1 - РТП-10 с.2, г. Королёв. | 10 (10.5) | 14,45 2020.07.09 | 14,45 2020.07.09 | В | 0 | РТП-10 с.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 |  | 14,45, 2020.07.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
104 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 204, РТП-1523 с.1 - ТП-225 с.1, г. Королёв. | 10 (10.5) | 15,35 2020.07.09 | 16,23 2020.07.09 | В | 0.8 | ТП-225 с.1, ТП-451 с.1. | Многоэтажный жил. дом - 8, ВНС-1, ЦТП-1. | 0 | 24 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 310 |  | 15,35, 2020.07.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
105 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Дмитров ВВ-10 кВ РП-27 с.1 напр. ТП-3100 с.1 | 6 (6.3) | 16,50 2020.07.10 | 17,24 2020.07.10 | В | 0.566 | ТП-3100 с.1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1280 |  | 16,50,2020.07.10 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
106 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Луговая ВВ-6 кВ ЦРП-20 с.Б | 6 (6.3) | 11,20 2020.07.13 | 14,30 2020.07.13 | В | 3.166 | КТП-43, ТП-146, ТП-149 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 408 |  | 11,20,2020.07.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
107 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный КЛ-6 кВ ф.9 от ПС 325 | 6 (6.3) | 14,43 2020.07.20 | 15,59 2020.07.20 | В | 1.267 | ЦРП-15 с.А, ТП-443 с.А, ТП-123 , ТП-125 с.А, ТП-124 | 0 | ЦТП- 2 шт | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2240 |  | 14,43,2020.07.20 | 3.4.14 | 4.13 | 1
108 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Букино КЛ-0,4 кВ ТП-31 напр. ул. Авиационная, д.16 | 0.38 | 15,22 2020.07.23 | 18,42 2020.07.23 | В | 3.333 | КЛ-0,4 кВ ТП-31 напр. ул. Авиационная, д.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 15,22,2020.07.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
109 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная Поляна 2 КЛ-0,4 кВ ТП-157 напр. ул. Булычева, д.10 | 0.38 | 17,30 2020.07.23 | 19,30 2020.07.23 | В | 2 | 2 КЛ-0,4 кВ ТП-157 напр. ул. Булычева, д.10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 |  | 17,30,2020.07.23 | 3.4.8 | 4.13 | 0
110 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Катюшки ВВ-6 кВ ТП-722 (2) напр. ТП-7210 (2) | 6 (6.3) | 10,10 2020.08.05 | 11,15 2020.08.05 | В | 1.083 | ТП-7210 (2), ТП-729 (2), ТП-727 (2), ТП-728 (2) | 0 | МКД-11 шт; ЦТП-3 шт; ИТП- 4 шт; ВНС - 4 шт | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3200 |  | 10,10,2020.08.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
111 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 721, МРП-708 - КТП-226, мкр. Валентиновка, г. Королёв. | 10 (10.5) | 14,58 2020.08.05 | 15,15 2020.08.05 | В | 0.283 | СТП-2066, ЛР-3, СТП-2087, СТП-2061, СТП-2099, СТП-2098, СТП-2097, КТП-116, СТП-2064, КТП-417, КТП-200, КТП-404, СТП-2049, СТП-2015, СТП-2093, КТП-226, ТП-151, СТП-2051, КТП-183, СТП-2079, СТП-2009, КТП-441, МРП-702, СТП-2050, КТП-415, КТП-154, КТП-391, СТП-2040, СТП-2046, МРП-701, СТП-2078, КТП-143, СТП-2102, КТП-144, КТП-190, КТП-184, КТП-416, СТП-2010, СТП-2011. | 0 | 0 | 1313 | 0 | 19 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 1313 | 0 | 45 |  | 14,58, 2020.08.05 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
112 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный МВ-6 кВ ЦРП-2 с.Б напр. ТП-243 с.Б | 6 (6.3) | 12,17 2020.08.07 | 14,23 2020.08.07 | В | 2.1 | ТП-243 с.Б, ТП-330 с.Б, ТП-141 с.Б, ТП-121 с.Б, ТП-273 с.Б, ТП-117, ТП-116, ТП-23, ТП-25 | 0 | МКД-5 шт; ВНС; ИТП- 15 шт; д/с "Колокольчик"; Школа №3 | 314 | 0 | 23 | 291 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 2136 |  | 12,17,2020.08.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
113 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная Поляна ВВ-6 кВ РТП-10 c.Г напр. ТП-156 с.А | 6 (6.3) | 17,40 2020.08.07 | 20,25 2020.08.07 | В | 2.75 | РТП-10 с.А, ТП-150 с.А, ТП-18 с.А, ТП-11 с.А, ТП-60 с.А, ТП-55 с.А, ТП-17 с.А, КТП-19, ТП-180 с.А, ТП-24, ТП-13 с.А, ТП-14 с.А | 0 | МКД-5 шт; ВНС- 2шт, КНС, ИТП, РТС | 90 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6264 |  | 17,40,2020.08.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
114 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 212. РП-1528 - ТП-11 сек.1, г.Королёв. | 6 (6.3) | 18,56 2020.08.07 | 20,28 2020.08.07 | В | 1.533 | ТП-11 с.1, ТП-22, ТП-21, ТП-32 с.2. | Школа-1, дет. сад -1. | 0 | 56 | 0 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 130 |  | 18,56, 2020.08.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
115 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Центральный МВ-10 кВ ф.115 от ПС 429 | 6 (6.3) | 12,38 2020.08.11 | 15,49 2020.08.11 | В | 3.183 | РТП-8, ТП-22, ТП-338, ТП-28, ТП-26, ТП-29, ТП-182, ТП-187, ТП-16, ТП-180 с.Б, ТП-17 с.Б | 0 | МКД-18 шт; КНС-3 шт, ВНС-4 шт, ЦТП- 2шт, ИТП, д/с "Ягодка" | 199 | 0 | 29 | 170 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 8832 |  | 12,38,2020.08.12 | 3.4.8 | 4.13 | 0
116 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Букино ВВ-6 кВ ф.11 от ПС 325 | 6 (6.3) | 15,30 2020.08.11 | 16,15 2020.08.11 | В | 0.75 | ТП-100 с.Б, ТП-30 | 0 | МКД-6 шт; ВНС, КНС, ЦТП | 16 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 824 |  | 15,30,2020.08.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
117 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 342. КТП-160 - КТП-169, мкр. Болшево, г.Королёв. | 6 (6.3) | 10,02 2020.08.14 | 10,24 2020.08.14 | В | 0.367 | КТП-235, КТП-166, КТП-240, КТП-397, СТП-2071, СТП-2023, СТП-2002, СТП-2095, СТП-2088, СТП-2045, СТП-2029, СТП-2032, СТП-2012, КТП-222, КТП-175, КТП-158. | 0 | 0 | 695 | 0 | 1 | 694 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 30 |  | 10,02, 2020.08.14 | 3.4.8 | 4.13 | 0
118 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная Поляна ВВ- 10 кВ ПС 337 напр. РТП- 10 с.Б | 6 (6.3) | 22,00 2020.08.15 | 23,10 2020.08.15 | В | 1.166 | ТП-175 с.А, ТП-174 с.А, ТП-173 с.А, ТП-9 с.А, ТП-265 с.А | 0 | МКД-4 шт; НС, д/с "Сказка" | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3704 |  | 22,00,2020.08.15 | 3.4.14 | 4.13 | 1
119 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная Поляна ВЛ- 35 кВ "Хлебниково-Красная Поляна" ПС-337 | 35 | 13,15 2020.08.16 | 14,23 2020.08.16 | В | 1.133 | ПС -337, ТП-331, ТП-336, ТП-151, ТП-157, ТП-153, ТП-154, ТП-155, КТП-166, ТП-263, ТП-484, ТП-183, ТП-485, ТП-158, ТП-172, КТП-160, ТП-165, ТП-167, ТП-168, ТП-170, КТП-169, КТП-163, ТП-183 | 0 | МКД-9 шт; НС- 3 шт; ВНС | 732 | 0 | 9 | 723 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 18556.8 |  | 13,15,2020.08.16 | 3.4.8.4 | 4.13 | 0
120 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Центральный, мкр. Букино ВВ-10 кВ ТП-70 с.Б напр. ТП-75 с.Б | 10 (10.5) | 12,03 2020.08.18 | 15,14 2020.08.18 | В | 3.183 | ТП-75 с.Б, ТП-179 с.Б, ТП-45 с.Б, ТП-29, ТП-28, ТП-26, РТП-8 с.Б, ТП-182 с.Б, ТП-187 с.Б | 0 | МКД-24 шт; ВНС- 4шт, ЦТП-2 шт, ИТП, КНС- 2шт, НС | 262 | 0 | 34 | 228 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 7336 |  | 12,03,2020.08.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
121 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 627, ТП-330 - ТП-332, г. Королёв. | 6 (6.3) | 14,00 2020.08.18 | 15,40 2020.08.18 | В | 1.667 | ТП-332, ТП-299, ТП-298, ТП-334, КТП-296, КТП-138, ТП-452, КТП-435. | Дет. сад-1, многоэтажный жил. дом-10. | 0 | 553 | 0 | 22 | 531 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 1062 |  | 14,00, 2020.08.18 | 3.4.8 | 4.13 | 0
122 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | СТП-2007, мкр. Первомайский, г. Королёв. | 6 (6.3) | 06,31 2020.08.19 | 15,00 2020.08.19 | В | 8.483 | СТП-2007 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | 06,31, 2020.08.19 | 3.4.10 | 4.13 | 0
123 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 15, ПС-257 - РТП-1550 с.1, мкр. Дружба, г. Мытищи. | 10 (10.5) | 05,51 2020.08.22 | 05,51 2020.08.22 | В | 0 | РТП-1550 с.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 435.6 |  | 05,51, 2020.08.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
124 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 302, РП-1542 - ТП-420 с.1, мкр. Юбилейный, г. Королёв. | 6 (6.3) | 10,04 2020.08.22 | 11,13 2020.08.22 | В | 1.15 | ТП-420 с.1, ТП-468 с.2. | Школа-1, дет. сад -1, АТС-1, многоэтажный жил. дом-2. | 0 | 31 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 200 |  | 10,04, 2020.08.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
125 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 305, ПС-517 - РП-1332, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 (21) | 18,54 2020.09.01 | 22,53 2020.09.01 | В | 3.983 | РТП-1332 с.1, РТП-1334 с.1, ТП-13323 с.1, ТП-13314 с.1, ТП-13401 с.1, ТП-13402 с.1, ТП-13403 с.1, ТП-13404 с.1, ТП-13405 с.1. | ВПУ-1, КНС-1, ЛНС-1, многоэтажный жил. дом-4. | 0 | 34 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 750 |  | 18,54, 2020.09.01 | 3.4.12 | 4.13 | 0
126 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 286, ТП-206 - КТП-194, п. Лесные поляны, Пушкинский р-н. | 6 (6.3) | 07,12 2020.09.02 | 16,22 2020.09.02 | В | 9.166 | ТП-194, ТП-205, ТП-478. | Дет. сад-1. | 0 | 204 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 100 |  | 07,12, 2020.09.02 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
127 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | КЛ-20 кВ, РП-1335 с.1 - РТП-1331 с.1, мкр. Путилково, Красногорский р-он. | 20 (21) | 07,59 2020.09.05 | 10,15 2020.09.05 | В | 2.266 | ТП-13320 с.1, ТП-1339 с.1. | Школа-1, Дет. сад-1, многоэтажный жил. дом-5, ИТП-4, ВНС-4. | 0 | 26 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 160 |  | 07,59, 2020.09.05 | 3.4.14 | 4.13 | 1
128 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 566, МРП 702 - КТП 441, мкр. Валентиновка, г. Королев. | 10 (10.5) | 15,15 2020.09.09 | 16,39 2020.09.09 | В | 1.4 | КТП-441, СТП-2009. | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 36 |  | 15,15, 2020.09.09 | 3.4.10 | 4.13 | 0
129 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Красная Поляна МВ-10 кВ ф.112 от ПС 429 | 10 (10.5) | 14,35 2020.09.10 | 16,11 2020.09.10 | В | 1.6 | РТП-10 с.А, ТП-11 с.А, ТП-18 с.А, ТП-24, ТП-55, ТП-60, ТП-61, ТП-17, ТП-12 с.А, ТП-180, ТП-16, ТП-156 с.А | 0 | МКД-4 шт; ВНС- 2шт; ИТП; КНС, РТС, ЦТП- 2шт,ООО "Формалайн", ООО "Металл Профиль" | 97 | 0 | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 8720 |  | 14,35,2020.09.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
130 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Букино КЛ-0,4 кВ ТП-32 с.1 РУ-0,4 кВ напр. ул. Циолковского, д.2,4 | 0.38 | 05,14 2020.09.11 | 10,00 2020.09.11 | В | 4.767 | КЛ-0,4 кВ ТП-32 с.1 РУ-0,4 кВ напр. ул. Циолковского, д.2,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 05,14,2020.09.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
131 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Москвич МВ-6 кВ ф.13 от ПС 325 | 6 (6.3) | 01,30 2020.09.12 | 02,30 2020.09.12 | В | 1 | ЦРП-4 с.А, ТП-264 с.А, ТП-177, ТП-430 с.А, ТП-434 с.А | 0 | ЦТП, КНС, НС, ИТП, ВНС, АО "Интертраксервис" | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1160 |  | 01,30,2020.09.12 | 3.4.14 | 4.13 | 1
132 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 576, РТП 1517 - ТП 260, с.Тарасовка, Пушкинский р-н. | 6 (6.3) | 09,21 2020.09.12 | 12,17 2020.09.12 | В | 2.933 | КТП-399, СТП-2001, КТП-257, КТП-231, КТП-228, КТП-255, ТП-260, ТП-358, ТП-356, ТП-380, ТП-379, ТП-182, СТП-2070. | Школа-1. | 0 | 713 | 0 | 55 | 658 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 82 |  | 09,21, 2020.09.12 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
133 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Долгопрудный МВ-10 кВ ф.1183 от ТЭЦ-21 | 10 (10.5) | 03,18 2020.09.13 | 04,40 2020.09.13 | В | 1.366 | РТП-2 сек.2, сек.3 | 0 | АО "Мособлэнерго", ООО "Вертикаль" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 800 |  | 03,18,2020.09.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
134 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Долгопрудный МВ-10 кВ ф.1183 от ТЭЦ-21 | 10 (10.5) | 03,18 2020.09.13 | 04,40 2020.09.13 | В | 1.366 | РТП-2 сек.2, сек.3 | 0 | АО "Мособлэнерго", ООО "Вертикаль" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 800 |  | 03,18,2020.09.13 | 3.4.14 | 4.13 | 1
135 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Красная Поляна ВВ-10 кВ ф.111 от ПС 429 | 10 (10.5) | 03,14 2020.09.17 | 04,11 2020.09.17 | В | 0.95 | РТП-10 с.Б, ТП-11 с.Б, ТП-156 с.Б, ТП-489 с.Б, ТП-171 с.Б, ТП-152 с.Б, ТП-486 с.Б, ТП-487 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-18 с.Б, ТП-13 с.Б, ТП-14 с.Б | 0 | МКД- 8 шт, КНС, РТС, ИТП- 3 шт, ЦТП-3 шт, ВНС, НС- 3 шт | 199 | 0 | 20 | 179 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 4560 |  | 03,14,2020.09.17 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
136 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный КВЛ-6 кВ л. 853 от ЦРП-21 | 6 (6.3) | 15,50 2020.09.17 | 14,34 2020.09.18 | В | 22.733 | КТП-391 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 80 |  | 15,50,2020.09.17 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
137 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Восточный КВЛ-6 кВ л. 853 от ЦРП-21 | 6 (6.3) | 15,50 2020.09.17 | 22,55 2020.09.17 | В | 7.083 | КТП-83, КТП-82 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 400 |  | 15,50,2020.09.17 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
138 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Южный МВ-10 кВ ф.201 от ПС-325 | 10 (10.5) | 16,30 2020.09.17 | 19,00 2020.09.17 | В | 2.5 | РПТ-7 с.А, ТП-101 с.А, ТП-104 с.А, ТП-105, ТП-106, ТП-181 | 0 | МКД- 9 шт, ВНС, КНС, ЦТП | 37 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4872 |  | 16,30,2020.09.17 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
139 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г.Лобня, мкр. Луговая ВВ-6 кВ ЦРП-20 с.Г напр. ТП-445 с.Г | 6 (6.3) | 16,45 2020.09.17 | 18,10 2020.09.17 | В | 1.416 | ТП-445, ТП-411, ТП-414, ТП-415, ТП-417, ТП-244, ТП-245, КТП-127, КТП-128, КТП-129, СТП-31001 | 0 | ВНС | 719 | 0 | 1 | 718 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 2322 |  | 16,45,2020.09.17 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0
140 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | КТП-213, мкр. Валентиновка, г. Королев. | 6 (6.3) | 06,45 2020.09.21 | 11,08 2020.09.21 | В | 4.383 | КТП-213, КТП-465, СТП-2039, СТП-2100. | 0 | 0 | 266 | 0 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 30 |  | 06,45, 2020.09.21 | 3.4.10 | 4.13 | 0
141 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 334, РП 1519 - КТП 322, мкр. Первомайский, г. Королев. | 6 (6.3) | 09,56 2020.09.22 | 10,24 2020.09.22 | В | 0.466 | КТП-153, КТП-162, КТП-165, КТП-323, КТП-317, КТП-460, СТП-2005, СТП-2007, СТП-2013, СТП-2022, СТП-2025, СТП-2026, СТП-2036, СТП-2043, СТП-2054, СТП-2082, СТП-2086, СТП-2089, СТП-2090, СТП-2092, СТП-2094, СТП-21010. | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 687 | 0 | 76 |  | 09,56, 2020.09.22 | 3.4.10 | 4.13 | 0
142 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 803, ПС-157 - РТП-2211, мкр. 1 Мая, гор. Балашиха. | 10 (10.5) | 14,01 2020.09.23 | 15,28 2020.09.23 | В | 1.45 | ТП-2211 с2, ТП-2212 с.2, ТП-5201 с.2, ТП-5202 с.2, ТП-5203 с.2, ТП-5204 с.2, ТП-5205 с.2. | Многоэтажный жил. дом-6, котельная, ИТП, ВНС, КНС, ЛОС. |  | 29 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 350 |  | 14,01, 2020.09.23 | 3.4.9 | 4.13 | 0
143 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 180 ТП-477 - ТП-393, г. Королев. | 10 (10.5) | 16,14 2020.09.24 | 18,27 2020.09.24 | В | 2.216 | ТП-477, ТП-475, ТП-393, ТП-403. | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 350 |  | 16,14, 2020.09.24 | 3.4.9 | 4.13 | 0
144 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 616, РТП 1538 - МРП 708, г. Королев. | 10 (10.5) | 10,34 2020.09.25 | 16,38 2020.09.25 | В | 6.066 | КТП-290, КТП-241, СТП-2014, СТП-2015, СЬП-2016, СТП-2017, СТП-2006, СТП-2087, СТП-2061, СТП-2062, СТП-2063, СТП-2099, СТП-2098, СТП-2097, СТП-2093, СТП-2049, КТП-116, КТП-417, КТП-200, КТП-404. | 0 | 0 | 344 | 0 | 1 | 343 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 55 |  | 10,34, 2020.09.25 | 3.4.10 | 4.13 | 0
145 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид 114 Б+А, ПС-255 - РП 1548, ПС-255 - РП 1544. | 10 (10.5) | 12,35 2020.09.29 | 14,33 2020.09.29 | В | 1.966 | ТП-446 с.1, ТП-447 с.1, ТП-448 с.1, ТП-443 с.1, ТП-442 с.1, ТП-393 с.1, ТП-451 с.1, ТП-225 с1, ТП-456 с.2, ТП-457 с.2, ТП-473 с.1, ТП-494, ТП-147, ТП-254 с.1, ТП-476 с.1, ТП-390 с.1, ТП-146, ТП-326, ТП-485, ТП-482, ТП-484. | 0 | Школа-5, дет. сад-5, ЦТП-4, ВНС-2, КНС-1, котельная-1, поликлиника-1, больница-1, многоэтажный жил. дом-26. | 282 | 0 | 128 | 154 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 350 |  | 12,35, 2020.09.29 | 3.4.10 | 4.13 | 0
146 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид 213, ПС-255 - РП 1548 | 10 (10.5) | 12,35 2020.09.29 | 13,40 2020.09.29 | В | 1.083 | ТП-446 с.2, ТП-447 с.2, ТП-448 с.2, ТП-443 с.2, ТП-442 с.2, ТП-247 с.2, ТП-456 с.2, ТП-457 с.2, КТП-434, КТП-403. | 0 | Школа-1, дет. сад-2, ЦТП-2, ВНС-3, многоэтажный жил. дом-16. | 176 | 0 | 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 300 |  | 12,35, 2020.09.29 | 3.4.10 | 4.13 | 0
147 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 210, ПС-257 - РП 1529, г. Королёв | 6 (6.3) | 21,12 2020.10.02 | 22,44 2020.10.02 | В | 1.533 | РП-1529 с.2, ТП-90 с.2, ТП-89 с.2, ТП-49, ТП-19 с.1, ТП-73 с.1 ТП-88 с. 2, ТП-96 с. 2, ТП-598. | 0 | Многоэтажный жил. дом-12, ЦТП-2, КНС-1, ВНС-1. | 165 | 0 | 56 | 109 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 180 |  | 21,12, 2020.10.02 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
148 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 566, МРП-702 - КТП 441, г. Королёв | 10 (10.5) | 08,31 2020.10.06 | 09,18 2020.10.06 | В | 0.783 | КТП-441, СТП-2009. | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 15 |  | 08,31, 2020.10.06 | 3.4.10 | 4.13 | 0
149 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 569, МРП-702 - КТП 154, г. Королёв | 10 (10.5) | 09,34 2020.10.12 | 09,58 2020.10.12 | В | 0.4 | КТП-154, КТП-391, СТП-2040, СТП-2046. | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 16 |  | 09,34, 2020.10.12 | 3.4.10 | 4.13 | 0
150 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 568, МРП-702 - КТП 154, г. Королёв | 10 (10.5) | 09,34 2020.10.12 | 09,58 2020.10.12 | В | 0.4 | КТП-415, СТП-2050. | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 9 |  | 09,34, 2020.10.12 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
151 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Букино ТП-31 РУ-0,4 кВ напр. Циолковского д. 13А,15 | 0.38 | 17,16 2020.10.25 | 19,27 2020.10.25 | В | 2.183 | ТП-31 РУ-0,4 кВ напр. Циолковского д. 13А,15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | 17,16,2020.10.25 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
152 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 711, ТП-394 - КТП-1160, мкр. Первомайский, г. Королёв | 6 (6.3) | 01,26 2020.10.30 | 12,46 2020.10.30 | В | 11.333 | СТП-1159, СТП-2019, СТП-2033, КТП-1207, КТП-1208, КТП-1220, КТП-1283, КТП-1230. | 0 | 0 | 546 | 0 | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | 98 |  | 01,26, 2020.10.30 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
153 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | г. Лобня, мкр.Депо КЛ-6 кВ ф.13 от ПС 325 | 6 (6.3) | 11,30 2020.11.01 | 12,00 2020.11.01 | В | 0.5 | ЦРП-4 с.А, ТП-264 с.А, ТП-262 с.А, ТП-177, ТП-430 с.А, ТП-434 с.А, ТП-147,ЦРП-97, ТП-27, ТП-148, ТП-56, ТП-140, ТП-364 | 0 | ЦТП-3 шт, НС, ВНС, КНС, ИТП | 44 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4784 |  | 11,30,2020.11.01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
154 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Южный ВЛ-0,4 кВ ТП-188 РУ-0,4 кВ напр. ул. Кольцевая, 11 | 0.38 | 11,00 2020.11.05 | 13,25 2020.11.05 | В | 2.416 | ВЛ-0,4 кВ ТП-188 РУ-0,4 кВ напр. ул. Кольцевая, 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 11,00,2020.11.05 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
155 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Луговая ВВ-6 кВ ЦРП-20 с.Г на ТП-445 с.Г | 6 (6.3) | 23,01 2020.11.09 | 00,22 2020.11.10 | В | 1.35 | ТП-445 с.Г, ТП-411, КТП-414, КТП-415, КТП-417, КТП-244, КТП-245 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 1448 |  | 23,01,2020.11.09 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
156 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Красная Поляна ВЛ-6 кВ л.727 на КТП-168 | 6 (6.3) | 18,45 2020.11.10 | 20,22 2020.11.10 | В | 1.616 | КТП-162, КТП-163,КТП-168, КТП-169, КТП-170, КТП-128 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 709 |  | 18,45,2020.11.10 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
157 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Красная Поляна МВ-10 кВ РТП-10 с.Б ф.111 от ПС 325 | 10 (10.5) | 21,15 2020.11.11 | 23,06 2020.11.11 | В | 1.85 | ТП-488 с.Б | 0 | МКД, НС | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200 |  | 21,15,2020.11.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
158 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Красная Поляна МВ-10 кВ РТП-10 с.Б ф.111 от ПС 325 | 10 (10.5) | 21,15 2020.11.11 | 23,48 2020.11.11 | В | 2.55 | ТП-486 с.Б | 0 | МКД, НС | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 320 |  | 21,15,2020.11.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
159 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Красная Поляна МВ-10 кВ РТП-10 с.Б ф.111 от ПС 325 | 10 (10.5) | 21,15 2020.11.11 | 21,50 2020.11.11 | В | 0.583 | РТП-10 с.Б, ТП-11 с.Б, ТП-18 с.Б, ТП-150 с.Б, ТП-487 с.Б, ТП-12, ТП-17 с.А, ТП-55 с.А, ТП-19, ТП-180 с.А | 0 | РТС,КНС ВНС,МКД-5 шт, "ООО "НИЦ", ООО"Алтико" ООО" Формалайн" | 96 | 0 | 11 | 85 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5560 |  | 21,15,2020.11.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
160 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Красная Поляна МВ-10 кВ РТП-10 с.Б ф.111 от ПС 325 | 10 (10.5) | 21,15 2020.11.11 | 22,30 2020.11.11 | В | 1.25 | ТП-156 с.Б, ТП-489 с.Б, ТП-171 с.Б | 0 | МКД-3 шт,НС- 2шт ЦТП, ИТП-2шт д/с "Василек" | 25 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 768 |  | 21,15,2020.11.11 | 3.4.14 | 4.13 | 1
161 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | г. Лобня, мкр.Катюшки ВВ-10 кВ ф.508 от ПС 325 | 10 (10.5) | 12,15 2020.11.13 | 13,20 2020.11.13 | В | 1.083 | РТП-720 с.1, ТП-721 сек.1, ТП-726 сек.1, ТП-7211 сек.1, ТП-724 сек.1, КТП-3 | 0 | МКД-8 шт,КНС ВНС.ИТП | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3704 |  | 12,15,2020.11.13 | 3.4.8 | 4.13 | 0
162 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КВЛ | Лин. 711, ТП-394 - КТП-1160, мкр. Первомайский, г. Королёв | 6 (6.3) | 17,20 2020.11.13 | 03,45 2020.11.14 | В | 10.416 | СТП-1159, СТП-2019, СТП-2033, КТП-1207, КТП-1208, КТП-1220, КТП-1283, КТП-1230. | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0 | 98 |  | 17,20, 2020.11.13 | 3.4.8.2 | 4.13 | 0
163 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Букино СМВ-6 кВ ТП-30 | 6 (6.3) | 23,25 2020.11.16 | 23,58 2020.11.16 | В | 0.55 | ТП-30 с.Б | 0 | МКД-4 шт, ВНС,ЦТП | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 504 |  | 23,25,2020.11.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
164 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Букино СМВ-6 кВ ТП-30 | 6 (6.3) | 23,25 2020.11.16 | 00,23 2020.11.17 | В | 0.966 | ТП-100 с.Б | 0 | МКД- 2 шт,КНС, ИТП | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 320 |  | 23,25,2020.11.16 | 3.4.14 | 4.13 | 1
165 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Красная Поляна АВ-0,4 кВ РТП-10 с.Б РУ-0,4 кВ напр. Т2 | 0.38 | 12,10 2020.11.17 | 13,05 2020.11.17 | В | 0.916 | АВ-0,4 кВ РТП-10 с.Б РУ-0,4 кВ напр. Т2 | 0 | КНС Котельная | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | 12,10,2020.11.17 | 3.4.14 | 4.13 | 1
166 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | Лин. 576, РТП-1517 - ТП-260, п.Тарасовка, Пушкинский район. | 6 (6.3) | 00,55 2020.11.25 | 01,56 2020.11.25 | В | 1.016 | КТП-399, КТП-237, СТП-2021, КТП-231, КТП-228, КТП-255, ТП-260, ТП-358, ТП-356, ТП-380, ТП-182, ТП-379, ТП-179, СТП-2070. | 0 | 0 | 869 | 0 | 55 | 814 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 100 |  | 0,55, 2020.11.25 | 3.4.12.1 | 4.13 | 0
167 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр. Южный МВ- 6 кВ РТП-6 с.А напр. ТП-189 с.Б | 6 (6.3) | 13,15 2020.12.03 | 14,55 2020.12.03 | В | 1.666 | ТП-186 с.А, ТП-188 с.А, ТП-189 | 0 | МКД-6 шт; ИТП- 2 шт; НС - 1 шт, д/с "Березка" | 41 | 0 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 992 |  | 13,15,2020.12.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
168 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | ТП-63, с.2, г. Пушкино | 6 (6.3) | 05,15 2020.12.06 | 05,54 2020.12.06 | В | 0.65 | ТП-63, с.2 | 0 | Дет. сад-1, многоэтажный жил. дом-9, ВНС-1. | 22 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 |  | 05,15, 2020.12.06 | 3.4.10 | 4.13 | 0
169 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ТП | г. Лобня, мкр.Восточный ТП-82 с.Б РУ-0,4 кВ напр. гостиницы "Инсити" | 0.38 | 11,39 2020.12.07 | 12,27 2020.12.07 | В | 0.8 | ТП-82 с.Б РУ-0,4 кВ напр. гостиницы "Инсити | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 11,39,2020.12.07 | 3.4.14 | 4.13 | 1
170 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 114А, ПС-255 - РП-1544 с.1, г. Королёв. | 10 (10.5) | 11,15 2020.12.08 | 13,04 2020.12.08 | В | 1.816 | РП-1544, ТП-476 с.1 ТП-390 с.1, ТП-484 с.1, ТП-482 с.1, ТП-485 с.1, ТП-473, ТП-494 с.1, ТП-147А с.1, ТП-254 с.1, ТП-236, ТП-483, ТП-466, ТП-480 | Больница - 1, поликлиника - 1, многоэтажный жил. дом - 40, дет. сад - 5, школа - 3, ВНС - 1, ЦТП - 5. | 0 | 206 | 0 | 66 | 140 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 300 |  | 11,15, 2020.12.08 | 3.4.10 | 4.13 | 0
171 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 213, Фид. 114 Б, ПС-255 - РП-1548, г. Королёв. | 10 (10.5) | 11,15 2020.12.08 | 13,33 2020.12.08 | В | 2.3 | РП-1548 ТП-443, ТП-434, ТП-442, ТП-446, ТП-447, ТП-448, ТП-456, ТП-457, ТП-475, ТП-477, ТП-225, ТП-244, ТП-247, КТП-239 КТП-290, ТП-393, ТП-403, ТП-404, ТП-489, ТП-490, МРП-710, СТП-2056, СТП-2024, СТП-2060, СТП-2001, СТП-2028, СТП-2006, СТП-2034. | многоэтажный жил. дом - 45, дет. сад - 2, школа - 2, ЦТП - 4, ВНС - 5. | 0 | 648 | 0 | 145 | 503 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 350 |  | 11,15, 2019.12.08 | 3.4.10 | 4.13 | 0
172 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 603, ПС-157 - БКРП, г Балашиха мкр Авиаторов | 10 (10.5) | 12,57 2020.12.13 | 14,14 2020.12.13 | В | 1.283 | РТП-2, с.1, ТП-9, с.1, ТП-10, с.1, ТП-11, с.1, ТП-12, с.1. | 0 | Дет. сад-1, многоэтажный жил. дом-8, ИТП-8, ВНС-8. | 53 | 0 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 200 |  | 12,57, 2020.12.13 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
173 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Фид. 703, ПС-157 - БКРП, мкр. Авиаторов, г. Балашиха. | 10 (10.5) | 12,57 2020.12.13 | 14,38 2020.12.13 | В | 1.683 | РТП-3, с.1, ТП-8 с.1, ТП-7 с.1. | 0 | Школа - 1, многоэтажный жил. дом - 4, ВНС - 3, КНС - 3. | 38 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 160 |  | 12,57, 2020.12.13 | 3.4.8.1 | 4.13 | 0
174 | АО "МСК ЭНЕРГО" | ВЛ | лин. 721, МРП 708 - КТП 226, мкр. Болшево, гор. Королёв | 10 (10.5) | 03,54 2020.12.17 | 10,00 2020.12.17 | В | 6.1 | СТП-2066, СТП-2087, СТП-2061, СТП-2062, СТП-2063, СТП-2097, СТП-2098, СТП-2099, СТП-2093, СТП-2049, КТП-116, КТП-200, КТП-404, КТП-417. | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 55 |  | 03,54, 2020.12.17 | 3.4.12.1 | 4.12 | 0
175 | АО "МСК ЭНЕРГО" | КЛ | Лин. 775, ТП-66 - ТП-469, г. Королёв | 6 (6.3) | 11,37 2020.12.23 | 13,02 2020.12.23 | В | 1.416 | ТП-469, ТП-57, с.2, ТП-24, с.1, ТП-18. | Многоэтажный жил. дом - 12, ВНС - 1. | ЦГБ. | 95 | 0 | 51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 55 |  | 11,37, 2020.12.23 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь