## ObserverReportInfo_&!()$bbQ (hidden)
Отчет 3 Тарифа |  |  |  | Created: 20230630 09:39 | ControlAge.exe: 8.1.36.6006 | Script: 8.1.14.24073 | EcomData.dll: 8.1.92.8530 | UTC+3
TYPE2 | DAY | 1 | 0 |  |  | MAIN |  |  |  | EXCEL | CHANGEPOINT | -1 |  |  |  | 1 | 3 | 1 | -180 |  | 1
MAINSHEET | 2 |  | 2 | [9 empty] | EXPANDLEVELS | 0 | ALL |  |  | 1 |  |  |  |  | NOINSERT | 0 | 0 | 0
BLOCK | 8 | 1 | 1 | 15940 |  |  |  | INCLUDEMAIN |  |  |  |  | EXPANDOBJECTS | 1 |  | _CN_ |  | 1 | CONN_IS_CNT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
BLOCKCELL | 8 | 1 | 1 | [6 empty] | NAME |  |  |  | READCHILDRENPATH | [5 empty] | 0 |  | HIER_MAIN
BLOCKCELL | 8 | 2 | 1 |  | TY |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 3 | 1 |  | SN |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 6 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 83 |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 7 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 84 |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 5 | 1 |  | CustomerBankAccount |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0
BLOCKCELL | 8 | 8 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESNONE | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  | 85 |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
BLOCKCELL | 8 | 9 | 1 |  | 4 | NI_BEGIN |  |  | RESSUMM | PARAM |  |  |  |  | VALUE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | dd.MM.yyyy h:mm | BEGIN
DATE | 3 | 3 | dd.MM.yy |  | BEGIN | [8 empty] | NOSHIFT
BLOCKCELL | 8 | 10 | 1 | [6 empty] | SQL | [8 empty] | declare @ID_PP int select @ID_PP = ID_PP from dbo.vwPointParams where ID_Param = 4 and ID_Point = :ID_Point select DT as DT_ConvertToLocal from dbo.PointNIs with (nolock) where ID_PP = @ID_PP | 0
BLOCKCELL | 8 | 4 | 1 |  | .CAInternalFullTransfCoeffOfPoint. |  |  |  |  | INFO | [9 empty] | 0

## Лист1
| Отчет по показаниям | 30.06.23
Наименование объекта | Тип счетчика | Заводской номер счетчика | Коэффициент | Лицевой счет | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3 | Сумма | Дата и время последнего считывания
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . РП-16310 . РУ-20 кВ . СШ-2 . Яч.10 ООО УК "Максимум" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0813210839 | СЭТ-4ТМ.03М | 0813210839 | 12000 |  | 33.0796 | 0 | 0 | 33.0796 | 30.06.23 01:13:08
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №45724394 | M-230ART2 | 45724394 | 60 |  | 1666.046 | 428.079 | 0 | 2094.125 | 30.06.23 04:06:09
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №45829549 | M-230ART2 | 45829549 | 50 |  | 974.632 | 282.68 | 0 | 1257.312 | 30.06.23 04:08:24
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №45829614 | M-230ART2 | 45829614 | 40 |  | 189.328 | 16.9 | 0 | 206.228 | 30.06.23 04:07:23
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Отрадное . ЖК "Римского-Корсакова" . ул. Римского-Корсакова . д.11А СОШ . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №45829685 | M-230ART2 | 45829685 | 40 |  | 1295.146 | 182.763 | 0 | 1477.909 | 30.06.23 05:29:17
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . Автостоянка №19 . ВРУ-0,4 кВ . ООО "ППСевер" (автостоянка) . Счетчик МИЛУР-307 №203070000192032 | МИЛУР-307 | 203070000192032 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25203.86 | 30.06.23 06:25:21
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225011 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225011 | 50 |  | 726.0168 | 0 | 0 | 726.0168 | 30.06.23 07:54:00
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . корп.5.3 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 дет.сад (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215162 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215162 | 40 |  | 604.998 | 0 | 0 | 604.998 | 30.06.23 06:44:50
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215174 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215174 | 20 |  | 2524.6924 | 0 | 0 | 2524.6924 | 30.06.23 06:00:45
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . ТП-5207 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 ШНО-6 (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215142 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215142 | 1 |  | 16665.98 | 0 | 0 | 16665.98 | 30.06.23 06:08:53
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. Реутовская . д.9 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 паркинг (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225031 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225031 | 15 |  | 826.6856 | 415.9348 | 0 | 1242.6204 | 30.06.23 06:00:30
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Марьина Роща . ЖК "Шереметьевский" . ул. Складочная . д.4 ООО "Борец" (от ТП-43015) - ДОО . ВРУ-18 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №45227070 | M-230ART | 45227070 | 20 |  | 225.319 | 36.9425 | 52.4095 | 314.671 | 30.06.23 07:50:58
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Марьина Роща . ЖК "Шереметьевский" . ул. Складочная . д.4 ООО "Борец" (от ТП-43015) - ДОО . ВРУ-18 . Ввод-2 . M-230ART № 45109625 | M-230ART | 45109625 | 20 |  | 113.318 | 6.832 | 5.9635 | 126.1135 | 30.06.23 07:51:49
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46305880 | M-230ART2 | 46305880 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1510.386 | 30.06.23 00:47:18
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Западный . р-н. Южное Бутово . ЖК "Столичные поляны" . ул. Поляны . д.5А к.5 ДОУ . ВРУ-0,4 кВ (от ТП-16229) . Ввод-1 ООО "МОРТОН-РСО" ДОУ . Счетчик M-230ART №48346585 | M-230ART | 48346585 | 60 |  | 140.6255 | 0 | 0 | 140.6255 | 29.06.23 08:23:18
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Западный . р-н. Южное Бутово . ЖК "Столичные поляны" . ул. Поляны . д.5А к.5 ДОУ . ВРУ-0,4 кВ (от ТП-16229) . Ввод-2 ООО "МОРТОН-РСО" ДОУ . Счетчик M-230ART №48346584 | M-230ART | 48346584 | 60 |  | 9.5895 | 0 | 0 | 9.5895 | 30.06.23 03:47:50
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ЖК "Бутово Парк 2" (Дрожжино-2) . ул. Южная . д.12 к.4 МАДОУ "ДС №22 "Город Детства" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №46225949 | M-230ART2 | 46225949 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1790.031 | 30.06.23 01:28:57
АО "МСК Энерго" . Королевский РЭС . г. Балашиха . ЖК "Измайловский лес" . ул. 17-км автодороги М7 "Волга" . ТП-5208 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 ШНО-8 (ООО "Ривьера Парк") . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215197 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215197 | 1 |  | 9008.22 | 0 | 0 | 9008.22 | 30.06.23 06:01:35
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Квартал №100 . Опора связи ООО "Дела" (от ТП-13600) . Счетчик M-230ART №45088362 | M-230ART | 45088362 | 1 |  | 8846.042 | 3950.536 | 0 | 12796.578 | 29.06.23 21:00:21
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Марьина Роща . ЖК "Шереметьевский" . ул. Складочная . д.6 корп.6 вышка связи ООО "Дела" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод . Счетчик M-230ART №47235554 | M-230ART | 47235554 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12397.048 | 30.06.23 05:30:41
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . АСУДД (светофор) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от РТП-17000) . Счетчик M-230ART2 №47186745 | M-230ART2 | 47186745 | 1 |  | 565.326 | 283.54 | 0 | 848.866 | 30.06.23 04:02:17
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . к.29 ДОУ (от ТП-45004) . ВРУ-0.4 . Ввод-1 . M-230ART № 44774906 | M-230ART | 44774906 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 2272.971 | 30.06.23 04:54:33
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . к.29 ДОУ (от ТП-45004) . ВРУ-0.4 . Ввод-2 . M-230ART № 44774914 | M-230ART | 44774914 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 671.478 | 30.06.23 02:37:45
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . АСУДД (светофор) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" (от РТП-17000) . Счетчик M-230ART2 №46885155 | M-230ART2 | 46885155 | 1 |  | 544.842 | 274.384 | 0 | 819.226 | 30.06.23 04:02:18
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Лефортово . ЖК "Лефортово Парк" . ул.Красноказарменная . д.14А к.6 (Базовая станция сотовой связи) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" (от ТП-45023) . Счетчик M-230ART2 №46786349 | M-230ART2 | 46786349 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2347.584 | 30.06.23 04:03:43
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . вблизи д.Николо-Хованское . Тепловой пункт №2 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ ТИРОН" (от ТП-47023) . Счетчик M-230ART №39065377 | M-230ART | 39065377 | 1 |  | 433.478 | 159.992 | 0 | 593.47 | 30.06.23 06:00:37
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . ДОО корп.5.1 (от ТП-17003) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" . Счетчик M-230ART №47415822 | M-230ART | 47415822 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 348.45 | 28.06.23 03:23:12
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ТП-17012 . ГРЩ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "ЖКХ Водоканал +" . Счетчик M-230ART №46473224 | M-230ART | 46473224 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 99.486 | 30.06.23 04:03:19
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ОАО "Марьинская птицефабрика" . ДОО корп.5.1 (от ТП-17003) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "СЗ СЕРЕДНЕВО" . Счетчик M-230ART №47284766 | M-230ART | 47284766 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 1082.884 | 28.06.23 03:26:34
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . п. Филимоновское . д. Середнево . ТП-17012 . ГРЩ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "ЖКХ Водоканал +" . Счетчик M-230ART №46305934 | M-230ART | 46305934 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 159.791 | 30.06.23 01:00:15
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000244114 | МИЛУР-307 | 203070000244114 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 1588.508 | 30.06.23 06:01:24
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Бутово . ЖК "Бутово Парк" . стр.36 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик МИЛУР-307 №203070000287868 | МИЛУР-307 | 203070000287868 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 2844.688 | 30.06.23 06:01:27
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Сосенское . ЖК "Бунинские луга" . ЛОС (от ТП-16371) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №47257809 | M-230ART2 | 47257809 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 2102.26 | 30.06.23 04:03:23
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Сосенское . ЖК "Бунинские луга" . ЛОС (от ТП-16371) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик М-230ART2 №47257460 | M-230ART | 47257460 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 676.388 | 30.06.23 04:03:21
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Боброво . ЖК "Восточное Бутово" . ул. Лесная . Паркинг . ВРУ-0,4 кВ . ООО "П-Паркинг-Бутово" . Счетчик МИЛУР-307 №213070000288208 | МИЛУР-307 | 213070000288208 | 50 |  | 5308.389 | 0 | 0 | 5308.389 | 30.06.23 06:00:51
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-1 . Ввод-1 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45640014 | M-230ART | 45640014 | 1 |  | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 30.06.23 05:45:31
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-1 . Ввод-2 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45693993 | M-230ART | 45693993 | 1 |  | 0 | 1.423 | 0 | 1.423 | 30.06.23 05:45:02
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-2 . Ввод-1 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45217737 | M-230ART | 45217737 | 1 |  | 0.018 | 1.336 | 0 | 1.354 | 30.06.23 04:08:48
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Кузьминки . ЖК "LIFE-Волжская" . ул. Чистова . д.16 к.5 (от РТП-20001) . ВРУ-2 . Ввод-2 ФБУ "УЭИ" . Счетчик M-230ART №45640093 | M-230ART | 45640093 | 1 |  | 0 | 1.338 | 0 | 1.338 | 30.06.23 04:09:03
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-1 . M-230ART № 45297310 | M-230ART | 45297310 | 40 |  | 260.289 | 131.834 | 0 | 392.123 | 30.06.23 04:08:58
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№1 . Ввод-2 . M-230ART № 45297382 | M-230ART | 45297382 | 60 |  | 50.197 | 17.547 | 0 | 67.743 | 30.06.23 05:59:25
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-1 . M-230ART № 45297431 | M-230ART | 45297431 | 40 |  | 141.732 | 62.288 | 0 | 204.02 | 30.06.23 01:00:28
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 с.9 ФОК . ВРУ-№2 . Ввод-2 . M-230ART № 45297313 | M-230ART | 45297313 | 40 |  | 815.11 | 363.457 | 0 | 1178.567 | 30.06.23 01:21:02
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Восточный . р-н. Южное Медведково . ул. Полярная . ЖК "Полярная 25" . д.25 камера-павильон . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40720647 | Меркурий-234 ARTM | 40720647 | 1 |  | 1004.717 | 494.489 | 0 | 1499.206 | 30.06.23 09:37:06
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-1 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012795 | M-230ART2 | 36012795 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 936.815 | 30.06.23 06:19:06
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42Б . ЩУ-ИТП . Ввод-2 ПАО "МОЭК" . Счетчик M-230ART2 №36012825 | M-230ART2 | 36012825 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 30.06.23 02:06:39
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 к.3 ДОШ (от ТП-14) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №41865201 | M-230ART | 41865201 | 80 |  | 2996.692 | 1142 | 0 | 4138.692 | 30.06.23 04:09:08
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298352 | Меркурий-234 ARTM | 48298352 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 1113.532 | 30.06.23 00:00:07
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Царицино . ул. Кавказский бульвар . ТП-1 . РУ-0,4 кВ . Ввод-2 АО СЗ "РУСИЧ-КАНТЕМИРОВСКИЙ" . Счетчик Меркурий-234 ARTM №48298372 | Меркурий-234 ARTM | 48298372 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 276.622 | 30.06.23 02:00:37
АО "МСК Энерго" . Восточный РЭС . г. Котельники . мкр. Парковый . ЖК "Белая дача Парк" . БРП НО . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АО СЗ "Новый горизонт" (ШНО-5) (от ТП-52005) . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1610215159 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1610215159 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3076.786 | 30.06.23 06:00:43
АО "МСК Энерго" . Юго-Западный РЭС . г. Ленинский . р.п. Дрожжино . ул. Новое шоссе (Дрожжино-1) . д.3 к.1 . ВРУ-3 . Ввод-1 . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1605225030 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1605225030 | 30 |  | 376.2824 | 0 | 0 | 376.2824 | 30.06.23 06:00:36
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Сосенское . ЖК "Бунинские луга" . ул. Александры Монаховой . д.82А (вышка сотовой связи) . ВРУ-0,4 кВ . ООО "Дела" (от ТП-16339 С.1) . Счетчик СПОДЭС-A №47216478 | СПОДЭС-A | 47216478 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 17931.097 | 30.06.23 04:51:05
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Котельная (от РТП-13600) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 ООО "ГрадИнвест" . M-230ART № 40743871 | M-230ART | 40743871 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 2653.482 | 30.06.23 09:28:11
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №44807435 | M-230ART2 | 44807435 | 100 |  | 2787.744 | 963.563 | 0 | 3751.307 | 30.06.23 04:09:23
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41976322 | M-230ART2 | 41976322 | 60 |  | 3797.71 | 1375.201 | 0 | 5172.911 | 30.06.23 04:08:43
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41959042 | M-230ART2 | 41959042 | 50 |  | 1526.537 | 786.901 | 0 | 2313.438 | 30.06.23 05:27:11
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4А ГБОУ "Школа №1347" (от РТП-48011) . ВРУ-2 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №39806306 | M-230ART2 | 39806306 | 50 |  | 1698.713 | 176.32 | 0 | 1875.033 | 30.06.23 05:28:50
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №41840567 | M-230ART2 | 41840567 | 60 |  | 3075.782 | 797.522 | 0 | 3873.304 | 30.06.23 04:19:21
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ЖК "Мещерский лес" . ул. Домостроительная . д.4Б Детский сад (от РТП-48011) . ВРУ-1 0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART2 №41826307 | M-230ART2 | 41826307 | 80 |  | 3506.063 | 1150.125 | 0 | 4656.187 | 30.06.23 04:18:12
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37827032 | Меркурий-234 ARTM | 37827032 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 5547.763 | 30.06.23 03:21:33
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №40671521 | Меркурий-234 ARTM | 40671521 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 4679.078 | 30.06.23 03:20:31
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.8 к.4 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47006) . ВРУ-0,4 . ВРУ-ИТП ввод 1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №36648699 | Меркурий-234 ARTM | 36648699 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20109.667 | 30.06.23 04:05:15
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44774838 | Меркурий-234 ARTM | 44774838 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 3020.633 | 30.06.23 00:04:27
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.11А ГБОУ "Школа №2094" дет. сад (от ТП-47015) . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №44968268 | Меркурий-234 ARTM | 44968268 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 2315.309 | 30.06.23 00:05:07
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39090976 | Меркурий-234 ARTM | 39090976 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 16596.762 | 30.06.23 00:01:06
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №37401215 | Меркурий-234 ARTM | 37401215 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 5450.387 | 30.06.23 00:00:39
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39091096 | Меркурий-234 ARTM | 39091096 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 5057.028 | 30.06.23 00:00:37
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.14 к.1 ГБОУ "Школа №2094" (от ТП-47012) . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39060089 | Меркурий-234 ARTM | 39060089 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 6539.067 | 30.06.23 00:01:17
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39143067 | Меркурий-234 ARTM | 39143067 | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 4658.151 | 30.06.23 00:01:06
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.16 к.6 ГБОУ "Школа №2094" Дет. сад (от ТП-47009) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39134104 | Меркурий-234 ARTM | 39134104 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 2868.685 | 30.06.23 00:00:40
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.3 ООО "АНТЭК" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806211043 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806211043 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 340.7336 | 30.06.23 06:23:23
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-2 . Яч.3 ООО "АНТЭК" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0805210095 | СЭТ-4ТМ.03М | 0805210095 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 556.2514 | 30.06.23 06:23:21
Механизация строительства . г.Москва ул.Руставели 14 . КРУН . РУ-10 кВ . СШ-1 . Яч.4 ООО "Лазурит" . Счетчик СЭТ-4ТМ.03М №0806210941 | СЭТ-4ТМ.03М | 0806210941 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 446.5151 | 30.06.23 06:03:09
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №39059351 | Меркурий-234 ARTM | 39059351 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 8458.031 | 30.06.23 00:00:42
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Новомосковский . п. Московский . ЖК "Саларьево парк" . ул. Саларьевская . д.12 стр.1 АНОО "Школа ООО Рыбаков Плэйскул" от ТП-47012 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . M-230ART № 38396872 | M-230ART | 38396872 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 4413.785 | 30.06.23 00:00:36
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . стр. поз.19 АО "СЗ "ПрометейСити" ДОО от ТП-49011 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №34794237 | Меркурий-234 ARTM | 34794237 | 60 |  | 1137.831 | 557.402 | 0 | 1695.233 | 30.06.23 01:21:13
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . стр. поз.19 АО "СЗ "ПрометейСити" ДОО от ТП-49011 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик Меркурий-234 ARTM №34794325 | Меркурий-234 ARTM | 34794325 | 60 |  | 239.21 | 116.184 | 0 | 0 | 29.06.23 08:58:56
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №44982458 | M-230ART | 44982458 | 80 |  | 4010.836 | 1970.304 | 0 | 5981.14 | 30.06.23 02:02:20
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №45022352 | M-230ART | 45022352 | 80 |  | 1842.513 | 887.223 | 0 | 2729.735 | 30.06.23 02:01:05
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-1 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART №46305784 | M-230ART | 46305784 | 4 |  | 2670.621 | 1357.494 | 0 | 4028.115 | 30.06.23 02:00:39
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Южный . р-н. Орехово-Борисово Южное . ул. Ясеневая . ЖК "Ясеневая 14" . д.12 СОШ (от ТП-46002) . ВРУ ИТП . Ввод-2 АО "СУИхолдинг" . Счетчик M-230ART2 №46305885 | M-230ART2 | 46305885 | 4 |  | 649.645 | 326.94 | 0 | 976.585 | 30.06.23 02:01:06
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-1 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART2 №46721755 | M-230ART2 | 46721755 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 2259.308 | 30.06.23 04:09:49
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-1 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №46268958 | M-230ART | 46268958 | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 994.409 | 30.06.23 04:11:22
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-2 . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №46721742 | M-230ART | 46721742 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 83.996 | 30.06.23 04:09:08
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ул. Люблинская . д.28 СОШ . ВРУ-2 . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №46268954 | M-230ART | 46268954 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 244.514 | 30.06.23 04:10:29
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Кунцево . ЖК "Мякинино парк" . Квартал №100 . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 ООО "Дела" вышка сотой связи (от ТП-13601) . Счетчик M-230ART №45056954 | M-230ART | 45056954 | 1 |  | 8757.297 | 3947.697 | 0 | 12704.994 | 30.06.23 04:56:41
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Западный . р-н. Солнцево . ул. Боровское шоссе . д.2 с.1 АЗС . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 АЗС №589 ЛУКОЙЛ . Счетчик ПСЧ-4ТМ.05МКТ №1611215232 | ПСЧ-4ТМ.05МКТ | 1611215232 | 30 |  | 3175.5552 | 0 | 0 | 3175.5552 | 30.06.23 06:16:17
Механизация строительства . г.Москва п.Внуковское кв-л 88 ООО "Генеральный подрядчик-МСК" мех. строительства . ТП-927 . ИВРУ-1 . ввод . Счетчик M-230ART №47171372 | M-230ART | 47171372 | 120 |  | 418.7805 | 200.1665 | 0 | 618.947 | 30.06.23 00:01:07
Механизация строительства . г.Москва п.Внуковское кв-л 88 ООО "Генеральный подрядчик-МСК" мех. строительства . ТП-927 . ИВРУ-2 . ввод . Счетчик M-230ART2 №40754381 | M-230ART2 | 40754381 | 80 |  | 2009.122 | 1056.1825 | 0 | 3065.3045 | 30.06.23 09:37:02
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . ул. Георгиевский проспект . ЖК "Жемчужина Зеленограда" . д.39 Б (Автобусная станция от ТП-49004) . ВРУ-1 . Ввод-1 ФГУП "Мосгортранс" . M-230ART №36645067 | M-230ART | 36645067 | 10 |  | 2186.442 | 1262.643 | 0 | 3449.085 | 30.06.23 06:00:34
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Зеленоградский . г.Зеленоград . мкр. 17 . ул. Георгиевский проспект . ЖК "Жемчужина Зеленограда" . д.39 Б (Автобусная станция от ТП-49004) . ВРУ-1 . Ввод-2 ФГУП "Мосгортранс" . M-230ART №36645255 | M-230ART | 36645255 | 10 |  | 1677.67 | 686.096 | 0 | 2363.766 | 30.06.23 08:47:46
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Аэропорт . ул. Черняховского . ЖК "Черняховского 19" . д.19 вышка связи ООО "Дела" . ВРУ-0,4 кВ . Ввод . Счетчик M-234ARTМ-01 №41915962 | M-230ART | 41915962 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7007.437 | 30.06.23 03:43:17
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . д.76А наземный паркинг . ВРУ-0,4 кВ . Ввод 1 . Счетчик M-230ART №47338208 | M-230ART | 47338208 | 1 |  | 33026.67 | 25119.254 | 0 | 58145.924 | 30.06.23 05:38:26
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Юго-Восточный . р-н. Люблино . ЖК "Люблинский парк" . д.76А наземный паркинг . ВРУ-0,4 кВ . Ввод 2 . Счетчик M-230ART №47338362 | M-230ART | 47338362 | 1 |  | 14070.774 | 12245.658 | 0 | 26316.432 | 30.06.23 05:36:39
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42 КНС . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-1 . Счетчик M-230ART №34746833 | M-230ART | 34746833 | 80 |  | 2813.686 | 1171.456 | 0 | 3985.142 | 30.06.23 00:29:39
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северо-Западный . р-н Митино . ЖК "Мир Митино" (Рождествено) . ул. Муравская . д.42 КНС . ВРУ-0,4 кВ . Ввод-2 . Счетчик M-230ART №34746814 | M-230ART | 34746814 | 80 |  | 3932.567 | 1647.355 | 0 | 5579.922 | 30.06.23 00:31:05
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 1СШ . КНС-2 ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112173571984 | CE303 | 009112173571984 | 30 |  | 4.0438 | 1.6347 | 0 | 5.6786 | 30.06.23
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 1СШ . ЛОС Ввод-1 ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112173572025 | CE303 | 009112173572025 | 100 |  | 0.16454 | 0 | 0 | 0.16454 | 30.06.23 06:05:59
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 1СШ . ЛОС Ввод-2 ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112173572034 | CE303 | 009112173572034 | 100 |  | 0.16456 | 0 | 0 | 0.16456 | 30.06.23 06:06:16
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 1СШ . Магазин ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112173572046 | CE303 | 009112173572046 | 20 |  | 474.4672 | 82.5299 | 0 | 556.9971 | 30.06.23 06:13:17
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 2СШ . КНС-2 ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112172244435 | CE303 | 009112172244435 | 30 |  | 41.504 | 5.5719 | 0 | 47.0759 | 30.06.23 06:07:51
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 2СШ . ЛОС ВРУ-1 ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112172237568 | CE303 | 009112172237568 | 100 |  | 0.1042 | 0 | 0 | 0.1042 | 30.06.23 06:09:21
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 2СШ . ЛОС ВРУ-2 ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112172237596 | CE303 | 009112172237596 | 100 |  | 0.099381 | 0 | 0 | 0.099381 | 30.06.23 06:08:24
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37004 . РУ-0,4 кВ . 2СШ . Магазин ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112172237557 | CE303 | 009112172237557 | 20 |  | 0.14338 | 0 | 0 | 0.14338 | 30.06.23 06:08:08
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37006 . РУ-0,4 кВ . 1СШ . Котельная ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112178191676 | CE303 | 009112178191676 | 50 |  | 27.0503 | 12.6554 | 0 | 39.7057 | 30.06.23 06:05:50
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37006 . РУ-0,4 кВ . 1СШ . НО ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112178191701 | CE303 | 009112178191701 | 10 |  | 0.10144 | 0 | 0 | 0.10144 | 30.06.23 06:06:21
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37006 . РУ-0,4 кВ . 2СШ . Котельная ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112178191202 | CE303 | 009112178191202 | 50 |  | 204.2123 | 102.3585 | 0 | 306.5708 | 30.06.23 06:05:54
АО "МСК Энерго" . Московский РЭС . а/о Северный . р-н Молжаниновский . ЖК "Молжаниново" . ТП-37006 . РУ-0,4 кВ . 2СШ . НО ООО "СЗ Северо-Восток столицы" . Счетчик CE303 №009112178191316 | CE303 | 009112178191316 | 10 |  | 0.10386 | 0.10312 | 0 | 0.20698 | 30.06.23 06:06:14