## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Январь-Декабрь |  | 2020 | года
Акционерное общество "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" (Калужская обл.) (ранее АО "Энергосервис")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | Калужская обл., г. Обнинск, мкрн. 55 | ТП | КЛ-10 кВ ноправлением от ф.403 ЦРП-2 "Северная" до яч.8 2СШ РТП-55 | 10 (10.5) | 10,00 2020.05.28 | 10,30 2020.05.28 | В | 0.5 | Т-2 РТП-55; Т-2 ТП-551; Т-2 ТП-552; Т-2 ТП-553; Т-2 ТП-554 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад" | 32 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1094 |  | Оперативный журнал от 28.05.2020 г | 3.4.8.1 |  | 0
9 | Калужская обл., г. Обнинск, мкрн. 38 | РП | 1СШ РУ-10 кВ РТП-38 | 10 (10.5) | 04,29 2020.06.19 | 05,10 2020.06.19 | В | 0.68 | Т-1 РТП-38; Т-1 ТП-384; Т-1 ТП-383; Т-1 ТП-382; Т-1 ТП-385; Т-1 ТП-1 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад", АО "БФСК | 30 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1150 |  | Оперативный журнал от 19.06.2020 г | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
10 | Калужская обл., г. Обнинск, мкрн. 55 | КЛ | КЛ-10 кВ ноправлением от 1СШ РТП-55 до 1СШ ТП-551 Луч А | 10 (10.5) | 15,15 2020.07.09 | 16,10 2020.07.09 | В | 0.92 | Т-1 ТП-551; Т-1 ТП-552; Т-1 ТП-553; Т-1 ТП-554 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад" | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 867.7 |  | Оперативный журнал от 09.07.2020 г | 3.4.8.1 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь