## Перечень
П Е Р Е Ч Е Н Ь
услуг, оказываемых ОАО "Королёвская электросеть" с 20 февраля 2013 года
№ кальку- ляции | Выполняемая работа, (услуга) | Стоимость в руб. без НДС | Стоимость в руб. с НДС
1 | Отключение и включение потребителя от сети отключающим аппаратом (рубильником или автоматом) | 1355.93 | 1599.9974
2 | Отключение и включение потребителя на клеммнике электросчетчика | 830.51 | 980.0018
3 | Отключение и включение потребителя путем отсоединения кабеля | 1872.88 | 2209.9984
4 | Отключение и включение потребителя от воздушной линии | 1889.83 | 2229.9994
5 | Замена однофазного воздушного ответвления к вводу | 1322.03 | 1559.9954
6 | Замена трехфазного воздушного ввода | 1779.66 | 2099.9988
7 | Замена трехфазного электросчетчика (без стоимости прибора учета) электроэнергии | 1355.93 | 1599.9974
8 | Проверка правильности работы трехфазного прибора учета | 932.2 | 1099.996
9 | Замена однофазного электросчетчика (без стоимости прибора учета) | 652.54 | 769.9972
10 | Проверка правильности работы однофазного прибора учета | 194.915 | 229.9997
11 | Замена измерительных трансформаторов тока типа ТШ, ШО | 932.2 | 1099.996
12 | Повторный технический осмотр электроустановки с установленной мощностью до 100 кВА | 932.2 | 1099.996
13 | Акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности
| а) переоформление проекта акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | 1000 | 1180
| б) согласование проекта акта балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | 1000 | 1180
14 | Подготовка схемы и допуск бригады потребителя для работ вблизи электроустановок 1 допуск | 2788.135 | 3289.9993
15 | Повторное согласование проекта электроснабжения мощностью выше 800 кВА а) то же, мощностью до 50 кВА б) то же, мощностью от 50 до 800 кВА | 1016,95 338,98 677,97 | 1200,00 400,00 800,00
16 | Производство дистиллированной воды 1 литр | 84.745 | 99.9991
17 | Сокращенный анализ трансформаторного масла 1 проба | 584.745 | 689.9991
18 | Испытание повышенным напряжением разрядников РВП, РВО 1 разрядник | 59.32 | 69.9976
19 | Испытание: а) страховочных поясов, канатов, когтей (пара) 1 з.с. | 118.64 | 139.9952
| б) штанги изолирующей, клещей электроизмеритель- ных, указателей напряжения н/в, слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками 1з.с. | 59.32 | 69.9976
| в) изолирующей накладки резиновой | 33.9 | 40.002
| г) указателя напряжения для фазировки | 93.22 | 109.9996
| д) диэлектрических перчаток, галош, бот 1 пара | 76.27 | 89.9986
| е) указатели напряжения в/в 1 з.с. | 84.745 | 99.9991
20 | Расчет и печать документов, не предусмотренных договором энергоснабжения, за один период ( акт сверки, акт выполненных работ, счёт, счёт-фактура, договорные величины потребления электроэнергии и др.) | 169.49 | 199.9982
21 | Обслуживание счётчика в год | 296.61 | 349.9998
| снятие показаний со счетчика в год | 220.34 | 260.0012
22 | Установка замков | 1483.05 | 1749.999
23 | Дубликат ключа по счетчикам с предоплатой | 457.63 | 540.0034
24 | Дубликат электронной смарт карты | 279.66 | 329.9988
25 | Смена тарифа в счетчике с предоплатой | 398.301 | 469.9952
26 | Установка однофазного прибора учета РиМ-114 с отключением от воздушной линии | 8330.51 | 9830.0018
27 | Установка трехфазного прибора учета РиМ-614 с отключением от воздушной линии | 17203.39 | 20300.0002
28 | Программирование однофазного прибора учета с предоплатой | 1372.88 | 1619.9984
29 | Программирование трехфазного прибора учета с предоплатой | 1500 | 1770
30 | Установка однофазного прибора учета с предоплатой KBD | 6127.12 | 7230.0016
31 | Установка трехфазного прибора учета с предоплатой ACE-3000 | 14830.51 | 17500.0018
32 | Замена приставки Пэйгард к 3-хфазному счетчику АСЕ-3000 | 7415.25 | 8749.995
33 | Проверка правильности схемы подключения токоприемников абонента | 203.39 | 240.0002
34 | Установка однофазного электросчетчика (без стоимости прибора учета) | 593.22 | 699.9996
35 | Установка трехфазного электросчетчика (без стоимости прибора учета) | 1779.66 | 2099.9988
36 | Установка дополнительного блока РИМ-586,01 для ведения расчетов в 2-хтарифном режиме (для однофазного счетчика РИМ-114) | 5152.54 | 6079.9972
37 | Установка дополнительного блока РИМ-789,01 для ведения расчетов в 2-хтарифном режиме (для трехфазного счетчика РИМ-614) | 8669.49 | 10229.9982
38 | Повторная выдача пульта (для счетчиков РИМ-114 и РИМ-614) | 2313.56 | 2730.0008
39 | Установка трехфазного прибора учета SL-7000 (трансформаторного включения) со стоимостью прибора учета при наличии посадочного места (выполнена монтажная схема) | 28135.59 | 33199.9962
40 | Установка трехфазного прибора учета SL-7000 (прямоточного) со стоимостью прибора учетапри наличии посадочного места (выполнена монтажная схема) | 26949.15 | 31799.997
41 | Установка трехфазного прибора учета SL-7000 (трансформаторного включения) без стоимости прибора учета при наличии посадочного места (выполнена монтажная схема) | 2457.63 | 2900
42 | Установка трехфазного прибора учета SL-7000 (прямоточного) без стоимости прибора учета при наличии посадочного места (выполнена монтажная схема) | 1271.19 | 1500
43 | Эксплуатация автовышки (1 часа) | 1228.81 | 1450
44 | Установка шлюза (Со стоимостью материалов) | 55932.2 | 66000
45 | Выполнение процедуры корректировки времени на ПУ АСЕ9000 KBD (1 прибор учета) | 610.17 | 720
46 | Установка однофазного электросчетчика СЭТ-1-1-1 включая стоимость самого электросчетчика | 1355.93 | 1600
47 | Установка трехфазного электросчетчика СЭТ 3а-02-34-03 включая стоимость самого электросчетчика | 3898.31 | 4600
48 | Установка контроллера (Со стоимостью материалов) | 58050.85 | 68500.003
49 | Установка однофазного электросчетчика РИМ-189 (без стоимости прибора учета) | 4067.8 | 4800.004
50 | Установка трехфазного электросчетчика РИМ-489 (без стоимости прибора учета) | 6779.66 | 7999.9988
51 | Выполнение процедуры изменения величины нормы кредита для приборов учета с функцией предоплаты (1 прибор учета) | 254.24 | 300.0032
Стоимость дополнительных материалов (кабеля, трансформаторов тока) ,
необходимых для выполнения работ, указанных в п.38,39,40,41,43, оплачивается абонентом по фактической стоимости.
| Директор ОАО "Королевская электросеть" |  | А.В.Козлов