## январь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2012г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на январь 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-01-15 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 172 РП1544 - ТП476 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА. | 2013-01-11 | СП и КЛ
2 | 2013-01-16 | среда | 08.00-17.00 | Лин 601 РП1550 - ТП600 | Профилактическое восстановление РЗА. | 2013-01-14 | СП и КЛ
3 | 2013-01-17 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 602 РП1550 - ТП600 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-01-15 | СП и КЛ
4 | 2013-01-22 | вторник | 08.00-17.00 | РП1550 СВВ | Профилактическое восстановление РЗА. | 2013-01-18 | СП и КЛ
5 | 2013-01-23 | среда | 08.00-17.00 | ТП208 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА. | 2013-01-21 | СП и КЛ
6 | 2013-01-24 | четверг | 08.00-17.00 | ТП208 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА. | 2013-01-22 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников