## сентябрь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2012г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на сентябрь 2012 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2012-09-04 | вторник | 08.00-13.00 | КТП-85 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора № 1 | 2012-08-31 | СПиКЛ
2 | 2012-09-04 | вторник | 08.00-17.00 | лин 152 РП-1544-ТП147А | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2012-08-31 | СПиКЛ
3 | 2012-09-05 | среда | 08.00-17.00 | ТП-247 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-03 | СПиКЛ
4 | 2012-09-05 | среда | 08.00-17.00 | лин 177 РП-1544-ТП147А | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-03 | СПиКЛ
5 | 2012-09-05 | среда | 09.00-17.00 | ВЛ-10кВ лин 163 | Капитальный ремонт СТП2001, СТП2003, СТП2017 | 2012-09-03 | СВЛ
6 | 2012-09-06 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-245 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-04 | СПиКЛ
7 | 2012-09-06 | четверг | 08.00-17.00 | лин 605 РП-1550 - ТП-602 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-04 | СПиКЛ
8 | 2012-09-11 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-326 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-07 | СПиКЛ
9 | 2012-09-11 | вторник | 08.00-17.00 | лин 606 РП-1550 - ТП-602 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-07 | СПиКЛ
10 | 2012-09-12 | среда | 08.00-17.00 | ТП-354 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-10 | СПиКЛ
11 | 2012-09-12 | среда | 08.00-17.00 | лин 607 РП-1550 - ТП-602 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-10 | СПиКЛ
12 | 2012-09-12 | среда | 14.00-16.00 | ВЛ-6кВ лин 376, лин 342 | Капитальный ремонт СТП2002, СТП2032 | 2012-09-10 | СВЛ
13 | 2012-09-13 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-419 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-11 | СПиКЛ
14 | 2012-09-13 | четверг | 08.00-17.00 | лин 608 РП-1550 - ТП-602 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-11 | СПиКЛ
15 | 2012-09-18 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-433 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-14 | СПиКЛ
16 | 2012-09-18 | вторник | 08.00-17.00 | лин 609 РП-1550 - ТП-602 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-14 | СПиКЛ
17 | 2012-09-19 | среда | 08.00-17.00 | ТП-432 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-17 | СПиКЛ
18 | 2012-09-19 | среда | 08.00-17.00 | лин 610 РП-1550 - ТП-602 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-17 | СПиКЛ
19 | 2012-09-20 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-450 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-18 | СПиКЛ
20 | 2012-09-20 | четверг | 08.00-17.00 | лин 611 РП-1550 - ТП-603 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-18 | СПиКЛ
21 | 2012-09-25 | вторник | 14.00-17.00 | ТП-477 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2012-09-21 | СПиКЛ
22 | 2012-09-25 | вторник | 08.00-17.00 | лин 612 РП-1550 - ТП-603 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-21 | СПиКЛ
23 | 2012-09-26 | среда | 08.00-17.00 | ТП-512 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-09-24 | СПиКЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников