## декабрь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2012г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на декабрь 2012 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2012-12-10 | понедельник | 08.00-17.00 | Лин 272 РП-1540 - ТП-64 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-06
2 | 2012-12-11 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 243 РП-1540 - ТП-80 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-07
3 | 2012-12-12 | среда | 08.00-17.00 | Лин 488 РП-1541 - ТП-128 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-10
4 | 2012-12-13 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 489 РП-1541 - ТП-128 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-11
5 | 2012-12-17 | понедельник | 08.00-17.00 | Лин 496 РП-1545 - ТП-488 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-13
6 | 2012-12-18 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 55 РП-1516 - ТП-66 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-14
7 | 2012-12-19 | среда | 08.00-17.00 | РП-1516 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-17
8 | 2012-12-20 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 624 РП-1517 - ТП-272 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-18
9 | 2012-12-21 | пятница | 08.00-17.00 | Лин 511 РП-1515 - КТП368 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-12-19
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников