## март
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на март 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-03-01 | пятница | 09.00-16.00 | лин 572, лин 112 КТП-115 - ЛР54/ТП261 | Проверка грозозащиты оп.1, 2 лин 112 КТП-145 | 2013-02-27 | СВЛ
2 | 2013-03-01 | пятница | 09.00-16.00 | лин 562 МРП-701 - КТП-143 | Проверка грозозащиты оп.1, 7, 10, 14, 15 | 2013-02-27 | СВЛ
3 | 2013-03-01 | пятница | 09.00-16.00 | лин 565 МРП-701 - КТП-416 | Проверка грозозащиты оп.19, 18А, 103, 132, КТП-416, СТП-2010, 2011 | 2013-02-27 | СВЛ
4 | 2013-03-04 | понедельник | 09.00-16.00 | лин 566 МРП-702 - КТП-441 | Проверка грозозащиты оп. 25, 30, 32, 35, 38, 42, 46, КТП-441 | 2013-02-28 | СВЛ
5 | 2013-03-04 | понедельник | 09.00-16.00 | лин 477 КТП-183 - КТП-151 | Проверка грозозащиты оп.5, 11 | 2013-02-28 | СВЛ
6 | 2013-03-04 | понедельник | 09.00-16.00 | лин 509 КТП-151 - КТП-226 | Проверка грозозащиты оп.4 | 2013-02-28 | СВЛ
7 | 2013-03-05 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-10 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-01 | СП и КЛ
8 | 2013-03-05 | вторник | 09.00-16.00 | лин 568 МРП-702 - КТП-415 | Проверка грозозащиты оп.47, 52, 54, КТП-415 | 2013-03-01 | СВЛ
9 | 2013-03-05 | вторник | 09.00-16.00 | лин 569 МРП-702 - КТП-154/СТП2046 | Проверка грозозащиты оп.6, 9, 17, 22, 24, КТП-391, КТП-154 | 2013-03-01 | СВЛ
10 | 2013-03-05 | вторник | 09.00-16.00 | Лин 164 КРУН-3 - КТП124 | Проверка грозозащиты оп.1, КТП-124 | 2013-03-01 | СВЛ
11 | 2013-03-06 | среда | 13.30-17.00 | ТП-16 секция №1 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора №1 | 2013-03-04 | СП и КЛ
12 | 2013-03-06 | среда | 08.00-17.00 | Лин 117 ТП400 - ТП385 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-04 | СП иКЛ
13 | 2013-03-06 | среда | 08.00-17.00 | ТП 16 тр-р №1 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-03-04 | СП иКЛ
14 | 2013-03-06 | среда | 09.00-16.00 | Лин 117 ТП400-ТП385 | Проверка грозозащиты оп.1 | 2013-03-04 | СВЛ
15 | 2013-03-06 | среда | 09.00-16.00 | Лин 163, РП1547- ТП239/200 | Проверка грозозащиты оп.1, 3, 9, 10, 62, 114, 117, КТП-226, 243, 290, 241, 440, 417, 200, 2001, 2003, 2006, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2028, 2034, 2060 | 2013-03-04 | СВЛ
16 | 2013-03-06 | среда | 09.00-16.00 | лин 170 КТП-404 - СТП-2049 | Проверка грозозащиты оп.13 | 2013-03-04 | СВЛ
17 | 2013-03-06 | среда | 09.00-16.00 | лин 322 ЛР-3 - СТП-2063 | Проверка грозозащиты оп.37, 5, 8, 10, 11, 13 | 2013-03-04 | СВЛ
18 | 2013-03-07 | четверг | 08.30-14.00 | ТП-16 секция №2 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора №2 | 2013-03-05 | СП и КЛ
19 | 2013-03-07 | четверг | 08.00-17.00 | ТП 16 тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-03-05 | СП иКЛ
20 | 2013-03-07 | четверг | 09.00-16.00 | Лин 484 ТП168-СТП-2031 | Проверка грозозащиты оп.1, СТП-2030, 2031,2055 | 2013-03-05 | СВЛ
21 | 2013-03-11 | понедельник | 13.30-17.00 | КТП-121 Абонент | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-03-06 | СП и КЛ
22 | 2013-03-11 | понедельник | 09.00-16.00 | лин 376 ТП-160 - ЛР-1 | Проверка грозозащиты оп.1, 7, 8, 12, 28, 54, 59, 61, КТП-166, 397, 240, 235, СТП-2023 | 2013-03-06 | СВЛ
23 | 2013-03-11 | понедельник | 09.00-16.00 | лин 342 ЛР-1 - ЛР-36 | Проверка грозозащиты оп.1, 4, 12, 16, КТП-169, 175 | 2013-03-06 | СВЛ
24 | 2013-03-11 | понедельник | 09.00-16.00 | лин 328 ЛР-36 - ТП-168 | Проверка грозозащиты оп.23, 31, 25, КТП-170, 465, 213 | 2013-03-06 | СВЛ
25 | 2013-03-12 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-127 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-07 | СП и КЛ
26 | 2013-03-12 | вторник | 09.00-16.00 | Лин 576 РП-1517 – ТП260/232 | Проверка грозащиты оп.1, 79 КТП-237, КТП-228, КТП-255, МП-399, СТП-2021 | 2012-03-07 | СВЛ
27 | 2013-03-13 | среда | 13.30-17.00 | КТП-402 сил. тр-ры | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-03-11 | СП и КЛ
28 | 2013-03-13 | среда | 08.00-17.00 | Лин 408 РП-1545 - ТП-395 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-11 | СП иКЛ
29 | 2013-03-13 | среда | 09.00-16.00 | Лин 310 КРУН-4 - РП-1525 | Проверка грозозащиты оп.1,2,7,9,15,18,28,31,32 КТП-174, 258, 355. | 2013-03-11 | СВЛ
30 | 2013-03-14 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-172 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-12 | СП и КЛ
31 | 2013-03-14 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 373 ТП-449 - ТП-207 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-12 | СП иКЛ
32 | 2013-03-14 | четверг | 09.00-16.00 | лин 334 РП-1519 - КТП-322 | Проверка грозозащиты оп.12, 77, 114, 90,1 01, 95, 102, 106, КТП-162, 153, 323, 165, 460, 317, СТП-2007, 2026, 2013, 2022, 2005, 2025, 2036, 2089 | 2013-03-12 | СВЛ
33 | 2013-03-15 | пятница | 08.00-17.00 | ТП-219 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-13 | СП и КЛ
34 | 2013-03-15 | пятница | 08.00-17.00 | Лин 246 ТП-17 - ТП-3 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-13 | СП иКЛ
35 | 2013-03-15 | пятница | 09.00-16.00 | лин 478 КТП-322 - КТП-321/ТП303 | Проверка грозозащиты оп.3, 4, 11, 42, 14, 20,24, 25, 44, 29, 43, СТП-2037 | 2013-03-13 | СВЛ
36 | 2013-03-18 | понедельник | 09.00-16.00 | Лин 344 РП1527-ТП211/301 | Проверка грозозащиты оп.1, 7, 6, 31, 33, 43, 12, СТП-2008. | 2013-03-14 | СВЛ
37 | 2013-03-18 | понедельник | 09.00-16.00 | лин 618 МРП-704 - СТП-2081 | Проверка грозозащиты оп.2, 5, 8, 10, 12 | 2013-03-14 | СВЛ
38 | 2013-03-18 | понедельник | 08.00-17.00 | Лин 19 ТП-57 - ТП-24 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-14 | СП иКЛ
39 | 2013-03-19 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-221 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-15 | СП и КЛ
40 | 2013-03-19 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1521 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-15 | СП иКЛ
41 | 2013-03-19 | вторник | 09.00-16.00 | лин 359 КТП-342 - ТП-180 | Проверка грозозащиты оп.28, 24А, 26, КТП-362, КТП-365, КТП-342 | 2013-03-15 | СВЛ
42 | 2013-03-19 | вторник | 09.00-16.00 | лин 239 КТП-374 - КТП-342/ЛР5 | Проверка грозозащиты оп.1, 11, СТП-2035, 2076 | 2013-03-15 | СВЛ
43 | 2013-03-20 | среда | 13.30-17.00 | КТП-426 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-03-18 | СП и КЛ
44 | 2013-03-20 | среда | 08.00-17.00 | РП-1521 СМВ 1-3сек | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-18 | СП иКЛ
45 | 2013-03-20 | среда | 09.00-16.00 | Лин 234 ТП207-ТП203 | Проверка грозозащиты КТП-203 | 2013-03-18 | СВЛ
46 | 2013-03-20 | среда | 09.00-16.00 | Лин 578 РП-1517 ТП260/КРУН-4 | Проверка грозозащиты оп.1, 23, 51, КРУН-4 оп.1, КТП-181, 227, 505, СТП- 2018 | 2013-03-18 | СВЛ
47 | 2013-03-21 | четверг | 08.00-13.00 | ТП-337 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-03-19 | СП и КЛ
48 | 2013-03-21 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1521 тр-р №3 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-19 | СП иКЛ
49 | 2013-03-21 | четверг | 09.00-16.00 | Лин 711 ТП-394 - КТП-1160 | Проверка грозозащиты оп.1, КТП-1160, 1159, 1208, 1220, 1230, 1283, СТП-2004, 2019, 2033 | 2013-03-19 | СВЛ
50 | 2013-03-22 | пятница | 08.00-17.00 | ТП-373 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-20 | СП и КЛ
51 | 2013-03-22 | пятница | 09.00-16.00 | Лин 371 ТП478-ТП194 | Проверка грозозащиты оп.1, оп.5, КТП-205 | 2013-03-20 | СВЛ
52 | 2013-03-25 | понедельник | 08.00-17.00 | Лин 495 РП-1541-ТП-262 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-21 | СП иКЛ
53 | 2013-03-25 | понедельник | 09.00-16.00 | Лин 366 РП-1525 - КТП-182 | Проверка грозозащиты оп.1, 19, КТП-198, КТП-186, СТП-2041. | 2013-03-21 | СВЛ
54 | 2013-03-26 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 500 РП-1541-ТП-262 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-22 | СП иКЛ
55 | 2013-03-26 | вторник | 09.00-16.00 | Лин 329 КРУН-2 -ЛР32/ТП157 | Проверка грозозащиты оп.17, 12, 47, 30, КТП-159, 341,375, 216. 187. | 2013-03-22 | СВЛ
56 | 2013-03-27 | среда | 08.00-17.00 | ТП-376 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-25 | СП и КЛ
57 | 2013-03-27 | среда | 08.00-17.00 | РП-1530 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-25 | СП иКЛ
58 | 2013-03-28 | четверг | 08.00-13.00 | КТП-434 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-03-26 | СП и КЛ
59 | 2013-03-28 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1530 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-26 | СП иКЛ
60 | 2013-03-29 | пятница | 08.00-17.00 | ТП-425 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-03-27 | СП и КЛ
61 | 2013-03-29 | пятница | 08.00-17.00 | РП-1530 СВВ | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-27 | СП иКЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников