## июль
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на июль 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-07-01 | понедельник | 08.00-17.00 | РП-1547 СМВ | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-27 | СП и КЛ
2 | 2013-07-02 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-220 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | 2013-06-28 | СП и КЛ
3 | 2013-07-02 | вторник | 08.00-17.00 | лин 501 РП-1540 - ТП -74 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-06-28 | СП и КЛ
4 | 2013-07-03 | среда | 09.00-17.00 | ТП-41 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-01 | СП и КЛ
5 | 2013-07-03 | среда | 08.00-17.00 | лин 502 РП-1540 - ТП-74 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-01 | СП и КЛ
6 | 2013-07-03 | среда | 09.00-17.00 | КТП-271, КТП-301 | Капитальный ремонт КТП-271. Капитальный ремонт КТП-301 | 2013-07-01 | СВЛ
7 | 2013-07-04 | четверг | 09.00-13.00 | ТП-23 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-07-02 | СП и КЛ
8 | 2013-07-04 | четверг | 08.00-17.00 | лин 207 РП-1540 - ТП-83 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-02 | СП и КЛ
9 | 2013-07-05 | пятница | 08.00-17.00 | лин 343 РП-1527 - ТП-155 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-03 | СП и КЛ
10 | 2013-07-08 | понедельник | 08.00-17.00 | лин 522 РП-1524 - ТП-173 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-04 | СП и КЛ
11 | 2013-07-09 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-6 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-05 | СП и КЛ
12 | 2013-07-09 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1521 тр-р №1 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-05 | СП и КЛ
13 | 2013-07-10 | среда | 09.00-17.00 | ТП-479 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-08 | СП и КЛ
14 | 2013-07-10 | среда | 08.00-17.00 | ТП-479 тр-р №1 и №2 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-07-08 | СП и КЛ
15 | 2013-07-10 | среда | 08.00-17.00 | РП-1521 тр-р №4 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-08 | СП и КЛ
16 | 2013-07-10 | среда | 09.00-15.00 | РЛНД на КТП-213 | Капитальный ремонт КТП-213 | 2013-07-08 | СВЛ
17 | 2013-07-11 | четверг | 09.00-17.00 | ТП-259 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-09 | СП и КЛ
18 | 2013-07-11 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1521 СМВ сек.1 и сек 2 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-09 | СП и КЛ
19 | 2013-07-12 | пятница | 09.00-13.00 | КТП-305 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-07-10 | СП и КЛ
20 | 2013-07-12 | пятница | 08.00-17.00 | фид 302 РП-1521 - ПС-336 | Ревизия МВ. | 2013-07-10 | СП и КЛ
21 | 2013-07-16 | вторник | 09.00-13.00 | КТП-310 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-07-12 | СП и КЛ Абонент
22 | 2013-07-16 | вторник | 08.00-17.00 | фид 406 РП-1521 - ПС-336 | Ревизия МВ. | 2013-07-12 | СП и КЛ
23 | 2013-07-17 | среда | 09.00-17.00 | ТП-193 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-15 | СП и КЛ Абонент
24 | 2013-07-17 | среда | 08.00-17.00 | лин 624 РП-1517 - ТП-272 | Первый проф.контроль РЗА | 2013-07-15 | СП и КЛ
25 | 2013-07-17 | среда | 10.00-12.00 | ТП-303 - ТП-321-ТП-322, лин 478 | Капитальный ремонт СТП-2020 | 2013-07-15 | СВЛ
26 | 2013-07-18 | четверг | 09.00-17.00 | ТП-482 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-16 | СП и КЛ
27 | 2013-07-18 | четверг | 08.00-17.00 | лин 397 РП-1515 - КТП-374 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-16 | СП и КЛ
28 | 2013-07-19 | пятница | 09.00-16.00 | ТП-99 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-17 | СП и КЛ Абонент
29 | 2013-07-19 | пятница | 08.00-17.00 | ТП-99 тр-р №1 и №2 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-07-17 | СП и КЛ Абонент
30 | 2013-07-23 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-155 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-19 | СП и КЛ
31 | 2013-07-23 | вторник | 08.00-17.00 | лин 459 РП-1523 - ТП-325 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-19 | СП и КЛ
32 | 2013-07-24 | среда | 09.00-17.00 | РП-1546 секция 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и теку- щий ремонт силового трансформатора секции 1 | 2013-07-22 | СП и КЛ
33 | 2013-07-24 | среда | 08.00-17.00 | РП-1546 тр-р №1 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-07-22 | СП и КЛ
34 | 2013-07-24 | среда | 10.00-12.00 | КТП-239 - РП-1547 -ТП-226, лин 163 | Капитальный ремонт СТП-2034 | 2013-07-22 | СВЛ
35 | 2013-07-25 | четверг | 09.00-17.00 | РП-1546 секция 2 | Капитальный ремонт электрооборудования и теку- щий ремонт силового трансформатора секции 2 | 2013-07-23 | СП и КЛ
36 | 2013-07-25 | среда | 08.00-17.00 | РП-1546 тр- р №2 | Проверка автоматических расцепителей. | 2013-07-23 | СП и КЛ
37 | 2013-07-25 | четверг | 08.00-17.00 | лин 413 РП-1540 - РП-1541 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-23 | СП и КЛ
38 | 2013-07-30 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-487 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-26 | СП и КЛ
39 | 2013-07-30 | вторник | 08.00-17.00 | лин 414 РП-1540 - РП-1541 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-07-26 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников