## август
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на август 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-08-01 | Четверг | 8.00-17.00 | ТП-33 сил.тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-07-30 | СП и КЛ
2 | 2013-08-01 | Четверг | 08.00-17.00 | СМВ 6 кВ РП 1532 | Кап. ремонт МВ. Проф.восст. РЗА | 2013-07-30 | СП и КЛ
3 | 2013-08-02 | Пятница | 08.00-17.00 | Л.212 РП 1528-ТП 11 | Кап. ремонт МВ. Проф.восст. РЗА | 2013-07-31 | СП и КЛ
4 | 2013-08-06 | Вторник | 08.00-17.00 | Л.626 ТП 330-ТП 332 | Кап. ремонт МВ. Проф.восст. РЗА | 2013-08-02 | СП и КЛ
5 | 2013-08-06 | Вторник | 8.00-17.00 | ТП-141 сил.тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-08-02 | СП и КЛ
6 | 2013-08-07 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-13 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-08-05 | СП и КЛ
7 | 2013-08-07 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-13 Сил.тр-ры №1, №2 | Проверка автоматич. расцепит. | 2013-08-05 | СП и КЛ
8 | 2013-08-07 | Среда | 09.00-17.00 | линии 359 и 239 | Капитальный ремонт КТП-342 Капитальный ремонт СТП-2035 | 2013-08-05 | СВЛ
9 | 2013-08-07 | Среда | 8.00-17.00 | Л.627 ТП 330-ТП 332 | Кап. ремонт МВ. Проф.восст. РЗА | 2013-08-05 | СП и КЛ
10 | 2013-08-08 | Четверг | 8.00-13.00 | КТП-234 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-08-06 | СП и КЛ
11 | 2013-08-08 | Четверг | 8.00-17.00 | Ф303 РП 1542-ПС 336 | Кап.ремонт выключателя | 2013-08-06 | СП и КЛ
12 | 2013-08-09 | Пятница | 8.00-17.00 | Л.205 РП 1523-ТП 225 | Кап. ремонт МВ. Проф.восст. РЗА | 2013-08-07 | СП и КЛ
13 | 2013-08-13 | Вторник | 8.00-17.00 | ТП-157 сил.тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-08-09 | СП и КЛ
14 | 2013-08-13 | вторник | 8.00-17.00 | Л.146 ТП 419-ТП 148 | Кап. ремонт МВ. Проф.восст. РЗА | 2013-08-09 | СП и КЛ
15 | 2013-08-14 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-52 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-08-12 | СП и КЛ
16 | 2013-08-14 | Среда | 09.00-15.00 | линия 366 | Капитальный ремонт КТП-186 | 2013-08-12 | СВЛ
17 | 2013-08-14 | Среда | 8.00-17.00 | Л.453 РП 1535-ТП 1402 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-12 | СП и КЛ
18 | 2013-08-15 | Четверг | 8.00-17.00 | РП-1542 сил.тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-08-13 | СП и КЛ
19 | 2013-08-15 | Четверг | 8.00-17.00 | Л.454 РП 1535-ТП 1402 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-13 | СП и КЛ
20 | 2013-08-16 | пятница | 8.00-17.00 | Л.442 РП 1520 -РП 1523 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-14 | СП и КЛ
21 | 2013-08-20 | Вторник | 8.00-17.00 | ТП-324 сил.тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-08-16 | СП и КЛ
22 | 20.08.2013* | Вторник | 10.00-12.00 | ВЛ-6кВ линия 711 | Капитальный ремонт СТП-2004 | 2013-08-16 | СВЛ
23 | 2013-08-20 | вторник | 8.00-17.00 | Л.443 РП 1520 -РП 1523 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-16 | СП и КЛ
24 | 2013-08-21 | Среда | 13.30-17.00 | ТП-468 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-08-19 | СП и КЛ
25 | 2013-08-21 | среда | 8.00-17.00 | ТП 468 Сил.тр-ры №1, №2 | Проверка автоматич. расцепит. | 2013-08-19 | СП и КЛ
26 | 2013-08-21 | среда | 8.00-17.00 | Л.559 РП 1520-ТП 458 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-19 | СП и КЛ
27 | 2013-08-22 | Четверг | 8.00-17.00 | ТП-304 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-08-20 | СП и КЛ
28 | 22.08.2013* | Четверг | 10.00-12.00 | ВЛ-6кВ линия 576 | Капитальный ремонт СТП-2021 | 2013-08-20 | СВЛ
29 | 2013-08-22 | Четверг | 8.00-17.00 | Л.560 РП 1520-ТП 458 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-20 | СП и КЛ
30 | 2013-08-22 | Четверг | 8.00-17.00 | ТП 304 Сил.тр-ры №1, №2 | Проверка автоматич. расцепит. | 2013-08-20 | СП и КЛ
31 | 2013-08-23 | Пятница | 8.00-17.00 | РП 1520 Сил.тр-ры №1, №2 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-21 | СП и КЛ
32 | 2013-08-27 | Вторник | 08.00-17.00 | КТП-199 сил.тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-08-23 | СП и КЛ
33 | 2013-08-27 | Вторник | 08.00-13.00 | СВВ 6 кВ РП 1520 | Проф.восстановление РЗА | 2013-08-23 | СП и КЛ
34 | 2013-08-28 | Среда | 13.30-17.00 | ТП-472 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-08-26 | СП и КЛ
35 | 2013-08-28 | Среда | 8.00-17.00 | Л.635 ТП 90-ТП 94 | Первый проф. контроль | 2013-08-26 | СП и КЛ
36 | 2013-08-28 | Среда | 13.30-17.00 | ТП 472 Сил.тр-ры №1, №2 | Проверка автоматич. расцепит. | 2013-08-26 | СП и КЛ
37 | 2013-08-29 | четверг | 8.00-17.00 | Л.636 ТП 90-ТП 94 | Первый проф. контроль | 2013-08-27 | СП и КЛ
38 | 2013-08-30 | пятница | 8.00-17.00 | Л.519 ТП 90-ТП 89 | Первый проф. контроль | 2013-08-28 | СП и КЛ
Начальник ПТО С.А. Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников