## май
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на май 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-05-06 | понедельник | 08.00-17.00 | РП-1539 СВВ | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-30 | СП и КЛ
2 | 2013-05-07 | вторник | 08.00-13.00 | ТП-14 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-04-30 | СП и КЛ
3 | 2013-05-07 | вторник | 08.00-17.00 | лин 204 РП-1523 -ТП-225 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-30 | СП и КЛ
4 | 2013-05-13 | понедельник | 08.00-17.00 | лин 394 ТП-330 -РП-1531 | Ревизия МВ. | 2013-05-07 | СП и КЛ
5 | 2013-05-14 | вторник | 08.00-13.00 | ТП-5 сил. тр-ры №1, №2 | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-05-08 | СП и КЛ
6 | 2013-05-14 | вторник | 08.00-17.00 | лин 307 РП-1542 -ТП-120 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-08 | СП и КЛ
7 | 2013-05-15 | среда | 08.00-17.00 | ТП-75 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-05-13 | СП и КЛ
8 | 2013-05-15 | среда | 08.00-17.00 | лин 108 РП-1532 -ТП-367 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-13 | СП и КЛ
9 | 2013-05-16 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-24 сил. тр-ры №1, №2 | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-05-14 | СП и КЛ
10 | 2013-05-16 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1540 тр-р №1 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-14 | СП и КЛ
11 | 2013-05-17 | пятница | 08.00-17.00 | РП-1540 тр-р №2 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-14 | СП и КЛ
12 | 2013-05-17 | пятница | 08.00-17.00 | фид 206 РП-1527 -пст-336 | Ревизия МВ | 2013-05-15 | СП и КЛ
13 | 2013-05-20 | понедельник | 08.00-17.00 | РП-1527 –НИИ-4 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-17 | СП и КЛ
14 | 2013-05-21 | вторник | 08.00-13.00 | ТП-344 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-05-17 | СП и КЛ
15 | 2013-05-21 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1516 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-17 | СП и КЛ
16 | 2013-05-22 | среда | 08.00-17.00 | КТП-233 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-05-20 | СП и КЛ
17 | 2013-05-22 | среда | 08.00-17.00 | лин 55 РП-1516 -ТП-66 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-05-20 | СП и КЛ
18 | 2013-05-23 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1545 сил. тр-ры №1, №2 | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-05-21 | СП и КЛ
19 | 2013-05-23 | четверг | 08.00-17.00 | РП 1522 | Опробывание АВР | 2013-05-21 | СП и КЛ
20 | 2013-05-24 | пятница | 08.00-17.00 | ТП-489 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-05-22 | СП и КЛ
21 | 2013-05-24 | пятница | 08.00-17.00 | ТП-490 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-05-22 | СП и КЛ
22 | 2013-05-24 | пятница | 08.00-17.00 | ТП-489 тр-ры №1, №2 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-05-22 | СП и КЛ
23 | 2013-05-24 | пятница | 08.00-17.00 | РП-1527, РП-1530 | Опробывание АВР | 2013-05-22 | СП и КЛ
24 | 2013-05-27 | понедельник | 08.00-17.00 | РП-1537 | Опробывание АВР | 2013-05-24 | СП и КЛ
25 | 2013-05-28 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-335 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-05-24 | СП и КЛ
26 | 2013-05-28 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1542 | Опробывание АВР | 2013-05-24 | СП и КЛ
27 | 2013-05-29 | среда | 08.00-17.00 | РП-1528 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секции 1 | 2013-05-27 | СП и КЛ
28 | 2013-05-29 | среда | 08.00-17.00 | РП-1543, РП-1545 | Опробывание АВР | 2013-05-27 | СП и КЛ
29 | 2013-05-29 | среда | 08.00-17.00 | Т 1 РП 1528 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-05-27 | СП и КЛ
30 | 2013-05-30 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1528 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секции 2 | 2013-05-28 | СП и КЛ
31 | 2013-05-30 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1548 | Опробывание АВР | 2013-05-28 | СП и КЛ
32 | 2013-05-30 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1528 тр- р №2 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-05-28 | СП и КЛ
33 | 2013-05-31 | пятница | 08.00-17.00 | РП-1549 | Опробывание АВР | 2013-05-29 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников