## ВРЭС
Величина резервируемой максимальной мощности ВРЭС
ПСТ | Принадлежность | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | ВРЭС | 1 | 551.25 | 1125
ТП | ВРЭС | 1 | 1023.75 | 1035
ТП | ВРЭС | 2 | 873 | 882
ТП | ВРЭС | 3 | 846 | 819
ТП | ВРЭС | 4 | 1324.8 | 1411.2
ТП | ВРЭС | 6 | 855 | 864
ТП | ВРЭС | 7 | 1068.75 | 1012.5
ТП | ВРЭС | 1 | 1396.8 | 1382.4
КТПН | ВРЭС | 1 | 216
ЦРП | ВРЭС | 10 | 567 | 549.99
РТП | ВРЭС | 52022 | 1001.25 | 1057.5
РТП | ВРЭС | 52022 | 933.75 | 1125
ТП | ВРЭС | 52023 | 819 | 774
ТП | ВРЭС | 52023 | 765 | 783
ТП | ВРЭС | 52024 | 873 | 801
ТП | ВРЭС | 52024 | 819 | 792
ТП-2 | ВРЭС | 2 | 1411.2
ТП-4 | ВРЭС | 4 | 320.4 | 342
ТП-5 | ВРЭС | 5 | 567
РТП-2 | ВРЭС | 2 | 990 | 1057.5
РТП | ВРЭС | 3 | 792 | 783
РТП | ВРЭС | 4 | 801 | 810
ТП | ВРЭС | 11 | 702 | 891
ТП | ВРЭС | 12 | 810 | 792
ТП | ВРЭС | 13 | 783 | 828
ТП | ВРЭС | 14 | 801 | 873
ТП | ВРЭС | 15 | 729 | 900
ТП | ВРЭС | 16 | 693 | 900
ТП | ВРЭС | 17 | 1046.25 | 1001.25
ТП | ВРЭС | 18 | 476.28 | 561.33
ТП | ВРЭС | 19 | 828 | 828
ТП | ВРЭС | 20 | 729 | 900
ТП | ВРЭС | 21 | 774 | 702
ТП | ВРЭС | 22 | 810 | 810
ТП | ВРЭС | 23 | 783 | 783
ТП | ВРЭС | 26 | 819 | 801
ТП | ВРЭС | 27 | 837 | 765
ТП | ВРЭС | 29 | 828 | 810
ТП | ВРЭС | 30 | 810 | 792
ТП | ВРЭС | 31 | 837 | 792
ТП | ВРЭС | 32 | 810 | 774
ТП | ВРЭС | 33 | 801 | 855
ТП | ВРЭС | 34 | 765 | 819
ТП | ВРЭС | 35 | 684 | 891
ТП | ВРЭС | 36 | 783 | 819
ТП | ВРЭС | 12А | 819 | 828
ТП | ВРЭС | 28 | 747 | 900
ТП | ВРЭС | 28а | 837 | 837
ТП | ВРЭС | 19А | 720 | 891
ТП | ВРЭС | 1421 | 352.8 | 226.8
РТП | ВРЭС | 25 | 1382.4 | 1382.4
ТП | ВРЭС | 26 | 819 | 882
РТП | ВРЭС | 36 | 765 | 846
ТП | ВРЭС | 253 | 561.33 | 567
ТП | ВРЭС | 296 | 442.26 | 521.64
ТП | ВРЭС | 297 | 1166.4 | 1080
ТП | ВРЭС | 298 | 585 | 729
ТП | ВРЭС | 401 | 1180.8 | 1108.8
ТП | ВРЭС | 402 | 1080 | 1123.2
ТП | ВРЭС | 403 | 1180.8 | 1195.2
ТП | ВРЭС | 404 | 774 | 765
ТП | ВРЭС | 406 | 1252.8 | 1123.2

## КРЭС
Величина резервируемой максимальной мощности КРЭС
ПСТ | Принадлежность | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | КРЭС | 1 | 316.8 | 295.2
тп | КРЭС | 2 | 255.6
тп | КРЭС | 3 | 521.64
тп | КРЭС | 4 | 487.62 | 481.95
тп | КРЭС | 5 | 137.25 | 162
тп | КРЭС | 6 | 184.5 | 128.25
тп | КРЭС | 8 | 345.6 | 302.4
тп | КРЭС | 9 | 515.97 | 498.96
тп | КРЭС | 10 | 202.5 | 222.75
тп | КРЭС | 11 | 498.96 | 498.96
тп | КРЭС | 13 | 295.2 | 252
тп | КРЭС | 14 | 298.8
тп | КРЭС | 16 | 447.93 | 328.86
тп | КРЭС | 17 | 1057.5 | 1023.75
тп | КРЭС | 18 | 277.2 | 234
тп | КРЭС | 19 | 498.96 | 459.27
тп | КРЭС | 20 | 187.2
тп | КРЭС | 21 | 102.24
тп | КРЭС | 22 | 92.16
тп | КРЭС | 23 | 252
тп | КРЭС | 24 | 521.64 | 510.3
тп | КРЭС | 25 | 0
тп | КРЭС | 26 | 86.4
тп | КРЭС | 27 | 119.52 | 60.48
тп | КРЭС | 28 | 276.48 | 273.6
тп | КРЭС | 29 | 169.92
тп | КРЭС | 30 | 190.08
тп | КРЭС | 31 | тр-р №1 ОТКЛ | 140.94
тп | КРЭС | 32 | тр-р №1 ОТКЛ | 316.8
тп | КРЭС | 33 | 168.75 | 213.75
тп | КРЭС | 34 | 338.4 | 360
тп | КРЭС | 35 | 115.2
тп | КРЭС | 36 | 116.64 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 37 | 191.25 | 173.25
тп | КРЭС | 38 | 155.25
тп | КРЭС | 40 | 313.2 | 306
тп | КРЭС | 41 | 216 | 180
тп | КРЭС | 42 | 119.88 | 115.02
тп | КРЭС | 43 | 266.4 | 248.4
тп | КРЭС | 44 | 487.62 | 464.94
тп | КРЭС | 45 | 153 | 94.5
тп | КРЭС | 46 | 147.42 | 142.56
тп | КРЭС | 47 | 157.5 | 157.5
тп | КРЭС | 48 | 201.6 | 201.6
пст | КРЭС | 49 | 232.47 | 311.85
тп | КРЭС | 50 | 133.92
тп | КРЭС | 51 | 504.63 | 442.26
тп | КРЭС | 52 | 108 | 144
тп | КРЭС | 53 | 126.72 | 178.56
тп | КРЭС | 54 | 177.75 | 153
тп | КРЭС | 55 | 162 | 162
тп | КРЭС | 56 | 133.2 | 111.6
тп | КРЭС | 57 | 487.62 | 493.29
тп | КРЭС | 58 | 211.5 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 59 | 284.4 | 291.6
тп | КРЭС | 60 | НЕТ ВОЗМОЖ | 900
тп | КРЭС | 61 | 356.4 | 360
тп | КРЭС | 63 | 237.6 | 306
тп | КРЭС | 64 | 498.96 | 481.95
тп | КРЭС | 65 | 262.8 | 201.6
тп | КРЭС | 66 | 464.94 | 419.58
тп | КРЭС | 67 | 430.92 | 476.28
тп | КРЭС | 68 | 177.75 | 139.5
тп | КРЭС | 69 | 183.6 | 187.2
тп | КРЭС | 70 | 190.8 | 230.4
тп | КРЭС | 72 | 273.6 | 237.6
тп | КРЭС | 73 | 230.4 | 262.8
тп | КРЭС | 74 | 298.8 | 324
тп | КРЭС | 75 | 351.54 | 345.87
тп | КРЭС | 76 | 164.25 | 128.25
тп | КРЭС | 77 | 237.6 | 295.2
тп | КРЭС | 78 | 419.58 | 413.91
тп | КРЭС | 79 | 110.25 | 198
тп | КРЭС | 80 | 195.75 | 173.25
тп | КРЭС | 81 | 266.4 | 270
тп | КРЭС | 82 | 252 | 295.2
тп | КРЭС | 83 | 291.6 | 277.2
ктп | КРЭС | 84 | 128.25
ктп | КРЭС | 85 | 77.76
тп | КРЭС | 86 | 510.3 | 459.27
тп | КРЭС | 87 | тр-р №1 ОТКЛ | 521.64
тп | КРЭС | 88 | 498.96 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 89 | 413.91 | 549.99
тп | КРЭС | 90 | 765 | 855
тп | КРЭС | 92 | 684 | 729
ктп | КРЭС | 93 | 125.28
ктп | КРЭС | 94 | 186.75
тп | КРЭС | 95 | тр-р №1 ОТКЛ | 222.75
тп | КРЭС | 96 | 828 | 846
тп | КРЭС | 97 | 1368 | 1411.2
тп | КРЭС | 99 | тр-р №1 ОТКЛ | 720
тп | КРЭС | 102 | 89.1
тп | КРЭС | 105 | 561.33 | 561.33
тп | КРЭС | 106 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ
мтп | КРЭС | 111 | 144
тп | КРЭС | 113 | тр-р №1 ОТКЛ | 504.63
тп | КРЭС | 114 | тр-р №1 ОТКЛ | 481.95
ктп | КРЭС | 115 | 220.5
ктп | КРЭС | 116 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ
ктп | КРЭС | 118 | 220.5
тп | КРЭС | 120 | 487.62 | 504.63
ктп | КРЭС | 121 | 22.5
тп | КРЭС | 123 | 227.52 | 236.16
ктп | КРЭС | 124 | 139.5
тп | КРЭС | 125 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ
тп | КРЭС | 126 | 180 | 115.2
тп | КРЭС | 127 | 132.48 | 125.28
тп | КРЭС | 128 | 442.26 | 487.62
тп | КРЭС | 129 | 132.48 | 110.88
тп | КРЭС | 130 | 295.2 | 230.4
тп | КРЭС | 131 | 133.92 | 136.8
ктп | КРЭС | 132 | 230.4
тп | КРЭС | 133 | 362.88 | 391.23
ктп | КРЭС | 134 | 116.64
ктп | КРЭС | 135 | 538.65
ктп | КРЭС | 136 | 225
тп | КРЭС | 137 | 299.375 | 341.875
тп | КРЭС | 138 | 176.875
тп | КРЭС | 139 | 490.125 | 483.25
тп | КРЭС | 140 | 90 | 90
тп | КРЭС | 141 | 478.25 | 416.375
тп | КРЭС | 142 | 360 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ
ктп | КРЭС | 143 | 43.375
ктп | КРЭС | 144 | 260.625
ктп | КРЭС | 145 | 235
тп | КРЭС | 146 | 130.875 | 133.375
тп | КРЭС | 147 | 336.25 | 350.625
тп | КРЭС | 148 | 315 | 321.7188
тп | КРЭС | 150 | 402.625 | 370.75
тп | КРЭС | 151 | 111.5
тп | КРЭС | 152 | 447 | 415.75
ктп | КРЭС | 153 | 34.375
ктп | КРЭС | 154 | 145.625
тп | КРЭС | 155 | 191.875 | 165
тп | КРЭС | 157 | 283.75 | 261.875
ктп | КРЭС | 159 | 137.125
тп | КРЭС | 160 | тр-р №1 нет доступа | 225
тп | КРЭС | 161 | 210 | 175
ктп | КРЭС | 162 | 115.25
ктп | КРЭС | 163 | 120.875
тп | КРЭС | 164 | 114 | 127.75
ктп | КРЭС | 165 | 177.5
ктп | КРЭС | 166 | 251.25
тп | КРЭС | 167 | 307.5
тп | КРЭС | 168 | 68.125 | 68.125
ктп | КРЭС | 169 | 153.75
ктп | КРЭС | 170 | 138.125
тп | КРЭС | 172 | 136.25 | 189.8438
тп | КРЭС | 173 | 108.125 | 197.5
ктп | КРЭС | 174 | 138.75
ктп | КРЭС | 175 | 53.75
ктп | КРЭС | 176 | 155.625
ктп | КРЭС | 177 | 165.625
тп | КРЭС | 178 | тр-р №1 нет доступа | 360
тп | КРЭС | 179 | тр-р №1 нет доступа | 225
тп | КРЭС | 180 | 360 | 360
ктп | КРЭС | 181 | 225
ктп | КРЭС | 182 | 247.5
ктп | КРЭС | 183 | 176.875
ктп | КРЭС | 184 | 174.375
ктп | КРЭС | 185 | 215.625
ктп | КРЭС | 186 | 200
ктп | КРЭС | 188 | тр-р №1 нет доступа
тп | КРЭС | 189 | 488.25 | 452
тп | КРЭС | 190 | 198.75
ктп | КРЭС | 191 | 78.75
тп | КРЭС | 192 | 285.625 | 265
тп | КРЭС | 193 | 225 | 225
ктп | КРЭС | 194 | 225
ктп | КРЭС | 195 | 212.5
тп | КРЭС | 196 | 1434.375 | 1411.875
ктп | КРЭС | 197 | 225
ктп | КРЭС | 198 | 225
ктп | КРЭС | 199 | 326.25
ктп | КРЭС | 200 | 209.375
ктп | КРЭС | 201 | 101.25
ктп | КРЭС | 202 | 331.875
ктп | КРЭС | 203 | 203.125
тп | КРЭС | 204 | тр-р №1 нет доступа | 360
тп | КРЭС | 205 | 301.25 | 360
тп | КРЭС | 206 | 151.25 | 132.5
тп | КРЭС | 207 | тр-р №1 нет доступа
тп | КРЭС | 208 | тр-р №1 нет доступа | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 209 | 145.625 | 142.5
тп | КРЭС | 211 | 162 | 162
ктп | КРЭС | 213 | 38.75
ктп | КРЭС | 214 | 118.75
ктп | КРЭС | 216 | 89
ктп | КРЭС | 217 | 139.375
тп | КРЭС | 219 | 357 | 432.625
тп | КРЭС | 220 | 350.125 | 463.875
тп | КРЭС | 221 | 240 | 279.375
тп | КРЭС | 222 | 128.125
ктп | КРЭС | 224 | 271.25
тп | КРЭС | 225 | 283.75 | 271.25
ктп | КРЭС | 226 | 196.875
ктп | КРЭС | 227 | 210
ктп | КРЭС | 228 | 78.75
тп | КРЭС | 229 | 472 | 478.4062
ктп | КРЭС | 232 | 198.75
ктп | КРЭС | 234 | 56.7
ктп | КРЭС | 235 | 99
тп | КРЭС | 236 | 283.125 | 266.875
ктп | КРЭС | 237 | 112.5
тп | КРЭС | 238 | 349.375 | 140.625
ктп | КРЭС | 239 | 144
ктп | КРЭС | 240 | 195
ктп | КРЭС | 241 | 144
ктп | КРЭС | 242 | 82.5
ктп | КРЭС | 243 | 144
тп | КРЭС | 245 | 360 | 360
тп | КРЭС | 246 | 900 | 900
тп | КРЭС | 247 | 123.375 | 132.75
тп | КРЭС | 250 | 567 | 567
тп | КРЭС | 251 | 144 | 144
ктп | КРЭС | 252 | 567 | 567
тп | КРЭС | 253 | 304.375 | 290.625
тп | КРЭС | 254 | 431.375 | 460.75
ктп | КРЭС | 255 | 58.75
ктп | КРЭС | 258 | 125
тп | КРЭС | 259 | -32.5 | 68.125
тп | КРЭС | 260 | 360
тп | КРЭС | 261 | 567 | 524.5
тп | КРЭС | 267 | 198.125
ктп | КРЭС | 269 | 225 | 225
| КРЭС | 270 | тр-р №1 ОТКЛ | 453.875
ктп | КРЭС | 271 | 207.5
тп | КРЭС | 272 | 487
тп | КРЭС | 274 | 534.5 | 567
| КРЭС | 275 | 1251.25 | 1198.75
| КРЭС | 276 | 127.75
ктп | КРЭС | 290 | 140.25
| КРЭС | 291 | 1081.25
| КРЭС | 292 | 890 | 900
| КРЭС | 293 | 900 | тр-р №2 ОТКЛ
ктп | КРЭС | 296 | 73.75
ктп | КРЭС | 297 | 28.5
тп | КРЭС | 298 | 70.625 | 144.9219
тп | КРЭС | 299 | 64.375 | 181.875
| КРЭС | 300 | 223.125 | 203.75
ктп | КРЭС | 301 | 266.25
тп | КРЭС | 302 | 532.625 | 532.625
тп | КРЭС | 303 | 206.25 | 180
тп | КРЭС | 304 | 116.875 | 214.375
ктп | КРЭС | 305 | 147
тп | КРЭС | 306 | 288.75 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 307 | 241.25 | 266.25
ктп | КРЭС | 310 | 83.75
тп | КРЭС | 315 | 408.875 | 417
ктп | КРЭС | 317 | 78.375
ктп | КРЭС | 318 | 85
ктп | КРЭС | 319 | 163.75
тп | КРЭС | 321 | 129
ктп | КРЭС | 322 | 173.75
ктп | КРЭС | 323 | 86.875
тп | КРЭС | 324 | 482 | 470.125
ктп | КРЭС | 325 | 190.625
тп | КРЭС | 326 | 112.5 | 152.5
ктп | КРЭС | 327 | 247.5
тп | КРЭС | 328 | 220
тп | КРЭС | 329 | 215 | 88.75
тп | КРЭС | 330 | 655.625 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 332 | 91.25 | 125
тп | КРЭС | 333 | 149.375 | 225
тп | КРЭС | 334 | 84.5 | 106.375
тп | КРЭС | 335 | 242.375 | 279.1111
тп | КРЭС | 336 | тр-р №1 нет доступа
тп | КРЭС | 337 | 191.125
тп | КРЭС | 338 | 260 | 216.25
ктп | КРЭС | 339 | 225
ктп | КРЭС | 340 | 288.125
ктп | КРЭС | 341 | 139 | 93.375
ктп | КРЭС | 342 | 72.5
тп | КРЭС | 344 | 315
тп | КРЭС | 354 | 178.75 | 225
КТП | КРЭС | 355 | 241.25
тп | КРЭС | 356 | 295 | 311.875
тп | КРЭС | 357 | 332.5
тп | КРЭС | 358 | тр-р №1 нет доступа | 360
ктп | КРЭС | 361 | 70.625
ктп | КРЭС | 362 | 124.625
тп | КРЭС | 363 | тр-р №1 нет доступа
ктп | КРЭС | 365 | 134.625
ктп | КРЭС | 366 | 209.375
ктп | КРЭС | 367 | 110.875
ктп | КРЭС | 368 | 213.75
тп | КРЭС | 370 | 90 | 90
тп | КРЭС | 372 | 179.375 | 225
тп | КРЭС | 373 | 465.125 | 498.875
ктп | КРЭС | 374 | 225
ктп | КРЭС | 375 | 56.7 | 56.7
тп | КРЭС | 376 | 392.625 | 478.25
тп | КРЭС | 377 | 444.5 | 500.75
тп | КРЭС | 378 | 215 | 225
тп | КРЭС | 379 | 169.375 | 225
тп | КРЭС | 380 | 161.875 | 225
ктп | КРЭС | 381 | 289.375 | 360
тп | КРЭС | 383 | 138.125 | 208.125
тп | КРЭС | 384 | тр-р №1 нет доступа
тп | КРЭС | 385 | 116.375 | 109.2656
тп | КРЭС | 386 | 205.625 | 225
тп | КРЭС | 387 | 1080 | 1062.5
тп | КРЭС | 388 | 1058.75 | 1083.75
тп | КРЭС | 389 | 402.625 | 567
тп | КРЭС | 390 | 250 | 298.125
ктп | КРЭС | 391 | 140.875
тп | КРЭС | 392 | 140.625
тп | КРЭС | 393 | 216.25 | 275
тп | КРЭС | 394 | 133.875 | 162
тп | КРЭС | 395 | 289.375 | 330
тп | КРЭС | 396 | 336.25
ктп | КРЭС | 397 | 87.75
тп | КРЭС | 398 | тр-р №1 вкл. Расшинован | 330
мп | КРЭС | 399 | 357.5
тп | КРЭС | 401 | 360 | 360
ктп | КРЭС | 402 | 249.875
ктп | КРЭС | 403 | 286.25
| КРЭС | 403 | 360
| КРЭС | 403 | 360
| КРЭС | 403 | 360
ктп | КРЭС | 404 | 329.375
тп | КРЭС | 405 | 514.5 | 567
ктп | КРЭС | 415 | 117.75
ктп | КРЭС | 416 | 45.45
ктп | КРЭС | 417 | 170
ктп | КРЭС | 418 | 90
тп | КРЭС | 419 | 116.5 | 140.875
тп | КРЭС | 420 | 437 | 521.375
тп | КРЭС | 421 | 256.875 | 275.625
ктп | КРЭС | 422 | 30.375
ктп | КРЭС | 423 | 360 | 360
тп | КРЭС | 425 | 385.125 | 429.5
ктп | КРЭС | 426 | 88.125
тп | КРЭС | 428 | 0 | 90
тп | КРЭС | 432 | 271.25 | 340.625
тп | КРЭС | 433 | 484.5 | 408.875
ктп | КРЭС | 434 | 200
ктп | КРЭС | 435 | 227.5
тп | КРЭС | 437 | 403.25 | 535.75
бктп | КРЭС | 438 | 360 | 360
тп | КРЭС | 439 | 868.75 | 900
ктп | КРЭС | 441 | 81.5
тп | КРЭС | 442 | 388.875 | 407.625
тп | КРЭС | 443 | 513.875 | 448.25
тп | КРЭС | 445 | 436.375 | 492
тп | КРЭС | 446 | 435.75 | 390.125
тп | КРЭС | 447 | 310.75 | 513.875
тп | КРЭС | 448 | 392 | 308.25
тп | КРЭС | 449 | 191.25 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 451 | 412 | 478.25
тп | КРЭС | 452 | 398.875 | 536.375
тп | КРЭС | 453 | 460.75 | 478.25
тп | КРЭС | 454 | 507 | 515.75
тп | КРЭС | 455 | 265 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 456 | 433.875 | 428.25
тп | КРЭС | 458 | 451.375 | 492
тп | КРЭС | 459 | 306.875 | 285.625
тп | КРЭС | 460 | 225
тп | КРЭС | 461 | 360 | 360
тп | КРЭС | 462 | 323.75 | 341.25
тп | КРЭС | 463 | тр-р №1 ОТКЛ | 217.5
тп | КРЭС | 464 | 190.625 | 321.875
ктп | КРЭС | 465 | 73.375 | 144
тп | КРЭС | 466 | 186.25 | 198.75
тп | КРЭС | 467 | 329.5 | 487.625
тп | КРЭС | 468 | 470.75 | 454.5
тп | КРЭС | 469 | тр-р №1 ОТКЛ | 269.25
тп | КРЭС | 470 | 118.125 | 225
тп | КРЭС | 471 | 876.25 | 862.5
тп | КРЭС | 472 | 168.75 | 256.0937
тп | КРЭС | 473 | 279.375 | 250.625
тп | КРЭС | 474 | 223.75 | 210.625
ктп | КРЭС | 475 | 150.625 | 225
тп | КРЭС | 476 | 294.375 | 288.125
тп | КРЭС | 477
тп | КРЭС | 478 | 259.375
тп | КРЭС | 479 | 204.25 | 214.25
тп | КРЭС | 480 | 258.125 | 305
тп | КРЭС | 481 | 467 | 442
тп | КРЭС | 482 | 435.75 | 410.75
тп | КРЭС | 483 | 187.5 | 187.5
тп | КРЭС | 484 | 395.125 | 379.5
тп | КРЭС | 485 | 381.375 | 398.25
тп | КРЭС | 486 | 415.75 | 549.5
тп | КРЭС | 487 | 432.625 | 492
тп | КРЭС | 488 | 423.25 | 476.375
тп | КРЭС | 489 | 474.5 | 435.75
тп | КРЭС | 490 | 128.375
тп | КРЭС | 491 | 485.75 | 510.75
тп | КРЭС | 492 | тр-р №1 ОТКЛ | 398.25
тп | КРЭС | 495 | 172.5 | 187.5
тп | КРЭС | 505 | 86.875 | 90
тп | КРЭС | 512 | 141.25 | 117.5
тп | КРЭС | 600 | 477 | 460.125
тп | КРЭС | 601 | 512 | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 602 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | 900
тп | КРЭС | 602 | 900 | 900
тп | КРЭС | 602 | 900 | 900
тп | КРЭС | 603 | 900 | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
мрп | КРЭС | 709 | 180.625 | 225
ктп | КРЭС | 1159 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ
ктп | КРЭС | 1160 | 238.125
тп | КРЭС | 1208 | 225
ктп | КРЭС | 1220 | 161.875
ктп | КРЭС | 1230 | 130.875
ктп | КРЭС | 1283 | 43.125
тп | КРЭС | 1403 | 360 | 351.25
рп | КРЭС | 1512 | 899.375 | тр-р №2 ОТКЛ
рп | КРЭС | 1514 | 567 | 567
рп | КРЭС | 1515 | 245 | 295.625
рп | КРЭС | 1516 | 139.625 | 144
рп | КРЭС | 1517 | 465.75 | 442.625
рп | КРЭС | 1519 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ
рп | КРЭС | 1520 | 900 | 900
рп | КРЭС | 1521 | 1320.625 | 1440
рп | КРЭС | 1521 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | 2250
рп | КРЭС | 1522 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | 473.25
рп | КРЭС | 1523 | 355.125 | 310.75
рп | КРЭС | 1524 | 567 | 567
рп | КРЭС | 1525 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | 360
рп | КРЭС | 1526 | 472.625 | 559.5
рп | КРЭС | 1527 | 168.125 | 197.5
рп | КРЭС | 1528 | 508.875 | 527
рп | КРЭС | 1528 | 22.5
рп | КРЭС | 1529 | 299.375 | 308.125
рп | КРЭС | 1530 | 900 | 900
рп | КРЭС | 1531 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | 360
рп | КРЭС | 1532 | 360 | 360
рп | КРЭС | 1536 | 900 | 900
рп | КРЭС | 1536 | 225 | 225
рп | КРЭС | 1537 | 408.25 | 460.75
рп | КРЭС | 1538 | 875.625 | 851.25
рп | КРЭС | 1539 | 359.375 | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
рп | КРЭС | 1540 | 457 | 439.5
рп | КРЭС | 1541 | 811.875 | 804.375
рп | КРЭС | 1541 | 900 | 900
рп | КРЭС | 1542 | 470.125 | 542
рп | КРЭС | 1543 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
рп | КРЭС | 1544 | 385.75 | 567
рп | КРЭС | 1545 | 408.875 | 567
рп | КРЭС | 1546 | 715.625 | 751.25
рп | КРЭС | 1548 | 343.875 | 406.375
рп | КРЭС | 1549 | 211.875 | 259.375
рп | КРЭС | 1550 | 259.5 | 268.875
стп | КРЭС | 2001 | 33.5
стп | КРЭС | 2002 | 17.25
стп | КРЭС | 2003 | 7.5
стп | КРЭС | 2005 | 32.875
стп | КРЭС | 2006 | 33.5
стп | КРЭС | 2007 | 36
стп | КРЭС | 2008 | 36
стп | КРЭС | 2009 | 35.375
стп | КРЭС | 2012 | 49.2
стп | КРЭС | 2013 | 34.125
стп | КРЭС | 2014 | 35.375
стп | КРЭС | 2015 | 36
стп | КРЭС | 2016 | 34.125
стп | КРЭС | 2017 | 34.75
стп | КРЭС | 2018 | 35.375
стп | КРЭС | 2019 | 29.75
стп | КРЭС | 2020 | 32.25
стп | КРЭС | 2021 | 31.625
стп | КРЭС | 2022 | 34.125
стп | КРЭС | 2023 | 26.625
стп | КРЭС | 2024 | 34.75
стп | КРЭС | 2025 | 34.125
стп | КРЭС | 2026 | 31
стп | КРЭС | 2027 | 28.5
стп | КРЭС | 2028 | 35.375
стп | КРЭС | 2029 | 35.25
стп | КРЭС | 2030 | 29.75
стп | КРЭС | 2031 | 34.125
стп | КРЭС | 2032 | 34.75
стп | КРЭС | 2033 | 29.125
стп | КРЭС | 2034 | 34.75
стп | КРЭС | 2035 | 18.5
стп | КРЭС | 2036 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ
стп | КРЭС | 2037 | 85
стп | КРЭС | 2039 | 88.125
стп | КРЭС | 2040 | 34.75
стп | КРЭС | 2043 | 36
стп | КРЭС | 2047 | 11.625
стп | КРЭС | 2049 | 139
стп | КРЭС | 2050 | 29.75
стп | КРЭС | 2051 | 143.375
стп | КРЭС | 2052 | 22.5
стп | КРЭС | 2053 | 22.5
стп | КРЭС | 2054 | 35.25
стп | КРЭС | 2055 | 9.75
стп | КРЭС | 2056 | 32.875
стп | КРЭС | 2058 | 35.375
стп | КРЭС | 2059 | 33.5
стп | КРЭС | 2060 | 35.375
стп | КРЭС | 2061 | 44.2
стп | КРЭС | 2062 | 43.575
стп | КРЭС | 2063 | 26.625
стп | КРЭС | 2066 | 13.15
стп | КРЭС | 2067 | 127.75
стп | КРЭС | 2069 | 26
стп | КРЭС | 2070 | 83.125
стп | КРЭС | 2071 | 90
стп | КРЭС | 2075 | 14.4
стп | КРЭС | 2076 | 13.15
стп | КРЭС | 2077 | 22.5
стп | КРЭС | 2078 | 22.5
стп | КРЭС | 2079 | 13.775
стп | КРЭС | 2080 | 88.75
стп | КРЭС | 2081 | 136.5
стп | КРЭС | 2082 | 20
стп | КРЭС | 2083 | 56.075
стп | КРЭС | 2084 | 88.125
стп | КРЭС | 2087 | 56.075
стп | КРЭС | 2088 | 13.775
стп | КРЭС | 2089 | 13.15
стп | КРЭС | 2090 | 29.75
стп | КРЭС | 2092 | 13.775
стп | КРЭС | 2093 | 14.4
стп | КРЭС | 2094 | 14.4
стп | КРЭС | 2096 | 83.125
стп | КРЭС | 2097 | 22.5
стп | КРЭС | 2098 | 34.125
стп | КРЭС | 2099 | 14.4
стп | КРЭС | 2100 | 13.15
стп | КРЭС | 2101 | 80.625
стп | КРЭС | 2102 | 83.75
стп | КРЭС | 2701 | 493.25
стп | КРЭС | 2702 | 490.125
стп | КРЭС | 2703 | 528.875
стп | КРЭС | 2704 | 479.5
ртп | КРЭС | 1 | 831.25 | 821.875
ртп | КРЭС | 2 | 800 | 891.875
ртп | КРЭС | 3 | тр-р №1 откл. | 900
тп | КРЭС | 1 | 900 | 900
тп | КРЭС | 2 | 900 | 900
тп | КРЭС | 3 | 900 | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
тп | КРЭС | 4 | 567 | 567
тп | КРЭС | 5 | 900 | 900
тп | КРЭС | 6 | 900 | 900
тп | КРЭС | 7 | 900 | 900
тп | КРЭС | 8 | 900 | 900
тп | КРЭС | 9 | 900 | 900
тп | КРЭС | 10 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
тп | КРЭС | 11 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
тп | КРЭС | 12 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
тп | КРЭС | 14 | 527.625 | 518.875
тп | КРЭС | 15 | 567 | 567
ртп | КРЭС | 1 | 868.75 | 843.75
тп | КРЭС | КНС | 225 | 225
тп | КРЭС | 1 | 567 | 567
тп | КРЭС | 2 | 503.25 | 523.25
тп | КРЭС | 3 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №2 ОТКЛ
тп | КРЭС | 4 | 186.875 | 225
тп | КРЭС | 5 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
тп | КРЭС | 6 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | тр-р №2 НЕТ ВОЗМОЖ
тп | КРЭС | 7 | тр-р №1 НЕТ ВОЗМОЖ | 225
ртп | КРЭС | 321 | 855.625 | 843.75
ртп | КРЭС | 322 | 899.375 | 804.375
тп | КРЭС | 323 | 1072.5 | 915.625
тп | КРЭС | 324 | 1038.75 | 1023.75
тп | КРЭС | 325 | 562 | 531.375
тп | КРЭС | 326 | 821.875 | 837.5
тп | КРЭС | 327 | 799.375 | 828.75
тп | КРЭС | 328 | 1049.375 | 1022.5
тп | КРЭС | 329 | 1048.125 | 1036.25
тп | КРЭС | 3210 | 869.375 | 856.25
тп | КРЭС | 3211 | 828.125 | 845
тп | КРЭС | 821 | 1012.5 | 1054.375
тп | КРЭС | 822 | 216.875 | 223.125
тп | КРЭС | 823 | 972.5 | 970.625
тп | КРЭС | 824 | 825 | 789.375
тп | КРЭС | 825 | 1064.375 | 984.8485
тп | КРЭС | 221 | 1048.125 | 1006.25
тп | КРЭС | 222 | 1063.125 | 1025
тп | КРЭС | 223 | 1125 | 1125
тп | КРЭС | 224 | 856.25 | 840.625
тп | КРЭС | 225 | 803.75 | 826.25
тп | КРЭС | 226 | 813.125 | 798.125
тп | КРЭС | 227 | 820 | 821.875
тп | КРЭС | 228 | 663.75 | 1114.375
тп | КРЭС | 229 | 762.5 | 883.75
тп | КРЭС | 2210 | 1038.125 | 1043.75
тп | КРЭС | 2211 | 507.625 | 511.375
| КРЭС | 2212 | 1440 | 1440
тп | КРЭС | 121 | 793.75 | 778.125
ктп | КРЭС | 122 | 208.75 | 225
тп | КРЭС | 5201 | 1106.25 | 1103.125
тп | КРЭС | 5202 | 1419.375 | 1396.875
тп | КРЭС | 5203 | 1056.25 | 1098.75
тп | КРЭС | 5204 | 868.75 | 856.25
тп | КРЭС | 5205 | 1088.75 | 1087.5
Note on C56: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on C182: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199

## ЛРЭС
Величина резервируемой максимальной мощности ЛРЭС
ПСТ | Принадлежность | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
ртп | ЛРЭС | 720 | 900 | 900
ртп | ЛРЭС | 721 | 774 | 855
ртп | ЛРЭС | 722 | 488.25 | 476.28
тп | ЛРЭС | 723 | 765 | 810
тп | ЛРЭС | 724 | 567 | 567
тп | ЛРЭС | 725 | 891 | 738
тп | ЛРЭС | 726 | 900 | 900
тп | ЛРЭС | 727 | 900 | 900
тп | ЛРЭС | 728 | 1125 | 1125
тп | ЛРЭС | 729 | 828 | 837
тп | ЛРЭС | 7210 | 846 | 828
тп | ЛРЭС | 7211 | 882 | 855
тп | ЛРЭС | 7212 | 780 | 900
тп | ЛРЭС | 7213 | 567 | 567
тп | ЛРЭС | 7214 | 900 | 859.3254
тп | ЛРЭС | 7214 | нет возможности | нет возможности
тп | ЛРЭС | 735 | 846 | 837
црп | ЛРЭС | 2 | 351.54 | 436.59
ртп | ЛРЭС | 5 | 302.4 | 338.4
ртп | ЛРЭС | 6 | 442.26 | 476.28
ртп | ЛРЭС | 7 | 334.53 | 538.65
ртп | ЛРЭС | 9 | 362.88 | 294.84
ртп | ЛРЭС | 8 | 567 | 567
ртп | ЛРЭС | 10 | 729 | 639
тп | ЛРЭС | 11 | 180 | 212.4
тп | ЛРЭС | 13 | 522 | 525
тп | ЛРЭС | 14 | 277.83 | 34.02
црп | ЛРЭС | 15 | 242.625 | 255.15
тп | ЛРЭС | 17 | 334.53 | 435.125
тп | ЛРЭС | 19 | 44
тп | ЛРЭС | 18 | 480.75 | 396.9
црп | ЛРЭС | 20 | 360 | 360
тп | ЛРЭС | 22 | 299.375 | 277.2
ктп | ЛРЭС | 25 | 50.4
тп | ЛРЭС | 26 | 493.29 | 459.27
ктп | ЛРЭС | 27 | 316.8
тп | ЛРЭС | 28 | 408.24 | 481.95
тп | ЛРЭС | 29 | 567 | 567
тп | ЛРЭС | 30 | 470.61 | 425.25
тп | ЛРЭС | 31 | 183.6 | 360
тп | ЛРЭС | 32 | 198.45
тп | ЛРЭС | 35 | 162
тп | ЛРЭС | 38 | 183.6 | 248.4
тп | ЛРЭС | 41 | 26.25 | 58.5
тп | ЛРЭС | 42 | 141.12
тп | ЛРЭС | 43 | 76.5
тп | ЛРЭС | 48 | 72.9 | 73.35
тп | ЛРЭС | 50 | 84.96
тп | ЛРЭС | 53 | 59.4
тп | ЛРЭС | 56 | 291.6
тп | ЛРЭС | 57 | 180 | 222.7679
тп | ЛРЭС | 58 | 538.25 | 497.625
тп | ЛРЭС | 59 | 119.25 | 173.25
тп | ЛРЭС | 62 | 360 | 360
тп | ЛРЭС | 63 | 2250 | 2250
тп | ЛРЭС | 75 | 1080 | 877.5
тп | ЛРЭС | 79 | 159.75 | 216
ртп | ЛРЭС | 80 | 967.5 | 911.25
тп | ЛРЭС | 81 | 1057.5 | 1080
тп | ЛРЭС | 82 | 53.1
ктп | ЛРЭС | 89 | 190.8
тп | ЛРЭС | 90 | 234 | 122.4
ктп | ЛРЭС | 93 | 82.8
ктп | ЛРЭС | 94 | 121.5
тп | ЛРЭС | 95 | 360
тп | ЛРЭС | 100 | 248.4 | 222.5
тп | ЛРЭС | 101 | 309.6 | 295.2
тп | ЛРЭС | 102 | 193.75 | 155.25
тп | ЛРЭС | 104 | 900 | 819
тп | ЛРЭС | 105 | 567 | 567
тп | ЛРЭС | 106 | 774 | 792
ктп | ЛРЭС | 111 | 47.7
тп | ЛРЭС | 112 | 324 | 273.6
ктп | ЛРЭС | 113 | 150.75
мтп | ЛРЭС | 114 | 124.2
ктп | ЛРЭС | 115 | 64.8
тп | ЛРЭС | 117 | 69.12
тп | ЛРЭС | 121 | 379.89 | 453.6
тп | ЛРЭС | 127 | 104.4
ктп | ЛРЭС | 128 | 47.7
тп | ЛРЭС | 129 | 86.4
ктп | ЛРЭС | 134 | 36.288
тп | ЛРЭС | 140 | 567 | 567
тп | ЛРЭС | 141 | 291.6 | 342
ктп | ЛРЭС | 142 | 47.7
ктп | ЛРЭС | 143 | 84.6
тп | ЛРЭС | 144 | 106.25
ктп | ЛРЭС | 145 | 13.725
тп | ЛРЭС | 150 | 510.3 | 504.63
тп | ЛРЭС | 151 | 538.65 | 448.25
тп | ЛРЭС | 152 | 193.5 | 153
тп | ЛРЭС | 153 | 262.8 | 284.4
тп | ЛРЭС | 154 | 96.75
тп | ЛРЭС | 155 | 126
тп | ЛРЭС | 156 | 309.6 | 270
тп | ЛРЭС | 157 | 270
тп | ЛРЭС | 158 | 320.4 | 287.5
ктп | ЛРЭС | 159 | 105.75
ктп | ЛРЭС | 162 | 234
ктп | ЛРЭС | 163 | 52.164
ктп | ЛРЭС | 165 | 139.5
ктп | ЛРЭС | 166 | 20.925
ктп | ЛРЭС | 167 | 204.75
ктп | ЛРЭС | 168 | 60.3
ктп | ЛРЭС | 169 | 53.298
тп | ЛРЭС | 170 | 102.24
тп | ЛРЭС | 171 | 255.6 | 331.2
тп | ЛРЭС | 172 | 360 | 360
| ЛРЭС | 172 | 360 | 360
тп | ЛРЭС | 173 | 670.625 | 900
тп | ЛРЭС | 174 | 711 | 891
тп | ЛРЭС | 174 | 168.75 | 225
тп | ЛРЭС | 175 | 345.6 | 356.875
тп | ЛРЭС | 177 | 359.375 | 345.6
тп | ЛРЭС | 179 | 891 | 864
тп | ЛРЭС | 179 | 567 | 544.32
тп | ЛРЭС | 181 | 331.2 | 266.4
тп | ЛРЭС | 182 | 527.31 | 385.56
тп | ЛРЭС | 183 | 819 | 837
тп | ЛРЭС | 184 | 135 | 166.5
тп | ЛРЭС | 185 | 259.2 | 262.8
тп | ЛРЭС | 186 | 504.63 | 453.6
тп | ЛРЭС | 188 | 137.25 | 220.5
тп | ЛРЭС | 189 | 98.82 | 111.78
ктп | ЛРЭС | 227 | 90.72
ктп | ЛРЭС | 229 | 54.9
тп | ЛРЭС | 243 | 161.28 | 279.36
тп | ЛРЭС | 244 | 137.25
тп | ЛРЭС | 249 | 306
тп | ЛРЭС | 250 | 510.3 | 567
тп | ЛРЭС | 262 | 288 | 212.4
тп | ЛРЭС | 264 | 288 | 216
тп | ЛРЭС | 265 | 567 | 462.5
тп | ЛРЭС | 273 | 176.4 | 219.6
тп | ЛРЭС | 274 | 306.18 | 464.94
тп | ЛРЭС | 276 | 543.875 | 567
тп | ЛРЭС | 277 | 567 | 390.75
ктп | ЛРЭС | 296 | 146.25
ктп | ЛРЭС | 300 | 103.68
тп | ЛРЭС | 330 | 271.875 | 280.8
тп | ЛРЭС | 334 | 204.48 | 279.36
тп | ЛРЭС | 336 | 218.25 | 225
тп | ЛРЭС | 338 | 172.8 | 219.6
тп | ЛРЭС | 339 | 538.65 | 567
тп | ЛРЭС | 358 | 567 | 470.61
тп | ЛРЭС | 359 | 270 | 280.8
тп | ЛРЭС | 360 | 302.4 | 129.6
тп | ЛРЭС | 361 | 216 | 212.4
тп | ЛРЭС | 362 | 270 | 313.2
тп | ЛРЭС | 363 | 277.2 | 190.8
тп | ЛРЭС | 365 | 459.27 | 368.55
тп | ЛРЭС | 366 | 175.5 | 209.25
тп | ЛРЭС | 367 | 255.6 | 306
тп | ЛРЭС | 368 | 273.6 | 201.6
тп | ЛРЭС | 369 | 306 | 356.4
тп | ЛРЭС | 370 | 226.8 | 248.4
тп | ЛРЭС | 390 | 259.2 | 288
тп | ЛРЭС | 391 | 40.5
тп | ЛРЭС | 392 | 324 | 216
тп | ЛРЭС | 396 | 280.8 | 198
тп | ЛРЭС | 400 | 567 | 567
тп | ЛРЭС | 408 | 191.25 | 177.75
тп | ЛРЭС | 409 | 135
тп | ЛРЭС | 410 | 29.7
тп | ЛРЭС | 411 | 27
тп | ЛРЭС | 412 | 60.75
тп | ЛРЭС | 413 | 70.56
тп | ЛРЭС | 414 | 103.5
тп | ЛРЭС | 415 | 79.2
тп | ЛРЭС | 416 | 259.2
тп | ЛРЭС | 417 | 9
тп | ЛРЭС | 443 | 43.2 | 338.4
тп | ЛРЭС | 430 | 345.6 | 328.75
тп | ЛРЭС | 434 | 56.25 | 216
тп | ЛРЭС | 440 | 567 | 563.25
тп | ЛРЭС | 441 | 319.375 | 248.4
тп | ЛРЭС | 442 | 349.375 | 324
тп | ЛРЭС | 443 | 0.216 | 1.692
тп | ЛРЭС | 447 | 153 | 220.5
тп | ЛРЭС | 448 | 291.6 | 334.8
тп | ЛРЭС | 484 | 873 | 900
тп | ЛРЭС | 449 | 256.32 | 270.72
тп | ЛРЭС | 485 | 115.2 | 192.96
тп | ЛРЭС | 486 | 230.4 | 334.8
тп | ЛРЭС | 487 | 349.2 | 295.2
тп | ЛРЭС | 488 | 144 | 225
тп | ЛРЭС | 489 | 125.28 | 113.76
тп | ЛРЭС | 2 ДЗФС | 436.59 | 515.97
тп | ЛРЭС | БКТП-2 | 567 | 532.98
тп | ЛРЭС | БКТП-1 | 425.25 | 459.27
ртп | ЛРЭС | РТП-ДЗФС | 878.125 | 900
тп | ЛРЭС | ТП-2213 | 819 | 900
тп | ЛРЭС | ТП-2169 | 900 | 900
тп | ЛРЭС | ТП-3100 | 1440 | 1440
ртп | ЛРЭС | 24 | 1091.25 | 1109.375
тп | ЛРЭС | 46 | 978.75 | 998.125
тп | ЛРЭС | 47 | 801 | 868.75
тп | ЛРЭС | 48 | 946.25 | 1001.25
тп | ЛРЭС | 88 | 738 | 729
тп | ЛРЭС | 89 | 810 | 684
ртп | ЛРЭС | 97+49 | 751.875 | 819
тп | ЛРЭС | 503 | 819 | 809.375
тп | ЛРЭС | 505 | 960 | 967.5
тп | ЛРЭС | 506 | 933.75 | 1125
тп | ЛРЭС | 507 | 883.125 | 766.875
тп | ЛРЭС | 508 | 864 | 837
тп | ЛРЭС | 509 | 837 | 855
тп | ЛРЭС | 510 | 1041.875 | 1068.75
тп | ЛРЭС | 511 | 1125 | 1035
тп | ЛРЭС | 512 | 873 | 864
тп | ЛРЭС | 513 | 1102.5 | 1125
тп | ЛРЭС | 519 | 819 | 792.5
тп | ЛРЭС | 520 | 837 | 810
ртп | ЛРЭС | 1 | 1035 | 1001.25
тп | ЛРЭС | 11 | 810 | 828
тп | ЛРЭС | 12 | 846 | 900
тп | ЛРЭС | 13 | 911.25 | 1012.5
тп | ЛРЭС | 14 | 476.28 | 481.95
тп | ЛРЭС | 15 | 1068.75 | 1091.25
ртп | ЛРЭС | 2 | 855 | 864
тп | ЛРЭС | 21 | 1080 | 1091.25
тп | ЛРЭС | 22 | 1046.25 | 1112.5
тп | ЛРЭС | 23 | 846 | 846
тп | ЛРЭС | 24 | 1111.25 | 990
тп | ЛРЭС | 25 | 882 | 873
ртп | ЛРЭС | 3 | 900 | 1102.5
ртп | ЛРЭС | 31 | 967.5 | 1125
ртп | ЛРЭС | 32 | 819 | 891
ртп | ЛРЭС | 33 | 864 | 855
ртп | ЛРЭС | 34 | 1102.5 | 1001.25
ртп | ЛРЭС | 35 | 1046.25 | 1046.25
ртп | ЛРЭС | 36 | 819 | 864
тп | ЛРЭС | 551 | 933.75 | 967.5
тп | ЛРЭС | 556 | 1113.75 | 888.75
тп | ЛРЭС | 557 | 1035 | 900
тп | ЛРЭС | 559 | 855 | 816.875
тп | ЛРЭС | 2 | 900 | 900

## МРЭС
Величина резервируемой максимальной мощности МРЭС
ПСТ | Принадлежность | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | МРЭС | 20015 | 1094.4 | 1382.4
тп | МРЭС | 20017 | 810 | 810
тп | МРЭС | 20018 | 873 | 828
тп | МРЭС | 20019 | 810 | 792
тп | МРЭС | 20020 | 1252.8 | 1440
тп | МРЭС | 20020 | 1425.6 | 1238.4
тп | МРЭС | 20021 | 1339.2 | 1440
тп | МРЭС | 20021 | 1396.8 | 1396.8
тп | МРЭС | 20022 | 1382.4 | 1310.4
тп | МРЭС | 20022 | 1396.8 | 1382.4
тп | МРЭС | 20001 | 1046.25 | 1046.25
РТП | МРЭС | 20001 | 1068.75 | 956.25
тп | МРЭС | 20009 | 837 | 873
тп | МРЭС | 20002 | 527.31 | 544.32
тп | МРЭС | 20003 | 1068.75 | 1023.75
тп | МРЭС | 8 | 855 | 711
тп | МРЭС | 9 | 693 | 846
РТП | МРЭС | 921 | 1035 | 990
РТП | МРЭС | 922 | 1046.25 | 990
тп | МРЭС | 923 | 832.5 | 1102.5
тп | МРЭС | 924 | 783 | 792
тп | МРЭС | 925 | 1046.25 | 978.75
тп | МРЭС | 926 | 873 | 900
тп | МРЭС | 927 | 1091.25 | 1046.25
тп | МРЭС | 928 | 837 | 720
тп | МРЭС | 929 | 774 | 846
тп | МРЭС | 9210 | 933.75 | 978.75
тп | МРЭС | 9211 | 720 | 792
тп | МРЭС | 9212 | 956.25 | 967.5
тп | МРЭС | 9213 | 956.25 | 956.25
тп | МРЭС | 9214 | 810 | 783
тп | МРЭС | 9215 | 792 | 819
РТП | МРЭС | 72 | 864 | 873
ТП | МРЭС | 7201 | 873 | 882
тп | МРЭС | 7202 | 882 | 891
ТП | МРЭС | 7203 | 900 | 900
ТП | МРЭС | 7204 | 900 | 891
ТП | МРЭС | 7205 | 900 | 900
ТП | МРЭС | 7207 | 900 | 891
ТП | МРЭС | 7208 | 864 | 891
тп | МРЭС | 43021 | 1152 | 1209.6
тп | МРЭС | 43022 | 1195.2 | 1238.4
тп | МРЭС | 43024 | 738 | 765
тп | МРЭС | 43024 | 801 | 819
тп | МРЭС | 43025 | 873 | 891
тп | МРЭС | 461 | 828 | 837
тп | МРЭС | 462 | 532.98 | 515.97
РТП | МРЭС | 180 | 1125 | 1035
тп | МРЭС | 172 | 828 | 792
тп | МРЭС | 173 | 882 | 855
тп | МРЭС | 174 | 1035 | 1125
тп | МРЭС | 185 | 855 | 819
тп | МРЭС | 186 | 765 | 891
тп | МРЭС | 27800 | 967.5 | 956.25
тп | МРЭС | 27800 | 922.5 | 945
РТП | МРЭС | 48010 | 1353.6 | 1353.6
тп | МРЭС | 48012 | 1123.2 | 1238.4
тп | МРЭС | 48013 | 1238.4 | 1296
тп | МРЭС | 48014 | 1310.4 | 1267.2
тп | МРЭС | 48015 | 1252.8 | 1296
РТП | МРЭС | 160 | 792 | 864
тп | МРЭС | 161 | 1023.75 | 1057.5
тп | МРЭС | 162 | 882 | 783
тп | МРЭС | 152 | 1281.6 | 1296
тп | МРЭС | 151 | 1368 | 1353.6
РТП | МРЭС | 150 | 1396.8 | 1411.2
тп | МРЭС | 49003 | 1046.25 | 1080
тп | МРЭС | 49004 | 843.75 | 798.75
тп | МРЭС | 49008 | 1102.5 | 1001.25
тп | МРЭС | 49009 | 1057.5 | 1046.25
тп | МРЭС | 49010 | 855 | 855
тп | МРЭС | 49011 | 1035 | 1080
тп | МРЭС | 49005 | 1102.5 | 1102.5
тп | МРЭС | 49006 | 900 | 873
тп | МРЭС | 49007 | 900 | 891
тп | МРЭС | 45020 | 1382.4 | 1353.6
тп | МРЭС | 45021 | 1324.8 | 1339.2
ртп | МРЭС | 45022 | 1296 | 1368
тп | МРЭС | 27141 | 1195.2 | 1252.8
тп | МРЭС | 47006 | 1080 | 933.75
тп | МРЭС | 47007 | 1411.2 | 1166.4
тп | МРЭС | 47009 | 1411.2 | 1296
тп | МРЭС | 47008 | 1396.8 | 1152
РТП | МРЭС | 47012 | 711 | 747
РТП | МРЭС | 47010 | 1382.4 | 1382.4
РТП | МРЭС | 47011 | 1425.6 | 1382.4
БКТП | МРЭС | 528 | 0 | 0
РТП | МРЭС | РТС | 1746 | 1710
РТП | МРЭС | РТС | 1728 | 1782
тп | МРЭС | 1402 | 900 | 900
РТП | МРЭС | 47001 | 1350 | 1417.5
тп | МРЭС | 47002 | 1845 | 1777.5
тп | МРЭС | 47003 | 2047.5 | 1822.5
тп | МРЭС | 47004 | 2184.75 | 1710
тп | МРЭС | 47005 | 1732.5 | 2002.5
РТП | МРЭС | 43001 | 1368 | 1368
КТПН | МРЭС | 630 | 0 | 0
КТПН | МРЭС | 1 | 0 | 0
КТПН | МРЭС | 2 | 0 | 0
РТП | МРЭС | 129 | 888.75 | 877.5
РТП | МРЭС | 130 | 828 | 792
ТП | МРЭС | 131 | 774 | 774
ТП | МРЭС | 19934 | 801 | 765
ТП | МРЭС | 19945 | 956.25 | 326.25
КТП | МРЭС | 1 | 549 | 900
ТП | МРЭС | 1 | 1566 | 1080
ТП | МРЭС | 2 | 1476 | 1314
ТП | МРЭС | 3 | 1665 | 1935
ТП | МРЭС | 4 | 1224 | 1386
ТП | МРЭС | 1 | 1440 | 1440
ТП | МРЭС | 2 | 1800 | 1800
ТП | МРЭС | 3 | 1440 | 1440
КНТП | МРЭС | 1 | 1440 | 1440
КНТП | МРЭС | 2 | 900 | 900
ТП | МРЭС | 5 | 567 | 567
КТП | МРЭС | 14 | 1440 | 1440
КТП | МРЭС | 15 | 2250 | 2250
КТП | МРЭС | 16 | 900 | 900
КТП | МРЭС | 1 | 2250 | 2250
| МРЭС |  | 1440 | 1440
КТП | МРЭС | 3 | 2250 | 2250
КТП | МРЭС | 4 | 900 | 900
КТП | МРЭС | 5 | 1440 | 1440
КТП | МРЭС | 6 | 900 | 900
КТП | МРЭС | 7 | 567 | 567
КТП | МРЭС | 8 | 1440 | 1440
КТП | МРЭС | 9 | 900 | 900
КТП | МРЭС | 10 | 1125 | 1125
КТП | МРЭС | 11 | 1440 | 1440
КТП | МРЭС | 12 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 3 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 4 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 5 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 7 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 12 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 3 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 4 | 1440 | 1440
КНТП | МРЭС | 5 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 9 | 900 | 900
КНТП | МРЭС | 13 | 900 | 900
ТП | МРЭС | 12164 | 891 | 756

## ЮЗРЭС
Величина резервируемой максимальной мощности ЮЗРЭС
ПСТ | № | Принадлежность | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
Ртп | 16350 | ЮЗРЭС | 1368 | 1267.2
тп | 16357 | ЮЗРЭС | 1353.6 | 1339.2
тп | 16352 | ЮЗРЭС | 888.75 | 1125
тп | 16353 | ЮЗРЭС | 1296 | 1252.8
тп | 16354 | ЮЗРЭС | 1046.25 | 1057.5
тп | 16355 | ЮЗРЭС | 1113.75 | 1113.75
тп | 1029 | ЮЗРЭС | 765 | 747
тп | 1028 | ЮЗРЭС | 978.75 | 1046.25
тп | 1026 | ЮЗРЭС | 911.25 | 945
тп | 1027 | ЮЗРЭС | 693 | 900
КТПН | 1 | ЮЗРЭС | 385.56 | 567
Ртп | 1021 | ЮЗРЭС | 990 | 1001.25
тп | 1024 | ЮЗРЭС | 1012.5 | 1023.75
тп | 1023 | ЮЗРЭС | 1091.25 | 1080
тп | 1025 | ЮЗРЭС | 1057.5 | 877.5
тп | 359 | ЮЗРЭС | 510.3 | 470.61
тп | 358 | ЮЗРЭС | 792 | 819
тп | 13405 | ЮЗРЭС | 356.4 | 334.8
тп | 1 | ЮЗРЭС | 2137.5 | 2137.5
тп | 2 | ЮЗРЭС | 1425.6 | 1353.6
Ртп | 1022 | ЮЗРЭС | 801 | 846
тп | 10211 | ЮЗРЭС | 561.33 | 549.99
тп | 10210 | ЮЗРЭС | 464.94 | 442.26
тп | 10212 | ЮЗРЭС | 493.29 | 487.62
тп | 10213 | ЮЗРЭС | 1012.5 | 922.5
тп | 10214 | ЮЗРЭС | 922.5 | 1102.5
тп | 13500 | ЮЗРЭС | 1310.4 | 1296
тп | 13501 | ЮЗРЭС | 864 | 864
тп | 13502 | ЮЗРЭС | 1411.2 | 1411.2
тп | 13503 | ЮЗРЭС | 1425.6 | 1440
тп | 13504 | ЮЗРЭС | 504.63 | 527.31
тп | 13505 | ЮЗРЭС | 1125 | 1125
тп | 20014 | ЮЗРЭС | 1057.5 | 1046.25
тп | 20004 | ЮЗРЭС | 967.5 | 990
тп | 20012 | ЮЗРЭС | 2047.5 | 2205
тп | 20005 | ЮЗРЭС | 1012.5 | 1001.25
тп | 20013 | ЮЗРЭС | 2137.5 | 2160
тп | 20010 | ЮЗРЭС | 2160 | 2137.5
тп | 10006 | ЮЗРЭС | 1068.75 | 1113.75
тп | 20011 | ЮЗРЭС | 1396.8 | 1339.2
тп | 20011 | ЮЗРЭС | 1102.5 | 1091.25
тп | 20016 | ЮЗРЭС | 990 | 1012.5
тп | 16308 | ЮЗРЭС | 990 | 978.75
тп | 16307 | ЮЗРЭС | 956.25 | 978.75
тп | 16306 | ЮЗРЭС | 783 | 801
Ртп | 2 | ЮЗРЭС | 888.75 | 843.75
тп | 11 | ЮЗРЭС | 832.5 | 967.5
тп | 34 | ЮЗРЭС | 1102.5 | 978.75
тп | 23 | ЮЗРЭС | 978.75 | 967.5
тп | 26 | ЮЗРЭС | 1137.6 | 1411.2
тп | 25 | ЮЗРЭС | 967.5 | 990
тп | 32 | ЮЗРЭС | 933.75 | 922.5
тп | 19 | ЮЗРЭС | 911.25 | 967.5
Ртп | 1 | ЮЗРЭС | 967.5 | 1068.75
тп | 16301 | ЮЗРЭС | 702 | 720
тп | 18 | ЮЗРЭС | 967.5 | 967.5
тп | 20 | ЮЗРЭС | 1001.25 | 1035
тп | 21 | ЮЗРЭС | 783 | 882
тп | 15 | ЮЗРЭС | 493.29 | 567
тп | 16 | ЮЗРЭС | 1023.75 | 1001.25
тп | 6 | ЮЗРЭС | 1296 | 1396.8
Ртп | 1 | ЮЗРЭС | 693 | 882
тп | 5 | ЮЗРЭС | 1001.25 | 1035
тп | 1 | ЮЗРЭС | 567 | 873
тп | 8 | ЮЗРЭС | 882 | 846
тп | 2 | ЮЗРЭС | 837 | 819
тп | 3 | ЮЗРЭС | 1057.5 | 1046.25
тп | 1122 | ЮЗРЭС | 720 | 900
Ртп | 1121 | ЮЗРЭС | 756 | 792
тп | 1125 | ЮЗРЭС | 792 | 846
тп | 1124 | ЮЗРЭС | 828 | 810
тп | 1128 | ЮЗРЭС | 504.63 | 521.64
тп | 1127 | ЮЗРЭС | 453.6 | 515.97
тп | 1126 | ЮЗРЭС | 837 | 846
тп | 1123 | ЮЗРЭС | 837 | 810
Ртп | 16224 | ЮЗРЭС | 900 | 900
тп | 16226 | ЮЗРЭС | 933.75 | 1125
тп | 16227 | ЮЗРЭС | 828 | 846
тп | 16225 | ЮЗРЭС | 1368 | 1353.6
Ртп | 16330 | ЮЗРЭС | 1324.8 | 1180.8
тп | 16331 | ЮЗРЭС | 1080 | 1068.75
тп | 16332 | ЮЗРЭС | 882 | 882
тп | 16333 | ЮЗРЭС | 864 | 837
тп | 16334 | ЮЗРЭС | 1023.75 | 1068.75
тп | 16337 | ЮЗРЭС | 978.75 | 978.75
тп | 16338 | ЮЗРЭС | 1001.25 | 990
тп | 16339 | ЮЗРЭС | 1382.4 | 1425.6
тп | 510591 | ЮЗРЭС | 255.6 | 313.2
тп | 510592 | ЮЗРЭС | 212.4 | 309.6
тп | 510593 | ЮЗРЭС | 234 | 360
тп | 510594 | ЮЗРЭС | 515.97 | 374.22
тп | 1 | ЮЗРЭС | 1046.25 | 1023.75
Ртп | 1333 | ЮЗРЭС | 978.75 | 1113.75
тп | 1331 | ЮЗРЭС | 1046.25 | 1012.5
тп | 1339 | ЮЗРЭС | 1180.8 | 1411.2
тп | 13311 | ЮЗРЭС | 1125 | 900
тп | 13312 | ЮЗРЭС | 855 | 1125
тп | 13319 | ЮЗРЭС | 738 | 900
тп | 13325 | ЮЗРЭС | 967.5 | 1057.5
КТП | 1 | ЮЗРЭС | 810 | 900
КТП | 25 | ЮЗРЭС | 1091.25 | 1080
КТП | 2 | ЮЗРЭС | 846 | 900
тп | 13328 | ЮЗРЭС | 356.4 | 352.8
тп | 13316 | ЮЗРЭС | 967.5 | 1125
тп | 13315 | ЮЗРЭС | 774 | 846
тп | 13329 | ЮЗРЭС | 360 | 349.2
тп | 16207 | ЮЗРЭС | 956.25 | 1046.25
тп | 16206 | ЮЗРЭС | 978.75 | 1012.5
тп | 16208 | ЮЗРЭС | 900 | 783
тп | 16210 | ЮЗРЭС | 864 | 900
тп | 16213 | ЮЗРЭС | 729 | 900
тп | 16214 | ЮЗРЭС | 1353.6 | 1339.2
тп | 16215 | ЮЗРЭС | 783 | 855
тп | 16212 | ЮЗРЭС | 205.2 | 288
тп | 16204 | ЮЗРЭС | 756 | 900
тп | 16205 | ЮЗРЭС | 978.75 | 1012.5
тп | 16203 | ЮЗРЭС | 888.75 | 1125
тп | 16202 | ЮЗРЭС | 828 | 747
тп | 16201 | ЮЗРЭС | 532.98 | 498.96
тп | 16221 | ЮЗРЭС | 900 | 900
тп | 16220 | ЮЗРЭС | 1411.2 | 1425.6
Ртп | 17 | ЮЗРЭС | 873 | 828
тп | 13314 | ЮЗРЭС | 1023.75 | 978.75
тп | 13313 | ЮЗРЭС | 787.5 | 1113.75
тп | 1336 | ЮЗРЭС | 967.5 | 1125
тп | 13323 | ЮЗРЭС | 819 | 900
тп | 13326 | ЮЗРЭС | 1195.2 | 1310.4
тп | 13320 | ЮЗРЭС | 792 | 765
тп | 13321 | ЮЗРЭС | 783 | 765
тп | 1337 | ЮЗРЭС | 787.5 | 1125
тп | 13322 | ЮЗРЭС | 720 | 900
тп | 13318 | ЮЗРЭС | 900 | 900
тп | 13330 | ЮЗРЭС | 567 | 351.54
тп | 1334 | ЮЗРЭС | 1001.25 | 1125

## ОСП Калужской области г.Обнинск
Величина резервируемой максимальной мощности ОСП Калужской области г.Обнинск
ПСТ | Принадлежность | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 385 | 810 | 801
РТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 38 | 792 | 846
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 384 | 882 | 801
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 383 | 837 | 837
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 382 | 783 | 801
РТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 55 | 774 | 801
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 551 | 345.87 | 544.32
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 552 | 747 | 801
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 553 | 747 | 810
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 554 | 765 | 810
ТП | ОСП Калужской области г.Обнинск | 30 | 561.33 | 504.63

## ОСП Краснодарского края г.Новор
Величина резервируемой максимальной мощности ОСП Краснодарского края г.Новороссийск
ПСТ | Принадлежность | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 151 | 493.29 | 493.29
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 151 | 521.64 | 510.3
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 151 | 510.3 | 510.3
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 152 | 493.29 | 487.62
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 152 | 470.61 | 470.61
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 152 | 476.28 | 481.95
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 153 | 481.95 | 493.29
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 153 | 527.31 | 527.31
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 153 | 527.31 | 521.64
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 154 | 385.56 | 510.3
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 154 | 430.92 | 532.98
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 154 | 402.57 | 521.64
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 155 | 515.97 | 510.3
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 155 | 521.64 | 521.64
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 155 | 515.97 | 515.97
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 157 | 837 | 837
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 157 | 801 | 819
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 157 | 810 | 819
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 158 | 510.3 | 487.62
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 158 | 487.62 | 459.27
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 158 | 493.29 | 481.95
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 141 | 774 | 765
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 141 | 774 | 648
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 141 | 783 | 765
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 142 | 720 | 747
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 142 | 747 | 774
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 142 | 747 | 765
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 464 | 498.96 | 476.28
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 464 | 453.6 | 453.6
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 464 | 453.6 | 481.95
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 161 | 765 | 792
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 161 | 720 | 783
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 161 | 729 | 783
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 162 | 309.6 | 298.8
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 162 | 302.4 | 291.6
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 162 | 295.2 | 295.2
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 163 | 729 | 792
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 163 | 711 | 783
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 163 | 711 | 774
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 164 | 259.2 | 223.2
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 164 | 252 | 234
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 164 | 252 | 234
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 165 | 828 | 828
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 165 | 810 | 801
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 165 | 819 | 801
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 166 | 493.29 | 521.64
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 166 | 470.61 | 521.64
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 166 | 481.95 | 521.64
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 167 | 295.2 | 360
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 167 | 291.6 | 360
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 167 | 288 | 360
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 171 | 855 | 900
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 171 | 864 | 900
тп | ОСП Краснодарского края г.Новороссийск | 171 | 873 | 900

## ОСП Тульской обл. г. Алексин
Величина резервируемой максимальной мощности ОСП Тульской обл. г. Алексин
ПСТ | Принадлежность | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | ОСП Тульской обл. г. Алексин | 76 | 419.58 | 567
ТП | ОСП Тульской обл. г. Алексин | 2 | 693 | 900
РТП | ОСП Тульской обл. г. Алексин | 76 | 419.58 | 567
ТП | ОСП Тульской обл. г. Алексин | 2 | 720 | 900
РТП | ОСП Тульской обл. г. Алексин | 76 | 413.91 | 567
ТП | ОСП Тульской обл. г. Алексин | 2 | 702 | 900