## ВРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 1 | 551.25 | 1125
ТП | 1 | 1023.75 | 1035
ТП | 2 | 873 | 882
ТП | 3 | 846 | 819
ТП | 4 | 1324.8 | 1411.2
ТП | 6 | 855 | 864
ТП | 7 | 1068.75 | 1012.5
ТП | 5 | 1105.2083 | 1067.2917
ТП | 8 | 974.1667 | 1099.1667
ТП | 16 | 1271.875 | 1406.875
КТПН | 1 | 218.25 | 225
ЦРП | 10 | 567 | 555.66
РТП | 52022 | 911.25 | 1080
РТП | 52022 | 843.75 | 1125
ТП | 52023 | 810 | 792
ТП | 52023 | 684 | 738
ТП | 52024 | 864 | 801
ТП | 52024 | 855 | 792
РТП | 51001 | 1091.25 | 1080
ТП | 51002 | 1281.6 | 1382.4
ТП | 51003 | 1425.6 | 1382.4
ТП | 51004 | 1425.6 | 0
РТП-2 | 2 | 893.5417 | 1022.9167
РТП | 3 | 801.6667 | 796.875
РТП | 4 | 783.75 | 800.8333
ТП | 11 | 441.4583 | 887.0833
ТП | 12 | 799.5833 | 784.375
ТП | 13 | 695.625 | 793.125
ТП | 14 | 773.3333 | 858.5417
ТП | 15 | 642.7083 | 900
ТП | 16 | 557.0833 | 900
ТП | 17 | 1007.7083 | 970.8333
ТП | 18 | 462.4167 | 548.25
ТП | 19 | 808.75 | 812.5
ТП | 20 | 725.4167 | 887.0833
ТП | 21 | 790.625 | 735.625
ТП | 22 | 574.5833 | 778.3333
ТП | 23 | 739.1667 | 767.9167
ТП | 26 | 780.625 | 686.875
ТП | 27 | 810.2083 | 780.2083
ТП | 29 | 828.5417 | 777.2917
ТП | 30 | 793.9583 | 785
ТП | 31 | 784.7917 | 761.25
ТП | 32 | 781.4583 | 745.2083
ТП | 33 | 739.7917 | 836.4583
ТП | 34 | 732.9167 | 800
ТП | 35 | 660.2083 | 875.4167
ТП | 36 | 721.0417 | 801.0417
ТП | 12А | 623.5417 | 825.8333
ТП | 28 | 779.375 | 799.1667
ТП | 28а | 614.1667 | 777.7083
ТП | 19А | 723.75 | 868.125
ТП | 1421 | 241.2 | 334.8
РТП | 25 | 1381.0417 | 1258.125
ТП | 26 | 792.9167 | 888.5417
РТП | 36 | 794.5833 | 812.5
ТП | 253 | 520.9583 | 567
ТП | 296 | 410.75 | 512.625
ТП | 297 | 1098.5417 | 1053.3333
ТП | 298 | 561.0417 | 775.2083
ТП | 401 | 1201.875 | 1162.5
ТП | 402 | 1032.7083 | 1185.625
ТП | 403 | 1217.5 | 1243.75
ТП | 404 | 732.2917 | 733.3333
ТП | 406 | 1213.3333 | 1210.4167
ТП | 297Б | 1123.2 | 1180.8
ТП | 45 | 2616.0417 | 2562.5
РТП | 28 | 1543.75 | 1794.1667
ТП | 1-2 | 703.9583 | 721.6667
ТП | 1-1 | 654.1667 | 728.3333
ТП | 1-3 | 717.5 | 737.2917
РТП | 29 | 577.5 | 602.7083
ТП | 4-2 | 782.2917 | 847.2917
ТП | 4-1 | 794.7917 | 810.625
ТП | 3-2 | 957.5 | 1066.25
ТП | 3-3 | 858.9583 | 1115.8333
ТП | 3-1 | 948.9583 | 895.8333
ТП | 51021 | 1085.4167 | 1066.4583
РТП | 51020 | 1440 | 1440
ТП | 51024 | 1108.9583 | 1083.3333
РТП | 52021 | 1113.125 | 1117.5
ТП | 51017 | 1113.75 | 1121.0417
ТП | 1 | 2002.5 | 2002.5
ТП | 52084 | 1415.4167 | 1419.375
ТП | 52003 | 1100.625 | 1121.4583
ТП | 52002 | 1105.8333 | 1103.5417
ТП | 52004 | 1431.0417 | 1440

## КРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 1 | 234.1667 | 271.6667
тп | 2 | 211.25 | 0
тп | 3 | 567 | 0
тп | 4 | 406.375 | 457.8333
тп | 5 | 65.25 | 113.7917
тп | 6 | 128.9583 | 178.125
тп | 8 | 338.3333 | 295
тп | 9 | 452 | 431.375
тп | 10 | 167.7083 | 204.7917
ртп | 10 | 900 | 539.5833
тп | 11 | 469.0833 | 474.9167
тп | 12 | 360 | 360
тп | 13 | 267.2917 | 360
тп | 14 | 286.6667 | 0
тп | 16 | 382.8333 | 390.5417
тп | 17 | 985.8333 | 957.2917
тп | 18 | 260 | 205.625
тп | 19 | 461.1667 | 351.1667
тп | 20 | 226.6667 | 0
тп | 21 | 100.6667 | 0
тп | 22 | 96.9167 | 0
тп | 23 | 209.375 | 0
тп | 24 | 472 | 567
тп | 25 | 308.125 | 0
тп | 26 | 91.9167 | 0
тп | 27 | 109.8333 | 59.625
тп | 28 | 250.0833 | 222.375
тп | 29 | 165.9167 | 0
тп | 30 | 161.75 | 0
тп | 31 | 151.1667 | 128.0417
тп | 33 | 175.625 | 182.0833
тп | 34 | 333.75 | 293.125
тп | 35 | 148.4167 | 0
тп | 36 | 109.9167 | 360
| 38 | 225 | 0
тп | 40 | 297.5 | 270.8333
тп | 41 | 151.25 | 157.5
тп | 42 | 97 | 109.9167
тп | 43 | 255 | 204.5833
тп | 44 | 481.5833 | 479.5
тп | 45 | 196.6667 | 150.625
тп | 46 | 126.1667 | 116.5833
тп | 47 | 147.5 | 113.25
тп | 48 | 178.2083 | 121.4583
пст | 49 | 278.4583 | 437.8333
тп | 50 | 122.5417 | 0
тп | 51 | 464.7083 | 416.7917
тп | 52 | 119.8333 | 0
тп | 53 | 164.4583 | 171.3333
тп | 54 | 212.0833 | 151.25
тп | 56 | 246.875 | 224.375
тп | 57 | 452.4167 | 458.25
тп | 58 | 225 | 225
тп | 59 | 258.125 | 442
тп | 60 | 900 | 900
тп | 61 | 360 | 0
тп | 62 | 900 | 900
тп | 63 | 270.8333 | 121.4583
тп | 64 | 475.3333 | 416.375
тп | 65 | 217.9167 | 154.1667
тп | 66 | 405.125 | 422.4167
тп | 67 | 348.25 | 431.5833
тп | 68 | 152.5 | 119.1667
тп | 69 | 135.8333 | 150.2083
тп | 70 | 376.1667 | 432
тп | 72 | 164.375 | 202.5
тп | 73 | 225.4167 | 189.7917
тп | 74 | 272.7083 | 282.2917
тп | 75 | 322.8333 | 319.7083
тп | 76 | 153.9583 | 121.0417
тп | 77 | 242.9167 | 257.9167
тп | 78 | 308.0417 | 454.0833
тп | 79 | 120.625 | 158.125
тп | 80 | 207.7083 | 164.7917
тп | 81 | 223.3333 | 222.0833
тп | 82 | 243.125 | 310
тп | 83 | 297.7083 | 262.5
ктп | 84 | 173.9583 | 0
ктп | 85 | 56.9167 | 0
тп | 86 | 508.25 | 435.5417
тп | 87 | 567 | 476.375
тп | 88 | 477.625 | 567
тп | 89 | 406.375 | 508.0417
тп | 90 | 900 | 900
тп | 92 | 678.5417 | 644.1667
ктп | 93 | 126.9167 | 0
ктп | 94 | 194.375 | 0
тп | 97 | 1440 | 1440
тп | 96 | 780.2083 | 866.6667
МРП | 102 | 86.4583 | 0
ТП | 105 | 444.0833 | 553.25
тп | 106 | 900 | 900
ТП | 113 | 567 | 469.0833
ТП | 114 | 567 | 334.7083
ктп | 115 | 211.25 | 0
ктп | 116 | 144 | 0
ктп | 118 | 186.6667 | 0
ктп | 119 | 567 | 0
тп | 120 | 423.4583 | 459.9167
тп | 123 | 250.9167 | 249.6667
ктп | 124 | 156.6667 | 0
тп | 126 | 138.5417 | 178.9583
тп | 127 | 135.875 | 122.4
тп | 128 | 476.375 | 472.625
тп | 129 | 125.25 | 116.0833
тп | 130 | 278.9583 | 237.2917
тп | 131 | 126.7083 | 0
ктп | 132 | 150.2083 | 0
тп | 133 | 308.6667 | 379.5
ктп | 134 | 78.1667 | 0
ктп | 135 | 506.375 | 0
ктп | 136 | 191.6667 | 0
ктп | 137 | 310.4167 | 340
ктп | 138 | 96.6667 | 0
ктп | 139 | 495.5417 | 480.3333
тп | 141 | 426.5833 | 379.5
тп | 142 | 341.25 | 165
ктп | 143 | 27.3333 | 0
ктп | 144 | 232.7083 | 0
ктп | 145 | 216.25 | 0
тп | 146 | 130.4583 | 133.7917
тп | 147 | 289.1667 | 340.2083
тп | 148 | 327.2917 | 118
тп | 150 | 365.5417 | 333.4583
тп | 151 | 104.625 | 0
тп | 152 | 416.375 | 404.2917
ктп | 153 | 56.9167 | 0
ктп | 154 | 131.4583 | 0
тп | 155 | 206.6667 | 157.7083
тп | 157 | 250.2083 | 276.6667
ктп | 159 | 120.0417 | 0
тп | 161 | 153.5417 | 185.625
ктп | 162 | 107.125 | 0
ктп | 163 | 69.4167 | 0
тп | 164 | 54.8333 | 114
ктп | 165 | 129.1667 | 0
ктп | 166 | 171.0417 | 0
тп | 167 | 261.25 | 0
тп | 168 | 82.0833 | 14.5833
ктп | 169 | 85.8333 | 14.5833
ктп | 170 | 93.75 | 0
тп | 172 | 91.6667 | 104.4167
тп | 173 | 77.0833 | 230
тп | 173 | 192.9167 | 0
ктп | 175 | 58.3333 | 0
ктп | 176 | 138.5417 | 0
ктп | 177 | 138.75 | 0
тп | 178 | 301.25 | 251.25
тп | 179 | 102.2917 | 225
тп | 180 | 322.7083 | 285.8333
ктп | 181 | 202.7083 | 0
ктп | 182 | 247.0833 | 0
тп | 183 | 148.3333 | 0
тп | 184 | 173.75 | 0
ктп | 186 | 178.75 | 0
ктп | 188 | 487.4167 | 0
тп | 189 | 494.2917 | 539.5
тп | 190 | 176.4583 | 0
ктп | 191 | 82.5 | 0
тп | 192 | 272.9167 | 334.1667
тп | 194 | 78.1667 | 0
| 195 | 192.2917 | 0
тп | 196 | 1427.0833 | 1410.8333
ктп | 198 | 93.75 | 0
тп | 199 | 289.1667 | 0
тп | 200 | 206.0417 | 0
ктп | 201 | 213.5417 | 138.125
тп | 202 | 282.0833 | 0
ктп | 203 | 179.375 | 0
мтп | 205 | 266.875 | 0
тп | 206 | 251.4583 | 206.0417
тп | 209 | 145.8333 | 172.2917
тп | 21005 | 144 | 144
тп | 211 | 60.5417 | 192.9167
ктп | 213 | 41.4583 | 0
ктп | 214 | 165 | 0
ктп | 217 | 85.4167 | 0
тп | 219 | 363.6667 | 397.8333
тп | 220 | 302.8333 | 408.4583
тп | 221 | 250.4167 | 305.625
тп | 222 | 149.5833 | 0
ктп | 224 | 274.7917 | 0
тп | 225 | 306.0417 | 277.7083
тп | 226 | 198.9583 | 0
ктп | 228 | 89.375 | 0
тп | 229 | 417 | 282.9167
ктп | 232 | 201.0417 | 0
ктп | 234 | 56.7 | 0
ктп | 235 | 91.0833 | 0
| 236 | 301.6667 | 264.7917
ктп | 237 | 110.4167 | 0
ктп | 240 | 194.7917 | 0
тп | 245 | 257.2917 | 261.0417
тп | 246 | 725.4167 | 680.2083
тп | 247 | 113.1667 | 127.75
тп | 250 | 558.25 | 197.5
тп | 251 | 67.5417 | 176.0417
ктп | 252 | 402 | 470.125
тп | 253 | 333.5417 | 312.7083
тп | 254 | 339.7083 | 425.5417
ктп | 255 | 48.125 | 0
ктп | 258 | 139.375 | 0
тп | 259 | 36.6667 | 115
тп | 260 | 326.4583 | 0
тп | 261 | 547 | 508.0417
тп | 267 | 185.8333 | 0
| 270 | 521.1667 | 0
тп | 2701 | 474.9167 | 0
тп | 2702 | 498.6667 | 0
тп | 2703 | 512.2083 | 0
тп | 2704 | 542.2083 | 0
ктп | 271 | 132.2917 | 0
ктп | 272 | 407.4167 | 0
| 273 | 567 | 0
тп | 274 | 543.0417 | 0
ктп | 275 | 1304.5833 | 1273.3333
тп | 276 | 127.3333 | 0
ктп | 290 | 51.2917 | 0
| 291 | 1091.875 | 1105.625
| 292 | 900 | 868.9583
| 293 | 834.5833 | 900
ктп | 296 | 84.1667 | 0
ктп | 297 | 35.7917 | 0
тп | 298 | 123.3333 | 181.9583
тп | 299 | 86.6667 | 166.6667
| 300 | 225 | 223.75
ктп | 301 | 251.0417 | 0
тп | 303 | 206.25 | 190.625
тп | 304 | 168.3333 | 218.3333
ктп | 305 | 154.0833 | 0
тп | 306 | 134.375 | 360
тп | 307 | 196.875 | 259.375
ктп | 310 | 77.2917 | 0
тп | 315 | 349.2917 | 392
ктп | 317 | 65.875 | 0
ктп | 318 | 82.5 | 0
тп | 324 | 500.3333 | 496.1667
ктп | 325 | 187.9167 | 0
тп | 326 | 131.6667 | 153.75
ктп | 327 | 221.4583 | 0
тп | 328 | 224.375 | 0
тп | 329 | 360 | 360
тп | 330 | 713.3333 | 900
тп | 332 | 153.9583 | 147.2917
тп | 334 | 121.7917 | 139.2917
тп | 335 | 285.0833 | 133.0417
тп | 336 | 567 | 0
тп | 337 | 153.2083 | 0
тп | 338 | 215.4167 | 234.5833
ктп | 340 | 291.0417 | 0
тп | 344 | 321.4583 | 0
тп | 354 | 126.875 | 144
тп | 356 | 272.9167 | 273.125
тп | 357 | 294.1667 | 0
ктп | 366 | 217.5 | 0
ктп | 367 | 99 | 0
ктп | 368 | 200.625 | 214.7917
тп | 372 | 178.125 | 193.3333
тп | 373 | 474.9167 | 512
ктп | 375 | 48.575 | 0
тп | 376 | 419.2917 | 459.9167
тп | 377 | 448.6667 | 458.4583
тп | 378 | 190.2083 | 0
тп | 379 | 83.75 | 0
тп | 380 | 115.2083 | 0
ктп | 381 | 231.25 | 0
тп | 383 | 213.5417 | 254.375
тп | 384 | 360 | 0
тп | 385 | 105.75 | 166.5417
| 386 | 204.5833 | 225
тп | 387 | 1033.3333 | 1125
тп | 389 | 341.7917 | 567
тп | 388 | 1052.0833 | 1010.4167
тп | 390 | 182.9167 | 289.1667
ктп | 391 | 141.2917 | 0
тп | 392 | 28.125 | 0
тп | 393 | 360 | 360
тп | 394 | 125.3333 | 96.5833
тп | 395 | 217.2917 | 243.75
тп | 396 | 320.4167 | 0
ктп | 397 | 82.75 | 0
тп | 398 | 175 | 360
тп | 399 | 354.375 | 0
тп | 401 | 360 | 360
ктп | 402 | 253.625 | 0
ктп | 403 | 267.0833 | 0
тп | 405 | 342.0833 | 320.8333
тп | 406 | 225 | 206.875
ктп | 415 | 122.5 | 0
ктп | 417 | 177.9167 | 0
тп | 419 | 95.4583 | 93.7917
тп | 420 | 489.5 | 497.8333
тп | 421 | 283.9583 | 269.375
ктп | 422 | 33.5 | 0
ктп | 426 | 47.0833 | 0
тп | 428 | 45.8333 | 60.8333
тп | 429 | 162 | 194.7917
тп | 432 | 272.2917 | 341.25
тп | 433 | 432 | 388.25
ктп | 434 | 168.5417 | 0
ктп | 435 | 168.5417 | 0
тп | 437 | 408.4583 | 514.0833
тп | 438 | 342.7083 | 292.7083
тп | 439 | 821.25 | 753.9583
ктп | 441 | 87.5417 | 0
тп | 442 | 374.5 | 388.875
тп | 443 | 500.5417 | 398.0417
тп | 445 | 451.375 | 502.4167
тп | 446 | 410.5417 | 406.1667
тп | 447 | 280.125 | 507.625
тп | 448 | 458.25 | 378.4583
тп | 449 | 130.625 | 225
тп | 451 | 364.5 | 437.8333
тп | 452 | 362.2083 | 461.5833
тп | 453 | 491.1667 | 400.5417
тп | 454 | 530.9583 | 490.3333
тп | 455 | 226.4583 | 360
тп | 456 | 327.8333 | 511.1667
тп | 458 | 402.8333 | 472
тп | 459 | 290.625 | 258.5417
тп | 460 | 135.4167 | 0
тп | 461 | 154.5833 | 182.7083
тп | 462 | 338.5417 | 330
тп | 463 | 225 | 186.6667
тп | 464 | 323.9583 | 343.75
ктп | 465 | 45.4583 | 0
тп | 466 | 192.9167 | 179.375
тп | 467 | 475.5417 | 442.4167
тп | 468 | 440.3333 | 424.2917
тп | 469 | 288 | 288
тп | 470 | 96.0417 | 0
тп | 471 | 113.125 | 263.5417
тп | 472 | 144.375 | 202.1667
тп | 473 | 306.25 | 210.2083
тп | 474 | 112.9167 | 137.9167
ктп | 475 | 146.6667 | 0
тп | 476 | 300.4167 | 275
тп | 477 | 174.7917 | 0
тп | 478 | 254.1667 | 0
тп | 479 | 242.7083 | 169.4583
тп | 480 | 283.75 | 270
тп | 481 | 464.9167 | 439.9167
тп | 482 | 417.2083 | 345.9583
тп | 483 | 171.875 | 179.5833
тп | 484 | 373.0417 | 320.3333
тп | 485 | 328.25 | 360.3333
тп | 487 | 375.75 | 329.2917
тп | 488 | 314.5 | 419.2917
тп | 489 | 507.625 | 452.4167
тп | 490 | 120.25 | 0
тп | 491 | 425.9583 | 480.3333
тп | 492 | 414.0833 | 459.5
ктп | 505 | 71.0417 | 0
ктп | 512 | 96.4583 | 75.625
ктп | 598 | 360 | 0
тп | 600 | 430.75 | 449.0833
тп | 601 | 443.0417 | 567
тп | 602 | 900 | 900
мрп | 709 | 110 | 0
тп | 1474 | 276.6667 | 0
рп | 1512 | 900 | 898.75
| 1514 | 496.375 | 518.6667
рп | 1515 | 177.9167 | 236.875
рп | 1516 | 104 | 0
рп | 1517 | 429.9167 | 362.4167
рп | 1520 | 839.1667 | 811.875
рп | 1521 | 1440 | 1440
рп | 1521 | 2250 | 2250
рп | 1522 | 430.92 | 345.87
рп | 1523 | 258.0417 | 408.24
рп | 1526 | 430.3333 | 470.75
рп | 1527 | 24.7917 | 149.1667
рп | 1528 | 430.9583 | 479.5
рп | 1529 | 297.5 | 338.125
рп | 1532 | 235.8333 | 297.2917
рп | 1536 | 900 | 857.2917
рп | 1536 | 225 | 225
рп | 1537 | 374.9167 | 427.2083
| 1538 | 857.2917 | 842.0833
рп | 1539 | 360 | 360
рп | 1540 | 438.4583 | 266.1667
рп | 1541 | 760.4167 | 747.0833
рп | 1541 | 736.4583 | 747.2917
рп | 1542 | 474.0833 | 533.6667
рп | 1543 | 900 | 900
рп | 1544 | 298.6667 | 523.6667
рп | 1545 | 386.5833 | 324.9167
рп | 1546 | 756.25 | 747.9167
рп | 1548 | 295.5417 | 337.625
рп | 1549 | 256.4583 | 260
рп | 1550 | 214.5 | 314.5
стп | 2001 | 30.375 | 0
стп | 2003 | 22.1042 | 0
стп | 2006 | 31.8333 | 0
стп | 2008 | 30.5833 | 0
стп | 2012 | 52.1167 | 0
стп | 2014 | 31.625 | 0
стп | 2015 | 33.0833 | 0
стп | 2016 | 34.9583 | 0
стп | 2017 | 33.2917 | 0
стп | 2021 | 33.7083 | 0
стп | 2023 | 30.5833 | 0
стп | 2024 | 51.075 | 0
стп | 2028 | 34.9583 | 0
стп | 2029 | 32.4583 | 0
стп | 2030 | 34.125 | 0
стп | 2031 | 31.8333 | 0
стп | 2032 | 33.0833 | 0
стп | 2034 | 34.5417 | 0
стп | 2039 | 83.5417 | 0
стп | 2040 | 32.0417 | 0
стп | 2047 | 13.5 | 0
стп | 2049 | 140.7917 | 0
стп | 2050 | 13.15 | 0
стп | 2051 | 13.9625 | 0
стп | 2055 | 5.7917 | 0
стп | 2056 | 33.2917 | 0
стп | 2057 | 22.5 | 0
стп | 2060 | 35.1042 | 0
стп | 2061 | 42.7417 | 0
стп | 2062 | 38.9917 | 0
стп | 2063 | 32.4583 | 0
стп | 2066 | 12.1083 | 0
стп | 2079 | 11.9 | 0
стп | 2082 | 17.0833 | 0
стп | 2083 | 51.4917 | 0
стп | 2084 | 86.0417 | 0
стп | 2087 | 50.2417 | 0
стп | 2093 | 11.9 | 0
стп | 2097 | 21.4583 | 0
стп | 2098 | 32.25 | 0
стп | 2099 | 10.65 | 0
стп | 2101 | 68.5417 | 0
стп | 2102 | 83.5833 | 0
рп | 1541 | 900 | 900
рп | 1542 | 470.125 | 542
рп | 1543 | 900 | 900
рп | 1544 | 385.75 | 567
рп | 1545 | 408.875 | 567
рп | 1546 | 715.625 | 751.25
рп | 1548 | 343.875 | 406.375
рп | 1549 | 211.875 | 259.375
рп | 1550 | 259.5 | 268.875
стп | 2001 | 33.5 | 0
стп | 2002 | 17.25 | 0
стп | 2003 | 7.5 | 0
стп | 2005 | 32.875 | 0
стп | 2006 | 33.5 | 0
стп | 2007 | 36 | 0
стп | 2008 | 36 | 0
стп | 2009 | 35.375 | 0
стп | 2012 | 49.2 | 0
стп | 2013 | 34.125 | 0
стп | 2014 | 35.375 | 0
стп | 2015 | 36 | 0
стп | 2016 | 34.125 | 0
стп | 2017 | 34.75 | 0
стп | 2018 | 35.375 | 0
стп | 2019 | 29.75 | 0
стп | 2020 | 32.25 | 0
стп | 2021 | 31.625 | 0
стп | 2022 | 34.125 | 0
стп | 2023 | 26.625 | 0
стп | 2024 | 34.75 | 0
стп | 2025 | 34.125 | 0
стп | 2026 | 31 | 0
стп | 2027 | 28.5 | 0
стп | 2028 | 35.375 | 0
стп | 2029 | 35.25 | 0
стп | 2030 | 29.75 | 0
стп | 2031 | 34.125 | 0
стп | 2032 | 34.75 | 0
стп | 2033 | 29.125 | 0
стп | 2034 | 34.75 | 0
стп | 2035 | 18.5 | 0
стп | 2036 | 22.5 | 0
стп | 2037 | 85 | 0
стп | 2039 | 88.125 | 0
стп | 2040 | 34.75 | 0
стп | 2043 | 36 | 0
стп | 2047 | 11.625 | 0
стп | 2049 | 139 | 0
стп | 2050 | 29.75 | 0
стп | 2051 | 143.375 | 0
стп | 2052 | 22.5 | 0
стп | 2053 | 22.5 | 0
стп | 2054 | 35.25 | 0
стп | 2055 | 9.75 | 0
стп | 2056 | 32.875 | 0
стп | 2058 | 35.375 | 0
стп | 2059 | 33.5 | 0
стп | 2060 | 35.375 | 0
стп | 2061 | 44.2 | 0
стп | 2062 | 43.575 | 0
стп | 2063 | 26.625 | 0
стп | 2066 | 13.15 | 0
стп | 2067 | 127.75 | 0
стп | 2069 | 26 | 0
стп | 2070 | 83.125 | 0
стп | 2071 | 90 | 0
стп | 2075 | 14.4 | 0
стп | 2076 | 13.15 | 0
стп | 2077 | 22.5 | 0
стп | 2078 | 22.5 | 0
стп | 2079 | 13.775 | 0
стп | 2080 | 88.75 | 0
стп | 2081 | 136.5 | 0
стп | 2082 | 20 | 0
стп | 2083 | 56.075 | 0
стп | 2084 | 88.125 | 0
стп | 2087 | 56.075 | 0
стп | 2088 | 13.775 | 0
стп | 2089 | 13.15 | 0
стп | 2090 | 29.75 | 0
стп | 2092 | 13.775 | 0
стп | 2093 | 14.4 | 0
стп | 2094 | 14.4 | 0
стп | 2096 | 83.125 | 0
стп | 2097 | 22.5 | 0
стп | 2098 | 34.125 | 0
стп | 2099 | 14.4 | 0
стп | 2100 | 13.15 | 0
стп | 2101 | 80.625 | 0
стп | 2102 | 83.75 | 0
стп | 2701 | 493.25 | 0
стп | 2702 | 490.125 | 0
стп | 2703 | 528.875 | 0
стп | 2704 | 479.5 | 0
ртп | 1 | 760 | 762.7083
ртп | 2 | 797.2917 | 895.2083
тп | 1 | 816.0417 | 825
тп | 2 | 713.5417 | 800
тп | 3 | 827.7083 | 845.4167
тп | 4 | 508.875 | 458.6667
тп | 5 | 846.25 | 844.7917
тп | 6 | 837.7083 | 838.3333
тп | 7 | 800.8333 | 823.3333
тп | 8 | 797.5 | 755.625
тп | 9 | 745 | 880.4167
тп | 10 | 680.8333 | 899.375
тп | 11 | 829.375 | 887.2917
тп | 12 | 283.6667 | 565.125
тп | 14 | 552.4167 | 561.1667
тп | 15 | 551.375 | 538.4583
ртп | 1 | 874.1667 | 857.2917
тп | КНС | 219.1667 | 225
тп | 1 | 522.8333 | 507.2083
тп | 2 | 567 | 567
тп | 3 | 567 | 567
тп | 4 | 199.375 | 225
тп | 5 | 144 | 144
тп | 6 | 360 | 360
ртп | Б | 313.2 | 359.1667
тп | 7 | 225 | 225
ртп | 321 | 822.2917 | 833.9583
ртп | 322 | 803.3333 | 806.6667
тп | 323 | 1046.0417 | 794.1667
тп | 324 | 991.6667 | 1003.5417
тп | 325 | 462.4167 | 561.33
тп | 326 | 810.2083 | 819
тп | 327 | 783.5417 | 828
тп | 328 | 985.4167 | 1012.5
тп | 329 | 997.0833 | 1012.5
тп | 3210 | 874.1667 | 855
тп | 3211 | 853.5417 | 864
тп | 821 | 1040.2083 | 828.125
тп | 822 | 177.9167 | 173.3333
тп | 823 | 1125 | 1125
тп | 824 | 860.625 | 847.5
тп | 825 | 1048.75 | 1125
тп | 221 | 1019.1667 | 988.5417
тп | 222 | 1035.8333 | 919.375
тп | 223 | 1067.1875 | 1001.875
тп | 224 | 854.5833 | 792.5
тп | 225 | 786.0417 | 839.375
тп | 226 | 805.8333 | 755.2083
тп | 227 | 780.2083 | 777.0833
тп | 228 | 872.9167 | 1063.8021
тп | 229 | 783.9583 | 771.6667
тп | 2210 | 1032.0833 | 1052.2917
тп | 2211 | 480.5417 | 497
тп | 2212 | 1207.7083 | 1440
тп | 2212 | 1398.3333 | 1440
тп | 121 | 780.625 | 759.7917
ктп | 122 | 191.25 | 0
тп | 5201 | 1098.75 | 1058.3333
тп | 5202 | 1304.1667 | 1312.2917
тп | 5203 | 969.1667 | 1086.875
тп | 5204 | 841.6667 | 866.4583
тп | 5205 | 996.0417 | 1039.5833
тп | 5206 | 1086.875 | 1111.6667
Note on B53: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on B171: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199

## ЛРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
ртп | 719 | н/з | н/з
ртп | 720 | н/з | н/з
ртп | 721 | 718.5417 | 838.3333
ртп | 722 | 471.1667 | 446.375
тп | 723 | 777.7083 | 900
тп | 724 | н/з | 567
тп | 725 | 792.2917 | 728.75
тп | 726 | 734.1667 | 812.9167
тп | 727 | 801.25 | 829.5833
тп | 728 | 1119.7917 | 811.25
тп | 729 | 821.875 | 796.875
тп | 7210 | 819.1667 | 804.5833
тп | 7211 | 806.25 | 900
тп | 7212 | н/з | 567
тп | 7213 | 489.9167 | 764.5833
тп | 7214 | 870 | 567
тп | 735 | 871.25 | 871.4583
црп | 2 | 311.5833 | 409.5
ртп | 5 | 287.9167 | 329.375
ртп | 6 | 398.25 | 367.625
ртп | 7 | 454.0833 | 315.5417
ртп | 9 | 364.9167 | 292.625
тп | 8 | 418.875 | 825.2083
ртп | 9 | 283.6667 | 281.1667
ртп | 10 | 546.25 | 625.625
тп | 11 | 258.5417 | 265.625
тп | 12 | 354.1667 | 358.75
тп | 13 | 512.5 | 514.7917
тп | 14 | 271.1667 | 208.6667
црп | 15 | 254.5 | 224.7083
тп | 16 | 465.9583 | 349.2917
тп | 17 | 457.625 | 279.7083
тп | 19 | 144 | 0
тп | 18 | 502 | 498.6667
тп | 20 | 321.6667 | 310.8333
тп | 22 | 306.875 | 296.0417
тп | 23 | 177.9167 | 0
тп | 24 | 343.9583 | 0
тп | 25 | 56.7083 | 0
тп | 26 | 473.4583 | 464.7083
тп | 27 | 254.5833 | 0
тп | 28 | 293.875 | 514.5
тп | 29 | 380.75 | 552.2083
тп | 30 | 457.2083 | 417.8333
тп | 31 | 269.7917 | 281.4583
тп | 32 | 168.5 | 0
тп | 35 | 166.4583 | 0
тп | 38 | 212.7083 | 275
тп | 39 | 170 | 0
тп | 41 | 64.1667 | 124.5833
тп | 42 | 129.8333 | 0
тп | 43 | 68.9583 | 0
тп | 44 | 275.4167 | 0
тп | 45 | 799.1667 | 771.875
тп | 46 | 165.8333 | 0
тп | 47 | 96.375 | 131.0833
тп | 48 | 55.9583 | 166.5
тп | 49 | 196.6667 | 0
тп | 50 | 56.7083 | 0
тп | 51 | 121.375 | 0
тп | 53 | 38.5417 | 0
тп | 54 | 53.3333 | 0
тп | 55 | 49.7917 | 8.75
тп | 56 | 346.25 | 0
тп | 57 | 175 | 555.9583
тп | 58 | 517 | 550.5417
тп | 59 | 87.0833 | 191.9583
тп | 60 | 204.7917 | 229.7917
тп | 61 | 147.9167 | 170.8333
тп | 62 | 342.5 | 290
тп | 63 | 1754.1667 | 1747.9167
тп | 64 | 505.2083 | 512.5
тп | 70 | 702.0833 | 831.0417
тп | 71 | 169.5833 | 173.9583
тп | 72 | н/з | н/з
тп | 73 | 449.5 | 243.875
тп | 74 | 707.9167 | 714.5833
тп | 75 | 933.75 | 1065
тп | 76 | 904.5833 | 887.7083
тп | 79 | 508.6667 | 560.3333
тп | 80 | 1088.125 | 957.2917
тп | 81 | 961.6667 | 1072.9167
тп | 82 | 66.4583 | 0
тп | 83 | 329.7917 | 0
тп | 84 | 900 | 805.8333
тп | 90 | 145.4167 | 172.2917
тп | 91 | 182.9167 | 300.625
тп | 92 | 14.4 | 0
тп | 93 | 55 | 0
тп | 94 | 211.875 | 0
тп | 95 | 142.5 | 0
тп | 100 | 320 | 196.875
тп | 101 | 324.375 | 276.25
тп | 102 | 132.5 | 225
тп | 104 | 900 | 786.25
тп | 105 | 388.4583 | 567
тп | 106 | 735.8333 | 808.3333
тп | 107 | 133.0417 | 0
тп | 111 | 55.4167 | 0
тп | 112 | 276.6667 | 264.5833
тп | 113 | 168.3333 | 0
тп | 114 | 62.7083 | 0
тп | 115 | 47.2917 | 0
тп | 116 | 46.6667 | 0
тп | 117 | 72.3333 | 0
тп | 118 | 178.5417 | 151.0417
тп | 119 | 5.8583 | 0
тп | 121 | 380.125 | 352.8333
тп | 123 | 108.3333 | 89.7917
тп | 124 | 199.0417 | 204.875
тп | 125 | 462.8333 | 427.4167
тп | 127 | 113.5417 | 0
тп | 128 | 14.5833 | 0
тп | 129 | 84.375 | 0
тп | 134 | -16.2167 | 0
тп | 139 | 171.25 | 0
тп | 140 | 287.8333 | 289.9167
тп | 141 | 282.7083 | 338.125
тп | 142 | 38.9583 | 0
тп | 143 | 88.125 | 0
тп | 144 | 105.8333 | 0
тп | 145 | 8.125 | 0
тп | 146 | 107.9583 | 0
тп | 147 | 308.5417 | 0
тп | 148 | 90.125 | 74.5
тп | 149 | 165.8333 | 0
тп | 150 | 458.875 | 509.9167
тп | 151 | 379.0833 | 547.8333
тп | 152 | 182.7083 | 97.0833
тп | 153 | 214.5833 | 242.7083
тп | 154 | 17.5 | 0
тп | 155 | 79.5833 | 0
тп | 156 | 231.6667 | 283.5417
тп | 157 | 281.875 | #VALUE!
тп | 158 | 305 | 259.1667
тп | 159 | 59.7917 | 0
тп | 160 | 36.875 | 0
тп | 161 | 348.9583 | 0
тп | 162 | 233.3333 | 0
тп | 163 | 47.1167 | 0
тп | 165 | 136.25 | 0
тп | 166 | 17.2917 | 0
тп | 167 | 154.5833 | 0
тп | 168 | 66.0417 | 0
тп | 169 | 46.4917 | 0
тп | 170 | 75.0417 | 0
тп | 171 | 243.75 | 306.6667
тп | 172 | 351.25 | 162.375
тп | 173 | 888.75 | 635.2083
тп | 174 | 900 | 678.125
тп | 174 | 225 | 166.25
тп | 175 | 358.9583 | 306.875
тп | 177 | 190.2083 | 567
тп | 178 | 107.5417 | 0
тп | 179 | 843.75 | 897.7083
тп | 179 | 567 | 457.625
тп | 180 | 681.875 | 669.5083
тп | 181 | 327.9167 | 262.7083
тп | 182 | 524.9167 | 397.625
тп | 183 | 791.4583 | 826.875
тп | 184 | 149.1667 | 248.75
тп | 185 | 195 | 310.625
тп | 186 | 449.2917 | 471.5833
тп | 187 | 170 | 170
тп | 188 | 125.625 | 8.3333
тп | 189 | 99.0833 | 106.375
тп | 225 | 146.875 | 157.5
тп | 226 | 122.9167 | 167.2917
тп | 227 | 102.3333 | 0
тп | 228 | 170.2083 | 0
тп | 229 | 71.25 | 0
тп | 230 | 47.7417 | 0
тп | 231 | 110.4583 | 0
ктп | 232 | 36.7 | 0
ктп | 233 | 37.5333 | 0
тп | 234 | 21.625 | 0
тп | 235 | 34.2 | 0
тп | 243 | 185.2917 | 233
тп | 244 | 112.0833 | 0
тп | 245 | 20.2083 | 0
тп | 249 | 232.9167 | 0
тп | 250 | 491.375 | 513.0417
тп | 261 | 66.0417 | 0
тп | 262 | 237.2917 | 212.5
тп | 263 | 124.375 | 128.125
тп | 264 | 301.6667 | 360
тп | 265 | 783.9583 | 792.0833
тп | 266 | 798.5417 | 900
тп | 273 | 204.7917 | 251.4583
тп | 274 | 387 | 447.4167
тп | 275 | 127.75 | 90.4583
тп | 276 | 545.125 | 506.5833
тп | 277 | 514.9167 | 482.2083
тп | 296 | 267.5 | 0
тп | 300 | 98.9583 | 0
тп | 330 | 320.625 | 253.75
тп | 331 | 67.5417 | 0
тп | 334 | 165.2917 | 263
тп | 336 | 220.2083 | 225
тп | 338 | 142.2917 | 182.5
тп | 339 | 567 | 523.875
тп | 358 | 566.7917 | 412.4167
тп | 359 | 229.1667 | 145.625
тп | 360 | 264.375 | 194.0833
тп | 361 | 196.0417 | 163.125
тп | 362 | 253.3333 | 318.125
тп | 363 | 281.0417 | 251.4583
тп | 364 | 567 | 514.9167
тп | 365 | 456.375 | 409.0833
тп | 366 | 151.4583 | 206.4583
тп | 367 | 234.5833 | 300.2083
тп | 368 | 218.9583 | 257.2917
тп | 369 | 315 | 360
тп | 370 | 241.6667 | 243.75
тп | 371 | 527.4167 | 541.375
тп | 390 | 227.9167 | 333.9583
тп | 391 | 52.9167 | 0
тп | 392 | 323.3333 | 194.1667
тп | 393 | 256.875 | 288.125
тп | 393 | 445.125 | 419.0833
тп | 396 | 123.75 | 295.4167
тп | 400 | 479.2917 | 477
тп | 408 | 160.4167 | 147.0833
тп | 409 | 90.8333 | 0
тп | 410 | 15.4167 | 0
тп | 411 | 16.875 | 0
тп | 412 | 38.9583 | 0
тп | 413 | 74.8333 | 0
тп | 414 | 64.5833 | 0
тп | 415 | 81.7083 | 0
тп | 416 | 243.125 | 0
тп | 417 | 129.4167 | 0
тп | 430 | 330.2083 | 321.0417
тп | 433 | 82.0833 | 0
тп | 434 | 35 | 332.2917
тп | 440 | 520.5417 | 567
тп | 441 | 314.375 | 166.0417
тп | 442 | 334.7917 | 313.3333
тп | 443 | 352.0833 | 303.75
тп | 445 | 820.625 | 900
тп | 446 | 824.1667 | 900
тп | 447 | 87.5 | 218.5417
тп | 448 | 246.25 | 314.1667
тп | 484 | 900 | 860.625
тп | 449 | 253.4167 | 337.7083
тп | 484 | 794.5833 | 900
тп | 485 | 152.7917 | 151.25
тп | 486 | 204.7917 | 346.6667
тп | 487 | 320.2083 | 313.3333
тп | 488 | 127.0833 | 215.2083
тп | 489 | 131.5 | 142.125
тп | 31001 | 52.325 | 0
тп | 31002 | 313.5417 | 0
тп | 2 ДЗФС | 437.625 | 500.5417
тп | БКТП-2 | 567 | 554.5
тп | БКТП-1 | 374.5 | 471.1667
ртп | РТП-ДЗФС | 875.4167 | 555.2083
тп | ТП-2213 | 785.625 | 857.9167
тп | ТП-2169 | 863.3333 | 884.5833
тп | ТП-3100 | 1440 | 1440
ртп | 23 | 900 | 911.25
ртп | 24 | 1088.3333 | 1102.2917
тп | 46 | 943.125 | 953.3333
тп | 47 | 815.2083 | 870.625
тп | 48 | 974.7917 | 1036.4583
тп | 88 | 735.625 | 786.6667
тп | 89 | 784.1667 | 770.4167
ртп | 97+49 | 869.1667 | 758.5417
тп | 501 | 770.2083 | 899.6413
тп | 503 | 819.7917 | 899.6413
тп | 504 | 960.2083 | 968.9583
тп | 505 | 1037.2917 | 927.2917
тп | 506 | 937.0833 | 1125
тп | 507 | 894.1667 | 899.6413
тп | 508 | 854.5833 | 799.375
тп | 509 | 818.5417 | 837.5
тп | 510 | 1063.9583 | 1051.4583
тп | 511 | 1125 | 994.5833
тп | 512 | 828.125 | 882.7083
тп | 513 | 1043.3333 | 1002.5
тп | 514 | 504.0833 | 554.9167
тп | 515 | 754.375 | 900
тп | 516 | 1035.8333 | 1011.4583
тп | 518 | 900 | 853.125
тп | 519 | 828.9583 | 820.4167
тп | 520 | 828.75 | 814.5833
ртп | 1 | 1031.0417 | 1038.3333
тп | 11 | 773.3333 | 831.4583
тп | 12 | 788.3333 | 834.5833
тп | 13 | 945 | 970.2083
тп | 14 | 506.8875 | 508.3313
тп | 15 | 1054.7917 | 1070.2083
ртп | 2 | 841.4583 | 800.2083
тп | 21 | 1050.8333 | 1065.2083
тп | 22 | 1035.8333 | 1033.75
тп | 23 | 849.375 | 837.0833
тп | 24 | 1060.8333 | 1031.875
тп | 25 | 707.2917 | 872.0833
ртп | 3 | 977.7083 | 1096.4583
тп | 31 | 956.875 | 1125
тп | 32 | 791.875 | 858.5417
тп | 33 | 833.75 | 797.2917
тп | 34 | 1067.2917 | 993.9583
тп | 35 | 1033.9583 | 998.125
тп | 36 | 848.75 | 815.4167
тп | 551 | 1080 | 1080
тп | 552 | 1124.6411 | 1072.7083
тп | 553 | 1068.75 | 1109.7917
тп | 554 | 1092.5 | 1075.2083
тп | 555 | 1108.75 | 1080.8333
тп | 556 | 1122.9167 | 1078.125
тп | 557 | 1068.75 | 1043.75
тп | 559 | 887.2917 | 864
ртп | 2 | 900 | 900
тп | 31002 | 2250 | 2250

## МРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 20015 | 1286.25 | 1332.0833
тп | 20017 | 777.5 | 853.125
тп | 20018 | 804.375 | 859.375
тп | 20019 | 754.1667 | 783
тп | 20020 | 1143.125 | 1353.6
тп | 20020 | 1118.125 | 1378.6667
тп | 20021 | 1334.5833 | 1249.6
тп | 20021 | 1332.0833 | 1395.6667
тп | 20022 | 1365 | 1371.2169
тп | 20022 | 1375 | 1298.1333
КТПН | 5 | 783 | 0
КТПН | 6 | 846 | 0
тп | 20001 | 1077.0833 | 1013.4375
РТП | 20001 | 976.25 | 996.875
тп | 20009 | 872.2917 | 887.6667
тп | 20002 | 539.9167 | 506.1656
тп | 20003 | 1014.1667 | 997.6042
тп | 8 | 745.625 | 900
тп | 9 | 846.6667 | 796
РТП | 921 | 1013.4375 | 905.9896
РТП | 922 | 996.875 | 505.7292
тп | 923 | 1109.5833 | 995.4167
тп | 924 | 803.4375 | 800.4167
тп | 925 | 997.6042 | 991.875
тп | 926 | 900 | 777
тп | 927 | 995 | 1005.7292
тп | 928 | 724.7917 | 816.4583
тп | 929 | 404.5833 | 865
тп | 9210 | 995.4167 | 1062.5
тп | 9211 | 800.4167 | 843.75
тп | 9212 | 991.875 | 1106.3988
тп | 9213 | 971.25 | 1114.666
тп | 9214 | 804.5833 | 871.25
тп | 9215 | 816.4583 | 879.7917
РТП | 72 | 865 | 895.3333
ТП | 7201 | 850 | 792
тп | 7202 | 843.75 | 764.7135
ТП | 7203 | 885.119 | 772.8516
ТП | 7204 | 891.7328 | 784.6875
ТП | 7205 | 871.25 | 756
ТП | 7207 | 879.7917 | 895.2083
ТП | 7208 | 895.3333 | 800.4167
РТП | 43020 | 990 | 1007.1925
тп | 43021 | 1223.5417 | 1439.2267
тп | 43022 | 1236.5625 | 1318.2333
тп | 43024 | 784.6875 | 835.1875
тп | 43024 | 756 | 823.1333
тп | 43025 | 895.2083 | 778.9792
тп | 461 | 800.4167 | 896.5208
тп | 462 | 507.625 | 494.13
РТП | 180 | 1124.3958 | 929.7917
тп | 172 | 823.8958 | 849.2188
тп | 173 | 835.1875 | 714.8437
тп | 174 | 1028.9167 | 984.7005
тп | 185 | 778.9792 | 826.3021
тп | 186 | 896.5208 | 800.3906
тп | 27800 | 980.4167 | 1000.2604
тп | 27800 | 929.7917 | 1015.4167
РТП | 48010 | 1358.75 | 1419.5
тп | 48012 | 1143.75 | 1328.5417
тп | 48013 | 1260.4167 | 1380.625
тп | 48014 | 1322.0833 | 1355.4792
тп | 48015 | 1280.625 | 1215.3867
РТП | 160 | 800.2083 | 758.85
тп | 161 | 1015.4167 | 1091.25
тп | 162 | 887.1875 | 791.6667
тп | 152 | 1328.5417 | 1248
тп | 151 | 1380.625 | 1256.32
РТП | 150 | 1355.4792 | 1385.8133
тп | 49003 | 949.5208 | 1104.9479
тп | 49004 | 948.5625 | 1098.3594
тп | 49008 | 1091.25 | 954.6958
тп | 49009 | 989.5833 | 860.0364
тп | 49010 | 780 | 754.6875
тп | 49011 | 981.5 | 1070.9635
тп | 49005 | 1082.6667 | 1041.9922
тп | 49006 | 883.9583 | 747
тп | 49007 | 878.6875 | 857.3333
КТПН | 3 | 481.1667 | 0
КТПН | 4 | 433.4583 | 0
тп | 45020 | 1207.5 | 1397.0833
тп | 45021 | 1370.8333 | 1129.6667
ртп | 45022 | 1333.75 | 1371.25
тп | 27141 | 1195.2 | 1419.375
тп | 47006 | 1071.6667 | 877.5
тп | 47007 | 1417.0833 | 1399.1667
тп | 47009 | 1411.4583 | 1347
тп | 47008 | 1397.0833 | 1221.6667
РТП | 47012 | 706.0417 | 605.25
РТП | 47010 | 1371.25 | 1186.6667
РТП | 47011 | 1419.375 | 1322.8
БКТП | 528 | 0 | 0
РТП | РТС | 1748.9583 | 1337.3333
РТП | РТС | 1683.75 | 1710
тп | 1402 | 763.5417 | 855
РТП | 47001 | 1513.125 | 2205
тп | 47002 | 1854.1667 | 2004.4643
тп | 47003 | 2066.875 | 1760.582
тп | 47004 | 1577.9167 | 2250
тп | 47005 | 1671.6667 | 1755
РТП | 43001 | 1368 | 1309.6667
ТП | 43002 | 1368 | 0
ТП | 43003 | 1411.2 | 0
КТПН | 630 | 505.125 | 0
КТПН | 1 | 443.6667 | 0
КТПН | 2 | 567 | 0
РТП | 129 | 877.5 | 800.0992
РТП | 130 | 818.5417 | 766.6667
ТП | 131 | 774.1667 | 664.5833
ТП | 19934 | 785.625 | 832.9167
ТП | 19945 | 941.25 | 1094.5312
КТП | 1 | 818.9583 | 791.875
РТП | 16167 | 865.8333 | 651.0417
ТП | 5027 | 403.25 | 512.8594
КТП | 3 | 766.6667 | 654.1667
КТП | 4 | 664.5833 | 680.4167
КТП | 5 | 832.9167 | 806.25
КТП | 2 | 875.625 | 815
ТП | 432 | 791.875 | 785.9375
ТП | 1 | 1302.0833 | 1800
ТП | 2 | 1628.125 | 1200
ТП | 3 | 1635.4167 | 2250
ТП | 4 | 1701.0417 | 2250
ТП | 1 | 1290 | 1440
ТП | 2 | 1630 | 1571.25
ТП | 3 | 1257.5 | 1212
КНТП | 1 | 1440 | 1320
КНТП | 2 | 600 | 550
ТП | 5 | 567 | 492.5813
КТП | 14 | 1440 | 911.25
КТП | 15 | 2250 | 1593.75
КТП | 16 | 785.625 | 667.8571
КТП | 1 | 1893.75 | 1500
|  | 1320 | 1338
КТП | 3 | 1375 | 2073.75
КТП | 4 | 781.875 | 707.8125
КТП | 5 | 911.25 | 975
КТП | 6 | 637.5 | 536.25
КТП | 7 | 420.75 | 426.4312
КТП | 8 | 960 | 1278
КТП | 9 | 836.25 | 786.25
КТП | 10 | 1036.875 | 981.25
КТП | 11 | 1132.5 | 870
КТП | 12 | 609.375 | 705.4688
КНТП | 3 | 536.25 | 545
КНТП | 4 | 676.875 | 748.75
КНТП | 5 | 798.75 | 770.625
КНТП | 7 | 786.25 | 900
КНТП | 12 | 785 | 820.1823
КНТП | 3 | 543.75 | 886.1979
КНТП | 4 | 1128.75 | 1440
КНТП | 5 | 545 | 846
КНТП | 9 | 748.75 | 837
КНТП | 13 | 770.625 | 864
ТП | 12164 | 900 | 891
ТП | 44002 | 1312.2917 | 1425.6
ТП | 44003 | 1417.9167 | 1440
РП | 14040 | 900 | 891
ТП | 46001 | 1057.5 | 1046.25
ТП | 46002 | 1339.2 | 1440
ТП | 46003 | 1382.4 | 1440
РТП | 45001 | 1425.6 | 1440
ТП | 45004 | 1782 | 1800
ТП | 45005 | 1440 | 1440
ТП | 45006 | 1782 | 1800
ТП | 43017 | 1046.25 | 1125

## ЮЗРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
Ртп | 16350 | 1310.4 | 1301.875
тп | 16357 | 1140.8333 | 1324.8
тп | 16352 | 875 | 1121.875
тп | 16353 | 1275.625 | 1252.8
тп | 16354 | 1025 | 1019.7917
тп | 16355 | 1038.5417 | 1042.7083
тп | 1029 | 735.4167 | 754.1667
тп | 1028 | 786.25 | 1118.75
тп | 1026 | 1285.625 | 1267.2
тп | 1027 | 623.3333 | 896.25
Ртп | 1021 | 975.4167 | 888.75
тп | 1024 | 1007.7083 | 911.25
тп | 1023 | 535.75 | 510.3
тп | 1025 | 934.7917 | 796.25
тп | 359 | 452.4167 | 498.25
тп | 358 | 2216.6667 | 2047.5
Ртп | 1022 | 796.4583 | 810
тп | 10211 | 567 | 532.625
тп | 10210 | 459.2917 | 452.625
тп | 10212 | 465.3333 | 486.375
тп | 10213 | 903.125 | 1018.75
тп | 10214 | 923.9583 | 1102.5
Ртп | 13500 | 1235.2083 | 1238.4
тп | 13501 | 853.5417 | 819
тп | 13502 | 1372.0833 | 1339.2
тп | 13503 | 1354.5833 | 1339.2
тп | 13504 | 498.25 | 521.5833
тп | 13505 | 1073.75 | 1113.75
тп | 20014 | 1015.625 | 1023.75
тп | 20004 | 889.375 | 978.75
тп | 20012 | 2134.5833 | 2070
тп | 20005 | 987.9167 | 956.25
тп | 20013 | 2099.5833 | 2115
тп | 20010 | 2171.6667 | 2137.5
тп | 10006 | 1026.0417 | 1113.75
тп | 20011 | 1379.375 | 1380.8333
тп | 20011 | 1104.5833 | 1089.375
тп | 20016 | 985.2083 | 1007.0833
тп | 9210 | 972.9167 | 911.25
тп | 929 | 870.8333 | 1023.75
тп | 927 | 1081.25 | 1083.3333
тп | 9213 | 937.0833 | 1010
Ртп | 922 | 997.2917 | 911.25
тп | 9211 | 738.125 | 747
тп | 9212 | 987.0833 | 922.5
тп | 9215 | 756.875 | 789.375
тп | 9214 | 743.75 | 696.4583
тп | 925 | 966.6667 | 909.7917
тп | 923 | 711.4583 | 1118.75
тп | 924 | 973.9583 | 987.5
Ртп | 921 | 969.7917 | 1005.2083
тп | 926 | 865.625 | 878.125
тп | 9 | 900 | 744.7917
тп | 8 | 847.9167 | 813.125
Ртп | 1121 | 690 | 739.7917
тп | 1122 | 767.9167 | 735.4167
тп | 1123 | 677.7083 | 824.1667
тп | 1124 | 778.75 | 715.2083
тп | 1125 | 751.6667 | 818.9583
тп | 1126 | 826.875 | 838.9583
тп | 1127 | 486.375 | 444.2917
тп | 1128 | 494.0833 | 525.75
ктпн | 1129 | 567 | 567
Ртп | 1 | 1018.125 | 1050.625
тп | 19 | 997.5 | 1017.7083
тп | 16 | 985 | 1001.0417
тп | 21 | 767.2917 | 822.0833
Ртп | 1 | 658.9583 | 885.8333
Ртп | 2 | 561.375 | 567
тп | 1 | 605.625 | 885.8333
тп | 2 | 796.4583 | 768.3333
тп | 3 | 1022.7083 | 955.4167
тп | 5 | 937.7083 | 974.5833
тп | 6 | 1223.75 | 1360.8333
тп | 8 | 882.5 | 826.875
Ртп | 16330 | 1296.6667 | 1341.6667
тп | 16340 | 1440 | 1440
тп | 16341 | 1080.2083 | 1109.7917
тп | 16343 | 532.4167 | 559.0833
тп | 16344 | 1125 | 1125
тп | 16225 | 1282.5 | 1306.4583
тп | 16331 | 1016.0417 | 998.75
тп | 16332 | 822.7083 | 857.2917
тп | 16333 | 801.875 | 772.7083
тп | 16334 | 959.1667 | 990.8333
тп | 16337 | 965.2083 | 960.8333
тп | 16338 | 996.25 | 980.4167
тп | 16339 | 1433.125 | 1426.6667
тп | 16227 | 828 | 828
тп | 16226 | 874.375 | 1123.125
Ртп | 2 | 817.7083 | 794.7917
тп | 25 | 859.375 | 928.125
тп | 23 | 811.4583 | 816.25
тп | 26 | 1086.875 | 1388.9583
тп | 11 | 854.375 | 934.7917
тп | 32 | 903.3333 | 898.3333
тп | 13 | 820.8333 | 860.8333
тп | 34 | 1109.375 | 938.9583
тп | 16300 | 1398.75 | 1374.7917
тп | 16301 | 671.875 | 698.125
тп | 16302 | 890.625 | 893.75
тп | 16303 | 1125 | 1125
тп | 29 | 876.25 | 1012.2917
тп | 16306 | 767.7083 | 539.5833
тп | 16307 | 621.4583 | 842.5
тп | 16308 | 977.9167 | 966.875
ктпн | 65 | 930.2083 | 939.1667
тп | 16205 | 871.875 | 977.0833
тп | 16204 | 651.4583 | 865.625
тп | 16203 | 615.625 | 1125
тп | 16215 | 670.8333 | 807.2917
Ртп | 17 | 711.4583 | 900
тп | 16220 | 1288.75 | 1284.375
тп | 16212 | 323.9583 | 327.0833
тп | 16208 | 899.375 | 716.875
тп | 16206 | 902.7083 | 1025.625
тп | 16221 | 862.0833 | 812.2917
тп | 16213 | 641.0417 | 900
тп | 16214 | 1220.2083 | 1311.4583
тп | 16210 | 833.3333 | 895.625
тп | 16207 | 1125 | 1037.7083
тп | 16202 | 646.25 | 900
тп | 16201 | 436.375 | 564.2917
тп | 16211 | 2778.75 | 2766.25
тп | 1 | 965 | 1031.875
тп | 1336 | 977.2917 | 1097.5
Ртп | 1331 | 1045.2083 | 1001.0417
тп | 13319 | 749.375 | 900
тп | 13318 | 834.375 | 888.125
тп | 13325 | 921.25 | 1048.9583
тп | 13312 | 791.6667 | 1052.0833
Ртп | 1334 | 1125 | 1039.5833
тп | 13326 | 1164.375 | 1213.3333
тп | 13321 | 770.4167 | 815.4167
тп | 13311 | 1125 | 815.4167
Ртп | 1333 | 895.8333 | 1116.875
тп | 1337 | 692.7083 | 1125
тп | 1339 | 1028.125 | 1388.75
тп | 1339 | 1028.125 | 1388.75
тп | 13322 | 753.125 | 747.9167
тп | 13328 | 356.25 | 356.25
тп | 13330 | 482.625 | 404.5
тп | 13313 | 732.2917 | 1109.375
тп | 13329 | 344.1667 | 354.7917
тп | 13314 | 1025.625 | 1009.375
тп | 13323 | 798.125 | 869.1667
тп | 13315 | 607.2917 | 886.875
тп | 13316 | 752.0833 | 1125
тп | 510591 | 125.4167 | 360
тп | 510592 | 83.75 | 339.1667
тп | 510593 | 196.4583 | 360
тп | 510594 | 130.3333 | 550.3333

## ОСП Калужской области г.Обнинск
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
ТП | 385 | 792 | 666
ТП | 38 | 864 | 819
ТП | 384 | 900 | 810
ТП | 383 | 828 | 828
ТП | 382 | 855 | 702
РТП | 55 | 738 | 720
ТП | 551 | 538.65 | 311.85
ТП | 552 | 837 | 756
ТП | 553 | 846 | 756
ТП | 554 | 846 | 756
ТП | 30 | 549.99 | 521.64

## ОСП Тульской области г. Алексин
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 76 | 430.92 | 360
ТП | 2 | 729 | 900
РТП | 76 | 430.92 | 360
ТП | 2 | 738 | 900
РТП | 76 | 430.92 | 360
ТП | 2 | 747 | 900