## ЮЗРЭС
Величина максимальной резервируемой мощности ЛРЭС
ПСТ | № | Принадлежность | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 13319 | ЮЗРЭС | 709.4855 | 793.304
тп | 13320 | ЮЗРЭС | 759.5794 | 749.7184
тп | 13321 | ЮЗРЭС | 770.2292 | 786.7957
тп | 13322 | ЮЗРЭС | 723.0937 | 807.701
тп | 13314 | ЮЗРЭС | 1027.9678 | 1042.562
тп | 13323 | ЮЗРЭС | 819.5342 | 832.748
тп | 13326 | ЮЗРЭС | 1397.006 | 1404.106
ртп | 1334 | ЮЗРЭС | 1124.0139 | 1107.6446
ртп | 1333 | ЮЗРЭС | 988.9182 | 837.0588
тп | 13330 | ЮЗРЭС | 522.2311 | 421.0572
ртп | 1331 | ЮЗРЭС | 1125 | 1125
тп | 1331 | ЮЗРЭС | 1125 | 1099.9531
тп | 13315 | ЮЗРЭС | 889.3501 | 650.5167
тп | 13329 | ЮЗРЭС | 359.2111 | 336.3336
ртп | 1 | ЮЗРЭС | 1028.3622 | 1085.9504
тп | 20 | ЮЗРЭС | 992.8626 | 1053.2119
тп | 19 | ЮЗРЭС | 939.2188 | 968.0129
тп | 18 | ЮЗРЭС | 975.31 | 946.5159
тп | 16 | ЮЗРЭС | 983.7905 | 962.6879
тп | 15 | ЮЗРЭС | 490.8731 | 491.4647
тп | 1337 | ЮЗРЭС | 960.3213 | 1030.7288
тп | 358 | ЮЗРЭС | 827.0286 | 754.6489
тп | 359 | ЮЗРЭС | 505.0729 | 427.171
тп | 15 | ЮЗРЭС | 506.6507 | 454.979
тп | 16 | ЮЗРЭС | 980.8322 | 960.5185
ртп | 1 | ЮЗРЭС | 1125 | 1125
тп | 19 | ЮЗРЭС | 955.1936 | 990.1015
тп | 18 | ЮЗРЭС | 990.8904 | 1011.4013
тп | 20 | ЮЗРЭС | 961.8991 | 1029.3483
ртп | 2 | ЮЗРЭС | 973.1406 | 949.4742
тп | 23 | ЮЗРЭС | 933.6966 | 925.0189
тп | 29 | ЮЗРЭС | 1064.059 | 998.7792
тп | 13 | ЮЗРЭС | 914.5663 | 868.2196
тп | 21 | ЮЗРЭС | 875.7419 | 723.8825
тп | 11 | ЮЗРЭС | 924.8217 | 901.5497
тп | 16202 | ЮЗРЭС | 884.8141 | 642.8251
тп | 16203 | ЮЗРЭС | 1113.1668 | 771.5818
ртп | 17 | ЮЗРЭС | 876.5308 | 789.1624
тп | 16205 | ЮЗРЭС | 986.946 | 1060.7063
тп | 32 | ЮЗРЭС | 932.7105 | 968.0129
тп | 25 | ЮЗРЭС | 889.5193 | 868.4168
тп | 34 | ЮЗРЭС | 1043.1537 | 912.0024
тп | 16201 | ЮЗРЭС | 539.192 | 533.2754
тп | 16307 | ЮЗРЭС | 946.5159 | 1000.5542
тп | 16301 | ЮЗРЭС | 1010.8096 | 960.1241
тп | 1026 | ЮЗРЭС | 860.3308 | 895.6331
тп | 10213 | ЮЗРЭС | 975.1128 | 916.5385
тп | 1027 | ЮЗРЭС | 764.9043 | 759.5794
тп | 1028 | ЮЗРЭС | 734.3072 | 1108.4828
тп | 10212 | ЮЗРЭС | 502.9035 | 467.2067
тп | 1029 | ЮЗРЭС | 753.2683 | 794.2901
тп | 10210 | ЮЗРЭС | 455.5707 | 460.8956
тп | 358 | ЮЗРЭС | 835.9035 | 808.6871
тп | 359 | ЮЗРЭС | 522.2311 | 449.4569
тп | 10214 | ЮЗРЭС | 963.0824 | 1057.1563
ртп | 1021 | ЮЗРЭС | 1047.887 | 883.6027
тп | 1024 | ЮЗРЭС | 1010.218 | 964.4629
тп | 1025 | ЮЗРЭС | 1057.9452 | 617.3557
тп | 10211 | ЮЗРЭС | 567 | 529.331
тп | 510594 | ЮЗРЭС | 131.1438 | 514.5395
тп | 510591 | ЮЗРЭС | 352.7029 | 211.4933
тп | 510592 | ЮЗРЭС | 293.9313 | 125.8999
ртп | 510593 | ЮЗРЭС | 335.7419 | 218.7905
тп | 13311 | ЮЗРЭС | 1125 | 947.8964
тп | 13312 | ЮЗРЭС | 879.8555 | 915.5524
тп | 13313 | ЮЗРЭС | 782.0344 | 1125
тп | 13314 | ЮЗРЭС | 1001.3431 | 1046.5064
тп | 13315 | ЮЗРЭС | 776.1458 | 801.7844
тп | 13316 | ЮЗРЭС | 1010.4152 | 987.3404
тп | 13323 | ЮЗРЭС | 785.8096 | 874.1642
тп | 13320 | ЮЗРЭС | 781.8652 | 752.4794
тп | 13319 | ЮЗРЭС | 785.218 | 692.919
тп | 13325 | ЮЗРЭС | 939.0215 | 971.1684
тп | 1331 | ЮЗРЭС | 1125 | 1125
тп | 13326 | ЮЗРЭС | 1298.9877 | 1276.3074
тп | 1339 | ЮЗРЭС | 1419.8836 | 1402.9226
тп | 1337 | ЮЗРЭС | 982.0155 | 905.0997
тп | 13332 | ЮЗРЭС | 775.7514 | 790.3457
тп | 13321 | ЮЗРЭС | 775.357 | 799.4178
тп | 6 | ЮЗРЭС | 1409.6281 | 1440
тп | 8 | ЮЗРЭС | 888.5612 | 839.059
тп | 13329 | ЮЗРЭС | 349.3501 | 354.4778
тп | 13330 | ЮЗРЭС | 553.1946 | 477.0677
тп | 1127 | ЮЗРЭС | 475.2927 | 515.92
тп | 1126 | ЮЗРЭС | 801.5872 | 754.4516
тп | 1122 | ЮЗРЭС | 799.615 | 730.588
тп | 1123 | ЮЗРЭС | 835.9035 | 808.2927
тп | 1128 | ЮЗРЭС | 521.6394 | 502.5091
тп | 1125 | ЮЗРЭС | 746.3656 | 802.3761
тп | 1124 | ЮЗРЭС | 900 | 777.5264
ртп | 1121 | ЮЗРЭС | 733.1519 | 728.813
ртп | 1333 | ЮЗРЭС | 913.9746 | 973.9295
ртп | 1334 | ЮЗРЭС | 1125 | 1104.8836
ртп | 1 | ЮЗРЭС | 994.6376 | 1115.5334
тп | 1 | ЮЗРЭС | 978.86 | 1124.1125
Note on B65: PTS-Grimuser: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2

## ВРЭС
Величина максимальной резервируемой мощности ЛРЭС
ПСТ | № | Принадлежность | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 36 | ВРЭС | 843.7923 | 827.0286
РТП | 25 | ВРЭС | 1223.4524 | 1440
ТП | 296 | ВРЭС | 369.9772 | 514.9339
ТП | 402 | ВРЭС | 1075.143 | 1047.9266
ТП | 401 | ВРЭС | 1150.6783 | 1128.7868
ТП | 403 | ВРЭС | 1128.9841 | 1225.4246
ТП | 404 | ВРЭС | 784.8235 | 672.6053
ТП | 406 | ВРЭС | 1202.3499 | 1182.8251
ТП | 253 | ВРЭС | 504.8757 | 566.4083
ТП | 297 | ВРЭС | 1073.7625 | 1440
ТП | 298 | ВРЭС | 622.5115 | 900
ТП | 26 | ВРЭС | 886.1946 | 825.2536
ТП | 1421 | ВРЭС | 360 | 185.6575
ТП | 28 | ВРЭС | 837.4813 | 728.2214
ТП | 19 | ВРЭС | 812.2371 | 786.2041
ТП | 22 | ВРЭС | 777.7236 | 900
ТП | 29 | ВРЭС | 824.0703 | 900
ТП | 27 | ВРЭС | 826.8314 | 900
ТП | 20 | ВРЭС | 824.4647 | 900
ТП | 23 | ВРЭС | 760.5655 | 763.1293
ТП | 21 | ВРЭС | 755.2405 | 774.7653
ТП | 18 | ВРЭС | 507.6368 | 567
ТП | 15 | ВРЭС | 816.9704 | 798.0373
ТП | 14 | ВРЭС | 1062.8757 | 1053.6064
ТП | 16 | ВРЭС | 915.5524 | 994.8348
ТП | 12А | ВРЭС | 816.5759 | 813.026
ТП | 12 | ВРЭС | 799.0234 | 793.304
ТП | 11 | ВРЭС | 745.5767 | 782.4569
ТП | 32 | ВРЭС | 794.8817 | 775.357
ТП | 31 | ВРЭС | 761.1571 | 795.6706
ТП | 33 | ВРЭС | 754.6489 | 900
ТП | 13 | ВРЭС | 791.9234 | 729.2075
ТП | 297Б | ВРЭС | 1287.5489 | 1243.1744
ТП | 36 | ВРЭС | 815.7871 | 900
ТП | 29 | ВРЭС | 811.0538 | 778.5125
ТП | 35 | ВРЭС | 755.2405 | 880.0808
ТП | 30 | ВРЭС | 826.4369 | 777.3292
ТП | 26 | ВРЭС | 799.4178 | 759.3821
ТП | 17 | ВРЭС | 796.0651 | 967.6184
РТП | 4 | ВРЭС | 780.2875 | 817.3648
РТП | 3 | ВРЭС | 787.979 | 761.3543
ТП | 4 | ВРЭС | 1352.2371 | 1324.4291
ТП | 3 | ВРЭС | 1339.8122 | 1387.7367
ТП | 7 | ВРЭС | 1032.701 | 1032.701
РТП | 1 | ВРЭС | 966.2379 | 1125
ТП | 6 | ВРЭС | 871.4031 | 870.8114
ТП | 2 | ВРЭС | 889.3501 | 835.3118
ТП | 1 | ВРЭС | 213.7585 | 0
ЦРП | 10 | ВРЭС | 563.2528 | 456.5568
ТП | 2 | ВРЭС | 1409.4309 | 900
ТП | 1 | ВРЭС | 1358.1537 | 839.4535
ТП | 4 | ВРЭС | 303.3979 | 345.9974
ТП | 2 | ВРЭС | 649.7278 | 900
ТП | 2 | ВРЭС | 544.6096 | 900
РТП | 1 | ВРЭС | 636.7113 | 825.0564
РТП | 1 | ВРЭС | 803.9539 | 829.0008
ТП | 5 | ВРЭС | 565.225 | 0
РТП | 2 | ВРЭС | 881.2361 | 1072.3423

## ЛРЭС
Величина максимальной резервируемой мощности ЛРЭС
ПСТ | № | Принадлежность | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 720 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 721 | ЛРЭС | 743.6045 | 824.8592
тп | 722 | ЛРЭС | 467.2067 | 369.1883
тп | 723 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 724 | ЛРЭС | 567 | 567
тп | 725 | ЛРЭС | 891.5195 | 746.3656
тп | 726 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 727 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 728 | ЛРЭС | 1125 | 1125
тп | 729 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 7210 | ЛРЭС | 851.8783 | 845.3701
тп | 7211 | ЛРЭС | 823.0842 | 810.2649
тп | 7212 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 7213 | ЛРЭС | 567 | 567
тп | 7214 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 2 | ЛРЭС | 330.9277 | 434.4682
тп | 5 | ЛРЭС | 295.3118 | 322.9226
тп | 6 | ЛРЭС | 409.0268 | 378.2605
тп | 7 | ЛРЭС | 345.5219 | 538.9948
тп | 8 | ЛРЭС | 357.7496 | 461.4873
тп | 9 | ЛРЭС | 375.6966 | 307.2613
тп | 10 | ЛРЭС | 723.8825 | 666.0971
тп | 13 | ЛРЭС | 545.004 | 545.004
тп | 14 | ЛРЭС | 290.892 | 64.089
тп | 17 | ЛРЭС | 299.7669 | 445.7097
тп | 19 | ЛРЭС | 144
тп | 22 | ЛРЭС | 265.3344 | 221.946
тп | 25 | ЛРЭС | 55.251 | 144
тп | 26 | ЛРЭС | 405.8713 | 474.701
тп | 27 | ЛРЭС | 319.1755 | 360
тп | 28 | ЛРЭС | 297.4003 | 401.9269
тп | 30 | ЛРЭС | 494.423 | 419.2822
тп | 31 | ЛРЭС | 108.9389 | 360
тп | 32 | ЛРЭС | 169.7041 | 283.5
тп | 35 | ЛРЭС | 126.9817 | 225
тп | 38 | ЛРЭС | 194.3352 | 255.8678
тп | 41 | ЛРЭС | 86.3543 | 136.0538
тп | 43 | ЛРЭС | 69.2919 | 90
тп | 47 | ЛРЭС | 101.059 | 148.2439
тп | 48 | ЛРЭС | 78.3787 | 83.6169
тп | 50 | ЛРЭС | 68.8592 | 144
тп | 53 | ЛРЭС | 41.8783 | 90
тп | 56 | ЛРЭС | 295.7063 | 360
тп | 57 | ЛРЭС | 122.5442 | 218.9347
тп | 58 | ЛРЭС | 484.8579 | 521.3436
тп | 59 | ЛРЭС | 121.7553 | 162.9065
тп | 62 | ЛРЭС | 292.1563 | 310.4978
тп | 63 | ЛРЭС | 2250 | 2250
тп | 75 | ЛРЭС | 910.0302 | 1068.2006
тп | 79 | ЛРЭС | 162.284 | 216.3223
тп | 80 | ЛРЭС | 970.9712 | 917.7218
тп | 81 | ЛРЭС | 854.2169 | 1083.9782
тп | 82 | ЛРЭС | 87.2389 | 72.6446
тп | 89 | ЛРЭС | 173.8243
тп | 90 | ЛРЭС | 149.1718 | 111.1084
тп | 93 | ЛРЭС | 77.3779
тп | 94 | ЛРЭС | 225
тп | 95 | ЛРЭС | 333.7697
тп | 100 | ЛРЭС | 326.4726 | 213.6628
тп | 101 | ЛРЭС | 253.1068 | 334.3614
тп | 102 | ЛРЭС | 174.9061 | 136.8427
тп | 104 | ЛРЭС | 900 | 810.0677
тп | 105 | ЛРЭС | 485.9426 | 475.8844
тп | 106 | ЛРЭС | 763.1293 | 766.8765
тп | 111 | ЛРЭС | 65.5447
тп | 112 | ЛРЭС | 318.781 | 280.9148
тп | 113 | ЛРЭС | 180.0338
тп | 114 | ЛРЭС | 116.4952
тп | 115 | ЛРЭС | 60.6142
тп | 117 | ЛРЭС | 72.8036
тп | 121 | ЛРЭС | 389.502 | 458.3318
тп | 127 | ЛРЭС | 117.8757
тп | 128 | ЛРЭС | 10.1259
тп | 129 | ЛРЭС | 86.6473
тп | 134 | ЛРЭС | 56.7
тп | 141 | ЛРЭС | 294.1285 | 341.8558
тп | 142 | ЛРЭС | 24.3257
тп | 143 | ЛРЭС | 84.8723
тп | 144 | ЛРЭС | 112.7818
тп | 145 | ЛРЭС | 11.2585 | 22.5
тп | 150 | ЛРЭС | 477.4621 | 490.0842
тп | 151 | ЛРЭС | 368.7939 | 557.7307
тп | 152 | ЛРЭС | 184.3727 | 113.1763
тп | 153 | ЛРЭС | 246.4013 | 251.529
тп | 154 | ЛРЭС | 94.6376
тп | 155 | ЛРЭС | 77.085
тп | 156 | ЛРЭС | 211.6906 | 303.0034
тп | 157 | ЛРЭС | 33.0181 | 162
тп | 158 | ЛРЭС | 273.026 | 277.7593
тп | 159 | ЛРЭС | 112.1902
тп | 162 | ЛРЭС | 242.0624
тп | 163 | ЛРЭС | 49.0084
тп | 165 | ЛРЭС | 145.1259
тп | 166 | ЛРЭС | 18.1612
тп | 167 | ЛРЭС | 164.2562
тп | 168 | ЛРЭС | 51.7393
тп | 169 | ЛРЭС | 49.2056
тп | 170 | ЛРЭС | 103.7671
тп | 171 | ЛРЭС | 249.9512 | 332.192
тп | 173 | ЛРЭС | 694.4968 | 766.0876
тп | 174 | ЛРЭС | 900 | 681.6775
тп | 174 | ЛРЭС | 225 | 186.7393
тп | 175 | ЛРЭС | 359.6056 | 360
тп | 177 | ЛРЭС | 92.3725 | 360
тп | 179 | ЛРЭС | 734.5324 | 865.0921
тп | 179 | ЛРЭС | 556.9418 | 498.9591
тп | 181 | ЛРЭС | 360 | 231.4126
тп | 182 | ЛРЭС | 528.9365 | 396.0103
тп | 183 | ЛРЭС | 731.1797 | 743.999
тп | 184 | ЛРЭС | 96.807 | 175.9415
тп | 185 | ЛРЭС | 201.2379 | 316.0199
тп | 186 | ЛРЭС | 486.1398 | 463.0651
тп | 188 | ЛРЭС | 84.3821 | 222.2389
тп | 189 | ЛРЭС | 73.4482 | 121.3727
тп | 227 | ЛРЭС | 93.3145
тп | 229 | ЛРЭС | 56.4726
тп | 243 | ЛРЭС | 23.4986 | 66.887
тп | 244 | ЛРЭС | 179.8366 | 225
тп | 249 | ЛРЭС | 250.9373 | 360
тп | 250 | ЛРЭС | 512.5673 | 473.5177
тп | 262 | ЛРЭС | 261.1928 | 180.5298
тп | 264 | ЛРЭС | 301.4257 | 205.3795
тп | 265 | ЛРЭС | 584.448 | 485.838
тп | 273 | ЛРЭС | 185.4603 | 228.0598
тп | 274 | ЛРЭС | 319.2917 | 471.3483
тп | 276 | ЛРЭС | 547.8697 | 567
тп | 277 | ЛРЭС | 509.4118 | 567
тп | 296 | ЛРЭС | 45.3326
тп | 300 | ЛРЭС | -7.6622
тп | 330 | ЛРЭС | 278.1537 | 285.8453
тп | 334 | ЛРЭС | 178.3457 | 257.6281
тп | 338 | ЛРЭС | 167.7105 | 146.608
тп | 339 | ЛРЭС | 332.9809 | 360
тп | 358 | ЛРЭС | 567 | 429.9321
тп | 359 | ЛРЭС | 338.3058 | 292.748
тп | 360 | ЛРЭС | 321.1477 | 138.9884
тп | 361 | ЛРЭС | 200.449 | 192.9547
тп | 362 | ЛРЭС | 292.748 | 263.5594
тп | 363 | ЛРЭС | 226.8765 | 152.3273
тп | 365 | ЛРЭС | 466.0234 | 384.7687
тп | 366 | ЛРЭС | 164.8479 | 210.0113
тп | 367 | ЛРЭС | 233.7792 | 312.2728
тп | 368 | ЛРЭС | 225.1015 | 229.0459
тп | 369 | ЛРЭС | 341.4613 | 293.5369
тп | 390 | ЛРЭС | 232.3987 | 311.0894
тп | 391 | ЛРЭС | 49.9643 | 90
тп | 392 | ЛРЭС | 314.8366 | 211.6906
тп | 396 | ЛРЭС | 254.0929 | 163.5689
тп | 408 | ЛРЭС | 169.1867 | 149.8592
тп | 409 | ЛРЭС | 90.8904 | 225
тп | 410 | ЛРЭС | 12.0981 | 90
тп | 411 | ЛРЭС | 25.3118 | 90
тп | 412 | ЛРЭС | 68.2101 | 225
тп | 413 | ЛРЭС | 86.609 | 144
тп | 414 | ЛРЭС | 30.7957 | 144
тп | 414 | ЛРЭС | 35.7645 | 90
тп | 416 | ЛРЭС | 242.6541 | 360
тп | 417 | ЛРЭС | 9.6807 | 22.5
тп | 430 | ЛРЭС | 326.4726 | 289.9475
тп | 434 | ЛРЭС | 44.9381 | 212.1807
тп | 441 | ЛРЭС | 265.5316 | 259.0234
тп | 442 | ЛРЭС | 333.1781 | 308.5256
тп | 443 | ЛРЭС | 356.2528 | 292.9452
тп | 447 | ЛРЭС | 97.5959 | 219.0834
тп | 448 | ЛРЭС | 262.9678 | 313.6533
тп | 449 | ЛРЭС | 173.0207 | 261.6514
тп | 485 | ЛРЭС | 149.7488 | 113.8153
тп | 486 | ЛРЭС | 164.9494 | 351.5195
тп | 487 | ЛРЭС | 264.5455 | 329.2337
тп | 488 | ЛРЭС | 141.1815 | 225
тп | 2 ДЗФС | ЛРЭС | 567 | 510.9583
тп | БКТП-2 | ЛРЭС | 567 | 567
тп | БКТП-1 | ЛРЭС | 567 | 567
тп | РТП-ДЗФС | ЛРЭС | 900 | 652.2917
тп | ТП-2213 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 24 | ЛРЭС | 974.7184 | 1105.278
тп | 46 | ЛРЭС | 1125 | 964.0685
тп | 47 | ЛРЭС | 833.3396 | 867.6559
тп | 48 | ЛРЭС | 1026.7844 | 1057.1563
тп | 88 | ЛРЭС | 682.2691 | 706.7244
тп | 89 | ЛРЭС | 808.4899 | 667.8721
тп | 97+49 | ЛРЭС | 767.4682 | 820.7176
тп | 505 | ЛРЭС | 931.5272 | 870.5862
тп | 507 | ЛРЭС | 896.45 | 800.7983
тп | 508 | ЛРЭС | 858.9782 | 816.3787
тп | 509 | ЛРЭС | 794.4873 | 828.6064
тп | 510 | ЛРЭС | 1035.4621 | 1031.3205
тп | 511 | ЛРЭС | 1125 | 1125
тп | 512 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 513 | ЛРЭС | 1125 | 1125
тп | 519 | ЛРЭС | 795.2762 | 820.5203
тп | 1 | ЛРЭС | 1082.2917 | 1063.125
тп | 11 | ЛРЭС | 841.6667 | 895.4167
тп | 12 | ЛРЭС | 850 | 900
тп | 13 | ЛРЭС | 1053.125 | 1125
тп | 14 | ЛРЭС | 367.4167 | 502.2083
тп | 15 | ЛРЭС | 1125 | 1125
тп | 23 | ЛРЭС | 842.9167 | 835
тп | 24 | ЛРЭС | 1049.7917 | 1011.6667
тп | 25 | ЛРЭС | 896.875 | 792.7083
тп | 33 | ЛРЭС | 900 | 900
тп | 34 | ЛРЭС | 1125 | 1125
тп | 555 | ЛРЭС | 1104.2919 | 937.2466
тп | 556 | ЛРЭС | 1120.6612 | 871.7695
тп | 557 | ЛРЭС | 1014.1624 | 828.9728
тп | 559 | ЛРЭС | 881.0669 | 861.3449

## КРЭС
Величина максимальной резервируемой мощности КРЭС
ПСТ | № | Принадлежность | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 1 | КРЭС | 336.9253 | 333.1781
тп | 2 | КРЭС | 291.9591 | 360
тп | 3 | КРЭС | 567 | 567
тп | 4 | КРЭС | 498.96 | 478.4482
тп | 5 | КРЭС | 873 | 840.2423
тп | 6 | КРЭС | 809.476 | 863.9087
тп | 10 | КРЭС | 193.5 | 214.7446
тп | 11 | КРЭС | 504.0868 | 562.6612
тп | 12 | КРЭС | 360 | 360
тп | 13 | КРЭС | 304.9756 | 273.4204
тп | 14 | КРЭС | 528.1477 | 567
тп | 16 | КРЭС | 510.3 | 233.501
тп | 17 | КРЭС | 158.9313 | 142.1676
тп | 18 | КРЭС | 237.9208 | 221.946
тп | 19 | КРЭС | 475.0955 | 424.4099
тп | 20 | КРЭС | 155.0884 | 360
тп | 21 | КРЭС | 91.7367 | 144
тп | 22 | КРЭС | 87.7923 | 144
тп | 23 | КРЭС | 324.6976 | 360
тп | 24 | КРЭС | 196.6003 | 195.417
тп | 25 | КРЭС | 191.7566 | 288
тп | 26 | КРЭС | 64.5203 | 144
тп | 27 | КРЭС | 115.4031 | 55.251
тп | 28 | КРЭС | 228.2423 | 278.5334
тп | 29 | КРЭС | 144.2266 | 288
тп | 30 | КРЭС | 156.6515 | 288
тп | 31 | КРЭС | 162 | 162
тп | 32 | КРЭС | 313.6533 | 360
тп | 39 | КРЭС | 360 | 360
тп | 40 | КРЭС | 302.0173 | 297.8757
тп | 41 | КРЭС | 157.3535 | 158.5369
тп | 42 | КРЭС | 104.2145 | 105.7923
тп | 43 | КРЭС | 260.6011 | 226.4821
тп | 44 | КРЭС | 454.3874 | 420.2683
тп | 45 | КРЭС | 164.8479 | 125.0095
тп | 48 | КРЭС | 132.5038 | 188.9457
пст | 49 | КРЭС | 393.2492 | 529.5282
тп | 50 | КРЭС | 124.278 | 144
тп | 51 | КРЭС | 513.7506 | 468.1928
тп | 52 | КРЭС | 114.6142 | 144
тп | 54 | КРЭС | 173.1311 | 97.6288
тп | 57 | КРЭС | 537.0226 | 396.7991
тп | 58 | КРЭС | 217.1112 | 225
тп | 60 | КРЭС | 900 | 900
тп | 61 | КРЭС | 356.45 | 360
тп | 62 | КРЭС | 900 | 900
тп | 63 | КРЭС | 221.1571 | 249.5568
тп | 64 | КРЭС | 503.8896 | 464.4456
тп | 65 | КРЭС | 303.7923 | 241.668
тп | 66 | КРЭС | 397.3908 | 402.3213
тп | 67 | КРЭС | 567 | 401.3352
тп | 69 | КРЭС | 215.635 | 201.4351
тп | 70 | КРЭС | 162.78 | 254.4873
тп | 71 | КРЭС | 288 | 288
тп | 72 | КРЭС | 360 | 360
тп | 73 | КРЭС | 302.8062 | 222.9321
тп | 74 | КРЭС | 320.3588 | 324.8948
тп | 75 | КРЭС | 266.2395 | 353.0163
тп | 76 | КРЭС | 150.2536 | 143.1537
тп | 77 | КРЭС | 268.2927 | 282.0981
тп | 78 | КРЭС | 369.1883 | 519.0755
тп | 79 | КРЭС | 175.3006 | 157.3535
тп | 80 | КРЭС | 205.6724 | 183.5838
тп | 81 | КРЭС | 228.8487 | 229.6376
тп | 82 | КРЭС | 259.615 | 298.0729
тп | 83 | КРЭС | 314.8366 | 273.4204
ктп | 84 | КРЭС | 198.967 | 225
ктп | 85 | КРЭС | 87.7923 | 144
тп | 86 | КРЭС | 523.6116 | 465.4317
тп | 87 | КРЭС | 567 | 567
тп | 88 | КРЭС | 483.1815 | 567
тп | 89 | КРЭС | 426.5794 | 507.0451
тп | 90 | КРЭС | 758.9877 | 846.9478
тп | 91 | КРЭС | 225 | 225
тп | 92 | КРЭС | 693.7079 | 703.9633
ктп | 93 | КРЭС | 130.7863 | 144
ктп | 94 | КРЭС | 209.6168 | 225
тп | 95 | КРЭС | 225 | 221.6473
тп | 96 | КРЭС | 850.1033 | 866.867
| 97 | КРЭС | 1276.5046 | 1440
ТП | 99 | КРЭС | 886.9835 | 760.171
тп | 101 | КРЭС | 360 | 360
тп | 113 | КРЭС | 567 | 567
ктп | 115 | КРЭС | 219.4778 | 225
ктп | 116 | КРЭС | 144 | 144
ктп | 117 | КРЭС | 225 | 225
ктп | 119 | КРЭС | 567 | 567
ктп | 124 | КРЭС | 178.6533 | 225
тп | 125 | КРЭС | 144 | 144
тп | 140 | КРЭС | 900 | 900
тп | 142 | КРЭС | 339.8836 | 178.3604
ктп | 143 | КРЭС | 144 | 144
ктп | 144 | КРЭС | 281.7037 | 360
ктп | 145 | КРЭС | 227.4682 | 360
тп | 146 | КРЭС | 125.4613 | 135.5195
тп | 147 | КРЭС | 338.3058 | 350.3362
тп | 148 | КРЭС | 253.1068 | 204.6893
тп | 149 | КРЭС | 900 | 900
тп | 150 | КРЭС | 410.2101 | 399.363
тп | 151 | КРЭС | 144 | 144
тп | 152 | КРЭС | 487.1259 | 389.502
ктп | 154 | КРЭС | 225 | 225
ктп | 183 | КРЭС | 225 | 225
ктп | 184 | КРЭС | 225 | 225
тп | 190 | КРЭС | 225 | 225
тп | 196 | КРЭС | 140.8445 | 144
ктп | 200 | КРЭС | 225 | 225
ктп | 214 | КРЭС | 138.2232 | 225
ктп | 217 | КРЭС | 150.2536 | 225
тп | 219 | КРЭС | 316.5306 | 385.7548
тп | 220 | КРЭС | 355.5802 | 360.3134
тп | 221 | КРЭС | 238.7097 | 249.754
тп | 223 | КРЭС | 1092.8531 | 1082.4005
ктп | 224 | КРЭС | 299.6507 | 360
тп | 225 | КРЭС | 289.0008 | 274.6037
ктп | 226 | КРЭС | 225 | 225
тп | 233 | КРЭС | 452.4152 | 464.2484
тп | 236 | КРЭС | 292.3535 | 269.6732
ктп | 239 | КРЭС | 144 | 144
ктп | 241 | КРЭС | 103.7671 | 144
ктп | 243 | КРЭС | 144 | 144
ктп | 244 | КРЭС | 144 | 144
тп | 247 | КРЭС | 122.8975 | 122.1086
ктп | 252 | КРЭС | 567 | 567
тп | 253 | КРЭС | 320.1616 | 250.1485
тп | 254 | КРЭС | 316.7278 | 383.9798
тп | 261 | КРЭС | 551.2224 | 520.2589
тп | 264 | КРЭС | 567 | 567
ктп | 275 | КРЭС | 1440 | 1440
ктп | 290 | КРЭС | 144 | 144
тп | 302 | КРЭС | 518.6811 | 535.4448
тп | 304 | КРЭС | 166.2284 | 183.1894
тп | 307 | КРЭС | 149.5663 | 222.3404
тп | 315 | КРЭС | 417.1128 | 362.2856
ктп | 316 | КРЭС | 225 | 225
тп | 324 | КРЭС | 420.6628 | 459.1207
ктп | 325 | КРЭС | 192.0643 | 225
тп | 326 | КРЭС | 125.2067 | 146.9009
ктп | 327 | КРЭС | 201.6323 | 360
тп | 328 | КРЭС | 217.5056 | 225
тп | 329 | КРЭС | 251.3318 | 222.1432
тп | 336 | КРЭС | 563.2528 | 567
тп | 338 | КРЭС | 256.0651 | 159.4273
тп | 359 | КРЭС | 225 | 225
тп | 360 | КРЭС | 225 | 225
тп | 371 | КРЭС | 225 | 225
тп | 372 | КРЭС | 202.5169 | 166.2284
тп | 373 | КРЭС | 567 | 567
ктп | 374 | КРЭС | 225 | 225
тп | 376 | КРЭС | 443.1458 | 443.5403
тп | 377 | КРЭС | 408.6323 | 474.701
ктп | 382 | КРЭС | 162 | 162
тп | 383 | КРЭС | 218.0016 | 209.3239
тп | 384 | КРЭС | 342.4474 | 360
тп | 385 | КРЭС | 128.0782 | 113.9646
тп | 387 | КРЭС | 1087.5282 | 1082.5977
тп | 388 | КРЭС | 1057.9452 | 1109.2224
тп | 390 | КРЭС | 219.7766 | 264.1511
ктп | 391 | КРЭС | 144 | 144
тп | 392 | КРЭС | 74.1267 | 225
тп | 393 | КРЭС | 327.6 | 355.0695
тп | 395 | КРЭС | 243.2458 | 300.2423
тп | 398 | КРЭС | 210.4925 | 288
тп | 400 | КРЭС | 22.5 | 22.5
тп | 401 | КРЭС | 360 | 360
ктп | 402 | КРЭС | 274.7863 | 288
ктп | 403 | КРЭС | 226.6793 | 360
ктп | 404 | КРЭС | 360 | 360
тп | 405 | КРЭС | 567 | 567
тп | 406 | КРЭС | 0 | 0
ктп | 415 | КРЭС | 144 | 144
ктп | 416 | КРЭС | 56.7 | 56.7
ктп | 417 | КРЭС | 225 | 225
тп | 419 | КРЭС | 97.0616 | 105.7393
тп | 421 | КРЭС | 269.2788 | 261.39
ктп | 434 | КРЭС | 185.9504 | 225
тп | 438 | КРЭС | 324.3032 | 312.47
тп | 440 | КРЭС | 225 | 225
ктп | 441 | КРЭС | 144 | 144
тп | 442 | КРЭС | 284.9754 | 478.6454
тп | 443 | КРЭС | 507.2423 | 394.6297
тп | 445 | КРЭС | 362.8773 | 498.9591
тп | 446 | КРЭС | 383.191 | 380.6271
тп | 447 | КРЭС | 311.0084 | 514.145
тп | 448 | КРЭС | 350.4524 | 331.9138
тп | 450 | КРЭС | 144 | 144
тп | 451 | КРЭС | 330.336 | 431.1154
тп | 453 | КРЭС | 465.6289 | 444.5264
тп | 454 | КРЭС | 528.3449 | 501.3257
тп | 456 | КРЭС | 481.2093 | 456.754
тп | 457 | КРЭС | 567 | 379.641
тп | 458 | КРЭС | 405.2796 | 470.3622
тп | 459 | КРЭС | 297.4813 | 256.0651
тп | 461 | КРЭС | 119.3916 | 121.9555
тп | 462 | КРЭС | 331.2059 | 311.0894
тп | 469 | КРЭС | 288 | 288
тп | 473 | КРЭС | 311.2867 | 307.145
тп | 474 | КРЭС | 225 | 220.2667
ктп | 475 | КРЭС | 122.84 | 225
тп | 476 | КРЭС | 132.8983 | 139.6037
тп | 477 | КРЭС | 360 | 360
тп | 479 | КРЭС | 283.4786 | 247.1902
тп | 480 | КРЭС | 220.171 | 227.6654
тп | 481 | КРЭС | 479.4343 | 394.8269
тп | 482 | КРЭС | 357.9468 | 433.2848
тп | 483 | КРЭС | 168.2006 | 167.0173
тп | 484 | КРЭС | 361.8912 | 353.0163
тп | 485 | КРЭС | 280.6366 | 353.608
тп | 486 | КРЭС | 329.7443 | 555.364
тп | 487 | КРЭС | 307.2613 | 420.0711
тп | 488 | КРЭС | 251.8424 | 453.9929
тп | 489 | КРЭС | 478.251 | 430.5238
тп | 489 | КРЭС | 567 | 567
тп | 490 | КРЭС | 112.642 | 144
тп | 491 | КРЭС | 402.1241 | 476.0816
тп | 492 | КРЭС | 367.6106 | 427.7627
тп | 493 | КРЭС | 900 | 900
тп | 494 | КРЭС | 567 | 567
тп | 584 | КРЭС | 567 | 567
ктп | 591 | КРЭС | 225 | 225
| 591 | КРЭС | 225 | 225
ктп | 598 | КРЭС | 360 | 360
тп | 600 | КРЭС | 366.4273 | 486.7315
тп | 601 | КРЭС | 460.1068 | 567
тп | 602 | КРЭС | 900 | 900
тп | 602 | КРЭС | 900 | 900
тп | 602 | КРЭС | 900 | 900
тп | 603 | КРЭС | 864.5004 | 854.6394
тп | 604 | КРЭС | 542.5447 | 535.8392
тп | 605 | КРЭС | 530.3171 | 508.6229
тп | 606 | КРЭС | 481.801 | 560.2945
тп | 607 | КРЭС | 529.5282 | 467.7983
тп | 608 | КРЭС | 537.2198 | 541.7558
тп | 609 | КРЭС | 839.8479 | 877.7141
тп | 610 | КРЭС | 830.973 | 825.4508
| 616 | КРЭС | 288 | 288
ктп | 1401 | КРЭС | 900 | 900
ктп | 1404 | КРЭС | 567 | 567
ктп | 1405 | КРЭС | 567 | 567
рп | 1516 | КРЭС | 139.4639 | 144
рп | 1520 | КРЭС | 572.6148 | 592.3368
рп | 1522 | КРЭС | 357.1579 | 409.0268
рп | 1523 | КРЭС | 282.2143 | 311.4029
рп | 1526 | КРЭС | 466.4178 | 501.9174
рп | 1528 | КРЭС | 472.5316 | 515.5256
рп | 1529 | КРЭС | 299.6507 | 321.7393
рп | 1535 | КРЭС | 0 | 0
рп | 1536 | КРЭС | 895.4639 | 893.689
рп | 1536 | КРЭС | 225 | 225
рп | 1537 | КРЭС | 462.4734 | 434.8626
| 1538 | КРЭС | 339.6863 | 320.7532
рп | 1539 | КРЭС | 335.1503 | 360
рп | 1540 | КРЭС | 411.5906 | 304.8946
рп | 1543 | КРЭС | 900 | 900
рп | 1544 | КРЭС | 374.1188 | 439.0042
рп | 1545 | КРЭС | 412.9712 | 330.336
рп | 1546 | КРЭС | 697.2578 | 729.6019
рп | 1547 | КРЭС | 900 | 900
рп | 1548 | КРЭС | 302.1335 | 280.8338
рп | 1549 | КРЭС | 299.2562 | 259.2206
рп | 1550 | КРЭС | 252.4341 | 210.0318
стп | 2001 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2003 | КРЭС | 22.5 | 22.5
стп | 2006 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2009 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2010 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2011 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2014 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2015 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2016 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2017 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2024 | КРЭС | 56.7 | 56.7
стп | 2028 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2034 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2040 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2042 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2046 | КРЭС | 56.7 | 56.7
стп | 2047 | КРЭС | 13.5 | 13.5
стп | 2049 | КРЭС | 144 | 144
стп | 2050 | КРЭС | 14.4 | 14.4
стп | 2051 | КРЭС | 14.4 | 14.4
стп | 2056 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2057 | КРЭС | 22.5 | 22.5
стп | 2060 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2061 | КРЭС | 56.7 | 56.7
стп | 2062 | КРЭС | 56.7 | 56.7
стп | 2063 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2064 | КРЭС | 14.4 | 14.4
стп | 2066 | КРЭС | 14.4 | 14.4
стп | 2074 | КРЭС | 14.4 | 14.4
стп | 2078 | КРЭС | 22.5 | 22.5
стп | 2079 | КРЭС | 14.4 | 14.4
стп | 2087 | КРЭС | 56.7 | 56.7
стп | 2093 | КРЭС | 14.4 | 14.4
стп | 2097 | КРЭС | 22.5 | 22.5
стп | 2098 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2099 | КРЭС | 14.4 | 14.4
тп | 8 | КРЭС | 350.5334 | 263.3622
тп | 9 | КРЭС | 476.2788 | 484.562
тп | 33 | КРЭС | 150.4508 | 218.4917
тп | 34 | КРЭС | 326.2754 | 253.5012
тп | 35 | КРЭС | 158.6237 | 288
тп | 36 | КРЭС | 360 | 299.4535
тп | 37 | КРЭС | 183.781 | 154.198
тп | 38 | КРЭС | 138.4204 | 225
тп | 46 | КРЭС | 124.331 | 121.3727
тп | 47 | КРЭС | 124.8122 | 153.5078
тп | 53 | КРЭС | 180.3179 | 226.2701
тп | 56 | КРЭС | 247.979 | 211.0989
тп | 59 | КРЭС | 275.7871 | 223.1786
тп | 68 | КРЭС | 138.8149 | 96.6098
тп | 102 | КРЭС | 89.2111 | 90
тп | 103 | КРЭС | 393.052 | 440.3848
тп | 104 | КРЭС | 691.9329 | 742.6184
тп | 105 | КРЭС | 480.4204 | 367.6106
тп | 111 | КРЭС | 133.7446 | 144
тп | 114 | КРЭС | 374.5133 | 567
ктп | 118 | КРЭС | 225 | 225
тп | 120 | КРЭС | 567 | 567
тп | 123 | КРЭС | 274.3918 | 254.6698
тп | 126 | КРЭС | 179.1493 | 151.7357
РП от | РП37 | КРЭС | 0 | 0
тп | 127 | КРЭС | 139.4639 | 128.8141
тп | 128 | КРЭС | 467.7983 | 468.5872
тп | 129 | КРЭС | 133.5473 | 112.4448
тп | 130 | КРЭС | 251.1346 | 209.7184
ктп | 132 | КРЭС | 73.535 | 225
тп | 133 | КРЭС | 425.7905 | 404.6879
ктп | 134 | КРЭС | 126.6446 | 144
ктп | 135 | КРЭС | 525.1894 | 567
ктп | 136 | КРЭС | 136.251 | 225
тп | 137 | КРЭС | 305.7645 | 342.053
тп | 138 | КРЭС | 111.4013 | 225
тп | 139 | КРЭС | 567 | 567
тп | 141 | КРЭС | 436.4404 | 393.052
ктп | 153 | КРЭС | 60.5759 | 144
тп | 155 | КРЭС | 180.2311 | 156.9591
тп | 157 | КРЭС | 241.2736 | 360
ктп | 159 | КРЭС | 131.1807 | 144
тп | 161 | КРЭС | 199.3614 | 198.7697
ктп | 162 | КРЭС | 132.1668 | 144
ктп | 163 | КРЭС | 93.3145 | 144
тп | 164 | КРЭС | 87.3979 | 102.781
ктп | 165 | КРЭС | 124.8122 | 225
ктп | 166 | КРЭС | 217.6072 | 360
тп | 167 | КРЭС | 268.0955 | 360
тп | 168 | КРЭС | 89.6056 | 51.9365
ктп | 169 | КРЭС | 112.3874 | 225
ктп | 170 | КРЭС | 112.5846 | 225
тп | 172 | КРЭС | 91.2848 | 144.5712
тп | 173 | КРЭС | 124.5193 | 276.7732
тп | 173 | КРЭС | 224.7071 | 360
ктп | 174 | КРЭС | 80.2405 | 225
ктп | 175 | КРЭС | 48.9782 | 90
ктп | 176 | КРЭС | 170.3701 | 225
ктп | 177 | КРЭС | 157.5508 | 225
тп | 178 | КРЭС | 341.4613 | 257.4456
тп | 180 | КРЭС | 299.059 | 256.4595
ктп | 181 | КРЭС | без нагрузки | 225
ктп | 182 | КРЭС | 268.0955 | 360
ктп | 185 | КРЭС | 216.3223 | 225
ктп | 186 | КРЭС | 206.6585 | 225
ктп | 187 | КРЭС | 144 | 144
тп | 189 | КРЭС | 1396.4144 | 1376.6924
ктп | 191 | КРЭС | 89.6056 | 90
тп | 192 | КРЭС | 289.9869 | 278.3509
ктп | 194 | КРЭС | 203.3058 | 225
ктп | 195 | КРЭС | 192.4587 | 225
ктп | 198 | КРЭС | 123.4317 | 225
ктп | 199 | КРЭС | 314.245 | 360
ктп | 201 | КРЭС | 130.3344 | 225
ктп | 202 | КРЭС | 321.7393 | 360
ктп | 203 | КРЭС | 208.4335 | 225
тп | 206 | КРЭС | 260.9956 | 251.1346
тп | 209 | КРЭС | 135.6593 | 149.4647
тп | 211 | КРЭС | 110.3284 | 152.6281
ктп | 213 | КРЭС | 12.887 | 90
ктп | 216 | КРЭС | 127.2363 | 144
тп | 222 | КРЭС | 173.5256 | 225
ктп | 227 | КРЭС | 203.3058 | 225
ктп | 228 | КРЭС | 90 | 90
тп | 229 | КРЭС | 364.4551 | 441.1983
ктп | 232 | КРЭС | 202.7141 | 225
ктп | 234 | КРЭС | 54.7278 | 56.7
ктп | 235 | КРЭС | 111.4587 | 144
ктп | 237 | КРЭС | 117.5151 | 225
тп | 238 | КРЭС | 304.9756 | 242.4569
ктп | 240 | КРЭС | 191.4726 | 225
ктп | 242 | КРЭС | 82.3084 | 90
тп | 245 | КРЭС | 250.3457 | 274.9982
тп | 246 | КРЭС | 738.674 | 711.0632
тп | 250 | КРЭС | 347.8886 | 209.164
тп | 251 | КРЭС | 62.9426 | 101.3374
ктп | 255 | КРЭС | 41.2867 | 90
ктп | 258 | КРЭС | 102.9208 | 225
тп | 259 | КРЭС | 43.7548 | 162.6785
тп | 260 | КРЭС | 312.6672 | 360
тп | 262 | КРЭС | нет доступа | 567
тп | 267 | КРЭС | 168.0034 | 225
ктп | 268 | КРЭС | 322.7254 | 360
ктп | 269 | КРЭС | 216.914 | 215.9279
тп | 270 | КРЭС | 505.6646 | 567
тп | 2701 | КРЭС | 523.0199 | 567
тп | 2702 | КРЭС | 479.8288 | 567
тп | 2703 | КРЭС | 513.9478 | 567
тп | 2704 | КРЭС | 517.4978 | 567
ктп | 271 | КРЭС | 181.0199 | 225
тп | 272 | КРЭС | 433.6793 | 567
тп | 274 | КРЭС | 544.3197 | 567
тп | 291 | КРЭС | без нагрузки | 1125
ктп | 296 | КРЭС | 86.8445 | 90
ктп | 297 | КРЭС | 33.6334 | 36
тп | 298 | КРЭС | 153.0147 | 145.3416
тп | 299 | КРЭС | 105.4847 | 192.0643
тп | 300 | КРЭС | 198.3753 | 198.5725
ктп | 301 | КРЭС | 242.8513 | 360
тп | 303 | КРЭС | 205.4752 | 202.1225
ктп | 305 | КРЭС | 153.914 | 162
тп | 306 | КРЭС | 202.6184 | откл
ктп | 310 | КРЭС | 82.9001 | 90
ктп | 317 | КРЭС | 74.973 | 144
ктп | 318 | КРЭС | 85.0695 | 90
ктп | 319 | КРЭС | 163.0729 | 225
тп | 321 | КРЭС | 119.9392 | 144
ктп | 322 | КРЭС | 215.139 | 225
ктп | 323 | КРЭС | 28.8618 | 90
тп | 330 | КРЭС | 719.7409 | откл
тп | 332 | КРЭС | 164.8479 | 161.4952
тп | 333 | КРЭС | 107.6541 | 225
тп | 334 | КРЭС | 83.9009 | 145.2363
тп | 335 | КРЭС | 281.8862 | 177.9074
тп | 337 | КРЭС | 203.3926 | 288
ктп | 339 | КРЭС | 150.2536 | 225
ктп | 340 | КРЭС | 314.8366 | 360
ктп | 341 | КРЭС | 121.1225 | 144
ктп | 342 | КРЭС | 60.417 | 90
тп | 344 | КРЭС | 351.914 | 360
тп | 354 | КРЭС | 155.7758 | отключена нагрузка
КТП | 355 | КРЭС | 76.2961 | 225
тп | 356 | КРЭС | 267.701 | 271.8427
тп | 357 | КРЭС | 307.3423 | 360
тп | 359 | КРЭС | НЕТ ДОСТУПА
тп | 360 | КРЭС | НЕТ ДОСТУПА
ктп | 361 | КРЭС | 56.2754 | 90
ктп | 362 | КРЭС | 110.867 | 144
ктп | 365 | КРЭС | 90.3562 | 144
ктп | 366 | КРЭС | 214.9418 | 225
ктп | 367 | КРЭС | 113.6281 | 144
ктп | 368 | КРЭС | 216.914 | 214.1529
ктп | 374 | КРЭС | 131.7149 | 225
ктп | 375 | КРЭС | 39.3446 | 56.7
тп | 378 | КРЭС | 207.4474 | 225
тп | 379 | КРЭС | 40.118 | 162
тп | 380 | КРЭС | 127.5733 | 225
ктп | 381 | КРЭС | 205.1823 | 360
тп | 386 | КРЭС | 208.828 | 225
тп | 394 | КРЭС | 119.7949 | 118.4144
тп | 396 | КРЭС | 325.6837 | 360
ктп | 397 | КРЭС | 64.7176 | 144
мп | 399 | КРЭС | 354.0834 | 360
| 399 | КРЭС | 360 | 360
тп | 420 | КРЭС | 426.9738 | 524.5977
ктп | 422 | КРЭС | 35.2111 | 36
тп | 423 | КРЭС | 294.7202 | 322.331
ктп | 424 | КРЭС | 770.032 | 845.7645
тп | 425 | КРЭС | 410.0129 | 438.807
ктп | 426 | КРЭС | 92.8626 | 225
тп | 428 | КРЭС | 55.8 | 29.4535
тп | 432 | КРЭС | 226.8 | 328.2476
тп | 433 | КРЭС | 371.7522 | 321.0667
ктп | 435 | КРЭС | 255.6706 | 360
тп | 437 | КРЭС | 256.2623 | 311.2867
тп | 449 | КРЭС | 157.3535 | откл
тп | 452 | КРЭС | 425.5933 | 498.3674
тп | 455 | КРЭС | 237.5264 | откл
тп | 460 | КРЭС | 118.304 | 225
тп | 463 | КРЭС | 191.867 | 225
тп | 464 | КРЭС | 226.6793 | 298.8
ктп | 465 | КРЭС | 82.0729 | 144
тп | 467 | КРЭС | 467.6011 | 430.92
тп | 468 | КРЭС | 229.4404 | 230.2292
тп | 470 | КРЭС | 120.8678 | 225
тп | 471 | КРЭС | 308.5256 | 345.8002
тп | 472 | КРЭС | 122.9416 | 295.9035
тп | 478 | КРЭС | 260.7983 | 360
тп | 479 | КРЭС | 174.2041 | 156.8487
тп | 495 | КРЭС | 197.3892 | 215.5334
тп | 505 | КРЭС | 85.4639 | 90
тп | 512 | КРЭС | 86.946 | 94.8348
ктп | 1159 | КРЭС | 129.6029 | 144
ктп | 1160 | КРЭС | 186.2492 | 360
тп | 1208 | КРЭС | 102.3292 | 225
ктп | 1220 | КРЭС | 166.2284 | 225
ктп | 1230 | КРЭС | 106.1338 | 144
ктп | 1283 | КРЭС | 54.5004 | 90
тп | 1403 | КРЭС | 360 | 360
тп | 1514 | КРЭС | 517.1033 | 508.0312
рп | 1515 | КРЭС | 204.7879 | 254.6845
рп | 1517 | КРЭС | 433.4821 | 401.9269
рп | 1527 | КРЭС | 134.476 | 171.1589
рп | 1532 | КРЭС | 265.5316 | 302.2145
рп | 1534 | КРЭС | 506.8479 | 518.8783
рп | 1534 | КРЭС | откл | 567
рп | 1541 | КРЭС | 439.9903 | 428.7488
рп | 1542 | КРЭС | 425.5933 | 513.7506
стп | 2002 | КРЭС | 17.4613 | 36
стп | 2005 | КРЭС | 35.4083 | 36
стп | 2007 | КРЭС | 32.6473 | 36
стп | 2008 | КРЭС | 35.6056 | 36
стп | 2012 | КРЭС | 34.4222 | 36
стп | 2013 | КРЭС | 36 | 36
стп | 2018 | КРЭС | 34.8167 | 36
стп | 2019 | КРЭС | 35.6056 | 36
стп | 2020 | КРЭС | 35.0139 | 36
стп | 2021 | КРЭС | 33.0417 | 36
стп | 2022 | КРЭС | 35.2111 | 36
стп | 2023 | КРЭС | 32.2528 | 36
стп | 2025 | КРЭС | 34.8167 | 36
стп | 2026 | КРЭС | 34.6195 | 36
стп | 2027 | КРЭС | 35.8028 | 36
стп | 2029 | КРЭС | 34.225 | 36
стп | 2030 | КРЭС | 35.2111 | 36
стп | 2031 | КРЭС | 31.8584 | 36
стп | 2032 | КРЭС | 35.6056 | 36
стп | 2033 | КРЭС | 30.6751 | 36
стп | 2035 | КРЭС | 31.4639 | 36
стп | 2036 | КРЭС | 22.5 | 22.5
стп | 2037 | КРЭС | 76.7863 | 90
стп | 2039 | КРЭС | 87.4361 | 90
стп | 2041 | КРЭС | 13.5 | 13.5
стп | 2054 | КРЭС | 35.2111 | 36
стп | 2055 | КРЭС | 12.7111 | 13.5
стп | 2059 | КРЭС | 33.6334 | 36
стп | 2067 | КРЭС | 129.2085 | 144
стп | 2069 | КРЭС | 33.0417 | 36
стп | 2070 | КРЭС | 83.4917 | 90
стп | 2071 | КРЭС | 90 | 90
стп | 2077 | КРЭС | 20.9222 | 22.5
стп | 2080 | КРЭС | 48.0223 | 56.7
стп | 2081 | КРЭС | 129.4057 | 144
стп | 2082 | КРЭС | 15.4001 | 22.5
стп | 2083 | КРЭС | 86.8445 | 90
стп | 2088 | КРЭС | 13.2167 | 14.4
стп | 2089 | КРЭС | 10.6528 | 14.4
стп | 2090 | КРЭС | 29.2945 | 36
стп | 2092 | КРЭС | 11.2445 | 14.4
стп | 2096 | КРЭС | 78.9557 | 90
стп | 2101 | КРЭС | 75.2085 | 90
ртп | 1 | КРЭС | 685.8191 | 898.0278
ртп | 2 | КРЭС | 769.6376 | 769.4404
тп | 1 | КРЭС | 820.3231 | 799.615
ртп | 2 | КРЭС | 818.3509 | 821.7037
тп | 3 | КРЭС | 829.198 | 820.9148
тп | 4 | КРЭС | 514.3423 | 503.2979
тп | 5 | КРЭС | 822.2953 | 786.0068
тп | 6 | КРЭС | 742.4212 | 859.3727
тп | 7 | КРЭС | 890.5334 | 753.4655
тп | 8 | КРЭС | 886.589 | 757.2127
тп | 9 | КРЭС | 809.0816 | 829.0008
тп | 10 | КРЭС | 799.2206 | 805.7288
тп | 11 | КРЭС | 837.6785 | 854.4422
тп | 12 | КРЭС | 526.1755 | 216.7373
тп | 14 | КРЭС | 550.0391 | 542.3475
тп | 19 | КРЭС | 408.2379 | 416.9156
тп | 15 | КРЭС | 538.2059 | 537.6142
ртп | 1 | КРЭС | 859.1755 | 866.0782
тп | КНС | КРЭС | нет доступа | 0
тп | 1 | КРЭС | 507.834 | 497.973
тп | 2 | КРЭС | 520.0616 | 521.0477
тп | 3 | КРЭС | 494.423 | 567
тп | 5 | КРЭС | 138.6751 | 91.9339
тп | 6 | КРЭС | 305.1728 | 336.3336
тп | 4 | КРЭС | 198.967 | 225
тп | 7 | КРЭС | 198.3753 | 225
тп | КНС | КРЭС | 225 | 223.6195
ртп | 321 | КРЭС | 822.0981 | 806.5177
ртп | 322 | КРЭС | 977.4794 | 1060.9035
тп | 323 | КРЭС | 870.389 | 996.0181
тп | 324 | КРЭС | 994.8348 | 956.7713
тп | 325 | КРЭС | 499.5508 | 546.325
тп | 326 | КРЭС | 765.2987 | 817.562
тп | 327 | КРЭС | 722.1076 | 869.6281
тп | 328 | КРЭС | 1042.7593 | 938.2327
тп | 329 | КРЭС | 932.1188 | 1075.8922
тп | 3210 | КРЭС | 852.6672 | 847.145
тп | 821 | КРЭС | 1007.4569 | 1037.6315
тп | 822 | КРЭС | 202.7141 | 213.364
тп | 823 | КРЭС | 1026.7844 | 1012.5846
тп | 824 | КРЭС | 778.118 | 849.1172
тп | 221 | КРЭС | 1007.0624 | 986.7488
ртп | 222 | КРЭС | 1009.0346 | 836.0727
тп | 223 | КРЭС | 823.6759 | 821.6051
тп | 224 | КРЭС | 867.4587 | 682.8608
тп | 225 | КРЭС | 843.7923 | 837.0868
тп | 226 | КРЭС | 786.5985 | 824.2675
тп | 227 | КРЭС | 826.0425 | 808.6871
тп | 228 | КРЭС | 349.7562 | 881.0669
тп | 229 | КРЭС | 843.9895 | 791.9234
тп | 2210 | КРЭС | 1039.9982 | 1008.0485
тп | 2211 | КРЭС | 458.529 | 531.8948
тп | 121 | КРЭС | 766.6793 | 757.9167
тп | 122 | КРЭС | 196.9948 | 225
Note on B312: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on B376: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199