## янв.19
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Январь 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
ЗелАО, г. Зеленоград, мкрн. Крюково, ЖК "Жемчужина Зеленограда" | ТП-3, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3, РУ-10 кВ, 1СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3, РУ-10 кВ, 2СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-10, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-10, РУ-10 кВ, 1СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-10, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-10, РУ-10 кВ, 2СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-01-10 | 2019-01-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
ЗелАО, г. Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12, ПАО "Микрон" | РП-11075, РУ-10 кВ, яч. 9,22 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-01-15 | 2019-01-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-14, РУ-10 кВ, яч. 4, 5, 6 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-01-15 | 2019-01-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-15, РУ-10 кВ, яч. 1, 2, 3 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР, СВ, ЗН СВ | Техническое обслуживание | 2019-01-15 | 2019-01-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, пер. 2-й Сыромятнический, д.1, БЦ "Дельта Плаза" | ТП-27800, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор aTSE-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-16 | 2019-01-16 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-27800, РУ-10 кВ, Т-3 | Силовой трансформатор aTSE-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-16 | 2019-01-16 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-27800, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор aTSE-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-17 | 2019-01-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-27800, РУ-10 кВ, Т-4 | Силовой трансформатор aTSE-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-17 | 2019-01-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
ЗелАО, г. Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12, ПАО "Микрон" | КТП-4, РУ-10 кВ, шкаф ВВ-2 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-01-18 | 2019-01-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-4, Т-2 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-18 | 2019-01-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-5, РУ-10 кВ, шкаф ВВ-2 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-01-18 | 2019-01-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-5, Т-2 | Силовой трансформатор ТМЗ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-18 | 2019-01-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РП-12163, РУ-10 кВ, 1СШ, яч. 15 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-01-18 | 2019-01-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
ЗелАО, г. Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12, ПАО "Микрон" | РП-12163, РУ-10 кВ, 1СШ, яч. 25 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-01-19 | 2019-01-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РП-12163, РУ-10 кВ, 2СШ, яч. 28 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-01-19 | 2019-01-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-3, Т-1 | Силовой трансформатор ТСЛ-2500/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-19 | 2019-01-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-3, Т-2 | Силовой трансформатор ТСЛ-2500/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-19 | 2019-01-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
ЗелАО, г. Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12, ПАО "Микрон" | РП-12163, РУ-10 кВ, 1СШ, яч. 19 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-01-20 | 2019-01-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-11, Т-1 | Силовой трансформатор ТМЗ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2019-01-20 | 2019-01-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
СЗАО, Митино, вблизи с. Рождествено | ТП-13405, РУ-20 кВ, 1СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-01-21 | 2019-01-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-13405, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-400/20 | Техническое обслуживание | 2019-01-21 | 2019-01-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-13405, РУ-20 кВ, 2СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-01-21 | 2019-01-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-13405, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-400/20 | Техническое обслуживание | 2019-01-21 | 2019-01-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
СЗАО, Митино, вблизи с. Рождествено | ТП-1332, РУ-20 кВ, 1СШ, яч.1 (СВ) | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-1332, РУ-20 кВ, 1СШ, яч.5 | ТН-1 | Техническое обслуживание | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-1332, РУ-20 кВ, 1СШ, яч.7 | Трансформатор собственных нужд ТСЛ-25/20 | Техническое обслуживание | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-1332, РУ-20 кВ, 1СШ, яч.9,11,13,15,17 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-01-30 | 2019-01-30 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская область
Работы не проводились
Калужская область, г. Обнинск
Работы не проводились
г. Новороссийск
Работы не проводились
Тульская обл., г. Алексин
Работы не проводились

## февр.19
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Февраль 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
п. Сосенское, вблизи д. Столбово | РТП-16330, РУ-20 кВ, 2СШ, яч. 16 | Силовой вакуумный выключатель | Внеплановый | 2019-02-04 | 2019-02-04 | Ремонт, регулировка привода силового выключателя
д. Пыхтино, Боровское ш.,61 | ТП-9213, РУ-10 кВ, 1СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-9213, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-9213, РУ-10 кВ, 2СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-9213, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-02-11 | 2019-02-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП-3, Т-6 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-4, Т-9 | Силовой трансформатор ТМФ-400/10 | Техническое обслуживание | 2019-02-14 | 2019-02-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
п. Сосенское, вблизи д. Столбово | ТП-16337, РУ-20 кВ, 1СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП16337, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-16337, РУ-20 кВ, 2СШ | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП16337, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
СЗАО, Митино, вблизи с. Рождествено | РП-1332, РУ-20 кВ, 2СШ, яч. 4,10,12,14 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-02-19 | 2019-02-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РП-1332, РУ-20 кВ, 2СШ, яч. 2 | СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-02-19 | 2019-02-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РП-1332, РУ-20 кВ, 2СШ, яч. 6 | ТН-2, 3хЗНОЛП | Техническое обслуживание | 2019-02-19 | 2019-02-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РП-1332, РУ-20 кВ, 2СШ, яч. 8 | ТСН-40 кВА | Техническое обслуживание | 2019-02-19 | 2019-02-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская область
Работы не проводились
Калужская область, г. Обнинск
Работы не проводились
г. Новороссийск
Работы не проводились
Тульская обл., г. Алексин
Работы не проводились

## март 19
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Март 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
Митино, вблизи с. Рождествено | РП-1332, РУ-10 кВ, 1СШ | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-03-14 | 2019-03-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
поселение Филимонковское, пос. Марьино, уч.№ III-1/3Б | РТП-72, РУ-0,4 кВ | Технологическое подполье | Внеплановый | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Откачка воды из технологического подполья
1-й Варшавский пр-д, д.6 | ТП-2, Т-4 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-03-21 | 2019-03-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
д. Пыхтино, Боровское ш.,61 | КЛ-10 кВ от направлением от РТП-922 1СШ яч.9 до ПС-850 «Нововнуково» ф.309 | КЛ-10 кВ 3х(АПвПуг-10 1х500/70) | Внеплановый | 2019-03-22 | 2019-03-22 | Ремонт КЛ (замена поврежденного участка, монтаж соединительных муфт)
Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.4 | КЛ-10 кВ от РП-11074 РУ-10 кВ яч.7 до КНТП-3 Т-1 | АСБ-10 3х95 | Внеплановый | 2019-03-23 | 2019-03-23 | Ремонт КЛ (замена поврежденного участка, монтаж соединительных муфт)
Нижегородская область
Нижегородская область, Вознесенский р-н, ул. Индустриальная, д.1, к.2 | ВЛ-10 кВ отпайка на КТП-21051 от оп.4а отпайки ВЛ-1001 ПС "Жемчуг" на КТП-184 | ВЛ-10 кВ | Техническое обслуживание | 2019-03-13 | 2019-03-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, рп Ветлужский, ул. Кооперативная, д. 43 | ВЛ-10 кВ отпайка на КТП-1077 от оп.15 отпайки ВЛ-1014 ПС "Красные баки" на ЗТП-1062 | ВЛ-10 кВ | Техническое обслуживание | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 55 | ТП-553, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-03-18 | 2019-03-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-553, РУ-10 кВ, с.1, яч. 1,3,5,7 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-03-18 | 2019-03-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-553, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-553, РУ-10 кВ, с.1, яч. 2,4,6,8 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-03-19 | 2019-03-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
г. Новороссийск, мкр. 16 | 1СШ РУ-10 кВ ТП-165 | ВБП, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-165 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-165 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-165 | ВБП, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-165 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-165 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-10 кВ ТП-166 | ВБП, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-166 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-166 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-03-04 | 2019-03-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-166 | ВБП, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-166 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-166 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-03-20 | 2019-03-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тульская обл., г. Алексин
Вывод оборудования в ремонт не проводился

## апр.19
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "МСК Энерго" | [5 empty] | Апрель 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д.6 | Т-4 ТП-2 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-10 ТП-1-1 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-7 ТП-3 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.2 | Т-1 ТП-3 | Трансформатор силовой Trihal-2500/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-10 кВ ТП-3 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-3 | Трансформатор силовой Trihal-2500/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-3 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-13 | 2019-04-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, Дмитровское ш., д.108 | Т-1 ТП-1 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-1 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-2 | Трансформатор силовой ТМ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-2 | Трансформатор силовой ТМ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-3 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-7 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-6 | Трансформатор силовой Trihal-2500/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.3 | Т-1 ТП-1 | Трансформатор силовой Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-10 кВ ТП-1 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-2 | Трансформатор силовой Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-10 кВ ТП-2 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.3 | Т-2 ТП-1 | Трансформатор силовой Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-1 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-2 | Трансформатор силовой Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-2 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.2 | Т-1 ТП-4 | Трансформатор силовой Trihal-2500/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-20 | 2019-04-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-10 кВ ТП-4 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-20 | 2019-04-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-4 | Трансформатор силовой Trihal-2500/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-20 | 2019-04-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-4 | КРУЭ RM-6 (IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-04-20 | 2019-04-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская область
г. Нижний Новгород, волжская набережная | РУ-6 кВ ТП-3342 | РУ-6 кВ 1СШ Моноблок Siemens 8DJ20 RK | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-3342 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/6 | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РУ-6 кВ ТП-3342 | РУ-6 кВ 2СШ Моноблок Siemens 8DJ20 RK | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-3342 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/6 | Техническое обслуживание | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Калужская область, г. Обнинск
г. Обнинск, мкр. 38 | РТП-38 | РУ-10 кВ, 1СШ, яч. 1,2,3,4,5,6 | Реконструкция | 2019-04-02 | 2019-04-05 | Реконструкция устройств РЗиА
| РТП-38 | РУ-10 кВ, 2СШ, яч. 7,9,10,11,12 | Реконструкция | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Реконструкция устройств РЗиА
| РТП-38 | РУ-10 кВ, 1СШ, яч. 1,3,4 | Реконструкция | 2019-04-16 | 2019-04-19 | Реконструкция устройств РЗиА
| РТП-38 | РУ-10 кВ, 2СШ, яч. 9,11,12 | Реконструкция | 2019-04-23 | 2019-04-25 | Реконструкция устройств РЗиА
г. Новороссийск
г. Новороссийск, мкр. 16 | 1СШ РУ-10 кВ ТП-163 | ВНА | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-163 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-163 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-163 | ВНА | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-163 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-163 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-10 кВ ТП-164 | ВБП, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-164 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-164 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ ТП-164 | ВБП, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-164 | Силовой трансформатор ТМГ-40/10 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-164 | Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тульская обл., г. Алексин
территория Жаличненского карьера | ПС-110/10 кВ Гремицы, ЗРУ-10 кВ, яч.1,12,15,17 | ВКЭ-10-20 | Техническое обслуживание | 2019-04-27 | 2019-04-27 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ПС-110/10 кВ Гремицы, ЗРУ-10 кВ ТН-1 | ТМ-160/10-У1 | Техническое обслуживание | 2019-04-27 | 2019-04-27 | Согласно объему работ при техническом обслуживании

## май.19
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "МСК Энерго" | [5 empty] | Май 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 (ПАО "Микрон") | яч.12 РУ-10 кВ РП-11075 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 КНТП-5 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 (ПАО "Микрон") | яч.31 РУ-10 кВ РП-11075 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-05-22 | 2019-05-22 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 КНТП-13 | Силовой трансформатор ТСЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-22 | 2019-05-22 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| яч.32 РУ-10 кВ РП-11075 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-05-22 | 2019-05-22 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 КНТП-13 |  | Техническое обслуживание | 2019-05-22 | 2019-05-22 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Зеленоград, Южная промзона, Проезд 4806, д.4, стр.2 (ЗАО "НИИ МВ) | Т-1 КТП-13 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-25 | 2019-05-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Зеленоград, Георгиевский пр-т, д.10 | КЛ-10 кВ направлением от РП-11074 до Т-1 КТП-5; КЛ-10 кВ направлением от РП-11074 до Т-1 КТП-5 | АСБл-10 3х150 | Внеплановый ремонт | 2019-05-26 | 2019-05-26 | Монтаж кабельной вставки и соединительных муфт, проведение высоковольтных испытаний
Нижегородская область
Вознесенский р-н, ул. Индустриальная, 1, к.2 | КТП-051, РУ-10 кВ, Т | Силовой трансформатор ТМ-400/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-051, РУ-10 кВ, | яч. ввода, ЛР, ЗН ЛР, ОПН | Техническое обслуживание | 2019-05-20 | 2019-05-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 38 | ТП-383, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-06 | 2019-05-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-383, РУ-10 кВ, с.1, яч. 1,3,5,7 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-05-06 | 2019-05-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-383, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-06 | 2019-05-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-383, РУ-10 кВ, с.1, яч. 2.4,6,8 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-05-06 | 2019-05-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РУ-0,4 кВ с.1, с.2 | ВА-5543, СР, РПС 100-400А | Техническое обслуживание | 2019-05-06 | 2019-05-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
мкр. 14 | ТП-141 РУ-10 кВ 1СШ | КРУЭ RM6-NE IIDI | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-141 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-141 РУ-0,4 кВ 1СШ | Рубильник-предохранитель с ПН-37 XLBM2-3P | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-141 РУ-10 кВ 2СШ | КРУЭ RM6-NE IIDI | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-141 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-141 РУ-0,4 кВ 2СШ | Рубильник-предохранитель с ПН-37 XLBM2-3P | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 14 | ТП-142 РУ-10 кВ 1СШ | ВНА-10/630, РВФз-10/630 | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-142 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-141 РУ-0,4 кВ 1СШ | Выключатель автоматический ВА-0,4 кВ | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-142 РУ-10 кВ 2СШ | ВНА-10/630, РВФз-10/630 | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-142 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-141 РУ-0,4 кВ 2СШ | Выключатель автоматический ВА-0,4 кВ | Техническое обслуживание | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тульская обл., г. Алексин
Ремонты не проводились

## июнь.2019
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "МСК Энерго" | [5 empty] | Июнь 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1 | 1СШ РУ-10 кВ КТП-3 | КРУЭ RM6-NE IIDI | Техническое обслуживание | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 КТП-3 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ КТП-3 | КРУЭ RM6-NE IIDI | Техническое обслуживание | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 КТП-3 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1 | 1СШ РУ-10 кВ КТП-5 | КРУЭ RM6-NE IIII+IDI | Техническое обслуживание | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 КТП-5 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| 2СШ РУ-10 кВ КТП-5 | КРУЭ RM6-NE IIII+IDI | Техническое обслуживание | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 КТП-5 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| яч.1 1СШ РУ-10 кВ РТП-16167 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| яч.19 2СШ РУ-10 кВ РТП-16167 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1 | Т-1 ТП-Компрессорная | КЛ-10 кВ трансформаторной камеры Т-1, АСБ-10 3х150 | Внеплановый | 2019-06-08 | 2019-06-08 | Монтаж концевой мыфты
г. Москва, ул. Складочная, вл. 6 | Т-1 РТП-11009 | Силовой трансформатор ТМ-560/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-3 РТП-11009 | Силовой трансформатор ТМ-560/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-4 РТП-11009 | Силовой трансформатор ТМ-560/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская область
г. Нижний Новгород, Волжская набережная | ТП-3311 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/6 | Техническое обслуживание | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3311 РУ-6 кВ сек.1 | ВНРП-10/630 | Текущий ремонт | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Согласно объему работ при текущем ремонте
| ТП-3311 РУ-0,4 кВ сек.1 | ВА55-43 1600А; РЕ19-44 2000А; РПС-2 400А; ЩСН | Техническое обслуживание | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Нижний Новгород, Волжская набережная | ТП-3311 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/6 | Техническое обслуживание | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3311 РУ-6 кВ сек.2 | ВНРП-10/630 | Текущий ремонт | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Согласно объему работ при текущем ремонте
| ТП-3311 РУ-0,4 кВ сек.2 | ВА55-43 1600А; РЕ19-44 2000А; РПС-2 400А; ЩСН | Техническое обслуживание | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 38 | ТП-385 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-385 РУ-10 кВ сек.1 (яч. 1,2,3) | ЛР, СР, ВНА-СЭЩ | Техническое обслуживание | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-385 РУ-0,4 кВ сек.1 | ВА, РЕ | Техническое обслуживание | 2019-06-19 | 2019-06-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 38 | ТП-385 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-385 РУ-10 кВ сек.2 (яч. 4,5,6) | ЛР, СР, ВНА-СЭЩ | Техническое обслуживание | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-385 РУ-0,4 кВ сек.2 | ВА, РЕ | Техническое обслуживание | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
мкр. 16 | ТП-161 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-161 РУ-10 кВ сек.1 | ВН, ЗН КЛ, ЛР, ЗН КЛ, ВВ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-161 РУ-0,4 кВ сек.1 | РЕ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-161 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-161 РУ-10 кВ сек.2 | ВН, ЗН КЛ, ЛР, ЗН КЛ, ВВ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-161 РУ-0,4 кВ сек.2 | РЕ, Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-161 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-10 кВ сек.1 | ВН, ЗН КЛ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-0,4 кВ сек.1 | РЕ, РПС-4, РПС-6 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-10 кВ сек.2 | ВН, ЗН КЛ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-0,4 кВ сек.2 | РЕ, РПС-4, РПС-6 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-10 кВ сек.1 | ВН, ЗН КЛ, ЛР, ЗН КЛ, ВВ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-0,4 кВ сек.1 | РЕ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-10 кВ сек.2 | ВН, ЗН КЛ, ЛР, ЗН КЛ, ВВ | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-162 РУ-0,4 кВ сек.2 | РЕ, Рубильник-предохранитель с ПН-37 | Техническое обслуживание | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тульская обл., г. Алексин
ул. Парковая, 5 | РП-10, РУ-10 кВ, сек.1 (яч.1,2,3,4,5а, 5б, 6,7,8,9) | ШР, ЗН ШР ,МВ, ЛР, ЗН ЛР, СР, ТН-1 | Техническое обслуживание | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РП-10, РУ-10 кВ, сек.2 (яч. 10,11,12,12а,13,14,15,16,17) | ШР, ЗН ШР ,МВ, ЛР, ЗН ЛР, СР, ТН-2 | Техническое обслуживание | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании

## июль.2019
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "МСК Энерго" | [5 empty] | Июль 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Столбово | РУ-10 кВ КТПн-3 | ВНАП-10/400 | Внеплановый | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Замена высоковольтных предохранителей ПТ-1.3-10-80-20У3
г. Москва, 1-й Варшавский пр-д, д | Т-9 ТП-4 | Силовой трансформатор ТМ-400/10 | Внеплановый | 2019-07-16 | 2019-07-19 | Замена прокладок между выводами 0,4кВ и тр-ром, доливка трансформаторного масла
г. Москва, Сыромятнический переулок, 1 | Т-1, Т-3 ТП-27800 | Силовой трансформатор TSA-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Москва, Сыромятнический переулок, 1 | Т-2, Т-4 ТП-27800 | Силовой трансформатор TSA-1250/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская область
Работы не проводились
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 38 | сек.1 РУ-10 кВ РТП-38 | КСО-298 (ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР) | Техническое обслуживание | 2019-07-04 | 2019-07-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| сек.1 РУ-0,4 кВ РТП-38 | ШРНН-0,4 кВ | Техническое обслуживание | 2019-07-04 | 2019-07-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 РТП-38 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-04 | 2019-07-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 38 | сек.2 РУ-10 кВ РТП-38 | КСО-298 (ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР, СР) | Техническое обслуживание | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| сек.2 РУ-0,4 кВ РТП-38 | ШРНН-0,4 кВ | Техническое обслуживание | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 РТП-38 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 55 | сек.1 РУ-10 кВ ТП-551 | ВНАп-10/630 | Техническое обслуживание | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| сек.1 РУ-0,4 кВ ТП-551 | Группа рубильников с предохранителями | Техническое обслуживание | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-551 | Силовой трансформатор ТМГ11-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 55 | сек.2 РУ-10 кВ ТП-551 | ВНАп-10/630 | Техническое обслуживание | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| сек.2 РУ-0,4 кВ ТП-551 | Группа рубильников с предохранителями | Техническое обслуживание | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-551 | Силовой трансформатор ТМГ11-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 55 | сек.1 РУ-10 кВ ТП-554 | ВНАп-10/630 | Техническое обслуживание | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| сек.1 РУ-0,4 кВ ТП-554 | Группа рубильников с предохранителями | Техническое обслуживание | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-554 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
мкр. 15 | ТП-151, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-151, РУ-10 кВ, с.1, яч.1,2 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-151, РУ-10 кВ, с.1, яч.3 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-151, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-151, РУ-10 кВ, с.2, яч.5,6 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-151, РУ-10 кВ, с.2, яч.4 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-15 | 2019-07-15 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152, РУ-10 кВ, с.1, яч.1,2 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152, РУ-10 кВ, с.1, яч.3 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152, РУ-10 кВ, с.2, яч.5,6 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152, РУ-10 кВ, с.2, яч.4 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157, РУ-10 кВ, с.1, яч.1,2 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157, РУ-10 кВ, с.1, яч.3 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157, РУ-10 кВ, с.2, яч.5,6 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158, РУ-10 кВ, с.2, яч.4 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158, РУ-10 кВ, с.1, яч.1,2 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158, РУ-10 кВ, с.1, яч.3 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158, РУ-10 кВ, с.2, яч.5,6 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158, РУ-10 кВ, с.2, яч.4 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2019-07-25 | 2019-07-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тульская обл., г. Алексин
ул. Парковая | РП-10 сек.1 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РП-10 сек.2 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании

## авг.2018
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Август 2019
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
Нижегородская область
бульвар Заречный | КТП-01 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ11-630/10 | Текущий ремонт | 2019-08-02 | 2019-08-02 | Согласно объему работ при текущем ремонте
| КТП-01 РУ-10 кВ сек.1 | RM-6 1х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-08-02 | 2019-08-02 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-01 РУ-0,4 кВ сек.1 | РПС, ЩСН, ISERE | Текущий ремонт | 2019-08-02 | 2019-08-02 | Согласно объему работ при текущем ремонте
бульвар Заречный | КТП-01 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ11-630/10 | Текущий ремонт | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Согласно объему работ при текущем ремонте
| КТП-01 РУ-10 кВ сек.2 | RM-6 1х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-01 РУ-0,4 кВ сек.2 | РПС, ЩСН, ISERE | Текущий ремонт | 2019-08-09 | 2019-08-09 | Согласно объему работ при текущем ремонте
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 55 | РТП-55 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РТП-55 РУ-10 кВ сек.1 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РТП-55 РУ-0,4 кВ сек.1 | ВА, РПС | Техническое обслуживание | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 55 | РТП-55 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РТП-55 РУ-10 кВ сек.2 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РТП-55 РУ-0,4 кВ сек.2 | ВА, РПС | Техническое обслуживание | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
мкр.14 | ТП-464 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-08-10 | 2019-08-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-464 РУ-10 кВ сек.1 яч.1,2,3 | ЛР, ЗН ЛР, ВВ, ШР, ЗН ШР, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-08-10 | 2019-08-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-464 РУ-0,4 кВ | РПС, РЕ, ВА | Техническое обслуживание | 2019-08-10 | 2019-08-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр.14 | ТП-464 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-464 РУ-10 кВ сек.2 яч.4,5,6 | ЛР, ЗН ЛР, ВВ, ШР, ЗН ШР, ВНА | Техническое обслуживание | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-464 РУ-0,4 кВ | РПС, РЕ, ВА | Техническое обслуживание | 2019-08-14 | 2019-08-14 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тульская обл., г. Алексин
ул. Парковая, 5 | РТП-76 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-630/10 | Техническое обслуживание | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РТП-76 РУ-10 кВ сек.1 яч. 3,4,5,6,7,8,9,10 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР, СМВ | Техническое обслуживание | 2019-08-13 | 2019-08-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
ул. Парковая, 5 | РТП-76 Т-2 | Силовой трансформатор ТМ-400/10 | Техническое обслуживание | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| РТП-76 РУ-10 кВ сек.1 яч. 11,12,13,14,15,16,17,18 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР, СР | Техническое обслуживание | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании

## сент.18
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Сентябрь 2018
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д.6 | РП-12163 РУ-10 кВ яч.20 | ШР, ЗН ШР, МВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-11 Т-2 | Силовой трансворматор ТМЗ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-12 Т-1 | Силовой трансворматор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-17 | 2018-09-17 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д.6 | КТП-2 Т-2 | Силовой трансворматор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Москва, Ленинградское ш, д. 16 | ТП-3 Т-1 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-21 | 2018-09-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3 РУ-10 кВ сек.1 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-09-21 | 2018-09-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3 Т-1 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-21 | 2018-09-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3 РУ-10 кВ сек.1 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-09-21 | 2018-09-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская область
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 27А | ТП-555 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ11-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-555 РУ-10 кВ сек.1 | ШР, ЗН ШР, ОПН | Текущий ремонт | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Согласно объему работ при текущем ремонте
Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Терешковой, д. 27А | ТП-555 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ11-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-555 РУ-10 кВ сек.2 | ШР, ЗН ШР, ОПН | Текущий ремонт | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Согласно объему работ при текущем ремонте
Нижегородская область, Вознесенский район, ул. Индустриальная, д.1, к.2 | КТП-21051 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-400/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-21051 РУ-10 кВ | ВНА, РВз | Текущий ремонт | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Согласно объему работ при текущем ремонте
Нижегородская обл., Краснобаковский р-н, р.п. Ветлужский, ул. Кооперативная, д. 43 | КТП-1077 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-100/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-1077 РУ-10 кВ | ВНА, РВз | Текущий ремонт | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Согласно объему работ при текущем ремонте
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 55 | ТП-551, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-551, РУ-10 кВ, сек.1 яч.1,3,5 | ВНА, РВЗ, СР-1 | Техническое обслуживание | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-551, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2017-09-10 | 2017-09-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-551, РУ-10 кВ, сек.2 яч.2,4,6 | ВНА, РВЗ, СР-2 | Техническое обслуживание | 2017-09-10 | 2017-09-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр. 55 | ТП-552, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2017-09-12 | 2017-09-12 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-552, РУ-10 кВ, сек.1 яч.1,3,5 | ВНА, РВЗ, СР-1 | Техническое обслуживание | 2017-09-12 | 2017-09-12 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-552, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-552, РУ-10 кВ, сек.2 яч.2,4,6 | ВНА, РВЗ, СР-2 | Техническое обслуживание | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
мкр.15 | ТП-158 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/11 | Техническое обслуживание | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158 РУ-10 кВ сек.яч.1,2,3 | ВНА, РВФз | Техническое обслуживание | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157 РУ-10 кВ сек.яч.1,2,3 | ВНА, РВФз | Техническое обслуживание | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/11 | Техническое обслуживание | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152 РУ-10 кВ сек.1 яч.1,2,3 | ВНА, РВФз | Техническое обслуживание | 2018-09-19 | 2018-09-19 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
мкр.15 | ТП-158 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/11 | Техническое обслуживание | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-158 РУ-10 кВ сек.2 яч.4,5,6 | ВНА, РВФз | Техническое обслуживание | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-157 РУ-10 кВ сек.2 яч.4,5,6 | ВНА, РВФз | Техническое обслуживание | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/11 | Техническое обслуживание | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-152 РУ-10 кВ сек.2 яч.4,5,6 | ВНА, РВФз | Техническое обслуживание | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тулбская обл., г. Алексин
ул. Парковая, 5 | ТП-2 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-25 | 2018-09-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 РУ-10 кВ сек.1 яч. 1,2,3 | ЛР, ЗН ЛР, МВ, ШР, ЗН ШР | Техническое обслуживание | 2018-09-25 | 2018-09-25 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 Т-2 | Силовой трансформатор ТМ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 РУ-10 кВ сек.2 яч. 4,5,6 | ЛР, ЗН ЛР, МВ, ШР, ЗН ШР | Техническое обслуживание | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Согласно объему работ при техническом обслуживании

## окт.18
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Октябрь 2018
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр-д, д. 12 | КТП-2 Т-1 | Силовой трансформатор ТМЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТП-16 Т-1 | Силовой трансформатор ТС-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-03 | 2018-10-03 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Москва, д. Саларьево, ЖК "Саларьево Парк" | КЛ-10 кВ от КРУн-52 в сторону КТПн-52 | КЛ-10 кВ АСБл-10 3х240 | Внеплановый ремонт | 2018-10-04 | 2018-10-04 | Установка соединительных муфт
Москва, пр-д Стройкомбината, д.1 | КЛ-10 кВ от КТП-2 в сторону КТПП-3 | КЛ-10 кВ АСБ-10 3х150 | Внеплановый ремонт | 2018-10-04 | 2018-10-04 | Установка соединительных муфт
Москва, пр-д Стройкомбината, д.1 | КЛ-10 кВ от КТП-2 в сторону КТПП-3 | КЛ-10 кВ АСБ-10 3х150 | Внеплановый ремонт | 2018-10-10 | 2018-10-10 | Установка соединительных муфт
Москва, д. Саларьево, ЖК "Саларьево Парк" | КТПн-2 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-10 | 2018-10-10 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТПн-2 РУ-10 кВ | ВН-10/630 | Техническое обслуживание | 2018-10-11 | 2018-10-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТПн-3 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-11 | 2018-10-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТПн-3 РУ-10 кВ | ВН-10/630 | Техническое обслуживание | 2018-10-11 | 2018-10-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТПн-4 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-11 | 2018-10-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| КТПн-4 РУ-10 кВ | ВН-10/400 | Техническое обслуживание | 2018-10-11 | 2018-10-11 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Москва, 1-й варшавский пр-д, д.6 | ТП-3 Т-7 | Силовой трансформатор ТМ-1000/10 | Внеплановый ремонт | 2018-10-12 | 2018-10-12 | Долив трансформаторного масла
Москва, Дмитровское ш., д. 108 | ТП-1 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-1 Т-2 | Силовой трансформатор ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-3 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-6 Т-1 | Силовой трансформатор Trihal-2500/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-6 Т-2 | Силовой трансформатор Trihal-2500/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-7 Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-7 Т-2 | Силовой трансформатор ТМ-1600/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Москва, Ленинградское ш, д. 16 | ТП-1 Т-1 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-20 | 2018-10-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-1 РУ-10 кВ сек.1 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-10-20 | 2018-10-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 Т-1 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-20 | 2018-10-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 РУ-10 кВ сек.1 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-10-20 | 2018-10-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Москва, Ленинградское ш, д. 16 | ТП-1 Т-2 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-20 | 2018-10-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-1 РУ-10 кВ сек.2 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-10-20 | 2018-10-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 Т-2 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-21 | 2018-10-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-2 РУ-10 кВ сек.2 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-10-21 | 2018-10-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Москва, Ленинградское ш, д. 16 | ТП-4 Т-1 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-21 | 2018-10-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-4 РУ-10 кВ сек.1 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-10-21 | 2018-10-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-4 Т-2 | Силовой трансформатор Trihal-2000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-21 | 2018-10-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-4 РУ-10 кВ сек.2 | КРУЭ RM-6 2х(IIDI) | Техническое обслуживание | 2018-10-21 | 2018-10-21 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Нижегородская область
Работы не проводились
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 55 | ТП-553, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-553, РУ-10 кВ, с.1, яч. 1,3,5,7 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-553, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ11-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-553, РУ-10 кВ, с.1, яч. 2,4,6,8 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2018-10-09 | 2018-10-09 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
ул. Молодежная | ТП-164, РУ-10 кВ, Т-1 | Силовой трансформатор ТМ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-164, РУ-10 кВ, с.1, яч.1,2 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-164, РУ-10 кВ, с.1, яч.3 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-164, РУ-10 кВ, Т-2 | Силовой трансформатор ТМ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-164, РУ-10 кВ, с.2, яч.5,6 | ВН, ЗН ВН | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| ТП-164, РУ-10 кВ, с.2, яч.4 | ВН, ЗН ВН, СР, ЗН СР | Техническое обслуживание | 2018-10-18 | 2018-10-18 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Тулбская обл., г. Алексин
Работы не проводились

## нояб.18
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Ноябрь 2018
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
Люблинская, 72 | КЛ-10 кВ направлением от ПС-90 "Ленинская" до ТП-1 | СБ-3х120 | Внеплановый | 2018-11-19 | 2018-11-19 | Нахождение места повреждения, установка соединительных муфт
Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8 | Т-1 КТП-13 | Силовой трансформатор ТСЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-11-22 | 2018-11-22 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8 | Т-2 КТП-13 | Силовой трансформатор ТСЗ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-11-23 | 2018-11-23 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Римского-Корсакова, 11 | РТП-150 сек.2 яч.10 | ЛР | Внеплановый | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Ремонт линейного разъединителя
Нижегородская область
г. Дзержинск, ул. Терешковой, 27А | сек.1 КТП-555 | ШР, ЗН ШР,ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 КТП-555 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| сек.2 КТП-555 | ШР, ЗН ШР,ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 КТП-555 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Нижний Новгород | сек.1 ТП-01 | КРУЭ RM-6 IIDI | Техническое обслуживание | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 ТП-01 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| сек.2 ТП-01 | КРУЭ RM-6 IIDI | Техническое обслуживание | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-2 ТП-01 | Силовой трансформатор ТМГ-630/10 | Техническое обслуживание | 2018-11-20 | 2018-11-20 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
Калужская область, г. Обнинск
мкр. 55 | сек.1 РТП-55 | ШР, ЗН ШР,ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2018-11-06 | 2018-11-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
| Т-1 РТП-55 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 | Согласно объему работ при техническом обслуживании
г. Новороссийск
Работы не проводились
Тулбская обл., г. Алексин
Работы не проводились

## дек.18
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков
АО "Энергосервис" | [5 empty] | Декабрь 2018
Адрес | Наименование обслуживаемого электрооборудования | Характеристика оборудования | Вид ремонта | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Перечень выполненных работ
г. Москва
ул. Мытная, д.7 | РТП-130, РУ-10 кВ, сек.1 | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Siemens | Техническое обслуживание | 2018-12-05 | 2018-12-05 | Согласно объема работ при техническом обслуживании
| РТП-130, Т-1 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-12-05 | 2018-12-05 | Согласно объема работ при техническом обслуживании
ул. Мытная, д.7 | РТП-130, РУ-10 кВ, сек.2 | Выкатной элемент с вакуумным выключателем Siemens | Техническое обслуживание | 2018-12-11 | 2018-12-11 | Согласно объема работ при техническом обслуживании
| РТП-130, Т-2 | Силовой трансформатор ТМГ-1000/10 | Техническое обслуживание | 2018-12-11 | 2018-12-11 | Согласно объема работ при техническом обслуживании
д. Пыхтино, Боровское ш.,61 | РТП-921, РУ-10 кВ, сек.1 | ШР, ЗН ШР, ВВ, ЛР, ЗН ЛР | Техническое обслуживание | 2018-12-13 | 2018-12-13 | Согласно объема работ при техническом обслуживании
д. Пыхтино, Боровское ш.,61 | КЛ-10 кВ направлением от РТП-921 до ТП-7 луч Б | Силовой кабель 3х(АПвПуг-1х240/50) | Внеплановый | 2018-12-25 | 2018-12-25 | Ремонт КЛ, установка соединительных муфт
Нижегородская область
Работы не проводились
Калужская область, г. Обнинск
Работы не проводились
г. Новороссийск
Работы не проводились
Тулбская обл., г. Алексин
Работы не проводились