## Западная
Результаты контрольного замера уровней напряжения на шинах ПС ЕНЭС, токов и мощностей
в (авто-) трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС ЕНЭС.
Контрольный замер за 16 декабря 2015 г.
МЭС Центра, ПМЭС Московское, ПС Западная, класс напряжения ПС 500
Диспетчерское наименование | Класс | 1:00 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 6:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 8:00 |  |  |  | 9:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 11:00 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 17:00 |  |  |  | 18:00 |  |  |  | 19:00 |  |  |  | 20:00 |  |  |  | 21:00 |  |  |  | 22:00 |  |  |  | 23:00 |  |  |  | 24:00
напряжения
Напряжение на шинах (секциях шин) *
|  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ |  |  |  | U, кВ
1 СШ 500 кВ |  | 512 |  |  |  | 511.2 |  |  |  | 511.2 |  |  |  | 511.2 |  |  |  | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  | 509.7 |  |  |  | 508.5 |  |  |  | 509.7 |  |  |  | 509.7 |  |  |  | 509.7 |  |  |  | 510.8 |  |  |  | 511.9 |  |  |  | 510.8 |  |  |  | 509.7 |  |  |  | 509.7 |  |  |  | 508.5 |  |  |  | 508.5 |  |  |  | 509.7 |  |  |  | 510.8 |  |  |  | 511.9 |  |  |  | 513.1 |  |  |  | 513.2 |  |  |  | 510.8 |  |  |  | 508.5 | 513.2
2 СШ 500 кВ |  | 511.2 |  |  |  | 511.1 |  |  |  | 511.1 |  |  |  | 511.1 |  |  |  | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  | 508.9 |  |  |  | 507.8 |  |  |  | 508.9 |  |  |  | 508.9 |  |  |  | 508.9 |  |  |  | 510 |  |  |  | 511.1 |  |  |  | 510 |  |  |  | 508.9 |  |  |  | 508.9 |  |  |  | 507.8 |  |  |  | 507.8 |  |  |  | 508.9 |  |  |  | 510 |  |  |  | 511.2 |  |  |  | 512.3 |  |  |  | 512.2 |  |  |  | 509.9 |  |  |  | 507.8 | 512.3
1 сек. 220 кВ |  | 239.9 |  |  |  | 239.9 |  |  |  | 239.9 |  |  |  | 239.9 |  |  |  | 239.4 |  |  |  | 239.4 |  |  |  | 238.9 |  |  |  | 237.9 |  |  |  | 238.9 |  |  |  | 238.4 |  |  |  | 238.4 |  |  |  | 239.4 |  |  |  | 239.9 |  |  |  | 238.9 |  |  |  | 238.9 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 239.2 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 240.7 |  |  |  | 241.7 |  |  |  | 240.2 |  |  |  | 237.9 | 241.7
2 сек. 220 кВ |  | 239.7 |  |  |  | 239.8 |  |  |  | 239.8 |  |  |  | 239.8 |  |  |  | 239.2 |  |  |  | 239.2 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 237.7 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 239.2 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 239.2 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 239.2 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 240.7 |  |  |  | 241.2 |  |  |  | 240.2 |  |  |  | 237.7 | 241.2
3 сек. 220 кВ |  | 240.3 |  |  |  | 239.3 |  |  |  | 239.3 |  |  |  | 239.3 |  |  |  | 239.9 |  |  |  | 239.9 |  |  |  | 239.4 |  |  |  | 237.9 |  |  |  | 238.4 |  |  |  | 237.9 |  |  |  | 237.9 |  |  |  | 238.9 |  |  |  | 239.4 |  |  |  | 238.4 |  |  |  | 238.4 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 237.7 |  |  |  | 237.7 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 238.7 |  |  |  | 239.2 |  |  |  | 240.2 |  |  |  | 241.2 |  |  |  | 239.7 |  |  |  | 237.7 | 241.2
4 сек. 220 кВ |  | 239 |  |  |  | 239 |  |  |  | 239 |  |  |  | 239 |  |  |  | 239.5 |  |  |  | 239.5 |  |  |  | 238.2 |  |  |  | 237.4 |  |  |  | 237.5 |  |  |  | 237 |  |  |  | 237 |  |  |  | 237.5 |  |  |  | 238.5 |  |  |  | 237.5 |  |  |  | 237.5 |  |  |  | 237.1 |  |  |  | 236.6 |  |  |  | 236.6 |  |  |  | 237.1 |  |  |  | 237.6 |  |  |  | 238.1 |  |  |  | 239.1 |  |  |  | 239.6 |  |  |  | 238.6 |  |  |  | 236.6 | 239.6
1 сек. 20кВ |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.3 | 20.6
2 сек. 20кВ |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.3 | 20.5
3 сек. 20кВ |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.4 | 20.6
4 сек. 20кВ |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.3 |  |  |  | 20.4 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 20.3 | 20.5
5 сек. 20кВ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 19.8 | 20
6 сек. 20кВ |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.8 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 20.08 |  |  |  | 19.9 |  |  |  | 19.8 | 20.08
1 сек. 10кВ |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.6 |  |  |  | 10.3 | 10.6
Нагрузка (авто-) трансформаторов
|  | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А
АТ-1 | 500 | -80.2 | -25.4 | 0.95311 | 95 | -87.3 | -24.3 | 0.96469 | 102 | -80.3 | -24.3 | 0.95783 | 94 | -80.3 | -22.1 | 0.9639 | 94 | -83.3 | -22.1 | 0.96709 | 99 | -83.3 | -21.1 | 0.96987 | 79 | -89.3 | -25 | 0.96274 | 106 | -112.3 | -34 | 0.95759 | 131 | -129.1 | -40.4 | 0.95396 | 151.8 | -137.4 | -43.4 | 0.95356 | 160.9 | -139.9 | -43.4 | 0.95551 | 161.5 | -134.5 | -46.5 | 0.94489 | 159.3 | -143.6 | -46.5 | 0.95118 | 167.4 | -139.9 | -43.4 | 0.95551 | 163.2 | -153.3 | -43.4 | 0.96218 | 174.9 | -162 | -47.5 | 0.95951 | 187.8 | -155.9 | -47.5 | 0.96124 | 194 | -156.7 | -47.5 | 0.95684 | 178.3 | -153.8 | -47.5 | 0.95531 | 178.2 | -147.5 | -47.7 | 0.95136 | 174.4 | -138.8 | -44.5 | 0.95206 | 162.5 | -130 | -35.4 | 0.96466 | 152.6 | -114.2 | -17.3 | 0.98868 | 129.3 | -99.4 | -20.4 | 0.97946 | 116.4 | -162 | 194
500 МВА | 220 | 79.9 | 21.5 | 0.96565 | 196 | 87 | 22.4 | 0.96842 | 217 | 80 | 22.4 | 0.96296 | 200 | 80 | 21.4 | 0.96603 | 197 | 83 | 21.4 | 0.96833 | 207 | 83 | 20.4 | 0.9711 | 168 | 89 | 22 | 0.97078 | 222 | 112 | 31 | 0.96376 | 278 | 128.8 | 35.7 | 0.96425 | 319 | 137.1 | 38.2 | 0.96331 | 340 | 139.6 | 38.5 | 0.96401 | 339.9 | 134.2 | 39.7 | 0.95909 | 332.4 | 143.3 | 38.3 | 0.96636 | 351.8 | 139.6 | 38.1 | 0.96472 | 340.5 | 153 | 38 | 0.97051 | 370.1 | 161.7 | 39.2 | 0.97185 | 397.4 | 155.6 | 39.5 | 0.97312 | 409.2 | 156.4 | 39.9 | 0.96912 | 375.2 | 153.5 | 40 | 0.96784 | 376.7 | 147.2 | 39.8 | 0.96621 | 368.4 | 138.5 | 38.2 | 0.96444 | 339.8 | 129.7 | 32.8 | 0.96948 | 317.9 | 113.9 | 14.3 | 0.99193 | 272.9 | 99.1 | 19.5 | 0.98155 | 244 | 0.95909 | 409.2
| 20 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.3 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.8 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.1 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.2 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.3 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.7 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 8.1 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.5 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.5 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.6 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.5 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 7.5 | 0.01 | 8.4
| Положение РПН | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7
АТ-2 | 500 | -68.1 | -39.2 | 0.86917 | 87.2 | -71.3 | -38.4 | 0.87959 | 89 | -68.3 | -36.4 | 0.88447 | 88.3 | -64.3 | -39.4 | 0.85516 | 85.3 | -62.3 | -36.4 | 0.86587 | 84.2 | -62.6 | -33.1 | 0.88464 | 81.6 | -68.3 | -36 | 0.88379 | 85 | -94 | -48.1 | 0.88883 | 119 | -107 | -39 | 0.94145 | 126.5 | -113.6 | -39.1 | 0.94669 | 134.3 | -116.9 | -42.2 | 0.94169 | 139.8 | -112.3 | -42.2 | 0.93619 | 133.3 | -121.3 | -42.2 | 0.94456 | 143.4 | -118.9 | -42.2 | 0.94214 | 139.3 | -125.1 | -42.3 | 0.94777 | 147.4 | -130.8 | -40.8 | 0.95483 | 153.7 | -132.7 | -40.8 | 0.95652 | 154.5 | -124 | -40.8 | 0.9505 | 149 | -125.7 | -40.8 | 0.95035 | 147.7 | -124.8 | -40.8 | 0.95035 | 145.4 | -114.7 | -40.8 | 0.94272 | 133.2 | -103 | -34.8 | 0.94748 | 119.5 | -88.8 | -13.7 | 0.9881 | 103.5 | -82 | -16.5 | 0.98063 | 94.3 | -132.7 | 154.5
500 МВА | 220 | 67.9 | 36.4 | 0.88134 | 182.5 | 71 | 39.4 | 0.87439 | 190 | 68 | 38.4 | 0.87075 | 186.3 | 64 | 40.4 | 0.84561 | 176.3 | 62 | 39.4 | 0.844 | 179.3 | 62.3 | 33.3 | 0.88192 | 167.7 | 68 | 33 | 0.89966 | 181 | 93.7 | 44.1 | 0.9048 | 248 | 106.8 | 34 | 0.95288 | 266.5 | 113.4 | 35.6 | 0.95409 | 281.3 | 116.7 | 37.1 | 0.953 | 294.7 | 112.1 | 37 | 0.94961 | 281.7 | 121.1 | 37 | 0.95636 | 303.3 | 118.7 | 35.8 | 0.9574 | 293.7 | 124.9 | 35.8 | 0.96129 | 309.3 | 130.6 | 35.9 | 0.96423 | 322.1 | 132.5 | 34.6 | 0.96756 | 326.1 | 123.8 | 34.7 | 0.96289 | 310.4 | 125.5 | 35.8 | 0.96164 | 308.6 | 124.6 | 36 | 0.96123 | 305.8 | 114.5 | 34.8 | 0.95679 | 279.8 | 102.8 | 31.3 | 0.95584 | 250.1 | 88.6 | 11.9 | 0.9911 | 217.5 | 81.8 | 15 | 0.9836 | 196.1 | 0.844 | 326.1
| 20 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 0.99944 | 5.4 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 5.4 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 5.4 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 5.4 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 5.4 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.2 | 0.01 | 0.99875 | 6 | 0.01 | 6
| Положение РПН | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7
Т-1 | 220 | -7.906 | 3.226 | 0.92589 | 20.567 | -7.599 | 3.236 | 0.92005 | 19.8854 | -7.353 | 3.257 | 0.91432 | 19.3623 | -7.362 | 3.254 | 0.91464 | 19.3792 | -7.373 | 3.246 | 0.91523 | 19.4443 | -7.579 | 3.239 | 0.91955 | 19.8937 | -8.21 | 3.2 | 0.93173 | 21.3128 | -8.581 | 3.176 | 0.93783 | 22.2242 | -9.099 | 3.03 | 0.94878 | 23.1962 | -9.282 | 3.024 | 0.95081 | 23.612 | -9.508 | 2.991 | 0.95391 | 24.1589 | -9.592 | 2.974 | 0.95514 | 24.2392 | -9.824 | 3.02 | 0.95585 | 24.7553 | -9.742 | 3.065 | 0.9539 | 24.6503 | -9.372 | 3.061 | 0.95058 | 23.8468 | -9.214 | 3.136 | 0.94667 | 23.5416 | -9.724 | 3.064 | 0.95377 | 24.7114 | -10.808 | 3.05 | 0.96241 | 27.2196 | -10.834 | 3.059 | 0.96237 | 27.229 | -11.004 | 3.05 | 0.96367 | 27.5614 | -11.017 | 3.043 | 0.96391 | 27.5296 | -10.562 | 3.086 | 0.95987 | 26.3936 | -10.024 | 3.072 | 0.95611 | 25.0955 | -9.303 | 3.109 | 0.94844 | 23.5766
63 МВА | 20 | 4.328 | -2.252 | 0.8871 | 138.0784 | 4.156 | -2.258 | 0.87869 | 133.86 | 3.964 | -2.283 | 0.86656 | 129.4631 | 4.01 | -2.278 | 0.86949 | 130.5229 | 4.044 | -2.27 | 0.87201 | 131.2494 | 4.239 | -2.253 | 0.88303 | 135.8622 | 4.698 | -2.218 | 0.90429 | 147.0336 | 4.947 | -2.182 | 0.91495 | 153.0216 | 5.11 | -2.098 | 0.92507 | 156.3352 | 5.25 | -2.08 | 0.92969 | 159.8192 | 5.354 | -2.072 | 0.9326 | 162.4774 | 5.4 | -2.058 | 0.93444 | 163.5507 | 5.409 | -2.08 | 0.93337 | 164.0111 | 5.186 | -2.116 | 0.92589 | 158.5188 | 5.072 | -2.127 | 0.92219 | 155.6564 | 4.916 | -2.19 | 0.91346 | 152.3113 | 5.28 | -2.156 | 0.92579 | 161.4096 | 5.888 | -2.1 | 0.94189 | 177.7921 | 5.94 | -2.104 | 0.94261 | 178.3452 | 6.074 | -2.106 | 0.94482 | 181.9429 | 6.027 | -2.1 | 0.94432 | 180.6307 | 5.646 | -2.144 | 0.93486 | 170.0895 | 5.372 | -2.118 | 0.9303 | 161.8389 | 5.013 | -2.127 | 0.92056 | 153.3661
| 20 | 3.378 | -1.174 | 0.94458 | 101.2116 | 3.243 | -1.178 | 0.93991 | 97.6493 | 3.189 | -1.174 | 0.93843 | 96.1751 | 3.152 | -1.176 | 0.93691 | 95.2129 | 3.129 | -1.176 | 0.93607 | 94.6033 | 3.14 | -1.186 | 0.93549 | 94.9944 | 3.312 | -1.182 | 0.94182 | 99.525 | 3.434 | -1.194 | 0.94453 | 102.8944 | 3.789 | -1.132 | 0.95815 | 111.9178 | 3.832 | -1.144 | 0.95821 | 113.181 | 3.954 | -1.119 | 0.96221 | 116.299 | 3.992 | -1.116 | 0.96307 | 117.3113 | 4.215 | -1.14 | 0.96532 | 123.5768 | 4.356 | -1.149 | 0.96693 | 127.4979 | 4.1 | -1.134 | 0.96381 | 120.3926 | 4.098 | -1.146 | 0.96305 | 120.4291 | 4.244 | -1.108 | 0.96757 | 124.1374 | 4.72 | -1.15 | 0.97158 | 137.4908 | 4.694 | -1.155 | 0.97104 | 136.8097 | 4.73 | -1.144 | 0.97198 | 137.7257 | 4.79 | -1.143 | 0.97269 | 139.3702 | 4.716 | -1.142 | 0.97191 | 136.6574 | 4.452 | -1.154 | 0.96801 | 128.8986 | 4.09 | -1.182 | 0.96069 | 119.9022
| Положение РПН | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
Т-2 | 220 | -3.605 | 2.086 | 0.86554 | 10.007 | -3.393 | 2.104 | 0.84986 | 9.6323 | -3.295 | 2.106 | 0.8426 | 9.4348 | -3.244 | 2.114 | 0.83781 | 9.3419 | -3.235 | 2.121 | 0.83628 | 9.3096 | -3.325 | 2.113 | 0.844 | 9.4811 | -3.551 | 2.083 | 0.86255 | 9.9284 | -3.841 | 2.058 | 0.88145 | 10.5753 | -3.874 | 2.034 | 0.88538 | 10.5965 | -3.773 | 2.037 | 0.87995 | 10.4058 | -3.974 | 2.006 | 0.89271 | 10.8034 | -3.959 | 1.99 | 0.89348 | 10.7084 | -4.027 | 1.979 | 0.89748 | 10.8211 | -4.001 | 1.996 | 0.89483 | 10.8283 | -3.968 | 1.986 | 0.89425 | 10.746 | -4.053 | 1.98 | 0.89851 | 10.9333 | -4.386 | 1.989 | 0.91073 | 11.6974 | -4.437 | 2.018 | 0.91028 | 11.8393 | -4.519 | 2.016 | 0.91324 | 11.9937 | -4.562 | 2.036 | 0.91318 | 12.0833 | -4.556 | 2.082 | 0.90953 | 12.0905 | -4.456 | 2.068 | 0.90708 | 11.8078 | -4.2 | 2.039 | 0.89959 | 11.1755 | -3.803 | 2.068 | 0.87851 | 10.4268
63 МВА | 20 | 2.223 | -1.416 | 0.84343 | 74.5935 | 2.025 | -1.43 | 0.81686 | 70.1599 | 1.929 | -1.432 | 0.80294 | 67.9923 | 1.876 | -1.438 | 0.79366 | 66.8971 | 1.881 | -1.442 | 0.79363 | 67.0782 | 1.959 | -1.437 | 0.80633 | 68.7595 | 2.184 | -1.407 | 0.84065 | 73.5267 | 2.45 | -1.388 | 0.87007 | 80.0855 | 2.49 | -1.382 | 0.87436 | 80.9943 | 2.451 | -1.395 | 0.86909 | 80.2085 | 2.564 | -1.368 | 0.88228 | 82.6526 | 2.586 | -1.344 | 0.88732 | 82.8882 | 2.66 | -1.317 | 0.89617 | 84.4177 | 2.628 | -1.328 | 0.89252 | 83.7437 | 2.63 | -1.332 | 0.89211 | 83.8458 | 2.704 | -1.34 | 0.89601 | 85.8294 | 2.948 | -1.34 | 0.91037 | 92.0989 | 3.069 | -1.344 | 0.91601 | 95.288 | 3.158 | -1.34 | 0.92056 | 97.5675 | 3.225 | -1.346 | 0.92285 | 99.39 | 3.238 | -1.386 | 0.91932 | 99.6825 | 3.114 | -1.383 | 0.91392 | 96.4316 | 2.868 | -1.365 | 0.90295 | 89.4545 | 2.511 | -1.394 | 0.87431 | 80.8852
| 20 | 1.182 | -0.87 | 0.80536 | 41.5369 | 1.168 | -0.874 | 0.80066 | 41.2862 | 1.166 | -0.874 | 0.80016 | 41.2409 | 1.168 | -0.876 | 0.8 | 41.3202 | 1.154 | -0.879 | 0.79551 | 41.0553 | 1.166 | -0.876 | 0.79951 | 41.2749 | 1.167 | -0.876 | 0.79975 | 41.2975 | 1.191 | -0.87 | 0.8075 | 41.948 | 1.184 | -0.852 | 0.81169 | 41.4863 | 1.122 | -0.842 | 0.79983 | 39.8969 | 1.21 | -0.838 | 0.82209 | 41.8608 | 1.173 | -0.846 | 0.81106 | 41.1327 | 1.167 | -0.862 | 0.80436 | 41.0609 | 1.173 | -0.868 | 0.80385 | 41.2984 | 1.138 | -0.854 | 0.79983 | 40.2674 | 1.149 | -0.84 | 0.80728 | 40.2817 | 1.238 | -0.849 | 0.8247 | 42.694 | 1.168 | -0.874 | 0.80066 | 41.4896 | 1.161 | -0.876 | 0.79826 | 41.3646 | 1.137 | -0.89 | 0.78745 | 41.066 | 1.118 | -0.896 | 0.78032 | 40.5486 | 1.142 | -0.885 | 0.79043 | 40.69 | 1.132 | -0.874 | 0.79153 | 40.2776 | 1.092 | -0.874 | 0.78073 | 39.392
| Положение РПН | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 10
ТСН-1 | 20 | 0.284 | 0.012 | 0.99911 | 8.2057 | 0.285 | 0.012 | 0.99911 | 8.2345 | 0.283 | 0.012 | 0.9991 | 8.1768 | 0.284 | 0.012 | 0.99911 | 8.2057 | 0.283 | 0.012 | 0.9991 | 8.1768 | 0.284 | 0.012 | 0.99911 | 8.2057 | 0.281 | 0.012 | 0.99909 | 8.1192 | 0.282 | 0.011 | 0.99924 | 8.1878 | 0.279 | 0.012 | 0.99908 | 8.1429 | 0.259 | 0.017 | 0.99785 | 7.5685 | 0.258 | 0.017 | 0.99784 | 7.5394 | 0.258 | 0.017 | 0.99784 | 7.5394 | 0.258 | 0.018 | 0.99758 | 7.5413 | 0.247 | 0.017 | 0.99764 | 7.2193 | 0.244 | 0.017 | 0.99758 | 7.1321 | 0.246 | 0.017 | 0.99762 | 7.1902 | 0.251 | 0.016 | 0.99797 | 7.3338 | 0.249 | 0.014 | 0.99842 | 7.2721 | 0.251 | 0.014 | 0.99845 | 7.3303 | 0.252 | 0.014 | 0.99846 | 7.3594 | 0.252 | 0.014 | 0.99846 | 7.3594 | 0.256 | 0.014 | 0.99851 | 7.4383 | 0.258 | 0.015 | 0.99831 | 7.4604 | 0.256 | 0.015 | 0.99829 | 7.44
ТСН-2 | 20 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1009 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1009 | 0.21 | 0.012 | 0.99837 | 6.0721 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1009 | 0.21 | 0.012 | 0.99837 | 6.0721 | 0.21 | 0.012 | 0.99837 | 6.0721 | 0.209 | 0.012 | 0.99836 | 6.0432 | 0.208 | 0.011 | 0.9986 | 6.043 | 0.21 | 0.012 | 0.99837 | 6.1334 | 0.21 | 0.012 | 0.99837 | 6.1334 | 0.21 | 0.011 | 0.99863 | 6.1318 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1625 | 0.212 | 0.012 | 0.9984 | 6.1916 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1625 | 0.212 | 0.012 | 0.9984 | 6.1916 | 0.212 | 0.012 | 0.9984 | 6.1916 | 0.21 | 0.012 | 0.99837 | 6.1334 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1625 | 0.209 | 0.012 | 0.99836 | 6.1043 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1625 | 0.211 | 0.012 | 0.99839 | 6.1625 | 0.213 | 0.012 | 0.99842 | 6.1895 | 0.215 | 0.012 | 0.99845 | 6.1914 | 0.214 | 0.012 | 0.99843 | 6.2184
ТСН-3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Нагрузка линий
|  | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А | P, МВт | Q, Мвар | cos(f) | I, А
КВЛ 500 кВ Западная- Очаково | 500 кВ | -196.25 | 8.5 | 0.99906 | 221.8529 | -165.25 | 14.5 | 0.99617 | 187.3874 | -165 | 24.25 | 0.98937 | 188.39 | -173 | 26 | 0.98889 | 197.6194 | -159.75 | 26.25 | 0.98677 | 183.2717 | -188.75 | 25.5 | 0.991 | 215.6174 | -215 | 18 | 0.99651 | 244.7722 | -295.5 | 49.75 | 0.98612 | 340.7011 | -373.75 | 103.25 | 0.9639 | 439.9042 | -463.25 | 137 | 0.95894 | 548.0612 | -499 | 142.5 | 0.96156 | 588.75 | -409 | 129 | 0.95369 | 485.4964 | -301 | 104 | 0.94517 | 359.7401 | -325.75 | 123.5 | 0.93505 | 394.3815 | -373.75 | 141.5 | 0.93522 | 453.3929 | -393.25 | 143.5 | 0.93941 | 474.9204 | -446.75 | 146.25 | 0.95037 | 534.4633 | -504.25 | 148.75 | 0.95914 | 597.7388 | -522.75 | 149.25 | 0.96158 | 616.7616 | -442 | 138.25 | 0.9544 | 524.2756 | -354.5 | 132.25 | 0.93693 | 427.3265 | -264.25 | 101.75 | 0.93321 | 319.1178 | -198.25 | 22 | 0.9939 | 224.8385 | -182 | -34 | 0.98299 | 209.6403
ВЛ 500 кВ Белый Раст-Западная | 500 кВ | 348 | 58.75 | 0.98605 | 397.9706 | 321.75 | 47.5 | 0.98928 | 367.3237 | 318.25 | 37 | 0.99331 | 361.8532 | 316.75 | 34.75 | 0.99404 | 359.8845 | 309.5 | 34.75 | 0.99376 | 352.5739 | 324 | 33.25 | 0.99478 | 368.7136 | 353 | 38.25 | 0.99418 | 402.1927 | 478 | 22 | 0.99894 | 543.2951 | 598.25 | -21 | 0.99938 | 678.0705 | 709.75 | -55.25 | 0.99698 | 806.3842 | 753.75 | -57.75 | 0.99708 | 856.2942 | 661.5 | -42 | 0.99799 | 749.19 | 561 | -17.75 | 0.9995 | 633.0447 | 583.75 | -38.5 | 0.99783 | 661.2381 | 638.25 | -57.25 | 0.996 | 725.8647 | 671.25 | -55.75 | 0.99657 | 762.96 | 746.25 | -59.25 | 0.99686 | 849.9577 | 796.5 | -63 | 0.99689 | 907.1696 | 802 | -65 | 0.99673 | 911.4247 | 718.5 | -52 | 0.99739 | 814.2348 | 614.25 | -48.75 | 0.99687 | 694.9649 | 513.75 | -25.5 | 0.99877 | 578.7933 | 414.75 | 33 | 0.99685 | 468.0686 | 372 | 68 | 0.9837 | 427.4336
КВЛ 220 кВ Западная-Герцево I цепь | 220 кВ | -74.514 | -41.976 | 0.87127 | 205.9958 | -79.134 | -41.316 | 0.88645 | 214.9303 | -78.606 | -39.798 | 0.89217 | 212.1285 | -76.098 | -39.534 | 0.88739 | 206.4654 | -77.55 | -39.336 | 0.89183 | 209.8829 | -76.032 | -38.94 | 0.89006 | 206.1845 | -73.656 | -37.356 | 0.89186 | 199.7564 | -86.922 | -41.91 | 0.90076 | 234.3845 | -101.442 | -39.534 | 0.93174 | 263.3351 | -113.454 | -33.858 | 0.95824 | 286.3734 | -116.82 | -34.848 | 0.95827 | 295.4785 | -116.82 | -34.98 | 0.95798 | 294.3345 | -113.784 | -37.884 | 0.94879 | 288.8557 | -119.262 | -34.122 | 0.96142 | 299.4095 | -123.42 | -32.142 | 0.96772 | 308.4765 | -120.846 | -33.396 | 0.96387 | 303.2495 | -121.638 | -32.802 | 0.96551 | 305.3587 | -118.338 | -31.878 | 0.96558 | 297.053 | -116.49 | -30.69 | 0.967 | 291.3718 | -117.942 | -30.558 | 0.96804 | 294.0731 | -113.19 | -29.436 | 0.96781 | 281.7019 | -101.112 | -32.274 | 0.95265 | 254.5855 | -84.084 | -31.812 | 0.9353 | 215.1913 | -80.982 | -25.278 | 0.95458 | 203.9126
КВЛ 220 кВ Западная-Герцево II цепь | 220 кВ | -49.698 | -25.344 | 0.89085 | 134.7646 | -63.294 | -20.46 | 0.95152 | 160.6887 | -70.818 | -18.612 | 0.96716 | 176.884 | -68.244 | -18.018 | 0.96687 | 170.5056 | -69.168 | -17.754 | 0.9686 | 172.1449 | -58.146 | -16.5 | 0.96202 | 145.7038 | -53.724 | -14.784 | 0.96416 | 135.0569 | -78.738 | -13.992 | 0.98458 | 194.4886 | -99.594 | -12.54 | 0.99217 | 244.0195 | -118.008 | -10.758 | 0.99587 | 288.6687 | -125.202 | -11.946 | 0.99548 | 306.3869 | -122.628 | -13.266 | 0.9942 | 299.8416 | -116.226 | -19.206 | 0.98662 | 285.1703 | -123.882 | -13.2 | 0.99437 | 302.8555 | -132.858 | -9.174 | 0.99762 | 323.74 | -137.61 | -9.306 | 0.99772 | 335.8525 | -140.184 | -9.636 | 0.99765 | 342.8836 | -136.092 | -10.824 | 0.99685 | 333.1398 | -132.858 | -9.9 | 0.99724 | 324.4128 | -130.812 | -10.758 | 0.99664 | 318.9365 | -117.348 | -11.418 | 0.9953 | 285.8919 | -94.974 | -16.368 | 0.98547 | 232.7128 | -70.092 | -19.338 | 0.96398 | 175.2068 | -66.132 | -20.394 | 0.95559 | 167.4586
КВЛ 220 кВ Западная-Слобода I цепь | 220 кВ | -1.452 | 54.582 | 0.026593 | 131.4051 | 10.956 | 55.77 | 0.19277 | 136.7831 | 16.104 | 53.988 | 0.28584 | 135.5862 | 16.83 | 53.79 | 0.29861 | 135.6411 | 16.566 | 53.724 | 0.29466 | 135.5835 | 16.104 | 52.404 | 0.29375 | 132.2132 | 3.432 | 47.652 | 0.071836 | 115.459 | -2.706 | 43.89 | 0.061537 | 106.7172 | -4.554 | 32.34 | 0.13944 | 78.9272 | 3.762 | 22.044 | 0.16823 | 54.1574 | 5.28 | 22.506 | 0.2284 | 55.9842 | 8.382 | 23.1 | 0.3411 | 59.2634 | 1.452 | 29.634 | 0.048939 | 71.4036 | 12.012 | 22.572 | 0.46978 | 61.7931 | 15.576 | 18.678 | 0.64045 | 58.7751 | 4.092 | 20.46 | 0.19612 | 50.4672 | -7.854 | 18.942 | 0.38302 | 49.7019 | -11.22 | 18.282 | 0.52307 | 51.9916 | -7.986 | 16.566 | 0.43425 | 44.4815 | -2.178 | 16.434 | 0.13138 | 40.0131 | 0.726 | 16.632 | 0.043609 | 40.0986 | -12.144 | 25.938 | 0.42402 | 68.6971 | -23.1 | 36.498 | 0.5348 | 103.1776 | -9.9 | 36.63 | 0.26091 | 91.2037
КВЛ 220 кВ Западная-Куркино | 220 кВ | 14.982 | -53.064 | 0.27172 | 132.8085 | 5.016 | -53.988 | 0.092511 | 130.5431 | 2.178 | -53.526 | 0.040657 | 128.9776 | 3.498 | -53.658 | 0.065053 | 129.463 | 2.376 | -53.46 | 0.044401 | 129.1623 | 6.6 | -52.14 | 0.12558 | 126.8531 | 18.282 | -46.53 | 0.36569 | 120.9188 | 18.678 | -44.286 | 0.38861 | 116.742 | 14.652 | -35.31 | 0.38327 | 92.4662 | 6.93 | -27.192 | 0.24696 | 67.8723 | 5.346 | -27.786 | 0.18893 | 68.583 | 3.234 | -29.37 | 0.10945 | 71.318 | 3.63 | -32.736 | 0.11021 | 79.3324 | -0.66 | -28.446 | 0.023196 | 68.6778 | -3.366 | -26.136 | 0.12773 | 63.738 | 1.848 | -27.786 | 0.066362 | 67.3552 | 5.742 | -25.608 | 0.21879 | 63.61 | 10.032 | -24.75 | 0.37565 | 64.7298 | 10.89 | -24.354 | 0.4082 | 64.5265 | 6.864 | -25.41 | 0.26078 | 63.5297 | 6.666 | -26.532 | 0.24367 | 65.8921 | 12.54 | -30.426 | 0.38105 | 78.9362 | 21.648 | -32.34 | 0.55626 | 93.1533 | 14.982 | -27.588 | 0.47723 | 75.4584
КВЛ 220 кВ Западная-Пенягино | 220 кВ | -36.564 | -16.5 | 0.91149 | 96.3801 | -44.088 | -13.464 | 0.9564 | 111.2191 | -48.114 | -12.21 | 0.96928 | 119.7624 | -46.266 | -11.88 | 0.96858 | 115.2454 | -46.926 | -11.682 | 0.97038 | 116.3803 | -40.458 | -11.022 | 0.96484 | 100.916 | -38.94 | -10.296 | 0.96678 | 97.1371 | -54.714 | -10.494 | 0.9821 | 135.2035 | -67.056 | -10.428 | 0.98812 | 164.3462 | -78.078 | -9.57 | 0.99257 | 190.9025 | -82.368 | -10.428 | 0.99208 | 201.4913 | -81.18 | -11.22 | 0.99058 | 198.0529 | -77.352 | -14.454 | 0.98299 | 189.7752 | -81.972 | -11.022 | 0.99108 | 200.304 | -87.384 | -8.778 | 0.99499 | 212.6891 | -91.014 | -9.108 | 0.99503 | 221.702 | -93.72 | -9.834 | 0.99454 | 228.8865 | -91.212 | -10.428 | 0.99353 | 222.9883 | -89.166 | -9.768 | 0.99405 | 217.4139 | -88.374 | -10.164 | 0.99345 | 215.1617 | -80.058 | -10.098 | 0.99214 | 194.7648 | -66.594 | -12.672 | 0.98237 | 162.9391 | -51.084 | -13.794 | 0.96542 | 126.6571 | -47.454 | -14.322 | 0.95735 | 119.3917
КВЛ 220 кВ Западная- Радищево | 220 кВ | -9.702 | -24.354 | 0.37009 | 63.3283 | -5.148 | -24.75 | 0.20364 | 61.068 | -2.706 | -25.74 | 0.10455 | 62.5226 | -2.706 | -26.004 | 0.1035 | 63.1568 | -4.026 | -26.334 | 0.15113 | 64.2196 | -4.95 | -26.004 | 0.187 | 63.8121 | -8.184 | -25.872 | 0.3016 | 65.7713 | 3.894 | -30.492 | 0.12668 | 74.758 | 16.104 | -38.61 | 0.38495 | 101.6959 | 26.598 | -41.712 | 0.53765 | 120.5143 | 31.152 | -41.58 | 0.59959 | 126.5669 | 26.004 | -40.062 | 0.54445 | 116.106 | 18.81 | -36.432 | 0.45877 | 99.2541 | 21.978 | -39.006 | 0.49089 | 108.8376 | 27.588 | -41.58 | 0.55287 | 121.3039 | 28.644 | -42.042 | 0.56305 | 123.877 | 29.172 | -42.24 | 0.56827 | 125.266 | 31.944 | -41.646 | 0.60862 | 128.0768 | 33.264 | -41.91 | 0.62168 | 130.2909 | 30.096 | -40.986 | 0.59187 | 123.5593 | 17.688 | -38.544 | 0.41708 | 102.8338 | -1.122 | -33.594 | 0.03338 | 81.164 | -11.352 | -28.512 | 0.36991 | 73.949 | -7.788 | -24.024 | 0.30838 | 61.1101
КВЛ 220 кВ Западная-Слобода II цепь | 220 кВ | 17.226 | 37.158 | 0.42059 | 98.9388 | 30.558 | 33.726 | 0.67144 | 109.9401 | 39.93 | 31.482 | 0.78528 | 122.8331 | 40.194 | 31.086 | 0.79103 | 122.747 | 40.062 | 31.02 | 0.79068 | 122.1417 | 33.066 | 29.898 | 0.74175 | 107.4633 | 27.06 | 27.456 | 0.70195 | 93.4368 | 30.558 | 24.288 | 0.78284 | 94.931 | 30.69 | 23.364 | 0.79567 | 93.7651 | 39.006 | 21.846 | 0.87248 | 108.9097 | 41.646 | 22.374 | 0.88092 | 115.1671 | 44.22 | 22.44 | 0.89175 | 120.5457 | 37.554 | 28.446 | 0.79713 | 114.045 | 47.718 | 22.176 | 0.90685 | 127.9146 | 52.602 | 18.612 | 0.94273 | 135.6412 | 50.424 | 18.81 | 0.93693 | 131.0499 | 43.23 | 19.47 | 0.91179 | 115.695 | 38.28 | 20.526 | 0.8813 | 105.992 | 39.204 | 19.14 | 0.89862 | 106.2333 | 41.844 | 18.81 | 0.91208 | 111.4787 | 41.712 | 18.018 | 0.91801 | 110.1772 | 29.568 | 24.684 | 0.76766 | 93.0065 | 15.972 | 33.858 | 0.42665 | 90.2078 | 20.988 | 39.402 | 0.47013 | 108.025
КВЛ 220 кВ Резерв | 220 кВ | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв | резерв
ф.70007α | 20 кВ | -0.591 | 0 | 1 | 16.7262 | -0.608 | 0 | 1 | 17.2073 | -0.546 | 0 | 1 | 15.4526 | -0.517 | 0 | 1 | 14.6319 | -0.526 | 0 | 1 | 14.8866 | -0.564 | 0 | 1 | 15.962 | -0.626 | 0 | 1 | 17.7167 | -0.661 | -0.001 | 1 | 18.7073 | -0.685 | 0 | 1 | 19.3865 | -0.686 | 0 | 1 | 19.4148 | -0.683 | 0 | 1 | 19.3299 | -0.677 | 0 | 1 | 19.1601 | -0.728 | 0 | 1 | 20.6035 | -0.667 | 0 | 1 | 18.8771 | -0.636 | 0 | 1 | 17.9997 | -0.655 | 0 | 1 | 18.5375 | -0.662 | 0 | 1 | 18.7356 | -0.725 | 0 | 1 | 20.6197 | -0.702 | 0 | 1 | 19.8676 | -0.7 | 0 | 1 | 19.811 | -0.702 | -0.002 | 1 | 19.8677 | -0.693 | 0 | 1 | 19.5173 | -0.68 | 0 | 1 | 19.0582 | -0.658 | 0 | 1 | 18.5315 | 1 сек
ф.70007β | 20 кВ | -0.588 | 0 | 1 | 16.6413 | -0.605 | 0 | 1 | 17.1224 | -0.543 | 0 | 1 | 15.3677 | -0.513 | 0 | 1 | 14.5187 | -0.522 | 0 | 1 | 14.7734 | -0.56 | 0 | 1 | 15.8488 | -0.624 | 0 | 1 | 17.6601 | -0.66 | -0.001 | 1 | 18.679 | -0.683 | 0 | 1 | 19.3299 | -0.684 | -0.001 | 1 | 19.3582 | -0.681 | 0 | 1 | 19.2733 | -0.675 | 0 | 1 | 19.1035 | -0.727 | 0 | 1 | 20.5752 | -0.665 | 0 | 1 | 18.8205 | -0.633 | -0.001 | 1 | 17.9149 | -0.653 | 0 | 1 | 18.4809 | -0.66 | 0 | 1 | 18.679 | -0.724 | -0.001 | 1 | 20.5912 | -0.701 | 0 | 1 | 19.8393 | -0.699 | 0 | 1 | 19.7827 | -0.701 | -0.003 | 0.99999 | 19.8395 | -0.692 | 0 | 1 | 19.4891 | -0.678 | 0 | 1 | 19.0021 | -0.656 | 0 | 1 | 18.4752 | 1 сек
ф. 107 | 20 кВ | -0.737 | 0 | 1 | 20.8582 | -0.667 | 0 | 1 | 18.8771 | -0.632 | 0 | 1 | 17.8865 | -0.605 | 0 | 1 | 17.1224 | -0.6 | 0 | 1 | 16.9809 | -0.611 | 0 | 1 | 17.2922 | -0.718 | 0 | 1 | 20.3205 | -0.736 | 0 | 1 | 20.8299 | -0.734 | 0 | 1 | 20.7733 | -0.771 | 0 | 1 | 21.8204 | -0.81 | 0 | 1 | 22.9242 | -0.842 | 0 | 1 | 23.8298 | -0.852 | 0 | 1 | 24.1129 | -0.852 | 0 | 1 | 24.1129 | -0.872 | 0 | 1 | 24.6789 | -0.904 | 0 | 1 | 25.5845 | -0.965 | 0 | 1 | 27.3109 | -1.008 | 0 | 1 | 28.6684 | -1.033 | 0 | 1 | 29.2354 | -1.077 | 0 | 1 | 30.4807 | -1.087 | 0 | 1 | 30.7637 | -1.066 | 0 | 1 | 30.0222 | -0.99 | 0 | 1 | 27.7464 | -0.894 | 0 | 1 | 25.1781 | 1 сек | -18.027 | -85.84% | -0.85843
ф. 108 | 20 кВ | -0.604 | 0 | 1 | 17.0941 | -0.544 | 0 | 1 | 15.396 | -0.505 | 0 | 1 | 14.2922 | -0.597 | 0 | 1 | 16.896 | -0.594 | 0 | 1 | 16.8111 | -0.596 | 0 | 1 | 16.8677 | -0.669 | 0 | 1 | 18.9337 | -0.668 | 0 | 1 | 18.9054 | -0.693 | 0 | 1 | 19.6129 | -0.726 | 0 | 1 | 20.5469 | -0.786 | 0 | 1 | 22.245 | -0.758 | 0 | 1 | 21.4525 | -0.751 | 0 | 1 | 21.2544 | -0.695 | 0 | 1 | 19.6695 | -0.643 | 0 | 1 | 18.1979 | -0.471 | 0 | 1 | 13.33 | -0.559 | 0 | 1 | 15.8205 | -0.712 | 0 | 1 | 20.2499 | -0.763 | 0 | 1 | 21.594 | -0.878 | 0 | 1 | 24.8487 | -0.903 | 0 | 1 | 25.5562 | -0.89 | 0 | 1 | 25.0655 | -0.848 | 0 | 1 | 23.7667 | -0.782 | 0 | 1 | 22.0238 | 1 сек | -14.982 | -71.34% | -0.71343
ф. 109 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 1 сек
ф. 110 | 20 кВ | -1.534 | 0 | 1 | 43.4145 | -1.479 | 0 | 1 | 41.8579 | -1.495 | 0 | 1 | 42.3107 | -1.539 | 0 | 1 | 43.556 | -1.559 | 0 | 1 | 44.122 | -1.651 | 0 | 1 | 46.7257 | -1.767 | 0 | 1 | 50.0087 | -1.888 | 0 | 1 | 53.4332 | -1.952 | 0 | 1 | 55.2445 | -2 | 0 | 1 | 56.603 | -2.016 | 0 | 1 | 57.0558 | -2.07 | 0 | 1 | 58.5841 | -1.975 | 0 | 1 | 55.8954 | -1.938 | 0 | 1 | 54.8483 | -1.913 | 0 | 1 | 54.1407 | -1.853 | 0 | 1 | 52.4426 | -2.064 | 0 | 1 | 58.4143 | -2.338 | 0 | 1 | 66.4948 | -2.341 | 0 | 1 | 66.2538 | -2.336 | 0 | 1 | 66.1123 | -2.264 | 0 | 1 | 64.0746 | -1.934 | 0 | 1 | 54.4681 | -1.828 | 0 | 1 | 51.2328 | -1.716 | 0 | 1 | 48.3284 | 1 сек
ф. 111 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 1 сек
ф. 112 | 20 кВ | -0.257 | 0 | 1 | 7.2735 | -0.238 | 0 | 1 | 6.7358 | -0.228 | 0 | 1 | 6.4527 | -0.224 | 0 | 1 | 6.3395 | -0.226 | 0 | 1 | 6.3961 | -0.242 | 0 | 1 | 6.849 | -0.278 | 0 | 1 | 7.8678 | -0.317 | 0 | 1 | 8.9716 | -0.347 | 0 | 1 | 9.8206 | -0.365 | 0 | 1 | 10.33 | -0.362 | 0 | 1 | 10.2451 | -0.361 | 0 | 1 | 10.2168 | -0.36 | 0 | 1 | 10.1885 | -0.353 | 0 | 1 | 9.9904 | -0.359 | 0 | 1 | 10.1602 | -0.365 | 0 | 1 | 10.33 | -0.353 | 0 | 1 | 9.9904 | -0.364 | 0 | 1 | 10.3525 | -0.382 | 0 | 1 | 10.8112 | -0.365 | 0 | 1 | 10.33 | -0.351 | 0 | 1 | 9.9338 | -0.352 | 0 | 1 | 9.9135 | -0.328 | 0 | 1 | 9.1928 | -0.29 | 0 | 1 | 8.1674 | 1 сек
ф. 205 | 20 кВ | -0.24 | 0 | 1 | 6.7924 | -0.237 | 0 | 1 | 6.7075 | -0.239 | 0 | 1 | 6.7641 | -0.236 | 0 | 1 | 6.6792 | -0.238 | 0 | 1 | 6.7358 | -0.235 | 0 | 1 | 6.6508 | -0.236 | 0 | 1 | 6.6792 | -0.238 | 0 | 1 | 6.7689 | -0.242 | 0 | 1 | 6.8827 | -0.23 | 0 | 1 | 6.5414 | -0.227 | 0 | 1 | 6.4561 | -0.213 | 0 | 1 | 6.0579 | -0.257 | 0 | 1 | 7.3093 | -0.232 | 0 | 1 | 6.5983 | -0.243 | 0 | 1 | 6.9111 | -0.218 | 0 | 1 | 6.2001 | -0.229 | 0 | 1 | 6.513 | -0.234 | 0 | 1 | 6.6552 | -0.232 | 0 | 1 | 6.5983 | -0.236 | 0 | 1 | 6.7121 | -0.239 | 0 | 1 | 6.7641 | -0.235 | 0 | 1 | 6.6508 | -0.239 | 0 | 1 | 6.7311 | -0.235 | 0 | 1 | 6.6184 | 2 сек | -4.924 |  | -0.23448
ф. 206 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 2 сек
ф. 207 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 2 сек
ф. 208 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 2 сек |  |  | -1.8063
ф. 209 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 2 сек
ф. 210 | 20 кВ | -1.43 | 0 | 1 | 40.4711 | -1.294 | 0 | 1 | 36.6221 | -1.226 | 0 | 1 | 34.6976 | -1.193 | 0 | 1 | 33.7637 | -1.19 | 0 | 1 | 33.6788 | -1.251 | 0 | 1 | 35.4052 | -1.404 | 0 | 1 | 39.7353 | -1.601 | 0 | 1 | 45.5339 | -1.613 | 0 | 1 | 45.8752 | -1.578 | 0 | 1 | 44.8797 | -1.647 | 0 | 1 | 46.8422 | -1.674 | 0 | 1 | 47.6101 | -1.693 | 0 | 1 | 48.1504 | -1.693 | 0 | 1 | 48.1504 | -1.69 | 0 | 1 | 48.0651 | -1.746 | 0 | 1 | 49.6578 | -1.915 | 0 | 1 | 54.4643 | -1.993 | 0 | 1 | 56.6827 | -2.041 | 0 | 1 | 58.0479 | -2.083 | 0 | 1 | 59.2424 | -2.116 | 0 | 1 | 59.8859 | -2.041 | 0 | 1 | 57.7633 | -1.867 | 0 | 1 | 52.5811 | -1.632 | 0 | 1 | 45.9627 | 2 сек
ф. 211 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 2 сек
ф. 212 | 20 кВ | -0.549 | 0 | 1 | 15.5375 | -0.488 | 0 | 1 | 13.8111 | -0.46 | 0 | 1 | 13.0187 | -0.443 | 0 | 1 | 12.5376 | -0.448 | 0 | 1 | 12.6791 | -0.469 | 0 | 1 | 13.2734 | -0.539 | 0 | 1 | 15.2545 | -0.605 | 0 | 1 | 17.2067 | -0.63 | 0 | 1 | 17.9178 | -0.639 | 0 | 1 | 18.1737 | -0.683 | 0 | 1 | 19.4251 | -0.694 | 0 | 1 | 19.738 | -0.702 | 0 | 1 | 19.9655 | -0.698 | 0 | 1 | 19.8517 | -0.692 | 0 | 1 | 19.6811 | -0.735 | 0 | 1 | 20.9041 | -0.797 | 0 | 1 | 22.6674 | -0.837 | 0 | 1 | 23.805 | -0.878 | 0 | 1 | 24.9711 | -0.899 | 0 | 1 | 25.5684 | -0.878 | 0 | 1 | 24.8487 | -0.83 | 0 | 1 | 23.4902 | -0.757 | 0 | 1 | 21.3197 | -0.639 | 0 | 1 | 17.9964 | 2 сек
ф. 305 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 306 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 307 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 308 | 20 кВ | -1.349 | 0 | 1 | 38.1787 | -1.256 | 0 | 1 | 35.5467 | -1.215 | 0 | 1 | 34.3863 | -1.186 | 0 | 1 | 33.5656 | -1.162 | 0 | 1 | 32.8863 | -1.169 | 0 | 1 | 33.0844 | -1.288 | 0 | 1 | 36.4523 | -1.404 | 0 | 1 | 39.7353 | -1.517 | 0 | 1 | 42.9334 | -1.52 | 0 | 1 | 43.0183 | -1.573 | 0 | 1 | 44.5182 | -1.621 | 0 | 1 | 45.8767 | -1.82 | 0 | 1 | 51.5087 | -2.01 | 0 | 1 | 56.886 | -2.144 | 0 | 1 | 60.6784 | -2.217 | 0 | 1 | 62.7444 | -2.324 | 0 | 1 | 65.7726 | -2.246 | 0 | 1 | 63.5651 | -2.207 | 0 | 1 | 62.4614 | -2.238 | 0 | 1 | 63.3387 | -2.291 | 0 | 1 | 64.8387 | -2.239 | 0 | 1 | 63.0579 | -2.146 | 0 | 1 | 60.1453 | -2.007 | 0 | 1 | 56.524 | 3 сек
ф. 309 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 310 | 20 кВ | -1.209 | 0 | 1 | 34.2165 | -1.208 | 0 | 1 | 34.1882 | -1.211 | 0 | 1 | 34.2731 | -1.212 | 0 | 1 | 34.3014 | -1.211 | 0 | 1 | 34.2731 | -1.208 | 0 | 1 | 34.1882 | -1.21 | 0 | 1 | 34.2448 | -1.212 | 0 | 1 | 34.3014 | -1.458 | 0 | 1 | 41.2636 | -1.485 | 0 | 1 | 42.0277 | -1.547 | 0 | 1 | 43.7824 | -1.519 | 0 | 1 | 42.99 | -1.522 | 0 | 1 | 43.0749 | -1.478 | 0 | 1 | 41.8296 | -1.102 | 0 | 1 | 31.1882 | -1.02 | 0 | 1 | 28.8675 | -0.998 | 0 | 1 | 28.2449 | -1.503 | 0 | 1 | 42.5371 | -1.53 | 0 | 1 | 43.3013 | -1.515 | 0 | 1 | 42.8767 | -1.507 | 0 | 1 | 42.6503 | -1.5 | 0 | 1 | 42.2451 | -1.375 | 0 | 1 | 38.5367 | -1.205 | 0 | 1 | 33.9369 | 3 сек
ф. 311 | 20 кВ | -0.804 | 0 | 1 | 22.7544 | -0.764 | 0 | 1 | 21.6223 | -0.748 | 0 | 1 | 21.1695 | -0.74 | 0 | 1 | 20.9431 | -0.741 | 0 | 1 | 20.9714 | -0.748 | 0 | 1 | 21.1695 | -0.799 | 0 | 1 | 22.6129 | -0.803 | 0 | 1 | 22.7261 | -0.799 | 0 | 1 | 22.6129 | -0.81 | 0 | 1 | 22.9242 | -0.819 | 0 | 1 | 23.1789 | -0.836 | 0 | 1 | 23.66 | -0.863 | 0 | 1 | 24.4242 | -0.86 | 0 | 1 | 24.3393 | -0.845 | 0 | 1 | 23.9148 | -0.853 | 0 | 1 | 24.1412 | -0.913 | 0 | 1 | 25.8393 | -0.963 | 0 | 1 | 27.2543 | -0.947 | 0 | 1 | 26.8015 | -0.968 | 0 | 1 | 27.3958 | -0.983 | 0 | 1 | 27.8204 | -0.966 | 0 | 1 | 27.2059 | -0.922 | 0 | 1 | 25.8406 | -0.871 | 0 | 1 | 24.5303 | 3 сек
ф. 312 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 405 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 406 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 407 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 3 сек
ф. 408 | 20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 сек
ф. 409 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 4 сек
ф. 410 | 20 кВ | -0.658 | 0 | 1 | 18.6224 | -0.659 | 0 | 1 | 18.6507 | -0.653 | 0 | 1 | 18.4809 | -0.656 | 0 | 1 | 18.5658 | -0.638 | 0 | 1 | 18.0563 | -0.646 | 0 | 1 | 18.2828 | -0.641 | 0 | 1 | 18.1413 | -0.65 | 0 | 1 | 18.4866 | -0.603 | 0 | 1 | 17.1499 | -0.571 | 0 | 1 | 16.2398 | -0.601 | 0 | 1 | 17.093 | -0.55 | 0 | 1 | 15.6425 | -0.543 | 0 | 1 | 15.3677 | -0.541 | 0 | 1 | 15.3111 | -0.528 | 0 | 1 | 14.9432 | -0.535 | 0 | 1 | 15.1413 | -0.56 | 0 | 1 | 15.9269 | -0.507 | 0 | 1 | 14.4195 | -0.502 | 0 | 1 | 14.2773 | -0.485 | 0 | 1 | 13.7938 | -0.486 | 0 | 1 | 13.7545 | -0.541 | 0 | 1 | 15.2364 | -0.57 | 0 | 1 | 16.0532 | -0.583 | 0 | 1 | 16.4193 | 4 сек
ф. 411 | 20 кВ | -0.527 | 0 | 1 | 14.9149 | -0.512 | 0 | 1 | 14.4904 | -0.515 | 0 | 1 | 14.5753 | -0.514 | 0 | 1 | 14.547 | -0.519 | 0 | 1 | 14.6885 | -0.522 | 0 | 1 | 14.7734 | -0.528 | 0 | 1 | 14.9432 | -0.544 | 0 | 1 | 15.4718 | -0.583 | 0 | 1 | 16.581 | -0.554 | 0 | 1 | 15.7563 | -0.611 | 0 | 1 | 17.3774 | -0.626 | 0 | 1 | 17.804 | -0.627 | 0 | 1 | 17.745 | -0.635 | 0 | 1 | 17.9714 | -0.613 | 0 | 1 | 17.3488 | -0.617 | 0 | 1 | 17.462 | -0.679 | 0 | 1 | 19.3114 | -0.664 | 0 | 1 | 18.8848 | -0.663 | 0 | 1 | 18.8563 | -0.654 | 0 | 1 | 18.6003 | -0.634 | 0 | 1 | 17.9431 | -0.603 | 0 | 1 | 16.9825 | -0.564 | 0 | 1 | 15.8842 | -0.512 | 0 | 1 | 14.4197 | 4 сек
ф. 412 | 20 кВ | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | откл. | 4 сек
КЛ 10 кВ резервное питание от ПС № 28 "Ангелово" | 10 кВ | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653 | -0.002 | -0.008 | 0.24254 | 0.44915 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.005 | 0.37139 | 0.30186 | -0.002 | -0.005 | 0.37139 | 0.30186 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.35451 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.3511 | -0.002 | -0.006 | 0.31623 | 0.3511 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.40415 | -0.002 | -0.008 | 0.24254 | 0.44915 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653 | -0.002 | -0.007 | 0.27472 | 0.39653
Ответственный за представление результатов контрольного замера: Начальник ПС: - Джабаров З.М. Тел.: мест. АТС 517-23-35, 517-21-35,