## октябрь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2012г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на октябрь 2012 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2012-10-02 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 305 ТП-330 - ТП-337 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2012-09-28 | СП и КЛ
2 | 2012-10-03 | среда | 08.00-17.00 | ТП-238 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-10-01 | СП и КЛ
3 | 2012-10-03 | среда | 08.00-17.00 | Лин 264 РП-1523 - ТП-453 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-01 | СП и КЛ
4 | 2012-10-04 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-78 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-10-02 | СП и КЛ
5 | 2012-10-04 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-78 тр-р №1, тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей | 2012-10-02 | СП и КЛ
6 | 2012-10-04 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 265 РП-1523 - ТП-453 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-02 | СП и КЛ
7 | 2012-10-05 | пятница | 08.00-16.00 | ТП-77 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-10-03 | СП и КЛ
8 | 2012-10-05 | пятница | 08.00-16.00 | ТП-77 тр-р №1, тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей | 2012-10-03 | СП и КЛ
9 | 2012-10-09 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-128 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-10-05 | СП и КЛ
10 | 2012-10-09 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-128 тр-р №1, тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей | 2012-10-05 | СП и КЛ
11 | 2012-10-09 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 458 РП-1535 - ТП-1404 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-05 | СП и КЛ
12 | 2012-10-10 | среда | 08.00-17.00 | ТП-385 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-10-08 | СП и КЛ
13 | 2012-10-10 | среда | 08.00-17.00 | Лин 493 РП1543 - ТП-253 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-08 | СП и КЛ
14 | 2012-10-11 | четверг | 08.00-13.00 | КТП-328 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2012-10-09 | СП и КЛ
15 | 2012-10-11 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 494 РП-1543 - ТП-148 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-09 | СП и КЛ
16 | 2012-10-16 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-421 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2012-10-12 | СП и КЛ
17 | 2012-10-16 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-421 тр-р №1, тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей | 2012-10-12 | СП и КЛ
18 | 2012-10-16 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1543 СВВ | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-12 | СП и КЛ
19 | 2012-10-17 | среда | 08.00-13.00 | КТП- 202 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2012-10-15 | СП и КЛ
20 | 2012-10-17 | среда | 08.00-17.00 | РП-1543 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-15 | СП и КЛ
21 | 2012-10-18 | четверг | 08.00-13.00 | ТП-384 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2012-10-16 | СП и КЛ
22 | 2012-10-18 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1543 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-16 | СП и КЛ
23 | 2012-10-19 | пятница | 08.00-13.00 | ТП-392 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2012-10-17 | СП и КЛ
24 | 2012-10-23 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1523 секц.№1 | Капитальный ремонт электрооборудования секции 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1 | 2012-10-19 | СП и КЛ
25 | 2012-10-23 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1523 тр-р №1 | Проверка автоматического расцепителя | 2012-10-19 | СП и КЛ
26 | 2012-10-23 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 581 РП-1543 - ТП-491 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-19 | СП и КЛ
27 | 2012-10-24 | среда | 08.00-17.00 | РП-1523 секц.№2 | Капитальный ремонт электрооборудования секции 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2 | 2012-10-22 | СП и КЛ
28 | 2012-10-24 | среда | 08.00-17.00 | РП-1523 тр-р №2 | Проверка автоматического расцепителя | 2012-10-22 | СП и КЛ
29 | 2012-10-24 | среда | 08.00-17.00 | Лин 582 РП-1543 - ТП-491 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-22 | СП и КЛ
30 | 2012-10-25 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-393 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-10-23 | СП и КЛ
31 | 2012-10-25 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 583 РП-1543 - ТП-492 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-23 | СП и КЛ
32 | 2012-10-26 | пятница | 08.00-17.00 | Лин 584 РП-1543 - ТП-492 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-24 | СП и КЛ
33 | 2012-10-30 | вторник | 08.00-17.00 | ТП-459 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2012-10-26 | СП и КЛ
34 | 2012-10-31 | среда | 08.00-13.00 | КТП-418 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2012-10-29 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников