

**Акционерное общество**

**«Королёвская электросеть»**

**ПРОТОКОЛ**

рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договор на выполнение следующих работ:

**ЛОТ № 1: электромонтажные работы по строительству комплектной трансформаторной подстанции (КТП), воздушной линии ВЛ-10 кВ от линии Л-163 до РУ-10 кВ новой КТП, воздушной линии ВЛ-0,4 для электроснабжения строений, расположенных по адресу г. Королев, мкр. Болшево, ул. Шоссейная, д. 26.**

**ЛОТ № 2: строительно-монтажные работы по строительству: ТП, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-125 до границы земельного участка офисного здания по адресу: г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 6/3.**

**ЛОТ № 3: электромонтажные работы по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф.302; Ф.406.**

**ЛОТ № 4: выполнение проектно-сметных работ и строительно-монтажных работ по строительству трансформаторной подстанции и воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь построенной трансформаторной подстанции до границ земельного участка на котором расположено административно-торговое здание по адресу: Моск. обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 102.**

ОЗП №009/2015/ТП

г. Королев «07» апреля 2015 г.

**1. Заказчик:** Акционерное общество «Королевская электросеть» (АО «Королевская электросеть»);

**Место нахождения:** Российская Федерация, 141079, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а;

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 141079, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а;

**2. Место, дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:**

**Московская область, г. Королев, ул. Гагарина 4а, 06.04.2015, начало 11ч. 00 мин. МВ**

**3.** В соответствии с приказом Генерального директора АО «Королевская электросеть» от 23.03.2015 г. № 31 образована Закупочная комиссия (далее – комиссия) открытого запроса предложений на право заключения договор на выполнение следующих работ:

**ЛОТ № 1: электромонтажные работы по строительству комплектной трансформаторной подстанции (КТП), воздушной линии ВЛ-10 кВ от линии Л-163 до РУ-10 кВ новой КТП, воздушной линии ВЛ-0,4 для электроснабжения строений, расположенных по адресу г. Королев, мкр. Болшево, ул. Шоссейная, д. 26.**

**ЛОТ № 2: строительно-монтажные работы по строительству: ТП, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-125 до границы земельного участка офисного здания по адресу: г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 6/3.**

**ЛОТ № 3: электромонтажные работы по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф.302; Ф.406.**

**ЛОТ № 4: выполнение проектно-сметных работ и строительно-монтажных работ по строительству трансформаторной подстанции и воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь построенной трансформаторной подстанции до границ земельного участка на котором расположено административно-торговое здание по адресу: Моск. обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 102.**

Председатель комиссии: Крук Г.М.;

Заместитель председателя комиссии: Тихомиров С.В.;

* Члены комиссии:
* Прокопенко А.В.;
* Макарова О.В.;
* Хлебнова Г.А.;
* Давыдов С.А.;
* Волков С.И.;

Секретарь комиссии – Авсеевич А.В.

**Присутствовали:**

Председатель комиссии: Крук Г.М.;

* Заместитель председателя комиссии: Тихомиров С.В.;
* Члены комиссии:
* Прокопенко А.В.;
* Макарова О.В.;
* Давыдов С.А.;
* Волков С.И.;

Секретарь комиссии – Авсеевич А.В.

**Кворум для заседания комиссии имеется.**

**4.** Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Королевская электросеть» и документацией о запросе предложений функции.

**5.** 24.03.2015 г. АО «Королевская электросеть» было размещено Извещение о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ на официальном сайте в интернете [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

26.03.2015 г. АО «Королевская электросеть» было опубликовано Извещение об отзыве ЛОТа № 3 открытого запроса предложений и внесено изменение в реестровый номер закупки на официальном сайте в интернете [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**6. Предмет, начальная (максимальная) цена и другие существенные условия договора, предусмотренные документацией о запросе предложений:**

***Предмет договора:*** на выполнение следующих работ:

**ЛОТ № 1: электромонтажные работы по строительству комплектной трансформаторной подстанции (КТП), воздушной линии ВЛ-10 кВ от линии Л-163 до РУ-10 кВ новой КТП, воздушной линии ВЛ-0,4 для электроснабжения строений, расположенных по адресу г. Королев, мкр. Болшево, ул. Шоссейная, д. 26.**

**ЛОТ № 2: строительно-монтажные работы по строительству: ТП, КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-125 до границы земельного участка офисного здания по адресу: г. Королев, мкр. Болшево, ул. Железнодорожная, д. 6/3.**

**ЛОТ № 3: электромонтажные работы по капитальному ремонту КЛ-6кВ Ф.302; Ф.406.**

**ЛОТ № 4: выполнение проектно-сметных работ и строительно-монтажных работ по строительству трансформаторной подстанции и воздушной линии ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь построенной трансформаторной подстанции до границ земельного участка на котором расположено административно-торговое здание по адресу: Моск. обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 102.**

***Начальная (максимальная) цена договоров:***

***ЛОТ №1 – 4 241 222,34 (Четыре миллиона двести сорок одна тысяча двести двадцать два рубля 00 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***ЛОТ №2 – 650 000,00 (Шестьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***ЛОТ №3 2 480 244,40 (Два миллиона четыреста восемьдесят тысяч двести сорок четыре рубля 40 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***ЛОТ №4 – 1 670 000,00 (один миллион шестьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***Срок договоров:*** до полного исполнения сторонами обязательств.

**7. Общее количество заявок на участие в открытом запросе предложений.**

На участие в открытом запросе предложений поданы 2 (две) заявки.

Поданные заявки на участие в открытом запросе предложений зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Королевская электросеть».

**8. Отозванные заявки**: Отозванных заявок нет.

**9. Комиссией были рассмотрены и оценены две заявки на участие в запросе предложений:**

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект»:**

- Юридический адрес: 105082, Москва, ул. Большая почтовая, д.26, стр. 1;

- Предлагаемая цена договора:

***ЛОТ №1 – 4 240 000,00 (Четыре миллиона двести сорок тысяч рублей 00 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***ЛОТ №2 – 640 000,00 (Шестьсот сорок тысяч рублей 00 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***ЛОТ №4 – 1 660 000,00 (Один миллион шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

- опыт работы – 7 лет;

- деловая репутация – 7 (Семь) договоров в год свыше 4,0 мил.руб. каждый договор;

- Наличие материальной базы – аренда;

Наличие квалифицированного персонала - 30 человек (12 руководителей ОРП, 14-электромонтажников и 4 проектировщика);

Наличие у участника для выполнения предусмотренных договором работ техники и оборудования: имеется.

Наличие и материально-технической обеспеченности служб контроля качества выполняемых работ на объекте-измеритель параметров заземляющих устройств: имеется.

Наличие для выполнения ПСР техники и сертифицированного программного обеспечения: имеется.

**2. Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»:**

- Юридический адрес: 109052, Москва, ул. Нижегородская, д.104, стр.3;

- Предлагаемая цена договора

***ЛОТ №1 – 4 171 495,88 (Четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста девяносто пять рублей 88 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***ЛОТ №2 – 626 998,90 (Шестьсот двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 90 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***ЛОТ №4 – 1 641 322,09 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча триста двадцать два рубля 09 копеек) (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

- опыт работы – 3 года;

- деловая репутация – более 7 (Семи) договоров в год свыше 4,0 мил. руб. каждый договор;

- Наличие материальной базы – аренда (склад имеется);

-наличие квалифицированного персонала –26 человек: руководство 5 человек, электромонтажники, итр, проектировщики -21 человек.

Наличие у участника для выполнения предусмотренных договором работ техники и оборудования: сведения предоставлены (частично в аренде).

Наличие и материально-технической обеспеченности служб контроля качества выполняемых работ на объекте-измеритель параметров заземляющих устройств: договор аренды.

Наличие для выполнения ПСР техники и сертифицированного программного обеспечения: имеется.

**10. По результатам рассмотрения заявки закупочной комиссией сделаны следующие выводы и приняла единогласно следующее решение:**

**по ЛОТу № 1**

* в составе заявок **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект» и Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** представлены в полном объеме документы, определенные документацией о запросе предложений;
* цена договора, **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект» и Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** не превышает начальную (максимальную) цену договора, установленные документацией о запросе предложений;
* допустить **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект» и Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений;

**по ЛОТу № 2**

* отказать в допуске: **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект»** к участию в запросе предложений в связи с тем что:
* **Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект» нарушен пункт 4.14.3. документации о запросе предложений - обеспечение внесено не в полном объеме вместо 10 % только 8 % от суммы лота;**
* в составе заявок **Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** представлены в полном объеме документы, определенные документацией о запросе предложений;
* цена договора, **Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** не превышает начальную (максимальную) цену договора, установленные документацией о запросе предложений;
* допустить **Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений;

**по ЛОТу № 4**

* в составе заявок **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект» и Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** представлены в полном объеме документы, определенные документацией о запросе предложений;
* цена договора, **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект» и Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** не превышает начальную (максимальную) цену договора, установленные документацией о запросе предложений;
* допустить **Общества с ограниченной ответственностью «Энергоресурс-комплект» и Общество с ограниченной ответственностью «МСУ-2»** к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений;

- так как по ЛОТу № 2 допущена только одна заявка на участие в запросе предложений, в соответствии с п. 11.5.5. Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд АО «Королевская электросеть», признать запрос предложений по ЛОТу № 2 несостоявшимся.

**11.** В соответствии с п. 11.5.5. Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд АО «Королевская электросеть» и на основании принятого закупочной комиссией решения заказчику необходимо в порядке, предусмотренном документацией по запросу предложений, заключить договора по ЛОТу № 2 с единственным допущенным участником запроса предложений, для чего передать такому участнику проект договора.

**12. В соответствии с п. 11.6.1. и 11.6.2. Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд АО «Королевская электросеть» и на основании принятого закупочной комиссией решения единственному участнику запроса предложений необходимо подписать, заверить печатью полученный от заказчика проект договора и вернуть его заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола.**

**Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Крук Г.М.**

**Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тихомиров С.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Прокопенко А.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макарова О.В.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов С.А.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Волков С.И.**

**Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Авсеевич А.В.**