

**Закрытое акционерное общество**

**«Королёвская электросеть»**

**ПРОТОКОЛ**

рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения договора на выполнение электромонтажных работ:

ЛОТ № 1: «Реконструкция КТП-216 по адресу г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова»;

ЛОТ № 2: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-479» г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.27;

ЛОТ № 3: «Строительство трансформаторной подстанции (СТП) ВЛ-6кВ л.334; КЛ-0,4 кВ»

ОК №024/2013/ИПиТП

г.Королев «26» сентября 2013 г.

**1. Заказчик:** Закрытое акционерное общество «Королевская электросеть» (ЗАО «Королевская электросеть»);

**Место нахождения:** Российская Федерация, 141079, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а;

**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 141079, Московская область, г. Королев, ул. Гагарина, д.4а;

**2.** В соответствии с приказами директора ЗАО «Королевская электросеть» от 04.09.2013 г. № 68 образована Закупочная комиссия (далее – комиссия) открытого конкурса на право заключения договоров на выполнение электромонтажных работ:

-по реконструкции КТП-216 по адресу г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова»;

-по строительству ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-479» г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.27;

-по строительству трансформаторной подстанции (СТП) ВЛ-6кВ л.334; КЛ-0,4 кВ

(далее – конкурс) в следующем составе:

* Председатель комиссии: Никитский Н.П.;
* Заместитель председателя комиссии: Хаханов Н.А.;
* Члены комиссии:
* Байбакова Н.А.;
* Семиков В.А.;
* Давыдов С.А.;
* Сводин В.А.;
* Марьина И.В.;
* Косткин О.В.
* Секретарь комиссии – Чурилова Н.А.

На заседании присутствовали:

* Председатель комиссии: Никитский Н.П.;
* Заместитель председателя комиссии: Хаханов Н.А.;
* Члены комиссии:
* Семиков В.А.;
* Давыдов С.А.;
* Марьина И.В.;
* Секретарь комиссии – Чурилова Н.А.

**Кворум для заседания комиссии имеется.**

**3.** Комиссия правомочна осуществлять предусмотренные Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Королевская электросеть» и конкурсной документацией функции.

**4.** 04.09.2013 г. ЗАО «Королевская электросеть» было размещено Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора выполнение электромонтажных работ:

ЛОТ № 1: «Реконструкция КТП-216 по адресу г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова»;

ЛОТ № 2: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-479» г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.27;

ЛОТ № 3: «Строительство трансформаторной подстанции (СТП) ВЛ-6кВ л.334; КЛ-0,4 кВ на официальном сайте в интернете [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

**5. Предмет, начальная (максимальная) цена и другие существенные условия договора, предусмотренные конкурсной документацией:**

***Предмет договора:* выполнение электромонтажных:**

**ЛОТ № 1: «Реконструкция КТП-216 по адресу г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Кирова»;**

**ЛОТ № 2: «Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-479» г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д.27;**

**ЛОТ № 3: «Строительство трансформаторной подстанции (СТП) ВЛ-6кВ л.334; КЛ-0,4 кВ**

**в соответствии с техническим заданием.**

***Начальная (максимальная) цена договора:***

***- ЛОТ № 1 – 239 616,83 (Двести тридцать девять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 83 копейки (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***- ЛОТ № 2 – 126 317,69 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот триста семнадцать) рубль 69 копеек (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***- ЛОТ № 3 – 1 546 825,21 (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч восемьсот двадцать пять) рубль 21 копейка (с учетом всех расходов, сборов, связанных с заключением и выполнением договора);***

***Срок договора:* до полного исполнения сторонами обязательств.**

**6. Общее количество заявок на участие в открытом конкурсе.**

**На участие в открытом конкурсе:**

**-поданы по ЛОТУ № 1 - 1 (одна) заявка,**

**- поданы по ЛОТУ № 2 - 1 (одна) заявка,**

**- поданы по ЛОЛУ № 3 - 1 (одна) заявка,**

**Поданные заявки на участие в открытом конкурсе зарегистрированы в Журнале регистрации поступления заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг для нужд ЗАО «Королевская электросеть».**

**7. Отозванные заявки**: Отозванных заявок нет.

**8. Комиссией были рассмотрены поданные заявки:**

1) Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «ЭнергоПроект»):**

- Юридический адрес: 141060, Московская область, г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Школьная, д.21б, пом. 1;

- Предлагаемая цена договора

по ЛОТУ № 2 – 120 473,62 (Сто двадцать тысяч четыреста семьдесят три рубля 62 копейки);

по ЛОТУ № 3 – 1 412 852,90 (Один миллион четыреста двенадцать тысяч восемьсот пятьдесят два рубля 90 копеек);

- опыт работы – 5 (пять) лет;

- деловая репутация – 54 (пятьдесят четыре) договора;

- Наличие материальной базы – склад для хранения материалов (договор аренды № 41/БЭ-12 от 06/04/2012 г.);

-наличие квалифицированного персонала – 19 человек (12 человек инженерно-технического персонала со средним стажем ЭМР 13 лет, 7 человек рабочий персонал со средним стажем ЭМР-18лет)

Наличие у участника для выполнения предусмотренных договором работ техники и оборудования: Автомобиль ГАЗ-27527, АП-17А-04 автовышка, Прицеп, К-2 кабелеукладчик, Сварочный генератор Вепрь АСП Т180-5/230ВХ2008, Лебедка ручная РТС1000, Мотобур ВТ360, SCT 13 тандер-лягушка для натяжения, SCT 20 тандер-лягушка для натяжения, бетоносмеситель «Калибр БСЭ-46», Электромонтажный принтер Canon M1 Proll Soft.

Наличие и материально-технической обеспеченности служб контроля качества выполняемых работ на объекте-измеритель параметров заземляющих устройств: Sonel MRU-105, мегаомметр ЭС0202/2г,мост переменного тока Р333, клещи токоизмерительные М266F, ПЗО-500, прибор «Вектор», прибор «Вымпел», прибор «Сатурн-М», люксметр «ТКА-ЛЮКС», амперметр Э-514, прибор УТТ-5М 1.

2) Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ВодаГазТеплоСвет»:**

- Юридический адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Калининградская, д.12, пом.1;

- Предлагаемая цена договора

по ЛОТУ № 1 – 239 616,83 (Двести тридцать девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 83 копейки);

- опыт работы – 4 (четыре) года;

- деловая репутация – 20 (двадцать) договоров;

- Наличие материальной базы – склад;

-наличие квалифицированного персонала – 12 человек (4 человек инженерно-технического персонала со средним стажем ЭМР 4 года, 2 мастера со средним стажем ЭМР-3,5 года, 6 человек рабочий персонал со средним стажем 3 года)

Наличие у участника для выполнения предусмотренных договором работ техники и оборудования: Автомобиль КамАЗ с краном-манипулятором, Автомобиль Соболь, Экскаватор-погрузчик JCB, Автомастерская 473946, Сварочный генератор «Калибр», Генератор АБП «Вепрь», Прицеп-станция компрессорная.

Наличие и материально-технической обеспеченности служб контроля качества выполняемых работ на объекте-измеритель параметров заземляющих устройств: не указано.

**7. По результатам рассмотрения заявки закупочной комиссией сделаны следующие выводы:**

- в составе заявки **ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»** представлены в полном объеме документы, определенные конкурсной документацией по ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3;

- цена договора, указанная в заявке **ООО «Проектная фирма «ЭнергоПроект»**, не превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную конкурсной документацией по ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3;

- в составе заявки **ООО «ВодаГазТеплоСвет»** представлены в полном объеме документы, определенные конкурсной документацией по ЛОТУ № 1,

- цена договора, указанная в заявке **ООО «ВодаГазТеплоСвет»**, не превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную конкурсной документацией по ЛОТУ № 1,

**10. На основании проведенной процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, закупочной комиссией приняты следующие решения:**

**-** допустить **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная фирма «ЭнергоПроект»** к участию в конкурсе по ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3 и признать участником конкурса;

**-** допустить **Общество с ограниченной ответственностью «ВодаГазТеплоСвет»** к участию в конкурсе по ЛОТУ № 1 и признать участником конкурса.

- так как по ЛОТУ № 1, ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3 подана только одна заявка на участие в конкурсе, в соответствии с п. 8.5.4. Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд ЗАО «Королевская электросеть», признать конкурс по ЛОТУ № 1, ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3 несостоявшимся.

В соответствии с п. 8.6.9. Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд ЗАО «Королевская электросеть» и на основании принятого закупочной комиссией решения заказчик вправе передать такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе по ЛОТУ № 1, ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3 в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

**9.** В соответствии с п. 8.6.9. Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд ЗАО «Королевская электросеть» и на основании принятого закупочной комиссией решения по ЛОТУ № 1, ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3 заказчику необходимо в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, заключить договор с единственным участником конкурса, для чего передать такому участнику проект договора.

**10. В соответствии с п. 8.8.1. и 8.8.2. Положения о закупках товаров, работ услуг для нужд ЗАО «Королевская электросеть» и на основании принятого закупочной комиссией решения единственному участнику конкурса по ЛОТУ № 1, ЛОТУ № 2 и ЛОТУ № 3**  **необходимо подписать, заверить печатью полученный от заказчика проект договора и вернуть его заказчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола.**

**Подписи присутствующих членов комиссии:**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никитский Н.П.

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хаханов Н.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Семиков В.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давыдов С.А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марьина И.В.

Секретарь комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чурилова Н.А.