## ЮЗРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 16350 | 1293.6628 | 1320.2875
ТП | 16352 | 817.534 | 1096.0087
ТП | 16353 | 1266.2492 | 1206.2943
ТП | 16354 | 981.2266 | 941.7826
ТП | 16355 | 976.2961 | 893.6609
ТП | 16356 | 1167.6392 | 1186.7695
ТП | 16357 | 1217.5358 | 1307.0737
РТП | 1021 | 954.4047 | 1081.6116
РТП | 1022 | 842.8062 | 772.2014
ТП | 358 | 808.4899 | 817.562
ТП | 359 | 523.2172 | 567
ТП | 1023 | 545.7002 | 526.5699
ТП | 1024 | 1093.642 | 941.9798
ТП | 1025 | 872.5584 | 1092.4587
ТП | 1026 | 1265.6575 | 1335.8678
ТП | 1027 | 1108.6307 | 941.7826
ТП | 1028 | 1074.9061 | 996.6098
ТП | 1029 | 860.6546 | 805.3344
ТП | 10210 | 562.0695 | 463.4595
ТП | 10211 | 531.8948 | 565.225
ТП | 10212 | 465.6289 | 528.5421
ТП | 10213 | 948.0937 | 840.806
ТП | 10214 | 998.7792 | 1070.3701
РТП | 2 | 913.7774 | 998.3848
ТП | 11 | 927.78 | 1066.8201
ТП | 13 | 1241.7939 | 1359.1398
ТП | 23 | 890.3082 | 977.8739
ТП | 25 | 964.0685 | 946.3187
ТП | 26 | 1220.6914 | 1401.7393
ТП | 29 | 918.3134 | 1068.3979
ТП | 32 | 968.2101 | 894.2526
ТП | 34 | 998.7792 | 1104.1933
ТП | 16300 | 1234.8912 | 1330.5429
ТП | 16301 | 827.2258 | 696.6662
ТП | 16302 | 710.6688 | 859.5699
ТП | 16303 | 987.9321 | 1023.8261
ТП | 16304 | 962.6879 | 975.31
ТП | 16035 | 781.2736 | 731.1797
ТП | 16306 | 754.6489 | 777.1319
ТП | 16307 | 992.8626 | 969.1962
ТП | 16308 | 990.8904 | 1035.2649
ТП | 16309 | 810.2649 | 785.6124
ТП | 16401 | 791.9234 | 806.1233
ТП | 16402 | 1024.2206 | 1028.3622
ТП | 16404 | 885.6029 | 687.7913
РТП | 1 | 974.7184 | 1125
ТП | 15 | 567 | 453.5985
ТП | 16 | 960.3213 | 1053.6064
ТП | 18 | 1070.5673 | 915.9468
ТП | 20 | 1043.1537 | 1039.2093
ТП | 19 | 755.0433 | 770.8209
ТП | 21 | 810.0677 | 900
РТП | 1121 | 782.4569 | 796.8539
ТП | 1122 | 833.7341 | 759.9738
ТП | 1123 | 867.6559 | 791.3318
ТП | 1124 | 563.2528 | 549.4474
ТП | 1125 | 824.0703 | 866.2754
ТП | 1126 | 889.7446 | 772.2014
ТП | 1127 | 491.8592 | 555.9557
ТП | 1128 | 864.8948 | 789.9512
РТП | 16224 | 841.6229 | 817.7593
ТП | 16225 | 1194.8555 | 1265.2631
ТП | 16226 | 942.5715 | 1072.5395
ТП | 16227 | 783.6402 | 794.8817
ТП | 16228 | 675.7609 | 830.1841
ТП | 16229 | 1280.449 | 1230.9468
РТП | 16330 | 932.7502 | 1440
РТП | 16370 | 960.7157 | 949.0798
ТП | 16331 | 919.8912 | 1000.1597
ТП | 16332 | 862.9226 | 740.2518
ТП | 16333 | 733.3491 | 711.2605
ТП | 16334 | 875.3195 | 1050.2536
ТП | 16337 | 889.3221 | 1016.529
ТП | 16338 | 869.6001 | 1053.0147
ТП | 16339 | 1129.5757 | 1245.9355
ТП | 16340 | 1076.1291 | 1225.0302
ТП | 16341 | 1077.2728 | 855.203
ТП | 16343 | 473.7149 | 468.39
ТП | 16344 | 891.0971 | 1117.1112
ТП | 16371 | 834.7202 | 836.6924
ТП | 16372 | 1342.5733 | 1350.0677
ТП | 16374 | 1064.8479 | 1084.9643
ТП | 16375 | 1045.9148 | 1067.2145
ТП | 16376 | 805.3344 | 818.7454
ТП | 16377 | 773.9764 | 782.6541
ТП | 16378 | 1043.3509 | 1006.0763
ТП | 510591 | 315.6255 | 245.6124
ТП | 510592 | 360 | 223.9182
ТП | 510593 | 360 | 247.5846
ТП | 510594 | 371.7522 | 567
ТП | 1 | 1035.6593 | 989.5099
ТП | 19002 | 1014.5568 | 1064.8479
РТП | 72 | 810.6593 | 830.7758
ТП | 7201 | 803.5594 | 817.9565
ТП | 7202 | 847.5395 | 851.0894
ТП | 7203 | 536.6281 | 534.6559
ТП | 7204 | 462.4734 | 534.2615
ТП | 7205 | 866.2754 | 857.9921
ТП | 7206 | 1062.0868 | 1076.0894
ТП | 7207 | 823.2814 | 812.2371
ТП | 7208 | 824.662 | 830.5786
ТП | 7209 | 429.5377 | 540.967
РТП | 16380 | 1440 | 1414.5586
ТП | 16385 | 1057.3535 | 1053.4091
ТП | 16388 | 823.2814 | 828.0147
ТП | 16389 | 789.1624 | 789.3596
ТП | 16390 | 1023.6289 | 1024.4178
ТП | 16412 | 1435.2667 | 1438.8167
ТП | 16416 | 1116.5195 | 1118.0973
ТП | 16417 | 1346.7149 | 1345.3344
ТП | 16418 | 907.6636 | 882.4194
ТП | 16393 | 813.4204 | 851.2867
РТП | 17000 | 824.0703 | 822.0981
ТП | 17001 | 975.1128 | 981.0294
ТП | 17002 | 788.5707 | 837.8757
ТП | 17003 | 1323.6402 | 1315.7514
ТП | 17004 | 786.5985 | 840.834
ТП | 17006 | 2216.4726 | 2219.4309
ТП | 17009 | 1082.5977 | 1077.6672
ТП | 17011 | 558.1251 | 552.2085
ТП | 17012 | 1125 | 1125
КТП | 17015 | 129.2085 | 141.0417
РТП | 17 | 900 | 785.6124
ТП | 16201 | 478.6454 | 567
ТП | 16202 | 803.3622 | 818.1537
ТП | 16203 | 1057.9452 | 951.4464
ТП | 16204 | 811.6454 | 786.7957
ТП | 16205 | 1125 | 899.5775
ТП | 16206 | 983.0016 | 975.1128
ТП | 16207 | 911.0163 | 926.7939
ТП | 16208 | 853.6533 | 808.2927
ТП | 16210 | 856.2172 | 879.6863
ТП | 16212 | 342.2502 | 243.6402
ТП | 16213 | 838.2701 | 773.1875
ТП | 16214 | 1306.4821 | 1253.8243
ТП | 16215 | 844.384 | 800.6011
ТП | 16216 | 1171.7808 | 1225.2274
ТП | 16217 | 754.6489 | 816.3787
ТП | 16218 | 786.5985 | 824.4647
ТП | 16219 | 1979.0197 | 2044.694
ТП | 16220 | 1227.7913 | 1184.2057
ТП | 16221 | 777.1319 | 809.6732
ТП | 16222 | 1561.3638 | 1584.4385
ТП | 16287 | 1180.064 | 1122.8702
РТП | 921 | 955.588 | 1053.4091
РТП | 922 | 941.7826 | 1036.4482
ТП | 8 | 767.4682 | 899.8028
ТП | 9 | 858.3866 | 898.6195
ТП | 923 | 903.3247 | 1117.9001
ТП | 924 | 936.4577 | 1124.2111
ТП | 925 | 901.9442 | 1113.1668
ТП | 926 | 760.7627 | 899.0139
ТП | 927 | 1092.8531 | 1078.6533
ТП | 929 | 671.2248 | 863.5143
ТП | 9210 | 893.0693 | 1118.0973
ТП | 9211 | 603.1839 | 895.0695
ТП | 9212 | 954.2075 | 1044.337
ТП | 9213 | 974.1267 | 998.7792
ТП | 9214 | 751.6906 | 738.674
ТП | 9215 | 804.7427 | 857.9921
РТП | 1 | 792.3179 | 776.1458
РТП | 2 | 504.6785 | 491.662
ТП | 1 | 753.6628 | 732.363
ТП | 2 | 778.7097 | 779.3014
ТП | 3 | 961.1102 | 975.5072
ТП | 5 | 945.1354 | 921.8634
ТП | 6 | 1319.3014 | 1277.6879
ТП | 8 | 857.4005 | 845.9617
ТП | 14009 | 1072.5395 | 1104.2919
ТП | 14010 | 1365.8453 | 1400.1616
ТП | 14011 | 840.834 | 881.4613
ТП | 14012 | 1339.4178 | 1334.2901
ТП | 14013 | 1338.2345 | 1213.7887
КТП | 21 | 805.5316 | #VALUE!
КТП | 30 | 555.1668 | 544.5169
ТП | 1 | 889.6262 | #VALUE!
ТП | 4 | 841.8201 | #VALUE!

## ВРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
ТП | 51046 | 801.39 | 818.7454
ТП | 51047 | 946.9103 | 1105.4752
ТП | 51048 | 1041.3787 | 1031.7149
ТП | 51049 | 527.556 | 539.7836
ТП | 51051 | 836.2979 | 830.5786
ТП | 51052 | 840.0451 | 811.8427
ТП | 51053 | 784.0346 | 798.4317
ТП | 51054 | 715.0076 | 878.3058
ТП | 51055 | 797.6428 | 873.7697
ТП | 51056 | 836.8896 | 848.5256
ТП | 51057 | 835.9035 | 861.5421
ТП | 51058 | 513.1589 | 532.8809
ТП | 51059 | 848.3284 | 844.5812
ТП | 51061 | 840.2423 | 851.8783
ТП | 51062 | 823.6759 | 828.4091
ТП | 51063 | 836.8896 | 800.3447
ТП | 51064 | 808.6871 | 868.0504
ТП | 51065 | 834.7202 | 838.2701
ТП | 51066 | 844.7784 | 814.4065
ТП | 51067 | 803.5594 | 823.8731
ТП | 51068 | 830.5786 | 769.4404
ТП | 51069 | 796.2623 | 858.781
ТП | 1421 | 358.8167 | 267.5038
КТПН | 51999 | 216.3223 | 0
ЦРП | 10 | 495.6064 | 524.5977
РТП | 52022 | 1001.1458 | 1051.6342
РТП | 52022 | 982.2127 | 1065.2423
ТП | 52023 | 786.5985 | 838.6646
ТП | 52023 | 772.7931 | 819.1398
ТП | 52024 | 829.3952 | 878.1086
ТП | 52024 | 785.8096 | 830.3813
ТП | 52001 | 1056.9591 | 1022.84
ТП | 52001 | 1103.7002 | 876.8972
ТП | 52016 | 1644.7879 | 1623.8825
ТП | 52016 | 1632.7574 | 1670.8209
РТП | 51080 | 1172.9641 | 1324.8235
ТП | 51091 | 1027.9678 | 1004.4986
ТП | 51084 | 900 | 720.5298
ТП | 51082 | 900 | 725.2631
ТП | 51083 | 1334.2901 | 1362.0981
ТП | 51088 | 829.9869 | 762.7349
ТП | 51092 | 1122.4361 | 993.0598
ТП | 51009 | 962.6879 | 996.2153
ТП | 51005 | 1122.2389 | 798.2065
ТП | 51008 | 1121.8445 | 749.6903
ТП | 51011 | 1125 | 859.9363
ТП | 51081 | 1356.9704 | 1437.2389
РТП | 51090 | 883.2363 | 890.9279
ТП | 51002 | 1282.6184 | 1211.6192
ТП | 51003 | 1189.3334 | 1159.5532
РТП | 51001 | 1286.5628 | 1237.2578
ТП | 51004 | 1223.8469 | 1106.3038
ТП | 51010 | 1001.5403 | 900.7609
ТП | 53003 | 2250 | 2250
КТП | 308 | 435.8487 | 0
ТП | 52028 | 1079.0477 | 1052.423
ТП | 51013 | 1742.4118 | 1787.1807
ТП | 53013 | 1747.3423 | 1800
ТП | 53011 | 1367.0286 | 1440
ТП | 53012 | 1395.8227 | 1431.1251

## СРЭС
ПСТ | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
ТП-20002 | 515.5256 | 532.4865
ТП-20003 | 795.6706 | 788.7679
РТП-160 | 1076.0894 | 1047.4925
ТП-161 | 1101.1364 | 986.946
ТП-162 | 894.6751 | 793.5012
РТП-20015 | 1220.0997 | 1423.4335
ТП-20017 | 837.0868 | 806.1233
ТП-20018 | 824.2675 | 860.556
ТП-20019 | 833.3396 | 781.8652
ТП-20020 | 1359.9287 | 1331.1346
ТП-20020 | 1301.946 | 1225.0302
ТП-20021 | 1280.0546 | 1357.3648
ТП-20021 | 1380.0451 | 1412.192
ТП-20022 | 1308.0598 | 1262.8964
ТП-20022 | 1358.9426 | 1374.7202
ТП-20023 | 1010.0207 | 965.8435
ТП-20024 | 997.7931 | 983.7905
ТП-20025 | 997.7931 | 983.9877
ТП-20026 | 951.6436 | 976.8878
ТП-43021 | 1260.3326 | 1227.7913
ТП-43022 | 1233.9051 | 1311.807
ТП-43023 | 2020.6331 | 2084.3352
ТП-43024 | 1215.9581 | 1201.1666
ТП-43025 | 1917.6843 | 2012.7443
ТП-43026 | 1693.5012 | 1680.8791
ТП-43027 | 1670.8209 | 1624.4742
ТП-153 | 858.781 | 868.0504
ТП-152 | 1381.0312 | 1387.145
ТП-151 | 1379.4535 | 1354.801
РТП-150 | 1394.6394 | 1413.1781
ТП-154 | 887.5751 | 886.1946
ТП-43001 | 489.6898 | 490.0842
ТП-43001 | 1314.3709 | 1283.4073
ТП-43002 | 962.2935 | 925.0189
ТП-43003 | 1186.9667 | 1087.1734
ТП-43004 | 719.5437 | 809.6732
ТП-43006 | 545.1086 | 523.0199
ТП-43016 | 802.1789 | 818.5481
ТП-43017 | 932.7105 | 986.3543
ТП-43015 | 760.7627 | 811.251
РТП-43013 | 1026.7844 | 988.5238
ТП-44030 | 1275.7157 | 1111.6287
ТП-44031 | 2110.3682 | 2112.7349
ТП-49003 | 995.8209 | 1028.5594
ТП-49004 | 785.218 | 826.4369
ТП-49005 | 1043.1537 | 988.5238
ТП-49006 | 853.0616 | 665.7026
ТП-49007 | 873.3753 | 883.2363
ТП-49008 | 948.6853 | 1105.4752
ТП-49009 | 761.7488 | 891.5195
ТП-49010 | 834.3257 | 829.9869
ТП-49011 | 1021.8539 | 1041.3787
ТП-49048 | 1111.7863 | 999.7653
ТП-49047 | 2128.3153 | 2072.502
ТП-49046 | 2239.9418 | 2156.1233
РТП-49040 | 1768.4448 | 1765.0921
РТП-49045 | 1774.5586 | 1795.4639
ТП-42021 | 1322.6541 | 1308.0598
ТП-42022 | 1337.2484 | 1333.5012
ТП-42026 | 1189.7278 | 1227.0024
ТП-42010 | 451.0346 | 466.8122
ТП-42011 | 1334.8817 | 1264.4742
ТП-42012 | 1231.7357 | 1317.9208
ТП-42013 | 1185.389 | 1153.2421
ТП-42014 | 1167.0475 | 1209.2526
ТП-13405 | 1432.9001 | 1411.6003
ТП-13406 | 1440 | 1436.45
ТП-13407 | 1307.2709 | 1357.562
ТП-13408 | 2038.9746 | 2141.1346
ТП-1 | 2163.6176 | 1884.9458
ТП-2 | 1188.9389 | 1199.1944
ТП-44002 | 1298.1988 | 1354.4065
ТП-44003 | 1265.4603 | 1256.7826
РТП-13500 | 1405.6837 | 1135.8868
ТП-13501 | 852.47 | 850.695
ТП-13502 | 1415.7419 | 1075.9319
ТП-13503 | 1295.8322 | 1326.4013
ТП-13504 | 498.3674 | 477.8566
ТП-13505 | 1125 | 803.5314
ТП-13506 | 1327.979 | 1198.9972
ТП-13507 | 987.5377 | 923.4412
ТП-13508 | 474.3066 | 399.363
ТП-13509 | 1213.9859 | 1241.3995
ТП-13510 | 1947.4645 | 1960.481
ТП-13511 | 1424.0252 | 1380.6368
ТП-13512 | 752.8739 | 832.3535
ТП-44001 | 614.031 | 723.0937
ТП-44041 | 743.999 | 900
РТП-49020 | 1665.2987 | 1687.1902
РТП-49020 | 1578.3247 | 1793.689
ТП-13600 | 558.914 | 560.0973
ТП-13601 | 1253.4299 | 1264.6714
ТП-13602 | 1350.2649 | 1394.4422
ТП-13603 | 1697.2484 | 1651.6906
ТП-13611 | 519.0755 | 497.1841
ТП-43031 | 1669.4404 | 1658.9877
РТП-1331 | 1122.2389 | 1072.5395
ТП-13325 | 974.3239 | 1070.7645
ТП-13320 | 830.3813 | 810.2649
ТП-1336 | 1065.2423 | 1061.8896
ТП-13328 (ВЗУ) | 346.3918 | 347.5751
ТП-13329 | 360 | 336.1364
ТП-13330 | 446.1041 | 407.2518
ТП-13311 | 976.6906 | 980.635
ТП-13312 | 919.4968 | 926.3995
ТП-13313 | 931.1327 | 963.2796
ТП-13326 | 1282.8157 | 1346.1233
ТП-13322 | 792.7123 | 856.2172
ТП-1339 | 1293.6628 | 1304.5099
РТП-1333 | 1009.4291 | 1048.6759
ТП-1337 | 1015.9373 | 957.363
РТП-1334 | 1125 | 1125
ТП-13321 | 1041.7732 | 1083.781
ТП-13319 | 828.8036 | 834.9174
ТП-13318 | 802.9678 | 752.085
ТП-13323 | 836.4952 | 862.5282
ТП-13314 | 970.5767 | 966.8296
ТП-13315 | 1040.9843 | 1011.9929
ТП-13316 | 977.085 | 1011.4013
ТП-13317 | #VALUE! | #VALUE!
ТП-20014 | 1000.357 | 959.3352
ТП-20012 | 1007.2597 | 1006.0763
ТП-20010 | 1054.9869 | 1009.6263
ТП-20004 | 941.3882 | 962.2935
ТП-20005 | 901.1553 | 1063.4674
ТП-20013 | 1012.979 | 1003.3153
ТП-20016 | 1025.9956 | 980.635
ТП-20011 | 1018.5012 | 994.8348
ТП-20011 | 1404.5004 | 1286.1684
ТП-10006 | 1038.2232 | 1058.7932
ТП-42030 | 1312.0042 | 1257.7687
ТП-42031 | 1243.5689 | 1377.6785
ТП-461 | 830.973 | 844.384
ТП-462 | 533.0782 | 529.5282
ТП-1 | 1558.4055 | 1458.2177
ТП-2 | 1452.8928 | 1557.8138
ТП-3 | 1409.3072 | 1243.2479
ТП-4 | 1601.3995 | 1248.5729
ТП-5 | 1640.0546 | 1627.0381
ТП-6 | 1606.33 | 1670.8209
ТП-7 | 1278.5503 | 1632.9547
ТП-8 | 1528.8225 | 1456.8372
ТП-9 | 1329.8275 | 1528.2308
ТП-10 | 1538.0918 | 1523.3003
ТП-11 | 1411.0822 | 1631.3769
ТП-12 | 1593.1162 | 1569.2526
ТП-29914 | 1170.203 | 1431.1251
ТП-29915 | 1708.4339 | 2242.5056
ТП-29916 | 1840.9657 | 2124.9625
ТП-27141 | 1182.6279 | 1214.1831
ТП-42033 | 1324.2319 | 1331.9234
ТП-42033 | 2064.416 | 2221.9948
ТП-44020 | 360 | 360
ТП-44021 | 1924.587 | 2008.0111
ТП-44021 | 1905.0622 | 1967.9754
ТП-44053 | 2061.4577 | 2083.9408
ТП-44022 | 2218.2476 | 2179.198
ТП-13521 | 1665.8904 | 1684.8235
ТП-13522 | 1698.4317 | 1798.4222
ТП-13523 | 1715.3926 | 1715.5898
ТП-43032 | 2195.1728 | 2159.0816
ТП-43033 | 2175.2536 | 2214.5004
ТП-49011 | 1020.2762 | 1061.1007
ТП-49010 | 764.3126 | 822.4925
ТП-49009 | 761.7488 | 886.7863
ТП-49008 | 860.528 | 1055.7758
ТП-49007 | 836.8896 | 863.3171
ТП-49006 | 852.47 | 843.7923
ТП-49005 | 1046.7037 | 945.5298
ТП-49004 | 701.7939 | 795.079
ТП-49003 | 1039.801 | 1040.7871
РТП-150 | 1307.6654 | 1440
ТП-151 | 1196.6305 | 1168.2308
ТП-152 | 1272.7574 | 1288.7323
ТП-153 | 1352.2371 | 1358.1537
ТП-153 | 1334.2901 | 1355.7871
ТП-42034 | 1981.1891 | 2037.5941
ТП-42033 | 1339.0234 | 1316.7375
ТП-13503 | 1294.2544 | 1440
ТП-13509 | 1293.86 | 1275.7157
ТП-49005 | 1063.8618 | 1042.562
ТП-49004 | 792.5151 | 860.7532
ТП-49003 | 1125 | 1125
РТП-49020 | 1597.8495 | 1639.0685
РТП-49020 | 1433.1708 | 1799.0139
ТП-49008 | 904.3108 | 1101.3336
ТП-49007 | 862.1338 | 876.3336
ТП-49006 | 866.867 | 826.6342
ТП-42021 | 1349.0816 | 1308.4543
ТП-42022 | 1398.3866 | 1353.026
ТП-154 | 1360.3231 | 1409.4309
ТП-153 | 1352.2371 | 1440
ТП-43003 | 1148.1144 | 1207.4776
ТП-42020 | 1440 | 1440

## МРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 180 | 1032.701 | 1125
тп | 172 | 795.6706 | 811.6454
тп | 173 | 794.2901 | 833.1424
тп | 174 | 1029.7427 | 975.1128
тп | 185 | 805.7288 | 832.9452
тп | 186 | 784.2319 | 800.9956
тп | 45020 | 1255.0076 | 1219.9025
тп | 45021 | 1344.94 | 1319.1041
тп | 45022 | 1314.5681 | 1351.0538
тп | 45023 | 1022.4456 | 975.31
тп | 45024 | 1034.8705 | 997.7931
ртп | 45025 | 1608.3022 | 1626.2492
РТП | 17103 | 1281.6323 | 1318.118
РТП | 18148 | 1378.6646 | 1305.2987
тп | 48012 | 1289.3239 | 1290.1128
тп | 48013 | 1311.2153 | 1323.8374
тп | 48014 | 1320.0902 | 1268.813
тп | 48015 | 1181.4446 | 1152.8477
тп | 48016 | 1238.2439 | 1320.8791
тп | 47006 | 1022.0512 | 909.833
тп | 47007 | 1307.2709 | 1212.6053
тп | 47009 | 797.0512 | 803.7566
тп | 47008 | 1243.5689 | 1174.3447
РТП | 47010 | 1170.0058 | 1189.3334
ТП | 47011 | 861.7393 | 729.9964
ТП | 47012 | 1106.501 | 1168.6253
ТП | 47014 | 1112.812 | 1070.4097
ТП | 47015 | 829.0008 | 801.7844
ТП | 47016 | 933.8938 | 926.5967
ТП | 47017 | 1269.7991 | 1417.1225
ТП | 47022 | 1113.2065 | 1183.4168
ТП | 47023 | 1192.8833 | 802.585
ТП | 47024 | 1429.9418 | 1395.8227
ТП | 47024 | 1342.1789 | 1378.2701
ТП | 47025 | 2235.8002 | 2126.5403
ТП | 47026 | 816.9704 | 821.7037
ТП | 47027 | 806.3205 | 808.0955
ТП | 47028 | 1221.0858 | 1276.7018
ТП | 47029 | 1244.9494 | 1229.7635
ТП | 47030 | 1296.0294 | 1295.635
ТП | 47031 | 1283.999 | 1282.6184
ТП | 47032 | 799.615 | 835.1146
БКТП | 528 | 144 | #DIV/0!
РТП | 47033 | 1722.2953 | 1533.5558
РТП | 47033 | 1758.5838 | 1789.3501
тп | 47034 (1402) | 900 | 897.6334
тп | 47035 | -241.4253 | 0
ТП | 47037 | 2019.647 | 2113.9182
РТП | 47001 | 1462.5005 | 1502.1418
тп | 47002 | 1860.2933 | 1878.4375
тп | 47003 | 2050.2161 | 1810.3966
тп | 47004 | 1565.4494 | 1672.5398
тп | 47005 | 1647.6901 | 1903.4845
тп | 48020 | 763.721 | 772.0042
тп | 48025 | 931.9216 | 931.5272
тп | 48021 | 643.2196 | 820.3231
тп | 48022 | 811.251 | 724.6714
тп | 48023 | 891.914 | 600.2256
тп | 48024 | 1127.4063 | 1208.0693
ртп | 45030 | 1243.3717 | 1247.7105
тп | 45031 | 1013.1763 | 934.091
тп | 45032 | 1302.5377 | 1274.9269
тп | 45034 | 2176.6342 | 2171.7037
тп | 45035 | 1305.2987 | 1300.3682
тп | 45035 | 1238.0467 | 1363.0842
РТП | 129 | 1663.1293 | 1697.84
РТП | 130 | 805.9261 | 841.6229
ТП | 131 | 1026.9817 | 1001.9347
ТП | 19934 | 1015.5429 | 1064.2562
ТП | 19945 | 999.9625 | 994.0459
РТП | 16167 | 899.3097 | 899.3097
КТП-2 |  | 898.225 | 898.6195
ТП | 1 | 1285.1823 | 1229.7635
ТП | 2 | 1601.7939 | 1501.0145
ТП | 3 | 1226.2135 | 1301.946
тп | 46001 | 939.8104 | 889.1249
тп | 46002 | 1023.4714 | 1156.3976
тп | 46003 | 1119.7147 | 1051.2794
тп | 46004 | 918.3134 | 936.2605
тп | 46006 | 555.9557 | 563.8445
| 1 | 555.9557 | 563.8445
РТП | 48001 | 654.6303 | 714.7824
|  | 707.0908 | 699.0048
тп | 48002 | 1701.5872 | 1610.4716
ТП | 48003 | 1658.5933 | 1685.6124
ТП | 48004 | 1592.1301 | 1626.2492
РТП | 45001 | 1338.0373 | 1333.304
РТП | 45002 | 1677.9208 | 1592.7218
ТП | 45003 | 962.8852 | 984.1849
тп | 45004 | 1531.1891 | 1548.5445
тп | 45005 | 1163.3003 | 1236.469
тп | 45006 | 1443.229 | 1547.9528
тп | 45010 | 809.0816 | 763.3265
РТП | 45016 | 2241.3223 | 2200.4978
тп | 45017 | 1014.9512 | 1037.8288
ТП | 45018 | 2156.9122 | 2196.5534
тп | 45019 | 1647.7462 | 1616.9798
РТП | 48080 | 2123.7792 | 2125.9486
РТП | 46040 | 1068.9895 | 1103.7002
ТП | 46041 | 1681.668 | 1779.2919
ТП | 46042 | 1007.0624 | 952.6297
ТП | 46043 | 1059.3257 | 1125
ТП | 46044 | 1072.3423 | 1107.8419
РТП | 48060 | 2162.8288 | 2194.384
ТП | 48050 | 1121.2925 | 1157.1865
ТП | 48051 | 1259.3465 | 1113.6009
РТП | 48090 | 559.5056 | 558.9731
тп | 48092 | 1720.1259 | 1692.3179
тп | 48104 | 1329.754 | 1314.7653
тп | 48112 | 1665.6932 | 1799.2111
ТП | 48111 | 2095.1823 | 2063.4299
ТП | 48113 | 1689.9512 | 1667.8626
ТП | 48116 | 1682.0624 | 1680.3861
РТП | 20001 | 1320.0902 | 1409.6281
РТП | 20001 | 1009.6263 | 1081.6116
ТП | 20009 | 884.2224 | 873.1781
РТП | 41020 | 1860.4905 | 1987.6974
ТП | 45050 | 1039.0121 | 1068.9895
ТП | 45051 | 1161.3281 | 1440
ТП | 45052 | 1176.9085 | 1440
ТП | 45053 | 1004.5382 | 1440
ТП | 45054 | 1052.0683 | 1440
ТП | 45055 | 1375.9035 | 1171.5836
ТП | 45056 | 1336.2623 | 1297.6072
РТП | 45080 | 1006.2736 | 961.3074
РТП | 45080 | 1005.8791 | 1033.2927
ТП | 45081 | 2244.0834 | 2246.1542
ТП | 45082 | 2127.3292 | 2139.9512
ТП | 45082 | 2022.4081 | 2166.1815
ТП | 48040 | 836.8896 | 860.1616
ТП | 48039 | 1623.6853 | 1565.7026
ТП | 48038 | 864.5004 | 836.6924
ТП | 48037 | 2250 | 1811.9744
ТП | 4 | 360 | 360
ТП | 17176 | 880.0808 | 785.0207
ТП | 46022 | 1731.7058 | 2127.3292
РТП | 46030 | 1261.7131 | 1314.9625
ТП | 46031 | 1219.3108 | 1233.1162
ТП | 45061 | 1267.2353 | 1353.8149
ТП | 45062 | 1349.2788 | 1333.1068
ТП | 45063 | 1303.5238 | 1297.4099

## ЛРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 5 | 314.245 | 288.6064
ТП | 19 | 100.8088 | 0
ТП | 22 | 295.7063 | 293.3396
ТП | 25 | 106.1338 | 0
КТПн | 42 | 130.7863 | 0
КТПн | 43 | 73.828 | 0
ТП | 45 | 813.2232 | 765.1015
КТПн | 53 | 92.1311 | 0
ТП | 57 | 531.5004 | 550.0391
ТП | 58 | 514.145 | 555.1668
ТП | 59 | 100.7514 | 218.3813
ТП | 75 | 875.9111 | 1103.3058
ТП | 79 | 159.7202 | 208.2363
РТП | 80 | 1015.9373 | 980.635
ТП | 81 | 920.4829 | 939.416
ТП | 82 | 30.2423 | 0
ТП | 84 | 868.4448 | 877.7141
КТП | 89 | 220.5655 | 0
ТП | 90 | 326.5888 | 424.6072
КТП | 94 | 227.4682 | 0
ТП | 101 | 269.6732 | 303.7923
ТП | 104 | 899.4083 | 767.8626
ТП | 105 | 567 | 422.2405
ТП | 106 | 897.8306 | 759.9738
КТП | 111 | 73.2363 | 0
КТП | 113 | 190.8809 | 0
КТП(МТП) | 114 | 132.6672 | 0
КТПн | 115 | 81.3223 | 0
КТП(МТП) | 117 | 109.6837 | 0
ТП | 118 | 178.8505 | 225
КТП | 127 | 133.2589 | 0
КТПн | 128 | 36.1589 | 0
КТПн | 134 | 36.978 | 0
КТП | 142 | 117.7697 | 0
КТПн | 145 | 14.2168 | 0
ТП | 151 | 472.1372 | 497.5786
КТП | 159 | 142.7593 | 0
КТП | 160 | 90 | 0
КТП | 162 | 277.9565 | 0
КТП | 165 | 196.6003 | 0
КТП | 167 | 187.9226 | 0
КТП | 168 | 75.2085 | 0
КТП | 169 | 53.15 | 0
КТП | 170 | 107.3171 | 0
ТП | 173 | 853.0616 | 806.3205
ТП | 174 | 731.3769 | 861.3449
|  | 225 | 173.1311
ТП | 175 | 321.1477 | 360
ТП | 179 | 880.278 | 804.94
|  | 565.6195 | 477.0677
ТП | 182 | 543.1364 | 301.1474
ТП | 183 | 839.4535 | 830.5786
КТП | 227 | 101.5977 | 0
КТП | 229 | 78.1668 | 0
ТП | 244 | 113.1763 | 0
ТП | 277 | 537.6142 | 567
КТП | 296 | 245.8096 | 0
ТП | 358 | 564.0417 | 500.3396
ТП | 362 | 275.3926 | 304.7784
ТП | 370 | 286.0425 | 299.059
ТП | 371 | 441.7653 | 509.8062
ТП | 372 | 563.2528 | 557.139
КТП | 391 | 50.1616 | 0
ТП | 393 | 567 | 419.6767
|  | 319.1755 | 319.9643
ТП | 408 | 166.4257 | 174.3145
КТП | 409 | 75.9017 | 0
ТП | 410 | 36.5534 | 0
КТП | 411 | 27.4813 | 0
КТП | 412 | 165.2423 | 0
КТПн | 413 | 108.3032 | 0
КТП | 414 | 150.0564 | 0
КТП | 415 | 111.6559 | 0
ТП | 416 | 254.8817 | 0
КТП | 417 | 144 | 0
ТП | 440 | 567 | 551.8141
ТП | 484 | 659.786 | 900
ТП | 489 | 125.8558 | 138.6751
КТП | 100 | 168.2006 | 0
| 500 | 183.1894 | 0
СТП | 31001 | 90 | 0
КТП | 31002 | 264.94 | 0
ТП | 31003 | 489.0981 | 0
ТП | 31004 | 206.2641 | 0
МТП | 31005 | 168.7923 | 0
ТП | 31006 | 567 | 543.5308
КТП | 31012 | 357.8306 | 0
КТП | 31014 | 225 | 0
КТП | 31015 | 334.1642 | 0
ТП | 31100 | 0 | 0
ТП | 31102 | 429.3404 | 0
БКТП | 31201 | 1312.9903 | 1312.9903
БКТП | 31202 | 550.2363 | 565.225
ТП | 31304 | 225 | 225
КТП | 31306 | 329.0365 | 0
| 31308 | 0 | 0
ТП | 31372 | 219.0834 | 0
ТП | 31704 | 328.642 | 0
ТП | 31500 (больница) | 900 | 840.6368
ТП | 31800 (д/с) | 345.9974 | 345.2085
ТП | 717 | 830.5786 | 842.8062
ТП | 718 | 1125 | 993.8487
РТП | 719 | 900 | 900
РТП | 720 | 806.1233 | 860.3588
РТП | 721 | 832.9452 | 732.9547
РТП | 722 | 510.5951 | 409.224
ТП | 723 | 900 | 900
ТП | 724 | 545.3058 | 439.2014
ТП | 725 | 832.1563 | 768.257
ТП | 726 | 893.8862 | 615.4115
ТП | 727 | 778.9069 | 814.0121
ТП | 728 | 1046.9009 | 977.8739
ТП | 729 | 870.0226 | 816.3787
ТП | 735 | 868.8392 | 874.9531
ТП | 7210 | 800.2067 | 772.9903
ТП | 7211 | 885.8002 | 858.781
ТП | 7212 | 866.6698 | 852.6672
ТП | 7213 | 900 | 900
ТП | 7214 | 900 | 900
ТП | ТП-ДЗФС | 508.4257 | 458.3318
ТП | БКТП-2 | 544.3197 | 525.1894
ТП | БКТП-1 | 463.8539 | 529.9226
ТП | РТП-ДЗФС | 888.9557 | 664.7165
ТП | ТП-2213 | 772.3987 | 857.7949
ТП | ТП-2169 | 823.0842 | 881.0669
ТП | ТП-3100 | 1392.6672 | 1440
ТП | ТП-33001 | 1257.5715 | 1440
ТП | ТП-33002 | 492.2536 | 567
РТП | 23 | 1072.7367 | 1077.47
РТП | 24 | 1051.0425 | 1118.689
ТП | 46 | 1116.5195 | 1118.689
ТП | 47 | 897.0417 | 880.4752
ТП | 48 | 1100.9392 | 1106.0669
ТП | 88 | 884.4196 | 898.4222
ТП | 89 | 893.2945 | 896.0556
ТП | 97+49 | 1094.2337 | 1081.6116
ТП | 501 | 783.0485 | 998.3848
ТП | 503 | 839.2562 | 791.9234
ТП | 504 | 893.2665 | 1083.781
ТП | 505 | 865.2613 | 1013.9651
ТП | 506 | 961.7018 | 1125
ТП | 507 | 837.8757 | 859.5699
ТП | 508 | 843.2006 | 793.1068
ТП | 509 | 842.2145 | 846.7506
ТП | 510 | 1061.1007 | 1029.7427
ТП | 511 | 1002.3292 | 1125
ТП | 512 | 797.2484 | 898.225
ТП | 513 | 894.0554 | 1045.1259
ТП | 514 | 567 | 455.7679
ТП | 515 | 741.8296 | 836.7318
ТП | 516 | 1028.9539 | 998.1875
ТП | 518 | 1045.3231 | 1111.589
ТП | 519 | 829.198 | 817.562
ТП | 520 | 1051.8314 | 1060.1146
РТП | 37001 | 889.1529 | 872.3892
ТП | 37002 | 1110.4057 | 1094.6281
ТП | 37003 | 885.4057 | 879.4891
ТП | 37004 | 1064.8479 | 1092.0643
ТП | 37005 | 846.7506 | 856.2172
ТП | 37006 | 1125 | 1062.8757
РТП | 1 | 993.257 | 1010.4152
РТП | 2 | 1058.5369 | 1070.5673
РТП | 3 | 952.2353 | 1110.6029
ТП | 11 | 802.7705 | 819.7315
ТП | 12 | 799.2206 | 838.8618
ТП | 13 | 977.8739 | 1024.0234
ТП | 14 | 399.9547 | 488.112
ТП | 15 | 1059.7202 | 1064.8479
ТП | 21 | 1075.695 | 1050.8453
ТП | 22 | 1047.0981 | 1061.4952
ТП | 23 | 883.828 | 895.0695
ТП | 24 | 1100.1503 | 1082.4005
ТП | 25 | 889.5473 | 894.0834
ТП | 31 | 878.7002 | 900
ТП | 32 | 871.6003 | 874.1642
ТП | 33 | 879.6863 | 858.781
ТП | 34 | 1094.4309 | 1095.6142
ТП | 35 | 1102.5169 | 1042.9565
ТП | 36 | 810.0677 | 790.3457
ТП | 551 | 973.535 | 1060.5091
ТП | 552 | 1028.9539 | 1011.2041
ТП | 553 | 850.695 | 869.0365
ТП | 554 | 1035.6593 | 1069.1867
ТП | 555 | 875.1503 | 703.1744
ТП | 556 | 1113.7585 | 993.6515
ТП | 557 | 1033.2927 | 925.6106
ТП | 559 | 855.2311 | 846.3562

## КРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 3 | 567 | 0
тп | 6 | 194.0365 | 100.9486
ктп | 10 | 360 | 360
ртп | 10 | 596.2812 | 578.9258
тп | 14 | 312.6672 | 0
тп | 17 | 1125 | 1125
тп | 19 | 468.9817 | 455.1763
тп | 23 | 286.6342 | 0
тп | 24 | 417.9017 | 464.84
тп | 25 | 308.7228 | 0
тп | 32 | 319.7671 | 360
тп | 34 | 312.47 | 309.5117
тп | 36 | 327.6559 | 345.8002
тп | 48 | 205.7593 | 97.9903
пст | 49 | 20.7006 | 279.0588
тп | 59 | 275.7871 | 459.9095
тп | 73 | 269.476 | 275.9843
тп | 74 | 326.0782 | 340.6724
тп | 77 | 312.0755 | 298.2701
тп | 83 | 266.3205 | 273.6176
ктп | 84 | 203.6045 | 0
ктп | 85 | 93.3145 | 0
тп | 87 | 534.0643 | 567
тп | 88 | 496.0008 | 567
тп | 90 | 900 | 900
ктп | 93 | 120.728 | 0
ктп | 94 | 160.9035 | 0
тп | 96 | 799.2206 | 809.0816
тп | 97 | 1420.6724 | 1410.2198
МТП | 102 | 87.8306 | 0
ТП | 105 | 493.6342 | 509.0173
тп | 106 | 855.8227 | 854.8366
мтп | 111 | 131.5751 | 0
ТП | 113 | 524.9921 | 496.9869
ТП | 114 | 567 | 439.3987
ктп | 115 | 214.5473 | 0
мтп (ктп) | 21007 (116) | 199.1642 | 0
ктп | 118 | 101.7375 | 0
тп | 120 | 415.7323 | 550.0391
ктп | 124 | 176.4839 | 0
тп | 128 | 511.384 | 507.4396
тп | 133 | 320.6722 | 411.9851
ктп | 134 | 202.9114 | 0
ктп | 135 | 551.0252 | 0
ктп | 138 | 325.0921 | 0
тп | 139 | 510.2006 | 504.8757
тп | 141 | 494.6203 | 409.8157
тп | 142 | 327.2615 | 236.1458
ктп | 143 | 99.2311 | 0
ктп | 144 | 284.8592 | 0
тп | 145 | 182.6992 | 0
тп | 147 | 360 | 360
ктп | 151 | 129.2085 | 0
тп | 155 | 538.9948 | 505.8618
ктп | 159 | 138.8723 | 0
ктп | 163 | 93.7089 | 0
ктп | 175 | 75.4057 | 0
ктп | 176 | 198.3753 | 0
ктп | 177 | 185.7532 | 0
тп | 178 | 332.9809 | 303.0034
тп | 179 | 108.443 | 225
тп | 180 | 341.0669 | 297.284
ктп | 182 | 294.7202 | 0
ктп | 183 | 171.9478 | 0
тп | 184 | 188.5143 | 0
ктп | 186 | 206.0669 | 0
тп | 189 | 502.7063 | 562.6612
ктп | 190 | 206.0669 | 0
ктп | 191 | 87.4361 | 0
тп | 192 | 327.8531 | 330.8114
тп | 194 | 209.2224 | 0
| 195 | 189.106 | 0
тп | 196 | 1399.5699 | 1407.4587
тп | 199 | 297.8757 | 0
тп | 200 | 205.0808 | 0
ктп | 201 | 210.9974 | 170.1728
тп | 202 | 325.0921 | 0
ктп | 203 | 208.2363 | 0
тп | 205 | 276.3787 | 0
тп | 206 | 323.3171 | 312.47
тп | 209 | 160.5091 | 182.9921
тп | 21005 | 144 | 220.6612
ктп | 21006 | 326.0782 | 0
ктп | 214 | 138.2232 | 0
ктп | 216 | 136.3084 | 0
тп | 219 | 446.3014 | 482.5898
тп | 220 | 418.8878 | 489.2953
тп | 222 | 185.9504 | 0
ктп | 224 | 288.2119 | 0
тп | 225 | 280.1259 | 352.7029
тп | 226 | 206.6585 | 0
тп | 227 | 210.9974 | 0
тп | 228 | 84.6751 | 0
тп | 229 | 474.1094 | 360
ктп | 232 | 196.2059 | 0
ктп | 234 | 54.7278 | 0
ктп | 235 | 110.867 | 0
ктп | 237 | 177.47 | 0
ктп | 239 | 135.914 | 0
ктп | 240 | 193.0504 | 0
ктп | 241 | 110.6698 | 0
ктп | 242 | 82.3084 | 0
тп | 251 | 94.8922 | 199.5586
ктп | 252 | 538.9948 | 518.0894
тп | 253 | 305.1728 | 311.8783
тп | 260 | 322.9226 | 0
тп | 261 | 521.6394 | 553.1946
тп | 267 | 196.9948 | 0
| 270 | 545.8975 | 538.7975
тп | 2701 | 539.9809 | 0
тп | 2702 | 503.4952 | 0
тп | 2703 | 537.2198 | 0
тп | 2704 | 537.417 | 0
ктп | 271 | 164.6507 | 0
ктп | 272 | 486.1398 | 0
тп | 274 | 516.9061 | 0
ктп | 275 | 1272.1658 | 1183.2196
тп | 276 | 193.2476 | 0
тп | 291 | 1052.0286 | 977.085
тп | 292 | 889.1529 | 825.2536
тп | 293 | 885.0113 | 819.337
тп | 295 | 354.0834 | 0
ктп | 296 | 88.0278 | 0
| 296 | 90 | 0
ктп | 297 | 36 | 0
ктп | 301 | 299.4535 | 0
тп | 304 | 160.5091 | 210.9974
ктп | 305 | 160.0278 | 0
тп | 306 | 313.2589 | 360
ктп | 310 | 82.7029 | 0
ктп | 317 | 99.2311 | 0
ктп | 318 | 87.4361 | 0
ктп | 319 | 183.9782 | 0
ктп | 321 | 134.9279 | 0
ктп | 322 | 179.6394 | 0
ктп | 323 | 87.6334 | 0
ктп | 325 | 194.6281 | 0
ктп | 327 | 284.662 | 0
тп | 328 | 225 | 0
тп | 329 | 574.9814 | 790.7401
тп | 332 | 169.7784 | 144.1398
тп | 333 | 161.2979 | 0
тп | 334 | 119.7949 | 124.5282
ктп | 340 | 350.7307 | 0
ктп | 341 | 144 | 144
ктп | 342 | 81.914 | 0
тп | 344 | 333.967 | 0
тп | 354 | 167.8062 | 144
ктп | 355 | 304.5812 | 0
тп | 356 | 299.6507 | 272.8288
тп | 357 | 315.6255 | 0
тп | 361 | 64.1642 | 0
тп | 365 | 112.0504 | 0
тп | 366 | 223.8167 | 0
тп | 367 | 132.364 | 0
тп | 368 | 222.0417 | 220.6612
ктп | 375 | 52.3612 | 0
тп | 378 | 197.7836 | 0
тп | 379 | 165.834 | 0
тп | 381 | 296.4952 | 0
ктп | 386 | 209.4196 | 0
тп | 387 | 925.8078 | 1125
тп | 389 | 1800 | 1800
тп | 388 | 1125 | 1118.4917
тп | 390 | 295.5091 | 315.8227
ктп | 391 | 144 | 0
тп | 393 | 360 | 360
тп | 395 | 215.0433 | 318.781
| 396 | 340.8697 | 0
ктп | 402 | 271.0391 | 0
ктп | 403 | 296.4952 | 0
ктп | 404 | 347.9696 | 0
тп | 406 | 225 | 217.3084
ктп | 415 | 118.5586 | 0
ктп | 416 | 133.5473 | 0
ктп | 417 | 195.6142 | 0
тп | 419 | 114.2198 | 138.8723
тп | 420 | 496.3952 | 463.6567
тп | 421 | 360 | 360
тп | 422 | 71.8558 | 0
ктп | 426 | 257.84 | 0
тп | 432 | 305.7645 | 345.2085
ктп | 434 | 183.3866 | 0
ктп | 435 | 291.1702 | 0
тп | 438 | 307.145 | 329.2337
тп | 439 | 782.6541 | 756.8183
тп | 442 | 446.893 | 472.5316
тп | 443 | 540.7697 | 492.6481
тп | 446 | 520.0616 | 464.84
тп | 449 | 152.423 | 225
тп | 455 | 238.3153 | 287.0286
тп | 460 | 189.106 | 0
тп | 462 | 334.7558 | 339.2919
тп | 464 | 332.5864 | 343.2363
ктп | 465 | 113.2337 | 360
тп | 468 | 447.8791 | 516.5117
тп | 472 | 161.2022 | 299.8479
ктп | 475 | 305.7645 | 0
тп | 476 | 314.245 | 310.1033
тп | 477 | 360 | 360
тп | 478 | 290.973 | 0
тп | 479 | 297.4813 | 204.9704
тп | 484 | 398.3769 | 431.9043
тп | 491 | 505.6646 | 530.5143
тп | 492 | 504.4813 | 485.9426
ктп | 512 | 153.6064 | 160.5091
тп | 600 | 567 | 567
тп | 601 | 567 | 567
тп | 617 | 2096.4111 | 2071.7586
мрп | 709 | 178.2589 | 0
тп | 1159 | 129.0113 | 0
тп | 1160 | 260.9956 | 0
тп | 1208 | 174.7089 | 0
тп | 1220 | 280.1259 | 0
тп | 1230 | 135.7168 | 0
тп | 1283 | 67.1225 | 0
рп | 1512 | 876.3336 | 900
| 1514 | 522.2311 | 523.6116
рп | 1516 | 142.225 | 0
рп | 1515 | 269.2788 | 288.8036
ртп | 1517 | 501.3257 | 517.3006
тп | 21018 | 1419.4891 | 1404.8948
ртп | 21028(1518) | 898.6195 | 899.0139
ртп | 1521 | 900 | 900
| 1521 | 843.7923 | 844.7784
рп | 1522 | 473.5177 | 474.5038
рп | 1523 | 710.6688 | 819.9287
рп | 1524 | 354.1996 | 368.5967
рп | 1528 | 475.6871 | 517.695
рп | 1536 | 885.2085 | 821.7037
рп | 1536 | 152.0286 | 206.8558
рп | 1537 | 429.3404 | 465.0373
| 1538 | 801.7844 | 887.7724
рп | 1540 | 419.8739 | 470.3622
рп | 1541 | 803.3622 | 817.9565
рп | 1541 | 808.6871 | 782.2597
рп | 1542 | 507.0451 | 510.0034
рп | 1550 | 360.1162 | 163.6851
тп | 21008 | 2238.5612 | 2247.6334
ктп | 24004 | 359.29 | 0
стп | 2001 | 35.7929 | 0
стп | 2002 | 35.645 | 0
стп | 2005 | 35.5464 | 0
стп | 2006 | 35.2703 | 0
стп | 2007 | 34.1856 | 0
стп | 2008 | 36 | 0
стп | 2009 | 35.1717 | 0
стп | 2010 | 34.8167 | 0
стп | 2011 | 34.225 | 0
стп | 2012 | 54.1756 | 0
мтп | 2013 | 143.9231 | 0
стп | 2014 | 35.6056 | 0
стп | 2015 | 35.7338 | 0
стп | 2016 | 28.1112 | 0
стп | 2017 | 28.1112 | 0
стп | 2018 | 35.2486 | 0
стп | 2019 | 35.2111 | 0
стп | 2020 | 35.2111 | 0
стп | 2021 | 34.6195 | 0
стп | 2022 | 34.5997 | 0
стп | 2023 | 35.6056 | 0
стп | 2024 | 56.1872 | 0
стп | 2025 | 29.8862 | 0
стп | 2026 | 34.6195 | 0
стп | 2027 | 35.0139 | 0
стп | 2028 | 88.2447 | 0
стп | 2029 | 29.8862 | 0
мтп | 2030 | 125.4613 | 0
стп | 2031 | 33.8306 | 0
стп | 2032 | 35.8028 | 0
стп | 2033 | 33.5348 | 0
стп | 2034 | 33.4361 | 0
стп | 2035 | 35.4083 | 0
стп | 2036 | 21.1195 | 0
стп | 2037 | 79.7446 | 0
мтп | 2039 | 174.7089 | 0
стп | 2040 | 35.6056 | 0
стп | 2041 | 10.7389 | 0
стп | 2049 | 125.6585 | 0
стп | 2051 | 13.8478 | 0
стп | 2054 | 35.645 | 0
стп | 2056 | 32.0556 | 0
стп | 2058 | 34.6983 | 0
стп | 2059 | 34.8956 | 0
стп | 2060 | 33.9884 | 0
стп | 2061 | 46.6418 | 0
стп | 2062 | 56.558 | 0
стп | 2063 | 33.4361 | 0
стп | 2065 | 136.1112 | 0
стп | 2066 | 14.0253 | 0
стп | 2067 | 140.6275 | 0
стп | 2068 | 140.1542 | 0
мтп | 2069 | 27.559 | 0
стп | 2070 | 86.45 | 0
стп | 2071 | 69.2919 | 0
стп | 2075 | 12.4278 | 0
стп | 2076 | 12.2306 | 0
стп | 2077 | 17.3723 | 0
стп | 2079 | 13.2167 | 0
стп | 2080 | 83.689 | 0
стп | 2081 | 136.2295 | 0
стп | 2082 | 22.1056 | 0
стп | 2083 | 83.4917 | 0
стп | 2084 | 55.5758 | 0
стп | 2087 | 52.9923 | 0
стп | 2088 | 12.4278 | 0
стп | 2089 | 11.0473 | 0
стп | 2090 | 35.0139 | 0
стп | 2092 | 11.6389 | 0
стп | 2093 | 14.2028 | 0
стп | 2096 | 88.6195 | 0
стп | 2097 | 21.9083 | 0
стп | 2098 | 32.6473 | 0
стп | 2099 | 13.2956 | 0
стп | 2101 | 89.2111 | 0
стп | 2102 | 142.4222 | 0
мтп | 21010 | 167.4118 | 0
мтп | 21011 | 176.0894 | 0
ктп | 21012 | 200.5447 | 0
мтп | 21017 | 224.0533 | 0
стп | 21019 | 65.9392 | 0
мтп | 24011 | 143.8028 | 0
мтп | 21041 | 217.7029 | 0
мтп | 21042 | 215.5334 | 0
стп | 21043 | 88.4222 | 0
ктп | 21070(1092) | 304.5812 | 0
ТП | 21079 | 900 | 847.7367
тп | 297 | 513.7506 | 543.1364
тп | 745 | 518.4839 | 546.0947
ртп | 1 | 567 | 456.3596
тп | 1677 | 1440 | 1440
тп | 1649 | 748.3378 | 900
тп | 21002 | 993.4543 | 884.9833
тп | 24001 | 882.6446 | 873.7697
тп | 24002 | 521.8366 | 533.867
тп | 24003 | 1311.807 | 1255.4021
тп | 801 | 1007.8513 | 995.032
тп | 802 | 1035.4621 | 897.6053
тп | 803 | 923.8356 | 988.721
тп | 804 | 963.2796 | 965.0546
тп | 805 | 1258.952 | 1333.304
тп | 806 | 889.1249 | 1125
ртп | 1511 | 815.1954 | 824.662
ртп | 1 | 1277.8852 | 1279.6601
тп | 1 | 1019.2901 | 1035.2649
тп | 22021 | 869.2337 | 860.3588
тп | 22023 | 1073.5256 | 1125
тп | 22024 | 1124.8028 | 1124.0139
ртп | 1 | 838.4674 | 789.5568
ртп | 2 | 861.9365 | 863.1199
ртп | 3 | 898.8167 | 900
тп | 1 | 893.8862 | 748.535
тп | 2 | 882.2502 | 720.5298
тп | 3 | 879.0947 | 822.4925
тп | 4 | 524.006 | 468.5872
тп | 5 | 831.7619 | 810.8566
тп | 6 | 844.9756 | 838.4674
тп | 7 | 797.4456 | 888.5612
тп | 8 | 802.9678 | 874.3614
тп | 9 | 838.6646 | 827.0286
тп | 10 | 784.0346 | 874.1642
тп | 11 | 825.4508 | 817.562
тп | 12 | 447.4847 | 511.384
тп | 14 | 516.7089 | 532.2893
тп | 15 | 544.7141 | 541.1642
ртп | 1 | 878.1086 | 863.1199
тп | КНС | 225 | 225
тп | 1 | 536.8253 | 540.967
тп | 2 | 547.4752 | 475.8844
тп | 3 | 514.7367 | 560.0973
тп | 4 | 203.3058 | 225
тп | 5 | 108.6976 | 142.6195
тп | 6 | 301.8201 | 354.0834
ртп | Б | 360 | 360
тп | 7 | 187.7254 | 225
ртп | 321 | 868.8392 | 801.5872
ртп | 322 | 892.7029 | 817.9565
тп | 323 | 966.2379 | 1034.2788
тп | 324 | 1068.9895 | 987.3404
тп | 325 | 562.6612 | 507.2423
тп | 326 | 856.0199 | 840.6368
тп | 327 | 886.9835 | 800.7983
тп | 328 | 1024.4178 | 1054.3952
тп | 329 | 1034.6732 | 1038.4204
тп | 3210 | 891.5195 | 853.6533
тп | 3211 | 795.079 | 809.476
ртп | 821 | 1028.9539 | 1049.662
тп | 822 | 210.4057 | 225
тп | 823 | 1022.0512 | 994.8348
тп | 824 | 855.6255 | 808.0955
тп | 825 | 988.721 | 1057.748
ртп | 221 | 1068.9895 | 1049.4647
ртп | 222 | 1066.0312 | 1014.9512
тп | 223 | 1103.503 | 1083.781
тп | 224 | 844.7784 | 850.4978
тп | 225 | 847.9339 | 826.4369
тп | 226 | 828.4091 | 797.4456
тп | 227 | 805.9261 | 834.7202
тп | 228 | 1025.4039 | 1069.384
тп | 229 | 852.6672 | 900
тп | 2210 | 1071.7506 | 1041.3787
тп | 2211 | 505.6646 | 502.5091
тп | 2212 | 1440 | 1440
тп | 2212 | 1440 | 1440
ртп | 121 | 812.4343 | 802.9678
ктп | 122 | 215.139 | 0
ртп | 121 | 812.4343 | 802.9678
ктп | 122 | 215.139 | 0
тп | 5201 | 1106.6585 | 1104.8836
тп | 5202 | 1299.5794 | 1276.8991
тп | 5203 | 973.7323 | 999.1736
тп | 5204 | 823.8731 | 856.2172
тп | 5205 | 978.2683 | 931.5272
тп | 5206 | 783.443 | 794.8817
тп | 5207 | 1244.7522 | 1299.9738
тп | 5208 | 1614.0215 | 1602.78
тп | 5209 | 997.9903 | 1010.4152
тп | 1 | 773.9764 | 885.9974
тп | 2 | 900 | 749.1267
тп | 4 | 567 | 543.728
тп | 1 | 773.9764 | 885.9974
тп | 2 | 900 | 749.1267
тп | 4 | 567 | 543.728
тп | 1 | 773.9764 | 885.9974
тп | 2 | 900 | 749.1267
тп | 4 | 567 | 543.728
тп | 421 | 441.1736 | 564.2389
тп | 422 | 541.5586 | 535.4448
тп | 423 | 750.9017 | 854.4422
ртп | 8090 | 781.0763 | 887.5751
тп | 621 | 825.2536 | 834.3257
тп | 622 | 825.8453 | 787.979
ртп | 3060 | 798.4317 | 866.2754
тп | 621 | 825.2536 | 834.3257
тп | 622 | 825.8453 | 787.979
тп | 521 | 562.8584 | 432.8904
тп | 522 | 1000.357 | 1043.3509
тп | 521 | 562.8584 | 432.8904
тп | 522 | 1000.357 | 1043.3509
Note on B80: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199
Note on B121: Автор: