## ф. 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [14 empty] | Январь-Декабрь |  | месяц | 2025 | года
Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | ТП | г. Москва ЖК "Матвеевский парк" ТП-48111 Т-2 | 20 (21) | 14,30 2025.01.08 | 15,10 2025.01.08 | В | 0.67 | ТП-48111 сек. 2 напр. Т-2 | 0 | МКД- 5 шт, КНС | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 460 |  | 14,30 2025.01.08 | 3.4.13 | 4.20 | 1
2 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | КЛ 20кВ РТП-20001 сек.2 - Т-2 | 20 (21) | 09,23 2025.01.22 | 10,20 2025.01.22 | В | 0.95 | РТП-20001 сек.2,РТП-45080 сек.2,ТП- 45081 сек.2,45082 сек.2,ТП-20009 сек.2 | 0 | МКД- 6 шт., ЦТП, ООО "Эвентинвест", ООО "АстрейдГрупп" | 9 | ф | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1320 |  | 09,23 2025.01.22 | 3.4.13 | 4.12 | 1
3 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | КЛ | ПКЛ-10кВ ТЭЦ-26 фид. 180 бетта + 17173А 24 РЭР напр. РТП-180 сек.2 | 10 (10.5) | 17,38 2025.02.05 | 19,21 2025.02.05 | В | 1.716 | РТП-180 сек.2 | 0 | ИТП, МКД - 2 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |  | 17,38 2025.02.05 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | КЛ 20 кВ РП-29011 сек.2 - ТП-29916 сек.2 | 20 (21) | 16,10 2025.02.13 | 17,08 2025.02.13 | В | 0.97 | ТП-29914 сек2, ТП-29915 сек.2, ТП-29916 сек.2 | 0 | МКД- 5 шт., ЦТП,ДОУ, НС | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 317 |  | 16,10 2025.02.13 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЮЗРЭС | ПС | ПС-426 Марьино 1 СШ-10кВ - Ф-33 и Ф-35 МСК Энерго | 10 (10.5) | 13,55 2025.02.28 | 13,55 2025.02.28 | В | 0 | РТП-72 сек.2, ТП-7201 сек.2, ТП-7202 сек.2, ТП-7203 сек.2, ТП-7204 сек.2, ТП-7205 сек.2, ТП-7206 сек.2, ТП-7207 сек.2, ТП-7208 сек.2, ТП-7209 сек.2, РТП-17000 сек.2, ТП-17009 сек.2, ТП-17001 сек.2, ТП-17004 сек.2, ТП-17011 сек.2, ТП-17003 сек.2, ТП-17002 сек.2, ТП-17006 сек.2, ТП-17012 сек.2, КТП-17015 сек.2, ТП-17010 сек.2 | 0 | КНС, ЛОС, ДОУ, Котельная, МКД - 15 шт | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2633 |  | 13,55 2025.02.28 | 3.4.9.1 |  | 0
6 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | ПС | ПС-426 Марьино 1 СШ-10кВ - Ф-33 и Ф-35 МСК Энерго | 10 (10.5) | 18,30 2025.03.04 | 18,30 2025.03.04 | В | 0 | РТП-72 сек.2, ТП-7207 сек.2,ТП-7206 сек.2,ТП-7208 сек.2,ТП-7205 сек.2,ТП-7201 сек.2,ТП-7202 сек.2,ТП-7209 сек.2,ТП-7204 сек.2,ТП-7203 сек.2, РТП-17000 сек.2,ТП-17006 сек.2,ТП-17012 сек.2,ТП-17015 сек.2,ТП-17010 сек.2,ТП-17009 сек.2,ТП-17001 сек.2,ТП-17004 сек.2,ТП-17011 сек.2,ТП-17003 сек.2,ТП-17002 сек.2 | 0 | КНС, ЛОС, ДОУ, ВЗУ Котельная, МКД - 15 шт | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1156 |  | 18,30 2025.03.04 | 3.4.9.1 |  | 0
7 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | РП | РП-29038 сек.1 | 10 (10.5) | 19,44 2025.03.17 | 20,13 2025.03.17 | В | 0.48 | ТП-43017 сек.1 | 0 | МКД- 2 шт, ИТП - 2 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 199 |  | 19,44 2025.03.17 | 3.4.9.1 |  | 0
8 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 сек.1 - ф. 180 альфа РТП -180 сек.1 ;КЛ 10 кВ ТЭЦ 26 сек.2 - ф. 180 бета РТП -180 сек.2 | 10 (10.5) | 14,10 2025.04.07 | 18,15 2025.04.07 | В | 4.083 | РТП-180, ТП-185, ТП-186, ТП-174, ТП-173, ТП-172 | МКД-14 шт, ИТП- 3 шт., ДОУ | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1800 |  | 14,10 2025.04.07 | 3.4.8 |  | 0
9 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | ВВ КЛ-10кВ РП-29068сек.1-ТП-42030сек.1 | 10 (10.5) | 17,45 2025.04.19 | 17,45 2025.04.19 | В | 0 | ТП-42030 сек.1, ТП-42031сек.1, ТП-42033сек.1, ТП-42034сек.1 | 0 | МКД- 4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 |  | 17,45 2025.04.19 | 3.4.9.3 |  | 0
10 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ПКЛ-10кВ ПС-750 "Павелецкая" фид.442 напр. РТП-41020 сек.1 | 10 (10.5) | 09,49 2025.05.16 | 09,49 2025.05.16 | В | 0 | РТП-41020 сек.1 | ТЦ Плаза | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 170 |  | 09,49 2025.05.16 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-44053сек.1-ТП-44022сек.1,КЛ-10кВ ТП-44053 сек.2-ТП-44022 сек.2 | 10 (10.5) | 10,01 2025.05.21 | 12,40 2025.05.21 | В | 2.65 | ТП-44022,ТП-44021,РТП-44020 | МКД- 4 шт., ДОУ, ИТП- 4 шт. | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 430 |  | 10,01 2025.05.21 | 3.4.8 |  | 0
12 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | КЛ | КЛ 20кВ ПС-517 сек.3 РУ 20кВ фид.904 - РП-1332 сек.1 | 20 (21) | 11,34 2025.06.26 | 11,34 2025.06.26 | В | 0 | ТП-13405 сек.1, ТП-13407 сек.1, ТП-13406 сек.1, ТП-13408 сек.1, РТП-1334 сек.1, ТП-13328 сек.1 | 0 | МКД-4 ши, ВЗУ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 340 |  | 11,34 2025.06.26 | 3.4.8 |  | 0
13 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Петр 1" КЛ 10 кВ РТП-45025 сек.1 - ТП-45023 сек.1 | 10 (10.5) | 10,30 2025.07.15 | 10,30 2025.07.15 | В | 0 | ТП-45023 сек.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |  | 10,30 2025.07.15 | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Бунинские луга" КЛ-20кВ ПС-851 фид.309 напр. РТП-16370 сек.1 | 20 (21) | 11,21 2025.07.26 | 13,58 2025.07.26 | В | 2.616 | РТП-16370 сек.1 | 0 | МКД- 1 шт | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 110 |  | 11,21 2025.07.26 | 3.4.8 |  | 0
15 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Мичуринский Парк". КЛ-20 кВ ф.710 ПС-214 - РП-48030 сек.2 | 20 (21) | 19,18 2025.07.27 | 19,18 2025.07.27 | В | 0 | РП-48030 сек.2 | 0 | МКД- 4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |  | 19,18 2025.07.27 | 3.4.8 |  | 0
16 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | ТП | ТП-29916 РУ-0,4кВ АВ Т-1, АВ Т-2 | 0.38 | 00,56 2025.08.05 | 01,51 2025.08.05 | В | 0.916 | ТП-29916 | МКД- 2 шт | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 563 |  | 00,56 2025.08.05 | 3.4.9.3 |  | 0
17 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ РС 16 РЭР МКС | 10 (10.5) | 18,48 2025.08.10 | 19,37 2025.08.10 | В | 0.82 | РП-11162, ТП-4 сек.1,2,РП-17176,ТП-46021,46022 сек.2 | 0 | МКД- 2 шт | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 180 |  | 18,48 2025.08.10 | 3.4.9.1 |  | 0
18 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ул. Озерная КЛ-20кВ ПС-214 фид. 710 напр. РП-48030 сек.2 | 20 (21) | 13,17 2025.08.11 | 13,17 2025.08.11 | В | 0 | РП-48030 сек.2, ТП-48039 сек.2, ТП-48040 сек.2, ТП-48038 сек.2, ТП-48037 сек.2 | 0 | МКД- 4 шт, ИТП- 2 шт, ДОО | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 220 |  | 13,17 2025.08.11 | 3.4.9.1 |  | 0
19 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Матвеевский Парк" КЛ-20 кВ ПС-214 Очаково фид. 711 - РТП-48060 сек.2 | 20 (21) | 13,17 2025.08.11 | 13,17 2025.08.11 | В | 0 | РТП-48060 сек.2, ТП-48111 сек.2, ТП-48112 сек.2, ТП-48113 сек.2, ТП-48115 сек.2, ТП-48116 сек.2 | 0 | МКД- 18 шт | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 280 |  | 13,17 2025.08.11 | 3.4.9.1 |  | 0
20 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ОДГ МРЭС | КЛ | КЛ-6кВ ПС-17 - РТП048080 сек.3 Ф-Омега | 6 (6.3) | 05,15 2025.08.17 | 05,15 2025.08.17 | В | 0 | РТП-48080 сек.3, ТП-5 сек.2 (абонент.) | 0 | МКД - 1 шт, ООО "Гранд Сервис Билдинг" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 |  | 05,15 2025.08.17 | 3.4.9.1 |  | 0
21 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ РС 16 РЭР МКС | 10 (10.5) | 07,02 2025.08.23 | 07,29 2025.08.23 | В | 0.45 | РП-11162, ТП-4 сек.2,РП-17176,ТП-46021,46022 сек.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 180 |  | 07,02 2025.08.23 | 3.4.9.1 |  | 0
22 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЮЗРЭС | КЛ | г. Москва ЖК "Москвичка" КЛ-20кВ фид.406 с ПС-870 напр. РТП-16350 сек.2 | 20 (21) | 15,11 2025.08.23 | 16,11 2025.08.23 | В | 1 | РТП-16350 сек.2, ТП-16353 сек.2, 16354, ТП-16355 сек.2, ТП-16356 сек.2, ТП-16357 сек.2 ТП-16341 сек.2, ТП-16340 сек.2, ТП-16339 сек.2, ТП-16343 сек.2, ТП-16344 сек.2 | 0 | КНС, Котельная, ДОУ, Школа, МКД- 9 шт | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2078 |  | 15,11 2025.08.23 | 3.4.9.1 |  | 0
23 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЖК Английский квартал | КЛ | РТП-129 сек.2 РТП-130 сек.2 | 10 (10.5) | 11,05 2025.08.25 | 12,20 2025.08.25 | В | 1.25 | РТП-130 сек.2 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 |  | 11,05 2025.08.25 | 3.4.14 | 4.12 | 1
24 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | Московский РЭС ул. Озерная 42 РП-14040 сек. 1 и РП-14039 сек.1 | 10 (10.5) | 09,50 2025.08.28 | 11,30 2025.08.28 | В | 1.67 | РП-14040 сек.1 - ТП-48042 сек.1, КРУН-1, КТПн-1 РП-14039-КРУН-1, КРУН-3 и КТПН | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120 |  | 09,50 2025.08.28 | 3.4.9.1 |  | 0
25 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | ЖК "Никольские луга" КЛ-20кВ РТП-16380 сек.2 напр. ТП-16393 сек.2 | 20 (21) | 14,44 2025.09.02 | 14,44 2025.09.02 | В | 0 | ТП-16393 сек.1, ТП-16390 сек.1,ТП-16389 сек.1,ТП-16388 сек.1,ТП-16385 сек.1 | 0 | МКД-11 шт, ИТП- 5 шт | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 483 |  | 14,44 2025.09.02 | 3.4.8 |  | 0
26 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энерго" СРЭС | РП | РТП-43005, РУ 10 кВ, сек. 1 | 10 (10.5) | 08,13 2025.09.03 | 10,10 2025.09.03 | В | 1.95 | РП 10 (10.5) кВ РТП-43005 | 0 | МКД | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |  | 08,13 2025.09.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
27 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РТП-129 - РТП-130 сек.2 | 10 (10.5) | 16,44 2025.09.03 | 16,44 2025.09.03 | В | 0 | РТП-130 сек.2 | 0 | МКД-12 шт | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 360 |  | 16,44 2025.09.03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
28 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | ТП | РТП-14100 сек.2 (7 РЭР МКС)-ТП-45034 сек.2 (МСК Энерго) | 10 (10.5) | 16,12 2025.09.06 | 17,10 2025.09.06 | В | 0.97 | ТП-45034 сек.2 | 0 | МКД-4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 |  | 16,12 2025.09.06 | 3.4.9.1 |  | 0
29 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | РП | РТП-13600 сек.2 | 10 (10.5) | 09,54 2025.09.09 | 11,45 2025.09.09 | В | 1.85 | КТПН-1, КТПН-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 09,54 2025.09.09 | 3.4.14 | 4.13 | 1
30 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЖК Солнцево парк ЮЗРЭС | КЛ | ПС-850 Нововнуково Ф-416 КЛ-20кВ - РТП-922 сек.2 | 20 (21) | 13,09 2025.09.11 | 13,09 2025.09.11 | В | 0 | РТП-922 сек.2, ТП-8 сек.2, ТП-929 сек.2, ТП-9210 сек.2, ТП-9 сек.2, ТП-9211 сек.2, ТП-9214 сек.2, ТП-9215 сек.2, ТП-9213 сек.2, ТП-9212 сек.2 | 0 | МКД-5 шт, ИТП-5 шт, ВНС | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 360 |  | 13,09 2025.09.11 | 3.4.9.1 |  | 0
31 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | ТП-7209 сек.2 - ТП-7209 сек.2 | 10 (10.5) | 14,13 2025.09.13 | 15,48 2025.09.13 | В | 1.58 | ТП-7201 сек.2,7202 сек.2,7209 сек.2,7203 сек.2 | 0 | МКД-15 шт, КНС, ЛНС | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 639 |  | 14,13 2025.09.13 | 3.4.8 |  | 0
32 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ОДГ МРЭС | РП | ЖК "Саларьево Парк". РП-140 РУ-10 кВ сек.1, сек.2. | 10 (10.5) | 14,42 2025.09.16 | 15,19 2025.09.16 | В | 0.62 | РТП-140 ,РТП-47033, ТП-47026, ТП-47027, ТП-47028 | МКД- 4 шт, ДОУ, КНС, РТС | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 754 |  | 14,42 2025.09.16 | 3.4.9.1 |  | 0
33 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | РП-14040 сек.1 (20РЭР МКС) - тп-48042 сек.1 | 10 (10.5) | 10,43 2025.09.17 | 12,30 2025.09.17 | В | 1.78 | ТП-48042 сек.1, КРУН-1,КТП-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |  | 10,43 2025.09.17 | 3.4.9.3 |  | 0
34 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | РП | РТП-29013 | 10 (10.5) | 18,27 2025.09.19 | 18,28 2025.09.19 | В | 0.02 | РТП-44030 сек.2,ТП-44031 сек.2 | 0 | МКД- 5шт, ИТП-2 шт, ДОУ-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 455 |  | 18,27 2025.09.19 | 3.4.9.1 |  | 0
35 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | ТП | ТП-44001 РУ-0,4кВ сек.2 АВ Т-2 | 0.38 | 19,35 2025.09.19 | 20,55 2025.09.19 | В | 1.33 | ТП-44001 сек.1 | 0 | МКД- 2 шт, ИТП, ДОУ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 290 |  | 19,35 2025.09.19 | 3.4.14 | 4.13 | 1
36 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ВРЭС | КЛ | г. Балашиха мкр. Кучино КЛ-10 кВ лин. ТП-4230 сек.2 - ТП-4210 сек.2 | 10 (10.5) | 13,14 2025.09.22 | 13,38 2025.09.22 | В | 0.4 | ТП-4230 сек.2, ТП-2 сек.2, ТП-3 сек.2, ТП-4 сек.2, ТП-4210 сек.2, ТП-5220 сек.2, ТП-5210 сек.2 | 0 | МКД-10 шт, ИТП-6 шт, ДОУ, Школа, Котельная, ЦТП | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 950 |  | 13,14 2025.09.22 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
37 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РТП-18148 сек.2 - РП-28192 сек.2(20 РЭР МКС) | 10 (10.5) | 14,06 2025.09.24 | 15,52 2025.09.24 | В | 1.77 | РП-28192 сек.2(МКС), РТП-18148 сек.2 | 0 | МКД, ДОО СОШ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |  | 14,06 2025.09.24 | 3.4.9.1 |  | 0
38 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | РП-14 (Россети Новая Москва) | 10 (10.5) | 17,46 2025.09.24 | 19,28 2025.09.24 | В | 1.7 | КРУН-3 фид.24,23, ТП-47034 сек.1,2,КРН-IV-10 | 0 | МКД-2 шт | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 60 |  | 17,46 2025.09.24 | 3.4.9.1 |  | 0
39 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | ПС | ЖК "Бунинские луга" КЛ-20кВ ПС-851 фид.309 напр. РТП-16370 сек.1 | 20 (21) | 18,30 2025.09.27 | 18,30 2025.09.27 | В | 0 | РТП-16370 сек.1 | 0 | МКД- 4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 250 |  | 18,30 2025.09.27 | 3.4.8 |  | 0
40 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | РП | ЖК "Саларьево Парк" РП-121 РУ-10 кВ сек.1 | 10 (10.5) | 13,50 2025.09.29 | 14,20 2025.09.29 | В | 0.5 | ТП-47015 сек.1 | 0 | МКД- 1 шт, ЛОС | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |  | 13,50 2025.09.29 | 3.4.9.1 |  | 0
41 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ТП | РТП-43001 | 0.38 | 12,45 2025.10.10 | 13,10 2025.10.10 | В | 0.42 | РТП-43001 | МКД- 3 шт, ИТП-2 шт | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 594 |  | 12,45 2025.10.10 | 3.4.14 | 4.13 | 1
42 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | ТП | г. Москва, ЖК "Академика Павлова" РП-29016 РУ 10 кВ | 10 (10.5) | 11,23 2025.10.23 | 11,43 2025.10.23 | В | 0.33 | ТП-48020, ТП-48021, ТП-48022, ТП-48023,ТП-48024, ТП-48025 | МКД- 6 шт, ИТП-5 шт, Школа | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2560 |  | 11,23 2025.10.23 | 3.4.9.1 |  | 0
43 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | ВЛ | РП-14 - ф-23 | 10 (10.5) | 16,24 2025.10.23 | 17,43 2025.10.23 | В | 1.32 | КРУН-3 фид.24,23, ТП-47034 | 0 | ЛОС, МКД | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |  | 16,24 2025.10.23 | 3.4.8 |  | 0
44 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | ТП | КЛ 10 кВ ТП 42031сек1 - КТПн-1 (мех) | 10 (10.5) | 08,11 2025.10.28 | 10,05 2025.10.28 | В | 1.9 | ТП-44031 сек2, КРУН-1, КТПН-1 | 0 | ИТП, ДОУ, МКД | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 |  | 08,11 2025.10.28 | 3.4.9.3 |  | 0
45 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | ЖК "Солнцево Парк" КЛ 10 кВ ТП-9213 сек.2 - ТП-9212 сек.2 | 10 (10.5) | 10,33 2025.10.29 | 10,33 2025.10.29 | В | 0 | ТП-9212 сек.2, ТП-9213 сек.2, ТП-9215 сек.2, ТП-9214 сек.2 | 0 | ЦТП, МКД- 5 шт, Больница, Д/С, школа, ИТП | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1446 |  | 10,33 2025.10.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
46 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ТП | КЛ-10кВ РТП-43031 сек.2-ТП-43032 сек.2 | 10 (10.5) | 13,30 2025.10.30 | 15,10 2025.10.30 | В | 1.67 | ТП-43032 сек.2 | 0 | МКД-4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 127 |  | 13,30 2025.10.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
47 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЦУС ВРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РТП-36 сек.1-ТП-26 сек.2 | 10 (10.5) | 14,30 2025.10.30 | 14,55 2025.10.30 | В | 0.42 | ТП-26 сек.2,ТП-296 сек.2 | 0 | МКД- 9 шт, ЦТП | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 52 |  | 14,30 2025.10.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
48 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | ПС | ПС-426 "Марьино" РУ-10 кВ сек.2 | 10 (10.5) | 15,28 2025.10.30 | 16,30 2025.10.30 | В | 1.03 | РТП-17000 сек.1, 17001 сек.1, 17002 сек.1, 17003 сек.1, 17004 сек.1, 17011 сек.1, 17006 сек.1, 17009 сек.1, 17010 сек.1, 17012 сек.1, 17015 сек.1 | 0 | Школа, ДОУ, Котельная, КНС, ЛОС, ВЗУ, МКД- 10 шт | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1700 |  | 15,28 2025.10.30 | 3.4.9.1 |  | 0
49 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | РТП-48001 РУ-20 кВ сек.2- ВВ 20 кВ ТП-48004 сек.2 | 20 (21) | 09,07 2025.10.31 | 09,07 2025.10.31 | В | 0 | ТП-48004 сек.2 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112 |  | 09,07 2025.10.31 | 3.4.14 | 4.12 | 1
50 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | ЖК Мичуринский Парк, КЛ 20 кВ ПС 214 сек.6 -Ф 610 - РТП -48030 сек.1 | 20 (21) | 13,43 2025.11.06 | 13,43 2025.11.06 | В | 0 | РТП -48030 сек.1, ТП-48039 сек.1, ТП-48040 сек.1, ТП-48038 сек.1, ТП-48037 сек.1 | 0 | МКД-6 ши, ИТП-2 шт | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 620 |  | 13,43 2025.11.06 | 3.4.8 |  | 0
51 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | ЖК Мещерский лес ПС-560 Солнцево КЛ-10кВ РТП 17103 сек.1 альфа- РТП 12134 | 10 (10.5) | 17,27 2025.11.06 | 17,27 2025.11.06 | В | 0 | РТП-17103 РУ-10 кВ сек.1 | 0 | МКД- 3 шт, ЦТП | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 563 |  | 17,27 2025.11.06 | 3.4.9.1 |  | 0
52 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | ТП | ТП-26006 РУ-0,4кВ сек.2 АВ 1000А напр.ВРУ-К2-ЖЧ+КЧ | 0.38 | 19,18 2025.11.06 | 19,18 2025.11.06 | В | 0 | ТП-26006 РУ-0,4кВ сек.2 АО АВ 1000А напр.ВРУ-К2-ЖЧ+КЧ | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 |  | 19,18 2025.11.06 | 3.4.9.3 |  | 0
53 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | КЛ | ЖК "Михайловский Парк" КЛ-10 кВ ТП-45050 сек.1 - ТП-45051 сек.1 | 10 (10.5) | 13,10 2025.11.11 | 14,09 2025.11.11 | В | 0.98 | ТП-45051 сек.1, ТП-45052 сек.1, ТП-45053 сек.1, ТП-45054 сек.1, ТП-45055 сек.1, ТП-45056 сек.1, ТП-45050 сек.1 | 0 | МКД- 9 шт, ИТП | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2300 |  | 13,10 2025.11.11 | 3.4.8 |  | 0
54 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | КЛ 10кВ РТП-150 сек.1 - ТП-152 сек.1 | 10 (10.5) | 13,51 2025.11.11 | 14,54 2025.11.11 | В | 1.05 | ТП-152 сек.1 | 0 | МКД- 2 шт, ИТП- 2 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 415 |  | 13,51 2025.11.11 | 3.4.9.3 |  | 0
55 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-29914 сек.1 напр.ТП-29915 сек.1 | 10 (10.5) | 08,09 2025.11.14 | 10,06 2025.11.14 | В | 1.95 | ТП-29915 сек.1, ТП-29916 сек.1 | 0 | МКД- 4 шт, ЦТП, Насосная, ДОУ | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 950 |  | 08,09 2025.11.14 | 3.4.9.3 |  | 0
56 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энерго" СРЭС | ТП | ТП-20003 | 20 (21) | 11,45 2025.11.17 | 12,25 2025.11.17 | В | 0.67 | ТП-20003 | 0 | МКД-4 шт, ИТП, ЦТП | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 271 |  | 11,45 2025.11.17 | 3.4.9.3 |  | 0
57 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "2-й Нагатинский" КЛ-10 кВ ТП-46043 сек.1 - ТП-46042 сек.1 | 10 (10.5) | 13,25 2025.11.17 | 14,41 2025.11.17 | В | 1.27 | ТП-46042 сек.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 |  | 13,25 2025.11.17 | 3.4.8 |  | 0
58 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ-10кВ ТП-47025 сек.1 - РП-140 сек.1 | 10 (10.5) | 12,10 2025.11.18 | 12,10 2025.11.18 | В | 0 | ТП-47025, 47026, 47027, 47028 по сек.1 | 0 | МКД-12 шт | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 360 |  | 12,10 2025.11.18 | 3.4.14 | 4.21 | 1
59 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ-10кВ РП-12096 сек.1 (16 РЭР МКС)- ТП-17686 сек.1 | 10 (10.5) | 14,36 2025.11.18 | 15,10 2025.11.18 | В | 0.57 | ТП-17686 по сек.2 | 0 | МКД- 2 шт | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 120 | Россети Московский регион | 14,36 2025.11.18 | 3.4.9.1 |  | 0
60 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | КЛ | РТП-41020 сек.2 КЛ-10кВ Ф-214 АО ПС-697 Таганская | 10 (10.5) | 11,31 2025.11.19 | 11,39 2025.11.19 | В | 0.13 | РТП-41020 сек.2 | 0 | МКД- 3 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 310 |  | 11,31 2025.11.19 | 3.4.9.1 |  | 0
61 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | КЛ | г. Москва ул. Балрклая 6 с.26 КЛ-6кВ РТП-48080 сек.2 яч.14 в напр. ТП-9 абонентская | 6 (6.3) | 18,50 2025.11.24 | 20,25 2025.11.24 | В | 1.58 | ТП-9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 130 |  | 18,50 2025.11.24 | 3.4.14 | 4.12 | 1
62 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | ТП | РТП-44020 сек.2 | 10 (10.5) | 16,02 2025.11.26 | 16,59 2025.11.26 | В | 0.95 | РТП-44020 сек.2, ТП-44021 сек.2, ТП-44022 сек.2, ТП-44053 сек.2, КРУН, КТПн | 0 | МКД- 6 шт, ИТП-3 шт | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 680 |  | 16,02 2025.11.26 | 3.4.9.3 |  | 0
63 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | ТП | КЛ-10 кВ ТП-15205 сек.1-ТП-23366 сек.1 | 10 (10.5) | 11,10 2025.11.27 | 11,10 2025.11.27 | В | 0 | ТП-23366 сек.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  | 11,10 2025.11.27 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-18064 сек.2-ТП-44053 сек.2 | 10 (10.5) | 15,50 2025.12.01 | 15,50 2025.12.01 | В | 0 | ТП-44053 сек.2, ТП-44022 сек.2, ТП-44021 сек.2, РТП-44020 сек.2, КРУН, КТПн | 0 | МКД-7 шь | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 245 |  | 15,50 2025.12.01 | 3.4.8 |  | 0
65 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ-20кВ ПС-214 Очаково ф.506 - РТП-48060 сек.1 | 20 (21) | 15,42 2025.12.18 | 15,42 2025.12.18 | В | 0 | РТП-48060 сек.1, ТП-48111 сек.1, ТП-48112 сек.1, ТП-48113 сек.1, ТП-48115 сек.1, ТП-48116 сек.1 | 0 | МКД- 18 шт | 43 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 310 |  | 15,42 2025.12.18 | 3.4.8 |  | 0
66 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | РТП -48060 сек.2 - ТП-48111 сек.2 | 20 (21) | 18,55 2025.12.22 | 19,20 2025.12.22 | В | 0.42 | ТП-48111 сек.2, ТП-48112 сек.2, ТП-48113 сек.2, ТП-48115 сек.2, ТП-48116 сек.2 | 0 | МКД- 18 шт | 44 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 320 |  | 18,55 2025.12.22 | 3.4.14 | 4.13 | 1
67 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ТП | ТП-162 | 10 (10.5) | 14,52 2025.12.26 | 16,38 2025.12.26 | В | 1.77 | ТП-162 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78 |  | 14,52 2025.12.26 | 3.4.9.3 |  | 0
68 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ТП | КЛ 10 кВ ТП 42031сек2 - КТПн-3 (мех) | 10 (10.5) | 08,02 2025.12.29 | 10,00 2025.12.29 | В | 1.97 | КТПн-3 (мех) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |  | 08,02 2025.12.29 | 3.4.9.3 |  | 0
69 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЮЗРЭС | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-7203 сек.1 - ТП-7204 сек.1 | 10 (10.5) | 13,50 2025.12.29 | 15,40 2025.12.29 | В | 1.83 | ТП-7201 сек.2, ТП-7202 сек.2, ТП-7209 сек.2, ТП-7203 сек.2 | 0 | МКД- 7 шт, КНС, ЛНС | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 432 |  | 13,50 2025.12.29 | 3.4.8 |  | 0
70 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РТП-160 сек.1 - ТП-162 сек.1 | 10 (10.5) | 16,40 2025.12.29 | 18,27 2025.12.29 | В | 1.78 | ТП-162 сек.1 | 0 | МКД-2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 360 |  | 16,40 2025.12.29 | 3.4.9.3 |  | 0
71 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-46021 сек.2 - ТП-46022 сек.1 | 10 (10.5) | 19,10 2025.12.29 | 20,05 2025.12.29 | В | 0.92 | ТП-46022 сек.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 291 |  | 19,10 2025.12.29 | 3.4.14 | 4.12 | 1
72 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | ТП | КЛ 10кВ РТП-49060 сек.1 - ТП-49061 сек. 1 | 10 (10.5) | 11,20 2025.12.30 | 11,54 2025.12.30 | В | 0.57 | ТП-49061 сек. 1 | 0 | МКД- 6 шт | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 276 |  | 11,20 2025.12.30 | 3.4.9.3 |  | 0
73 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ-10Кв РТП-46040 сек.1 - ТП-46041 сек. 2 | 10 (10.5) | 14,52 2025.12.30 | 15,54 2025.12.30 | В | 1.03 | ТП-46041 сек.2, ТП-46042 сек.2 | 0 | МКД-10 шт | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 110 |  | 14,52 2025.12.30 | 3.4.8 |  | 0
74 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | ТП | КЛ 10 кВ ТП 42031сек.1 - КТПн-2 (мех) | 10 (10.5) | 17,01 2025.12.30 | 18,25 2025.12.30 | В | 1.4 | КТПн-2 (мех) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 17,01 2025.12.30 | 3.4.9.3 |  | 0
75 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ-6кВ РТП-46030 сек.1 -ТП-46031 сек.2 | 6 (6.3) | 17,38 2025.12.30 | 18,40 2025.12.30 | В | 1.03 | РТП-46030 сек.1, ТП-46031 сек.1 | 0 | МКД- 10 шт | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 145 |  | 17,38 2025.12.30 | 3.4.8 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 63.671 | Х | Х | Х | 544 | 0 | 474 | 68 | 0 | 0 | 21 | 521 | 2 | 35032 |  | Х | Х | Х | 0; 1
─ по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0
─ по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0
─ по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 49.841 | Х | Х | Х | 402 | 0 | 362 | 38 | 0 | 0 | 16 | 384 | 2 | 27868 | 0 | Х | Х | Х | 0
─ по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 13.83 | Х | Х | Х | 142 | 0 | 112 | 30 | 0 | 0 | 5 | 137 | 0 | 7164 | 0 | Х | Х | Х | 1