## ф. 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | Январь-декабрь |  |  | месяц | 2024 | года
Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ПС | ЖК "Заповедная" ЖК "Римского-Корсакова". ПС-505 Бескудниково ФСК ЕЭС РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 07,55 2024.01.04 | 21,23 2024.01.04 | В | 13.466 | РТП-150, ТП-151, ТП-152, ТП-153, ТП-154 | МКД-10 шт, ИТП-6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1243 |  | 07,55 2024.01.04 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | РТП-450030 сек.2 - ТП-45035 сек.2 | 10 (10.5) | 14,02 2024.01.23 | 15,26 2024.01.23 | В | 1.4 | ТП-45035 сек.2 | 0 | МКД- 2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 265 |  | 14,02 2024.01.23 | 3.4.8.1 |  | 0
3 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ТП | РТП-160 - ТП-162 | 10 (10.5) | 18,15 2024.01.23 | 19,32 2024.01.23 | В | 1.28 | ТП-162 | МКД- 2 шт | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |  | 18,15 2024.01.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
4 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" СРЭС | КЛ | КЛ-20кВ ТП-13405 сек.1 напр. ТП-7.1 | 20 (21) | 12,41 2024.01.24 | 12,41 2024.01.24 | В | 0 | ТП-7.1 сек.1 | 0 | Аквелон, КНС, ЛОС | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 170 |  | 12,41 2024.01.24 | 3.4.9.3 |  | 0
5 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго МРЭС | КЛ | РТП-45030 сек.2 - ТП-45035 сек.2 | 10 (10.5) | 13,55 2024.01.24 | 14,19 2024.01.24 | В | 0.4 | ТП-45035 сек.2 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 250 |  | 13,55 2024.01.24 | 3.4.14 | 4.13 | 1
6 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ТП | ЖК "Дербеневская 20" РТП-1905 РУ-10 кВ яч.14 | 10 (10.5) | 11,17 2024.02.02 | 12,40 2024.02.02 | В | 1.38 | РТП-1905 Т-5 | 0 | ООО СЗ "Дербеневский" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 |  | 11,17 2024.02.02 | 3.4.9.3 |  | 0
7 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | г. Москва, ДСК-2. РТП-16167 сек.2 яч.19 КЛ-10 кВ направлением КТП-5 сек.2 | 10 (10.5) | 14,24 2024.02.02 | 15,28 2024.02.02 | В | 1.07 | ТП-432, ТП-5027, КТП-5 сек.2, КТПн-1 (мех) | 0 | АО "ПИК-Индустрия", РОО "МГСА" | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270 |  | 14,24 2024.02.02 | 3.4.9.3 |  | 0
8 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | РП 70103 сек.1 - ТП-43024 сек.1 | 20 (21) | 19,18 2024.02.05 | 20,15 2024.02.05 | В | 0.95 | ТП-43024 сек.1 | 0 | ПАО " ПИК-Специализированый застройщик" | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 471 |  | 19,18 2024.02.05 | 3.4.8 |  | 0
8 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | РП 70103 сек.1 - ТП-43024 сек.1 | 20 (21) | 19,18 2024.02.05 | 19,56 2024.02.05 | В | 0.63 | ТП-43025 сек.1 | 0 | ПАО " ПИК-Специализированый застройщик" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 320 |  | 19,18 2024.02.05 | 3.4.8 |  | 0
9 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | ЖК "Анино" КЛ-10кВ Ф-180б напр. ТЭЦ-26 | 10 (10.5) | 17,28 2024.02.16 | 17,28 2024.02.16 | В | 0 | РТП-180 сек.2,ТП-185 сек.2, ТП-186 сек.2, ТП-174 сек.2, ТП-173 сек.2, ТП-172 сек.2 | 0 | 5 МКД, 2 ИТП | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 870 |  | 17,28 2024.02.16 | 3.4.8 |  | 0
10 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-43004 сек.2 до ВРУ-3 корпус 6 | 0.38 | 12,25 2024.02.21 | 13,05 2024.02.21 | В | 0.67 | КЛ-0,4кВ ТП-43004 сек.2 до ВРУ-3 корпус 6 | 0 | ООО "ПИК-Комфорт смарт" МКД, | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 239 |  | 12,25 2024.02.21 | 3.4.8 |  | 0
11 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) (СРЭС) | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-42014 сек.1 и сек.2 напр. ВРУ-1.1 корпуса 1.1 | 0.38 | 21,37 2024.03.02 | 22,53 2024.03.02 | В | 1.266 | КЛ-0,4кВ от РТП-42014 сек.1 и сек.2 напр. ВРУ-1.1 корпуса 1.1 | 0 | ООО" ПИК- КОМФОРТ" МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |  | 21,37 2024.03.02 | 3.4.9.3 |  | 0
12 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | ПС 426 Марьино ф.34 напр КРУН-315+КРУН-347 и ф.35 напр КРУН-348 | 10 (10.5) | 15,22 2024.03.07 | 17,09 2024.03.07 | В | 1.78 | ТП-17011 | МКД | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105 |  | 15,22 2024.03.07 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | ПС 426 Марьино ф.34 напр КРУН-315+КРУН-347 и ф.35 напр КРУН-348 | 10 (10.5) | 15,22 2024.03.07 | 18,43 2024.03.07 | В | 3.35 | ТП-17001 | МКД - 4 шт | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95 |  | 15,22 2024.03.07 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | ПС 426 Марьино ф.34 напр КРУН-315+КРУН-347 и ф.35 напр КРУН-348 | 10 (10.5) | 15,22 2024.03.07 | 20,18 2024.03.07 | В | 4.93 | РТП-1700, ТП-17004 | МКД- 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 110 |  | 15,22 2024.03.07 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | ПС 426 Марьино ф.34 напр КРУН-315+КРУН-347 и ф.35 напр КРУН-348 | 10 (10.5) | 15,22 2024.03.07 | 20,34 2024.03.07 | В | 5.2 | ТП-17002 | ПИК- КОМФОРТ - МКД - 5 шт | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 155 |  | 15,22 2024.03.07 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | ПС 426 Марьино ф.34 напр КРУН-315+КРУН-347 и ф.35 напр КРУН-348 | 10 (10.5) | 15,22 2024.03.07 | 21,12 2024.03.07 | В | 5.83 | КРУН-322,КТПн-3,348,349,350, ТП-17012,ТП-17010,ТП-17003 | МКД- 6 шт, АО "Тандер", ООО "Нефтемашсервис-С", ООО "УК Эрид" | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 856 |  | 15,22 2024.03.07 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго ЮЗРЭС | КЛ | РТП 72 сек.2 - ТП-7208 сек.2 | 10 (10.5) | 01,37 2024.03.08 | 01,37 2024.03.08 | В | 0 | ТП-7208 сек.2,7207 сек.2,7206 сек.2,7205 сек.2,7204 сек.2 | 0 | МКД-16 шт | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 290 |  | 01,37 2024.03.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
14 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | ПС-850 Нововнуково Ф-115 - РТП-921 сек.1 | 10 (10.5) | 15,16 2024.03.09 | 15,25 2024.03.09 | В | 0.15 | РТП-921 сек.2 | 0 | МКД- 3 шт | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 230 |  | 15,16 2024.03.09 | 3.4.9.1 |  | 0
15 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | КЛ | КЛ-10кВ РТП-150 сек.1 - ТП-152 сек.1 | 10 (10.5) | 15,00 2024.03.11 | 15,00 2024.03.11 | В | 0 | ТП-152, ТП-154 | 0 | МКД-11 шт | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 290 |  | 15,00 2024.03.11 | 3.4.8.1 |  | 0
16 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | РП 27011 сек.2 (МКС) напр ТП-12932 сек.2 | 10 (10.5) | 01,38 2024.03.21 | 01,38 2024.03.21 | В | 0 | ТП-12932 сек.2, РТП-18190 сек.1,КТПн-1,2,3, ТП-46042, ТП-46043 сек.1 | 0 | МКД-15 шт | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 460 |  | 01,38 2024.03.21 | 3.4.9.3 |  | 0
17 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | РП | РТП-28052 сек.1 РУ-10кВ 13 р-н МКС - РТП-43001 сек.1 МСК Энерго | 10 (10.5) | 23,20 2024.03.22 | 00,59 2024.03.23 | В | 1.65 | РТП-43001 сек.1, ТП-43002 сек.1, ТП-43003 сек.1, ТП-43004 сек.1, РТП-43005 сек.1 | 0 | МКД-4 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 175 |  | 23,20 2024.03.22 | 3.4.9.1 |  | 0
18 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ВЛ | КЛ 6кВ ПС-90 ф.4 - РТП-45002 РУ-6кВ сек.1 | 6 (6.3) | 11,16 2024.03.24 | 11,52 2024.03.24 | В | 0.6 | РТП-45002 сек.2 | 0 | МКД-2 шт | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 190 |  | 11,16 2024.03.24 | 3.4.9.1 |  | 0
19 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ 6кВ ПС-90 ф.1 - РТП-45001 РУ-6кВ сек.1 | 6 (6.3) | 11,16 2024.03.24 | 11,16 2024.03.24 | В | 0 | РТП-45001 | 0 | МКД | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130 |  | 11,16 2024.03.24 | 3.4.9.1 |  | 0
20 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) CРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-29038 сек.2 до РТП-43013 сек.2 ЖК "Шереметьевский" | 10 (10.5) | 17,54 2024.03.24 | 18,04 2024.03.24 | В | 0.17 | РТП-43013 сек.2 | 0 | д/с, МКД- 3 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 270 |  | 17,54 2024.03.24 | 3.4.9.1 |  | 0
21 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Шереметьевский". КЛ-10 кВ РП-29038 РУ-10 кВ сек.1 - РТП-43013 сек.1 | 10 (10.5) | 15,15 2024.03.25 | 15,23 2024.03.25 | В | 0.13 | РТП-43013, ТП-43015, ТП-43016, ТП-43017 сек.1 | МКД-12 шт, д/с | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 260 |  | 15,15 2024.03.25 | 3.4.9.1 |  | 0
22 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | ЖК "Саларьево Парк". РП-140 РУ-10 кВ сек.1, сек.2 | 10 (10.5) | 15,35 2024.03.25 | 16,41 2024.03.25 | В | 1.1 | РТП-47033, ТП-47026, ТП-47027, ТП-47028, ТП-47028, ТП-47029, ТП-47030, ТП-47031, ТП-47032 | МКД- 10 шт | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3040 |  | 15,35 2024.03.25 | 3.4.9.1 |  | 0
23 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | РТП-28102 сек.2(МКС) направление РТП-29938 сек.2(МКС) | 10 (10.5) | 10,28 2024.03.27 | 10,35 2024.03.27 | В | 0.12 | РТП-43013, ТП-43015,ТП-43016, ТП- 43017 сек.2 | 0 | МКД-12 шт, д/с | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 490 |  | 10,28 2024.03.27 | 3.4.9.1 |  | 0
24 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | ТП | ТП-45052 Т-2 | 10 (10.5) | 07,32 2024.04.02 | 09,24 2024.04.02 | В | 1.87 | ТП-45052 Т-2 | 0 | МКД- 2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |  | 07,32 2024.04.02 | 3.4.9.3 |  | 0
25 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | ПС | ПС-505 "Бескудниково" - РТП-160 сек.1 сек.2 | 10 (10.5) | 16,39 2024.04.10 | 17,37 2024.04.10 | В | 0.97 | РТП-160, ТП-161, ТП-162 | ООО " ПИК-Комфорт" - МКД - 6 шт | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 336 |  | 16,39 2024.04.10 | 3.4.9.1 |  | 0
26 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | г. Москва, Варшавское ш.160 КЛ 10 кВ фид. 180 Альфа ТЭЦ-26 - РТП-180 сек.1 | 10 (10.5) | 14,26 2024.04.17 | 14,26 2024.04.17 | В | 0 | РТП-180 сек.1, ТП-185 сек.1, ТП-186 сек.1, ТП-174 сек.1, ТП-173 сек.1, ТП-172 сек.1 | 0 | ООО "ПИК- Комфорт" | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 340 |  | 14,26 2024.04.17 | 3.4.9.1 |  | 0
27 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | КЛ | ЖК "Римского-Корсакова" РТП-150 сек.2 яч. 10 из за повреждения КЛ10кВ ТП-152 сек.2 до ТП-154 сек.2 | 10 (10.5) | 05,07 2024.04.26 | 06,23 2024.04.26 | В | 1.27 | РТП-150 сек.2, ТП-151 сек.2, ТП-152 сек.2, ТП-153 сек.2, ТП-154 сек.2 | 0 | ПАО "ПИК СЗ" | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 544 |  | 05,07 2024.04.26 | 3.4.14 | 4.12 | 1
28 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЮЗРЭС | КЛ | д .Марьино КЛ10кВ ПС-426 фид.35 - КРУН-348- РТП-17000 сек.2 | 10 (10.5) | 12,59 2024.04.29 | 12,59 2024.04.29 | В | 0 | РТП-17000 сек.2, ТП-17001 сек.2, ТП-17004 сек.2, ТП-17011 сек.2, ТП-17003 сек.2, ТП-17002 сек.2, ТП-17012 сек.2, ТП-17010 сек.2 | 0 | ООО "ПИК-Комфорт", Школа , ООО "ЖКХ "Водоканал+" | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 360 |  | 12,59 2024.04.29 | 3.4.9.1 |  | 0
29 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | КЛ | ЖК "2-й Нагатинский" ТП-12932 сек. ПКЛ-10кВ напр. 13878Б-13298А 4 РЭР МКС | 10 (10.5) | 18,56 2024.04.29 | 19,28 2024.04.29 | В | 0.53 | ТП-12932 сек.1, ТП-18190 сек.1, ТП-46042 сек.1, ТП-46043 сек.1 | 0 | АО СЗ "ремастполитен", ПИК- Комфорт Сириус | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 |  | 18,56 2024.04.29 | 3.4.9.1 |  | 0
30 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-10кВ РП-29038 сек.1 напр. РТП-43013 сек.1 | 10 (10.5) | 08,23 2024.05.07 | 09,16 2024.05.07 | В | 0.88 | РТП-43013 сек.1 ,ТП-43015 сек.1, ТП-43016 сек.1, ТП-43017 сек.1 | 0 | МКД-9 шт | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 310 |  | 08,23 2024.05.07 | 3.4.9.1 |  | 0
31 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-10кВ ТП-43016 сек.2 напр. ТП-43017 сек.2 | 10 (10.5) | 09,24 2024.05.07 | 10,47 2024.05.07 | В | 1.38 | РТП-43013 сек.2 ,ТП-43015 сек.2, ТП-43016 сек.2, ТП-43017 сек.2 | 0 | МКД-9 шт | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 310 |  | 09,24 2024.05.07 | 3.4.8 |  | 0
32 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ТП | ЖК "2-й Нагатинский" ТП-12932 МРЭС | 10 (10.5) | 12,11 2024.05.07 | 12,15 2024.05.07 | В | 0.07 | ТП-12932, ТП-18190, ТП-46042, ТП- 46043 | МКД-4 шт | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 230 |  | 12,11 2024.05.07 | 3.4.9.1 |  | 0
33 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | г. Москва, ЖК "Саларьево Парк" КЛ 10 кВ РП-140 РУ 10 кВ сек.1 яч.15 - ТП-47023 сек.1 | 10 (10.5) | 21,08 2024.05.08 | 23,40 2024.05.08 | В | 2.53 | ТП-47023 сек.1, ТП-47032 сек.1, ТП-47022 сек.1, ТП-47026 сек.1, 47031 сек.1 | 0 | МКД- 18 шт. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 335 |  | 21,08 2024.05.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
34 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 30664 сек.2 (МКС) - РП 27181 сек.2(МКС) | 10 (10.5) | 09,52 2024.05.09 | 10,42 2024.05.09 | В | 0.83 | ТП-48050 сек.2, ТП-48051 сек.2, КРУН-1 | 0 | МКД- 3 шт., ИТП | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 185 |  | 09,52 2024.05.09 | 3.4.9.1 |  | 0
35 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | ТП | ЖК "2-й Нагатинский" ТП-12932 сек.2 ПКЛ-10кВ 4 РЭР МКС | 10 (10.5) | 17,25 2024.05.14 | 19,08 2024.05.14 | В | 1.72 | ТП-12932 сек.2, РТП-18190 сек.1,КТПн-1,2,3;ТП-46042 сек.1 ,ТП-46043 сек.1 | 0 | Цех, МКД-3 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 800 |  | 17,25 2024.05.14 | 3.4.9.1 |  | 0
36 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | КЛ | ЖК "2-й Нагатинский" ТП-12932 сек.2 ПКЛ-10кВ 4 РЭР МКС | 10 (10.5) | 17,00 2024.05.15 | 18,45 2024.05.15 | В | 1.75 | ТП-12932 сек.2, РТП-18190 сек.1, КТПн-1,2,3;ТП-46042 сек.1 ,ТП-46043 сек.1 | 0 | Цех, МКД-3 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 790 |  | 17,00 2024.05.15 | 3.4.9.1 |  | 0
37 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | ПС | ПС 505 секция 7 | 10 (10.5) | 10,38 2024.05.22 | 10,38 2024.05.22 | В | 0 | РТП-160 сек.2,ТП-161 сек.2, ТП-162 сек.2 | 0 | ЦТП, МКД- 3 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 180 |  | 10,38 2024.05.22 | 3.4.9.1 |  | 0
38 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | КЛ | ЖК "Матвеевский Парк" КЛ-20 кВ ПС-214 Очаково - РТП-48060 сек.1 | 20 (21) | 13,28 2024.05.24 | 13,28 2024.05.24 | В | 0 | РТП-48060 сек.1 , ТП-48111 сек.1 | 0 | МКД- 5 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 215 |  | 13,28 2024.05.24 | 3.4.8 |  | 0
39 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | КЛ-20кВ ТП-48111 сек.1 - ТП-1 | 20 (21) | 19,37 2024.05.27 | 20,39 2024.05.27 | В | 1.03 | ТП-48111 Т-1 | 0 | МКД- 3 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 |  | 19,37 2024.05.27 | 3.4.14 | 4.13 | 1
40 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | ТП | ТП-45052 Т-2 | 10 (10.5) | 07,50 2024.05.30 | 09,35 2024.05.30 | В | 1.75 | ТП-45052 Т-2 | 0 | ООО "ПИК- Комфорт" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166 |  | 07,50 2024.05.30 | 3.4.14 | 4.13 | 1
41 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | РП | РТП-41020 сек.1 АО ВВ ПС-750 Павелецкая | 10 (10.5) | 13,18 2024.06.02 | 13,18 2024.06.02 | В | 0 | РТП-41020 сек.1 | 0 | ООО "Павелецкая ремощадь" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 443 |  | 13,18 2024.06.02 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
42 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | ТП | ЖК "Михайловский Парк" ТП-45052 Т-2 | 10 (10.5) | 18,30 2024.06.05 | 20,05 2024.06.05 | В | 1.58 | ТП-45052 сек.2 Т-2 | 0 | ООО "ПИК- Комфорт" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 |  | 18,30 2024.06.05 | 3.4.13 | 4.13 | 1
43 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МРЭС | КЛ | ЖК "2-й Нагатинский" РТП-18190 РУ-10 кВ сек.2 яч.14 КЛ-10 кВ в направлении ТП-12932 сек.2 | 10 (10.5) | 05,02 2024.06.08 | 07,21 2024.06.08 | В | 2.32 | ТП-12932 сек.2, РТП-18190 сек.1, КТПн-1,2,3; ТП-46042 сек.1,ТП-46043 сек.1 | 0 | ООО "ПИК-Комфорт Сириус", АО СЗ "ремастполитен" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120 |  | 05,02 2024.06.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1
44 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | ПС | пс 505 Т-1 | 10 (10.5) | 06,00 2024.06.13 | 06,10 2024.06.13 | В | 0.17 | РТП-150, РТП-160, ТП-151, ТП-152, ТП-153, ТП-154, ТП-161, ТП-162 | Дет. Сад, ИТП, ДОУ-2 шт, ИТП- 7 шт, МКД- 7 шт | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 768 |  | 06,00 2024.06.13 | 3.4.9.1 |  | 0
45 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | КЛ | г. Москва ЖК "Лайф Ботанический" КЛ-20кВ РТП-20015 сек.1 напр. ТП-20027 сек.1 | 20 (21) | 14,17 2024.06.24 | 15,34 2024.06.24 | В | 1.28 | РТП-20015, ТП-20017, ТП-20018, ТП-20019, ТП-20020, ТП-200021, ТП-20022, ТП-20023, ТП-20024, ТП-20025, ТП-20026, ТП-20027 | ДОУ, ИТП, КНС, МКД - 8 шт | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3007 |  | 14,17 2024.06.24 | 3.4.8 |  | 0
46 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго МРЭС | ТП | г. Москва ул. Ясеневая д. 12. к.5 ТП-46003 РУ-0,4кВ отключение ввод АВ Т-1 | 0.38 | 13,27 2024.06.30 | 14,44 2024.06.30 | В | 1.28 | ТП-46003 РУ-0,4кВ сек.1 | 0 | ООО "ПИК- Комфорт" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 |  | 13,27 2024.06.30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
47 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | КЛ | КЛ 10 кВ ТП 42031сек1 - КТПн-1 (мех) | 10 (10.5) | 12,50 2024.07.16 | 14,16 2024.07.16 | В | 1.43 | ТП-42030 сек.1, ТП-42031 сек.1, ТП-42033 сек.1, ТП-42034 сек.1, КТПН-1 (абон.), КТПН-2 (абон.) | МКД-7 шт., ИТП-4 шт. | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 560 |  | 12,50 2024.07.16 | 3.4.9.3 |  | 0
48 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ВРЭС | КЛ | КЛ-10 кВ РТП-52025 сек.1 яч.3 - ТП-52006 сек.1 | 10 (10.5) | 16,25 2024.07.16 | 17,04 2024.07.16 | В | 0.65 | ТП-52006 сек.1 | 0 | МКД- 2 шт., ИТП, Школа | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 134 |  | 16,25 2024.07.16 | 3.4.9.3 |  | 0
49 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Анино" КЛ-10 кВ ф.180А ТЭЦ-26 - РТП-180 сек.1 | 10 (10.5) | 16,56 2024.07.27 | 19,00 2024.07.27 | В | 2.07 | РТП-180, ТП-185, ТП-186, ТП-174, ТП-173, ТП-172 | МКД- 7 шт., ДОУ, ИТП- 6 шт. | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 750 |  | 16,56 2024.07.27 | 3.4.8 |  | 0
50 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЮЗРЭС | КЛ | ЖК "Никольские луга" КЛ-20кВ РТП-16380 сек.2 напр. ТП-16389 сек.2 | 20 (21) | 15,42 2024.08.09 | 15,42 2024.08.09 | В | 0 | ТП-16390 сек.2, ТП-16389 сек.2 | 0 | МКД- 2 шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 117 |  | 15,42 2024.08.09 | 3.4.8 |  | 0
51 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЮЗРЭС | КЛ | КЛ-20кВ: РП-16350 сек.1 - РТП-16330 сек.1 | 20 (21) | 14,05 2024.08.13 | 15,19 2024.08.13 | В | 1.23 | РТП-16330 сек.2, ТП-16334 сек.2, ТП-16337 сек.2,ТП-16338 сек.2, ТП-16333 сек.2, ТП-16332 сек.2,ТП-16331 сек.2, ТП-16341 сек.2,ТП-16340 сек.2, ТП-16339 сек.2, ТП-16344 сек.2, ТП-16343 сек.2 | 0 | МКД- 15 шт., ИТП- 4 шт., ЛОС, ДОУ, ВНС, КНС | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1300 |  | 14,05 2024.08.13 | 3.4.8 |  | 0
52 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ОДГ МРЭС | КЛ | КЛ 10 кВ РТП 47010сек.2-ТП 47017сек.2 | 10 (10.5) | 09,15 2024.08.14 | 09,43 2024.08.14 | В | 0.47 | ТП-47037 сек.2,ТП-47017 сек.2 | 0 | ПИК-Комфорт Сириус" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |  | 09,15 2024.08.14 | 3.4.14 | 4.12 | 1
53 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-47014 сек.2 - ТП-47013 сек.2 | 10 (10.5) | 10,15 2024.08.23 | 10,15 2024.08.23 | В | 0 | ТП-42014 сек.2,ТП-42013 сек.2 | 0 | МКД- 2 шт., ИТП- 2 шт. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 240 |  | 10,15 2024.08.23 | 3.4.8 |  | 0
54 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | КЛ 10кВ ТП-17012сек.1-ТП-17010сек.1 | 10 (10.5) | 12,50 2024.08.26 | 14,35 2024.08.26 | В | 1.75 | ТП-17010 сек.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 470 |  | 12,50 2024.08.26 | 3.4.8 |  | 0
55 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ОДГ МРЭС | КЛ | КЛ 10кВ ТП-48012сек.1-ТП-48013 сек.1 | 10 (10.5) | 13,11 2024.08.28 | 14,45 2024.08.28 | В | 1.57 | ТП-48012 сек.1,ТП-48013 сек.1 | 0 | МКД- 3 шт., ИТП- 3 шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 380 |  | 13,11 2024.08.28 | 3.4.8 |  | 0
56 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) СРЭС | КЛ | г. Зеленоград КЛ-10 кВ ТП-49005 сек.1 - ТП-49046 сек.1 | 10 (10.5) | 09,35 2024.08.29 | 11,04 2024.08.29 | В | 1.48 | ТП-49005 сек.1, ТП-49046 сек.1, 49047 сек.1, 49048 сек.1, 49040 сек.1 |  | МКД- 4 шт., ДОУ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 207 |  | 09,35 2024.08.29 | 3.4.8 |  | 0
57 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-27181 сек.2 - ТП-30664 сек.2 (МКС) | 10 (10.5) | 09,30 2024.09.08 | 09,36 2024.09.08 | В | 0.1 | ТП-48050 сек.2, ТП-48051 сек.2 | МКД- 4 шт., ИТП | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 |  | 09,30 2024.09.08 | 3.4.9.1 |  | 0
58 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | ЖК "Бунинские Луга" КЛ-20 кВ ф.309, КЛ-20 кВ ф.408 | 20 (21) | 09,25 2024.09.09 | 10,06 2024.09.09 | В | 0.68 | РТП-16370, ТП-16371, ТП-16377, ТП-16375, ТП-16374, ТП-16372, ТП-16378, ТП-16376 | МКД- 14 шт, ЛОС | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2105 |  | 09,25 2024.09.09 | 3.4.8 |  | 0
59 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | ТП | КЛ-10кВ РТП-45030 сек.1 яч.4 напр. ТП-45035 сек.1 | 10 (10.5) | 15,17 2024.09.27 | 16,51 2024.09.27 | В | 1.57 | ТП-45035 сек.1 | 0 | ДОО | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 |  | 15,17 2024.09.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1
60 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | г. Москва ЖК "Москвичка" КЛ-20кВ фид.306 с ПС-870 напр. РТП-16350 сек.1 | 20 (21) | 13,08 2024.10.16 | 13,08 2024.10.16 | В | 0 | РТП-16350 сек.1, ТП-16353 сек.1, ТП-16357 сек.1, ТП-16352 сек.1, ТП-16355 сек.1, ТП-16356 сек.1, ТП-16454 сек.1 | 0 | МКД-6 шт. | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 750 |  | 13,08 2024.10.16 | 3.4.9.1 |  | 0
61 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ТП | ТП 43003 сек.1 | 10 (10.5) | 18,20 2024.10.23 | 19,25 2024.10.23 | В | 1.08 | ТП 43003 сек.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 |  | 18,20 2024.10.23 | 3.4.9.1 |  | 0
62 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | РП | РТП 47033 РУ-10кВ сек.2 | 10 (10.5) | 10,50 2024.10.26 | 12,40 2024.10.26 | В | 1.83 | РТП 47033 сек.2, КТПн-47035 (абон.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |  | 10,50 2024.10.26 | 3.4.10 |  | 0
63 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ТП | "ОЭК" РП-70103 РУ 20кВ сек.1,сек.2 | 20 (21) | 17,03 2024.11.13 | 21,57 2024.11.13 | В | 4.9 | ТП-43021, ТП-43022, ТП-43023, ТП-43024, ТП-43025, ТП-43026, ТП-43027 | МКД- 9 шт | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7678 | Акционерное общество "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК") | 17,03 2024.11.13 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | ЖК "Петр 1" КЛ-10 кВ РП-27195 сек.1 - РТП-45020 сек.1 | 10 (10.5) | 14,32 2024.11.14 | 14,59 2024.11.14 | В | 0.45 | РТП-45020 сек.1 | 0 | МКД-2 шт | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 240 | ПАО "Россети Московский регион" | 14,32 2024.11.14 | 3.4.9.1 |  | 0
65 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС ЮЗРЭС | КЛ | ЖК "Середневский Лес" ПС Марьино КЛ-10 кВ ф.34 | 10 (10.5) | 16,46 2024.11.14 | 18,23 2024.11.14 | В | 1.62 | РТП-17000 сек.1, ТП-17009 сек.1, ТП-17012 сек.1, ТП-17015 сек.1, ТП-17010 сек.1 | 0 | МКД- 5 шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1600 |  | 16,46 2024.11.14 | 3.4.8 |  | 0
66 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | КЛ | РТП-29013 | 10 (10.5) | 14,20 2024.11.15 | 14,42 2024.11.15 | В | 0.37 | РТП-44030 сек.1,ТП-44031 сек.1 | 0 | МКД-2 шт, ООО "Лавуриг" | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 800 | ПАО "Россети Московский регион" | 14,20 2024.11.15 | 3.4.9.1 |  | 0
67 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | ТП-12932 сек.1 - РТП-18190 сек.2; повреждение КЛ ТП-12932 сек.1 - ТП-13078 сек.1(МКС 4РЭР) | 10 (10.5) | 10,40 2024.11.19 | 12,05 2024.11.19 | В | 1.42 | РТП-18190 сек.2,ТП-46041 сек.2, ТП-46042 сек.2, ТП-46043 сек.2 | 0 | МКД-14 шт | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 930 | ПАО "Россети Московский регион" | 10,40 2024.11.19 | 3.4.9.1 |  | 0
68 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | ТП | ТП-17103 | 10 (10.5) | 14,28 2024.11.27 | 15,23 2024.11.27 | В | 0.92 | РТП-17103 сек.1 | 0 | ООО "Нефтемашсервис-С", АО "СИМ- Энерго" | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 160 | ПАО "Россети Московский регион" | 14,28 2024.11.27 | 3.4.9.1 |  | 0
69 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | ТП | ТП-42030 РУ 10кВ сек.1 | 10 (10.5) | 10,52 2024.12.03 | 12,07 2024.12.03 | В | 1.25 | ТП-42030 сек.1,ТП-42031 сек.1,ТП-42033 сек.1,ТП-42034 сек.1 | 0 | МКД- 4 шт | 21 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 157 |  | 10,52 2024.12.03 | 3.4.9.3 |  | 0
70 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | ТП-12932 сек.2 10кВ 4 р-н МКС - РТП-18190 сек.1 | 10 (10.5) | 16,00 2024.12.04 | 16,20 2024.12.04 | В | 0.33 | ТП-12932 сек.2, РТП-18190 сек.1,КТПн-1,2,3, ТП-46042, ТП-46043 сек.1 | 0 | МКД-2 шт | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 344 |  | 16,00 2024.12.04 | 3.4.9.3 |  | 0
71 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | КЛ-10кВ КРУН-1 - ТП-46022 сек.1 | 10 (10.5) | 16,34 2024.12.05 | 18,22 2024.12.05 | В | 1.8 | ТП-46022 сек.1 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 |  | 16,34 2024.12.05 | 3.4.8 |  | 0
72 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | КЛ | ПС-517 Западная ф.904 - РП-1332 1 сек. | 20 (21) | 10,55 2024.12.10 | 10,55 2024.12.10 | В | 0 | РП-1332 1 сек, ТП-13405 сек.1, ТП-13407 сек.1, ТП-13406 сек.1, ТП-13408 сек.1 | 0 | МКД-3 шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 290 |  | 10,55 2024.12.10 | 3.4.8 |  | 0
73 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС МРЭС | КЛ | ПС-394 "Бирюлево" фид. 5608 напр. РТП-46030 | 6 (6.3) | 20,28 2024.12.15 | 20,47 2024.12.15 | В | 0.32 | РТП-46030, ТП-46031 | МКД-4 шт. | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 576 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО "Россети Московский регион") (г. Москва) (ранее ПАО "МОЭСК") | 20,28 2024.12.15 | 3.4.9.1 |  | 0
74 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | КЛ | КЛ-10кВ РП-29038 сек.2 - РТП-43013 сек.2, КЛ-10кВ РП-29038 сек.1 - РТП-43013 сек.1 | 10 (10.5) | 16,38 2024.12.25 | 17,03 2024.12.25 | В | 0.42 | РТП-43013, ТП-43015, ТП-43016,ТП-43017 | МКД-6 шт., ИТП- 6 шт | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1440 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО "Россети Московский регион") (г. Москва) (ранее ПАО "МОЭСК") | 16,38 2024.12.25 | 3.4.9.1 |  | 0
75 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС СРЭС | КЛ | отключение в сетях МКС 21 РЭР РП-29068 сек.2 | 10 (10.5) | 21,00 2024.12.28 | 21,20 2024.12.28 | В | 0.33 | ТП-42030 сек.2, ТП-42031 сек.2, ТП-42033 сек.2, ТП-42034 сек.2 | 0 | МКД-7 шт, ДОО- 1 шт., ИТП- 4 шт. | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 220 | Публичное акционерное общество "Россети Московский регион" (ПАО "Россети Московский регион") (г. Москва) (ранее ПАО "МОЭСК") | 21,00 2024.12.28 | 3.4.9.1 |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 100.772 | Х | Х | Х | 533 | 0 | 475 | 50 | 0 | 0 | 21 | 504 | 8 | 44222 |  | Х | Х | Х | 0; 1
─ по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0
─ по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | 0
─ по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 85.292 | Х | Х | Х | 476 | 0 | 423 | 45 | 0 | 0 | 20 | 448 | 8 | 41098 | 0 | Х | Х | Х | 0
─ по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 15.48 | Х | Х | Х | 57 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 3124 | 0 | Х | Х | Х | 1