## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Январь-Декабрь | месяц | 2021 | года
Акционерное общество "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" (Калужская обл.) (ранее АО "Энергосервис")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
4 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 38 | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ ТП-384 до 2СШ ТП-301 | 10 (10.5) | 15,44 2021.11.23 | 16,17 2021.11.23 | В | 0.55 | 2СШ РТП-38; 2СШ ТП-384; 2СШ ТП-383; 2СШ ТП-382; 2СШ ТП-385; 2СШ ТП-301 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад", АО "БФСК | 30 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2173.08 |  | Оперативный журнал от 23.11.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
5 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 38 | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ ТП-384 до 1СШ ТП-301 | 10 (10.5) | 15,50 2021.11.24 | 16,30 2021.11.24 | В | 0.67 | РТП-38; ТП-384; ТП-383; ТП-382; ТП-385 | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад" |  | 49 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3731 |  | Оперативный журнал от 24.11.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
6 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 38 | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ ТП-384 до 1СШ ТП-301 | 10 (10.5) | 15,50 2021.11.24 | 01,10 2021.11.25 | В | 9.33 | ТП-301 | АО "БФСК |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 746.2 |  | Оперативный журнал от 24.11.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
7 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 38 | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ ТП-384 до 1СШ ТП-301 | 10 (10.5) | 00,43 2021.12.05 | 01,30 2021.12.05 | В | 0.78 | 1СШ РТП-38; 1СШ ТП-385 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 418.6 |  | Оперативный журнал от 05.12.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
8 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 38 | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ ТП-384 до 1СШ ТП-301 | 10 (10.5) | 00,43 2021.12.05 | 02,04 2021.12.05 | В | 1.35 | 1СШ ТП-382; 1СШ ТП-383; 1СШ ТП-384 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад" | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 559.65 |  | Оперативный журнал от 05.12.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
9 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 38 | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ ТП-384 до 1СШ ТП-301 | 10 (10.5) | 00,43 2021.12.05 | 02,26 2021.12.05 | В | 1.72 | 1СШ ТП-301 |  | АО "БФСК | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97.461 |  | Оперативный журнал от 05.12.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь