## КРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
тп | 1 | 227.0268 | 263.0628
тп | 2 | 211.4613 | 360.36
тп | 4 | 406.7814 | 458.2912
тп | 5 | 63.4234 | 112.4323
тп | 6 | 129.0873 | 178.3031
тп | 8 | 338.6717 | 295.295
тп | 9 | 448.3779 | 431.8064
тп | 10 | 167.876 | 204.9965
ртп | 10 | 900.9 | 522.522
тп | 11 | 469.5524 | 475.3916
тп | 12 | 360.36 | 360.36
тп | 13 | 267.559 | 360.36
тп | 14 | 286.9533 | 360.36
тп | 16 | 383.2162 | 390.9322
тп | 17 | 986.8192 | 958.249
тп | 18 | 260.26 | 205.8306
тп | 19 | 461.6278 | 351.5178
тп | 20 | 234.234 | 360.36
тп | 21 | 100.7673 | 144.144
тп | 22 | 95.135 | 144.144
тп | 23 | 209.5844 | 360.36
тп | 24 | 459.7293 | 567.567
тп | 25 | 308.4331 | 360.36
тп | 26 | 89.3693 | 144.144
тп | 27 | 109.9432 | 59.6846
тп | 28 | 250.3334 | 222.5974
тп | 29 | 166.0826 | 288.288
тп | 30 | 161.9118 | 288.288
тп | 31 | 151.3178 | 128.1697
тп | 33 | 175.8006 | 182.2654
тп | 34 | 334.0838 | 293.4181
тп | 35 | 148.5651 | 288.288
тп | 36 | 110.0266 | 162.162
| 38 | 225.225 | 225.225
тп | 40 | 297.7975 | 271.1042
тп | 41 | 151.4013 | 157.6575
тп | 42 | 97.097 | 110.0266
тп | 43 | 255.255 | 204.7879
тп | 44 | 482.0649 | 479.9795
тп | 45 | 196.8633 | 150.7756
тп | 46 | 126.2928 | 116.6999
тп | 47 | 147.6475 | 157.449
тп | 48 | 178.3865 | 155.6221
пст | 49 | 278.7368 | 438.2712
тп | 50 | 122.6642 | 144.144
тп | 51 | 465.173 | 417.2085
тп | 52 | 119.9532 | 144.144
тп | 53 | 164.6228 | 171.5047
тп | 54 | 212.2954 | 151.4013
тп | 56 | 247.1219 | 224.5994
тп | 57 | 452.8691 | 458.7083
тп | 58 | 225.225 | 225.225
тп | 59 | 258.3831 | 280.9156
тп | 60 | 900.9 | 900.9
тп | 61 | 360.36 | 360.36
тп | 62 | 900.9 | 900.9
тп | 63 | 271.1042 | 121.5798
тп | 64 | 475.8087 | 416.7914
тп | 65 | 218.1346 | 154.3208
тп | 66 | 405.5301 | 422.8391
тп | 67 | 348.5983 | 432.0149
тп | 68 | 152.6525 | 119.2858
тп | 69 | 135.9692 | 150.3585
тп | 70 | 376.5428 | 432.432
тп | 72 | 164.5394 | 202.7025
тп | 73 | 225.6421 | 189.9815
тп | 74 | 272.981 | 282.574
тп | 75 | 323.1562 | 320.028
тп | 76 | 154.1123 | 121.1627
тп | 77 | 243.1596 | 258.1746
тп | 78 | 308.3497 | 454.5374
тп | 79 | 120.7456 | 158.2831
тп | 80 | 207.916 | 164.9565
тп | 81 | 223.5567 | 222.3054
тп | 82 | 243.3681 | 310.31
тп | 83 | 298.006 | 262.7625
ктп | 84 | 174.1323 | 225.225
ктп | 85 | 56.9736 | 144.144
тп | 86 | 508.7582 | 435.9772
тп | 87 | 567.567 | 476.8514
тп | 88 | 478.1026 | 567.567
тп | 89 | 406.7814 | 508.5497
тп | 90 | 900.9 | 900.9
тп | 92 | 679.2202 | 644.8108
ктп | 93 | 127.0436 | 144.144
ктп | 94 | 194.5694 | 225.225
тп | 97 | 1441.44 | 1441.44
тп | 96 | 780.9885 | 867.5333
МРП | 102 | 86.5448 | 90.09
ТП | 105 | 444.5274 | 553.8033
тп | 106 | 900.9 | 900.9
ТП | 113 | 567.567 | 469.5524
ТП | 114 | 567.567 | 335.043
ктп | 115 | 211.4613 | 225.225
ктп | 118 | 186.8533 | 225.225
тп | 120 | 423.8818 | 460.3766
тп | 123 | 251.1676 | 249.9163
ктп | 124 | 156.8233 | 225.225
тп | 126 | 138.6802 | 179.1373
тп | 127 | 136.0109 | 122.5224
тп | 128 | 476.8514 | 473.0976
тп | 129 | 125.3752 | 116.1994
тп | 130 | 279.2373 | 237.529
тп | 131 | 126.835 | 144.144
ктп | 132 | 150.3585 | 360.36
тп | 133 | 308.9753 | 379.8795
ктп | 134 | 78.2448 | 144.144
ктп | 135 | 506.8814 | 567.567
ктп | 136 | 191.8583 | 225.225
ктп | 137 | 310.7271 | 340.34
ктп | 138 | 96.7633 | 225.225
ктп | 139 | 496.0372 | 480.8137
тп | 141 | 427.0099 | 379.8795
тп | 142 | 341.5913 | 165.165
ктп | 143 | 27.3607 | 144.144
ктп | 144 | 232.941 | 360.36
ктп | 145 | 216.4663 | 360.36
тп | 146 | 130.5888 | 133.9255
тп | 147 | 289.4558 | 340.5485
тп | 148 | 327.619 | 147.6475
тп | 150 | 365.9072 | 333.7918
тп | 151 | 104.7296 | 144.144
тп | 152 | 416.7914 | 404.696
ктп | 153 | 56.9736 | 144.144
ктп | 154 | 131.5898 | 225.225
тп | 155 | 206.8733 | 157.866
тп | 157 | 250.4585 | 276.9433
ктп | 159 | 120.1617 | 144.144
тп | 161 | 153.6952 | 185.8106
ктп | 162 | 107.2321 | 144.144
ктп | 163 | 69.4861 | 144.144
тп | 164 | 54.8882 | 114.114
ктп | 165 | 129.2958 | 225.225
ктп | 166 | 171.2127 | 360.36
тп | 167 | 261.5113 | 360.36
тп | 168 | 82.1654 | 14.5979
ктп | 169 | 85.9192 | 36.4948
ктп | 170 | 93.8438 | 225.225
тп | 172 | 91.7583 | 163.3142
тп | 173 | 77.1604 | 230.23
тп | 173 | 193.1096 | 360.36
ктп | 175 | 58.3917 | 90.09
ктп | 176 | 138.6802 | 225.225
ктп | 177 | 138.8887 | 225.225
тп | 178 | 301.5512 | 251.5012
тп | 179 | 102.394 | 225.225
тп | 180 | 323.031 | 286.1192
ктп | 181 | 202.911 | 225.225
ктп | 182 | 247.3304 | 360.36
тп | 183 | 148.4817 | 225.225
тп | 184 | 173.9238 | 225.225
ктп | 186 | 178.9288 | 225.225
ктп | 188 | 487.9041 | 567.567
тп | 189 | 494.786 | 540.0395
тп | 190 | 176.6348 | 225.225
ктп | 191 | 82.5825 | 90.09
тп | 192 | 273.1896 | 334.5008
тп | 194 | 78.2448 | 144.144
| 195 | 192.484 | 225.225
тп | 196 | 1428.5104 | 1412.2442
ктп | 198 | 93.8438 | 225.225
тп | 199 | 289.4558 | 360.36
тп | 200 | 206.2477 | 225.225
ктп | 201 | 213.7552 | 138.2631
тп | 202 | 282.3654 | 360.36
ктп | 203 | 179.5544 | 225.225
мтп | 205 | 267.1419 | 360.36
тп | 206 | 251.7098 | 206.2477
тп | 209 | 145.9792 | 172.464
тп | 211 | 60.6022 | 139.0389
ктп | 213 | 41.4998 | 90.09
ктп | 214 | 165.165 | 225.225
ктп | 217 | 85.5021 | 225.225
тп | 219 | 364.0303 | 398.2312
тп | 220 | 303.1362 | 408.8668
тп | 221 | 250.6671 | 305.9306
тп | 222 | 149.7329 | 225.225
ктп | 224 | 275.0665 | 360.36
тп | 225 | 306.3477 | 277.986
тп | 226 | 199.1573 | 225.225
ктп | 228 | 89.4644 | 90.09
тп | 229 | 417.417 | 446.0393
ктп | 232 | 201.2427 | 225.225
ктп | 234 | 56.7567 | 56.7567
ктп | 235 | 91.1744 | 144.144
| 236 | 301.9683 | 265.0565
ктп | 237 | 110.5271 | 225.225
ктп | 240 | 194.9865 | 225.225
тп | 245 | 257.549 | 261.3027
тп | 246 | 726.1421 | 680.8885
тп | 247 | 113.2798 | 127.8778
тп | 250 | 558.8083 | 498.1977
тп | 251 | 67.6092 | 112.7793
ктп | 252 | 402.402 | 470.5951
тп | 253 | 333.8752 | 313.021
тп | 254 | 340.048 | 425.9672
ктп | 255 | 48.1731 | 90.09
ктп | 258 | 139.5144 | 225.225
тп | 259 | 36.7033 | 115.115
тп | 260 | 326.7848 | 360.36
тп | 261 | 547.547 | 508.5497
тп | 267 | 186.0192 | 225.225
| 270 | 521.6878 | 567.567
тп | 2701 | 475.3916 | 567.567
тп | 2702 | 499.1653 | 567.567
тп | 2703 | 512.7205 | 567.567
тп | 2704 | 542.7505 | 567.567
ктп | 271 | 132.424 | 225.225
ктп | 272 | 407.8241 | 567.567
тп | 274 | 543.5847 | 567.567
ктп | 275 | 1305.8879 | 1274.6067
тп | 276 | 127.4607 | 144.144
ктп | 290 | 51.343 | 144.144
| 291 | 1092.9669 | 1106.7306
| 292 | 900.9 | 869.8273
| 293 | 835.4179 | 900.9
ктп | 296 | 84.2508 | 90.09
ктп | 297 | 35.8275 | 36.036
тп | 298 | 123.4567 | 142.2971
тп | 299 | 86.7533 | 166.8333
| 300 | 225.225 | 223.9737
ктп | 301 | 251.2927 | 360.36
тп | 303 | 206.4563 | 190.8156
тп | 304 | 164.4143 | 218.5517
ктп | 305 | 154.2374 | 162.162
тп | 306 | 134.5094 | 360.36
тп | 307 | 190.9908 | 252.252
ктп | 310 | 77.369 | 90.09
тп | 315 | 349.641 | 385.9456
ктп | 317 | 65.9409 | 144.144
ктп | 318 | 82.5825 | 90.09
тп | 324 | 493.7833 | 496.6628
ктп | 325 | 188.1046 | 225.225
тп | 326 | 131.7983 | 153.9038
ктп | 327 | 219.8196 | 360.36
тп | 328 | 224.5994 | 225.225
тп | 329 | 360.36 | 360.36
тп | 330 | 714.0467 | 900.9
тп | 332 | 154.1123 | 147.439
тп | 334 | 119.9999 | 139.431
тп | 335 | 285.3684 | 236.755
тп | 337 | 153.3615 | 288.288
тп | 338 | 215.6321 | 234.8179
ктп | 340 | 291.3327 | 360.36
тп | 344 | 321.7798 | 360.36
тп | 354 | 123.8738 | 225.225
тп | 356 | 273.1896 | 273.3981
тп | 357 | 294.4608 | 360.36
ктп | 366 | 217.7175 | 225.225
ктп | 367 | 96.5765 | 144.144
ктп | 368 | 200.8256 | 215.0065
тп | 372 | 178.3031 | 193.5267
тп | 373 | 471.0806 | 512.512
ктп | 375 | 47.6756 | 56.7567
тп | 376 | 419.711 | 460.3766
тп | 377 | 449.1153 | 458.9168
тп | 378 | 190.3985 | 225.225
тп | 379 | 83.8337 | 225.225
тп | 380 | 110.3602 | 225.225
ктп | 381 | 237.8376 | 360.36
тп | 383 | 213.7552 | 254.6294
тп | 384 | 360.36 | 360.36
тп | 385 | 105.8558 | 93.7734
| 386 | 204.7879 | 225.225
тп | 387 | 1034.3667 | 1126.125
тп | 389 | 342.1335 | 567.567
тп | 388 | 1053.1354 | 1011.4271
тп | 390 | 190.9908 | 289.4558
ктп | 391 | 141.433 | 144.144
тп | 392 | 28.1531 | 225.225
тп | 393 | 360.36 | 360.36
тп | 394 | 125.4587 | 96.6799
тп | 395 | 217.509 | 243.9938
тп | 396 | 320.7371 | 360.36
ктп | 397 | 82.8328 | 144.144
тп | 398 | 175.175 | 360.36
тп | 399 | 354.7294 | 360.36
тп | 401 | 360.36 | 360.36
ктп | 402 | 253.8786 | 288.288
ктп | 403 | 267.3504 | 360.36
тп | 405 | 342.4254 | 321.1542
тп | 406 | 225.225 | 207.0819
ктп | 415 | 122.6225 | 144.144
ктп | 417 | 178.0946 | 225.225
тп | 419 | 95.5538 | 93.8855
тп | 420 | 489.9895 | 498.3312
тп | 421 | 284.2423 | 269.6444
ктп | 422 | 33.5335 | 36.036
ктп | 426 | 47.1304 | 225.225
тп | 428 | 45.8792 | 60.8942
тп | 429 | 162.162 | 140.3903
тп | 432 | 266.6664 | 341.5913
тп | 433 | 432.432 | 388.6383
ктп | 434 | 168.7102 | 225.225
ктп | 435 | 162.162 | 360.36
тп | 437 | 408.8668 | 514.5974
тп | 438 | 343.051 | 293.001
тп | 439 | 822.0712 | 754.7123
ктп | 441 | 87.6292 | 144.144
тп | 442 | 374.8745 | 389.2639
тп | 443 | 501.0422 | 398.4397
тп | 445 | 451.8264 | 502.9191
тп | 446 | 410.9522 | 406.5728
тп | 447 | 280.4051 | 508.1326
тп | 448 | 458.7083 | 378.8368
тп | 449 | 130.7556 | 225.225
тп | 451 | 351.8915 | 431.3509
тп | 452 | 362.5705 | 462.0449
тп | 453 | 491.6578 | 400.9422
тп | 454 | 531.4893 | 490.8237
тп | 455 | 226.6848 | 360.36
тп | 456 | 328.1612 | 511.6778
тп | 458 | 403.2362 | 472.472
тп | 459 | 290.9156 | 258.8002
тп | 460 | 135.5521 | 225.225
тп | 461 | 169.3692 | 182.891
тп | 462 | 338.8802 | 330.33
тп | 463 | 225.225 | 186.8533
тп | 464 | 324.2823 | 344.0938
ктп | 465 | 45.5038 | 144.144
тп | 466 | 193.1096 | 179.5544
тп | 467 | 465.4049 | 454.0536
тп | 468 | 440.7737 | 424.716
тп | 469 | 288.288 | 288.288
тп | 470 | 96.1377 | 225.225
тп | 471 | 113.2381 | 263.8052
тп | 472 | 144.5194 | 252.961
тп | 473 | 306.5562 | 210.4185
тп | 474 | 113.0296 | 138.0546
ктп | 475 | 146.8133 | 225.225
тп | 476 | 300.7171 | 275.275
тп | 477 | 174.9665 | 360.36
тп | 478 | 254.4208 | 360.36
тп | 479 | 242.951 | 212.0347
тп | 480 | 284.0337 | 270.27
тп | 481 | 465.3816 | 440.3566
тп | 482 | 417.6255 | 346.3043
тп | 483 | 166.6665 | 184.6845
тп | 484 | 373.4147 | 320.6537
тп | 485 | 328.5783 | 360.6937
тп | 487 | 376.1257 | 329.621
тп | 488 | 314.8145 | 419.711
тп | 489 | 508.1326 | 452.8691
тп | 490 | 120.3702 | 144.144
тп | 491 | 426.3843 | 480.8137
тп | 492 | 402.9726 | 459.9595
ктп | 505 | 71.1127 | 90.09
ктп | 512 | 96.5548 | 75.7006
тп | 600 | 431.1807 | 449.5324
тп | 601 | 443.4847 | 567.567
тп | 602 | 900.9 | 900.9
мрп | 709 | 110.11 | 225.225
тп | 1474 | 276.9433 | 360.36
рп | 1512 | 900.9 | 899.6487
| 1514 | 496.8714 | 519.1853
рп | 1515 | 178.0946 | 237.1119
рп | 1516 | 104.104 | 144.144
рп | 1517 | 430.3466 | 362.7791
рп | 1520 | 840.0058 | 812.6869
рп | 1521 | 2252.25 | 2252.25
рп | 1522 | 431.3509 | 346.2159
рп | 1523 | 249.7295 | 408.6482
рп | 1526 | 430.7637 | 471.2208
рп | 1527 | 24.8165 | 149.3158
рп | 1528 | 431.3893 | 479.9795
рп | 1529 | 297.7975 | 338.4631
рп | 1532 | 236.0692 | 297.589
рп | 1536 | 900.9 | 858.149
рп | 1536 | 225.225 | 225.225
рп | 1537 | 357.5672 | 427.6355
| 1538 | 858.149 | 842.9254
рп | 1539 | 360.36 | 360.36
рп | 1540 | 438.8968 | 266.4328
рп | 1541 | 761.1771 | 747.8304
рп | 1541 | 737.1948 | 748.039
рп | 1542 | 474.5574 | 534.2003
рп | 1543 | 900.9 | 900.9
рп | 1544 | 298.9653 | 524.1903
рп | 1545 | 386.9699 | 325.2416
рп | 1546 | 757.0063 | 748.6646
рп | 1548 | 295.8372 | 337.9626
рп | 1549 | 245.0448 | 255.8556
рп | 1550 | 214.7145 | 314.8145
стп | 2001 | 30.4054 | 36.036
стп | 2003 | 21.8468 | 22.5225
стп | 2006 | 31.8652 | 36.036
стп | 2008 | 30.6139 | 36.036
стп | 2012 | 52.1688 | 56.7567
стп | 2014 | 31.6566 | 36.036
стп | 2015 | 33.1164 | 36.036
стп | 2016 | 34.9933 | 36.036
стп | 2017 | 33.325 | 36.036
стп | 2021 | 33.742 | 36.036
стп | 2023 | 30.6139 | 36.036
стп | 2024 | 51.1261 | 56.7567
стп | 2028 | 34.9933 | 36.036
стп | 2029 | 32.4908 | 36.036
стп | 2030 | 34.1591 | 36.036
стп | 2031 | 30.991 | 36.036
стп | 2032 | 33.1164 | 36.036
стп | 2034 | 34.5762 | 36.036
стп | 2039 | 83.6252 | 90.09
стп | 2040 | 32.0737 | 36.036
стп | 2047 | 13.5135 | 13.5135
стп | 2049 | 140.9325 | 144.144
стп | 2050 | 13.1631 | 14.4144
стп | 2051 | 13.9765 | 14.4144
стп | 2055 | 5.5405 | 13.5135
стп | 2056 | 33.325 | 36.036
стп | 2057 | 22.5225 | 22.5225
стп | 2060 | 35.1393 | 36.036
стп | 2061 | 44.2702 | 56.7567
стп | 2062 | 39.0307 | 56.7567
стп | 2063 | 32.4908 | 36.036
стп | 2066 | 12.1204 | 14.4144
стп | 2079 | 11.9119 | 14.4144
стп | 2082 | 17.1004 | 22.5225
стп | 2083 | 51.5432 | 56.7567
стп | 2084 | 86.1277 | 90.09
стп | 2087 | 50.2919 | 56.7567
стп | 2093 | 11.9119 | 14.4144
стп | 2097 | 21.4798 | 22.5225
стп | 2098 | 32.2822 | 36.036
стп | 2099 | 10.6607 | 14.4144
стп | 2101 | 68.6102 | 90.09
стп | 2102 | 80.7206 | 144.144
рп | 1541 | 900.9 | 900.9
рп | 1542 | 459.7293 | 542.542
рп | 1543 | 900.9 | 900.9
рп | 1544 | 386.1357 | 567.567
рп | 1545 | 409.2839 | 567.567
рп | 1546 | 716.3406 | 752.0013
рп | 1548 | 344.2189 | 406.7814
рп | 1549 | 212.0869 | 259.6344
рп | 1550 | 259.7595 | 269.1439
стп | 2001 | 33.5335 | 36.036
стп | 2002 | 17.2673 | 36.036
стп | 2003 | 6.982 | 22.5225
стп | 2005 | 32.9079 | 36.036
стп | 2006 | 33.5335 | 36.036
стп | 2007 | 36.036 | 36.036
стп | 2008 | 36.036 | 36.036
стп | 2009 | 35.4104 | 36.036
стп | 2012 | 48.2432 | 56.7567
стп | 2013 | 34.1591 | 36.036
стп | 2014 | 35.4104 | 36.036
стп | 2015 | 36.036 | 36.036
стп | 2016 | 34.1591 | 36.036
стп | 2017 | 34.7848 | 36.036
стп | 2018 | 35.4104 | 36.036
стп | 2019 | 29.7797 | 36.036
стп | 2020 | 32.2822 | 36.036
стп | 2021 | 31.6566 | 36.036
стп | 2022 | 34.1591 | 36.036
стп | 2023 | 26.6516 | 36.036
стп | 2024 | 34.7848 | 36.036
стп | 2025 | 34.1591 | 36.036
стп | 2026 | 30.2702 | 36.036
стп | 2027 | 28.5285 | 36.036
стп | 2028 | 35.4104 | 36.036
стп | 2029 | 35.2852 | 36.036
стп | 2030 | 29.7797 | 36.036
стп | 2031 | 34.1591 | 36.036
стп | 2032 | 34.7848 | 36.036
стп | 2033 | 29.1541 | 36.036
стп | 2034 | 34.7848 | 36.036
стп | 2035 | 18.018 | 36.036
стп | 2036 | 22.5225 | 22.5225
стп | 2037 | 85.085 | 90.09
стп | 2039 | 88.2131 | 90.09
стп | 2040 | 34.7848 | 36.036
стп | 2043 | 36.036 | 36.036
стп | 2047 | 11.6366 | 13.5135
стп | 2049 | 139.139 | 144.144
стп | 2050 | 29.7797 | 36.036
стп | 2051 | 143.5184 | 144.144
стп | 2052 | 22.5225 | 22.5225
стп | 2053 | 22.5225 | 22.5225
стп | 2054 | 35.2852 | 36.036
стп | 2055 | 10.1351 | 13.5135
стп | 2056 | 32.9079 | 36.036
стп | 2058 | 35.4104 | 36.036
стп | 2059 | 33.5335 | 36.036
стп | 2060 | 35.4104 | 36.036
стп | 2061 | 43.1351 | 56.7567
стп | 2062 | 43.6186 | 56.7567
стп | 2063 | 26.6516 | 36.036
стп | 2066 | 13.1631 | 14.4144
стп | 2067 | 127.8778 | 144.144
стп | 2069 | 26.026 | 36.036
стп | 2070 | 83.2081 | 90.09
стп | 2071 | 90.09 | 90.09
стп | 2075 | 14.4144 | 14.4144
стп | 2076 | 13.1631 | 14.4144
стп | 2077 | 22.5225 | 22.5225
стп | 2078 | 22.5225 | 22.5225
стп | 2079 | 13.7888 | 14.4144
стп | 2080 | 88.8388 | 90.09
стп | 2081 | 136.6365 | 144.144
стп | 2082 | 19.5946 | 22.5225
стп | 2083 | 56.1311 | 56.7567
стп | 2084 | 88.2131 | 90.09
стп | 2087 | 56.1311 | 56.7567
стп | 2088 | 13.7888 | 14.4144
стп | 2089 | 13.1631 | 14.4144
стп | 2090 | 29.7797 | 36.036
стп | 2092 | 13.7888 | 14.4144
стп | 2093 | 14.4144 | 14.4144
стп | 2094 | 14.4144 | 14.4144
стп | 2096 | 83.2081 | 90.09
стп | 2097 | 22.5225 | 22.5225
стп | 2098 | 34.1591 | 36.036
стп | 2099 | 14.4144 | 14.4144
стп | 2100 | 13.1631 | 14.4144
стп | 2101 | 80.7056 | 90.09
стп | 2102 | 83.8337 | 90.09
стп | 2701 | 493.7432 | 567.567
стп | 2702 | 490.6151 | 567.567
стп | 2703 | 529.4039 | 567.567
стп | 2704 | 479.9795 | 567.567
ртп | 1 | 760.76 | 763.471
ртп | 2 | 798.089 | 896.1035
тп | 1 | 816.8577 | 825.825
тп | 2 | 693.693 | 792.792
тп | 3 | 828.536 | 846.2621
тп | 4 | 509.3839 | 459.1253
тп | 5 | 847.0963 | 845.6365
тп | 6 | 838.546 | 839.1717
тп | 7 | 801.6342 | 824.1567
тп | 8 | 798.2975 | 756.3806
тп | 9 | 745.745 | 881.2971
тп | 10 | 666.666 | 900.2744
тп | 11 | 830.2044 | 888.179
тп | 12 | 283.9503 | 565.6901
тп | 14 | 544.8643 | 561.7278
тп | 15 | 551.9264 | 538.9968
ртп | 1 | 875.0408 | 858.149
тп | КНС | 219.3858 | 225.225
тп | 1 | 523.3562 | 507.7155
тп | 2 | 567.567 | 567.567
тп | 3 | 567.567 | 567.567
тп | 4 | 193.6935 | 225.225
тп | 5 | 144.144 | 144.144
тп | 6 | 360.36 | 360.36
ртп | Б | 313.5132 | 359.5258
тп | 7 | 225.225 | 225.225
ртп | 321 | 823.114 | 834.7923
ртп | 322 | 783.783 | 807.4733
тп | 323 | 1047.0877 | 794.9608
тп | 324 | 992.6583 | 1004.5452
тп | 325 | 462.8791 | 561.8913
тп | 326 | 811.0185 | 801.801
тп | 327 | 784.3252 | 828.828
тп | 328 | 986.4021 | 1013.5125
тп | 329 | 979.7287 | 1013.5125
тп | 3210 | 875.0408 | 855.855
тп | 3211 | 854.3952 | 846.846
тп | 821 | 1041.2485 | 828.9531
тп | 822 | 178.0946 | 168.9187
тп | 823 | 1126.125 | 1126.125
тп | 824 | 861.4856 | 848.3475
тп | 825 | 1049.7987 | 1126.125
тп | 221 | 1020.1858 | 989.5302
тп | 222 | 1036.8692 | 920.2944
тп | 223 | 1068.2547 | 1002.8769
тп | 224 | 855.4379 | 793.2925
тп | 225 | 786.8277 | 840.2144
тп | 226 | 801.801 | 755.9635
тп | 227 | 765.765 | 777.8604
тп | 228 | 873.7896 | 1064.8659
тп | 229 | 784.7423 | 756.756
тп | 2210 | 1033.1154 | 1047.2963
тп | 2211 | 481.0222 | 497.497
тп | 2212 | 1208.916 | 1441.44
тп | 2212 | 1399.7317 | 1441.44
тп | 121 | 781.4056 | 760.5515
ктп | 122 | 191.4412 | 225.225
тп | 5201 | 1099.8488 | 1059.3917
тп | 5202 | 1305.4708 | 1297.296
тп | 5203 | 1002.2513 | 1087.9619
тп | 5204 | 842.5083 | 867.3248
тп | 5205 | 990.99 | 1024.7738
тп | 5206 | 1087.9619 | 1112.7783
Note on B53: Автор: замена второго тр-ра март 2013 на 400 ПБВ2 - 5/2
Note on B171: Автор: отключена с В/В стороны, кабель вышел из строя. Нагрузка на КТП199

## ЛРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
ртп | 719 | - | 900.9
ртп | 720 | - | 900.9
ртп | 721 | 719.2602 | 839.1717
ртп | 722 | 471.6378 | 446.8214
тп | 723 | 778.486 | 900.9
тп | 724 | - | 567.567
тп | 725 | 793.084 | 729.4787
тп | 726 | 734.9008 | 813.7296
тп | 727 | 783.783 | 830.4129
тп | 728 | 1120.9115 | 812.0612
тп | 729 | 822.6969 | 797.6719
тп | 7210 | 819.9858 | 805.3879
тп | 7211 | 792.792 | 900.9
тп | 7212 | - | 900.9
тп | 7213 | 490.4066 | 482.1692
тп | 7214 | 870.87 | 900.9
тп | 735 | 872.1213 | 872.3298
црп | 2 | 311.8949 | 409.9095
ртп | 5 | 288.2046 | 329.7044
ртп | 6 | 398.6483 | 367.9926
ртп | 7 | 454.5374 | 315.8572
ртп | 9 | 365.2816 | 292.9176
тп | 8 | 419.2939 | 520.4011
ртп | 9 | 283.9503 | 281.4478
ртп | 10 | 567.567 | 626.2506
тп | 11 | 258.8002 | 265.8906
тп | 12 | 354.5208 | 359.1087
тп | 13 | 495.495 | 522.522
тп | 14 | 271.4378 | 208.8753
црп | 15 | 254.7545 | 224.933
тп | 16 | 466.4243 | 349.641
тп | 17 | 442.7023 | 279.988
тп | 19 | 144.144 | 144.144
тп | 18 | 502.502 | 499.1653
тп | 20 | 321.9883 | 311.1442
тп | 22 | 307.1819 | 295.4952
тп | 23 | 178.0946 | 225.225
тп | 24 | 344.3023 | 360.36
тп | 25 | 53.3333 | 144.144
тп | 26 | 473.9318 | 448.3779
тп | 27 | 254.8379 | 360.36
тп | 28 | 289.4592 | 515.0145
тп | 29 | 374.5942 | 552.7605
тп | 30 | 457.6655 | 418.2512
тп | 31 | 270.0615 | 281.7398
тп | 32 | 168.6685 | 283.7835
тп | 35 | 166.6248 | 225.225
тп | 38 | 212.921 | 275.275
тп | 39 | 170.17 | 225.225
тп | 41 | 69.8197 | 121.6215
тп | 42 | 129.9632 | 144.144
тп | 43 | 69.0273 | 90.09
тп | 44 | 275.6921 | 360.36
тп | 45 | 799.9658 | 772.6469
тп | 46 | 165.9992 | 360.36
тп | 47 | 96.4714 | 147.6162
тп | 48 | 56.0143 | 119.9999
тп | 49 | 196.8633 | 225.225
тп | 50 | 57.6576 | 144.144
тп | 51 | 118.3783 | 162.162
тп | 53 | 36.9369 | 90.09
тп | 54 | 53.3867 | 225.225
тп | 55 | 49.8415 | 8.7587
тп | 56 | 346.5962 | 360.36
тп | 57 | 175.175 | 220.839
тп | 58 | 517.517 | 551.0922
тп | 59 | 87.1704 | 150.1174
тп | 60 | 204.9965 | 230.0215
тп | 61 | 148.0646 | 171.0042
тп | 62 | 342.8425 | 290.29
тп | 63 | 1711.71 | 1689.1875
тп | 64 | 505.7135 | 513.0125
тп | 70 | 702.7854 | 831.8727
тп | 71 | 169.7529 | 174.1323
тп | 72 | - | -
тп | 73 | 449.9495 | 244.1189
тп | 74 | 708.6246 | 715.2979
тп | 75 | 934.6838 | 1066.065
тп | 76 | 934.6838 | 855.855
тп | 79 | 509.1753 | 560.8937
тп | 80 | 1089.2131 | 934.6838
тп | 81 | 962.6283 | 1073.9896
тп | 82 | 66.5248 | 90.09
тп | 83 | 330.1215 | 360.36
тп | 84 | 900.9 | 806.6392
тп | 90 | 145.5621 | 172.464
тп | 91 | 183.0996 | 300.9256
тп | 92 | 14.4144 | 14.4144
тп | 93 | 55.055 | 90.09
тп | 94 | 212.0869 | 360.36
тп | 95 | 142.6425 | 360.36
тп | 100 | 320.32 | 197.0719
тп | 101 | 324.6994 | 276.5263
тп | 102 | 132.6325 | 225.225
тп | 104 | 900.9 | 787.0362
тп | 105 | 388.8468 | 567.567
тп | 106 | 756.756 | 801.801
тп | 107 | 133.1747 | 162.162
тп | 111 | 55.4721 | 90.09
тп | 112 | 276.9433 | 264.8479
тп | 113 | 168.5017 | 225.225
тп | 114 | 62.771 | 180.18
тп | 115 | 47.339 | 90.09
тп | 116 | 46.7133 | 90.09
тп | 117 | 72.4057 | 144.144
тп | 118 | 178.7202 | 151.1927
тп | 119 | 5.8642 | 14.4144
тп | 121 | 380.5051 | 353.1862
тп | 123 | 108.4417 | 89.8815
тп | 124 | 199.2407 | 205.0799
тп | 125 | 463.2962 | 427.8441
тп | 127 | 113.6552 | 180.18
тп | 128 | 14.5979 | 90.09
тп | 129 | 84.4594 | 90.09
тп | 134 | -16.2329 | 56.7567
тп | 139 | 171.4212 | 225.225
тп | 140 | 300.8105 | 290.2066
тп | 141 | 282.991 | 338.4631
тп | 142 | 38.9973 | 90.09
тп | 143 | 88.2131 | 90.09
тп | 144 | 105.9392 | 225.225
тп | 145 | 8.1331 | 22.5225
тп | 146 | 110.9909 | 144.144
тп | 147 | 308.8502 | 360.36
тп | 148 | 90.2151 | 74.5745
тп | 149 | 165.9992 | 225.225
тп | 150 | 459.3339 | 510.4266
тп | 151 | 379.4624 | 548.3812
тп | 152 | 182.891 | 97.1804
тп | 153 | 214.7979 | 242.951
тп | 154 | 17.5175 | 225.225
тп | 155 | 79.6629 | 225.225
тп | 156 | 231.8983 | 283.8252
тп | 157 | 282.1569 | 360.36
тп | 158 | 305.305 | 259.4258
тп | 159 | 59.8515 | 225.225
тп | 160 | 36.9119 | 90.09
тп | 161 | 349.3073 | 360.36
тп | 162 | 233.5667 | 360.36
тп | 163 | 47.1638 | 56.7567
тп | 165 | 128.3783 | 225.225
тп | 166 | 16.8919 | 22.5225
тп | 167 | 154.7379 | 225.225
тп | 168 | 66.1077 | 90.09
тп | 169 | 45.9729 | 56.7567
тп | 170 | 75.1167 | 144.144
тп | 171 | 243.9938 | 306.9733
тп | 172 | 351.6012 | 203.1717
тп | 173 | 889.6387 | 635.8435
тп | 174 | 900.9 | 678.8031
тп | 174 | 225.225 | 166.4162
тп | 175 | 359.3173 | 307.1819
тп | 177 | 190.3985 | 360.36
тп | 178 | 107.6492 | 144.144
тп | 179 | 844.5938 | 898.606
тп | 179 | 567.567 | 458.0826
тп | 180 | 682.5569 | 670.1778
тп | 181 | 328.2446 | 262.971
тп | 182 | 525.4416 | 398.0226
тп | 183 | 792.2498 | 827.7019
тп | 184 | 149.3158 | 155.6242
тп | 185 | 195.195 | 310.9356
тп | 186 | 449.741 | 472.0549
тп | 187 | 170.17 | 170.17
тп | 188 | 125.7506 | 29.2793
тп | 189 | 97.2972 | 106.4814
тп | 225 | 147.0219 | 157.6575
тп | 226 | 123.0396 | 167.459
тп | 227 | 102.4357 | 144.144
тп | 228 | 170.3785 | 225.225
тп | 229 | 71.3213 | 90.09
тп | 230 | 47.7894 | 56.7567
тп | 231 | 108.108 | 144.144
ктп | 232 | 36.7367 | 56.7567
ктп | 233 | 37.5709 | 56.7567
тп | 234 | 21.2612 | 36.036
тп | 235 | 34.2342 | 56.7567
тп | 243 | 185.477 | 233.233
тп | 244 | 112.1954 | 225.225
тп | 245 | 20.2285 | 22.5225
тп | 249 | 233.1496 | 360.36
тп | 250 | 491.8664 | 513.5547
тп | 261 | 66.1077 | 90.09
тп | 262 | 237.529 | 212.7125
тп | 263 | 119.3692 | 126.126
тп | 264 | 301.9683 | 360.36
тп | 265 | 784.7423 | 792.8754
тп | 266 | 799.3402 | 900.9
тп | 273 | 204.9965 | 251.7098
тп | 274 | 387.387 | 447.8641
тп | 275 | 127.8778 | 95.135
тп | 276 | 545.6701 | 507.0899
тп | 277 | 515.4316 | 482.6905
тп | 296 | 281.0808 | 360.36
тп | 300 | 92.3423 | 225.225
тп | 330 | 320.9456 | 254.0037
тп | 331 | 67.6092 | 144.144
тп | 334 | 165.457 | 263.263
тп | 336 | 220.4285 | 225.225
тп | 338 | 136.9368 | 182.6825
тп | 339 | 567.567 | 524.3989
тп | 358 | 567.3585 | 412.8291
тп | 359 | 229.3958 | 136.9368
тп | 360 | 264.6394 | 123.3507
тп | 361 | 196.2377 | 163.2881
тп | 362 | 253.5867 | 318.4431
тп | 363 | 273.8736 | 251.7098
тп | 364 | 567.567 | 515.4316
тп | 365 | 456.8314 | 409.4924
тп | 366 | 151.6098 | 206.6648
тп | 367 | 234.8179 | 300.5085
тп | 368 | 219.1773 | 257.549
тп | 369 | 315.315 | 360.36
тп | 370 | 234.234 | 243.9938
тп | 371 | 527.9441 | 541.9164
тп | 390 | 228.1446 | 334.2923
тп | 391 | 52.9696 | 90.09
тп | 392 | 323.6567 | 194.3608
тп | 393 | 257.1319 | 281.0808
тп | 393 | 445.5701 | 419.5024
тп | 396 | 123.8738 | 295.7121
тп | 400 | 479.771 | 477.477
тп | 408 | 160.5771 | 147.2304
тп | 409 | 90.9242 | 225.225
тп | 410 | 13.5135 | 90.09
тп | 411 | 16.8919 | 90.09
тп | 412 | 38.9973 | 225.225
тп | 413 | 74.9082 | 144.144
тп | 414 | 60.8107 | 225.225
тп | 415 | 81.79 | 144.144
тп | 416 | 243.3681 | 360.36
тп | 417 | 129.5461 | 144.144
тп | 430 | 330.5385 | 321.3627
тп | 433 | 82.1654 | 90.09
тп | 434 | 35.035 | 207.89
тп | 440 | 521.0622 | 567.567
тп | 441 | 309.9096 | 166.2077
тп | 442 | 335.1265 | 313.6467
тп | 443 | 352.4354 | 304.0537
тп | 445 | 821.4456 | 900.9
тп | 446 | 824.9908 | 900.9
тп | 447 | 83.3333 | 218.7602
тп | 448 | 246.4963 | 314.4808
тп | 484 | 900.9 | 861.4856
тп | 449 | 253.6701 | 270.4368
тп | 484 | 795.3779 | 900.9
тп | 485 | 152.9445 | 193.7936
тп | 486 | 194.5944 | 347.0133
тп | 487 | 320.5285 | 313.6467
тп | 488 | 127.2104 | 215.4235
тп | 489 | 131.6315 | 142.2671
тп | 31001 | 52.3773 | 56.7567
тп | 31002 | 313.8552 | 360.36
тп | 2 ДЗФС | 438.0626 | 501.0422
тп | БКТП-2 | 567.567 | 555.0545
тп | БКТП-1 | 374.8745 | 471.6378
ртп | РТП-ДЗФС | 876.2921 | 555.7635
тп | ТП-2213 | 774.774 | 858.7746
тп | ТП-2169 | 864.1967 | 885.4679
тп | ТП-3100 | 1441.44 | 1441.44
ртп | 23 | 900.9 | 912.1612
ртп | 24 | 1089.4217 | 1103.394
тп | 46 | 944.0681 | 954.2867
тп | 47 | 816.0235 | 871.4956
тп | 48 | 975.7665 | 1037.4948
тп | 88 | 736.3606 | 787.4533
тп | 89 | 784.9508 | 771.1871
ртп | 97+49 | 870.0358 | 759.3002
тп | 501 | 770.9785 | 900.541
тп | 503 | 820.6115 | 900.541
тп | 504 | 923.4225 | 969.9273
тп | 505 | 1038.329 | 928.219
тп | 506 | 938.0204 | 1126.125
тп | 507 | 895.0608 | 900.541
тп | 508 | 855.4379 | 800.1744
тп | 509 | 819.3602 | 838.3375
тп | 510 | 1065.0223 | 1052.5098
тп | 511 | 1126.125 | 995.5779
тп | 512 | 828.9531 | 883.591
тп | 513 | 1044.3767 | 1003.5025
тп | 514 | 499.459 | 555.4716
тп | 515 | 755.1294 | 900.9
тп | 516 | 1036.8692 | 968.4675
тп | 518 | 900.9 | 853.9781
тп | 519 | 829.7873 | 821.2371
тп | 520 | 829.5788 | 801.801
ртп | 1 | 1032.0727 | 1013.5125
тп | 11 | 738.738 | 855.855
тп | 12 | 789.1217 | 835.4179
тп | 13 | 945.945 | 971.1785
тп | 14 | 507.3944 | 508.8396
тп | 15 | 1055.8465 | 1071.2785
ртп | 2 | 842.2998 | 801.0085
тп | 21 | 1051.8842 | 1066.2735
тп | 22 | 1036.8692 | 1034.7838
тп | 23 | 850.2244 | 837.9204
тп | 24 | 1024.7738 | 1032.9069
тп | 25 | 707.999 | 872.9554
ртп | 3 | 978.686 | 1097.5548
тп | 31 | 979.7287 | 1126.125
тп | 32 | 792.6669 | 859.4002
тп | 33 | 834.5838 | 783.783
тп | 34 | 1068.359 | 994.9523
тп | 35 | 1034.9923 | 968.4675
тп | 36 | 849.5987 | 816.2321
тп | 551 | 1081.08 | 1081.08
тп | 552 | 1125.7657 | 1073.781
тп | 553 | 1069.8187 | 1110.9015
тп | 554 | 1093.5925 | 1047.2963
тп | 555 | 1103.6025 | 1081.9142
тп | 556 | 1124.0396 | 1079.2031
тп | 557 | 1069.8187 | 1058.5575
тп | 559 | 888.179 | 855.855
ртп | 2 | 900.9 | 900.9
тп | 31002 | 2252.25 | 2252.25

## ВРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
РТП | 1 | 551.8012 | 1126.125
ТП | 1 | 1036.035 | 1036.035
ТП | 2 | 873.873 | 882.882
ТП | 3 | 846.846 | 819.819
ТП | 4 | 1326.1248 | 1398.1968
ТП | 6 | 846.846 | 864.864
ТП | 7 | 1081.08 | 1002.2513
ТП | 5 | 1106.3135 | 1068.359
ТП | 8 | 975.1408 | 1100.2658
ТП | 16 | 1254.0528 | 1408.2819
КТПН | 1 | 216.216 | 225.225
ЦРП | 10 | 567.567 | 550.54
РТП | 52022 | 912.1612 | 1081.08
РТП | 52022 | 833.3325 | 1126.125
ТП | 52023 | 810.81 | 783.783
ТП | 52023 | 684.684 | 738.738
ТП | 52024 | 846.846 | 801.801
ТП | 52024 | 855.855 | 810.81
РТП | 51001 | 1092.3412 | 1058.5575
ТП | 51002 | 1311.7104 | 1383.7824
ТП | 51003 | 1427.0256 | 1369.368
ТП | 51004 | 1427.0256 | -
РТП-2 | 2 | 878.3775 | 1023.9396
РТП | 3 | 783.783 | 801.801
РТП | 4 | 810.81 | 801.6342
ТП | 11 | 432.432 | 887.9704
ТП | 12 | 800.3829 | 774.774
ТП | 13 | 684.684 | 793.9181
ТП | 14 | 783.783 | 846.846
ТП | 15 | 630.63 | 900.9
ТП | 16 | 549.549 | 900.9
ТП | 17 | 1008.716 | 971.8042
ТП | 18 | 462.8791 | 548.7983
ТП | 19 | 801.801 | 813.3125
ТП | 20 | 726.1421 | 887.9704
ТП | 21 | 783.783 | 736.3606
ТП | 22 | 575.1579 | 779.1117
ТП | 23 | 729.729 | 768.6846
ТП | 26 | 781.4056 | 687.5619
ТП | 27 | 801.801 | 780.9885
ТП | 29 | 829.3702 | 778.069
ТП | 30 | 794.7523 | 785.785
ТП | 31 | 774.774 | 762.0113
ТП | 32 | 782.2398 | 745.9535
ТП | 33 | 740.5315 | 837.2948
ТП | 34 | 733.6496 | 800.8
ТП | 35 | 660.8685 | 876.2921
ТП | 36 | 721.7627 | 801.8427
ТП | 12А | 624.1652 | 826.6592
ТП | 28 | 774.774 | 819.819
ТП | 28а | 614.7808 | 778.486
ТП | 19А | 702.702 | 855.855
ТП | 1421 | 237.8376 | 335.1348
РТП | 25 | 1382.4227 | 1259.3831
ТП | 26 | 793.7096 | 889.4302
РТП | 36 | 783.783 | 801.801
ТП | 253 | 521.4793 | 567.567
ТП | 296 | 411.1608 | 513.1376
ТП | 297 | 1099.6402 | 1054.3867
ТП | 298 | 561.6027 | 775.9835
ТП | 401 | 1203.0769 | 1138.7376
ТП | 402 | 1023.4224 | 1186.8106
ТП | 403 | 1218.7175 | 1244.9938
ТП | 404 | 733.024 | 734.0667
ТП | 406 | 1214.5467 | 1196.3952
ТП | 297Б | 1124.3232 | 1181.9808
ТП | 45 | 2618.6577 | 2565.0625
РТП | 28 | 1545.2938 | 1795.9608
ТП | 1-2 | 704.6623 | 722.3883
ТП | 1-1 | 639.639 | 738.738
ТП | 1-3 | 718.2175 | 738.029
РТП | 29 | 578.0775 | 603.311
ТП | 4-2 | 765.765 | 837.837
ТП | 4-1 | 795.5865 | 811.4356
ТП | 3-2 | 958.4575 | 1067.3163
ТП | 3-3 | 859.8173 | 1116.9492
ТП | 3-1 | 949.9073 | 896.7292
ТП | 51021 | 1086.5021 | 1058.5575
РТП | 51020 | 1441.44 | 1441.44
ТП | 51024 | 1110.0673 | 1084.4167
РТП | 52021 | 1114.2381 | 1118.6175
ТП | 51017 | 1114.8637 | 1122.1627
ТП | 1 | 2004.5025 | 1959.4575
ТП | 52084 | 1416.8321 | 1420.7944
ТП | 52003 | 1092.3412 | 1122.5798
ТП | 52002 | 1092.3412 | 1103.6025
ТП | 52004 | 1432.4727 | 1441.44

## ЮЗРЭС
ПСТ | № | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
пст
Ртп | 16350 | 1311.7104 | 1303.1769
тп | 16357 | 1141.9742 | 1326.1248
тп | 16352 | 875.875 | 1122.9969
тп | 16353 | 1276.9006 | 1254.0528
тп | 16354 | 1026.025 | 1020.8115
тп | 16355 | 1039.5802 | 1043.751
тп | 1029 | 736.1521 | 754.9208
тп | 1028 | 765.765 | 1119.8688
тп | 1026 | 1286.9106 | 1210.8096
тп | 1027 | 623.9567 | 897.1463
Ртп | 1021 | 976.3921 | 889.6387
тп | 1024 | 1008.716 | 912.1612
тп | 1023 | 536.2858 | 510.8103
тп | 1025 | 935.7265 | 797.0462
тп | 359 | 452.8691 | 498.7482
тп | 358 | 2218.8833 | 2049.5475
Ртп | 1022 | 797.2548 | 810.81
тп | 10211 | 567.567 | 533.1576
тп | 10210 | 459.751 | 453.0776
тп | 10212 | 465.7987 | 486.8614
тп | 10213 | 904.0281 | 1019.7687
тп | 10214 | 924.8823 | 1103.6025
Ртп | 13500 | 1236.4435 | 1239.6384
тп | 13501 | 854.3952 | 819.819
тп | 13502 | 1373.4554 | 1340.5392
тп | 13503 | 1355.9379 | 1340.5392
тп | 13504 | 510.8103 | 527.8373
тп | 13505 | 1074.8238 | 1114.8637
тп | 20014 | 1016.6406 | 990.99
тп | 20004 | 890.2644 | 979.7287
тп | 20012 | 2136.7179 | 2072.07
тп | 20005 | 957.2062 | 957.2062
тп | 20013 | 2101.6829 | 2117.115
тп | 20010 | 2173.8383 | 2139.6375
тп | 10006 | 1027.0677 | 1114.8637
тп | 20011 | 1380.7544 | 1382.2142
тп | 20011 | 1081.08 | 1090.4644
тп | 20016 | 986.1935 | 1008.0904
тп | 9210 | 957.2062 | 912.1612
тп | 929 | 871.7042 | 1024.7738
тп | 927 | 1082.3312 | 1058.5575
тп | 9213 | 923.4225 | 1011.01
Ртп | 922 | 998.289 | 912.1612
тп | 9211 | 702.702 | 747.747
тп | 9212 | 988.0704 | 923.4225
тп | 9215 | 757.6319 | 790.1644
тп | 9214 | 744.4937 | 697.1548
тп | 925 | 967.6333 | 910.7015
тп | 923 | 712.1698 | 1119.8688
тп | 924 | 974.9323 | 988.4875
Ртп | 921 | 970.7615 | 1006.2135
тп | 926 | 866.4906 | 879.0031
тп | 9 | 900.9 | 745.5365
тп | 8 | 848.7646 | 813.9381
Ртп | 1121 | 675.675 | 740.5315
тп | 1122 | 768.6846 | 736.1521
тп | 1123 | 678.386 | 824.9908
тп | 1124 | 779.5287 | 715.9235
тп | 1125 | 752.4183 | 819.7773
тп | 1126 | 827.7019 | 839.7973
тп | 1127 | 486.8614 | 444.736
тп | 1128 | 499.459 | 526.2758
ктпн | 1129 | 567.567 | 567.567
Ртп | 1 | 1019.1431 | 1051.6756
тп | 19 | 998.4975 | 1018.726
тп | 16 | 985.985 | 1002.0427
тп | 21 | 768.059 | 822.9054
Ртп | 1 | 659.6173 | 886.7192
Ртп | 2 | 561.9364 | 567.567
тп | 1 | 606.2306 | 886.7192
тп | 2 | 797.2548 | 769.1017
тп | 3 | 1023.731 | 956.3721
тп | 5 | 938.646 | 975.5579
тп | 6 | 1224.9738 | 1362.1942
тп | 8 | 883.3825 | 827.7019
Ртп | 16330 | 1297.9633 | 1343.0083
тп | 16340 | 1441.44 | 1441.44
тп | 16341 | 1081.2885 | 1110.9015
тп | 16343 | 532.9491 | 559.6424
тп | 16344 | 1126.125 | 1126.125
тп | 16225 | 1254.0528 | 1307.7648
тп | 16331 | 1017.0577 | 999.7487
тп | 16332 | 823.531 | 858.149
тп | 16333 | 802.6769 | 773.481
тп | 16334 | 960.1258 | 991.8242
тп | 16337 | 966.1735 | 961.7942
тп | 16338 | 968.4675 | 981.3971
тп | 16339 | 1434.5581 | 1428.0933
тп | 16227 | 828.828 | 828.828
тп | 16226 | 875.2494 | 1124.2481
Ртп | 2 | 818.526 | 795.5865
тп | 25 | 860.2344 | 929.0531
тп | 23 | 812.2698 | 817.0662
тп | 26 | 1087.9619 | 1390.3473
тп | 11 | 855.2294 | 935.7265
тп | 32 | 878.3775 | 899.2317
тп | 13 | 821.6542 | 861.6942
тп | 34 | 1110.4844 | 939.8973
тп | 16300 | 1400.1488 | 1376.1665
тп | 16301 | 672.5469 | 698.8231
тп | 16302 | 891.5156 | 894.6437
тп | 16303 | 1126.125 | 1126.125
тп | 29 | 877.1263 | 1013.304
тп | 16306 | 768.476 | 540.1229
тп | 16307 | 622.0798 | 843.3425
тп | 16308 | 978.8946 | 967.8419
ктпн | 65 | 931.1385 | 940.1058
тп | 16205 | 872.7469 | 978.0604
тп | 16204 | 652.1098 | 866.4906
тп | 16203 | 616.2406 | 1126.125
тп | 16215 | 671.5042 | 808.099
Ртп | 17 | 712.1698 | 900.9
тп | 16220 | 1290.0387 | 1285.6594
тп | 16212 | 324.2823 | 327.4104
тп | 16208 | 900.2744 | 717.5919
тп | 16206 | 903.611 | 1026.6506
тп | 16221 | 862.9454 | 813.104
тп | 16213 | 621.621 | 900.9
тп | 16214 | 1221.4285 | 1312.7698
тп | 16210 | 834.1667 | 896.5206
тп | 16207 | 1126.125 | 1024.7738
тп | 16202 | 639.639 | 900.9
тп | 16201 | 436.8114 | 564.856
тп | 16211 | 2781.5287 | 2769.0163
тп | 1 | 965.965 | 1032.9069
тп | 1336 | 978.269 | 1098.5975
Ртп | 1331 | 1046.2535 | 1002.0427
тп | 13319 | 729.729 | 900.9
тп | 13318 | 835.2094 | 889.0131
тп | 13325 | 922.1712 | 1050.0073
тп | 13312 | 792.4583 | 1053.1354
Ртп | 1334 | 1126.125 | 1040.6229
тп | 13326 | 1165.5394 | 1214.5467
тп | 13321 | 771.1871 | 816.2321
тп | 13311 | 1126.125 | 816.2321
Ртп | 1333 | 896.7292 | 1117.9919
тп | 1337 | 686.9362 | 1126.125
тп | 1339 | 1066.6656 | 1390.1388
тп | 1339 | 980.1792 | 1390.1388
тп | 13322 | 729.729 | 748.6646
тп | 13328 | 356.6062 | 356.6062
тп | 13330 | 483.1076 | 404.9045
тп | 13313 | 733.024 | 1110.4844
тп | 13329 | 344.5108 | 355.1465
тп | 13314 | 1026.6506 | 1010.3844
тп | 13323 | 798.9231 | 870.0358
тп | 13315 | 607.899 | 887.7619
тп | 13316 | 752.8354 | 1126.125
тп | 510591 | 118.9188 | 360.36
тп | 510592 | 75.6756 | 339.5058
тп | 510593 | 196.6548 | 360.36
тп | 510594 | 153.2431 | 550.8837

## МРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
РТП | 20015 | 1287.5363 | 1190.3558
тп | 20017 | 778.2775 | 700.2829
тп | 20018 | 805.1794 | 738.446
тп | 20019 | 754.9208 | 624.7908
тп | 20020 | 1144.2681 | 1144.2681
тп | 20020 | 1119.2431 | 1077.1177
тп | 20021 | 1335.9179 | 1247.0792
тп | 20021 | 1333.4154 | 1213.921
тп | 20022 | 1366.365 | 1317.7748
тп | 20022 | 1376.375 | 1293.1669
КТПН | 5 | 783.783 | 900.9
КТПН | 6 | 846.846 | 900.9
тп | 20001 | 1078.1604 | 1060.8515
РТП | 20001 | 977.2263 | 950.1158
тп | 20009 | 873.164 | 835.6265
тп | 20002 | 540.4566 | 509.5924
тп | 20003 | 1015.1808 | 952.4098
тп | 8 | 746.3706 | 700.4915
тп | 9 | 847.5133 | 680.68
РТП | 921 | 1014.4509 | 922.067
РТП | 922 | 997.8719 | 926.9677
тп | 923 | 1110.6929 | 839.3802
тп | 924 | 804.2409 | 697.3633
тп | 925 | 998.6018 | 863.4668
тп | 926 | 900.9 | 881.8184
тп | 927 | 995.995 | 712.3783
тп | 928 | 725.5165 | 604.1452
тп | 929 | 404.9879 | -270.8956
тп | 9210 | 996.4121 | 818.526
тп | 9211 | 801.2171 | 612.612
тп | 9212 | 992.8669 | 856.7309
тп | 9213 | 972.2213 | 720.72
тп | 9214 | 805.3879 | 633.341
тп | 9215 | 817.2748 | 690.4815
РТП | 72 | 865.865 | 831.8727
ТП | 7201 | 850.85 | 785.785
тп | 7202 | 844.5938 | 819.1517
ТП | 7203 | 886.0042 | 848.9301
ТП | 7204 | 892.6245 | 806.7252
ТП | 7205 | 872.1213 | 835.2094
ТП | 7207 | 880.6715 | 860.4429
ТП | 7208 | 896.2287 | 887.7202
РТП | 43020 | 990.99 | 1114.8637
тп | 43021 | 1224.7652 | 949.803
тп | 43022 | 1237.7991 | 992.5541
тп | 43024 | 785.4722 | 639.1802
тп | 43024 | 756.756 | 783.783
тп | 43025 | 896.1035 | 872.5383
тп | 461 | 801.2171 | 798.089
тп | 462 | 508.1326 | 523.7732
РТП | 180 | 1125.5202 | 1058.5575
тп | 172 | 819.819 | 900.9
тп | 173 | 836.0227 | 873.5185
тп | 174 | 1029.9456 | 1059.8087
тп | 185 | 779.7581 | 819.965
тп | 186 | 897.4174 | 778.6946
тп | 27800 | 981.3971 | 959.0831
тп | 27800 | 930.7215 | 946.7792
РТП | 48010 | 1360.1088 | 1360.1088
тп | 48012 | 1144.8937 | 1144.8937
тп | 48013 | 1261.6771 | 1126.125
тп | 48014 | 1323.4054 | 1164.7052
тп | 48015 | 1281.9056 | 1146.9792
РТП | 160 | 801.0085 | 774.9408
тп | 161 | 1016.4321 | 923.4225
тп | 162 | 888.0747 | 798.1932
тп | 152 | 1329.8702 | 1366.1565
тп | 151 | 1382.0056 | 1359.9002
РТП | 150 | 1356.8346 | 1354.8952
тп | 49003 | 950.4704 | 976.2252
тп | 49004 | 949.5111 | 1063.9379
тп | 49008 | 1092.3412 | 843.3008
тп | 49009 | 979.7287 | 1024.7738
тп | 49010 | 780.78 | 816.0652
тп | 49011 | 982.4815 | 1058.6201
тп | 49005 | 1083.7493 | 1068.9012
тп | 49006 | 873.873 | 845.5739
тп | 49007 | 879.5662 | 889.5345
КТПН | 3 | 481.6478 | 567.567
КТПН | 4 | 433.8918 | 567.567
тп | 45020 | 1208.7075 | 1359.4831
тп | 45021 | 1372.2042 | 1340.5392
ртп | 45022 | 1335.0838 | 1369.368
тп | 27141 | 1196.3952 | 1254.0528
тп | 47006 | 1072.7383 | 928.0104
тп | 47007 | 1418.5004 | 1152.8183
тп | 47009 | 1412.8698 | 1294.4181
тп | 47008 | 1398.4804 | 1130.5044
РТП | 47012 | 706.7477 | 736.1521
РТП | 47010 | 1372.6212 | 1354.9536
РТП | 47011 | 1420.7944 | 1378.0433
БКТП | 528 | 0 | 0
РТП | РТС | 1750.7073 | 1585.584
РТП | РТС | 1685.4337 | 1768.0162
тп | 1402 | 764.3052 | 900.9
РТП | 47001 | 1514.6381 | 1416.2065
тп | 47002 | 1856.0208 | 1858.1063
тп | 47003 | 2068.9419 | 1937.3521
тп | 47004 | 1579.4946 | 1563.2283
тп | 47005 | 1673.3383 | 1955.4952
РТП | 43001 | 1369.368 | 1369.368
ТП | 43002 | 1369.368 | 1441.44
ТП | 43003 | 1412.6112 | 1441.44
КТПН | 630 | 505.6301 | 567.567
КТПН | 1 | 444.1103 | 567.567
КТПН | 2 | 567.567 | 567.567
РТП | 129 | 878.3775 | 867.1163
РТП | 130 | 819.3602 | 785.785
ТП | 131 | 774.9408 | 774.9408
ТП | 19934 | 786.4106 | 763.8881
ТП | 19945 | 942.1912 | 684.8508
КТП | 1 | 819.7773 | 900.9
РТП | 16167 | 866.6992 | 863.571
ТП | 5027 | 403.6533 | 412.2035
КТП | 3 | 767.4333 | 858.149
КТП | 4 | 665.2479 | 828.9531
КТП | 5 | 833.7496 | 804.9708
КТП | 2 | 876.5006 | 842.9254
ТП | 432 | 792.6669 | 810.81
ТП | 1 | 1303.3854 | 1618.909
ТП | 2 | 1629.7531 | 1311.7271
ТП | 3 | 1637.0521 | 2087.5021
ТП | 4 | 1702.7427 | 1942.5656
ТП | 1 | 1291.29 | 1351.35
ТП | 2 | 1631.63 | 1564.0625
ТП | 3 | 1258.7575 | 1363.8625
КНТП | 1 | 1441.44 | 1437.6862
КНТП | 2 | 600.6 | 623.1225
ТП | 5 | 567.567 | 567.567
КТП | 14 | 1441.44 | 750.75
КТП | 15 | 2252.25 | 1381.38
КТП | 16 | 786.4106 | 762.0113
КТП | 1 | 1895.6437 | 2015.7638
|  | 1321.32 | 1278.1519
КТП | 3 | 1376.375 | 1582.8312
КТП | 4 | 782.6569 | 784.5338
КТП | 5 | 912.1612 | 731.9813
КТП | 6 | 638.1375 | 465.465
КТП | 7 | 421.1707 | 474.9745
КТП | 8 | 960.96 | 1077.3263
КТП | 9 | 837.0862 | 782.6569
КТП | 10 | 1037.9119 | 752.6269
КТП | 11 | 1133.6325 | 1261.26
КТП | 12 | 609.9844 | 668.1675
КНТП | 3 | 536.7862 | 621.2456
КНТП | 4 | 677.5519 | 647.5219
КНТП | 5 | 799.5488 | 746.9963
КНТП | 7 | 787.0362 | 822.0712
КНТП | 12 | 785.785 | 900.9
КНТП | 3 | 544.2938 | 480.48
КНТП | 4 | 1129.8788 | 1223.7225
КНТП | 5 | 545.545 | 611.8613
КНТП | 9 | 749.4987 | 778.2775
КНТП | 13 | 771.3956 | 683.8081
ТП | 12164 | 900.9 | 738.738
ТП | 44002 | 1313.604 | 1287.5363
ТП | 44003 | 1419.3346 | 1277.7348
РП | 14040 | 900.9 | 900.9
ТП | 46001 | 1058.5575 | 1047.2963
ТП | 46002 | 1340.5392 | 1383.7824
ТП | 46003 | 1383.7824 | 1398.1968
РТП | 45001 | 1427.0256 | 1441.44
ТП | 45004 | 1783.782 | 1783.782
ТП | 45005 | 1441.44 | 1441.44
ТП | 45006 | 1783.782 | 1801.8
ТП | 43017 | 1047.2963 | 1081.08

## СРЭС
ПСТ | № ТП (РТП) | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №1, кВт | Резервируемая максимальная мощность трансформатора №2, кВт
ТП | 20002 | 522.161 | 526.8991
ТП | 20003 | 822.1305 | 817.7874
РТП | 160 | 950.2263 | 982.4053
ТП | 161 | 1006.2927 | 936.4071
ТП | 162 | 870.8926 | 900.9
РТП | 20015 | 1260.6058 | 1434.1356
ТП | 20017 | 805.7449 | 789.5567
ТП | 20018 | 831.2117 | 833.7781
ТП | 20019 | 782.0548 | 792.5179
ТП | 20020 | 1441.44 | 1144.1297
ТП | 20020 | 1369.7775 | 1074.8362
ТП | 20021 | 1338.5856 | 1360.1041
ТП | 20021 | 1348.2591 | 1370.5672
ТП | 20022 | 1347.4694 | 1328.5174
ТП | 20022 | 1372.9362 | 1329.307
ТП | 20023 | 1015.3739 | 918.8369
ТП | 20024 | 762.6799 | 872.8387
ТП | 20025 | 936.6045 | 1037.2873
ТП | 20026 | 897.121 | 962.0713
ТП | 43021 | 1303.2479 | 997.0538
ТП | 43022 | 1136.233 | 1246.3918
ТП | 43023 | 1953.1629 | 1936.5799
ТП | 43024 | 1212.2386 | 1441.44
ТП | 43025 | 1860.9691 | 1905.3879
ТП | 43026 | 1698.156 | 1684.7316
ТП | 43027 | 1801.8 | 1480.997
ТП | 153 | 800.9082 | 801.0069
ТП | 152 | 1252.5117 | 1269.8844
ТП | 151 | 1177.7893 | 1239.5809
РТП | 150 | 1273.2405 | 1337.796
ТП | 154 | 857.4682 | 851.9405
ТП | 43001 | 537.1647 | 555.3271
ТП | 43001 | 1194.6685 | 1239.0873
ТП | 43002 | 844.608 | 881.7225
ТП | 43003 | 1243.2331 | 1184.0079
ТП | 43004 | 816.8003 | 758.7596
ТП | 43016 | 709.2079 | 801.4017
ТП | 43017 | 892.9753 | 947.4624
ТП | 43015 | 727.5677 | 745.7301
ТП | 43013 | 881.5251 | 979.2466
ТП | 44030 | 1260.0136 | 1152.4212
ТП | 49003 | 925.1543 | 977.4698
ТП | 49004 | 695.3887 | 816.0106
ТП | 49005 | 996.5206 | 975.1008
ТП | 49006 | 830.2246 | 776.7246
ТП | 49007 | 850.756 | 864.7726
ТП | 49008 | 920.4163 | 1088.6157
ТП | 49009 | 672.8831 | 900.9
ТП | 49010 | 831.2315 | 798.8353
ТП | 49011 | 950.0288 | 995.8296
ТП | 42021 | 1334.8347 | 1312.724
ТП | 42022 | 1410.6429 | 1402.3514
ТП | 42026 | 1339.9478 | 1376.3318
ТП | 42010 | 523.9378 | 537.3424
ТП | 42011 | 1441.44 | 1411.0377
ТП | 42012 | 1205.7238 | 1309.3679
ТП | 42013 | 1380.3986 | 1441.44
ТП | 42014 | 1256.4601 | 1276.0044
ТП | 13405 | 1380.2407 | 1416.5654
ТП | 13406 | 1433.5433 | 1432.7536
ТП | 13407 | 1311.9343 | 1373.3311
ТП | 1 | 1904.4009 | 1928.4858
ТП | 2 | 1059.2403 | 1090.827
ТП | 44002 | 1271.2664 | 1333.6502
ТП | 44003 | 1267.9103 | 1315.4878
РТП | 13500 | 1367.8231 | 1018.9671
ТП | 13501 | 900.9 | 757.2
ТП | 13502 | 1408.0765 | 1018.9671
ТП | 13503 | 1423.1789 | 1331.8734
ТП | 13504 | 509.3289 | 503.9987
ТП | 13505 | 1126.125 | 756.56
ТП | 13506 | 1400.3772 | 1266.5283
ТП | 13507 | 1082.8906 | 865.5343
ТП | 13508 | 549.8982 | 395.814
ТП | 13509 | 1129.5208 | 1340.9546
ТП | 13510 | 2237.5424 | 1793.6498
ТП | 13511 | 1288.0468 | 1305.2221
ТП | 44001 | 711.9717 | 724.0142
ТП | 44041 | 780.6729 | 788.1748
РТП | 49020 | 1731.1246 | 1737.0472
РТП | 49020 | 1618.0046 | 1801.8
ТП | 13600 | 543.2847 | 551.971
ТП | 13601 | 1262.1852 | 1237.9028
ТП | 13602 | 1204.5393 | 1391.8883
ТП | 13603 | 1734.0859 | 1685.7187
ТП | 13611 | 504.3935 | 543.8769
ТП | 43031 | 1720.6615 | 1706.4475
РТП | 1331 | 976.0879 | 970.9551
ТП | 13325 | 930.2871 | 991.4865
ТП | 13320 | 731.516 | 726.1858
ТП | 1336 | 1038.8666 | 1044.7891
ТП | 13328 (ВЗУ) | 355.0297 | 357.991
ТП | 13329 | 306.4651 | 314.7566
ТП | 13330 | 304.015 | 511.3031
ТП | 13311 | 1045.1839 | 993.8555
ТП | 13312 | 852.1099 | 1018.9274
ТП | 13313 | 912.2234 | 948.9825
ТП | 13326 | 1287.2572 | 1342.1391
ТП | 13322 | 806.5346 | 819.7615
ТП | 1339 | 1253.104 | 1246.8853
РТП | 1333 | 983.1949 | 1022.6784
ТП | 1337 | 1021.2965 | 875.2077
РТП | 1334 | 1059.398 | 1064.5308
ТП | 13321 | 1051.5013 | 1016.7559
ТП | 13319 | 873.459 | 857.2708
ТП | 13318 | 793.7024 | 811.47
ТП | 13323 | 788.1748 | 862.0088
ТП | 13314 | 1014.9791 | 1022.2835
ТП | 13315 | 1012.0178 | 993.658
ТП | 13316 | 945.4882 | 989.1174
ТП | 42010 | 472.0171 | 496.102
ТП | 42011 | 1264.3568 | 1356.1558
ТП | 42012 | 1229.2165 | 1315.4878
ТП | 42013 | 1297.128 | 1239.4822
ТП | 42014 | 1286.8623 | 1263.7645
ТП | 20014 | 1077.5604 | 1067.4921
ТП | 20012 | 1072.4275 | 1056.8316
ТП | 20010 | 1036.3002 | 991.8813
ТП | 20004 | 947.8573 | 949.2392
ТП | 20005 | 863.7575 | 1067.6895
ТП | 20013 | 1084.2725 | 1069.8611
ТП | 20016 | 1069.6637 | 1072.6249
ТП | 20011 | 1017.1507 | 950.0288
ТП | 20011 | 1379.2536 | 1244.8124
ТП | 10006 | 1059.9902 | 1122.3741
ТП | 49048 | 1041.2356 | 1126.125
ТП | 49047 | 2175.8495 | 2250.2758
ТП | 49046 | 2173.0857 | 2252.25
ТП | 42030 | 1441.44 | 1376.6872
ТП | 42031 | 1422.4879 | 1372.5414
ТП | 461 | 763.3792 | 900.9
ТП | 462 | 492.6472 | 530.7487
ТП | 1 | 1372.0227 | 1633.9954
ТП | 2 | 1311.613 | 1801.8
ТП | 3 | 1629.4548 | 1664.595
ТП | 4 | 1674.8607 | 1589.9713
ТП | 5 | 1648.6042 | 1565.0968
ТП | 6 | 1584.2462 | 1579.7056
ТП | 7 | 1574.9676 | 1801.8
ТП | 8 | 1417.8235 | 1460.8605
ТП | 9 | 1583.8514 | 1632.0212
ТП | 10 | 1651.3681 | 1537.6558
ТП | 11 | 1547.1318 | 1638.3385
ТП | 12 | 1606.9492 | 1554.0414