## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
Акционерное общество "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" (Калужская обл.) (ранее АО "Энергосервис")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 55 | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-551 до ВРУ-2 ж/д ул. Белкинская, д. 6 Ввод-2 | 0.38 | 12,17 2022.06.22 | 10,36 2022.06.23 | В | 22.32 | КЛ-0,4 кВ от ТП-551 до ВРУ-2 ж/д ул. Белкинская, д. 6 Ввод-2 |  | ООО "ПИК-Запад" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.45 |  | Оперативный жернал от 22.06.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 38 | КЛ | КЛ-10 кВ от 4СШ РУ-10 кВЦРП-2 "Северная" до 2СШ РУ-10 кВ РТП-38 ф.404 | 10 (10.5) | 12,12 2022.08.09 | 12,39 2022.08.09 | В | 0.45 | 2СШ РТП-38; 2СШ ТП-384; 2СШ ТП-383; 2СШ ТП-382; 2СШ ТП-385; 2СШ ТП-301 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад", АО "БФСК | 30 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2173.08 |  | Оперативный жернал от 09.08.2022 | 3.4.9.1 |  | 0
3 | Калужская обл., г. Обнинск, мкр. 55 | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ РУ-10 кВ ЦРП-2 ф.403 до 2СШ РУ-10 кВ РТП-55 | 10 (10.5) | 15,53 2022.09.26 | 16,10 2022.09.26 | В | 0.28 | Т-2 РТП-55; Т-2 ТП-551; Т-2 ТП-552; Т-2 ТП-553; Т-2 ТП-554; Т-2 ТП-558; Т-2 ТП-556 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2251.158 |  | Оперативный жернал от 26.09.2022 | 3.4.8.1 |  | 0
4 | Акционерное общество "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" (Калужская обл.) (ранее АО "Энергосервис") Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-384 сек.1 - ТП-301 сек.1 | 10 (10.5) | 08,59 2022.10.12 | 09,49 2022.10.12 | В | 0.83 | ТП-384 сек.1, ТП-383 сек.1, ТП-382 сек.1, ТП-301 сек.1 |  | ООО "ПИК-Запад", АО «БАЛТИЙСКАЯ ФИНАНСОВО – СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1850 |  | 08,59 2022.10.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1
5 | Акционерное общество "МСК ЭНЕРГОСЕТЬ" (Калужская обл.) (ранее АО "Энергосервис") ОСП г. Обнинск | КЛ | ТП-384 сек1 - ТП-301 сек.1 | 10 (10.5) | 18,50 2022.12.17 | 20,19 2022.12.17 | В | 1.48 | РТП-38 cек.1, ТП-384 сек.1, ТП-383 сек.1, ТП-382 сек.1, ТП-301 сек.1 | 0 | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "ПИК-Запад", АО "БФСК | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2797.12 | Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области «Горэлектросети» | 18,50 2022.12.17 | 3.4.14 |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь