## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Январь-Декабрь | месяц | 2023 | года
Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ6кВ ТП5608 сек.2 напр. РП-5611 сек.2 | 6 (6.3) | 10,27 2023.01.07 | 16,25 2023.01.07 | В | 5.97 | РП-5611 сек.2 | АО "Триал Сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 218.4 |  | 10,27 2023.01.07 | 3.4.14 |  | 1
2 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ 10кВ ТП-152 РУ 10кВ сек.2 - ТП-154 сек.2 | 10 (10.5) | 12,25 2023.02.03 | 12,25 2023.02.03 | В | 0 | ТП-154 | 0 | ПАО "ПИК СЗ" | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 733.46 |  | 16,16 2023.02.14 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
3 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | ТП-47004 РУ-10кВ сек.2 яч. напр ТП-47005 сек.2 | 10 (10.5) | 09,50 2023.02.05 | 09,50 2023.02.05 | В | 0 | РТП-47001 РУ-10кВ сек.2, ТП-47002 сек.2, ТП-47003 сек.2, ТП-47004 сек.2, ТП-47005 сек.2 | 0 | АО "Лаут" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4811.625 |  | 16,16 2023.02.15 | 3.4.14 |  | 0
4 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ 6кВ РТП-48080 РУ 6кВ сек.1 - ПС-17 альфа | 6 (6.3) | 12,30 2023.02.13 | 14,43 2023.02.13 | В | 2.22 | РТП-48080 РУ 6кВ сек.1 | 0 | ООО "ЛЭТ"; ООО "Барклай Парк; ООО "Гранд Сервис Билдинг"; АО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ФИЛИТ" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 977.48 |  | 12,30 2023.02.13 | 3.4.9.1 |  | 1
5 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" | РП | КЛ-20кВ: РП-16350 сек.1 - РТП-16330 сек.1 | 20 (21) | 08,50 2023.02.14 | 10,39 2023.02.14 | В | 1.82 | РТП-16330, ТП-16334,16337,16338,16333,16332,16331,16334,16340,16341,16339,16343,16344 | 0 | ПАО "ПИК СЗ" | 107 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105 | 0 | 6948.396 |  | 08,50 2023.02.14 | 3.4.9.3 |  | 1
6 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ10кВ РТП-43001 сек.1 напр. РП-43005 | 10 (10.5) | 16,16 2023.02.16 | 22,03 2023.02.16 | В | 5.78 | РТП-43001 сек.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4580.5 |  | 16,16 2023.02.16 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1
7 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" | ТП | ТП-12932 РУ-10кВ сек.2 МВ яч.6 Т-4 | 10 (10.5) | 06,00 2023.02.25 | 07,06 2023.02.25 | В | 1.1 | ТП-12932 Т-4 | 0 | ОАО "Пластполитен" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189.3 |  | 06,00 2023.02.25 | 3.4.9.3 |  | 1
8 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) АО "МСК Энергосеть" | ТП | ТП-5027 РУ-10кВ сек.1 МВ Т-1 | 10 (10.5) | 12,19 2023.03.09 | 12,53 2023.03.09 | В | 0.566 | ТП-5027 РУ 10кВ сек.1 | 0 | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.7 |  | 12,19 2023.03.09 | 3.4.9.3 |  | 0
9 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | РП-53001 сек.1 - РП-53002 сек.1 | 10 (10.5) | 10,46 2023.03.10 | 12,52 2023.03.10 | В | 2.1 | РП-53001, РП-53002, РТП-51001 сек.2, ТП-51004 сек.2 ,51002 сек.2, 51003 сек.2, 51010 сек.2 | АО «Особая экономическая зона «Технополис Москва»; ООО ПО "Экотехпром" | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3559.85 |  | 10,46 2023.03.10 | 3.4.8 |  | 0
10 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | ВВк яч.1 сек.1 РУ-10кВ РТП-17103 ЖК "Мещерский лес" | 10 (10.5) | 18,49 2023.03.12 | 20,28 2023.03.12 | В | 1.65 | РТП-17013 сек.1, ТП-48012 сек.1, 48013 сек.1, 48014 сек.1, 48015 сек.1, 48016 сек.1 | 0 | АО "ПИК-Индустрия" | 60 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 5503.68 |  | 18,49 2023.03.12 | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
11 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | ВВк 10кВ РТП-1021 РУ 10кВ сек.2 напр. ф. 210 ПС-859 Бутово | 10 (10.5) | 01,55 2023.03.14 | 03,30 2023.03.14 | В | 1.58 | РТП-16224 сек.2, ТП-16225, 16226, 16227, 16228, 16230, РТП-1021, ТП-1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 10212, 10213, 10214, 1029, 10210, 10211 | 0 | ООО "Анкир"; ООО "Мортон-РСО"; ООО МРТ"; ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Наш Дом Пик-Комфорт"; ООО "Нефтемашсервис-С"; ООО "ПИК-КОМФОРТ СМАРТ"; ООО "РН-Энерго" | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1830.465 |  | 01,55 2023.03.14 | 3.4.14 |  | 1
12 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | г. Москва, ЖК "Саларьево Парк" КЛ 10 кВ РП-140 РУ 10 кВ сек.1 яч.13 - ТП-47026 сек.1 | 10 (10.5) | 09,35 2023.03.17 | 10,37 2023.03.17 | В | 1.03 | ТП-47026, 47027, 47028, 47029 сек.1 | 0 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН» | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1940.12 |  | 09,35 2023.03.17 | 3.4.14 |  | 1
13 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Дмитровский Парк" КЛ 0,4 кВ ТП-42011 - ВРУ-2.7 | 0.38 | 19,03 2023.03.17 | 20,19 2023.03.17 | В | 1.27 | КЛ 0,4 кВ ТП-42011 - ВРУ-2.7 | 0 | АО «Специализированный застройщик «Столичный комплекс» | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 186.2 |  | 19,03 2023.03.17 | 3.4.9.3 |  | 0
14 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | 1021 сек.1-сек.2 | 10 (10.5) | 18,20 2023.03.19 | 00,56 2023.03.20 | В | 6.6 | ТП-1029,10210,10211,10214,10213,1024,10212,1023,1028,1027,1026,1025,РТП-1021,16224,ТП-16226,16225,16227,16228,16229 | ООО "Анкир"; ООО "Мортон-РСО"; ООО МРТ"; ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Наш Дом Пик-Комфорт"; ООО "Нефтемашсервис-С"; ООО "ПИК-КОМФОРТ СМАРТ"; ООО "РН-Энерго" | 0 | 87 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 7593.04 |  | 18,20 2023.03.19 | 3.4.14 |  | 1
15 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | ПС | ПС-505 Бескудниково | 10 (10.5) | 18,23 2023.03.24 | 18,23 2023.03.24 | В | 0 | РТП-150 сек.1, ТП-153 сек.1, ТП-154 сек.1, ТП-152 сек.1, ТП-151 сек.1 | 0 | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Наш Дом Пик-Комфорт"; ООО "УК "Витязь" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 18,23 2023.03.24 | 3.4.9.1 |  | 0
16 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | г. Москва, Кавказский бульвар, 51 РП-11162 (16 РЭР МКС) сек.1, сек.2 | 10 (10.5) | 17,25 2023.03.26 | 20,08 2023.03.26 | В | 2.72 | ТП-1, ТП-4, ТП-5 | АО "Торговый дом Спутник" | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2098.278 |  | 17,25 2023.03.26 | 3.4.12.5 | 4.13 | 0
17 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | КЛ-0,4кВ РТП-1021 РУ-0,4кВ сек.1 - ВРУ автостоянки | 0.38 | 18,39 2023.03.31 | 21,14 2023.03.31 | В | 2.58 | РТП-1021 РУ-0,4кВ сек.1 - ВРУ автостоянки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 18,39 2023.03.31 | 3.4.9.3 |  | 0
18 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Анино". КЛ 10 кВ РТП-180 сек.2 яч.14 - ТП-172 сек.2 | 10 (10.5) | 13,04 2023.04.07 | 13,04 2023.04.07 | В | 0 | ТП-172 сек.2, ТП-173 сек.2 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 420 |  | 13,04 2023.04.07 | 3.4.7.4 | 4.11 | 0
19 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | г. Москва, ДСК-2. РТП-16167 сек.1 яч.1 КЛ-10 кВ направлением КТП-5 сек.1 | 10 (10.5) | 16,49 2023.04.12 | 17,12 2023.04.12 | В | 0.38 | КТП-5 сек.1 | 0 | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 430 |  | 16,49 2023.04.12 | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
20 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ 10кв РТП-43001 сек.2 - КТПН-1 | 10 (10.5) | 12,10 2023.04.14 | 14,15 2023.04.14 | В | 2.08 | КТПН-1 | 0 | АО "Специализированный застройщик "ЛЗСМиК" | 31 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 670 |  | 12,10 2023.04.14 | 3.4.9.3 |  | 0
21 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Люблинский Парк". РТП-45002 РУ 6 кВ сек.1 яч.6 - КРУН-1 | 6 (6.3) | 14,25 2023.04.15 | 15,58 2023.04.15 | В | 1.55 | РП | ООО "Люблино Девелопмент" |  | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 750 |  | 14,25 2023.04.15 | 3.4.9.3 |  | 0
22 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-43004 сек.1 - ВРУ-3 к.1. | 0.38 | 21,45 2023.04.24 | 22,31 2023.04.24 | В | 0.77 | КЛ-0,4кВ ТП-43004 сек.1 - ВРУ-3 к.1 | 0 | АО "Специализированный застройщик "ЛЗСМиК" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 920 |  | 21,45 2023.04.24 | 3.4.9.3 |  | 0
23 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | г. Москва, ЖК "Английский квартал" ТП-19945 Т-2 | 10 (10.5) | 21,38 2023.05.02 | 22,27 2023.05.02 | В | 0.82 | ТП-19945 сек.2 | 0 | ООО "ПИК-Комфорт" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 329.875 |  | 21,38 2023.05.02 | 3.4.9.3 |  | 0
24 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | ЖК Мичуринский Парк, РТП-48030 яч.5, яч.10 | 20 (21) | 17,42 2023.05.06 | 18,41 2023.05.06 | В | 0.98 | ТП-48038, ТП-48039, ТП-48040 | 0 | ООО "Специализированный застройщик "ОЗЁРНАЯ 44" | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1092 |  | 17,42 2023.05.06 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
25 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | г. Москва ЖК "Полярная 25" РТП-43001 РУ-10кВ сек.1 яч.1 ВВк ввод 1 | 10 (10.5) | 13,53 2023.05.07 | 15,40 2023.05.07 | В | 1.78 | РТП-43001 , ТП-43002, 43003, 43004 сек.1, РП-43005 | 0 | АО «Специализированный застройщик «ЛЗСМиК» | 31 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2976.8 |  | 13,53 2023.05.07 | 3.4.8 | 4.4 | 1
26 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-10кВ ПС-519 "Каскадная" фид. 606 напр. РТП-10004 сек.2 яч. 8 | 10 (10.5) | 10,15 2023.05.11 | 12,28 2023.05.11 | В | 2.22 | РТП-10004 сек.2 | 0 | Мусоросжигательный завод | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 215 |  | 10,15 2023.05.11 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
26 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-10кВ ПС-519 "Каскадная" фид. 606 напр. РТП-10004 сек.2 яч. 8 | 10 (10.5) | 10,15 2023.05.11 | 11,19 2023.05.11 | В | 1.066 | РТП-10004 сек.2 яч.8 | 0 | Мусоросжигательный завод | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 215 |  | 10,15 2023.05.11 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
27 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | ТП-30664 20 р-н МКС кл-10кВ напр. ТП-48050 сек.2 | 10 (10.5) | 16,37 2023.05.21 | 17,17 2023.05.21 | В | 0.666 | ТП-48050 сек.2 ,48051 сек.2 | 0 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БОЛЬШАЯ ОЧАКОВСКАЯ» | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 506.688 |  | 16,37 2023.05.21 | 3.4.9.1 |  | 0
28 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Лефортово Парк" КЛ-10 кВ ТП-45022 сек.1 - ТП-45024 сек.1 | 10 (10.5) | 06,30 2023.05.25 | 07,32 2023.05.25 | В | 1.03 | ТП-45023 сек.1, 45024 сек.1, РТП-45025 сек.1 | 0 | ООО «ТехноСтрой»; АО «Специализированный застройщик «Красноказарменная 15» | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 905.45 |  | 06,30 2023.05.25 | 3.4.9.1 |  | 0
29 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | ТП | РП-18195 РУ-10кВ сек.1 | 10 (10.5) | 01,38 2023.05.26 | 02,20 2023.05.26 | В | 0.7 | ТП-19945 сек.1 | 0 | ООО "ПИК-Комфорт" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 261.625 |  | 01,38 2023.05.26 | 3.4.9.1 |  | 0
30 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ-10кВ РП-17088 сек.1 - КТПН-1 | 10 (10.5) | 13,50 2023.06.02 | 16,18 2023.06.02 | В | 2.47 | РП-17088 сек.1,РТП-42021 сек.1, ТП-42022 сек.1,КТПН-1,2,5,6,ТП-1 сек.1 | 0 | МКД-5 шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 418.6 |  | 13,50 2023.06.02 | 3.4.9.3 |  | 0
31 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-16228 сек.2 - ТП-16229 сек.2. | 10 (10.5) | 14,05 2023.06.03 | 15,38 2023.06.03 | В | 1.55 | ТП-16229 сек.2, ТП-16228 сек.2 | 0 | ООО «Мортон-РСО» | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 679.042 |  | 14,05 2023.06.03 | 3.4.8 |  | 0
32 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | РП | ВВк яч. 1 РТП 1 РУ-10кВ сек.2 напр РП-51006 сек.1 | 10 (10.5) | 11,22 2023.06.07 | 11,22 2023.06.07 | В | 0 | РТП-1,ТП-6,ТП-1,ТП-8,14013,14012,2,3,5 РТП-2 сек.1 | 0 | МКД- 5 шт | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 260 |  | 11,22 2023.06.07 | 3.4.9.1 |  | 0
33 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ТП | г. Москва ул. Ясеневая д. 12. к.5 ТП-46003 РУ-0,4кВ АВ Т-1, АВ Т-2 | 0.38 | 11,58 2023.06.08 | 12,27 2023.06.08 | В | 0.48 | ТП-46003 РУ-0,4кВ сек.1 и сек.2 | АО «Холдинговая компания «Суихолдинг» | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 524.16 |  | 11,58 2023.06.08 | 3.4.13.4 | 4.21 | 1
34 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | г. Москва ул. Озерная РП-48030 РУ-20кВ яч. 10 | 20 (21) | 15,30 2023.06.08 | 16,13 2023.06.08 | В | 0.72 | ТП-48039 сек.2, ТП-48040 сек.2, ТП-48038 сек.2 | ООО «Специализированный застройщик «ОЗЁРНАЯ 44» | ООО «Специализированный застройщик «ОЗЁРНАЯ 44» | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 627.9 |  | 15,30 2023.06.08 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
35 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ-10кВ ТП-9215 сек.2 -ТП-9214 сек.2 | 10 (10.5) | 19,06 2023.06.10 | 19,06 2023.06.10 | В | 0 | ТП-9212,9213,9215,9214 сек.2 | 0 | ООО "Мортон-Юг", ООО "ГрадИнвест", ООО "РН Энерго" | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1392.3 |  | 19,06 2023.06.10 | 3.4.8 |  | 0
36 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | г. Москва 2-1 Нагатинский проезд КЛ-10кВ РТП-18190 сек.1 и сек.2 до ТП-46042 | 10 (10.5) | 12,50 2023.06.13 | 15,25 2023.06.13 | В | 2.58 | ТП-46042 , ТП-46043 | 0 | АО «Специализированный застройщик «АК 16» | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 409.5 |  | 12,50 2023.06.13 | 3.4.8 |  | 0
37 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ВЛ | ЖК "Саларьево Парк" ВЛ 10 кВ фид.23 | 10 (10.5) | 18,54 2023.06.14 | 20,12 2023.06.14 | В | 1.3 | БКТП-47034 сек.2, РТП-47033 сек.2 | 0 | ООО по строительству подземных сооружений и тоннелей "КротиК"; ООО "Специализированный застройщик "Тирон"; Департамент развития новых территорий г. Москвы | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 336.7 |  | 18,54 2023.06.14 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
38 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ул. Пресненский Вал,27 ЦРП-11149 КЛ 10 кВ направлением ТП-4 Т-4 | 10 (10.5) | 00,00 2023.06.15 | 00,33 2023.06.15 | В | 0.55 | ТП-4 Т-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109.2 |  | 00,00 2023.06.15 | 3.4.9.3 |  | 0
39 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | ПС | ПС-830 обесточение сек.4 | 10 (10.5) | 08,49 2023.06.15 | 09,15 2023.06.15 | В | 0.43 | РТП-13600,13611,13601,13602,13603 сек.2 | 0 | ООО СК «Жилиндустрия» | 34 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1326.325 |  | 08,49 2023.06.15 | 3.4.9.1 |  | 0
40 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | РТП-17000 РУ-10кВ сек.2 фид.35 с ПС-426 "Марьино" | 10 (10.5) | 18,48 2023.06.18 | 18,48 2023.06.18 | В | 0 | РТП-17000 РУ-10кВ сек.2 фид.35 | 0 | ООО «СЗ «Середнево» | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2756.6721 |  | 18,48 2023.06.18 | 3.4.9.1 |  | 0
41 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | РТП-72 РУ-10кВ сек.2 фид. 33 с ПС-426 "Марьино" | 10 (10.5) | 18,48 2023.06.18 | 18,48 2023.06.18 | В | 0 | РТП-72 РУ-10кВ сек.2 фид.33 | 0 | ООО «СТРОЙ РЕСУРС» | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2221.674 |  | 18,48 2023.06.18 | 3.4.9.1 |  | 0
40 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | РТП-17000 РУ-10кВ сек.2 фид.35 с ПС-426 "Марьино" | 10 (10.5) | 18,48 2023.06.18 | 18,48 2023.06.18 | В | 0 | РТП-17000 РУ-10кВ сек.2 фид.35 | 0 | ООО «СЗ «Середнево» | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2780.505 |  | 18,48 2023.06.18 | 3.4.9.1 |  | 0
42 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | РП | РТП-28052 сек.1 РУ-10кВ 13 р-н МКС - РТП-43001 сек.1 МСК Энерго | 10 (10.5) | 12,56 2023.06.19 | 13,53 2023.06.19 | В | 0.95 | РТП-28052 | 0 | АО «Специализированный застройщик «ЛЗСМиК» | 31 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1493.856 |  | 12,56 2023.06.19 | 3.4.9.1 |  | 0
43 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | РТП-17088 сек.1 - КТПн-1 | 10 (10.5) | 19,50 2023.06.21 | 21,46 2023.06.21 | В | 1.93 | СШ-10кВ ПТП-17088, 1 и 2СШ-10кВ РТП-42021, ТП-42022 | 0 | МКД-4 шт | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 209.3 |  | 19,50 2023.06.21 | 3.4.9.3 |  | 0
44 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Солнцево Парк" КЛ 10 кВ ТП-9214 сек.1 - ТП-9215 сек.1 | 10 (10.5) | 12,44 2023.06.25 | 12,44 2023.06.25 | В | 0 | ТП-9212,9213,9214,9215 сек.1 | 0 | ООО "Мортон-Юг", ООО "ГрадИнвест", ООО "РН Энерго" | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1515.15 |  | 12,44 2023.06.25 | 3.4.8 |  | 0
45 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Волжский Парк". КЛ 10 кВ РТП-45030 сек.2 - РТП-14100 сек.2 | 10 (10.5) | 13,10 2023.06.27 | 13,32 2023.06.27 | В | 0.37 | РТП-45030, ТП-45031, 45032, 45035 | 0 | АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВОЛЖСКИЙ ПАРК» | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1543.724 |  | 13,10 2023.06.27 | 3.4.8 |  | 0
46 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | КЛ сети МКС 20РЭР | 10 (10.5) | 11,32 2023.07.01 | 11,32 2023.07.01 | В | 0 | РТП-17103,ТП-48012,48013,48014,48016,48015 сек.2 | 0 | АО "ПИК-Индустрия"; ГУП "Моссвет" | 59 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8910.72 |  | 11,32 2023.07.01 | 3.4.9.1 |  | 0
47 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | ТП-47011 сек.1 - ТП-47012 сек.1 | 10 (10.5) | 10,39 2023.07.04 | 11,23 2023.07.04 | В | 0.73 | Т-1 ТП-47011 | 0 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН» | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 283.92 |  | 10,39 2023.07.04 | 3.4.8 |  | 0
48 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | г. Москва ЖК "Бунинские луга" КЛ-20кВ РТП-16330 сек.2 яч. 14 до ТП-16341 сек.2 | 20 (21) | 17,45 2023.07.06 | 19,20 2023.07.06 | В | 1.58 | ТП-16341, 16340, 16339, 163343, 16344 сек.2 | 0 | ПАО "ПИК СЗ" | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1589.8428 |  | 17,45 2023.07.06 | 3.4.8 |  | 0
49 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | КЛ 10кВ ПС-850 Нововнуково ф.309 - РТП-922 сек.1 | 10 (10.5) | 18,20 2023.07.08 | 18,21 2023.07.08 | В | 0.02 | ТП-922 сек.1 | 0 | ООО "Мортон-Юг"; ООО "ПИК-Комфорт" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 557.375 |  | 18,20 2023.07.08 | 3.4.8 |  | 0
50 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | РТП-45030 сек.2 - ТП-45035 сек.2 | 10 (10.5) | 13,45 2023.07.13 | 16,04 2023.07.13 | В | 2.316 | ТП-45035 сек.2 | 0 | АО «Специализированный застройщик «Новохохловская 15» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 768.768 |  | 13,45 2023.07.13 | 3.4.8 |  | 0
51 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | ТП | г. Москва, ул. Люблинская 72 ТП-45003 | 6 (6.3) | 04,04 2023.07.20 | 05,03 2023.07.20 | В | 0.98 | ТП-45003 | ООО "ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 582.4 |  | 04,04 2023.07.20 | 3.4.13.3 | 4.20 | 1
52 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП-43026 сек.1 - ВРУ-1.1 | 0.38 | 20,00 2023.07.20 | 20,30 2023.07.20 | В | 0.5 | КЛ 0,4кВ ТП-43026 сек.1 - ВРУ-1.1 | 0 | ПАО "ПИК СЗ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.4 |  | 20,00 2023.07.20 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
53 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | ЖК "Академика Павлова" РП-29016 РУ 10 кВ сек.1 | 10 (10.5) | 10,48 2023.07.21 | 11,25 2023.07.21 | В | 0.62 | ТП-48020, ТП-48021, 48022, 48023, 48024, 48025 сек.1 | 0 | АО «Специализированный застройщик «КУНЦЕВО-ИНВЕСТ» | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 276.64 |  | 10,48 2023.07.21 | 3.4.9.1 |  | 0
54 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | КЛ | КЛ-0,4кВ ТП-43026 сек.1 - ВРУ-6.1 | 0.38 | 14,35 2023.07.24 | 16,35 2023.07.24 | В | 2 | КЛ-0,4кВ ТП-43026 сек.1 - ВРУ-6.1 | 0 | ПАО "ПИК СЗ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.8 |  | 14,35 2023.07.24 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
55 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | РП | ВВк 20кВ ТП-13500 РУ 10кВ сек.2 яч.11 напр. ТП-13508 сек.2 | 20 (21) | 17,15 2023.07.29 | 21,05 2023.07.29 | В | 3.83 | ТП-13508 сек.2, ТП-13507 сек.2, ТП-13506 сек.2 | 0 | КНС, МКД- 2 шт | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 |  | 17,15 2023.07.29 | 3.4.13.3 | 4.20 | 1
56 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО СРЭС | РП | РТП-28052 сек.1 10кВ 13-рн МКС напр. РТП-43001 сне.1 МСК Энерго | 10 (10.5) | 14,20 2023.08.06 | 15,57 2023.08.06 | В | 1.62 | РП-43005, РТП-43001 сек.1, ТП-43002 сек.1, ТП-43003 сек.1, ТП-43004 сек.1 | 0 | АО «Специализированный застройщик «ЛЗСМиК» | 31 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1969.6768 |  | 14,20 2023.08.06 | 3.4.9.1 |  | 0
57 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | РТП-17103 сек.1 - ПС 560 Солнцево ф. 17103α | 10 (10.5) | 10,00 2023.08.07 | 10,00 2023.08.07 | В | 0 | РТП-48010 сек.1, ТП-48012 сек.1, ТП-48013 сек.1,ТП-48014 сек.1, ТП-48015 сек.1, ТП-48016 сек.1 | 0 | АО "ПИК-Индустрия"; ГУП "Моссвет" | 59 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8910.72 |  | 10,00 2023.08.07 | 3.4.9.1 |  | 0
58 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | КЛ | РП 11162 сек.2 - ТП 27078 сек.2(16 РЭР МКС) | 10 (10.5) | 17,48 2023.08.09 | 20,01 2023.08.09 | В | 2.22 | ТП-27078 сек.2 | 0 | АО "Торговый дом Спутник" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166.257 |  | 17,48 2023.08.09 | 3.4.9.1 |  | 0
59 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | РП | РП-140 РУ 10 кВ сек.2 | 10 (10.5) | 11,40 2023.08.13 | 15,09 2023.08.13 | В | 3.48 | РТП-47033, ТП-47026, ТП-47027, ТП-47028, ТП-47029 | 0 | ООО «Специализированный застройщик «Тирон» | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2897.2 |  | 11,40 2023.08.13 | 3.4.9.1 |  | 0
60 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | КЛ 10кВ ПС-850 Нововнуково - РТП-921 сек.2 | 10 (10.5) | 23,35 2023.08.13 | 00,52 2023.08.14 | В | 1.28 | РТП-921 сек.2 | 0 | ООО "Мортон-Юг" | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 489.7 |  | 23,35 2023.08.13 | 3.4.8 |  | 0
61 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | ТП | ТП-30664 РУ 10кВ сек.2 | 10 (10.5) | 12,00 2023.08.21 | 12,26 2023.08.21 | В | 0.43 | ТП-30664 сек.2 | 0 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «БОЛЬШАЯ ОЧАКОВСКАЯ» | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1129.856 |  | 12,00 2023.08.21 | 3.4.9.1 |  | 0
62 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "2-й Нагатинский" РТП-18190 РУ-10 кВ сек.2 яч.14 КЛ-10 кВ в направлении ТП-12932 сек.2 | 10 (10.5) | 23,37 2023.08.24 | 01,45 2023.08.25 | В | 2.13 | ТП-12932 сек.2 | АО «Специализированный застройщик «АК 16» | 0 | 29 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 4758.206 |  | 23,37 2023.08.24 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
63 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-10кВ РТП-922 сек.1 напр. ТП-9212 сек.1 | 10 (10.5) | 12,44 2023.08.27 | 12,44 2023.08.27 | В | 0 | ТП-9212 сек.1 | 0 | ООО "Мортон-Юг" | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 284.375 |  | 12,44 2023.08.27 | 3.4.8 |  | 0
64 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | РП-121 Новая Москва Аварийное отключение | 10 (10.5) | 17,15 2023.08.30 | 18,52 2023.08.30 | В | 1.62 | РП-121 | ООО «Специализированный застройщик «Тирон» | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 955.136 |  | 17,15 2023.08.30 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | РП-121 Новая Москва Аварийное отключение | 10 (10.5) | 17,15 2023.08.30 | 17,48 2023.08.30 | В | 0.55 | ТП-4709 сек.1 | ООО «Специализированный застройщик «Тирон» | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 653.38 |  | 17,15 2023.08.30 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | РП-121 Новая Москва Аварийное отключение | 10 (10.5) | 17,15 2023.08.30 | 18,07 2023.08.30 | В | 0.87 | ТП-47006 сек.1 | ООО «Специализированный застройщик «Тирон» | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1045.408 |  | 17,15 2023.08.30 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | РП-121 Новая Москва Аварийное отключение | 10 (10.5) | 17,15 2023.08.30 | 18,23 2023.08.30 | В | 1.13 | ТП-4707 сек.1 | ООО «Специализированный застройщик «Тирон» | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 888.16 |  | 17,15 2023.08.30 | 3.4.9.1 |  | 0
64 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | РП-121 Новая Москва Аварийное отключение | 10 (10.5) | 17,15 2023.08.30 | 18,52 2023.08.30 | В | 1.62 | ТП-4708 сек.1 | ООО «Специализированный застройщик «Тирон» |  | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 955.136 |  | 17,15 2023.08.30 | 3.4.9.1 |  | 0
65 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Жулебино Парк" КЛ-6кВ ЦРП-6кВ "Оборонэнерго" до ТП-51027 сек.1 | 6 (6.3) | 08,50 2023.08.31 | 09,57 2023.08.31 | В | 1.12 | ТП-51027 сек.1 | 0 | МКД | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 345 |  | 08,50 2023.08.31 | 3.4.9.1 |  | 0
66 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ-20кВ ТП-13405 сек.1 напр. ТП-7.1 | 20 (21) | 17,23 2023.08.31 | 01,14 2023.09.01 | В | 7.85 | ТП-7.1 | 0 | ООО "Специализированный застройщик "МИТИНО ГРАД" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 985.4 |  | 17,23 2023.08.31 | 3.4.9.3 |  | 0
67 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | РП-27173 сек.1 7 р-н МКС Россети МР | 10 (10.5) | 18,48 2023.09.04 | 19,27 2023.09.04 | В | 0.65 | ТП-45050 сек.1, ТП-45051 сек.1, ТП-45052 сек.1, ТП-45053 сек.1, ТП-45054 сек.1, ТП-45055 сек.1, ТП-45056 сек.1 | 0 | ООО «СКАЙТАУЭР ГРУП» | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3060.785 |  | 18,48 2023.09.04 | 3.4.9.1 |  | 0
68 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | ТП | ТП-47001 Т-2 | 10 (10.5) | 08,11 2023.09.06 | 09,31 2023.09.06 | В | 1.33 | ТП-47001 сек.2 | 0 | АО "ЛАУТ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 705.25 |  | 08,11 2023.09.06 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
69 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) ЮЗРЭС | ТП | г. Москва ЖК "Никольские луга" ТП-16389 РУ-20кВ Т-1 | 0.38 | 11,40 2023.09.18 | 12,17 2023.09.18 | В | 0.62 | ТП-16389 Т-1 | 0 | ООО «Специализированный застройщик «Териберский Берег» | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 172.9 |  | 11,40 2023.09.18 | 3.4.13.3 | 4.20 | 1
70 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ТП | ЖК "Люблинский Парк" ТП-45005 РУ-6 кВ сек.2 | 6 (6.3) | 13,00 2023.09.23 | 15,13 2023.09.23 | В | 2.22 | ТП-45004, ТП-45006, ТП-45017 сек.2 | 0 | ООО «ЛЮБЛИНО ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 258.2125 |  | 13,00 2023.09.23 | 3.4.13.3 | 4.20 | 1
71 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | ТП | РТП-51077 РУ-10кВ сек.1 АО "МосОблЭнерго" напр. ТП-510591 МСК Энерго | 10 (10.5) | 07,53 2023.09.27 | 09,13 2023.09.27 | В | 1.33 | ТП-510591,510592,510593,510594 | МКД-8 шт | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 740 |  | 07,53 2023.09.27 | 3.4.9.1 |  | 0
72 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | на время внесения данных поврежденная КЛ не установлена | 10 (10.5) | 08,41 2023.10.01 | 08,41 2023.10.01 | В | 0 | РТП-180 сек.1,ТП-186 сек.1, ТП-185 сек.1,ТП-174 сек.1, ТП-173 сек.1,ТП-172 сек.1 | МКД- 5 шт., ИТП- 3 шт. | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 729 |  | 08,41 2023.10.01 | 3.4.9.1 |  | 0
73 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО (ВРЭС) | РП | Аварийные переключения при ликвидации ТН в РП-33 Ленинский РЭС | 10 (10.5) | 08,57 2023.10.05 | 09,52 2023.10.05 | В | 0.92 | ТП-52063, ТП-52064,ТП-52065 | 0 | МКД- 3 шт. | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 490 |  | 08,57 2023.10.05 | 3.4.9.1 |  | 0
73 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО (ВРЭС) | РП | Аварийные переключения при ликвидации ТН в РП-33 Ленинский РЭС | 10 (10.5) | 08,57 2023.10.05 | 08,57 2023.10.05 | В | 0 | ТП-52061 сек.2 | 0 | ЦТП, МКД- 2 шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 250 |  | 08,57 2023.10.05 | 3.4.9.1 |  | 0
73 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО (ВРЭС) | РП | Аварийные переключения при ликвидации ТН в РП-33 Ленинский РЭС | 10 (10.5) | 08,57 2023.10.05 | 09,29 2023.10.05 | В | 0.53 | ТП-52062 | МКД, ИТП, ЦТП | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 300 |  | 08,57 2023.10.05 | 3.4.9.1 |  | 0
74 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | ТП-16306 сек.1 - ТП-16404 сек.1 | 20 (21) | 15,18 2023.10.05 | 16,21 2023.10.05 | В | 1.05 | ТП-16404 сек.1 | 0 | МКД - 2 шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125 |  | 15,18 2023.10.05 | 3.4.8 |  | 0
74 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | ТП-16306 сек.1 - ТП-16404 сек.1 | 20 (21) | 15,18 2023.10.05 | 15,52 2023.10.05 | В | 0.57 | ТП-16306 сек.1 | 0 | МКД-2 шт | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 275 |  | 15,18 2023.10.05 | 3.4.8 |  | 0
74 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | ТП-16306 сек.1 - ТП-16404 сек.1 | 20 (21) | 15,18 2023.10.05 | 16,09 2023.10.05 | В | 0.85 | ТП-16301 сек.1, ТП-32 сек.1, ТП-16309 сек.1,ТП-16307 сек.1, ТП-16304 сек.1, ТП-16308 сек.1, ТП-16305 сек.1, ТП-16306 сек.1 | 0 | МКД-14 шт., ИТП- 5 шт., ВНС- 5 шт. | 28 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 993 |  | 15,18 2023.10.05 | 3.4.8 |  | 0
75 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Марьино Град" КЛ-10кВ РТП-72 РУ-10кВ сек.1 яч.4 напр. ТП-7208 сек.1 | 10 (10.5) | 13,18 2023.10.12 | 15,45 2023.10.12 | В | 2.45 | ТП-7208 сек.1, ТП-7207 сек.1, ТП-7206 сек.1, ТП-7205 сек.1 | 0 | ООО «СТРОЙ РЕСУРС» | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 420.875 |  | 13,18 2023.10.12 | 3.4.8 |  | 0
76 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | г. Москва, Варшавское ш.160 КЛ 10 кВ фид. 180 Бета ТЭЦ-26 - РТП-180 сек.2 | 10 (10.5) | 13,51 2023.10.24 | 13,51 2023.10.24 | В | 0 | РТП-180 сек.2, ТП-185 сек.2, ТП-186 сек.2, ТП-174 сек.2, ТП-173 сек.2, ТП-172 сек.2 | 0 | МКД- 5 шт., ИТП- 3 шт. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 765 |  | 13,51 2023.10.24 | 3.4.9.1 |  | 0
77 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО МРЭС | КЛ | РП-140 РУ-10кВ яч.15 в напр. ТП-47023 сек.1 | 10 (10.5) | 07,00 2023.11.03 | 08,30 2023.11.03 | В | 1.5 | ТП-47023 сек.1, ТП-47022 сек.1, ТП-47032 сек.1, ТП-47030 сек.1 (ТП-47031 АВР 10 усп.) | 0 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН» | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1688.96 |  | 07,00 2023.11.03 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
78 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | РТП-1021 сек.2 РТП-16224 сек.2 | 10 (10.5) | 12,28 2023.11.11 | 15,08 2023.11.11 | В | 2.67 | РТП-16224 сек.2, ТП-16225 сек.2, ТП-16226 сек.2, ТП-16227 сек.2, ТП-16228 сек.2, ТП-16229 сек.2 | 0 | ООО «Мортон-РСО» | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2305.03 |  | 12,28 2023.11.11 | 3.4.8 |  | 1
79 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | ПС | ПС-46 ф.РП-29038 Россети | 10 (10.5) | 14,23 2023.11.17 | 14,35 2023.11.17 | В | 0.2 | РТП-43013 сек.1, ТП-43015 сек.1, ТП-43016 сек.1 (ТП-43017 АВР 0,4 абон.) | 0 | ООО «БОРЕЦ» | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1433.25 |  | 14,23 2023.11.17 | 3.4.9.1 |  | 1
80 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | ЖК "Саларьево Парк" РТП-47010 Т-2 | 10 (10.5) | 00,30 2023.11.19 | 01,15 2023.11.19 | В | 0.75 | РТП-47010 Т-2 | 0 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 404.768 |  | 00,30 2023.11.19 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
81 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго | ПС | ПС-843 сек.1 ф.115 - РП-121 сек.1 | 10 (10.5) | 23,57 2023.11.24 | 00,31 2023.11.25 | В | 0.57 | ТП-47014 сек.1, ТП-47015 сек.1 (ТП-47006, ТП-47007 АВР 10 усп.) | 0 | ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ТИРОН» | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 922.74 |  | 23,57 2023.11.24 | 3.4.9.1 |  | 1
82 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ВРЭС | КЛ | ПС-519 Каскадная ф.204 - РП-53001 сек.1 | 10 (10.5) | 17,20 2023.11.27 | 17,20 2023.11.27 | В | 0 | РП-53001 сек.1 | 0 | АО «ОЭЗ «Технополис Москва» | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1230.65 |  | 17,20 2023.11.27 | 3.4.7.4 | 4.12 | 0
83 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО ЮЗРЭС | КЛ | ТП-16402 сек.2 - ВРУ к.9.10.3 | 0.38 | 18,00 2023.11.27 | 19,00 2023.11.27 | В | 1 | ТП-16402 сек.2 - ВРУ к.9.10.3 | 0 | МКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |  | 18,00 2023.11.27 | 3.4.8 |  | 1
84 | Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) МСК Энерго Московская ЗЭО | РП | РТП-45001 сек.1 ВВ КЛ-10кВ ПС-90 ф.1 яч.53 понижение U | 6 (6.3) | 15,55 2023.12.18 | 15,55 2023.12.18 | В | 0 | РТП-45001 сек.1,ТП-45005 сек.1, ТП-45004 сек.1, ТП-45006 сек.1, ТП-45010 сек.1, ТП-45017 сек.1, ТП-45003 сек.1 | 0 | ООО "СЗ Люблино Девелопмент" | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1188 |  | 15,55 2023.12.18 | 3.4.13.3 | 4.20 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь