## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | Январь-Декабрь | месяц | 2021 | года
АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | г. Москва, вблизи д. Саларьево | ТП | ТП-47012 | 10 (10.5) | 11,25 2021.01.13 | 11,45 2021.01.13 | В | 0.33 | ТП-47012 | ООО "Специализированный Застройщик "Тирон" |  | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 327.8 |  | Оперативный журнал от 13.01.2021 г | 3.4.1 | 4.13 | 1
2 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | 1СШ ТП-48012; 1СШ ТП-48013 | 10 (10.5) | 12,46 2021.01.14 | 14,03 2021.01.14 | В | 1.28 | Т-1 ТП-48012; Т-1 ТП-48013 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 657.2 |  | Оперативный журнал от 14.01.2021 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | г. Москва, с/п Сосенское вблизи д. Столбово, уч. 2 | КЛ | КЛ-20 кВ от 2СШ РУ-20 кВ РТП-16330 до 2СШ РУ-20 кВ РТП-16350 | 20 (21) | 10,53 2021.02.19 | 12,52 2021.02.19 | В | 1.98 | Т-2 РТП-16350 |  | ООО "Лэнд Юг" | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 7065.7 |  | Оперативный журнал от 19.02.2021 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
4 | г. Москва, пр-д Стройкомбината, д.1 | ТП | Т-2 ТП-5027 | 10 (10.5) | 20,52 2021.02.25 | 21,52 2021.02.25 | В | 1 | Т-2 ТП-5027 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.8 |  | Оперативный журнал от 25.02.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
7 | г. Москва, ул. Полярная, вл. 25 | ТП | 1СШ РТП-43001; 2СШ РТП-43001; 1СШ ТП-43002; 2СШ ТП-43002; 1СШ ТП-43003; 2СШ ТП-43003 | 10 (10.5) | 10,35 2021.03.25 | 14,24 2021.03.25 | В | 3.82 | РТП-43001; ТП-43002; ТП-43003 | АО "Специализированный Застройщик "ЛЗСМИК" |  | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3605.78 |  | Оперативный журнал от 25.03.2021 г | 3.4.9.1 |  | 0
9 | г. Москва, пр-д Стройкомбината, д.1 | ТП | Т-2 ТП-5027 | 10 (10.5) | 10,55 2021.04.02 | 12,45 2021.04.02 | В | 1.83 | Т-2 ТП-5027 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169.1 |  | Оперативный журнал от 02.04.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
10 | г. Москва, поселение Филимонковское, территория Марьинская птицефабрика ОАО, вблизи д. Марьино | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ ТП-7207 до 2СШ ТП-7208 | 10 (10.5) | 13,57 2021.04.03 | 18,41 2021.04.03 | В | 4.73 | Т-2 ТП-7207; Т-2 ТП-7208 |  | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 982.8 |  | Оперативный журнал от 03.04.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
11 | г. Москва, Варшавское ш., вл. 170Е | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.113 ЗРУ-10 кВ №2 ТЭЦ-26 до яч.3 РП-10 кВ | 10 (10.5) | 15,37 2021.04.05 | 18,21 2021.04.05 | В | 2.73 | Т-2 ТП-1 |  | ИП Меньшиков И .П. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 393.12 |  | Оперативный журнал от 05.04.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
12 | г. Москва, Лазоревый проезд, д.5 | КЛ | КЛ-20 кВ от яч.7 РУ-20 кВ РТП-20015 до КТПн-5; КЛ-20 кВ от яч.18 РУ-20 кВ РТП-20015 до КТПн-6 | 20 (21) | 07,57 2021.04.06 | 09,27 2021.04.06 | В | 1.5 | РТП-20015; ТП-20020; ТП-20017; ТП-20018; ТП-20019; ТП-20021; ТП-20022 | ООО "ПБ БС"; ООО "УК ПС КОМ" |  | 176 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 2 | 174 | 0 | 9751.56 |  | Оперативный журнал от 06.04.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
14 | г. Москва, ул. Люблинская, вл. 72 | КЛ | КЛ-6 кВ от 1СШ РТП-45001 до 1СШ ТП-45005; КЛ-6 кВ от 2СШ РТП-45001 до 2СШ ТП-45005 | 6 (6.3) | 18,25 2021.04.15 | 22,04 2021.04.15 | В | 3.65 | ТП-45005; ТП-45004 | ООО "Люблино Девелопмент" |  | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2293.2 |  | Оперативный журнал от 15.04.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
17 | Зеленоград, Панфиловский пр-т, д.8, стр.6 | ТП | яч.12 РУ-10 кВ РП-11075 | 10 (10.5) | 11,15 2021.04.18 | 12,43 2021.04.18 | В | 1.47 | КТП-12 | ООО "Стелмет" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 491.4 |  | Оперативный журнал от 18.04.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
22 | г. Москва, ул. Ясеневая, вл. 14 | КЛ | КЛ-10 кВ от РТП-28073 до ТП-46001 лучБ | 10 (10.5) | 21,38 2021.04.23 | 22,41 2021.04.23 | В | 1.05 | 2СШ РУ-10 кВ ТП-46001; 2СШ РУ-10 кВ ТП-46002; 2СШ РУ-10 кВ ТП-46003; 2СШ РУ-10 кВ ТП-46004 |  | АО "Холдинговая компания "Суихолдинг" | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2282.28 |  | Оперативный журнал от 21.04.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
25 | г. Москва, ул. Красноказарменная, вл. 14а | ТП | 1СШ ТП-45024; 1СШ ТП-45023 | 10 (10.5) | 10,13 2021.04.25 | 11,49 2021.04.25 | В | 1.6 | Т-1 ТП-45024; Т-1 ТП-45023 |  | ООО "ТехноСтрой" | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2124.85 |  | Оперативный журнал от 25.04.2021 г | 3.4.9.1 |  | 0
26 | г. Москва, д. Пыхтино, Боровское ш.,61 | РП | КЛ-10 кВ от ПС-850 до РТП-922 лучА (ф.309) | 10 (10.5) | 00,43 2021.04.30 | 02,21 2021.04.30 | В | 1.63 | РТП-922; ТП-929; ТП-9210; ТП-9211; ТП-9214; ТП-9215; ТП-9213; ТП-9212 | ООО "Микотранс" |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4422.6 |  | Оперативный журнал от 30.04.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
27 | г. Москва, р-н Богородское, ул. Просторная, д.7, стр. 14 | ТП | яч.6 1СШ РУ-10 кВ ТП-12614 | 10 (10.5) | 15,55 2021.05.08 | 17,38 2021.05.08 | В | 1.72 | Т-4 ТП-121614 |  | ООО "Легро" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 300.3 |  | Оперативный журнал от 08.05.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
28 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | 1 СШ РУ-10 кВ РТП-48010; 2 СШ РУ-10 кВ РТП-48010 | 10 (10.5) | 07,46 2021.05.16 | 09,10 2021.05.16 | В | 1.4 | РТП-48010; ТП-28012; ТП-48013; ТП-48014; ТП-48015; ТП-48016 | АО "ПИК-Индустрия"; ГУП "Моссвет" |  | 117 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 8910.72 |  | Оперативный журнал от 16.05.2021 г | 3.4.7.4 | 4.20 | 1
29 | г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Саларьево | ТП | Т-1 ТП-47004 | 10 (10.5) | 12,03 2021.05.27 | 13,53 2021.05.27 | В | 1.83 | Т-1 ТП-47004 |  | АО "Лаут" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1160.25 |  | Оперативный журнал от 27.05.2021 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
30 | г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Саларьево | ТП | Т-1 ТП-47004 | 10 (10.5) | 07,42 2021.05.28 | 09,01 2021.05.28 | В | 1.32 | Т-1 ТП-47004 |  | АО "Лаут" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1130.675 |  | Оперативный журнал от 28.05.2021 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
32 | г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Саларьево | ТП | 1СШ РУ-10 кВ РТП-47033; 1СШ РУ-10 кВ РТП-47033 | 10 (10.5) | 11,44 2021.05.30 | 13,34 2021.05.30 | В | 1.83 | РТП-47033 | ООО "Специализированный Застройщик "Тирон" |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2839.2 |  | Оперативный журнал от 30.05.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
37 | г. Москва, ул. Вавилова, вл.4 | ТП | 2СШ РУ-0,4 кВ РТП-129 | 10 (10.5) | 11,03 2021.06.05 | 11,38 2021.06.05 | В | 0.583 | 2СШ РУ-0,4 кВ РТП-129 |  | АО "3-й Таксомотрный парк" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 855.4 |  | Оперативный журнал от 05.06.2021 г | 3.4.7.3 | 4.21 | 1
41 | г. Москва, поселение Филимонковское, пос. Марьино, уч.№ III-1/3Б; г. Москва, поселение Филимонковское, территория Марьинская птицефабрика ОАО, вблизи д. Марьино | КЛ | КЛ-10 кВ от ф.30 ПС-426 "Марьино" до 2СШ РУ-10 кВ РТП-72 | 10 (10.5) | 17,45 2021.07.01 | 18,34 2021.07.01 | В | 0.82 | Т-2 ТП-7202; Т-2 ТП-7207 |  | ООО "СТРОЙ РЕСУРС" | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 538.72 |  | Оперативный журнал от 01.07.2021 г | 3.4.9.1 |  | 0
42 | г. Москва, ул. Мытная, д. 7 | КЛ | КЛ-0,4 кВот 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-131 до 3ВРУ-1 Ввод-2 | 0.38 | 14,17 2021.07.02 | 15,17 2021.07.02 | В | 1 | КЛ-0,4 кВот 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-131 до 3ВРУ-1 Ввод-2 |  | ООО "ПИК-Комфорт" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178.9 |  | Оперативный журнал от 02.07.2021 г | 3.4.8 |  | 0
43 | г. Москва, пос. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.6 2СШ РУ-10 кВ РТП-47010 до 2СШ РУ-10 кВ ТП-47017 | 10 (10.5) | 18,36 2021.07.02 | 20,10 2021.07.02 | В | 1.57 | Т-2 ТП-47017; Т-2 ТП-47016; Т-2 ТП-47015; Т-2 ТП-47014 |  | ООО "Специализированный застройщик "ТИРОН" | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1891.89 |  | Оперативный журнал от 02.07.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
44 | г. Москва, с/п Сосенское вблизи д. Столбово, уч. 2 | КЛ | КЛ-20 кВ от яч.5 1СШ РУ-20 кВ РТП-16330 до яч.3 1СШ РУ-10 кВ РТП-16350 | 20 (21) | 08,45 2021.07.08 | 09,45 2021.07.08 | В | 1 | Т-1 РТП-16350; Т-1 ТП-16353; Т-1 ТП-16355; Т-1 ТП-16357; Т-1 ТП-16356; Т-1 ТП-16352; Т-1 ТП-16354 |  | ООО "Лэнд Юг" | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 4341.155 |  | Оперативный журнал от 08.07.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
45 | г. Москва, Измайловский проезд, вл. 5А | ТП | Т-1 ТП-44002 | 10 (10.5) | 17,37 2021.07.10 | 19,19 2021.07.10 | В | 1.7 | Т-1 ТП-44002 |  | ООО "Парк Пресня" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 422.24 |  | Оперативный журнал от 10.07.2021 г | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
46 | г. Москва, Измайловский проезд, вл. 5А | ТП | Т-1 ТП-44002 | 10 (10.5) | 09,42 2021.07.15 | 13,26 2021.07.15 | В | 3.73 | Т-1 ТП-44002 |  | ООО "Парк Пресня" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 480.48 |  | Оперативный журнал от 15.07.2021 г | 3.4.13.4 | 4.10 | 1
63 | г. Москва, САО, р-н Аэропорт, ул. Черняховского вл.19 и пер. Б. Коптевский, вл.16 | ТП | 2СШ РУ-10 кВ ТП-27141 | 10 (10.5) | 00,12 2021.07.24 | 00,37 2021.07.24 | В | 0.42 | Т-2 ТП-27141 |  | АО "ЖБИ 23" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 292.65 |  | Оперативный журнал от 24.07.2021 г | 3.4.9.1 |  | 0
65 | г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | 1СШ РУ-10 кВ ТП-6; 2СШ РУ-10 кВ ТП-6; 1СШ РУ-10 кВ ТП-7; 2СШ РУ-10 кВ ТП-7 | 10 (10.5) | 09,50 2021.07.24 | 12,00 2021.07.24 | В | 2.17 | КТП-6; КТП-7 |  | ПАО "Микрон" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1091.7088 |  | Оперативный журнал от 25.07.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
68 | г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | 1СШ РУ-10 кВ ТП-6; 2СШ РУ-10 кВ ТП-6; 1СШ РУ-10 кВ ТП-7; 2СШ РУ-10 кВ ТП-7 | 10 (10.5) | 15,14 2021.07.24 | 21,48 2021.07.24 | В | 6.567 | КТП-6; КТП-7 |  | ПАО "Микрон" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1097.642 |  | Оперативный журнал от 24.07.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
69 | Красноказарменная, вл. 14а | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-45023 до ВРУ-14.6 корп.14 Ввод-1 | 0.38 | 15,35 2021.07.26 | 17,28 2021.07.26 | В | 1.88 | КЛ-0,4 кВ от ТП-45023 до ВРУ-14.6 корп.14 Ввод-1 |  | ООО "ТехноСтрой" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147.4 |  | Оперативный журнал от 26.07.2021 г | 3.4.14 | 4.10 | 1
78 | г. Москва, Высоковольтный пр-д, вл. 21 | КЛ | КЛ-10 кВ от ф.207 ПС-550 "Бескудниково" до 1СШ РУ-10 кВ РТП-150; КЛ-10 кВ от ф.826 ПС-550 "Бескудниково" до 2СШ РУ-10 кВ РТП-150 | 10 (10.5) | 09,03 2021.07.30 | 20,26 2021.07.30 | В | 11.38 | РТП-150; ТП-151; ТП-152; ТП-153; ТП-154 | ООО "ПИК-Комфорт"; ПАО "ПИК-СЗ" |  | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4702.88 |  | Оперативный журнал от 30.07.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
80 | г. Москва, ул. Полярная, вл. 25 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.5 1СШ РУ-10 кВ РТП-43001 до яч.3 1СШ РУ-10 кВ РТП-18034; КЛ-10 кВ от яч.11 2СШ РУ-10 кВ РТП-43001 до яч.20 2СШ РУ-10 кВ РТП-18034 | 10 (10.5) | 14,45 2021.08.28 | 16,20 2021.08.28 | В | 1.58 | 1СШ РУ-10 кВ РТП-43001; 1СШ РУ-10 кВ ТП-43002; 1СШ РУ-10 кВ ТП-43003 | АО «Специализированный застройщик» «ЛЗСМиК» |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1635.252 |  | Оперативный журнал от 28.08.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
81 | г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы, кадастровый номер: 50:20:0010112:106 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 5 РУ-10 кВ РП-420 до яч.12 2СШ РУ-10 кВ РТП-13600 | 10 (10.5) | 09,36 2021.09.19 | 12,09 2021.09.19 | В | 2.55 | 2СШ РУ-10 кВ РТП-13600 |  | ООО "СК Жилиндустрия" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 157 |  | Оперативный журнал от 19.09.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
87 | г. Москва, ул. 2-я Институтская, вл. 6 | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-27173 (ПАО "Россети Московский регион" до ТП-45050 луч Б | 10 (10.5) | 21,03 2021.10.13 | 21,30 2021.10.13 | В | 0.45 | Т-2 ТП-45050; Т-2 ТП-45051; Т-2 ТП-45052; Т-2 ТП-45053; Т-2 ТП-45054 |  | ООО "СКАЙТАУЭР ГРУП" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2694.1005 |  | Оперативный журнал от 13.10.2021 г | 3.4.9.1 |  | 0
98 | г. Москва, пос. Текстильщики, 1-й Грайвороновский проезд, д.3, стр.24 | ТП | яч.2 1СШ РУ-10 кВ РТП-14100 | 10 (10.5) | 08,52 2021.10.28 | 19,23 2021.11.01 | В | 106.517 | яч.2 1СШ РУ-10 кВ РТП-14100 |  | АО "Грайвороново" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 373.0454 |  | Оперативный журнал от 28.10.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
99 | г. Москва, Варшавское ш., вл. 170Е | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.404 ЗРУ-10 кВ №2 ТЭЦ-26 до яч.8 РП-10 кВ лучБ | 10 (10.5) | 16,51 2021.10.31 | 17,20 2021.10.31 | В | 0.48 | 2СШ РУ-10 кВ РТП-1; 2СШ РУ-10 кВ ТП-2 |  | ООО "УЭК "Наш Дом" | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1543.7993 |  | Оперативный журнал от 31.10.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
100 | г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Столбово | КЛ | КЛ-20 кВ от ПС-851 "Грач" до 2СШ РТП-1630 (ф. 408) | 20 (21) | 14,50 2021.11.09 | 18,34 2021.11.09 | В | 3.73 | 2СШ РУ-20 кВ РТП-16330; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16343; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16344; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16334; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16337; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16338; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16333; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16332; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16331; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16341; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16340; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16339 |  | ПАО "ПИК-СЗ" | 91 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 12771.122 |  | Оперативный журнал от 09.11.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
101 | г. Москва, ул. Поляны, пересечение с ул. Скобелевская | РП | Т-2 РТП-16224 | 10 (10.5) | 09,34 2021.11.11 | 11,35 2021.11.11 | В | 2.02 | Т-2 РТП-16224 |  | ООО "Мортон РСО" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 345.8 |  | Оперативный журнал от 11.11.2021 г | 3.4.14 | 4.7 | 1
102 | г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы, кадастровый номер: 50:20:0010112:106 | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-13602 до ВРУ а/с корп. 2.3 Ввод-1; КЛ-0,4 кВ от ТП-13601 до ВРУ а/с корп. 1.3 Ввод-2 | 0.38 | 14,27 2021.11.13 | 18,35 2021.11.13 | В | 4.13 | ВРУ а/с корп. 1.3 | ООО "СК ЖИЛИНДУСТРИЯ" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72.6 |  | Оперативный журнал от 13.11.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
103 | г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы, кадастровый номер: 50:20:0010112:106 | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-13602 до ВРУ а/с корп. 2.3 Ввод-1; КЛ-0,4 кВ от ТП-13601 до ВРУ а/с корп. 1.3 Ввод-2 | 0.38 | 10,30 2021.11.14 | 13,14 2021.11.14 | В | 2.73 | ВРУ а/с корп. 1.3 | ООО "СК ЖИЛИНДУСТРИЯ" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72.6 |  | Оперативный журнал от 14.11.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
105 | г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы, кадастровый номер: 50:20:0010112:106 | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-13602 до ВРУ а/с корп. 2.3 Ввод-1; КЛ-0,4 кВ от ТП-13601 до ВРУ а/с корп. 1.3 Ввод-2 | 0.38 | 13,40 2021.11.15 | 15,24 2021.11.15 | В | 1.73 | ВРУ а/с корп. 1.3 | ООО "СК ЖИЛИНДУСТРИЯ" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72.6 |  | Оперативный журнал от 15.11.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
108 | г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы, кадастровый номер: 50:20:0010112:106 | КЛ | КЛ-0,4 кВ от ТП-13602 до ВРУ а/с корп. 2.3 Ввод-1; КЛ-0,4 кВ от ТП-13601 до ВРУ а/с корп. 1.3 Ввод-2 | 0.38 | 12,10 2021.11.16 | 15,14 2021.11.16 | В | 3.07 | ВРУ а/с корп. 1.3 | ООО "СК ЖИЛИНДУСТРИЯ" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72.6 |  | Оперативный журнал от 16.11.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
109 | г. Москва, ЗАО, вблизи Мякининской поймы, кадастровый номер: 50:20:0010112:106 | ТП | 1СШ РТП-13600; 1СШ ТП-13602 | 10 (10.5) | 22,54 2021.11.16 | 23,56 2021.11.16 | В | 1.03 | Т-1 РТП-13600; Т-1 ТП-13602 |  | ООО "СК ЖИЛИНДУСТРИЯ" | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 446.446 |  | Оперативный журнал от 16.11.2021 г | 3.4.9.1 |  | 0
112 | г. Москва, ул. Заречная, вл. 2/1 | КЛ | КЛ-20 кВ от яч.13 2СШ РУ-20 кВ РТП-48001 до 2СШ РУ-20 кВ ТП-48002 | 20 (21) | 13,52 2021.11.19 | 15,47 2021.11.19 | В | 1.92 | 2СШ РУ-20 кВ ТП-48002 |  | АО "ПОРТ-СИТИ" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 491.4 |  | Оперативный журнал от 19.11.2021 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
117 | г. Москва, Кронштадтский бульвар, стр.14 | ТП | Т-2 РТП-17142 | 10 (10.5) | 23,05 2021.12.01 | 00,15 2021.12.02 | В | 1.167 | Т-2 РТП-17142 |  | ООО СЗ "Горизонт" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134.68 |  | Оперативный журнал от 01.12.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0
120 | г. Москва, ул. Газопровод, вл. 6Г, с. 24 | КЛ | КЛ-6 кВ от яч.4 2СШ ТП-5608 до РТП-5611 | 6 (6.3) | 16,09 2021.12.17 | 16,57 2021.12.17 | В | 0.8 | ТП-5608 | АО "Триал Сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 354.24 |  | Оперативный журнал от 17.12.2021 г | 3.4.8.1 |  | 0
122 | г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Столбово | КЛ | КЛ-20 кВ от ПС-851 "Грач ф.408 | 20 (21) | 07,56 2021.12.30 | 08,42 2021.12.30 | В | 0.77 | 2СШ РУ-20 кВ РТП-16330; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16343; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16344; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16334; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16337; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16338; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16333; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16332; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16331; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16341; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16340; 2СШ РУ-20 кВ ТП-16339 |  | ПАО "ПИК-СЗ" | 91 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 14401.478 |  | Оперативный журнал от 30.12.2021 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
123 | г. Москва, ЗелАО, Южная промзона, Проезд 4806, д.4, стр.2 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.9 РУ-10 кВ РП-11077 до КТП-13 Т-1 | 10 (10.5) | 15,07 2021.12.30 | 16,53 2022.01.20 | В | 505.77 | Т-1 КТП-13 |  | ЗАО "НИИ МВ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350.2 |  | Оперативный журнал от 30.12.2021 г | 3.4.9.1 |  | 0
124 | г. Москва, р-н Богородское, ул. Просторная, д.7, стр. 14 | ТП | 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-44001 | 0.38 | 02,29 2021.12.31 | 03,33 2021.12.31 | В | 1.07 | 2СШ РУ-0,4 кВ ТП-44001 |  | АО "Легро" | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 450.24 |  | Оперативный журнал от 31.12.2021 г | 3.4.9.3 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь