## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | 2СШ РТП-18148 | 10 (10.5) | 10,35 2022.01.01 | 11,20 2022.01.01 | В | 0.75 | РТП-18148 | АО "ПИК-Индустрия" |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 203.84 |  | Оперативный журнал 01.01.2022 г | 3.4.9.1 |  | 0
2 | г. Москва, пос. Текстильщики, 1-й Грайвороновский проезд, д.3, стр.24 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.23 2СШ РУ-10 кВ РТП-14100 до ТП-3 | 10 (10.5) | 17,45 2022.01.03 | 19,30 2022.01.03 | В | 1.75 | КЛ-10 кВ от яч.23 2СШ РУ-10 кВ РТП-14100 до ТП-3 |  | АО "Грайвороново" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320.1 |  | Оперативный журнал 03.01.2022 г | 3.4.9.3 |  | 0
3 | г. Москва, 23-й км Киевского ш., д.1 | ТП | Т-2 ТП-47004 | 10 (10.5) | 02,59 2022.01.07 | 16,02 2022.01.08 | В | 37.05 | Т-2 ТП-47004 |  | АО "ЛАУТ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1069.25 |  | Оперативный журнал 07.01.2022 г | 3.4.8.5 |  | 0
4 | г. Москва, ул. Поляны, пересечение с ул. Скобелевская | КЛ | КЛ-10 кВ от 1СШ РУ-10 кВ РТП-1021 до 1СШ РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 11,43 2022.01.14 | 12,38 2022.01.14 | В | 0.92 | 1СШ РУ-10 кВ РТП-16224; 1СШ РУ-10 кВ ТП-16226; 1СШ РУ-10 кВ ТП-16225; 1СШ РУ-10 кВ ТП-16227; 1СШ РУ-10 кВ ТП-16228; 1СШ РУ-10 кВ ТП-16229 |  | ООО "ПИК-Комфорт" | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2101.645 |  | Оперативный журнал 14.01.2022 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
5 | г. Москва, пр-д Стройкомбината, д. 1 | ТП | Т-2 ТП-5027 | 10 (10.5) | 18,06 2022.01.14 | 19,25 2022.01.14 | В | 1.32 | Т-2 ТП-5027 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 154.791 |  | Оперативный журнал 14.01.2022 г | 3.4.9.3 |  | 0
6 | г. Москва, ул. Мироновская, д. 46 | ТП | 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-72202 | 0.38 | 15,50 2022.01.24 | 16,50 2022.01.24 | В | 1 | 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-72202 |  | ООО "ПИК-Комфорт" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 174.8565 |  | Оперативный журнал 24.01.2022 г | 3.4.9.3 |  | 0
7 | г. Москва, пр-д Стройкомбината, д. 1 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.13 РУ-10 кв ТП-5027 в направлении 1СШ РУ-10 кВ КТП-5 | 10 (10.5) | 16,36 2022.01.25 | 17,41 2022.01.25 | В | 1.08 | Т-2 ТП-5027 |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.524 |  | Оперативный журнал 25.01.2022 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
8 | г. Москва, ЗелАО, 1-й Западный пр., д. 12 | КЛ | КЛ-10 кВ Перемычка от 2СШ РУ-10 кВ КТП-16 до Т-2 | 10 (10.5) | 06,36 2022.01.26 | 20,34 2022.01.29 | В | 85.967 | Т-2 КТП-16 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 216.58 |  | Оперативный журнал 26.01.2022 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
11 | г. Москва, ул. Газопровод, вл. 6Г, с. 24 | КЛ | КЛ-6 кВ ф.5608 ПС-394 | 6 (6.3) | 10,03 2022.02.25 | 11,53 2022.02.25 | В | 1.83 | ТП-5608 | АО "Триал Сервис" |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 200.928 |  | Оперативный журнал 25.02.2022 г | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
12 | г. Москва, проезд Стройкомбината, 1 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.6 1СШ РУ-10 кВ РТП-16167 до Т-2 КТП-2 | 10 (10.5) | 11,18 2022.02.25 | 15,35 2022.02.25 | В | 4.28 | Т-2 КТП-2; КТПн-2 механизации строительства |  | АО "ПИК-Индустрия" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 637 |  | Оперативный журнал 25.02.2022 г | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
14 | г. Москва, р-н Кунцево, ул. Академика Павлова, д.28 | ТП | Т-1 ТП-48022 | 10 (10.5) | 11,29 2022.03.09 | 14,34 2022.03.09 | В | 3.08 | Т-1 ТП-48022 |  | Акционерное общество «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336.7 |  | Оперативный журнал 09.03.2022 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
17 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | 1 СШ РУ-10 кВ РТП-48010; 2 СШ РУ-10 кВ РТП-48010 | 10 (10.5) | 21,45 2022.03.16 | 22,00 2022.03.16 | В | 0.25 | РТП-17103; ТП-48012; ТП-48013; ТП-48014; ТП-48015; ТП-48016 |  | АО "ПИК-Индустрия"; ГУП "Моссвет" | 59 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8910.72 |  | Оперативный журнал 16.03.2022 г | 3.4.7.3 | 4.21 | 1
18 | г. Москва, Варшавское ш., вл. 170Е | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.113 ЗРУ-10 кВ №2 ТЭЦ-26 до яч.3 РП-10 кВ лучА | 10 (10.5) | 16,58 2022.03.21 | 18,13 2022.03.21 | В | 1.25 | Т-1 ТП-1 |  | ООО "УЭК "Наш Дом" | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 378.56 |  | Оперативный журнал 21.03.2022 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
19 | г. Москва, Рублевское ш., вл. 101-105 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.5 1СШ РУ-10 кВ РТП-20001 до 1СШ РУ-10 кВ ТП-1; КЛ-10 кВ от яч.8 2СШ РУ-10 кВ РТП-20001 до 2СШ РУ-10 кВ ТП-1; КЛ-10 кВ от яч.4 1СШ РУ-10 кВ РТП-20001 до 1СШ РУ-10 кВ ТП-2; КЛ-10 кВ от яч.9 2СШ РУ-10 кВ РТП-20001 до 2СШ РУ-10 кВ ТП-2 | 10 (10.5) | 12,40 2022.04.06 | 16,25 2022.04.07 | В | 27.75 | ТП-1; ТП-2; ТП-3 | ООО "ПИК-Комфорт" |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3984.344 |  | Оперативный журнал 06.04.2022 г | 3.4.9.1 |  | 0
30 | г. Москва, р-н Кунцево, ул. Академика Павлова, д.28 | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-29016 до ТП-48020 луч Б | 10 (10.5) | 14,30 2022.04.12 | 15,30 2022.04.12 | В | 1 | 2СШ РУ-10 кВ ТП-48020; 2СШ РУ-10 кВ ТП-48021; 2СШ РУ-10 кВ ТП-48022; 2СШ РУ-10 кВ ТП-48023 |  | ООО "ПИК-Комфорт" | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1383.2 |  | Оперативный журнал 12.04.2022 г | 3.4.9.1 |  | 0
31 | г. Москва, Кавказский бульвар, вл. 51 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.7 2СШ ТП-1 до ТП-5 | 10 (10.5) | 10,28 2022.04.13 | 12,17 2022.04.13 | В | 1.82 | Т-2 ТП-1; Т-2 ТП-4; Т-2 ТП-5 |  | АО "Торговый дом Спутник" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 407.862 |  | Оперативный журнал 13.04.2022 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
46 | г. Москва, с/п Сосенское, вблизи д. Столбово | КЛ | ф.309 ПС-851 "Грач" в направлении 1СШ РУ-20 кВ РТП-16330 | 20 (21) | 16,41 2022.05.05 | 18,25 2022.05.05 | В | 1.73 | 1СШ РУ-20 кВ РТП-16330; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16334; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16337; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16338; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16339; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16333; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16331; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16332; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16343; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16343; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16341; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16344; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16340; 1СШ РУ-20 кВ РТП-16350; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16357; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16352; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16354; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16353; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16355; 1СШ РУ-20 кВ ТП-16356 |  | ПАО "ПИК СЗ"; ООО "Лэнд Юг" | 164 | 0 | 163 | 1 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 7189.182 |  | Оперативный журнал 05.05.2022 г | 3.4.14 | 4.11 | 1
59 | г. Москва, п. Филимонковское, вблизи д. Середнево, ОАО "Марьинская птицефабрика", уч. VIII-1.1 | КЛ | КЛ-10 кВ ф. 34 ПС-426 "Марьино" в направлением 1CШ РУ-10 кВ РТП-17000; КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ КРУн-315 до КРУн-322 | 10 (10.5) | 17,11 2022.05.23 | 20,33 2022.05.23 | В | 3.37 | РТП-17000; ТП-17001; ТП-17010; КРУн-322 | ООО "СЗ "Середнево" |  | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 887.25 |  | Оперативный журнал 23.05.2022 г | 3.4.9.1 |  | 0
63 | г. Москва, внутригородское образование "Косино-Ухтомское", мкр. Кожухово, проезд №597 (ВАО) | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-53002 до ТП-53003 лучБ | 10 (10.5) | 14,45 2022.05.24 | 15,10 2022.05.24 | В | 0.417 | 2СШ РУ-10 кВ ТП-53003 |  | ООО ПО "ЭКОТЕХПРОМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 773.5 |  | Оперативный журнал 24.05.2022 г | 3.4.8.1 |  | 0
70 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 23 2СШ РУ-10 кВ РП-14 "Анта" до оп. №1 ВЛ-10 кВ ф. 23 | 10 (10.5) | 08,20 2022.05.27 | 09,07 2022.05.27 | В | 0.78 | ВЛ-10 кВ ф. 23 РП-14 "Анта"; 2СШ РУ-10 кВ ТП-47034 |  | ООО по строительству подземных сооружений и тоннелей "КротиК"; ООО "Специализированный застройщик "Тирон"; Департамент развития новых территорий г. Москвы | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 336.7 |  | Оперативный журнал 27.05.2022 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
84 | г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | ТП | 1СШ РУ-10 кВ КТП-8; 2СШ РУ-10 кВ КТП-8 | 10 (10.5) | 20,11 2022.06.01 | 21,07 2022.06.01 | В | 0.933 | Т-1 КТП-8; Т-2 КТП-8 |  | ПАО "Микрон" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 908.544 |  | Оперативный журнал 01.06.2022 г | 3.4.9.3 |  | 0
86 | г. Москва, Боровское ш., вл. 2 | ТП | 1 СШ РУ-10 кВ РТП-17103 | 10 (10.5) | 11,29 2022.06.02 | 12,37 2022.06.02 | В | 1.13 | 1СШ РУ-10 кВ РТП-17103; 1СШ РУ-10 кВ ТП-48012; 1СШ РУ-10 кВ ТП-48013; 1СШ РУ-10 кВ ТП-48014; 1СШ РУ-10 кВ ТП-48015; 1СШ РУ-10 кВ ТП-48016 |  | АО "ПИК-Индустрия"; ГУП "Моссвет" | 59 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8710.97 |  | Оперативный журнал 02.06.2022 г | 3.4.9.1 |  | 0
90 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 23 2СШ РУ-10 кВ РП-14 "Анта" до оп. №1 КВЛ-10 кВ ф. 23 | 10 (10.5) | 04,35 2022.06.04 | 05,07 2022.06.04 | В | 0.53 | Т-2 ТП-47034 |  | Департамент развития новых территорий г. Москвы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.9 |  | Оперативный журнал 04.06.2022 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
91 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 23 2СШ РУ-10 кВ РП-14 "Анта" до оп. №1 КВЛ-10 кВ ф. 23 | 10 (10.5) | 04,35 2022.06.04 | 06,11 2022.06.04 | В | 1.6 | 2СШ РУ-10 кВ ТП-47034 |  | ООО по строительству подземных сооружений и тоннелей "КротиК"; ООО "Специализированный застройщик "Тирон" | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 338.9 |  | Оперативный журнал 04.06.2022 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
92 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 23 2СШ РУ-10 кВ РП-14 "Анта" до оп. №2 КВЛ-10 кВ ф. 24 | 10 (10.5) | 13,30 2022.06.04 | 14,30 2022.06.04 | В | 1 | Т-1 ТП-47034 |  | Департамент развития новых территорий г. Москвы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79.1 |  | Оперативный журнал 04.06.2022 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
93 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от яч. 23 2СШ РУ-10 кВ РП-14 "Анта" до оп. №2 КВЛ-10 кВ ф. 24 | 10 (10.5) | 13,30 2022.06.04 | 15,20 2022.06.04 | В | 1.83 | 1СШ РУ-10 кВ ТП-47034 |  | ООО по строительству подземных сооружений и тоннелей "КротиК"; ООО "Специализированный застройщик "Тирон" | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 308.9 |  | Оперативный журнал 04.06.2022 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
99 | г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный пр., д. 12 | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.23 1СШ РУ-10 кВ РП-11075 | 10 (10.5) | 22,11 2022.06.26 | 16,04 2022.06.27 | В | 17.88 | Т-1 КТП-5 |  | ПАО "Микрон" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 221.8671 |  | Оперативный журнал 26.06.2022 г | 3.4.14 | 4.12 | 1
101 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ РУ-10 кВ РТП-47010 до 2СШ РУ-10 кВ ТП-47032 | 10 (10.5) | 12,40 2022.06.28 | 13,21 2022.06.28 | В | 0.68 | 2СШ РУ-10 кВ ТП-47032 |  | "Специализированный застройщик "Тирон" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 254.8 |  | Оперативный журнал 28.06.2022 г | 3.4.8.1 |  | 0
104 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ РУ-10 кВ ТП-47029 до 2СШ РУ-10 кВ ТП-47032 | 10 (10.5) | 12,21 2022.07.06 | 12,58 2022.07.06 | В | 0.62 | 2СШ РУ-10 кВ ТП-47032 |  | ООО "Специализированный застройщик "Тирон" | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 277.55 |  | Оперативный журнал 06.07.2022 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
106 | г. Москва, Высоковольтный пр-д., вл. 5 | ТП | 1СШ РУ-10 кВ ТП-154; 2СШ РУ-10 кВ ТП-154 | 10 (10.5) | 08,26 2022.07.22 | 09,37 2022.07.22 | В | 1.18 | ТП-154 | ПАО "ПИК СЗ" |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 185.78 |  | Оперативный журнал 22.07.2022 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
107 | г. Москва, Высоковольтный пр-д., вл. 5 | ТП | 2СШ РУ-10 кВ ТП-151 | 10 (10.5) | 15,54 2022.07.24 | 16,28 2022.07.24 | В | 0.57 | Т-2 ТП-151 |  | ПАО "ПИК СЗ" | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 611.52 |  | Оперативный журнал 24.07.2022 г | 3.4.14 | 4.21 | 1
110 | г. Москва, Варшавское ш., вл. 170Е | КЛ | КЛ-10 кВ от яч.404 ЗРУ-10 кВ №2 ТЭЦ-26 до яч.8 РП-10 кВ | 10 (10.5) | 16,05 2022.08.15 | 17,00 2022.08.15 | В | 0.92 | 2СШ РУ-10 кВ РП-10 кВ; 2СШ РУ-10 кВ ТП-1; 2СШ РУ-10 кВ ТП-2 |  | ООО "УЭК "Наш Дом" | 17 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 902.72 |  | Оперативный журнал 15.08.2022 | 3.4.8.1 |  | 0
111 | ул. Поляны, пересечение с ул. Скобелевская | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ РУ-10 кВ РТП-1021 до 2СШ РУ-10 кВ РТП-16224 | 10 (10.5) | 12,20 2022.08.18 | 12,50 2022.08.18 | В | 0.5 | 2СШ РУ-10 КВ РТП-16224 |  | ООО "Мортон-РСО" | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 291.2 |  | Оперативный журнал 18.08.2022 | 3.4.8.1 |  | 0
112 | г. Москва, Измайловский проезд, вл. 5А | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-29012 (ПАО "Россети Московский регион") до ТП-44002 луч Б | 10 (10.5) | 19,00 2022.08.22 | 19,54 2022.08.22 | В | 0.9 | 2СШ РУ-10 кВ ТП-44002; 2СШ РУ-10 кВ ТП-44003 |  | ООО "Парк Пресня" | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1148.0742 |  | Оперативный журнал 22.08.2022 | 3.4.9.1 |  | 0
113 | г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1 | ТП | 2СШ РУ-10 кВ ТП-Компрессорная | 10 (10.5) | 14,03 2022.08.27 | 14,32 2022.08.27 | В | 0.48 | Т-2 ТП-Компрессорная |  | АО "ПИК-Индустрия" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 453.18 |  | Оперативный журнал 27.08.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
114 | г. Москва, р-н Кунцево, ул. Академика Павлова, д.28,30,32,34, кв.7 (на месте сноса жилых домов) | ТП | Т-1 ТП-48022 | 10 (10.5) | 10,30 2022.09.03 | 11,06 2022.09.03 | В | 0.6 | Т-1 ТП-48022 |  | АО «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 340.4 |  | Оперативный журнал 03.09.2022 | 3.4.9.3 |  | 0
115 | г. Москва, р-н Кунцево, ул. Академика Павлова, д.28,30,32,34, кв.7 (на месте сноса жилых домов) | ТП | Т-1 ТП-48022 | 10 (10.5) | 14,15 2022.09.10 | 15,33 2022.09.10 | В | 1.3 | Т-1 ТП-48022 |  | АО «Специализированный застройщик «МОНЕТЧИК» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 |  | Оперативный журнал 10.09.2022 | 3.4.14 | 4.10 | 1
116 | г. Москва, ул. Складочная, д.6 | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-29038 (РП-1 ПАО "Россети Московский регион") до РТП-43013 луч Б | 10 (10.5) | 15,58 2022.09.20 | 17,25 2022.09.20 | В | 1.45 | 2СШ РУ-10 кВ РТП-43013; 2СШ РУ-10 кВ ТП-43015; 2СШ РУ-10 кВ ТП-43016; 2СШ РУ-10 кВ ТП-43017 |  | ООО "Борец" | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1153.425 |  | Оперативный журнал 20.09.2022 | 3.4.8.1 |  | 0
117 | г. Москва, п. Московский, вблизи д. Саларьево | ТП | КЛ-10 кВ от РТП-47010 до ТП-47032 луч А | 10 (10.5) | 11,29 2022.09.27 | 11,46 2022.09.27 | В | 0.28 | 1СШ РУ-10 кВ ТП-47032; 1СШ РУ-10 кВ ТП-47023 |  | ООО "Специализированный застройщик "ТИРОН" | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 733.46 |  | Оперативный журнал 27.09.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1
118 | г. Москва, пос. Текстильщики, 1-й Грайвороновский проезд, д. 3 | КЛ | КЛ-10 кВ от 2СШ РУ-10 кВ РП-14100 (ПАО "Россети Московский регион") до 2СШ РУ-10 кВ РТП-45030 луч Б | 10 (10.5) | 07,07 2022.09.29 | 09,01 2022.09.29 | В | 1.9 | 2СШ РУ-10 кВ РТП-45030; 2СШ РУ-10 кВ ТП-45031 |  | АО СЗ «Волжский Парк» | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 765.0825 |  | Оперативный журнал 29.09.2022 | 3.4.14 | 4.12 | 1
119 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | ТП | г.Москва, "ЖК Ясеневая 14" ТП-46003 РУ 0,4 кВ сек.1 | 0.38 | 10,45 2022.10.05 | 12,05 2022.10.05 | В | 1.33 | ТП-46003 РУ 0,4 кВ сек.1 |  | АО "Специализированный застройщик "СУИХОЛДНИГ" | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 780 |  | 10,45 2022.10.05 | 3.4.14 | 4.21 | 1
120 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | РП-29011 23 р-н МКС | 10 (10.5) | 14,28 2022.10.06 | 14,52 2022.10.06 | В | 0.4 | ТП-29914 сек.1, ТП-29915 сек.1, ТП-29916 сек.1 |  | ООО "Новые эксплуатационные технологии"; ООО "РН-Энерго" | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1350 |  | 14,28 2022.10.06 | 3.4.9.1 |  | 1
121 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | ТП | РП-27173 сек.2 7 р-н МКС Россети МР | 10 (10.5) | 23,05 2022.10.10 | 23,27 2022.10.10 | В | 0.37 | ТП-45050 сек.2, ТП-45051 сек.2, ТП-45052 сек.2, ТП-45053 сек.2, ТП-45054 сек.2 |  | ООО "СКАЙТАУЭР ГРУП" | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1410 |  | 23,05 2022.10.10 | 3.4.9.1 |  | 1
122 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | г. Москва ЖК "Москвичка" КЛ20кВ ПС-870 "Хованская" фид. 306, фид.406 до РТП-16350 РУ-20кВ сек.1 и сек.2 | 20 (21) | 16,50 2022.10.31 | 17,03 2022.10.31 | В | 0.22 | РТП-16350, П-16353, ТП-16357, ТП-16352, ТП-16354, ТП-16356, ТП-16355 | ООО "ЛЭНД ЮГ" |  | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 1780 |  | 16,50 2022.10.31 | 3.4.9.1 |  | 1
123 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ10кВ ТЭЦ-20 фид. 13000 альфа напр. РТП-129 сек.1, РТП-130 сек.1 | 10 (10.5) | 13,52 2022.11.12 | 18,10 2022.11.12 | В | 4.3 | РТП-129 сек.1, РТП-130 сек.1 |  | ООО "ПИК-Комфорт" | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 687.96 |  | 13,52 2022.11.12 | 3.4.9.1 |  | 1
124 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | ЖК "Столичные Поляны" КЛ 10 кВ РТП-16224 сек.1 - ТП-16229 сек.1 | 10 (10.5) | 17,50 2022.11.17 | 19,00 2022.11.17 | В | 1.17 | ТП-16228 сек.1, ТП-16229 сек.1 |  | ООО "ПИК-Комфорт"; ООО "Наш Дом ПИК-Комфорт" | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1017.38 |  | 17,50 2022.11.17 | 3.4.9.3 |  | 1
125 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | КЛ | КЛ10кВ РТП-45030 сек.1 яч.3 до РТП-14100 сек.1 яч.4 | 10 (10.5) | 10,23 2022.11.18 | 12,12 2022.11.18 | В | 1.82 | РТП-14100 РУ-10кВ сек.1, ТП-3 Т-6 |  | АО "Грайвороново" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 |  | 10,23 2022.11.18 | 3.4.9.3 |  | 1
126 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | ЖК "Мещерский Лес" РТП-18148 РУ 10 кВ сек.2 | 10 (10.5) | 09,13 2022.11.21 | 09,51 2022.11.21 | В | 0.63 | РТП-18148 РУ-10 кВ сек.2 |  | ООО "ПИК-Комфорт" | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 480.48 |  | 09,13 2022.11.21 | 3.4.14 |  | 1
127 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | РП | РП-27195 сек.1 7 р-н МКС Россети МР | 10 (10.5) | 13,50 2022.12.05 | 14,12 2022.12.05 | В | 0.37 | РТП-45020, ТП-45023, 45024, 45025 |  | ООО "Технострой" | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 698.88 |  | 13,50 2022.12.05 | 3.4.9.1 |  | 1
128 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | РП | РП 12080 сек.2 МВ 10кВ в напр. КТП Компрессорная | 10 (10.5) | 07,03 2022.12.20 | 12,13 2022.12.20 | В | 5.17 | КТПн компрессорная сек.1 |  | ООО СЗ "МПЖБ-18" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 336.7 |  | 07,03 2022.12.20 | 3.4.9.3 |  | 1
129 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) Московская ЗЭО ЦУС | КЛ | ЖК Мещерский лес ПС-560 Солнцево КЛ-10кВ Ф-17103Б напр. РТП-17103 сек.2 | 10 (10.5) | 13,06 2022.12.22 | 14,08 2022.12.22 | В | 1.03 | РТП-17103 сек.2 РУ-10кВ |  | АО "ПИК-Индустрия" | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 4178.72 |  | 13,06 2022.12.22 | 3.4.9.1 |  | 1
130 | АО "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго") (г. Москва) | РП | ВВк яч. 18 РП 53001 РУ-10кВ сек.2 напр ПС-519 | 10 (10.5) | 11,07 2022.12.30 | 11,21 2022.12.30 | В | 0.23 | РП-53001 сек.1,2, ТП-04, ТП-09, ТП-03, ТП-02, ТП-53003, РП-53002 |  | ООО ПО "ЭкоТехПром"; АО «Особая экономическая зона «Технополис Москва» | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4455.5 |  | 11,07 2022.12.30 | 3.4.9.3 |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь