# Директору «Северных электрических сетей» филиала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

# А.Ю. Иржаку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

На №\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**о предоставлении информации**

***Уважаемый Алексей Юрьевич***

 В соответствии с п. 43 главы V «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» уведомляю Вас о том, что:

присоединенной (максимальной) мощности к электрической сети АО «МСК Энерго» за 4-й квартал 2016 г. составляет 975 кВт, в том числе по питающим центрам ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» филиал «Северные электрические сети»:

ПС-198 «Новые Подлипки»: ПС-255 «Костино»: ПС-336 «Клязьма»:

- фидер 51 – 255,25 кВт - фидер 2 – 9 кВт - фидер 201 – 15,25 кВт

 - фидер 6 – 5 кВт - фидер 204 – 24 кВт

ПС-239 «Пушкино»: - фидер 11 – 15 кВт - фидер 206 – 12 кВт

- фидер 320 – 23 кВт - фидер 110 – 15 кВт - фидер 209 – 64 кВт - фидер 606 – 143 кВт - фидер 111 – 60 кВт - фидер 303 – 6 кВт

 - фидер 114 – 75 кВт

 - фидер 115 – 103 кВт

ПС-257 «Хвойная»: - фидер 208 – 9 кВт

- фидер 204 – 70 кВт - фидер 209 – 15 кВт

- фидер 307 – 11 кВт - фидер 215 – 42,5 кВт

 - фидер 219 – 3 кВт

Генеральный директор В.А. Борисенков

Исп. Степкина Н.П.

тел. 516-79-14