## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам г. Королёв М.о. и Пушкинского р-на М.о.
ПС | Установленная мощность, кВА |  | Адрес объекта | Объем свободной для ТП мощности, кВт
П/СТ 198 фидер 51
1532 c-1 | 400 |  | Завокзальный р-н | 0
8 | 800 |  | п.43 квартал | 0
33 | 320 |  | ул.Грабина | 0
36 с-1 | 400 |  | ул.Трудовая | 0
37 | 500 |  | ул.Садовая | 0
38 | 180 |  | ул.Комсомольская | 0
46 | 360 |  | Завокзальный р-н | 0
47 | 320 |  | ул.Садовая | 0
53 | 640 |  | ул.Грабина | 0
56 | 800 |  | ул.Грабина | 0
339 | 250 |  | ГСК"Березка" | 0
0
431 | 180 |  | ул.Вокзальная | 0
сумма по фидеру |  |  | 5150
П/СТ 198 фидер 52
9 | 1260 |  | САЦ ВАЗ | 0
34 | 800 |  | ул.Северная | 0
35 | 320 |  | ул.Трудовая | 0
36 с-2 | 400 |  | ул.Трудовая | 0
55 | 180 |  | ул.Болшевская | 0
59 | 720 |  | ул.Школьная | 0
68 | 500 |  | Комитетский лес | 0
82 | 800 |  | пр.Циолковского | 0
131 c-2 | 160 |  | Комитетский лес | 0
130 | 800 |  | ул.Маяковского | 0
137 | 800 |  | ул.Школьная | 0
367 | 100 |  | Болшевское шоссе | 0
129 | 320 |  | Комитетский лес | 0
1532 c-2 | 400 |  | Завокзальный район | 0
сумма по фидеру |  |  | 7560
П/СТ 198 фидер 53
11 c-1 | 630 |  | ул.Октябрьская | 0
73 с-1 | 400 | * | ст.Подлипки | 0
22 | 240 |  | ул.К.Маркса | 0
30 | 320 | * | ул.Калинина | 0
196 с-1 | 630 |  | ул.Калинина | 0
217 | 250 |  | Привокзальная площадь ст.Подлипки | 0
42 | 360 | * | ул.Пионерская | 0
48 | 320 | * | ул.К.Маркса | 0
28 с-1 | 320 |  | д/к,клуб | 0
13 | 800 |  | ул.Гагарина, Октябрьская | 0
10 с-1 | 250 |  | быт,Мосэнерго | 0
17 с-1 | 1250 |  | ул.Маяковского | 0
1528 с-1 | 320 |  | ул.Ленина | 0
4 | 1260 |  | ул.Калининна | 0
сумма по фидеру |  |  | 7350
П/СТ 239 фидер 460
1517 с-1 | 630 |  | жилзона,с/х"Память Ильича перекачка | 0
1513 с-1 | 0 |  | Пушкино, ул. Новая | 0
228 | 100 |  | п.Калинина | 0
232 | 250 | * | п.Тарасовка | 0
181 | 250 | * | село Тарасовка | 0
218 | 100 |  | с.Тарасовка,Ярославское ш. | 0
2018 | 40 |  | с.Тарасовка,ул.Центральная | 0
188 | 400 |  | с.Тарасовка,ул.Центральная | 0
195 | 250 |  | с.Тарасовка, Любимовка | 0
227 | 100 | * | ул.Б.Тарасовская | 0
255 | 100 |  | с.Тарасовка, ул.Лесная | 0
306 | 400 | * | село Тарасовка | 0
203 | 250 |  | ДСК Здоровье | 0
242 | 100 |  | Лесные Поляны | 0
207 | 320 |  | сан.им.Калинина | 0
1474 | 400 |  | п.Любимовка "Пограничник" | 0
354 с-1 | 250 |  | п.Любимовка | 0
512 с-1 | 250 |  | п.Любимовка | 0
234 | 63 |  | п.Любимовка, Текстильщик | 0
267 | 250 |  | Пушкинский р-н | 0
сумма по фидеру |  |  | 4503
П/СТ 239 фидер 320
1517-с 2 | 630 |  | с.Тарасовка жилзона | 0
1513 с-1 | 0 |  | Пушкино, ул. Новая | 0
399 | 400 | * | п.Любимовка | 0
275 с-2 | 1600 |  | с.Тарасовка | 0
231 | 160 | * | п.Любимовка | 0
237 | 160 | * | п.Калинина | 0
260 | 160 | * | ул.Б.Тарасовская | 0
174 | 250 | * | ул.Вокзальная | 0
2101 | 100 |  | с.Тарасовка | 0
258 | 250 | * | ул.Народная | 0
2069 | 40 |  | с. Тарасовка | 0
1525 | 470 | * | в/ч 55722 | 0
198 | 160 | * | с.Тарасовка,ул.Вокзальная, ул.Пожидаева | 0
197 | 250 |  | с. Тарасовка | 0
2041 | 15 |  | с.Тарасовка, ул.Пожидаева | 0
182 | 400 | * | ул.Полевая | 0
|  | * |  | 0
380 | 250 | * | ул.Чапаева | 0
379 | 180 | * | ул.Садовая | 0
2070 | 100 |  | с.Тарасовка | 0
355 | 250 |  | с.Тарасовка п.Челюскинский | 0
179 | 640 | * | п.Челюскинский | 0
209 | 500 | * | п.Челюскинский | 0
178 с-1 | 400 | * | п.Челюскинский | 0
356 | 800 | * | п.Челюскинский, ул.Садовая | 0
2059 | 40 |  | п.Челюскинский | 0
358 | 800 |  | П.Челюскинский, ул.Большая Тарасовская | 0
177 | 250 | * | п.Челюскинский | 0
186 | 250 |  | ул.Пожидаева,Радио | 0
2021 | 40 |  | пос.Текстильщик | 0
354 с-2 | 250 |  | п.Любимовка | 0
505 | 40 |  | с. Тарасовка, ул. Центральная | 0
512 с-2 | 250 |  | п.Любимовка | 0
сумма по фидеру |  |  | 10085
П/СТ 239 фидер 606
270 | 1260 |  | п.Лесные Поляны,сан.Зел.бор | 0
2701 | 630 |  | п.Лесные Поляны,сан.Зел.бор | 0
2702 | 630 |  | п.Лесные Поляны,сан.Зел.бор | 0
2703 | 630 |  | п.Лесные Поляны,сан.Зел.бор | 0
2704 | 630 |  | п.Лесные Поляны,сан.Зел.бор | 0
276 | 160 |  | Тарасовка | 0
272 | 630 |  | с.Тарасовка,Лесные Поляны | 0
273 | 400 |  | Тарасовка | 0
274 | 560 |  | Тарасовка | 0
275 с-1 | 1600 |  | с.Тарасовка | 0
сумма по фидеру |  |  | 7130
П/СТ 255 фидер 1
74 с-2 | 400 | * | ул.50 лет ВЛКСМ | 0
86 с-1 | 630 |  | пр.Королева | 0
83 c-1 | 400 | * | ул.Суворова | 0
1540 с-1 | 630 | * | ул.50 лет ВЛКСМ | 0
92 с-1 | 1000 |  | пр-т Королева,д.5 | 0
119 | 250 |  | ул. Пушкинская | 0
128 с-1 | 630 | * | Комитетский лес | 0
1541 с-4 | 1000 |  | Комитетский лес | 0
150 | 630 | * | ул.Суворова | 0
64 с-1 | 630 | * | пр.Королева | 0
сумма по фидеру |  |  | 6200
П/СТ 255 фидер 2
1540 с-2 | 630 | * | ул.50 лет ВЛКСМ | 0
92 с-2 | 1000 |  | пр-т Королева,д.5 | 0
83 с-2 | 400 | * | ул.Суворова | 0
77 c-1 | 400 | * | ул.Разина | 0
78 с-2 | 630 | * | пр.Королева | 0
80 с-1 | 400 | * | ул.50 лет ВЛКСМ | 0
86 с-2 | 630 |  | пр.Королева | 0
1541 с-3 | 1000 |  | Комитетский лес | 0
128 с-2 | 630 | * | Комитетский лес | 0
64 с-2 | 630 |  | пр.Королева | 0
74 с-1 | 400 | * | ул.50 лет ВЛКСМ | 0
сумма по фидеру |  |  | 6750 | 0
0
П/СТ 255 фидер 5 |  |  |  | 0
402 | 320 | * | МП"Прибор" | 0
400 с-1 | 25 | * | ул.Мичурина | 0
401 с-1 | 400 | * | ул.Мичурина | 0
сумма по фидеру |  |  | 745
П/СТ 255 фидер 6 |  |  |  | 0
67 с-1 | 630 | * | ул.С.и Ванцетти | 0
95 с-1 | 250 | * | ул.С.и Ванцетти | 0
69 | 800 | * | пр.Королева | 0
87 | 630 |  | ул.С.и Ванцетти | 0
76 | 320 | * | ул.С.и Ванцетти | 0
1526 c-2 | 630 | * | пр.Королева | 0
сумма по фидеру |  |  | 3260
П/СТ 255 фидер 11
168 | 200 | * | ул.Гражданская | 0
2055 | 15 |  | мкр. Болшево | 0
2085 | 160 |  | мкр. Болшево | 0
172 | 320 | * | ул.Гражданская | 0
1526 c-1 | 630 | * | пр.Королева | 0
63 | 800 | * | пр.Королева | 0
85 | 160 |  | ул. Сакко и Ванцетти | 0
297 | 40 |  | Болшево Бурково | 0
331 | 250 |  | ул.Исаева | 0
259 | 650 | * | ул.Школьная,Водопроводная | 0
437 | 800 |  | Болшево, ул.Станционная | 0
215 | 250 |  | ул.Исаева | 0
сумма по фидеру |  |  | 4275
П/СТ 255 фидер 13
122 | 320 |  | ул.Мичурина | 0
444 | 100 | * | к-т 857 | 0
400 с-2 | 25 | * | ул.Мичурина | 0
60 с-2 | 1000 | * | ФНС | 0
382 | 100 | * | ДСК | 0
384 | 100 | * | торф.предприятие | 0
385 | 500 | * | торф.предприятие | 0
1ПУВтр2 | 630 | * | НФС | 0
401 с-2 | 400 | * | ул.Мичурина | 0
сумма по фидеру |  |  | 3175
П/СТ 255 фидер 14
78 с-1 | 630 | * | пр.Королева | 0
97 с-1 | 1600 |  | Октябрьский бульвар | 0
39 с-1 | 250 | * | ул.Чайковского | 0
57 с-1 | 630 | * | ул.Циолковского | 0
62 с-1 | 1000 | * | котельная | 0
75 | 1260 | * | пр.Королева | 0
95 с-2 | 250 |  | ул.Сакко и Ванцетти | 0
1537-с2 | 630 | * | пр.Королева | 0
405 с-1 | 630 | * | ИПК | 0
сумма по фидеру |  |  | 6880
П/СТ 255 фидер 15
1537 с-1 | 630 | * | пр.Королева | 0
77 c-2 | 400 | * | ул.Разина | 0
72 | 800 | * | ул.Циолковского | 0
|  |  | ул.Сакко и Ванцетти | 0
89 | 1260 |  | ул.Фрунзе | 0
79 | 650 | * | пр.Королева | 0
70 | 1260 | * | пр.Королева | 0
249 | 250 | * | ул. Фрунзе | 0
сумма по фидеру |  |  | 5250
П/СТ 255 фидер 16
РТП-1512 с-2 | 1000 |  | Королев ДСК-160 | 0
КТП-317 с-2 | 1000 |  | Королев ДСК-160 | 0
КТП-312 с-2 | 630 |  | Королев ДСК-160 | 0
сумма по фидеру |  |  | 2630
П/СТ 255 фидер 7
РТП-1512 с-3 | 0 |  | Королев ДСК-160 | 0
сумма по фидеру |  |  | 0
П/СТ 255 фидер 12
РПТ-1512 с-1 | 1000 |  | Королев ДСК-160 | 0
КТП-312 с-1 | 630 |  | Королев ДСК-160 | 0
КТП-317 с-1 | 1000 |  | Королев ДСК-160 | 0
сумма по фидеру |  |  | 2630
П/СТ 255 фидер 109
377 с-1 | 630 | * | ул.Мичурина | 0
1522 c-1 | 630 | * | ул.Мичурина | 0
373 с-1 | 630 |  | ул.Мичурина | 0
372 с-1 | 250 |  | ул.Мичурина | 0
371 | 400 |  | ул. Орджоникидзе | 0
376 с-1 | 630 |  | ул. Мичурина | 0
324 с-1 | 630 |  | ул. Калининградская | 0
383 | 800 | * | ул.Мичурина | 0
сумма по фидеру |  |  | 4600
П/СТ 255 фидер 111
487 | 1260 | * | пр.Космонавтов | 0
488 | 1260 | * | пр.Космонавтов | 0
489 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
490 | 250 |  | ул.Горького | 0
112 | 250 |  | пр.Космонавтов | 0
233 | 1260 |  | пр.Космонавтов,Силикатная | 0
1545 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
387 с-1 | 1250 |  | ул. Силикатная | 0
388 с-1 | 1250 |  | ул. Силикатная | 0
389 с-1 | 1250 |  | ул. Силикатная | 0
445 с-1 | 630 | * | ж/д ул.Горького | 0
486 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 10550
П/СТ 255 фидер 113
ЦРП-10 с-1 | 1000 |  | Королев ДСК-160 | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 255 фидер 210
ЦРП-10 с-2 | 1000 | * | Королев ДСК-160 | 0
сумма по фидеру |  |  | 1000
П/СТ 255 фидер 209
1522 c-2 | 630 |  | ул.Мичурина | 0
373 с-2 | 630 |  | ул.Мичурина | 0
372 с-2 | 250 |  | ул.Мичурина | 0
304 с-2 | 250 |  | ул.Стадионная | 0
324 с-2 | 630 |  | ул. Калининградская | 0
376 с-2 | 630 |  | ул. Мичурина | 0
392 | 400 |  | ул.Мичурина | 0
395 | 800 |  | ул.Стадионная | 0
398 | 630 |  | Самаровка | 0
сумма по фидеру |  |  | 4850
П/СТ 255 фидер 114
147а с-1 | 400 | * | Костино | 0
390 | 800 | * | ул.Дзержинского | 0
473 | 800 | * | ул.Дзержинского | 0
476 | 500 | * | ул.Строителей | 0
482 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
484 | 1260 | * | ул.Исаева | 0
485 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
1548 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
456 с-1 | 630 |  | ул. Силикатная | 0
457 с-1 | 630 |  | ул. Силикатная | 0
2014 | 40 |  | ул.Центральная | 0
2015 | 40 |  | ул.Журнальная | 0
2016 | 40 |  | ул.Кольцова | 0
2017 | 40 |  | ул.Кольцова | 0
2028 | 40 |  | п.Валентиновка | 0
2034 | 40 |  | п.Валентиновка | 0
2024 | 40 |  | ул. Пролетарская | 0
2060 | 40 |  | ул. Пролетарская | 0
2056 | 40 |  | ул. Пограничников | 0
2061 | 63 |  | п.Валентиновка | 0
2062 | 63 |  | п.Валентиновка | 0
2087 | 40 |  | Газетный пер. | 0
2097 | 25 |  | мкр. Болшево, ул. Шоссейная | 0
2098 | 40 |  | мкр. Болшево, ул. Газетная | 0
2099 | 16 |  | мкр. Болшево, ул. Газетная | 0
226 | 250 |  | Валентиновка,ул.Журнальная | 0
116 | 160 |  | мкр. Болшево, ул. Шоссейная | 0
236 | 800 | * | ул.Коммунальная | 0
239 | 100 |  | ул. Пограничников | 0
243 | 160 |  | ул.Победы | 0
247 | 400 | * | ул.Победы | 0
254 с-1 | 630 |  | ул.Горького | 0
1544 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
442 с-1 | 630 | * | ул.Горького | 0
443 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
0
225 с-1 | 400 | * | ул.Горького | 0
448 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
446 с-1 | 400 | * | пр.Космонавтов | 0
447 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
494 с-1 | 630 |  | пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 14597
П/СТ 255 фидер 115
221 c-1 | 400 | * | пр.Космонавтов | 0
214 | 250 |  | ул.Урицкого, ул. Полевая | 0
219 с-1 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
0
220 с-1 | 630 | * | ул.Победы | 0
0
223 с-1 | 250 |  | пр.Космонавтов | 0
302 с-1 | 630 |  | Орджоникидзе | 0
338 | 800 | * | ул.Горького | 0
315 | 1260 | * | ул.Калининградская | 0
325 | 250 |  | ул.Победы | 0
0
499 | 630 |  | ул. 50 лет ВЛКСМ | 0
1536 с-1 | 1000 | * | ул.Калининградская | 0
1536 А с-1 | 250 |  | ул.Калининградская | 0
1549 с-1 | 400 | * | ул.Калининградская | 0
106 с-1 | 1000 |  | Октябрьский бульвар | 0
99 с-1 | 1000 |  | ул 50 лет ВЛКСМ | 0
1523 с-1 | 655 | * | ул.Горького | 0
606 с-1 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
608 с-1 | 1000 |  | Болшево, ул. Горького | 0
609 с-1 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
610 с-1 | 1000 |  | Болшево, ул. Горького | 0
329 с-1 | 400 |  | ул.Калининградская | 0
316 | 250 |  | ул.Калининградская | 0
336 | 630 |  | ул.Калининградская | 0
421 c-1 | 400 | * | Дворцовая | 0
474 с-1 | 250 | * | ДСК-160 | 0
328 | 250 | * | ул.Пограничников | 0
451 с-1 | 630 |  | пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 16105 | 0
0
П/СТ 255 фидер 117 |  |  |  | 0
1543 c-1 | 1000 | * | г.Королев,мкр.№4 | 0
491 с-1 | 630 |  | г.Королев,мкр.№4 | 0
492 с-1 | 630 |  | г.Королев,мкр.№4 | 0
493 с-1 | 1000 |  | пр.Космонавтов | 0
253 | 800 |  | ул.Горького | 0
254 с-2 | 630 |  | ул.Горького | 0
307 | 800 | * | ф-ка кухня, МАМ-ТД, ул.Дзержинского | 0
сумма по фидеру |  |  | 5490
П/СТ 255 фидер 118
1520 c-1 | 1000 | * | г.Королев,ул. Урицкого | 0
462 с-1 | 400 |  | ул. Спартаковская | 0
458 с-1 | 630 |  | ул. Исаева | 0
459 с-1 | 400 |  | ул. Исаева | 0
438 с-1 | 250 |  | ул. Цветаевой | 0
461 с-1 | 400 | * | ул.Исаева | 0
сумма по фидеру |  |  | 3080
П/СТ 255 фидер 119
1546 c-1 | 1000 | * | г.Королев,кв.№6 | 0
454 c-1 | 630 |  | ул.Баумана | 0
453 с-1 | 630 |  | пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 2260
П/СТ 255 фидер 120
1538 с-1 | 1000 |  | Болшево,ул.Пролетарская | 0
261 с-1 | 630 |  |  | 0
327 | 400 |  |  | 0
604 с-1 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
605 с-1 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
607 с-1 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
сумма по фидеру |  |  | 3920
П/СТ 255 фидер 216
1543 c-2 | 1000 | * | г.Королев,мкр. №4 | 0
491 с-2 | 630 |  | г.Королев,мкр.№4 | 0
492 с-2 | 630 |  | г.Королев,мкр.№4 | 0
493 с-2 | 1000 |  | пр.Космонавтов | 0
148 | 430 | * | быт,д/ясли | 0
сумма по фидеру |  |  | 3690
П/СТ 255 фидер 217
1546 c-2 | 1000 | * | г.Королев,кв.№6 | 0
454 c-2 | 630 |  | ул.Баумана | 0
453 с-2 | 400 |  | пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 2030 | 0
П/СТ 255 фидер 218
1520 c-2 | 1000 | * | г.Королев,ул. Урицкого | 0
462 с-2 | 400 |  | ул. Спартаковская | 0
458 с-2 | 630 |  | ул. Исаева | 0
459 с-2 | 400 |  | ул. Исаева | 0
438 с-2 | 250 |  | ул. Цветаевой | 0
461 с-2 | 400 | * | ул.Полевая | 0
596 | 630 |  | Спартаковская | 0
сумма по фидеру |  |  | 3710
П/СТ 255 фидер 219
1538 с-2 | 1000 |  | Болшево,ул. Пролетарская | 0
604 с-2 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
605 с-2 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
607 с-2 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
261 с-2 | 630 |  |  | 0
сумма по фидеру |  |  | 3520
П/СТ 255 фидер 215
421 c-2 | 400 | * | Дворцовая | 0
302 с-2 | 630 |  | Орджоникидзе | 0
415 | 160 | * | ул.Щепкина | 0
441 | 160 | * | ул.Королева | 0
391 | 180 | * | ул.Зубова | 0
2050 | 16 |  | мкр. Болшево,ул.Белинского | 0
2046 | 63 |  | мкр. Болшево | 0
144 | 400 | * | ул.Зубова | 0
145 | 400 | * | ул.Кутузова | 0
143 | 160 | * | ул.Луговая | 0
2102 | 160 |  | ул.Луговая | 0
2078 | 25 |  | мкр. Болшево | 0
2079 | 16 |  | мкр. Болшево,ул.Театральная | 0
2057 | 25 |  | мкр. Болшево | 0
154 | 250 | * | ул.Щепкина | 0
223 с-2 | 250 |  | пр.Космонавтов | 0
219 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
220 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
0
450 | 360 | * | ул.Дзержинского | 0
1536 с-2 | 1000 | * | ул.Калининградская | 0
1536 А с-2 | 250 |  | ул.Калининградская | 0
329 с-2 | 400 |  | ул.Калининградская | 0
1549 с-2 | 400 | * | ул.Коммунальная | 0
106 с-2 | 1000 |  | Октябрьский бульвар | 0
99 с-2 | 1000 |  | ул 50 лет ВЛКСМ | 0
225 с-2 | 400 | * | ул.Горького | 0
115 | 63 |  | ул.Горького | 0
1523 с-2 | 655 | * | ул.Горького | 0
606 с-2 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
608 с-2 | 1000 |  | Болшево, ул. Горького | 0
609 с-2 | 630 |  | Болшево, ул. Горького | 0
610 с-2 | 1000 |  | Болшево, ул. Горького | 0
2009 | 40 |  | ул. Пашенная | 0
2074 | 16 |  | ул. Пашенная | 0
2010 | 40 |  | Лесной проезд | 0
2011 | 40 |  | Лесной проезд | 0
2040 | 40 |  | пос.Валентиновка | 0
2047 | 15 |  | пос. Болшево | 0
416 | 63 |  | пос. Болшево | 0
419 | 320 | * | Д/к им.Ленина | 0
474 с-2 | 250 | * | ДСК-160 | 0
221 c-2 | 400 | * | пр.Космонавтов | 0
142 | 800 | * | ул.Спартаковская | 0
595 | 630 |  | ул.Урицкого | 0
2051 | 16 |  | мкр. Болшево | 0
151 | 480 | * | ул.Щербакова, Солнечная | 0
183 | 250 | * | пос.Валентиновка, ул.Театральная,Добролюбова | 0
190 | 250 |  | пос.Валентиновка, ул.Вокзальная,Спортивная, Спортивный тупик | 0
184 | 250 | * | ул.Королева | 0
451 с-2 | 630 |  | пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 17873
П/СТ 255 фидер 212
1547 с-2 | 2000 | * | Самаровка | 0
сумма по фидеру |  |  | 2000
П/СТ 255 фидер 211
152 | 1260 | * | ул.Горького | 0
304 с-1 | 250 |  | ул.Стадионная | 0
445 с-2 | 630 | * | ж/д ул.Горького | 0
489 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
1545 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
0
387 с-2 | 1250 |  | ул. Силикатная | 0
388 с-2 | 1250 |  | ул. Силикатная | 0
389 с-2 | 1250 |  | ул. Силикатная | 0
486 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 7780
П/СТ 255 фидер 213
244 | 160 | * | ГСК "Лада" | 0
456 с-2 | 630 |  | ул. Силикатная | 0
457 с-2 | 630 |  | ул. Силикатная | 0
434 | 400 |  | ул.Победы | 0
477 | 400 | * | Самаровка | 0
393 | 800 | * | Самаровка | 0
403 | 400 |  | ул. Силикатная | 0
475 | 320 | * | Полевой проезд | 0
442 с-2 | 630 | * | ул.Горького | 0
0
443 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
0
446 с-2 | 400 | * | ж/д м-н N8 | 0
447 с-2 | 630 | * | ж/д м-н N8 | 0
1548 с-2 | 630 | * | ж/д м-н 8 | 0
448 с-2 | 630 | * | быт,пр.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 7290
П/СТ 255 фидер 214
146 | 500 | * | ул.Дзержинского | 0
326 | 500 | * | ул.Суворова | 0
466 | 500 | * | ул.Дзержинского | 0
1544 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
481 | 1260 | * | пр.Королева | 0
377 с-2 | 630 | * | ул.Мичурина | 0
147а с-2 | 400 | * | ул.Циолковского | 0
482 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
485 с-2 | 630 | * | пр.Космонавтов | 0
483 | 500 | * | ул.Исаева | 0
480 | 800 | * | ул.Исаева | 0
494 с-2 | 630 |  | ул.Космонавтов | 0
сумма по фидеру |  |  | 7610 | 0
П/СТ 255 фидер 110
2001 | 40 |  | ул.Хмельницкого | 0
2003 | 40 |  | ул.Книжная | 0
1547 с-1 | 3000 | * | Самаровка | 0
290 | 160 | * | ул.Ушакова | 0
440 | 250 | * | ул.Садовая | 0
2064 | 16 |  | мкр. Болшево | 0
2066 | 16 |  | мкр. Болшево | 0
0
241 | 160 |  | ул. Восточная | 0
417 | 250 | * | пос.Валентиновка, ул.Книжная | 0
406 | 500 |  | п.Валентиновка,ул.Ермоловой | 0
2049 | 160 |  | мкр.Болшево,ул.Луначарского | 0
404 | 400 |  | п.Валентиновка,ул.Ермоловой | 0
200 | 250 | * | ул.Ермоловой | 0
224 | 400 |  | ул.Силикатная,АЗС | 0
2006 | 40 |  | ул.Державина | 0
2093 | 16 |  | Болшево, Книжный пер. | 0
сумма по фидеру |  |  | 5698
КТП 11-го переключателя фид.№2 Мосводоподготовка
124 | 250 | * | п.Оболдино | 0
117 | 250 |  | п.Оболдино | 50
сумма по фидеру |  |  | 500
П/СТ 257 фидер 15
600 с-1 | 630 |  | мкр.Дружба, ул.Фуражная | 0
601 с-1 | 630 |  | мкр.Дружба, ул.Фуражная | 0
1550 с-1 | 630 |  | мкр.Дружба | 0
603 с-1 | 1000 |  | Мытищи,ул.Коммунистическая | 0
602 с-1 | 3000 |  | Мытищи,ул.Коммунистическая | 0
сумма по фидеру |  |  | 5890
П/СТ 257 фидер 25
600 с-2 | 630 |  | мкр.Дружба, ул.Фуражная | 0
601 с-2 | 630 |  | мкр.Дружба, ул.Фуражная | 0
1550 | 630 |  | мкр.Дружба | 0
603 с-1 | 1000 |  | Мытищи,ул.Коммунистическая | 0
602 с-2 | 3000 |  | Мытищи,ул.Коммунистическая | 0
сумма по фидеру |  |  | 5890
П/СТ 257 фидер 201
65 | 800 | * | ул.50 лет ВЛКСМ | 0
80 с-2 | 400 | * | ул.50 лет ВЛКСМ | 0
62 с-2 | 750 | * | котельная | 0
67 с-2 | 630 |  | ул.С.и Ванцетти | 0
сумма по фидеру |  |  | 2580
П/СТ 257 фидер 210
88 с-2 | 630 |  | ул.Октябрьская | 0
96 с-2 | 400 |  | ул. Лермонтова | 0
196 с-2 | 630 |  | ул.Калинина | 0
100 с-2 | 1600 |  | ул.Калинина | 0
90 с-2 | 1000 |  | ул. Фрунзе | 0
94 | 250 |  | ул. Фрунзенский тупик | 0
91 с-2 | 250 |  | пр. Королева | 0
113 с-2 | 630 |  | ул. Фрунзе | 0
1529 с-2 | 400 |  | ул.Пионерская | 0
сумма по фидеру |  |  | 5790
П/СТ 257 фидер 307
405 с-2 | 630 | * | ИПК | 0
39 с-2 | 250 | * | ул.Чайковского | 0
1539 c-1 | 400 | * | цв.хоз-во | 0
20 | 400 | * | ул.Пушкина | 0
26 | 180 | * | ул.Пушкина | 0
93 | 160 |  | ул. Чайковского | 0
54 | 500 | * | ул.Пионерская | 0
58 | 500 | * | оранжерея | 0
84 | 250 |  | ул.Ломоносова | 0
32 | 800 |  | ул.Лесная | 0
сумма по фидеру |  |  | 4070
П/СТ 257 фидер 310
88 с-1 | 630 |  | ул.Октябрьская | 0
96 с-1 | 400 |  | ул. Лермонтова | 0
100 с-1 | 1600 |  | ул.Калинина | 0
90 с-1 | 1000 |  | ул. Фрунзе | 0
91 с-1 | 250 |  | пр. Королева | 0
113 с-1 | 630 |  | ул. Фрунзе | 0
1529 с-1 | 400 |  | ул.Пионерская | 0
сумма по фидеру |  |  | 4910
П/СТ 257 фидер 405
44 | 1260 | * | ул.Гагарина | 0
45 | 500 | * | ул.Пионерская | 0
61 | 400 | * | цв.хозяйство | 0
1539 c-2 | 400 | * | цв.хоз-во | 0
41 | 500 | * | ул.Гагарина | 0
сумма по фидеру |  |  | 3060
П/СТ 336 фидер 102
140 c-2 | 1100 |  | п.Текстильщик | 0
149 c-2 | 1000 |  | п.Текстильщик | 0
362 | 160 |  | ул.Чапаева | 0
361 | 63 |  | п.Текстильщик | 0
363 | 250 |  | п.43 квартал | 0
364 | 160 |  | п.43 квартал | 0
386 | 250 |  | п.Текстильщик | 0
333 | 250 |  | ул. Кутузова | 0
365 | 100 |  | 43-квартал, АЗС | 0
366 | 250 |  | ул. Ватутина | 0
180 | 800 |  | ул.Советская | 0
178 с-2 | 400 |  | п.Челюскинский | 0
342 | 100 |  | ул.Гражданская | 0
2076 | 16 |  | ул. Кутузова | 0
2077 | 25 |  | ул. Кутузова | 0
2035 | 40 |  | п.Текстильщик | 0
370 | 200 |  | с.Тарасовка Яросл.ш. ПК 271 | 0
360 | 250 |  | п.Текстильщик | 0
1515 с-2 | 400 |  | ул.Калининградская | 0
сумма по фидеру |  |  | 5814
П/СТ 336 фидер 104
1519 с-1 |  |  | п.Первомайский | 0
1160 | 400 | * | ул.Спартака | 0
1208 | 250 | * | ул.Плеханова, ул. Александрова | 0
1220 | 250 | * | п.Гознак | 0
1230 | 160 |  | п. Образцово | 0
1283 | 50 | * | п.Гознак | 0
429 c-1 |  | * | п.Н.Горки | 0
318 | 160 |  | П.Первомайский, ул.Лобачевского | 0
394 | 360 | * | п.Н.Горки | 0
164 c-1 | 160 | * | п.Н.Горки | 0
161 с-1 |  | * | п.Н.Горки | 0
167 | 250 | * | ул.Лучевая | 0
2067 | 160 |  | ул.Садовая,Образцово | 0
2080 | 100 |  | ул.Садовая,Образцово | 0
2081 | 160 |  | ул.Садовая,Образцово | 0
1-26 СТП | 1040 |  | СПК Агрофирма Жигалово | 0
КТП-1 | 250 |  | СПК Агрофирма Жигалово | 0
КТП-2 | 250 |  | СПК Агрофирма Жигалово | 0
310 | 100 |  | ул.Садовая,Образцово | 0
2083 | 100 |  | Образцово, ул. Н. Садовая | 0
2084 | 63 |  | Образцово, ул. Н. Садовая | 0
381 | 400 | * | ул.Кирова | 0
357 | 400 |  | ул.Кирова | 0
303 c-1 | 250 | * | ДСК"Орбита" | 0
176 | 250 | * | ул.Госпитальная | 0
2019 | 40 |  | п.Первомайский,ул.Минина и Пожарского | 0
2033 | 40 |  | п.Первомайский,ул.Минина и Пожарского | 0
2058 | 40 |  | п.Первомайский | 0
1159 | 160 | * | ул.Третьякова | 0
1207 | 250 | * | ООО "Роберт" | 0
305 | 100 |  | ул.Плеханова | 0
сумма по фидеру |  |  | 6193
П/СТ 336 фидер 201
1519 с-2 |  |  | п.Первомайский | 0
163 | 160 | * | ул.Мира | 0
418 | 100 |  | п.Первомайский,ул.Мира | 0
429 c-2 | 180 | * | п.Н.Горки | 0
321 | 160 |  | ул. Бородинская | 0
2054 | 40 |  | мкр. Первомайский | 0
153 | 160 | * | д/о "Красная новь" | 0
162 | 100 | * | ул.Хвойная | 0
2036 | 25 |  | ул. Баррикадная | 0
164 c-2 | 160 | * | п.Н.Горки | 0
165 | 250 | * | ул.Ватутина | 0
2043 | 40 |  | п.Первомайский | 0
161 с-2 | 250 | * | п.Н.Горки | 0
2022 | 40 |  | ул.Ватутина | 0
460 | 400 | * | ул.Мира | 0
428 | 200 | * | ул.Мира | 0
2025 | 40 |  | П.Первомайский, ул.Госпитальная | 0
2026 | 40 |  | ул. Баррикадная | 0
2020 | 40 |  | ул.Краснооктябрьская | 0
2027 | 40 |  | ул.Краснооктябрьская | 0
2052 | 25 |  | п.Первомайский | 0
2075 | 16 |  | п.Первомайский | 0
317 | 160 |  | ул.Краснооктябрьская | 0
2037 | 100 |  | п.Первомайский | 0
2053 | 25 |  | п.Первомайский | 0
322 | 250 | * | ул.Мира | 0
303 c-2 | 250 | * | ДСК"Орбита" | 0
323 | 160 | * | ул.Хвойная | 0
2005 | 40 |  | ул.Фурманова, ул.Макаренко | 0
2082 | 25 |  | ул. Ломоносова | 0
2007 | 40 |  | ул. Ломоносова | 0
2089 | 16 |  | п.Первомайский | 0
2013 | 40 |  | п.Первомайский,ул.Ульянова | 0
2090 | 40 |  | Первомайский,ул.Коперника | 0
2092 | 16 |  | п.Первомайский,ул.Нестерова | 0
2094 | 100 |  | п.Первомайский,ул.Пятницкая | 0
сумма по фидеру |  |  | 3728
П/СТ 336 фидер 202
1530 с-1 | 1000 |  | п.Первомайский,Сосновый Бор | 0
425 с-1 | 630 |  | ул.Советская, Речная | 0
208 с-1 | 1000 |  | п.Первомайский,Сосновый Бор | 0
сумма по фидеру |  |  | 2630
П/СТ 336 фидер 109
1524 с-1 | 630 |  | ЗАПТО Передовая текстильщица | 0
433 с-1 | 630 | * | ул.Мира | 0
432 с-1 | 400 |  | п.Текстильщик, ул.Советская | 0
173 | 1200 | * | п.Текстильщик | 0
114 | 1260 |  | мкр.Текстильщик, ул. Тарасовская | 0
252 с-1 | 630 |  | ул.Молодежная | 0
250 с-2 | 400 | * | п.Текстильщик | 0
сумма по фидеру |  |  | 5150
П/СТ 336 фидер 204
1524 с-2 | 630 |  | ЗАПТО Передовая текстильщица | 0
433 с-2 | 630 | * | ул.Мира | 0
432 с-2 | 400 |  | п.Текстильщик, ул.Советская | 0
245 | 800 | * | п.Текстильщик | 0
246 | 180 | * | ул.Полевая | 0
319 | 250 |  | ул.Центральная | 0
463 | 250 | * | ул.Калининградская | 0
344 | 400 |  | мкр.Текстильщик | 0
423 с-2 | 400 |  | мкр.Первомайский, ул.Горького | 0
467 с-2 | 630 |  | ул.Лермонтова | 0
470 | 250 | * | ул.Садовая | 0
0
251 | 500 | * | ул.Тарасовская | 0
0
0
340 | 400 | * | ЗАО "Селена" | 0
сумма по фидеру |  |  | 5720
П/СТ 336 фидер 206
132 | 400 | * | ул.Кутузова | 0
155 | 500 | * | ул.Октябрьская | 0
271 | 250 | * | ул.Чапаева, ул.Свердлова | 0
2048 | 25 |  | мкр.Первомайский | 0
2096 | 100 |  | мкр.Первомайский | 0
2086 | 63 |  | мкр.Первомайский | 0
211 | 360 | * | ул.Пушкина,Чапаева | 0
0
423 с-1 | 400 |  | мкр.Первомайский, ул.Горького | 0
593 | 630 |  | мкр.Первомайский, ул.Горького | 0
467 с-1 | 630 | * | ул.Лермонтова | 0
300 | 500 |  | мкр.Первомайский, ул. Заводская | 0
301 | 250 | * | ул.Свердлова | 0
0
1527 с-2 | 250 | * | ул.Чехова | 0
0
0
2008 | 40 |  | ул.Чехова | 0
сумма по фидеру |  |  | 4398
П/СТ 336 фидер 207
1535 с-2 | 25 |  | Болшево, ул.Советская | 0
330 c-2 | 1000 | * | з-д Металлоп. | 0
269 с-1 | 250 |  | Болшево, ул.Колхозная | 0
296 | 100 |  | Болшево | 0
298 | 570 | * | ул.Прудная | 0
299 | 430 | * | ул.Советская | 0
332 с-2 | 250 | * | гор.2 г.Юбилейный | 0
334 | 180 | * | Болшево | 0
335 с-1 | 250 | * | перекачка | 0
455 с-2 | 400 | * | РБУ | 0
1405 с-1 | 630 |  | Болшево, ул.Советская | 0
1404 | 1000 |  | Болшево, ул.Советская | 0
105 с-1 | 630 |  | Болшево, ул.Советская | 0
1403 А | 250 |  | Болшево, ул.Советская | 0
сумма по фидеру |  |  | 5965
П/СТ 336 фидер 305
1535 с-1 | 275 |  | Болшево, ул.Советская | 0
330 c-2 | 1000 | * | з-д Металлоп. | 0
268 | 250 |  | Болшево | 0
269 с-2 | 250 |  | Болшево, ул.Колхозная | 0
118 | 180 |  | мкр.Первомайский | 0
332 с-1 | 250 | * | гор.2 г.Юбилейный | 0
335 c-2 | 160 |  | перекачка | 0
337 | 320 | * | ул.Московская | 0
455 с-1 | 400 | * | РБУ | 0
464 | 800 |  | Юбилейный, гор. 2 | 0
1401 | 1000 |  | Болшево, ул.Советская | 0
1405 с-2 | 630 |  | Болшево, ул.Советская | 0
105 с-2 | 630 |  | Болшево, ул.Советская | 0
сумма по фидеру |  |  | 6145
П/СТ 336 фидер 209
МРП 711
159 | 160 | * | ул.Кирова | 0
0
166 | 400 | * | ул.Солнечная | 0
160 | 500 |  | Ст.Горки д/о "Болшево" | 0
2071 | 25 |  | мкр.Первомайский | 0
240 | 250 |  | п.Первомайский, ул.Пролетарская | 0
169 | 250 | * | дер.Бурково | 0
170 | 250 | * | ул.Островского | 0
175 | 100 | * | ул.Гоголя | 0
2012 | 63 |  | Болшево, Бурвово | 0
2023 | 40 |  | ул.Солнечная | 0
2032 | 40 |  | Болшево, Бурково | 0
2038 | 40 |  | Болщево | 0
222 | 250 | * | ул.Полевая | 0
213 | 100 | * | ул.Толстого | 0
235 | 160 |  | п.Первомайский,ул.Лесная | 0
2095 | 16 |  | мкр.Первомайский | 0
216 | 160 |  | п.Первомайский ул.Кирова | 0
238 с-1 | 400 |  | ул. Лесная | 0
341 | 320 |  | ул.Речная | 0
343 | 250 |  | пос.Первомайский, ул.Речная | 0
396 | 400 | * | ул.Лесная | 0
397 | 160 | * | ул.Мира | 0
2088 | 16 |  | мкр.Первомайский | 0
375 | 63 |  | п.Первомайский, ул.Кирова | 0
2072 | 100 |  | Лесные Поляны | 0
2073 | 250 |  | Лесные Поляны | 0
378 | 250 | * | п.Первомайский | 0
2039 | 100 |  | п.Первомайский | 0
465 | 180 | * | в/ч | 0
2029 | 25 |  | ул.Бурково | 0
2030 | 40 |  | Болщево | 0
2031 | 40 |  | мкр.Первомайский | 0
2045 | 25 |  | п.Первомайский, ул.Бурково | 0
2002 | 40 |  | п.Первомайский | 0
2004 | 25 |  | ул.Володарского | 0
187 | 63 | * | п.Первомайский, ул.Кирова | 0
сумма по фидеру |  |  | 5551
П/СТ 336 фидер 208
204 | 400 | * | котельная | 0
1518 с-1 | 1000 |  | п.Лесные Поляны | 0
202 | 400 |  | Лесные Поляны с/т Здоровье | 0
194 | 250 |  | п.Лесные Поляны | 0
199 | 400 |  | п.Лесные Поляны | 0
134 | 180 | * | Пушкинский р-н СТ Здоровье | 0
205 | 250 | * | ст.Зеленый бор | 0
206 | 800 | * | с/х Лесные Поляны | 0
229 | 1030 |  | с/х Лесные поляны | 0
2065 | 160 |  | п.Лесные Поляны | 0
2068 | 160 |  | п.Лесные Поляны | 0
2091 | 100 |  | п.Лесные Поляны | 0
449 | 360 | * | газораздат. | 0
478 | 180 | * | п.Лесные Поляны | 0
сумма по фидеру |  |  | 5670
П/СТ 336 фидер 302 А+Б
1521 с-2 | 3200 |  | АТПП Болшевский текстиль | 0
1514 с-1 | 630 |  | п.Первомайский | 0
291 с-1 | 1250 |  | п.Первомайский | 0
292 с-1 | 1000 |  | п.Первомайский | 0
293 с-1 | 1000 |  | п.Первомайский | 0
1403 | 800 |  | АТПП Болшевский текстиль | 0
сумма по фидеру |  |  | 7880
П/СТ 336 фидер 303
133 | 1260 | * | г.Юбилейный гор.2 | 0
102 | 100 |  | г.Юбилейный, ул. Лесная | 0
430 | 250 | * |  | 0
139 | 1260 | * | г.Юбилейный гор.3 | 0
0
468а | 800 | * | г.Юбилейный гор.2 | 0
1542 c-1 | 680 | * | г.Юбилейный, ул.Тихонравова | 0
420 c-1 | 630 | * | г.Юбилейный гор.2 | 0
0
141 c-1 | 630 | * | г.Юбилейный гор.3 | 0
471 c-1 | 1000 | * | котельная | 0
125 | 100 | * | ст.Болшево | 0
111 | 160 |  | мкр. Болшево | 0
138 | 250 | * | ул.Школьная | 0
436 | 400 |  | ул.Станционная, Железнодорожная | 0
435 | 400 |  | ул.Школьная,Станционная | 0
452 | 1260 | * | ул.Школьная,Станционная | 0
472 | 640 | * | г.Юбилейный гор.2 | 0
сумма по фидеру |  |  | 9820
П/СТ 336 фидер 304
1527 с-1 | 250 | * | ул.Чехова | 0
422 | 40 |  | п.Первомайский,ул.Ленина | 0
250 c-1 | 400 | * | ул.Молодежная | 0
252 с-1 | 630 |  | ул.Молодежная | 0
121 | 63 |  | ул.Советская | 0
123 | 160 |  | ул.Кирова | 0
126 | 800 |  | ул.Советская | 0
127 | 320 |  | ул.Ленина | 0
136 | 250 |  | ул.Советская | 0
238 с-2 | 400 |  | ул.Лесная | 0
426 | 250 |  | ул.Станционная | 0
471 с-II | 400 |  | котельная гор.2 | 0
201 | 250 |  | п.Первомайский , ул.Октябрьская | 0
сумма по фидеру |  |  | 4213
П/СТ 336 фидер 308
1541 с-1 | 1000 |  | Комитетский лес, Болшево | 0
262 с-1 | 630 |  | Комитетский лес, Юбилейный | 0
189 с-1 | 630 |  | ул. Маяковского | 0
193 с-1 | 250 |  | мкр. Болшево | 0
192 с-1 | 400 |  | ул. Маяковского | 0
сумма по фидеру |  |  | 2910
П/СТ 336 фидер 402 |  | П/СТ 336 фидер 403
1530 с-2 | 1000 |  | п.Первомайский,Сосновый Бор | 0
1518 с-2 | 1000 |  | п.Лесные Поляны | 0
425 с-2 | 630 |  | ул.Советская, Речная | 0
157 | 800 |  | ул.Советская, Речная | 0
208 с-2 | 1000 |  | п.Первомайский,Сосновый Бор | 0
сумма по фидеру |  |  | 4430
П/СТ 336 фидер 403
120 | 1260 |  | ул. Ленинская | 0
135 | 180 | * | ул.Хвойная | 0
479 | 640 | * | ул.Комитетская | 0
1542 c-2 | 680 | * | г.Юбилейный гор.3 | 0
420 c-2 | 630 | * | г.Юбилейный гор.2 | 0
0
141 c-2 | 630 | * | г.Юбилейный гор.3 | 0
185 | 250 |  | мкр.Комитетский лес | 0
191 | 100 |  | мкр.Комитетский лес, Сосновая Аллея | 0
131 c-1 | 160 | * | Комитетский лес | 0
сумма по фидеру |  |  | 4530
П/СТ 336 фидер 406 А+Б
1521 с-3 | 5000 |  | АТПП Болшевский текстиль | 0
291 с-2 | 1250 |  | п.Первомайский | 0
292 с-2 | 1000 |  | п.Первомайский | 0
293 с-2 | 1000 |  | п.Первомайский | 0
1514 с-2 | 630 |  | мкр.Первомайский | 0
сумма по фидеру |  |  | 8880
П/СТ 336 фидер 407
1541 с-2 | 1000 |  | Комитетский лес, Болшево | 0
262 с-2 | 630 |  | Комитетский лес, Юбилейный | 0
189 | 630 |  | ул. Маяковского | 0
193 с-2 | 250 |  | мкр. Болшево | 0
192 | 400 |  | ул. Маяковского | 0
сумма по фидеру |  |  | 2910
П/СТ 257 фидер 204
1 с-2 | 400 | * | пол-ка | 0
2 | 400 | * | ул.Ленина | 0
5 | 280 | * | ул.Ленина | 0
14 | 180 | * | ул.Калинина | 0
16 | 1060 | * | ул.Кирова | 0
25 | 180 | * | ул.К.Маркса | 0
27 | 250 | * | ул.Калинина | 0
101 с-1 | 400 |  | ул.Ленина | 0
50 | 320 | * | ул.Ленина | 0
1528 с-3 | 630 | * | ул.Ленина | 0
264 с-1 | 630 |  | ул.Ленина | 0
81 с-1 | 400 |  | ул.Ленина | 0
23 | 500 | * | ул.Циолковского | 0
6 с-1 | 250 | * | ул.Ленина | 0
28 с-2 | 320 | * | д/к,клуб | 0
24 с-2 | 630 | * | ул.Циолковского | 0
сумма по фидеру |  |  | 6830
П/СТ 257 фидер 409
1528 с-2 | 630 | * | ул.Ленина | 0
31 | 360 | * | ул.Пионерская | 0
|  |  | ул.Корсакова | 0
52 | 180 | * | ул.Кирова | 0
40 | 800 |  | ул.Кирова | 0
264 с-2 | 630 |  | ул.Ленина | 0
81 с-2 | 400 |  | ул.Ленина | 0
43 | 800 | * | ул.Гагарина | 0
97 с-2 | 1600 |  | Октябрьский бульвар | 0
51 | 1260 |  | ул.Калинина | 0
29 | 320 | * | ул.Калинина | 0
101 с-2 | 400 |  | ул.Ленина | 0
17 с-2 | 1250 | * | ул.Маяковского | 0
6 с-2 | 250 | * | ул.Ленина | 0
1 с-1 | 400 | * | пол-ка | 0
11 c-2 | 630 | * | ул.Октябрьская | 0
10 с-1 | 250 | * | быт,Мосэнерго | 0
12 | 800 |  | ул.Ленина | 0
3 | 630 |  | ул.Пионерская | 0
сумма по фидеру |  |  | 11590
П/СТ 257 фидер 305
19 | 1260 | * | ул.Болдырева | 0
18 | 800 | * | ул.Болдырева | 0
599 | 630 |  | Ярославский п. | 0
49 | 1260 | * | продбаза | 0
1516 | 160 |  | ул. Пионерская Ярославский пр-д | 0
616 | 320 |  | ул.Пионерская | 0
66 | 1260 | * | ул.Пионерская | 0
469 | 640 | * | насосная | 0
57 с-2 | 630 | * | ул.Циолковского | 0
73 с-2 | 400 | * | рынок | 0
248 | 880 | *
24 с-1 | 630 | * | ул.Циолковского | 0
сумма по фидеру |  |  | 8870
П/СТ 336 фидер 106
149 c-1 | 1000 |  | труб.предпр. | 0
1515 с-1 | 400 |  | ул.Калининградская | 0
368 | 500 |  | п.Текстильщик | 0
359 | 250 |  | п.Текстильщик | 0
140 c-1 | 1100 |  | п.Текстильщик | 0
сумма по фидеру |  |  | 3250
П/СТ 336 фидер 110
60 с-1 | 2000 | * | ФНС | 0
1ПУВтр1 | 630 | * | НФС | 0
сумма по фидеру |  |  | 2630 | 0
П/СТ 19 фидер 6
495 с-1 | 250 |  | п/л Родник | 0
сумма по фидеру |  |  | 250
П/СТ 206 фидер 202
495 с-2 | 250 |  | п/л Родник | 0
сумма по фидеру |  |  | 250
Итого |  |  | 381123