## Королёвская ОДГ
ПС | Зимний режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19
| № фид | Класс напряжения, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт
г. Королёв
ПС 255 "Костино" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 1 | 6 |  | 128 | 752.64 |  | 131 | 770.28
| 2 | 6 |  | 137 | 805.56 |  | 153 | 899.64
| 5 | 6 |  | 16 | 94.08 |  | 28 | 164.64
| 6 | 6 |  | 142 | 834.96 |  | 139 | 817.32
| 7 | 6 |  | 0 | 0 |  | 1 | 5.88
| 11 | 6 |  | 157 | 923.16 |  | 172 | 1011.36
| 12 | 6 |  | 0 | 0 |  | 77 | 452.76
| 13 | 6 |  | 131 | 770.28 |  | 110 | 646.8
| 14 | 6 |  | 226 | 1328.88 |  | 243 | 1428.84
| 15 | 6 |  | 130 | 764.4 |  | 134 | 787.92
| 16 | 6 |  | 0 | 0 |  | 81 | 476.28
| 109 | 10 |  | 99 | 970.2 |  | 104 | 1019.2
| 110 | 10 |  | 59 | 578.2 |  | 87 | 852.6
| 111 | 10 |  | 114 | 1117.2 |  | 120 | 1176
| 113 | 10 |  | 0 | 0 |  | 3 | 29.4
| 114 | 10 |  | 287 | 2812.6 |  | 332 | 3253.6
| 115 | 10 |  | 226 | 2214.8 |  | 261 | 2557.8
| 117 | 10 |  | 100 | 980 |  | 100 | 980
| 118 | 10 |  | 59 | 578.2 |  | 52 | 509.6
| 119 | 10 |  | 29 | 284.2 |  | 29 | 284.2
| 120 | 10 |  | 40 | 392 |  | 39 | 382.2
| 209 | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 75 | 735
| 210 | 10 |  | 0 | 0 |  | 40 | 392
| 211 | 10 |  | 128 | 1254.4 |  | 123 | 1205.4
| 212 | 10 |  | 68 | 666.4 |  | 42 | 411.6
| 213 | 10 |  | 141 | 1381.8 |  | 138 | 1352.4
| 214 | 10 |  | 110 | 1078 |  | 8 | 78.4
| 215 | 10 |  | 172 | 1685.6 |  | 217 | 2126.6
| 216 | 10 |  | 55 | 539 |  | 57 | 558.6
| 217 | 10 |  | 27 | 264.6 |  | 29 | 284.2
| 218 | 10 |  | 114 | 1117.2 |  | 121 | 1185.8
| 219 | 10 |  | 29 | 284.2 |  | 51 | 499.8
ПС 257 "Хвойная" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 201 | 6 |  | 176 | 1034.88 |  | 209 | 1228.92
| 204 | 6 |  | 172 | 1011.36 |  | 172 | 1011.36
| 210 | 6 |  | 116 | 682.08 |  | 132 | 776.16
| 305 | 6 |  | 87 | 511.56 |  | 106 | 623.28
| 307 | 6 |  | 61 | 358.68 |  | 65 | 382.2
| 310 | 6 |  | 68 | 399.84 |  | 73 | 429.24
| 405 | 6 |  | 112 | 658.56 |  | 108 | 635.04
| 409 | 6 |  | 233 | 1370.04 |  | 202 | 1187.76
| 15 | 10 |  | 101 | 989.8 |  | 104 | 1019.2
| 25 | 10 |  | 122 | 1195.6 |  | 100 | 980
ПС 336 "Клязьма" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 102 | 6 |  | 190 | 1117.2 |  | 97 | 570.36
| 104 | 6 |  | 191 | 1123.08 |  | 120 | 705.6
| 106 | 6 |  | 69 | 405.72 |  | 93 | 546.84
| 109 | 6 |  | 149 | 876.12 |  | 128 | 752.64
| 110 | 6 |  | 84 | 493.92 |  | 75 | 441
| 201 | 6 |  | 202 | 1187.76 |  | 68 | 399.84
| 202 | 6 |  | 61 | 358.68 |  | 48 | 282.24
| 204 | 6 |  | 167 | 981.96 |  | 126 | 740.88
| 206 | 6 |  | 122 | 717.36 |  | 82 | 482.16
| 207 | 6 |  | 108 | 635.04 |  | 61 | 358.68
| 208 | 6 |  | 104 | 611.52 |  | 60 | 352.8
| 209 | 6 |  | 14 | 82.32 |  | 93 | 546.84
| 302 | 6 |  | 35 | 205.8 |  | 27 | 158.76
| 303 | 6 |  | 185 | 1087.8 |  | 137 | 805.56
| 304 | 6 |  | 93 | 546.84 |  | 64 | 376.32
| 305 | 6 |  | 205 | 1205.4 |  | 134 | 787.92
| 308 | 6 |  | 74 | 435.12 |  | 71 | 417.48
| 402 | 6 |  | 16 | 94.08 |  | 11 | 64.68
| 403 | 6 |  | 100 | 588 |  | 48 | 282.24
| 406 | 6 |  | 94 | 552.72 |  | 126 | 740.88
| 407 | 6 |  | 142 | 834.96 |  | 134 | 787.92
ПС 239 "Пушкино" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 320 | 6 |  | 196 | 1152.48 |  | 223 | 1311.24
| 460 | 6 |  | 178 | 1046.64 |  | 194 | 1140.72
| 606 | 6 |  | 51 | 299.88 |  | 57 | 335.16
ПС 198 "Новые Подлипки" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 51 | 6 |  | 175 | 1029 |  | 172 | 1011.36
| 52 | 6 |  | 184 | 1081.92 |  | 185 | 1087.8
| 53 | 6 |  | 208 | 1223.04 |  | 203 | 1193.64
Итого: |  |  | 280000 |  | 53335.52 | 226664.48 |  | 52290.84 | 227709.16
г. Балашиха
ПС 157 "Горенки" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 48 А+Б | 10 |  | 101 | 989.8 |  | 159 | 1558.2
| 62 А+Б | 10 |  | 139 | 1362.2 |  | 126 | 1234.8
| 101 | 10 |  | 36 | 352.8 |  | 34 | 333.2
| 502 | 10 |  | 17 | 166.6 |  | 55 | 539
| 503 | 10 |  | 85 | 833 |  | 81 | 793.8
| 506 | 10 |  | 33 | 323.4 |  | 34 | 333.2
| 602 | 10 |  | 62 | 607.6 |  | 52 | 509.6
| 603 | 10 |  | 46 | 450.8 |  | 44 | 431.2
| 606 | 10 |  | 46 | 450.8 |  | 49 | 480.2
| 702 | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 30 | 294
| 703 | 10 |  | 44 | 431.2 |  | 29 | 284.2
| 801 | 10 |  | 65 | 637 |  | 66 | 646.8
| 802 | 10 |  | 29 | 284.2 |  | 45 | 441
| 803 | 10 |  | 5 | 49 |  | 5 | 49
| 901 | 10 |  | 5 | 49 |  | 5 | 49
| 903 | 10 |  | 31 | 303.8 |  | 45 | 441
ПС 681 "Алмазово" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 3 | 10 |  | 27 | 264.6 |  | 7 | 68.6
| 5 | 10 |  | 13 | 127.4 |  | 42 | 411.6
| 53 | 10 |  | 18 | 176.4 |  | 15 | 147
ПС 419 "Минеральная" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 29 | 10 |  | 25 | 245 |  | Не обслуживаем
| 38 | 10 |  | 31 | 303.8
ПС 696 "Прогресс" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 19 | 10 |  | 37 | 362.6 |  | Не обслуживаем
| 28 | 10 |  | 99 | 970.2
ПС 306 "Дроздово" (ПАО "МОЭСК" ВЭС) | 206 | 6 |  | 0 | 0 |  | 46 | 270.48
| 301 | 6 |  | 49 | 288.12 |  | 43 | 252.84
| 303 | 6 |  | 65 | 382.2 |  | 0 | 0
| 404 | 6 |  | 46 | 270.48 |  | 50 | 294
Итого: |  |  | 69238 |  | 11358.2 | 57879.8 |  | 9862.72 | 59375.28
г. Люберцы
ПС 519 "Каскадная" (Второе название Руднего-2) (ПАО "ФСК ЕЭС") | 203 | 10 |  | 38 | 372.4 |  | 25 | 245
| 204 | 10 |  | 0 | 0 |  | 32 | 313.6
| 205 | 10 |  | 0 | 0 |  | 2 | 19.6
| 603 | 10 |  | 19 | 186.2 |  | 58 | 568.4
| 604 | 10 |  | 23 | 225.4 |  | 6 | 58.8
| 605 | 10 |  | 0 | 0 |  | 2 | 19.6
ПС 448 "Овражки" (ОАО "РЖД") | 13 | 10 |  | 35 | 343 |  | 2 | 19.6
| 14 | 10 |  | 1 | 9.8 |  | 38 | 372.4
ПС 500 "Некрасовка" (ПАО "МОЭСК" МВС) | 109 | 10 |  | Нет данных |  |  | 41 | 401.8
| 132 | 10 |  | Нет данных |  |  | 12 | 117.6
Итого: |  |  | 59876 |  | 1136.8 | 58739.2 |  | 2136.4 | 57739.6
Северо-Запад
ПС 517 "Западная" (ПАО "ФСК ЕЭС") | 107 | 20 |  | 0 | 0 |  | 50 | 980
| 108 | 20 |  | 0 | 0 |  | 43 | 842.8
| 205 | 20 |  | 46 | 901.6 |  | 27 | 529.2
| 305 | 20 |  | 27 | 529.2 |  | 14 | 274.4
| 405 | 20 |  | 0 | 0 |  | 32 | 627.2
| 406 | 20 |  | 58 | 1136.8 |  | 32 | 627.2
Итого: |  |  | 50000 |  | 2567.6 | 47432.4 |  | 3880.8 | 46119.2
Юг
ПС 850 "Нововнуково" (ОАО "ОЭК") | 115 | 10 |  | 70 | 686 |  | Не обслуживаем
| 215 | 10 |  | 113 | 1107.4
| 309 | 10 |  | 126 | 1234.8
| 416 | 10 |  | 77 | 754.6
ПС 684 "Видное" (ПАО "МОЭСК" ЮЭС) | 144 | 10 |  | 44 | 431.2 |  | 72 | 705.6
| 146 | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 47 | 460.6
ПС 851 "Грач" (ОАО "ОЭК") | 306 | 20 |  | 29 | 568.4 |  | 49 | 960.4
| 309 | 20 |  | 12 | 235.2 |  | 73 | 1430.8
| 310 | 20 |  | 71 | 1391.6 |  | 97 | 1901.2
| 407 | 20 |  | 31 | 607.6 |  | 30 | 588
| 408 | 20 |  | 7 | 137.2 |  | 25 | 490
| 409 | 20 |  | 54 | 1058.4 |  | 85 | 1666
ПС 859 "Бутово" (ПАО "МОЭСК" МВС) | 210 | 10 |  | 48 | 470.4 |  | 107 | 1048.6
| 304 | 10 |  | 63 | 617.4 |  | 124 | 1215.2
| 510 | 10 |  | 243 | 2381.4 |  | 211 | 2067.8
| 710 | 10 |  | 0 | 0 |  | 106 | 1038.8
| 804 | 10 |  | 117 | 1146.6 |  | 157 | 1538.6
| 805 | 10 |  | 0 | 0 |  | 103 | 1009.4
Итого: |  |  | 167686.8 |  | 13504.4 | 154182.4 |  | 16121 | 151565.8
Всего |  |  |  |  | 81902.52 | 544898.28 |  | 84291.76 | 542509.04

## Лобненская ОДГ
ПС | Зимний режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19
| № фид | Класс напряжения, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт
г. Лобня
ПС 40 "Лобня" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 10 | 6 |  | 58 | 341.04 |  | 75 | 441
| 14 | 6 |  | 92 | 540.96 |  | 152 | 893.76
| 32 | 6 |  | 71 | 417.48 |  | 113 | 664.44
| 36 | 6 |  | 95 | 558.6 |  | 130 | 764.4
Трансэнерго- Филиала ОАО "РЖД" | МКР-3 | 10 |  | 60 | 588 |  | 61 | 597.8
| 1-ПЭ | 10 |  | 63 | 617.4 |  | 64 | 627.2
ПС 325 "Луговая" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 3 | 6 |  | 108 | 635.04 |  | 238 | 1399.44
| 4 | 6 |  | 43 | 252.84 |  | 60 | 352.8
| 6 | 6 |  | 90 | 529.2 |  | 177 | 1040.76
| 8 | 6 |  | 72 | 423.36 |  | 85 | 499.8
| 9 | 6 |  | 92 | 540.96 |  | 80 | 470.4
| 11 | 6 |  | 66 | 388.08 |  | 56 | 329.28
| 12 | 6 |  | 68 | 399.84 |  | 84 | 493.92
| 13 | 6 |  | 53 | 311.64 |  | 103 | 605.64
| 18 | 6 |  | 127 | 746.76 |  | 205 | 1205.4
| 19 | 6 |  | 133 | 782.04 |  | 179 | 1052.52
| 23 | 6 |  | 132 | 776.16 |  | 79 | 464.52
| 24 | 6 |  | 109 | 640.92 |  | 185 | 1087.8
| 25 | 6 |  | 136 | 799.68 |  | 237 | 1393.56
| 26 | 6 |  | 173 | 1017.24 |  | 194 | 1140.72
| 27 | 6 |  | 49 | 288.12 |  | 1 | 5.88
| 101 | 10 |  | 20 | 196 |  | 24 | 235.2
| 201 | 10 |  | 67 | 656.6 |  | 47 | 460.6
| 504 А+Б | 10 |  | 93 | 911.4 |  | 184 | 1803.2
| 506 А+Б | 10 |  | 60 | 588 |  | 124 | 1215.2
| 508 | 10 |  | 39 | 382.2 |  | 43 | 421.4
| 510 А+Б | 10 |  | 93 | 911.4 |  | 89 | 872.2
| 604 А+Б | 10 |  | 124 | 1215.2 |  | 11 | 107.8
| 606 А+Б | 10 |  | 70 | 686 |  | 60 | 588
| 610 | 10 |  | 37 | 362.6 |  | 40 | 392
| 612 А+Б | 10 |  | 99 | 970.2 |  | 111 | 1087.8
ПС 429 "Шереметьево" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 107 | 10 |  | 42 | 411.6 |  | 94 | 921.2
| 108 | 10 |  | 96 | 940.8 |  | 74 | 725.2
| 111 | 10 |  | 137 | 1342.6 |  | 6 | 58.8
| 112 | 10 |  | 167 | 1636.6 |  | 255 | 2499
| 115 | 10 |  | 38 | 372.4 |  | 99 | 970.2
| 116 | 10 |  | 84 | 823.2 |  | 79 | 774.2
Итого: |  |  | 79000 |  | 24002.16 | 54997.84 |  | 28663.04 | 50336.96
г. Дмитров
ПС 169 "Константиново" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 12 | 10 |  | 60 | 588 |  | 60 | 588
| 31 | 10 |  | 50 | 490 |  | 79 | 774.2
| 41 | 10 |  | 35 | 343 |  | 22 | 215.6
Итого: |  |  | 4000 |  | 1421 | 2579 |  | 1577.8 | 2422.2
г. Химки, мкр. Новокуркино
ПС 671 "Старбеева" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 123 А+Б | 10 |  | 75 | 735 |  | 62 | 607.6
| 450 А+Б | 10 |  | 70 | 686 |  | 90 | 882
| 452 А+Б | 10 |  | 68 | 666.4 |  | 129 | 1264.2
ПС 688 "Планерная" (ПАО "МОЭСК" СЭС) | 313 А+Б | 10 |  | 80 | 784 |  | 82 | 803.6
| 432 А+Б | 10 |  | 76 | 744.8 |  | 75 | 735
| 3312 А+Б | 10 |  | 69 | 676.2 |  | 155 | 1519
Итого: |  |  | 29612 |  | 4292.4 | 25319.6 |  | 5811.4 | 23800.6
г. Химки, мкр. Левобережный
ТЭЦ-21 (ПАО «Мосэнерго») | 21117 | 10 |  | 66 | 646.8 |  | 28 | 274.4
| 2199 | 10 |  | 75 | 735 |  | 70 | 686
| 21121 | 10 |  | 80 | 784 |  | 120 | 1176
| 2197 | 10 |  | 73 | 715.4 |  | 72 | 705.6
| 21119 | 10 |  | 62 | 607.6 |  | 41 | 401.8
| 2193 | 10 |  | 70 | 686 |  | 50 | 490
Итого: |  |  | 22000 |  | 4174.8 | 17825.2 |  | 3733.8 | 18266.2
г. Долгопрудный
ТЭЦ-21 (ПАО «Мосэнерго») | 1183 | 10 |  | 65 | 637 |  | 25 | 245
| 2191 а | 10 |  | 70 | 686 |  | 71 | 695.8
| 2191 в | 10 |  | 79 | 774.2 |  | 78 | 764.4
| 8316 | 10 |  | 68 | 666.4 |  | 30 | 294
Итого: |  |  | 9280 |  | 2763.6 | 6516.4 |  | 1999.2 | 7280.8
Всего |  |  |  |  | 36653.96 | 107238.04 |  | 41785.24 | 102106.76

## Московская ОДГ
ПС | Зимний режимный день |  |  | 2017-12-20 |  |  | 2018-12-19
| № фид | Класс напряжения, кВ | Разрешенная мощность, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт | Нагрузка, А | Мощность, кВт | Объем свободной мощности, кВт
ЖК Мещерский лес
ПС 560 "Солнцево" (ПАО "МОЭСК" ) | 17103 а | 10 |  | нет данных | 0 |  | 49.69 | 486.962
| 17103 б | 10 |  | нет данных | 0 |  | 62.8 | 615.44
Итого: |  |  | 25752.8 |  | 0 | 0 |  | 1102.402 | 24650.398
ЖК Заповедный уголок
ПС 505 "Бескудниково" (ФСК) | 716 | 10 |  | 25.09 | 245.882 | -245.882 | 27.24 | 266.952
| 817 | 10 |  | 40 | 392 | -392 | 40.72 | 399.056
Итого: |  |  | 4250 |  | 637.882 | 3612.118 |  | 666.008 | 3583.992
ЖК Римского-Корсакова
ПС 505 "Бескудниково" (ФСК) | 207 | 10 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 12.14 | 118.972
| 826 | 10 |  |  |  |  | 20.09 | 196.882
Итого: |  |  | 4900 |  | 0 | 0 |  | 315.854 | 4584.146
ЖК Английский квартал
ТЭЦ-20 (ПАО "Мосэнерго") | 13000 а | 10 |  | 13.47 | 132.006 | -132.006 | 23.45 | 229.81
| 13000 б | 10 |  | 18.12 | 177.576 | -177.576 | 20.29 | 198.842
Итого: |  |  | 5837 |  | 309.582 | 5527.418 |  | 428.652 | 5408.348
ЖК Солнцево Парк
ПС 850 "Нововнуковская" (ОЭК) | 115 | 10 |  | 69.9 | 685.02 | -685.02 | 73.6 | 721.28
| 215 | 10 |  | 112.6 | 1103.48 | -1103.48 | 109.7 | 1075.06
| 309 | 10 |  | 126.2 | 1236.76 | -1236.76 | 126.9 | 1243.62
| 416 | 10 |  | 77.1 | 755.58 | -755.58 | 80.2 | 785.96
Итого: |  |  | 15000 |  | 3780.84 | 11219.16 |  | 3825.92 | 11174.08
ЖК Марьино
ПС 426 "Марьино" (ПАО "МОЭСК" Н.Москва) | 30 | 10 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 33 | 323.4
| 33 | 10 |  |  |  |  | 42 | 411.6
Итого: |  |  | 4185.02 |  | 0 | 0 |  | 735 | 3450.02
ЖК Лайф Ботанический сад
ПС 855 "Марфино" (ОЭК) | 20015 а | 20 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 6.52 | 127.792
| 20015 б | 20 |  |  |  |  | 10.23 | 200.508
Итого: |  |  | 17000 |  | 0 | 0 |  | 328.3 | 16671.7
ЖК "Лайф Кутузовский"
ПС 180 "Ново-Кунцево" (ПАО "МОЭСК" ) | 5056 а | 6 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 13.52 | 79.4976
| 5056 б | 6 |  |  |  |  | 21.16 | 124.4208
Итого: |  |  | 3600 |  | 0 | 0 |  | 203.9184 | 3396.0816
ЖК Волжская Лайф
ПС 867 "Цимлянская" (ПАО "МОЭСК" ) | Текстильщик А | 20 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | 20 | 392
| Текстильщик Б | 20 |  |  |  |  | 17 | 333.2
Итого: |  |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 725.2 | 5274.8
Люблинская, 72
ПС 314 "Донецкая" (ПАО МОЭСК) | 2 | 6 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | откл. | 0
| 3 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0
| 5 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0
| 9 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0
| 15 | 6 |  |  |  |  | откл. | 0
ПС 90"Ленинская" (ПАО "МОЭСК" ) | 41 | 6 |  | В 2017 г. не обслуживалось |  |  | откл. | 0
| 53 | 6 |  |  |  |  | 90.5 | 532.14
Итого: |  |  | 18142.4 |  | 0 | 0 |  | 8863.3944 | 9279.0056
Всего: |  |  |  |  | 4728.304 | 20358.696 |  | 17194.6488 | 87472.5712