## апрель
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на апрель 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-04-02 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-8 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | 2013-03-29 | СП и КЛ
2 | 2013-04-02 | вторник | 09.00-17.00 | РП-1539 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-03-29 | СП и КЛ
3 | 2013-04-03 | среда | 09.00-13.00 | ТП-94 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-04-01 | СП и КЛ
4 | 2013-04-03 | среда | 09.00-17.00 | Лин 70 РП-1532 - ТП-56 | Ревизия МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-01 | СП и КЛ
5 | 2013-04-04 | четверг | 09.00-17.00 | ТП-129 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-04-02 | СП и КЛ
6 | 2013-04-04 | четверг | 09.00-17.00 | Лин 255 РП-1524 - ТП-433 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-02 | СП и КЛ
7 | 2013-04-05 | пятница | 09.00-17.00 | Лин 256 РП-1524 - ТП-173 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-03 | СП и КЛ
8 | 2013-04-08 | понедельник | 09.00-17.00 | Лин 257 РП-1524 - ТП-250 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-04 | СП и КЛ
9 | 2013-04-09 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-47 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1,2 | 2013-04-05 | СП и КЛ
10 | 2013-04-09 | вторник | 09.00-17.00 | Лин 258 РП-1524 - ТП-433 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-05 | СП и КЛ
11 | 2013-04-10 | среда | 09.00-17.00 | ТП-299 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-04-08 | СП и КЛ
12 | 2013-04-10 | среда | 09.00-17.00 | Лин 259 РП-1524 - ТП-245 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-08 | СП и КЛ
13 | 2013-04-11 | четверг | 09.00-13.00 | КТП-138 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-04-09 | СП и КЛ
14 | 2013-04-11 | четверг | 09.00-17.00 | РП-1524 СВВ | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-09 | СП и КЛ
15 | 2013-04-12 | пятница | 09.00-17.00 | Лин 254 РП-1524 - П-467 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-10 | СП и КЛ
16 | 2013-04-15 | понедельник | 09.00-17.00 | ТП-152 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-04-11 | СП и КЛ
17 | 2013-04-16 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-168 лин 342, лин 328, лин 484 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 ТП-168 | 2013-04-12 | СП и КЛ
18 | 2013-04-16 | вторник | 09.00-17.00 | Лин 495 РП-1541 - ТП-262 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-12 | СП и КЛ
19 | 2013-04-17 | среда | 09.00-17.00 | РП-1524 секция 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секции 1 | 2013-04-15 | СП и КЛ
20 | 2013-04-17 | среда | 09.00-17.00 | РП-1524 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-15 | СП и КЛ
21 | 2013-04-17 | среда | 09.00-17.00 | РП-1524 вводной автомат тр-ра №1 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-04-15 | СП и КЛ
22 | 2013-03-18 | четверг | 09.00-17.00 | РП-1524 секция 2 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секции 2 | 2013-04-16 | СП и КЛ
23 | 2013-03-18 | четверг | 09.00-17.00 | РП-1524 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-16 | СП и КЛ
24 | 2013-03-18 | четверг | 09.00-17.00 | РП-1524 вводной автомат тр-ра №2 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-04-16 | СП и КЛ
25 | 2013-03-19 | пятница | 09.00-17.00 | РП-1523 | Проверка АВР | 2013-04-17 | СП и КЛ
26 | 2013-04-22 | понедельник | 09.00-17.00 | ТП-329 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-04-18 | СП и КЛ
27 | 2013-04-22 | понедельник | 09.00-17.00 | РП-1526 | Проверка АВР | 2013-04-18 | СП и КЛ
28 | 2013-04-23 | вторник | 09.00-17.00 | РП-1541 секции 1, 4 | Капитальный ремонт электрооборудования и теку-щий ремонт силовых трансформаторов секций 1,4 | 2013-04-19 | СП и КЛ
29 | 2013-04-23 | вторник | 09.00-17.00 | РП-1541 вводной автомата тр-ра №1, №4 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-04-19 | СП и КЛ
30 | 2013-04-23 | вторник | 09.00-17.00 | РП-1528 | Проверка АВР | 2013-04-19 | СП и КЛ
31 | 2013-04-24 | среда | 09.00-17.00 | РП-1541 секции 2, 3 | Капитальный ремонт электрооборудования и теку-щий ремонт силовых трансформаторов секций 2,3 | 2013-04-22 | СП и КЛ
32 | 2013-04-24 | среда | 09.00-17.00 | РП-1541 вводной автомата тр-ра №2, №3 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-04-22 | СП и КЛ
33 | 2013-04-24 | среда | 09.00-17.00 | РП-1529 | Проверка АВР | 2013-04-22 | СП и КЛ
34 | 2013-04-25 | четверг | 09.00-17.00 | РП-1535 | Проверка АВР | 2013-04-23 | СП и КЛ
35 | 2013-04-26 | пятница | 09.00-17.00 | РП-1540 | Проверка АВР | 2013-04-24 | СП и КЛ
36 | 2013-04-29 | понедельник | 09.00-17.00 | Лин 500 РП-1541 - ТП-262 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-04-25 | СП и КЛ
37 | 2013-04-30 | вторник | 09.00-17.00 | ТП-53 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-04-26 | СП и КЛ
38 | 2013-04-30 | вторник | 09.00-17.00 | РП-1544 | Проверка АВР | 2013-04-26 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников