## ноябрь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2012г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на ноябрь 2012 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2012-11-01 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 273 РП-1517 - КТП-195 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-10-30 | СП и КЛ
2 | 2012-11-07 | среда | 08.00-13.00 | ТП-272 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2012-11-03 | СП и КЛ
3 | 2012-11-07 | среда | 08.00-17.00 | Лин 287 РП-1549 - ТП-481 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-02 | СП и КЛ
4 | 2012-11-08 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-368 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,№2 | 2012-11-06 | СП и КЛ
5 | 2012-11-08 | четверг | 08.00-17.00 | ТП-368 тр-р №1, тр-р №2 | Проверка автоматического расцепителя | 2012-11-06 | СП и КЛ
6 | 2012-11-08 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 288 РП-1549 - ТП-481 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-06 | СП и КЛ
7 | 12.011.2012 | понедельник | 08.00-17.00 | Лин 294 РП-1529 - ТП-88 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-08 | СП и КЛ
8 | 13.011.2012 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 295 РП-1529 - ТП-88 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-09 | СП и КЛ
9 | 2012-11-14 | среда | 08.00-13.00 | МРП-704 | Капитальный ремонт электрооборудования | 2012-11-12 | СП и КЛ
10 | 2012-11-14 | среда | 08.00-17.00 | Лин 463 РП-1515 - ТП-366 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-12 | СП и КЛ
11 | 2012-11-15 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 492 РП-1515 - КТП-344 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-13 | СП и КЛ
12 | 2012-11-19 | понедельник | 08.00-17.00 | Лин 515 РП-1515 - КТП-359 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-15 | СП и КЛ
13 | 2012-11-20 | вторник | 08.00-17.00 | Лин 514 РП-1515 - КТП-360 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-16 | СП и КЛ
14 | 2012-11-21 | среда | 08.00-17.00 | Лин 402 РП-1515 - КТП-149 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-19 | СП и КЛ
15 | 2012-11-22 | четверг | 08.00-17.00 | Лин 403 РП-1515 - ТП-149 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-20 | СП и КЛ
16 | 2012-11-26 | понедельник | 08.00-17.00 | Лин 397 РП-1515 - КТП-374 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-22 | СП и КЛ
17 | 2012-11-27 | вторник | 08.00-17.00 | РП-1515 СВВ | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-23 | СП и КЛ
18 | 2012-11-28 | среда | 08.00-17.00 | РП-1515 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-26 | СП и КЛ
19 | 2012-11-29 | четверг | 08.00-17.00 | РП-1515 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2012-11-27 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников