## сентябрь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ОАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на сентябрь 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-09-03 | Вторник | 8.00-13.00 | ТП-61 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-08-30 | СП и КЛ
2 | 2013-09-03 | Вторник | 08.00-17.00 | Лин 216 РП-1522 - ТП-377 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-08-30 | СП и КЛ
3 | 2013-09-04 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-254 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-09-02 | СП и КЛ
4 | 2013-09-04 | Среда | 8.00-17.00 | РП-1522 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-02 | СП и КЛ
5 | 2013-09-04 | среда | 10.00-15.00 | РЛНД на КТП-216 | Капитальный ремонт КТП-216 | 2013-09-02 | СВЛ
6 | 2013-09-05 | Четверг | 8.00-17.00 | ТП-19 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-09-03 | СП и КЛ
7 | 2013-09-05 | Пятница | 8.00-17.00 | ТП-19 тр-р №1, №2 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-09-03 | СП и КЛ
8 | 2013-09-05 | Пятница | 8.00-17.00 | РП-1550 тр-р №1, №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-03 | СП и КЛ
9 | 2013-09-10 | Вторник | 8.00-17.00 | ТП-453 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-09-06 | СП и КЛ
10 | 2013-09-10 | Вторник | 8.00-17.00 | Лин 222 РП-1528 - ТП-10 | Ревизия МВ. Профилактичсекое восстановление РЗА | 2013-09-06 | СП и КЛ
11 | 2013-09-11 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-58 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-09-09 | СП и КЛ
12 | 2013-09-11 | Среда | 8.00-17.00 | лин 233 РП-1523 - КТП-115 | Ревизия МВ. Профилактичсекое восстановление РЗА | 2013-09-09 | СП и КЛ
13 | 2013-09-11 | среда | 10.00-15.00 | РЛНД на КТП-391 | Капитальный ремонт КТП-391 | 2013-09-09 | СВЛ
14 | 2013-09-12 | Четверг | 8.00-13.00 | ТП-20 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-09-10 | СП и КЛ
15 | 2013-09-12 | Четверг | 08.00-13.00 | лин 82 ТП-66 - ТП-469 | Первый профилактический контроль РЗА | 2013-09-10 | СП и КЛ
16 | 2013-09-13 | Пятница | 8.00-13.00 | ТП-396 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-09-11 | СП и КЛ
17 | 2013-09-17 | Вторник | 8.00-17.00 | ТП-86 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-09-13 | СП и КЛ
18 | 2013-09-17 | Вторник | 8.00-17.00 | лин 603 РП-1550 - ТП-601 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-13 | СП и КЛ
19 | 2013-09-18 | Среда | 8.00-17.00 | РП-1539 секция 1 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секц. 1 | 2013-09-16 | СП и КЛ
20 | 2013-09-18 | Среда | 8.00-17.00 | лин 604 РП-1550 - ТП-601 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-16 | СП и КЛ
21 | 2013-09-18 | среда | 10.00-13.00 | ВЛ-6кВ лин 334 | Капитальный ремонт СТП-2022. Капитальный ремонт СТП-2005 | 2013-09-16 | СВЛ
22 | 2013-09-19 | Четверг | 8.00-17.00 | РП-1539 секция 2 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора секц. 2 | 2013-09-17 | СП и КЛ
23 | 2013-09-19 | Четверг | 8.00-17.00 | лин 505 РП-1530 - ТП-208 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-17 | СП и КЛ
24 | 2013-09-20 | пятница | 10.00-12.00 | ВЛ-10кВ лин 163 | Капитальный ремонт СТП-2006 | 2013-09-18 | СВЛ
25 | 2013-09-24 | Вторник | 8.00-17.00 | РП-1544 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-09-20 | СП и КЛ
26 | 2013-09-24 | Вторник | 8.00-17.00 | лин 512 РП-1530 - ТП-208 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-20 | СП и КЛ
27 | 2013-09-25 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-18 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-09-23 | СП и КЛ
28 | 2013-09-25 | Среда | 8.00-17.00 | лин 507 РП-1530 - ТП-425 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-23 | СП и КЛ
29 | 2013-09-25 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-18 тр-р №1, №2 | Проверка автоматического расцепителя | 2013-09-23 | СП и КЛ
30 | 2013-09-26 | Четверг | 8.00-13.00 | КТП-84 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-09-24 | СП и КЛ
31 | 2013-09-26 | Четверг | 08.00-17.00 | лин 508 РП-1530 - ТП-425 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-24 | СП и КЛ
32 | 2013-09-27 | Пятница | 8.00-17.00 | ТП-481 сил. тр-ры | Текущий ремонт силовых трансформаторов № 1, 2 | 2013-09-25 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников