## октябрь
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ЗАО «Королевская электросеть»
________________В.А. Семиков
«_____»_________________2013г.
Г Р А Ф И К
Отключения электрооборудования на октябрь 2013 года
№ | Дата | День | Время отключения | Отключаемое оборудование | Причина отключения | Дата предупреждения | Служба
п/п | отключения | недели
1 | 2013-10-01 | Вторник | 8.00-13.00 | ТП-207 сил. тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-09-27 | СП и КЛ
2 | 2013-10-01 | вторник | 8.00-17.00 | РП-1548 СМВ | Капитальный ремонт МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-27 | СП и КЛ
3 | 2013-10-02 | Среда | 8.00-17.00 | РП-1532 | Капитальный ремонт электрооборудования секц. 1 и текущий ремонт силового трансформатора №1 | 2013-09-30 | СП и КЛ
4 | 2013-10-02 | Четверг | 8.00-17.00 | РП-1532 тр-р №1 | Проверка автоматических расцепителей | 2013-09-30 | СП и КЛ
5 | 2013-10-02 | Четверг | 8.00-17.00 | лин 185 РП-1548- РП-1545 | Капитальный ремонт МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-09-30 | СП и КЛ
6 | 2013-10-03 | Четверг | 8.00-17.00 | РП-1532 | Капитальный ремонт электрооборудования секц. 2 и текущий ремонт силового трансформатора №2 | 2013-09-30 | СП и КЛ
7 | 2013-10-03 | Четверг | 8.00-17.00 | РП 1532 тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей | 2013-09-30 | СП и КЛ
8 | 2013-10-08 | Вторник | 8.00-13.00 | КТП-267 сил.тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-10-04 | СП и КЛ
9 | 2013-10-08 | Вторник | 8.00-17.00 | лин 5 РП-1528 - ТП-4 | Капитальный ремонт МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-04 | СП и КЛ
10 | 2013-10-09 | Среда | 8.00-13.00 | МРТП-102 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-10-07 | СП и КЛ
11 | 2013-10-09 | Среда | 8.00-17.00 | лин 221 РП-1528-ТП-6 | Капитальный ремонт МВ. Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-07 | СП и КЛ
12 | 2013-10-10 | Четверг | 8.00-17.00 | ТП-303 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-08 | СП и КЛ
13 | 2013-10-11 | Пятница | 8.00-17.00 | ТП-303 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-09 | СП и КЛ
14 | 2013-10-15 | Вторник | 8.00-13.00 | КТП-422 сил.тр-р | Текущий ремонт силового трансформатора | 2013-10-11 | СП и КЛ
15 | 2013-10-15 | Вторник | 8.00-17.00 | фид 109 РП-1522- ПС-255 | Капитальный ремонт МВ. Проверка БПТ | 2013-10-11 | СП и КЛ
16 | 2013-10-16 | Среда | 13.30-17.00 | ТП-40 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-10-14 | СП и КЛ
17 | 2013-10-16 | Среда | 8.00-17.00 | фид 209 РП-1522- ПС-255 | Кап. ремонт МВ. Проверка БПТ | 2013-10-14 | СП и КЛ
18 | 2013-10-16 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-40 тр-р №1, тр-р№2, секц. | Проверка автоматических расцепителей | 2013-10-14 | СП и КЛ
19 | 2013-10-17 | Четверг | 8.00-13.00 | КТП-115 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-10-15 | СП и КЛ
20 | 2013-10-17 | Четверг | 8.00-17.00 | РП-1541 тр-р №1 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-15 | СП и КЛ
21 | 2013-10-22 | Вторник | 8.00-17.00 | ТП-114 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-10-18 | СП и КЛ
22 | 2013-10-22 | Вторник | 8.00-17.00 | РП-1541 тр-р №2 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-18 | СП и КЛ
23 | 2013-09-23 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-332 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силовых трансформаторов №1,2 | 2013-10-21 | СП и КЛ
24 | 2013-09-23 | Среда | 8.00-17.00 | РП-1541 тр-р №3 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-21 | СП и КЛ
25 | 2013-09-23 | Среда | 8.00-17.00 | ТП-332 тр-р №1, тр-р №2 | Проверка автоматических расцепителей | 2013-10-21 | СП и КЛ
26 | 2013-09-24 | Четверг | 8.00-17.00 | РП-1541 тр-р №4 | Профилактическое восстановление РЗА | 2013-10-22 | СП и КЛ
27 | 2013-10-29 | Вторник | 8.00-13.00 | ТП-21 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-10-25 | СП и КЛ
28 | 2013-10-30 | Среда | 8.00-13.00 | ТП-22 | Капитальный ремонт электрооборудования и текущий ремонт силового трансформатора | 2013-10-28 | СП и КЛ
Начальник ПТС С.А.Давыдов
Диспетчер предприятия О.Г.Овсянников